## PAKIET NR 1
PAKIET NR 1 - ODCZYNNIKI DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH - APARATY K3002 OPTIC
Lp. | Nazwa odczynnika/zestawu | Warunki graniczne | Zamówiona ilość | J.m. | wielk opak. | Ilość opak. | Nazwa pod jaką produkt będzie dostarczany | prod. /kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestaw odczynników do oznaczania fibrynogenu met. Claussa | liofilizat, maks. objętość fiolki trombiny wołowej 2 ml, bufor i kalibrator zawarty w zestawie, stabilność odczynnika po rozpuszczeniu - min. 3 dni w temp. lod. | 300 | ml
2. | Zestaw odczynników do oznaczania PT | tromboplastyna królicza płynna lub rekombinowana (liofilizat lub płynna), z chlorkiem wapnia we wspólnym roztworze - ISI ok. 0,95-1,11 obj. Fiolki 5-8 ml, stabilność odczynnika - min. 4 tyg. w temp.lodówki, | 800 | ml
3. | Zestaw odczynników do oznaczania APTT | odczynnik ciekły bez kwasu elagowego, po otwarciu stabilny min. 4 tyg. w temp. lodówki, obj. fiolki 7-10 ml, chlorek wapnia w zestawie w ilości równoważnej, Zamówiona objętość dotyczy tylko odczynnika kaolin-kefalin. | 1000 | ml
4 | Osocze kalibracyjne | ludzkie mianowane osocze referencyjne: PT, APTT, fibrynogen, trwałość po rekonstytucji min 12 godz. w temp. 2-8 st. C., możliwość mrożenia. | 30 | ml
5 | Osocze kontrolne-normal | ludzkie osocze do kontroli PT, APTT i fibr., stabilność po rekonstytucji - min. 30 godz. w temp. 2-8 st.C. i min. 14 dni w temp. -20 st.C., | 180 | ml
6 | Osocze kontrolne-abnormal poz. wysoki | - j/w - | 180 | ml
RAZEM:
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | W przypadku niepodzielności liczby zamawianych mililitrów przez wydajność poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w liczbach
całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
3 | Gwarantowana niezmienność producenta i metody oznaczenia przez cały czas trwania umowy
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
………………………
Data ................................. | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 2
PAKIET NR 2 - SUROWICE KONTROLNE DO OZNACZEŃ BIOCHEMICZNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Surowica kontrolna do oznaczeń biochemicznych poziom normalny fiolka a 5 ml | Ludzka, liofilizowana, trwałość po rekonstytucji min 6 dni (z wyjątkiem bilirubiny) w temp. lodówki. Co najmniej parametry: Na (ISE bezp), K (ISE bezp), Cl (ISE bezp), Fe, TIBC/UIBC, Mg, Ca, fosfor,białko, albumina, bilirubina całk. i bezp., kreatynina, mocznik, kwas mocz.,glukoza, cholesterol całk., HDL-bezp, TG, CPK-NAC, AspAt, AlAt, CK-MB., ALP,GGTP,amylaza, LDH, elektroforeza białek; metryczka zawiera rodzaj metody oraz wartości średnie i graniczne w jednostkach tradycyjnych i SI | 200 | ml
2 | Surowica kontrolna do oznaczeń biochemicznych poziom patologiczny, fiolka a 5 ml | parametry jak wyżej | 200 | ml
RAZEM:
1 | Ten sam numer seryjny przez cały czas trwania umowy.
2 | Dostawca zapewni udział w zewnętrznej ocenie kontroli wewnętrznej w/w badań biochemicznych (np.. STANDLAB)
3 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
4 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………….
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 3
PAKIET NR 3.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego | met: biuretowa, | 950 | ml
2 | Zestaw do oznaczania aktywności AspAT | met: IFCC bez fosf. pirydoksalu, | 1400 | ml
3 | Zestaw do oznaczania aktywności AlAT | met: IFCC bez fosf. pirydoksalu, | 1400 | ml
4 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-NAC | met: IFCC, | 900 | ml
5 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-MB | met: immunoinhibicji, | 800 | ml
6 | Zestaw do oznaczania stężenia glukozy | met. z oksydazą glukozową | 5200 | ml
7 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny całk. | met: kwas sulfanilowy, | 1400 | ml
8 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny bezpośredniej | ta sama metoda i producent co zastawu do bilirubiny całk. , | 250 | ml
9 | Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny | met. enzymatyczna | 3500 | ml
10 | Zestaw do oznaczania stężenia mocznika | met: ureaza/GLDH, | 750 | ml
11 | Zestaw do oznaczania stężenia kwasu moczowego | met: urykaza /POD, | 350 | ml
12 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego | met: esteraza i oksydaza cholesterolu | 1500 | ml
13 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu HDL | met: bezpośrednia Producent ten sam co zest. do ozn. cholesterolu całk., | 550 | ml
14 | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów | met: oksydaza glicerofosfor/POD, | 1100 | ml
PAKIET NR 3.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
15 | Zestaw do oznaczania stężenia żelaza | met. z ferrozyną, | 450 | ml
16 | Zestaw do oznaczania UIBC | zestaw tej samej firmy co żelazo, | 400 | ml
17 | Zestaw do oznaczania stężenia magnezu | met. z ksylidolem | 550 | ml
18 | Zestaw do oznaczania stężenia fosforu | met. z fosforomolib-denianem /UV, | 550 | ml
19 | Zestaw do oznaczania aktywności amylazy | z CNP G3 | 1800 | ml
20 | Zestaw do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) | met. zgodna z IFCC (z dodatkiem AMP), | 450 | ml
21 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP | met. z gamma-glutamylo- karboksy-nitro anilidem, | 450 | ml
22 | Zestaw do oznaczania aktywności LDH | optymalizzowana wg DGKC | 250 | ml
23 | Zestaw do oznaczania stężenia albuminy | z zielenią bromokrezolową | 250 | ml
24 | Zestaw do oznaczania białka w moczu | met. z czerwienią pirogallolu | 200 | ml
25 | Zestaw do oznaczania etanolu | met. enzymatyczna | 400 | ml
26 | Zestaw do oznaczania wapnia | met. z odcz. Arsenazo III | 800 | ml
27 | Zestaw do oznaczania mikroalbuminy w PMR | met. immunoturbidymetryczna | 180 | ml
28 | Multikalibrator poziom normalny | ten sam producent co odczynników, | 80 | ml
29 | Multikalibrator poziom podwyższony | ten sam producent co odczynników, | 40 | ml
30 | Kalibrator etanolu | 2 poziomy x 1 ml x 5 fiolek | 20 | zest
PAKIET NR 3.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
31 | Kontrola etanolu | min. 2 poziomy w opakowaniu | 3 | zest
32 | Kalibrator chol-HDL | a 1ml; patrz niżej | 2 | fiolka
33 | Kalibrator CK-MB | a 3 ml; patrz niżej | 3 | fiolka
34 | Kalibrator -mocz | a 2 x 1 ml; patrz niżej | 2 | opak
35 | Kalibrator mikroalbuminy | a 1 x 2 ml | 2 | opak
36 | Surowica kontrolna ludzka w zakresie normalnym | 4 x 5 ml; patrz niżej | 6 | opak
37 | Surowica kontrolna w zakresie patologicznym | 4 x 5 ml; patrz niżej | 6 | opak
38 | Kontrola CK-MB | a 3 ml; patrz niżej | 2 | fiolka
39 | Mocz kontrolny | a 3 x 10 ml; patrz niżej | 1 | opak
40 | Kontrola mikroalbuminy | a 1 x 2 ml | 2 | opak
41 | MATERIAŁY ZUŻYWALNE INNE: | xxxxxxxx
42 | Kuwety pomiarowe | a 1 segment (10-ciomiejscowy) | 12000 | segm
43 | Płyn myjący alkaliczny | gotowy w ilości adekwatnej do codziennego dwukrotnego uruchomienia aparatu
44 | Płyn myjący kwaśny | gotowy w ilości adekwatnej do codziennego dwukrotnego uruchomienia aparatu
45 | Lampa | xxxxxxxx | 4 | szt.
PAKIET NR 3.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
46 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konerwacyjnym i dojazdem | Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium | 1 przegląd
47 | Inne (wyszczególnić i wycenić)
RAZEM:
1 | Wykonawca dostarczy odczynniki reakcyjne w butelkach dopasowanych do rotora aparatu lub zaoferuje takie butelki w ilości adekwatnej
do zamówionych odczynników – jako osobne pozycje wycenione w powyższej tabeli
2 | Artykuły niewyszczególnione w tabeli, a niezbędne do wykonania badań, Wykonawca dostarczy na własny koszt.
3 | Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne - ten sam producent
4 | Zagwarantowana ciągłość serii surowic kontrolnych normalnej i patologicznej ( poz 36 i 37) na dwóch poziomach przez cały czas trwania umowy
5 | Instrukcje odczynnikowe powinny zawierać aplikacje na analizator ACCENT 300
6 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
7 | Termin dorocznego przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 4
PAKIET 4.: PASKI TESTOWE DO MOCZU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Paski do moczu 3 parametrowe | wymagane parametry: glukoza, ketony, kwas askorbinowy, opak. max 100 szt. | 1000 | szt.
2 | Paski do moczu wielo- parametrowe (patrz wymagania dodatkowe) | wymagane co najmniej parametry: glukoza, ketony, białko, pH, bilirubina, azotyny, urobilinogen,krew , ciężar właściwy (1,000 - min. 1,030), leukocyty, opak. a 100-150 pasków | 15000 | szt.
3 | Mocz kontrolny | do wewnętrznej kontroli jakości badań paskowych, na poziomie normalnym i patologicznym - należy zadeklarować liczbę opakowań wystarczającą do kontroli 1 raz na 3 mies (kalkulacja zgodna z zachowaniem terminów ważności). | ……… | op | xxx
RAZEM:
1 | Dostawca wstawi do użytkowania na czas trwania umowy -bez dodatkowych opłat - czytnik pasków do moczu o wydajności min. 400 ozn./godz. z komputerem zewnętrznym
i oprogramowaniem umożliwiającym edycję wyniku wraz z wpisanym badaniem mikroskopowym osadu
a) paski do odczytu automatycznego i wizualnego z możliwością wyboru jednostek
b) paski oprócz pól dla wymienionych wyżej parametrów posiadają pole dla kwasu askorbinowego lub pole kompensujące
c) paski wykonane ze sztywnego materiału umożliwiające swobodną manipulację paskiem
d) możliwość dowolnego ułożenia paska na podajniku z zapewnieniem prawidłowego odczytu przez czytnik
e) paski, mocze kontrolne i czytnik tego samego producenta
f) automatyczna autokalibracja czytnika po włączeniu
g) oprogramnie w języku polskim z polskimi znakami
h) możliwość wprowadzenia barwy i klarowności moczu, osodu moczu i ew. komentarzy
i) edycja kompletnego blankietu wynikowego z nagłówkiem laboratorium, danymi pacjenta i zleceniodawcy
j) funkcja odnajdywania wyników archiwalnych
k) możliwość włączenia aparatu do sieci szpitalnej
l) do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez wielkość, oferowanych op dla poszczególnych pasków - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ……………………………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIETNR 5
PAKIET 5.: ODCZYNNIKI HEMATOLOGICZNE - ANALIZATOR MYTHIC 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Odczynnik rozcieńczający - opak. max.20 l | 240 | l
2. | Odczynnik płuczący- opakowanie max. 1000 ml | 14 | l
3. | Odczynnik lizujący - opakowanie max 1000 ml. | 5 | l
4. | Płyn czyszczący -opak. max. 500 ml | 3 | l
5. | Krew kontrolna 3 poziomy - zestaw (2L2N2H) x 2,5 ml | 6 | zestaw | 6 fiol x 2,5 ml
6 | Doroczny przegląd serwisowy wraz z wymianą części zużywalnych i dojazdem | 1 | szt. | xxxxxx
RAZEM:
1 | Brak jakiejkolwiek zmiany w kalibracji aparatu w związku ze stosowaniem oferowanych odczynników.
2 | Krew kontrolna dostaczana okresowo bez dodatkowych zamówień - zgodnie z dostaczonym przez Wykonawcę harmonogramem.
3 | Termin dorocznego przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 6
PAKIET 6.: ODCZYNNIKI DO APARATU RAPIDLAB 348 - SYSTEM ZAMKNIĘTY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Bufory o pH 6,8 i 7,4 1 op.=4 x (370 ml + 90 ml) | 7 | op.
2 | Płyn płuczący: 1 op = 4 x (450 ml + Depr.+Cond.) | 7 | op.
3 | HCT Slope (kalibrator hematokrytu) a 10 amp | 1 | op.
4 | Materiały kontrolne w zakresie kwasowym a maks 30 amp. | 60 | szt
5 | Materiały kontrolne w zakresie normy a maks. 30 amp. | 60 | szt
6 | Materiały kontrolne w zakresie alkalicznym a maks. 30 amp. | 60 | szt
7 | Komplet butli z gazami kalbracyjnymi do CC 348 | 2 | kpl
8 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konerwacyjnym i dojazdem | 1 | szt.
RAZEM
1 | Termin ważności - …… min 3 miesiące
2 | Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | ………………………………
Podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 7
PAKIET 7.: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORÓW AVL988-3 i CC248
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Standard A/Ca do AVL 988-3 a 450 ml | but | 36
2. | Standard B/Ca do AVL 988-3 a 90 ml | but | 36
3. | Roztwór referencyjny do AVL 988-3 a 90 ml | but | 25
4 | Płyn kondycjonujący do elektrody sodowej do AVL-i a`125 ml | but | 2
5 | Kontrola elektrolitów na trzech poziomach do AVL: 3 x 10 amp. x 1,7 ml | zest | 2
6 | Bufory 6,8 i 7,4 do CC248 op. a` 4 x (370 ml + 90 ml) | op | 12
7 | Płyn płuczący do CC 248 op a` 4x (450 ml+Dep+Cond) | op | 12
8 | Materiały kontrolne do CC 248 na trzech poziomach; op. max. 30 amp. każdego poziomu. | op | 2
9 | Elektroda sodowa bezobsługowa do AVL-988-3 | szt | 2
10 | Elektroda potasowa bezobsługowa do AVL-988-3 | szt | 2
11 | Elektroda wapniowa bezobsługowa do AVL-988-3 | szt | 2
12 | Pompka z zestawem wężyków do aparatu AVL 988-3 | szt | 2
RAZEM
1 | Brak jakiejkolwiek zmiany w kalibracji aparatu w związku ze stosowaniem oferowanych odczynników.
2 | Odczynniki w poz. 1, 2, 6 i 7 - w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do aparatu
3 | Termin ważności elektrod………………. (min 4) miesiące od daty dostawy
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
…………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 8
PAKIET 8.: MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO ANALIZATORÓW CC 248, RAPIDLAB 348
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Elektroda sodowa do CC 348 | 1 | szt
2 | Elektroda potasowa do CC 348 | 1 | szt
3 | Elektroda chlorkowa do CC 348 | 1 | szt
4 | Elektroda pH do CC 248 | 2 | szt
5 | Elektroda pO-2 do CC 248 | 2
6 | Elektroda pCO-2 do CC 248 | 2
7 | Zestaw wężyków pompki do CC 248 | 2
8 | Pompka wraz z zestawem wężyków do RAPIDLAB 348 | 2
RAZEM:
1 | Termin ważności elektod …….. min 3 miesiące od daty dostawy:
2 | Wykonawca dołączy do oferty potwierdzone przez producenta aparatów dokumenty dopuszczające w/w produkty do obrotu i używania w Polsce
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
…………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 9
PAKIET 9: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU SUPER GL - SYSTEM ZAMKNIĘTY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op / szt | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki z roztworem hemolizującym analogiczne do typu Glucocapil wraz z kapilarami na 20 ul krwi i pamięcią dotykową, op. a` 1000 szt. | 55 | op.
2 | Roztwór systemowy (bufor) op. a` 6 l | 10 | op.
3 | Kalibrator glukozy i mleczanów op. a 100 szt. | 15 | op.
4 | Kontrola N op. a` 50 szt | 7 | op.
5 | Kontrola P op. a` 50 szt. | 7 | op.
6 | Sensor glukozy/mleczanów na 10 tys. badań | 7 | szt.
7 | Doroczny przegląd serwisowy wraz z wymianą części zużywalnych i dojazdem (dopuszczalne: dostarczenie aparatu zastępczego na czas przeglądu - koszt przesyłki po stronie Wykonawcy) | 1 | przegląd
RAZEM
1 | Okres trwałości sensora GLU/LAC nie mniej niż 2 miesiące lub 10 tys. oznaczeń.
2 | W przypadku nieszczelności probówek z płynem hemolizującym dostawca dokona ich wymiany na własny koszt.
3 | Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | ……………………………
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 10
PAKIET 10.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU EASY ELECTROLYTES - SYSTEM ZAMKNIETY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Moduł odczynnikowy Na/K/Cl | 35 | szt
2 | Zestaw surowic kontrolnych 2 poziomy | 3 | kpl.
3 | Elektroda referencyjna | 10 | szt.
4 | Elektroda sodowa | 3 | szt.
5 | Elektroda potasowa | 3 | szt.
6 | Elektroda chlorkowa | 3 | szt.
7 | Zestaw wężyków pompki | 6 | szt.
8 | Odczynnik odbiałczający do codziennej konserwacji | 8 | op
9 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konserwacyjnym i dojazdem | 2 | przeglądy
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 11
PAKIET 11.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU COBAS b221 - STSTEM ZAMKNIETY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość op | Wielkość opakowania | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Roztwór systemowy S1 | 6 | 2 szt.
2 | Roztwór systemowy S2 | 12 | 1 szt.
3 | Roztwór systemowy S3 | 12 | 1 szt.
4 | R-r kontrolny poziom 3 | 2 | 30 x 1,7 ml
5 | R-r kontrolny poziom 2 | 2 | 30 x 1,7 ml
6 | R-r kontrolny poziom 1 | 2 | 30 x 1,7 ml
7 | Sensor GLU/LAC/UREA | 4 | 1 szt.
8 | Mikroelektr. referencyjna | 2 | 1 szt.
9 | Mikroelektroda pO2 | 1 | 1 szt.
10 | Mikroelektroda pCO2 | 1 | 1 szt.
11 | Mikroelektroda pH | 1 | 1 szt.
12 | Mikroelektroda Na | 1 | 1 szt.
13 | Mikroelektroda K | 1 | 1 szt.
14 | Mikroelektroda Cl | 1 | 1 szt.
15 | Mikroelektroda Ca | 1 | 1 szt.
16 | Filtr antyskrzepowy | 12 | 250 szt.
17 | Adaptery do probówek | 4 | 150 szt.
18 | Adaptery ampułkowe | 3 | 150 szt.
19 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konerwacyjnym i dojazdem | 1 | przegląd
RAZEM
1 | Okres trwałości elektrod
a) elektrod - …………. (min 8) miesięcy,
b) sensora GLU/LAC/Urea …………. (min 2) tygodnie.
2 | Termin przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. |  |  |  |  | ……………………………………….
Pieczątka firmowa ............................... |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 12
PAKIET 12.: ODCZYNNIKI MONOKLONALNE DO SEROLOGII GRUP KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość ml | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon A-11H5, amp. 5-10 ml | 900 | ml
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon inny, amp. 5-10 ml | 800 | ml
3 | Odczynnik monoklonalny anty- B klon B-6F9, amp. 5-10 ml | 900 | ml
4 | Odczynnik monoklonalny anty- B klon inny, amp. 5-10 ml | 800 | ml
5 | Odczynnik monoklonalny anty- D IgM/IgG wykrywający również antygen DVI , amp. 5-10 ml | 900 | ml
6 | Odczynnik monoklonalny anty- D IgM wykrywający również antygen Du, amp. 5-10 ml | 900 | ml
RAZEM:
1 | Odczynniki monoklonalne - zgodnie z instrukcją producenta - do zawiesin krwinkowych o stężeniach zgodnych z aktualnymi wymaganiami IHiT - W-wa
2 | Wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT-Warszawa potwierdzające ich akceptację
3 | Przy każdej dostawie nowej serii dołączone świadectwo kontroli jakości dla tej serii
4 | Stałość dostawcy w/w materiałów przez okres trwania umowy
5 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych pozycji -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 13
PAKIET 13; ODCZYNNIKI POMOCNICZE DO SEROLOGII GRUP KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna: anty-IgG, antyC3b, antyC3d; płynna, przejrzysta i bezbarwna: amp. max 5 ml | 6000 | ml
2 | Surowica grupy AB, amp. max 5 ml, trwałość min 6 mies. w temp. lodówki od daty produkcji | 150 | ml
3 | Odczynnik monoklonalny anty- IgG: ampułka max 2 ml | 300 | ml
4 | LISS-L (płynny): but. maks. 100 ml | 80000 | ml
5 | Standard anty-D: ampułka max 2 ml | 1800 | ml
6 | PBS- buforowany roztwór soli fizjologicz. pH=6,9+/- 0,2: but. max. 500ml | 150000 | ml
7 | Odczynnik PEG o stęż. 20% amp. max 4 ml | 560 | ml
RAZEM
1 | Wszystkie odczynniki przystosowane - zgodnie z instrukcją producenta - do zawiesin krwinkowych o stężeniach zgodnych z aktualnymi wymaganiami
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie - wykonawca dołączy do oferty na w/w odczynniki opinie IHiT w Warszawie potwierdzające ich akceptację
2 | Stałość dostawcy w/w materiałów przez okres trwania umowy
3 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych pozycji -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 14
PAKIET 14.: KRWINKI WZORCOWE DO SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ I BANKU KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielkość zestawu / op | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto zestawu / op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania alloprzeciwciał z układów Rh, Kell, Duffy, Kid, MNS, P i Lewis Zestaw: 3 x 4 ml +wykaz fenotypów | 50 | zest
2 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ zawieszone w PBS do układu ABO: 0-, A1- i B+, umożliwiające wykrycie przeciwciał naturalnych skierowanych przeciwko antyg. A, A1, B, H, P1, MNS, Le-a i Le-b Zestaw 3 x 4 ml | 120 | zest
3 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe zawieszone w r-rze LISS o fenotypach 0Rh+DCwCee, 0Rh+DccEE i 0Rh-dccee umożliwiające też wykrycie przeciwciał z układów Kell, Duffy, Kid, MNS, P i Lewis. Zestaw: 3 x 4 ml | 590 | zest
4 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA Zestaw: 2 x 2ml | 60 | zest
5 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe 0Rh + opłaszczone przeciwciałami anty- D do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych; amp. max. 2 ml | 60 | zest
6 | Książka Prób Zgodności dla Laboratoriów | 3 | szt
7 | Książka Badań Grup Krwi dla Laboratoriów | 3 | szt
8 | Książka obrotu krwią dla szpitali | 10 | szt
RAZEM
1 | Stałość dostawcy w/w materiałów przez okres trwania umowy
2 | Wykonawca dołączy do oferty opinie IHiT w Warszawie potwierdzające akceptację w/w zestawów krwinkowych
3 | Termin ważności dla krwinek wzorcowych: ……………… min27 dni od daty dostawy
4 | Dostawy krwinek wg wcześniej uzgodnionego terminarza - cyklicznie co 4-5 tyg.
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 15
PAKIET 15.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE - SPRKTROFOTOMETR EPOLL-20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik do oznaczania białka całkowitego | met: biuretowa, zestaw jednoskładnikowy, odczynnik ciekły, gotowy do użycia, standard w zestawie, zgodny z SRM 927 - obj. max 250 ml | 3700 | ml
2 | Odczynnik do oznaczania stężenia glukozy | met: oksyd. glukozowa /peroksydaza, odczynnik ciekły, standard w zestawie, stabilność odczynnika roz. 2 mies.w 2-8oC, inkubacja do odczytu max. 5 min.,obj. max 500 ml | 5000 | ml
3 | Odczynnik do oznaczania stężenia bilirubiny całkowitej | met: kwas sulfanilowy, akcelerator: cetrymid, odczynniki ciekłe, stabilność odczynnika rob. - 20 dni w 2-8oC, obj. max 200 ml | 2400 | ml
4 | Odczynnik do oznaczania stężenia kreatyniny | met: pikrynian alkaliczny, odczynniki ciekłe, dwuskładnikowy, standard w zestawie,obj. max 200 ml | 3000 | ml
5 | Kalibrator bilirubiny | ten sam producent co odczynników do oznaczania bilirubiny, obj. max 6 ml | 20 | ml
6 | Zestaw odczynników do oznaczania CRP | met. turbidymetryczna. W zestawie kalibrator CRP; max poj.-100 ml; trwałość odczynnika po otwarciu - min. 20 dni | 1500 | ml
7 | Surowica kontrolna do oznaczeń ilościowych CRP | Poziom Normal; poj. fiolki max 1 ml | 12 | ml
8 | Zestaw do oznaczania kwasu mlekowego/mleczanów w surowicy/osoczu | met enzymatyczna, standard w zestawie but. max. 10 ml, trwałość odczynnika roboczego w temp. lodówki min. 30 dni. | 100 | ml
RAZEM:
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników sklasyfikowanych jako niebezpieczne lub oświadczenie o niepodleganu
przepisom o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w
liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 16
PAKIET NR 16.: ELEKTROFOREZA BIAŁEK
Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op / miesiąc | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | System odczynnikowo-sprzętowy do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR umożliwiający wygenerowanie raportu badania. Rozdział białek - na 6 frakcji. Czas rozdziału - max. 35 minut. Op a` max 100 ozn | 600 | ozn
2 | Inne materiały:
3 | Czynsz dzierżawny stałych składników systemu | 12 | miesięcy
RAZEM:
1 | Metoda bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego
2 | Instrukcja odczynnikowa uwzględniająca wartości referencyjne dla 6 frakcji oraz odtwarzalność i czułość żeli
3 | Stabilność roztworów roboczych barwnika i odbarwiacza - min. 5 mies. w temp. pokojowej
4 | Oprogramowanie do odczytu żeli w języku polskim
5 | Na wydruku wyniku pacjenta oprócz danych pacjenta i szpitala oraz wartości liczbowych (g/l i %) uwidoczniony obraz rozdziału skorelowany z densytogramem rozdziału
6 | Możliwość edycji raportu zbiorczego z zachowaniem co najmniej danych pacjenta i oznaczonych wartości ("Książka Badań Pracowni")
7 | Wykonawca wyszczególni jako osobne pozycje wszystkie składniki systemu potrzebne do wykonania badania. .
UWAGA! Materiały niewyszczególnione Wykonawca dostarczy na własny koszt.
8 | Wykonawca do oferty dołączy opis systemu oraz wykaz substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne
9 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla min. 3 osób w dniu dostarczenia sprzętu
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni
Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 17
PAKIET 17.: TESTY JAKOŚCIOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw odczynników lateksowych do oznaczania białka CRP | test jakościowy - aglutynacyjny, lateks biały, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, Czułość: 6 mg/l, wystandaryzowana wobec Biologicznego Materiału Referencyjnego BCR 470, Efekt prozonowy: brak do 250 mg/l, but. max. 150 ozn. | 3000 | ozn.
2 | RPR - test aglutynacyjny kiłowy | test aglutynacyjny, jakościowy, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, modyfikacja odczynu VDRL, Czułość analityczna wystandaryzowana wobec Ludzkiej Kontrolnej Surowicy Referencyjnej dla Testów Bezkrętkowych, Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi, opak. maks 500 ozn | 5000 | ozn.
3 | Test ciążowy w moczu | test immunochromatograficzny, czułość 25 IU/ml, test z czynnikiem blokującym interferencje przeciwciał heterofilnych, efekt prozonowy: brak do 500 000 mIU/ml HCG | 300 | ozn.
4 | Zestaw odczynników do wykrywania krwi utajonej w kale | test immunochromatograficzny, płytkowy, czułość lepsza niż 10 ug ludzkiej hemoglobiny w 1 g kału; bez konieczności stosowania diety, | 500 | ozn.
5 | Zestaw odczynników do oznaczania D-dimerów metodą lateksową z kontrolami | Zestaw lateksowy z kontrolą dodatnią i ujemną w zestawie, czułość 500 ngFEU/ml | 1200 | ozn.
6 | Test do wykrywania antygenów Cryptosporidium i Giardia lamblia w kale | Test paskowy opracowany na przeciwciałach skierowanych przeciwko antygenom pochodzenia środkowoeuropejskiego; czułość i swoistość lepsza niż 98% dla każdego antygenu; bufor w zestawie | 500 | ozn.
RAZEM:
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników lub oświadczenie o niepodleganu przepisom o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych oznaczeń przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w
liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
PAKIET 17.: TESTY JAKOŚCIOWE
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 18
PAKIET 18.: ODCZYNNIKI DO ANALITYKI I CYTOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | oferowana wielk op / zest. | Ilość op. / zest. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik McWilliama | but. maks. 500 ml. | 12000 | ml
2 | Odczynnik Ehrlicha - | but. maks. 500 ml. | 6000 | ml
3 | Odczynnik Rosina | but. maks. 100 ml. | 400 | ml
4 | Barwnik Giemsy | but. maks. 500 ml. | 2000 | ml
5 | Barwnik May-Grunwalda | but. maks. 500 ml. | 3000 | ml
6* | Zestaw odczynników do szybkiego barwienia rozmazów krwi | skład zestawu: utrwalacz + buforowany r-r eozyny + buforowany r-r tiazyny objętość max. zestawu 3 x 500 ml | 6* | zest. a 3 x 500ml
7 | Zestaw odczynników do barwienia met. Grama | zest a 4x250 ml | 6 | zest
8 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych | xxxxxxxxxxx | 400 | ml
9 | odczynnik Samsona do pleocytozy | but. maks. 100 ml. | 200 | ml
10 | Alkohol etylowy bezwodny 99,8% - | but. maks. 500 ml. | 1500 | ml
RAZEM:
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników lub oświadczenie o niepodleganu przepisom o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w
liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
3* | UWAGA ! Zamawiajacy określił ilość zamawianych zestawów przy uwzglednienieniu pojedynczego zestawu o objętości 3 x 500ml.
W przypadku zaoferowania pojedynczego zestawu o objętości mnieszej niż wskazana w kolumnie "j.m" Wykonawca zaoferuje odczynnik w ilości równej ilości zamawianej
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 19
PATKIET 19.: PODŁOŻA I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Podłoże transportowe bez węgla w probówce z aplikatorem plastikowym dł 150 -160 mm - | szt. | 2000
2 | Podłoże transportowe z węglem w probówce z aplikatorem plastikowym dł 150 – 160 mm - | szt. | 300
3 | Gotowe podłoże bazowe na płytce z 5% krwią baranią do hodowli bakterii - odpowiednik Columbia agar+krew barania 5% | szt. | 3000
4 | Gotowe selektywne podłoże na płytce umożliwiające odróżnienie pałeczek z grupy coli i bakterii niefermentujących laktozy przy zahamowaniu wzrostu G-dodatnich mikrokoków - odpowiednik podłoża McConkey'a | szt. | 2000
5 | Gotowe podłoże na płytce do izolacji patogennych gronkowców - odpowiednik podłoża Chapmana | szt. | 400
6 | Gotowe selektywne podłoże na płytce do hodowli grzybów z gentamycyną i chloramfenikolem - odpowiednik podłoża Sabouraud+Gentamycyna +Chloramphenicol | szt. | 500
7 | Gotowe standardowe podłoże na płytce do oznaczania lekowrażliwości -odpowiednik agaru Mueller-Hintona | szt. | 5000
8 | Gotowe podłoże na płytce do oznaczania lekowrażliwości -odpowiednik agaru Mueller-Hintona - z dodatkiem oksacyliny w stężeniu 6ug/ml + 4% NaCl | szt. | 200
9 | Gotowe podłoże na płytce do oznaczania lekowrażliwości -odpowiednik agaru Mueller-Hintona - z dodatkiem 5% krwi końskiej i 20 mg/l NAD | szt | 200
10 | Gotowe podłoże na płytce do hodowli w warunkach beztlenowych z krwią baranią, heminą i wit. K - odpowiednik podłoża Schaedlera +krew+hemina+wit.K | szt. | 500
11 | Gotowe podłoże na płytce do hodowli pałeczek hemofilnych - odpowiednik podłoża Chocolate Haemophilus Agar | szt. | 200
12 | Gotowe podłoże czekoladowe na płytce bez czynników hamujących | szt. | 300
13 | Gotowe podłoże na płytce do posiewów moczu - odpowiednik podłoża CPS | szt. | 500
14 | Gotowe podłoże specjalne na płytce: agar mózgowo-sercowy z dodatkiem wankomycyny 6 ug/ml | szt. | 10
15 | Gotowe podłoże na płytce do hodowli Pseudomonas, odpowiednik podłoża Cetrymide Agar | szt | 100
PATKIET 19.: PODŁOŻA I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
16 | Podłoże chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans | szt | 60
17 | Gotowe podłoże do wybiórczej izolacji ziarniaków G+- odpowiednik Columbia CNA Agar +5% krwi baraniej | szt | 80
18 | Gotowe podłoże do wybiórczej hodowli Gardnerella vaginalis | szt | 100
19 | Gotowe podłoże do wybiórczej hodowli Salmonella i Shigella | szt. | 300
20 | Gotowe podłoże z eskuliną, żółcią i azydkiem do wybiórczej hodowli enterokoków | szt. | 300
21 | Bulion z seleninem sodu w butelkach a 100 ml | but | 15
22 | Bulion tioglikolanowy w probówkach a 8-10 ml | ml | 2000
23 | Bulion tryptozowo-sojowy w butelkach a 100 ml | but | 200
24 | Podłoże do hodowli bakterii z płynu mózgowo-rdzeniowego but. a 5 ml | but | 40
25 | Podłoże zanurzeniowe do posiewu moczu | szt. | 400
26 | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | op | 1
27 | Szczep wzorcowy E. coli ATCC 25922 | op | 1
28 | Szczep wzorcowy Ent. faecalis ATCC 29212 | op | 1
29 | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | op | 1
30 | Roztwór EDTA - fiolka a 2 ml | fiol | 3
31 | Roztwór kwasu boronowego - fiolka a 2 ml | fiol | 3
32 | Roztwór 2 % dezoksycholanu sodu - fiolka a 2 ml | fiol | 3
33 | Płytki odciskowe do kontroli mikrobiologicznej powierzchni i powietrza | szt | 100
RAZEM
1 | Podłoża stałe na płytkach Petriego o średnicy 9-10 cm, trwały nadruk identyfikacyjny z numerem serii i datą ważności na powierzchni denka każdej płytki
2 | Płytki pakowane po 10 lub 20 szt. w folię termokurczliwą
3 | Płytki chromogenne do moczu musi umożliwiać oznaczenie ilościowe oraz wstępną identyfikację: E. coli, Enterococcus spp, Klebsiella spp, Proteus spp., Enterobacter spp.
4 | Terminy ważności dla podłoży gotowych na płytkach:
a) min. 6-8 tyg dla pożywek zawierających krew
b) min. 8-10 tyg. dla pozostałych pożywek
5 | Wymagana dokumentacja gotowych podłóż na płytkach - do każdej nowej serii Swiadectwo Kontroli Jakości z podpisem osoby upoważnionej:
a) charakterystyka techniczna produktu: nazwa, producent, seria data ważności, skład, kolor, pH, sterylność
b) charakterystyka mikrobiologiczna: wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC, ilościowe oznaczenie żyzności i selektywności wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na podłożu
c) dla podłoża MHA certyfikat powinien zawierać kontrolę stabilności z uzyskanymi wynikami dla poszczególnych szczepów i krążków antybiotykowych zalecanych przez NCCLS (CLSI)
6 | Dostawca jest zobowiązany do poinformowania Laboratorium na piśmie o każdej zmianie w składzie pożywek.
PATKIET 19.: PODŁOŻA I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
7 | Podłoża transportowe: do umowy należy dołączyć certyfikat badania żyzności i przeżywalności drobnoustrojów nie starszy niż z 2010 r.
8 | Dostawca dołączy do oferty kolorowe ulotki wraz z instrukcjami w języku polskim dla wszystkich zamówionych podłoży chromogennych
9 | Szczepy wzorcowe - najwyżej IV pasaż szczepu referencyjnego
10 | Karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych zostaną doręczone niezwłocznie po zawarciu umowy
11 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 20
PAKIET 20: PODŁOŻA DO SYSTEMU BactAlert - SYSTEM ZAMKNIĘTY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Podłoże do hodowli bakterii i grzybów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych do aparatu Bact/Alert | 1000 | szt
2 | Podłoże do hodowli bakterii i grzybów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych do aparatu Bact/Alert | 1200 | szt
3 | Podłoże pediatryczne do hodowli bakterii i grzybów do aparatu Bact/Alert | 100 | szt
4 | Roczny przegląd serwisowy analizatora BACT-ALERT wraz z wymianą części zużywalnych i kosztami dojazdu | 1 | szt | xxxx |  | xxx | xxxx
Razem
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………….
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 21
PAKIET 21.: ZESTAW TESTÓW BIOCHEMICZNYCH DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji pałeczek fermentujących G- z rodziny Enterobacteriaceae | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu, odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 600 | ozn.
2 | Zestaw do przesiewowej identyfikacji pałeczek fermentujących G- z rodziny Enterobacteriaceae | zestaw odczynnikowy obejmujący min. 8 testów biochemicznych, umożliwiający identyfikację bakterii w ciągu 4 godz., | 180 | ozn.
3 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji pałeczek niefermentujących | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu, bezodczynnikowy, 24-godzinny; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 120 | ozn.
4 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji gronkowców | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu, bezodczynnikowy; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 160 | ozn.
5 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji paciorkowców | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu: odczyny na bazie reakcji substratów chromogennych, zmętnieniowych oraz z użyciem dekarboksylazy; bezodczynnikowy; odczyt porównawczy wobec skali barwnej | 80 | ozn.
6 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji enterokoków | zestaw obejmujący min. 8 reakcji biochemicznych do identyfikacji 1 szczepu: odczyny na bazie reakcji substratów chromogennych, bezodczynnikowy; odczyt porównawczy wobec skali barwnej | 72 | ozn.
PAKIET 21.: ZESTAW TESTÓW BIOCHEMICZNYCH DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania szczegółowe | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
7 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji Neisseriaceae | zestaw obejmujący min. 7 reakcji biochemicznych do identyfikacji 1 szczepu: odczyny na bazie reakcji substratów chromogennych, bezodczynnikowy; wraz z nośnikiem zawiesiny,odczyt porównawczy wobec skali barwnej | 36 | ozn.
8 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | zestaw obejmujący min. 21 reakcji biochemicznych do identyfikacji 1 szczepu, bezodczynnikowy; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 40 | szt
9 | Odczynnik do testu AZOTANY | op. a 180 oznaczeń | 180 | ozn.
10 | Odczynnik do testu ACETOINA | op. a 360 oznaczeń | 1080 | ozn.
11 | Odczynnik do testu FENYLOALANINA | op. a 360 oznaczeń | 1080 | ozn.
12 | Odczynnik do testu INDOL | op. a 360 oznaczeń | 1080 | ozn.
13 | Test PYR z odczynnikiem do testu PYR | op. a 50 oznaczeń | 100 | ozn.
14 | Nośnik zawiesiny do testu Streptotest24 | op. a 20 oznaczeń | 80 | ozn.
15 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji bakterii beztlenowych | zestaw obejmujący min. 23 reakcje biochemiczne do identyfikacji jednego szczepu, wraz z nośnikiem zawiesiny; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 80 | ozn.
Razem
1 | Wszystkie zestawy testów biochemicznych muszą pochodzić od tego samego producenta
2 | Odczynniki potrzebne do wykonania testu, ale nie wliczone w cenę - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt
3 | W przypadku testów mikropłytkowych - płytki powinny być dzielone na pojedyńcze testy (bez konieczności zbierania próbek do zapełnienia całej płytki)
4 | Wymagany okres przydatności nie krótszy niż 3/4 okresu ważności od daty dostawy
5 | Zestaw testów biochemicznych w opakowaniach max po 40 oznaczeń
PAKIET 21.: ZESTAW TESTÓW BIOCHEMICZNYCH DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
6 | Do oferty należy dołączyć:
a) metodyki wykonania w jęz. polskim
b) Deklaracji Zgodności CE producenta
c) certyfikaty ISO 13485 dot. produktów do IVD
d) program do odczytu testów identyfikacyjnych
7 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych oznaczeń przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [8 empty] | ……………………………….
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [8 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 22
PAKIET 22.: KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE I ANTYBIOTYKOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji enterokoków EF a 50 szt. | 300 | szt. | 6
2 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Haemophilus V a 50 szt. | 150 | szt. | 3
3 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Haemophilus X a 50 szt. | 150 | szt. | 3
4 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji M. catarrhalis, a 50 szt. | 100 | szt. | 2
5 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną 0,04 UI a 50 szt. | 200 | szt. | 4
6 | Krążki diagnostyczne z optochiną a 50 szt. | 750 | szt. | 15
7 | Krążki diagnostyczne z furazolidonem a 50 szt. | 1500 | szt. | 30
8 | Krążki diagnostyczne z nowobiocyną a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
9 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Gardn. vaginalis a 50 szt | 50 | szt. | 1
10 | krążki z ampicyliną 10 ug a 50 szt. | 500 | szt. | 10
11 | krążki z ampicyliną 2 ug, a 50 szt. | 2000 | szt. | 40
12 | Krążki z ampiciliną i sulbactamem 10/10 ug a 50 szt | 500 | szt. | 10
13 | krążki z amoksycyliną 10 ug, a 50 szt | 500 | szt. | 10
14 | krążki z amoksycyliną 20 ug i kw. klawulonowym 10 ug a 50 szt. | 2000 | szt. | 40
15 | krążki z amikacyną 30 ug, a 50 szt. | 2000 | szt. | 40
16 | krążki z cefaklorem 30 ug, a 50 szt. | 250 | szt. | 5
17 | krążki z cefotaksymem 5 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
18 | krążki z cefotaksymem 30 ug, a 50 szt. | 1500 | szt. | 30
19 | krążki z ceftazydymem 10 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
20 | krążki z ceftazydymem 30 ug, a 50 szt. | 1500 | szt. | 30
21 | krążki z cefepimem 30 ug, a 50 szt. | 1750 | szt. | 35
22 | Krążki z cefoksytyną 30 ug a 50 szt. | 2000 | szt. | 40
23 | krążki z ceftriaksonem 30 ug, a 50 szt. | 500 | szt. | 10
24 | krążki z cefuroksymem 30 ug, a 50 szt. | 1750 | szt. | 35
25 | krążki z ciprofloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 1500 | szt. | 30
26 | Krążki z doripenemem 10 ug, a 50 szt. | 500 | szt. | 10
27 | krążki z ertapenemem 10 ug, a 50 szt. | 1750 | szt. | 35
28 | Krążki z erytromycyną 15 ug, a 50 szt. | 1500 | szt. | 30
29 | Krążki z fenoksymetylopenicylina 10 ug a 50 szt. | 500 | szt. | 10
30 | krążki z gentamycyną 30 ug, , a 50 szt. | 1250 | szt. | 25
PAKIET 22.: KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE I ANTYBIOTYKOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
31 | Krążki z gentamycyną 10 ug, a 50 szt. | 2000 | szt. | 40
32 | krążki z imipenemem 10 ug, a 50 szt. | 1250 | szt. | 25
33 | krążki z klindamycyną 2 ug, a 50 szt. | 1500 | szt. | 30
34 | krążki z kwasem fusydowym 10 ug, a 50 szt. | 100 | szt. | 2
35 | krążki z kwasem nalidyksowym 30 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
36 | krążki z lewofloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 400 | szt. | 8
37 | krążki z linezolidem 10 ug, a 50 szt. | 250 | szt. | 5
38 | krążki z meropenemem 10 ug, a 50 szt. | 1250 | szt. | 25
39 | krązki z minocykliną 30 ug, a 50 szt. | 250 | szt. | 5
40 | krązki z moksifloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 250 | szt. | 5
41 | krązki z norfloksacyną 10 ug, a 50 szt. | 2000 | szt. | 40
42 | krążki z nitrofurantoiną 100 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
43 | krążki z netilmycyną 10 ug, a 50 szt. | 100 | szt. | 2
44 | krążki z ofloksacyną 5 ug a 50 szt. | 500 | szt. | 10
45 | krążki z oksacyliną 1 ug, a 50 szt. | 500 | szt. | 10
46 | krążki z piperacyliną 30 ug, a 50 szt. | 750 | szt. | 15
47 | krążki z penicyliną benzylową 1 UI, , a 50 szt. | 500 | szt. | 10
48 | krążki z piperacyliną i tazobaktamem 30/6 ug, a 50 szt. | 500 | szt. | 10
49 | krążki z rifampicyną 5 ug a 50 szt. | 250 | szt. | 5
50 | Krążki z streptomycyną 300 ug, a 50 szt. | 500 | szt. | 10
51 | krążki z sulfametaksaz. i trimetoprimem 1,25/23,75 ug a 50 szt. | 2500 | szt. | 50
52 | krążki z tetracykliną 30 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
53 | krążki z tigecykliną 15 ug, a 50 szt. | 250 | szt. | 5
54 | krążki z tikarcyliną i kw. klawulonowym 75/10, a 50 szt. | 750 | szt. | 15
55 | Krążki z teikoplaniną 30 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
56 | Krążki z tobramycyną 10 ug, a 50 szt. | 500 | szt. | 10
57 | Krążki z tikarcyliną 75 ug a 50 szt. | 50 | szt. | 1
58 | Krążki z trimetoprimem 5 ug, a 50 szt. | 50 | szt. | 1
59 | krążki z wankomycyną 5 ug, a 50 szt. | 1000 | szt. | 20
60 | krążki jałowe bez antybiotyku, a 50 szt | 500 | szt. | 10
61 | Paski z gradientem stężeń penicyliny do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów op max 10 szt | 50 | szt.
62 | Paski z gradientem stężeń cefotaksymu do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów op max 10 szt | 40 | szt.
PAKIET 22.: KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE I ANTYBIOTYKOWE
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
63 | Paski z gradientem stężeń wankomycyny do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów op max 10 szt | 50 | szt.
RAZEM:
1 | Krążki powinny być konfekcjonowane w rurkach, opakowanych pojedyńczo w zgrzewce foliowej z pochłaniaczem wilgoci.
2 | Na każdej fiolce nadrukz numerem serii, datą ważności i temperaturą przechowywania. Wymagana temperatura przechowywania krążków od +8 do -20 st.C.
3 | Średnica krążków - 6 mm
4 | Na każdym krążku trwałe oznaczenie rodzaju antybiotyku i stężenie w ug zgodne z zaleceniem NCCLS. Oznaczenie nie może ulegać zniszczeniu w czasie badania.
5 | Termin ważności krążków - min. 1,5 roku od daty dostawy.
6 | Niezwłocznie po zawarciu umowy dostawca dostarczy komplet instrukcji stosowania w języku polskim
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………………
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 23
PAKIET NR 23 - ODCZYNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO SYSTEMU OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI F-MY MICTest - SYSTEM ODCZYNNIKOWO
ZAMKNIĘTY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | J.m. | Ilość | Wielk opak. | Ilość op | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Panele 20-antybiotykowe dla bakterii Gram ujemnych | met. MIC: 8 rozcieńczeń każdego antybiotyku | szt | 500
2 | Panele 20-antybiotykowe dla bakterii Gram minus niefermentujących | j/w | szt | 360
3 | Panele 20-antybiotykowe dla bakterii Gram dodatnich | j/w | szt | 180
4 | Panele 10-antybiotykowe dla enterokoków | j/w | szt | 48
5 | Probówki sterylne do dozownika automatycznego | op. a 20 szt. wraz z indykatorem i torebkami foliowymi na panele | op | 60
6 | Wanienka plastikowa do zawiesiny bakteryjnej | op. a 240 szt | op | 5
RAZEM
1 | Panele do oznaczania MIC muszą być zgodne w konfiguracji z zaleceniami EUCAST.
2 | Należy zaktualizować programy eksperckie interpretujące uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniam EUCAST
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [8 empty] | ......................................
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [8 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 24
PAKIET 24.: TESTY IDENTYFIKACYJNE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Wielk opak. | Ilość op | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do hodowli bakterii beztlenowych (woreczek +gaz, bez dodawania wody). Każde opakowanie zawiera lub jest do niego dołączony zacisk. | szt | 400
2 | Szybki lateks do identyfikacji gronkowca złocistego op. a 100 ozn. | ozn | 1500
3 | Szybki lateks do identyfikacji wszystkich grup paciorkowców (ABCDFG) op. a 50 ozn. | ozn | 200
4 | Szybki lateks do identyfikacji Streptococcus pneumoniae, op. a 60 ozn. | ozn | 120
5 | Testy lateksowe do wykrywania w PMR rozpuszczalnych antygenów co najmniej następujących bakterii: N. Meningitis (ABCY/W135), S.pneumoniae, H.influenzae typ B, Str. Agalactiae; obj. Fiolki każdego lateksu reakcyjnego 1-2 ml; op. a 30 ozn. | ozn | 60
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM - opak. max 5 ml | ml | 10
7 | Test do oznaczania mykogramu z identyfikacją biochemiczną grzybów drożdżopodobnych | ozn | 40
8 | Surowica Shigella flexneri amp. A | ml | 5
9 | Surowica Shigella sonnai amp. A | ml | 5
10 | Enzym ekstrakcyjny do paciorkowców | op | 3
11 | Test cefinazowy | ozn | 30
12 | Osocze królicze liofilizowane amp. a 5 ml | amp | 60
13 | Test oxydazowy 50 amp x 0,75 ml | ozn | 100
RAZEM
1 | Okres ważności testów w dniu dostawy nie może być krótszy niż 3/4 ogólnego deklarowanego przez producenta okresu ważności dla danej serii produktu
2 | Do każdej nowej serii testów lateksowych i identyfikacyjnych wymagane są certyfikaty kontroli jakości.
3 | Testy lateksowe mają zawierać kontrolę dodatnią i ujemną, płytki testowe i mieszdełka
4 | Dla testów lateksowych do oferty należy dołączyć instrukcje w języku polskim z określoną czułością i specyficznością
PAKIET 24.: TESTY IDENTYFIKACYJNE DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
5 | Karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych zostaną doręczone niezwłocznie po zawarciu umowy
6 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 25
PAKIET 25.: POJEMNIKI JEDNORAZOWE DO DIAGNOSTYKI
LP | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki z odczynnikiem do liczenia płytek krwi | 100 | szt.
2 | Probówki do barwienia retikulocytów, 100 ul barwnika + 100 ul krwi | 250 | szt.
3 | Probówki typu eppendorf z 500 ul kwasu nadchlorowego i kapilarą na 50 ul krwi | 10000 | szt.
4 | Mikrowety z kapilarą i EDTA na 200 ul krwi | 1200 | szt.
5 | Zestaw do oznaczania OB mikrometodą, na 200 ul. Krwi cytrynianowej | 100 | szt.
6 | Statyw do OB met. Mikro | 1 | szt.
7 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 200-1000 ul pasujące do aparatu MIDITECH - autoklawowalne, opak. a 500 szt. lub w ilości równoważnej | 5 | op
RAZEM:
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych w/w pozycji -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
……………………….
Podpis osoby upoważnionej
Data ................................. | [6 empty] | w imieniu wykonawcy
Pieczątka firmowa ...............................

## PAKIET NR 26
PAKIET 26 .: PLASTIKOWY SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki z polistyrenu okrągłodenna o pojemności 4-5 ml średnicy 12-13 mm i długości 75 mm | 100000 | szt.
2 | Korek wciskany wewn. do w/w probówek - średn. 12 mm | 7000 | szt.
3 | Probówka stożkowa PS o średn. 16-17 mm i dł. 100-110 mm | 2000 | szt.
4 | Probówka typu Eppendorf stożkowa o poj. 1,5 ml z płaskim korkiem | 1000 | szt.
5 | Probówka typu Eppendorf stożkowa o poj. 0,5 ml z płaskim korkiem | 1000 | szt.
6 | Bagietki plastikowe jednorazowe o dł 120-150 mm | 1000 | szt.
7 | Pipety Pasteura z PE niesterylne o poj. 1-2 ml i wielkości pionowo spadającej kropli 40-60ul | 3000 | szt
8 | Multikamera do liczenia komórek w płynach ustrojowych - analogiczna do typu FASTREAD lub PENTASQARE | 500 | szt
9 | Jednorazowe białe płyty serologiczne po 9 zagłębień w rzędzie poziomym, na min 45 oznaczeń serologicznych | 2000 | szt.
10 | Kuwety jednorazowe do aparatu EPOLL-20, 10 x 10 x 45 mm | 4000 | szt.
11 | Kubeczki na próbki surowicy do aparatu Technicon o poj. 0,5 ml | 3000 | szt.
12 | Probówki typu chrom do koagulometru KSELMED 3002 OPTIC z trzema lub czterema prowadniczkami | 6000 | szt.
13 | Naczyńka PP sterylne o poj. 50-70 ml i średn. około 4 cm, jałowo opakowany w woreczek foliowy | 500 | szt.
14 | Pojemnik na mocz PP sterylny o poj. 100-160 ml, jałowo opakowany w woreczek foliowy | 500 | szt
15 | Płytki Petriego sterylne bez wentylacji o średnicy 90-95 mm, pakowane max po 25 szt. | 2000 | szt
16 | Ezy z polistyrenu sterylne o pojemności 10 μl | 8000 | szt.
17 | Ezy z polistyrenu sterylne o pojemności 1 μl | 10000 | szt.
18 | Probówki PS okrągłodenne o średnicy 15 mm i dł. 100 mm z korkiem wewnętrznym - sterylne - op. max 25 szt. | 8000 | szt.
19 | Pipety Pasteura z PE o poj.0,5-3 ml , z podziałką, wielkość pionowo spadającej kropli 35-55 ul, pakowane pojedyńczo | 1500 | szt
20 | Wymazówki jednorazowe drewniane sterylnie pojedyńczo pakowane | 12000 | szt
21 | Wymazówki sterylne w osłonce bez podłoża | 1000 | szt
22 | Szpatułki z tworzywa szt., sterylne, pakowane pojedyńczo | 200 | szt
23 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, sterylne | 100 | szt
24 | Wanienki plastikowe 1 lub 2-rzędowe do poziomego barwienia preparatów mikroskopowych na 5-6 preparatów w 1 rzędzie | 4 | szt
PAKIET 26 .: PLASTIKOWY SPRZĘT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
25 | Zestawy CYTOSET do wirówki MPW-350cyto | 200 | szt
26 | Szkiełka podstawowe do zestawu CYTOSET z okrągłym polem o średnicy 9,5 mm, szlifowane z matowym polem do opisu - szt. | 400 | szt
27 | Bibułki do zestawu CYTOSET z otworem 9,5 mm | 400 | szt
RAZEM
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych w/w pozycji -
należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 27
PAKIET 27.: SZKŁO LABORATORYJNE
LP | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki szklane, okrągłodenne, o wymiarach 16 x100 mm | 1000 | szt.
2 | Probówki stożkowe wirówkowe szklane o wymiarach 16x100 mm | 1000 | szt.
3 | Pipeta szklana o pojem.1 ml: "na wydmuch", skalowana co 0,01 ml, z poziomem "0" u góry | 20 | szt
4 | Pipeta szklana o pojem.5 ml: "na wydmuch", skalowana co 0,1 ml, z poziomem "0" u góry | 30 | szt
5 | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem do opisu - szt. | 3000 | szt.
6 | Szkiełka podstawowe zwykłe - szt. | 3000 | szt.
7 | Szkiełka nakrywk.22x22 mm, opakowanie min. 100 szt | 200 | op.
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych popzycji - należy podać ilość
opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 28
PAKIET 28 DROBNY SPRZĘT POMIAROWY
Lp. | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op. | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawna o pojemności 5-50 μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek | 2 | szt.
2 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 0-200 ul do w/w pipet pasujące również do pipet f-my Medlab Products - niesterylne - opak. a 1000 szt lub w ilości równoważnej | 40 | op
3 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 200-1000 ul do w/w pipet pasujące również do pipet f-my Medlab Products - niesterylne - opak. a 500 szt lub w ilości równoważnej | 15 | op
4 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 5-200 ul., sterylne pakowane po max 15 szt. | 1000 | szt
5 | Zegar sygnałowy ze wskazaniem pozostałego czasu | 4 | szt
6 | Sumator hematologiczny do rozmazów krwi z wyliczeniem frakcji w % | 2 | szt
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych popzycji - należy podać ilość
opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
………………………………………
Data ................................. | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy
Pieczątka firmowa ...............................