Zabrze, 07/02/2012

WYJAŚNIENIA W TRYBIE ART. 38 UST 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/12

NA USŁUGI SERWISOWE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

PYTANIE 1

Dotyczy pakietu nr 6. Proszę o podanie co wchodzi w skład poszczególnych zestawów laparoskopowych, histeroskopowego i artroskopowego.

ODPOWIEDŹ

| L.p. | Nazwa | Producent | Typ | Ilość | Numer seryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laparoskop |  |  |  |  |
|  | Monitor | Sony | Pum-20m2e |  | 2000215 |
|  | Sterownik kamery | Ciron color camera controller image processor 4.1 | Mv-10103 | 1 | Mdipp-354 |
|  | Diatermia | Erbe | Erbotom | 1 | 10121-034 |
|  | Żródło światła | Wisap | Endo-ilumination bf | 1 | 9877332 |
|  | Insuflator | Wisap | Therme-pneu electronic b | 1 | 9878654 |
|  | Ssak | Richard wolf | 2111 | 1 | 1085 |
|  | Histeroskop |  |  |  |  |
|  | Pompa | Richard wolf | Bf ip21 | 1 | 060236 |
|  | Laparoskop | Stryker |  |  |  |
|  | Pompa | Stryker | Surgipump | 1 | 9605ce066 |
|  | Żródło światła | Stryker | 250 light surce | 1 |  |
|  | Sterownik kamery | Ackermann digital camera | 16-2008-pal | 1 | 16-2008-6142 |
|  | Artroskop |  |  |  |  |
|  | Sterownik kamery | Stryker | 1088 3 ccd | 1 | 06f012114 |
|  | Głowica kamery | Stryker | 1088 3 ccd | 1 | 06f000294 |
|  | Monitor medyczny | Stryker | Vision 2 lcd | 1 | Sv2196c0432 |
|  | Źródło światła | Stryker | X7000 | 1 | 06e042574 |
|  | Ablator bipolarny | Stryker | Serfas energy | 1 | 06e039654 |
|  | Przełącznik nożny serfas | Stryker |  | 1 | 06e035504 |
|  | System archiwizacji obrazów | Stryker | Sdc hd | 1 | 06c018614 |
|  | Pompa artroskopowa | Stryker | Flocontrol | 1 | 0602ce233 |
|  | Konsola sterowania shevera i wiertarki | Stryker | Core | 1 | 0615800103 |
|  | Przełącznik dolny konsoli core | Stryker | Core | 1 | 0613500183 |

Z poważaniem

Zuzanna Niziołek Przewodniczący Komisji