Zabrze, 03/04/2012

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA 05/PN/12

NA DZIERŻAWĘ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DOSTAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR, DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI, DOSTAWĘ RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), pakowanych w opakowania maks. 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.  Nadmieniamy, że dopuszczenie ww. rękawic nie zwiększy kosztów zakupu, a jednocześnie pozwoli Zamawiającemu wyeliminować całkowicie problem alergii na proteiny lateksowe, przy zachowaniu parametrów mechanicznych rękawic lateksowych nowej generacji rękawic nitrylowych nie odbiegają od lateksu, gwarantując jednocześnie wyższy poziom ochrony.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza również zaoferowane powyżej opisanych rękawic nitrylowych

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy o wyjaśnienie czy rękawiczki mają być podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej (stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach)?

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy o wyjaśnienia czy Zmawiający wymaga badań na zgodność z normą EN 455 potwierdzonych przez jednostkę notyfikującą (niezależną jednostkę badawczą).

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający zamierza zakupić rękawice zarejestrowane i dopuszczone do obrotu jako wyrób zapewniający ochronę w kontakcie z substancjami i drobnoustrojami mogącymi powodować trwałe uszkodzenie zdrowia i zagrożenie dla życia?

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a`100 szt z przeliczeniem ilości? Pozwoli to na złożenie korzystnej cenowo oferty

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dzierżawiony system do elektroforezy manualnej zawierał minimum: komorę, zasilacz, wysokorozdzielczy skaner, dedykowane stanowisko komputerowe oraz oprogramowanie do interpretacji żeli?

Odpowiedź 6

Zamawiający oczekuje dostawy gotowego do pracy wyprodukowany po 2010r  systemu do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR  umożliwiającego wygenerowanie raportu badania, którego wyposażenie  spełni określone w SIWZ wskazane przez Zamawiającego parametry i wymagania.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy przez materiał niezbędny do wykonania badania Zamawiający rozumie również surowicę kontrolną?

Odpowiedź 7

Nie, Zamawiający posiada zabezpieczenie na w/w materiał kontrolny.

Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wymaga żeli na 10 ozn.?

Odpowiedź 8

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga dostawy pojedynczego opakowanie odczynnika o wielkości max 100 ozn, tym samym zaoferowana powyżej jego wielkość a`10 ozn spełnia jego wymóg.

Pytanie n r 9 – dotyczy Pakietu nr 2

„Tabela parametrów analizatora, pkt 11”: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi”? Czy według Zamawiającego w skład tych materiałów wlicza się również podstawowy sprzęt będący na wyposażeniu każdego laboratorium, jak na przykład pipety automatyczne, końcówki do pipet czy pojemniki na płyny?

Odpowiedź 9

Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w okresie dzierżawy analizatora zabezpieczył go w niezbędne do wykonywania oznaczeń materiały eksploatacyjne ściśle związane z jego konstrukcją, których okresowa wymiana jest konieczna zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w  instrukcji obsługi, a nie w sprzęt pomocniczy używany w laboratorium do przygotowania materiału do badania.

Pytanie nr 10 – dotyczy Pakietu nr 2

„Tabela odczynników i materiałów eksploatacyjnych”: Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez „wszystkie składniki systemu potrzebne do wykonania badania”? Czy według Zamawiającego w skład tych materiałów wlicza się również podstawowy sprzęt będący na wyposażeniu każdego laboratorium, jak na przykład pipety automatyczne, końcówki do pipet czy pojemniki na płyny?

Odpowiedź 10

Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w okresie dzierżawy, zabezpieczył go w niezbędne do eksploatacji urządzeń materiał np. płyny płuczące, myjące itp. w ilości pokrywającej roczne zapotrzebowanie zamawiającego jeżeli ich stosowanie wymagane jest zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 11 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie w § 3 ust. 2b) ?

Odpowiedź 11

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 5 ust. 1 : „60dni” na „30 dni” ?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna. Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 13 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 5  ust. 2  zwrotu:  „obciążenia” na „uznania”?

Odpowiedź 13

Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  w  § 6  ust. 1  : „3 % maksymalnej wartości zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3” na „3% wartości niezrealizowanej części umowy„ ?

Pytanie nr 15 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę  w  § 6  ust. 2  : „3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie , z zastrzeżeniem w §6 ust. 3” na „3% wartości niezrealizowanej części umowy„ ?

Odpowiedź 14 i 15

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianych nią procedur, które są czasochłonne. Przetargi na dostawy sukcesywne np: środków dezynfekcyjnych, odczynników i materiałów zużywalnych, czy sprzętu jednorazowego użytku są organizowane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość dostaw. Nieprzewidziane rozwiązanie umowy prowadzi do poważnych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 16 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 7  ust. 1  zapisu : Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiany te są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia  w szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w sytuacji:

  - istotnej zmiany kursów walutowych, jeżeli wpływa to na koszty dostawy,

  - istotnej zmiany stawek celnych, stawek podatkowych lub innych obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych – w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę bez konieczności sporządzania aneksu

  - zaprzestania produkcji lub dystrybucji produktów będących przedmiotem dostawy, wycofania tych produktów z obrotu (w szczególności na podstawie decyzji właściwych władz), jak również braku możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej ostrożności.

  - Istotnej zmiany cen przez producenta?”

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 17 – dotyczy umowy na dzierżawę analizatora……

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie § 7 ust 2: ?.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych powyżej zmian do w § 7  wzoru umowy.

Pytanie nr 18 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat biochemiczny pod względem odczynników i aplikacji częściowo otwarty?

Odpowiedź 18

Nie, Zamawiający wymaga dostawy aparatu zgodnie z zapisami SIWZ (TABELA  PARAMETRÓW 	ANALIZATORA poz. 3) tj. całkowicie otwartego  pod względem odczynników i aplikacji.

Pytanie nr 19 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny  sterowanego wewnętrznym komputerem?

Odpowiedź 19

Nie, Zamawiający wymaga dostawy aparatu zgodnie z zapisami SIWZ (TABELA  PARAMETRÓW ANALIZATORA poz. 4)  tj. sterowanego przez zewnętrzny komputer z systemem min. Windows XP lub nowszym z drukarką laserową i monitorem LCD 19', myszą, klawiaturą

Pytanie nr 20 – dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści analizator biochemiczny  z chłodzeniem tylko  pozycji odczynnikowych wraz z kalibratorami i kontrolami?

Odpowiedź 20

Nie, Zamawiający wymaga dostawy aparatu zgodnie z zapisami SIWZ (TABELA  PARAMETRÓW ANALIZATORA poz. 15) tj. z chłodzeniem wszystkich pozycji odczynnikowych i próbkowych wraz z kalibratorami i kontrolami.

…………………………………..

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz