SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN//12 NA

  - DZIERŻAWĘ ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

  - DOSTAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR,

  - DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI,

  - DOSTAWY RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: wykaz dostaw

- Załączniki nr 5; 5a; 5b: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załączniki nr 6; 6a; 6b: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon:    	032  277-61-00 wew.  107

telefon/ fax:    	032  277-61-00 wew. 210

działający w imieniu i na rzecz Gminy Zabrze, z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa gotowego do pracy analizatora biochemicznego (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1) wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0), dostawa systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu   i PMR (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1; 33 69 66 00 – 1)

dostawy wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, (CPV – 33196200-2), oraz dostawę diagnostyczno –  zabiegowych rękawic jednorazowego użytku (CPV – 33 14 00 00 – 3)

Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Minimalny termin:

- przydatności do użycia zamawianych w pakiecie 1 i 2 odczynników wynosi min trzy miesiące od daty dostawy, jeżeli nie zaznaczono inaczej

- gwarancji na oferowane w pakiecie 3 i 4 produkty min 24  miesiące od daty zakupu przez finalnego odbiorcę

- gwarancji na oferowany w pakiecie 5 produkt  min 12 miesięcy

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 (pięć) pakietów

Pakiet nr 1 – dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników

Pakiet nr 2 – dostawa system odczynnikowo-sprzętowy do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu   i PMR

Pakiet nr 3 – dostawa pasów brzusznych

Pakiet nr 4 – dostawa ortez jednoszynowych stabilizujących staw kolanowy (kod 9130.17)

Pakiet nr 5 – dostawa diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku

Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:

  - PAKIET NR 1

    - dzierżawa analizatora przez 36 miesiące licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

    - wydzierżawiony analizatory należy dostarczyć w terminie do max czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

    - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET NR 2

    - dzierżawa aparatu do elektoforezy przez 12 miesięcy licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

    - wydzierżawiony aparat należy dostarczyć w terminie do max 2 tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

    - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET NR 3 i 4

    - dostawy wyrobów  medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi będą realizowane sukcesywnie od zawarcia umowy do 08. 01. 2013r w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

  - PAKIET NR 5

    - dostawy rękawic diagnostyczno – zabiegowych będą realizowane sukcesywnie od zawarcia umowy do 25. 04. 2012r w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia na realizację zamówienia w zakresie pakietu 1 – dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 3 zadań o podobnym charakterze tj. dzierżawy analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia.

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia

- Ze względu na specyfikę oraz wartość przedmiotu zamówienia opisanego w:

- pakiecie 2 – dostawa system odczynnikowo-sprzętowy do wykonania elektroforezy białek w 			surowicy, moczu i PMR,

- pakiecie 3 –  przedmiot ortopedyczny - pasy brzuszne

- pakiecie 4 – przedmiot ortopedyczny - orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy

- pakiecie 5 – dostawa diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- wykaz – stanowiący załącznik nr 4 – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej 3 dostaw o podobnym charakterze tj. dzierżawy analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dotyczy Wykonawców składających ofertę na pakiet 1 dzierżawy analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników)

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. b  SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego (składając ofertę na  pakiet 1 – dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i/lub pakiet 2 – dostawa system odczynnikowo-sprzętowy do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu   i PMR)  Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 5 do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu 	ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ/ produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z 	ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

    - Wykonawca do oferty dołączy  katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego analizatora i/lub analizatorów

    - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dostarczy Zamawiającemu

      - najpóźniej z dniem zawarcia umowy dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP oferowanego urządzenia oraz oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych

      - wraz z dostawą urządzeń wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

      - wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

        - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego (składając ofertę na pakiet 3  – pasy brzuszne pooperacyjne i/lub Pakiet nr 4 – orteza jednoszynowa stabilizująca staw kolanowy) w oparciu o wymagania NFZ w zakresie refundacji przedmiotu ortopedycznego (Zarządzenie nr 48/2011/DSOZ Prezesa NFZ), Wykonawca składa:

          - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące / załącznik nr 5a do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty – wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi  /załącznik nr 1 do SIWZ/ zostały wprowadzone do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z przepisami   ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 (Dz.U. Nr 107 poz. 679)

UWAGA!!!

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty 	potwierdzające, że dany produkt – wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym dopuszczony 	jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679)  o 	wyrobach medycznych.

            - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, najpóźniej z dniem zawarcia umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że zaoferowane przez niego w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ produkty

              - dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010  (Dz.U. Nr 107 poz. 679) tj.

              - spełniają wymagania NFZ w zakresie refundacji przedmiotu ortopedycznego (Zarządzenie nr 48/2011/DSOZ Prezesa NFZ) będącego przedmiotem zamówienia.

                - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego składając ofertę na pakiet  5 – dostawa diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 5b do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu 	ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ/ produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z 	ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz 32 277 61 00 wew. 115 i 210, fax. wew. 210 administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.

05 maja 2012r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego

przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 i/lub 5a i/lub 5b podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 05/PN/12 na dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR, dostawy wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, dostawę rękawic diagnostyczno zabiegowych jednorazowego użytku”

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia  06 kwietnia 2012r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 kwietnia, 2012 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.09

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

  - Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

PAKIETY NR  1 i  2

Kryterium oceny ofert stanowi

WARTOŚĆ DZIERŻAWY 		– 10 punktów

WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW	– 90 punktów

WARTOŚĆ DZIERŻAWY - 10 PKT

Oferta o najniższej , łącznej wartości dzierżawy w całym  (36 miesięcznym dla pakietu 1 i 12 miesięcznym dla pakietu 2 ) okresie otrzyma 10punktów

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 10 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW – 90 PKT

Oferta o najniższej, łącznej wartości dostaw odczynników w całym (36 miesięcznym dla pakietu 1 i 12 miesięcznym dla pakietu 2 ) okresie otrzyma 90 punktów

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 90 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana łączna suma punktów w obu kryteriach

Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

PAKIETY NR  3;  4  i  5

Kryterium oceny ofert stanowi

CENA	 				– 100 punktów

Przeliczona według poniższego wzoru.

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 i/lub 6a i/lub 6b do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub 	może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie  przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  lub  134 ust 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący Komisji:

Zuzanna Niziołek

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki	…………………………………

Członkowie Komisji

Halina Małota

Kierownika Laboratorium

Główny Użytkownik					…………………………………

Zdzisława Bielecka

Przełożona Pielęgniarek

Główny Użytkownik					…………………………………

Krzysztof Kędra

Technik Fizjoterapii

Główny Użytkownik					…………………………………

Halina Hartel

St. Księgowy 						…………………………………

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji  Zamówień i Logistyki…………………………………

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

dr n. med. Mariusz Kazimierz  Wójtowicz

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr „Przetarg nieograniczony 05/PN/12 na dzierżawę analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR, i/lub dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi, i/lub dostawę rękawic diagnostyczno zabiegowych jednorazowego użytku” ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

jak w załączonych ……….. [5 pakietach] tabelach sporządzonych:

- w programie Microsoft Word dla pakietu 1 i 2

- w programie Microsoft Excell  dla pakietu 3; 4 i 5

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

Dzierżawa analizatora biochemicznego  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa analizatora w terminie do max czterech tygodnie (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 36 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa analizatora..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy analizator biochemiczny w pełni automatyczny wykonujący badania punktu końcowego, kinetyczne i turbidymetryczne (substraty, enzymy i białka specyficzne) wyprodukowany po 2008 r. |  |
| 2 | Aparat do ustawienia na stole laboratoryjnym - wyklucza się aparat wolnostojący. |  |
| 3 | Aparat pod względem odczynników i aplikacji całkowicie otwarty. |  |
| 4 | Aparat sterowany przez zewnętrzny komputer z systemem min. Windows XP lub nowszym z drukarką laserową i monitorem LCD 19', myszą, klawiaturą |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci. Układ zasilania podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 20 min |  |
| 5 | Możliwość włączenia do sieci laboratoryjnej: zintegrowany wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek oraz komunikacja dwukierunkowa |  |
| 6 | Wydajność aparatu w zakresie min. 200 oznaczeń/godz. (bez ISE) w trybie "pacjent po pacjencie" z monitorowaniem stanu wykonania |  |
| 7 | Aparat wykonujący badania w surowicy, osoczu, moczu i PMR z próbek pierwotnych o średnicy 10,5 - 12 mm |  |
| 8 | Minimum 40 pozycji próbkowych w komorze/rotorze próbkowym |  |
| 9 | Aparat wykonuje automatycznie rozcieńczenia próbek w przypadku przekroczenia granicy liniowości danego parametru co najmniej do 1:120 w pierwszym rozcieńczeniu |  |
| 10 | Możliwość wprowadzenia dowolnej ilości prób CITO w rotorze próbkowym bez konieczności oczekiwania na koniec wykonania wcześniej zaprogramowanych badań, z automatycznym powrotem do pracy rutynowej |  |
| 11 | Kuwety pomiarowe jednorazowego użytku |  |
| 12 | Zużycie wody w aparacie max 4 l/godz. |  |
| 13 | Analizator wyposażony w detektory automatycznego monitorowania poziomu próbki i odczynnika. Możliwość podglądu poziomu odczynników na ekranie minitora. |  |
| 14 | Minimum 40 pozycji w komorze/rotorze odczynnikowym |  |
| 15 | Chłodzenie wszystkich pozycji odczynnikowych i próbkowych wraz z kalibratorami i kontrolami |  |
| 16 | Wydruk wyników badań wraz z danymi demograficznymi pacjenta, danymi laboratorium, danymi zlecającego i zakresami referencyjnymi (format nie większy niż A5) oraz oflagowaniem wartości patologicznych |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania parametrów wyliczanych - min. 15 |  |
| 18 | Możliwość zaprogramowania profili badań |  |
| 19 | Wbudowany system zapewnienia jakości badań: wykresy Lewej – Jeningsa (pojedyncze i podwójne TwinPlot) oraz reguły Westgarda |  |
| 20 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 21 | Pakiet startowy odczynników (w opakowaniach z barkodami, umożliwiających ich wstawienie do aparatu bez konieczności przelewania w celu kontroli prawidłowości ic identyfikacji) wraz z odpowiednimi kalibratorami i kontrolami (N i P) co najmniej dla kreatyniny, glukozy i cholesterolu AST lub ALT |  |
| 22 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników |  |
| 23 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 10 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 24 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 25 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 26 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wykonawca do oferty dołączy  katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 1 analizatora.

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

TABELA ODCZYNNIKÓW

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki umożliwiające wykonanie poniższych badań w okresie trwania umowy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt.

| Lp | Nazwa towaru | Zamawiana ilość na 36 miesięcy | Oferowana wielkość op. | Oferowana ilość op. | Kraj /producent Nr katal. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do oznaczania aktywności AspAT met: IFCC bez fosf. pirydoksalu | 5 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do oznaczania aktywności AlAT met: IFCC bez fosf. pirydoksalu | 5 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-NAC met: IFCC, | 2 700 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-MB met: immunoinhibicji | 2 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do oznaczania aktywności amylazy z CNP G3 | 6 300 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) met. zgodna z IFCC (z dodatkiem AMP), | 1 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP met. z gamma-glutamylo- karboksy-nitro anilidem, | 1500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do oznaczania stężenia glukozy met. z oksydazą glukozową | 16 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny całk. met: kwas sulfanilowy | 4 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego met: biuretowa | 3 700 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny met. enzymatyczna | 9 700 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw do oznaczania stężenia mocznika met: ureaza/GLDH | 2 400 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do oznaczania stężenia kwasu moczowego met: urykaza /POD, | 1 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego met: esteraza i oksydaza cholesterolu | 4 500 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów met: oksydaza glicerofosfor/POD, | 4 800 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do oznaczania stężenia żelaza met. z ferrozyną, | 1 900 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw do oznaczania wapnia met. z odcz. Arsenazo III | 1 200 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Zestaw do oznaczania stężenia ASO met. turbidymetryczna | 750 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Zestaw do oznaczania stężenia RF met. turbid | 700 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Multikalibrator poziom normalny but. max 5 ml | 120 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Multikalibrator poziom podwyższony but. max 5 ml | 120 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kalibrator ASO but. max 5 ml | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Zestaw kalibratorów RF min. 4 poziomy w opakowaniu, but. max 1 ml | 16 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kalibrator CK-MB but. max 1 ml | 6 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Surowica kontrolna ludzka w zakresie normalnym but. max 5 ml | 120 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Surowica kontrolna w zakresie patologicznym but. max 5 ml | 120 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Kontrola CK-MB-normalna but. max 3 ml | 18 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Kontrola CK-MB-patolog. but. max 3 ml | 18 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MATERIAŁY ZUŻYWALNE INNE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kuwety pomiarowe dopasowane do aparatu; 1 szt. oznacza 1 miejsce reakcyjne | 80 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kubeczki próbkowe pasujące do rotora próbkowego | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Płyn myjący alkaliczny gotowy do użycia w butelce pasującej do rotora | 60 but |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Płyn myjący kwaśny gotowy do użycia w butelce pasującej do rotora | 60 but |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Lampa | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pozostałe materiały eksploatacyjne - wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- W przypadku niepodzielności zamówionych ilości odczynników przez objętość oferowanych opakowań - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich liczbę "w górę".

- Wszystkie odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne powinny pochodzić od jednego producenta

- Wykonawca dostarczy odczynniki reakcyjne w butelkach dopasowanych do rotora aparatu

- Dostawy realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

WARTOŚĆ DZIERŻWAY ANALIZATORA I DOSTAW ODCZYNNIKÓW

W OKRESIE TRWANIA UMOWY

| LP | OPIS | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość dzierżawy w okresie 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora |  |  |  |
| 2 | Wartość dostawy odczynników w okresie 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- wymagamy zapłaty w terminie ..................... (min 60) dni licząc od daty otrzymania faktury VAT

- termin realizacji dostawy dzierżawionego analizatora wraz z pakietem rozruchowym odczynników do czterech tygodni ( 28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- termin realizacji zamówienia 36 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 2

dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy,

moczu i PMR

Dostawa analizatora w terminie do max dwa tygodnie (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa analizatora..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy wyprodukowany po 2010r analizator do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR umożliwiający wygenerowanie raportu badania. |  |
| 2 | Rozdział białek - na 6 frakcji. Czas rozdziału - max. 35 minut. |  |
| 3 | Metoda bez użycia etanolu, metanolu i kwasu octowego |  |
| 4 | Instrukcja odczynnikowa uwzględniająca wartości referencyjne dla 6 frakcji oraz odtwarzalność i czułość żeli |  |
| 5 | Stabilność roztworów roboczych barwnika i odbarwiacza - min. 5 mies. w temp. pokojowej |  |
| 6 | Oprogramowanie do odczytu żeli w języku polskim |  |
| 7 | Na wydruku wyniku pacjenta oprócz danych pacjenta i szpitala oraz wartości liczbowych (g/l i %) uwidoczniony obraz rozdziału skorelowany z densytogramem rozdziału |  |
| 8 | Możliwość edycji raportu zbiorczego z zachowaniem co najmniej danych pacjenta i oznaczonych wartości ("Książka Badań Pracowni") |  |
| 9 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników |  |
| 10 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla min 3 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 11 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 12 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 12 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wykonawca do oferty dołączy

- katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego analizatora

- wykaz substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne.

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS  URZĄDZENIE SPEŁNIAJA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej odczynników oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Nazwa katal. i nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynnik do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR Op. a` max 100 ozn | 600 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | wszystkie składniki systemu potrzebne do wykonania badania (wymienić) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Dostawy realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzenia dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

WARTOŚĆ DZIERŻWAY ANALIZATORA I DOSTAW ODCZYNNIKÓW

W OKRESIE TRWANIA UMOWY

| LP | OPIS | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość dzierżawy w okresie 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora |  |  |  |
| 2 | Wartość dostawy odczynników w okresie 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- wymagamy zapłaty w terminie ..................... (min 60) dni licząc od daty otrzymania faktury VAT

- termin realizacji dostawy dzierżawionego analizatora  max do dwóch tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- termin realizacji zamówienia 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 05/PN/12

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr  36/PN/11

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

##### (dotyczy pakietu 1)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 05/PN/12  (dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych)

WYKAZ   DOSTAW

| Lp. | Przedmiot dzierżawy z dostawą | Wartość dzierżawy z dostawą | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

##### UWAGA!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIED

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 5

##### (dotyczy pakietu 1 i 2)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 05/PN/12 (dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną 							dostawą odczynników i materiałów zużywalnych i/lub 							dostawa systemu odczynnikowo –sprzętowego do 								wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i	 							PMR)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych,

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP a także instrukcję obsługi w języku polskim.

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 5a

##### (dotyczy pakietu 3 i 4)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

## DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 05/PN/12 (dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami 							ortopedycznymi)

Wykonawca oświadcza, że:

- Wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty – wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi  /załącznik nr 1 do SIWZ/ zostały wprowadzone do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 (Dz.U. Nr 107 poz. 679) oraz spełniają wymagania NFZ w zakresie refundacji przedmiotu ortopedycznego (Zarządzenie nr 48/2011/DSOZ Prezesa NFZ) będącego przedmiotem zamówienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązujemy się dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt – wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679)  o wyrobach medycznych.

- Najpóźniej z dniem zawarcia umowy zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że zaoferowane w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ produkty dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010  (Dz.U. Nr 107 poz. 679) oraz spełniają wymagania NFZ w zakresie refundacji przedmiotu ortopedycznego (Zarządzenie nr 48/2011/DSOZ Prezesa NFZ) będącego przedmiotem zamówienia.

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

## do działania w imieniu wykonawcy

##### Data, miejscowość

## Załącznik nr 5b

##### (dotyczy pakietu 5)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 05/PN/12 (dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic 									jednorazowego użytku)

Wykonawca oświadcza, że

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych,

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 6

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

UMOWA  05/PN/12 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dzierżawę analizatora biochemicznego wraz  z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dostawę  systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 16 932 600  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Członka Zarządu 	– lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 05/PN/12, Zamawiający udziela zamówienia na dzierżawę analizatora biochemicznego wraz  z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dostawę  systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,  a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wydzierżawienia Zamawiającemu analizatora biochemicznego wraz z sukcesywną dostawą odczynników (pakiet 1) i/lub dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR (pakiet 2)

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dzierżawę analizatorów  wraz z dostawą odczynników oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywać przez okres .:

- 36 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu analizatora biochemicznego (pakiet 1)

- 12 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu analizatora do elektroforezy białek (pakiet 2)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Dostawa:

- analizatora biochemicznego max do 4 tygodni (28 dni), licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa

- analizatora do elektroforezy białek max do 2 tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy w przypadku gdy umowa

- odczynników i materiałów zużywalnych będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem.

- Dostawa dzierżawionych analizatorów, odczynników i materiałów zużywalnych do Laboratorium nastąpi do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu, transportem i na koszt Wykonawcy.

- Analizatory zostaną przekazany protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Protokoły  zdawczo – odbiorczy podpisane zostaną po uruchomieniu analizatorów, przekazaniu  instrukcji obsługi sporządzonej  w języku polskim, oraz po przeprowadzeniu szkolenia.

- Dostawę analizatorów należy koordynować we współpracy z Kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego –  Panią Barbarą Skiba : 032-277-61-00. wew. 123

- Czas trwania:

- dzierżawy analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych 36 miesięcy licząc od daty przekazania go Zamawiającemu na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- analizatora do elektroforezy białek wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych 12 miesięcy licząc od daty przekazania go Zamawiającemu na podstawie obustronnie podpisanego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą analizatorów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- W okresie dzierżawy analizatorów Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatorów będzie ponosił tylko koszty odczynników

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... (min 60) dni od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający wezwie w pierwszej kolejności Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a po bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie

- W razie opóźnienia:

  - w realizacji dostawy analizatorów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej wartości brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

  - w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw odczynników, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu (w tym analizatora) będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 				WYKONAWCA

## Załącznik nr 6a

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

UMOWA  05/PN/11 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 16 932 600  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Członka Zarządu 	– lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 05/PN/12, Zamawiający udziela zamówienia na dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi , a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

      - Umowa zostaje zawarta na czas określony  -   tj. od daty jej zawarcia do 08 stycznia 2013r

      - Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

        - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

        - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych na podstawie zleceń wystawionych każdorazowo przez  Zamawiającego. Zamawiający składając zamówienie określi każdorazowo ilość oraz rozmiar zamawianego asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy uwzględniając własne indywidualne potrzeby. Zamówienia będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem ortopedycznym, stanowiące przedmiot umowy własnym transportem lub na koszt własny, w terminie dwóch dni roboczych (w godzinach od 800 do 1400) od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr  .................................... do Centrum Zaopatrzenia Medycznego przy ul. Zamkowej nr 4 (budynek poradni).

- Wykonawca na czas trwania umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nieodpłatnie co najmniej jedną sztukę każdej pozycji asortymentowej przedmiotu zamówienia celem wykonania ekspozycji.

- Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny z bezpłatną naprawą /wymianą w terminie maksymalnie 10 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji oraz zapewnia bezpłatny egzemplarz serwisowy do stałej dyspozycji Centrum Zaopatrzenia Medycznego.

- Okres gwarancji  wynosi …… (minimum 24 miesiące ) daty zakupu przez finalnego odbiorcę.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP dla wszystkich pozycji asortymentowych będących przedmiotem umowy oraz wraz z pierwszą dostawą karty gwarancyjne zawierające warunki gwarancji dla poszczególnych wyrobów

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania  brutto Zamawiającego

wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2  umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w §2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 5,00zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 				WYKONAWCA

## Załącznik nr 6b

Do SIWZ przetarg nieograniczony 05/PN/12 na

dzierżawę analizatora biochemicznego wraz

z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych, dostawę systemu odczynnikowo-sprzętowego

do wykonania elektroforezy białek w surowicy, moczu i PMR,

dostawę wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi,

oraz dostawę diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

UMOWA  05/PN/12 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawy diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 16 932 600 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Członka Zarządu 	– lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 113, poz. 759), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 05/PN/12, Zamawiający udziela zamówienia na dostawy diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  diagnostyczno zabiegowych rękawic jednorazowego użytku.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 
w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych.

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 25 kwietnia 2012r

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu  produkty będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Magazynu  Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w Zabrzu w terminie do 5 dni roboczych  od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem,

- Przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faksem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Prezesa Zarządu).

- Wykonawca oświadcza, że oferowane wyroby medyczne jednorazowego użytku będące przedmiotem umowy dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. (DZ. U. Nr 107, poz. 679)) o wyrobach medycznych. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 90 dni) od daty jej otrzymania.

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata."

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem pkt 1 lit a, c, d).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA