Zabrze, dnia 08/05/2012r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-124/212

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/12

NA DOSTAWY NICI ORAZ  MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

PYTANIE NR 1

PAKIET NR 4 POZ. NR 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o wymiarach 14cm x 3m.

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający dopuszcza mozliwośc zaoferowania  opasek gipsowych również o wymiarach 14cm x 3m

PYTANIE NR 2

PAKIET NR 4 POZ. NR 19

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tupferów z gazy 20 nitkowej o wymiarach 13cm x 13cm z nitką RTG pakowanych a ‘ 10 szt.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający  dopuszcza mozliwość zaoferowania  tupferów w poz. 19  również 20 nitkowej o wymiarach 13cm x 13cm.

Ponadto Zamawiający uscisla przedmiot zamówienia i wymaga, aby tupferki - fasoliki s posiadały nitkę RTG.

PYTANIE NR 3

PAKIET NR 4 POZ. NR 20

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tupferów z gazy 20  nitkowej o wymiarach 20cm x 20cm z nitką RTG pakowanych  a ‘ 10 szt.

ODPOWIEDŹ NR 3

W pozycji 20 Zamawiający  dopuszcza mozliwość zaoferowania  tupferów o wymiarach 20cm x 20cm również z gazy 20 nitkowej.

Ponadto Zamawiający uscisla przedmiot zamówienia i wymaga, aby tupferki - fasoliki  posiadały nitkę RTG.

PYTANIE NR 4

PAKIET NR 4 POZ.  21

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych tupferów z gazy 20 nitkowej o wymiarach 24cm x 24cm z nitką RTG pakowanych a ‘ 10 szt.

ODPOWIEDŹ NR 4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania  tupferów w proponowanych rozmiarach.

Ponadto Zamawiający uscisla przedmiot zamówienia i wymaga, aby tupferki - fasoliki posiadały nitkę RTG.

PYTANIE NR 5

PAKIET NR 4 POZ.  24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego plastra na włókninie o wymiarach 6cm x 8cm.

ODPOWIEDŹ NR 5

Zamawiający wyraża zgodę na zoferowanie jałowego plastra na włókninie o wymiarach 6cm x 8cm.

PYTANIE NR 6

PAKIET NR 4 POZ.  27

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej na tułów dorosłego 
o szerokości 8,5 cm i długości 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

ODPOWIEDŹ NR 6

Zamawiający wyraża zgodę na zoferowanie  elastycznej siatki opatrunkowej  szerokości 8,5 cm i długości 11,6m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zachowaniem pełnych opakowań (zaokrąglając w górę) oraz przy zachowaniu następujących wymogów: siatka opatrunkowa musi posiadać dużą rozciągliwość, tj o co najmniej 35% swojej rzeczywistej szerokości mierzonej w stanie swobodnym.

PYTANIE NR 7

PAKIET NR 4 POZ.  1, 16, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35,36

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia np. Pakietu 4A. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

ODPOWIEDŹ NR 7

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 8

PAKIET NR 3, POZ. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pokrytych na zewnątrz w całości laminatem przepuszczającym powietrze oraz posiadających podwójne ściągacze taliowe, które pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta?

Należy zauważyć, że szczególnie ważna jest zewnętrzna warstwa pieluchomajtki, która spełnia dwie funkcje – zatrzymuje ciecz, ale przepuszcza powietrze i tym samym obniża wilgotność i gorąco podczas użytkowania przez pacjenta.

Chcemy podkreślić, że na rynku są oferowane produkty, które pomimo tego, że w wewnętrznej warstwie posiadają włókninę paraprzepuszczalną, warstwa zewnętrzna jest wykonana z materiału nieprzepuszczającego powietrza, często tym materiałem jest folia.

ODPOWIEDŹ NR 8

Zamawiający dopuszcza, ale  nie wymaga.

PYTANIE NR 9

PAKIET NR 4, POZ. 20-21

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionych pozycjach tupfery kule, pozostałe parametry zgodnie 
z wymaganiami SIWZ?

ODPOWIEDŹ NR 9

Zamawiający dopuści w pozycjach 20-21 również  tupfery kule.

PYTANIE NR 10

PAKIET NR 4, POZ. 24

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji plaster do mocowania venflonów w rozmiarze 7,2 x 5 cm?

ODPOWIEDŹ NR 10

Zamawiający wyraża zgodę na zoferowanie plastra  do mocowania venflonów o wymiarach 7,2 x 5 cm.

PYTANIE NR 11

PAKIET NR 4, POZ. 31

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opatrunek włókninowy w rozmiarze 10 x 20 cm?

ODPOWIEDŹ NR 11

Zamawiający wyraża zgodę na zoferowanie plastra szczegółowo opisanego w poz. 31 pakietu 4   o wymiarach 
10 x 20 cm?

PYTANIE NR 12

PAKIET NR 4, POZ. 33

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwety 4-warstwowe, spełniające pozostałe wymagania siwz?

ODPOWIEDŹ NR 12

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 13

PAKIET NR 4, POZ. 32, 35-36

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej cenowo i jakościowo oferty.

ODPOWIEDŹ NR 13

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 14

Wzór umowy,

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ NR 14

Realizacja zamówień uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb 
i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.

PYTANIE NR 15

Wzór umowy, §4, pkt. 1:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ODPOWIEDŹ NR 15

Tak.

PYTANIE NR 16

Wzór umowy, §5, pkt. 1:

Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

ODPOWIEDŹ NR 16

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 17

Wzór umowy, §6, pkt. 3:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ NR 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmane zapisu.

PYTANIE NR 18

Wzór umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

ODPOWIEDŹ NR 18

Zgodnie z zapisami w § 7 wzoru  umowy  stanowiacego załacznik nr 5 do SIWZ- Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej.

PYTANIE NR 19

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

ODPOWIEDŹ NR 19

Zgodnie z zapisami w § 7 wzoru  umowy stanowiacego załacznik nr 5 do SIWZ- podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

Powyższa zmiana wymaga formy pisemnej.

PYTANIE NR 20

Wzór umowy:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu w §6 ust. 3) na następujący

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

a)      W wysokości 1 % wartość brutto niedostarczonej części dostawy za każdy dzień opóźnienia

ODPOWIEDŹ NR 20

Zamawiający nie wyraża zgody na propopnowaną zmianę zapisu.

PYTANIE NR 21

prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie równoważnych do „Opsite Incise” folii chirurgicznych.

ODPOWIEDŹ NR 21

Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 22

PAKIET NR 3 POZ 5.

Czy Zamawiający dopuszcza podkład higieniczny z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej rozm. 60x90 cm 
w opakowaniu po 30 szttuk?

ODPOWIEDŹ NR 22

Zgodnie z zapisami w SIWZ zamawiający dopuszcza inna wielkośc opakowania pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do zamawianych ilości.

PYTANIE NR 23

Dot Pakietu nr 6 poz: 1

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną folie operacyjną o rozmiarze części przylepnej  28cm x 25 cm?

ODPOWIEDŹ NR 23

Zamawiający wymaga folii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 24

Dot Pakietu nr 6 poz:2

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną folie operacyjną o rozmiarze części przylepnej  50cm x 45 cm?

ODPOWIEDŹ NR 24

Zamawiający dopuszcza samoprzylepną folie operacyjną również w rozmiarze  50cm x 45 cm

PYTANIE NR 25

Dot Pakietu nr 6 poz:3

Czy Zamawiający dopuści samoprzylepną folie operacyjną o rozmiarze części przylepnej  60cm x 85 cm?

ODPOWIEDŹ NR 25

Zamawiający dopuszcza samoprzylepną folie operacyjną również w rozmiarze  60cm x 85 cm

PYTANIE NR 26

Pakiet nr 1, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 26

W pozycji 8 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 27

Pakiet nr 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 4/0 z igłą o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 27

W pozycji 9 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 28

Pakiet nr 1, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 5/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 28

W pozycji 10 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 29

Pakiet nr 1, pozycja 12 – 15 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 29

Zamawiający w poz. 12-15 dopuszcza również  zaoferowanie igieł okrągłych wzmocnionych przy zachowaniu pozostałych parametrów.

PYTANIE NR 30

Pakiet nr 1, pozycja 8 – 16 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 30

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 31

Pakiet nr 1,  pozycja 17 – 18 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 31

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 32

Pakiet nr 1, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 32

W pozycji 22 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 33

Pakiet nr 1, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości 4/0 przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 33

W pozycji 22 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 34

Pakiet nr 1, pozycja 24 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm z nitką 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 34

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie igły w rozmiarze 40 mm.

PYTANIE NR 35

Pakiet nr 1, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm z nitką 70cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 35

Zamawiający  nie wyraża zgody na zaoferowanie igły o długosci 36 mm.

PYTANIE NR 36

Pakiet nr 1, pozycja 17 – 26 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 36

Zamawiający  nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 37

Pakiet nr 1, pozycja 27-29 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 1 x 250cm?

ODPOWIEDŹ NR 37

W pozycji 27-29 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 38

Pakiet nr 1, pozycja 30-32 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej wzmocnionej o długości 36mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 38

W pozycji 30-32 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 39

Pakiet nr 1, pozycja 27-34 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 39

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 40

Pakiet nr 1, pozycja 35 – 62 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 40

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 41

Pakiet nr 1, pozycja 49 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pakowanej pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości saszetek? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 41

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 42

Pakiet nr 1, pozycja 52 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 42

W pozycji 52 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 43

Pytanie 18 – Pakiet nr 1, pozycja 53 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 43

Zamawiający  dopuszcza zaoferowanie nici również o długości  75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu.

PYTANIE NR 44

Pakiet nr 1, pozycja 54 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 44

W pozycji 54 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 45

Pakiet nr 1, pozycja 57 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 45

W pozycji 57 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu.

PYTANIE NR 46

Pakiet nr 1, pozycja 63 – 68 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o okresie podtrzymywania tkankowego 10-14 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ NR 46

W pozycji 63-68 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  nici o okresie podtrzymywania tkankowego 10-14 dni przy zachowaniu pozostałych parametrów.

PYTANIE NR 47

Pakiet nr 1, pozycja 63 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o grubości „1” przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 47

W pozycji 63 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 48

Pakiet nr 1, pozycja 64 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm lub 40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?

ODPOWIEDŹ NR 48

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły o długości  40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu.

PYTANIE NR 49

Pakiet nr 1, pozycja 68 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm z nitka o grubości 2/0 i długości 75cm ?

ODPOWIEDŹ NR 49

W pozycji 68 Zamawiający  wymaga materiału szewnego  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 50

Pakiet nr 1, pozycja 63 – 68 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

ODPOWIEDŹ NR 50

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 51

Pakiet 4 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej?

ODPOWIEDŹ NR 51

Zamawiającywyraża zgode na zaoferowanie chusty trójkątnej również włókninowej.

PYTANIE NR 52

Pakiet 4 poz. 19-21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów- kule? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ NR 52

Zamawiającywyraża zgode na zaoferowanie  tupferów- kule

PYTANIE NR 53

Pakiet 4 poz. 27 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatki o dł. 7m w stanie spoczynku z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań (35 szt)?

ODPOWIEDŹ NR 53

Zamawiający wyraża zgodę na zoferowanie  elastycznej siatki opatrunkowej  o długości  7m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości z zachowaniem pełnych opakowań (zaokrąglając w górę) oraz przy zachowaniu następujących wymogów: siatka opatrunkowa musi posiadać dużą rozciągliwość, tj o co najmniej 35% swojej rzeczywistej szerokości mierzonej w stanie swobodnym.

PYTANIE NR 54

Pakiet 4 poz. 28 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o rozm. 30cm x 10cm?

ODPOWIEDŹ NR 54

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 55

Pakiet 4 poz. 33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 4W? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

ODPOWIEDŹ NR 55

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 56

Pakiet 4 poz. 33 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej?

ODPOWIEDŹ NR 56

Zamawiający wymaga serwet zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 57

Pakiet 4 poz. 34 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety jałowej 4W?

ODPOWIEDŹ NR 57

Zamawiający wymaga serwet zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 58

Pakiet 4 poz. 35 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z obramowaniem z pianki z oknem wypełnionym folią poliuretanową o rozm. 7,5 x 11 cm?

ODPOWIEDŹ NR 58

Zamawiający wymaga opatrunku do cewników szczegółowo opisanych w poz. 35 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 59

Pakiet 4 poz. 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z obramowaniem z pianki z oknem wypełnionym folią poliuretanową o rozm. 9,6x7,4 cm?

ODPOWIEDŹ NR 59

Zamawiający wymaga opatrunku do cewników szczegółowo opisanych w poz. 36 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 60

Pakiet 4 poz. 36 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej o rozm. 10 x 12 cm z systemem aplikacji typu ramka?

ODPOWIEDŹ NR 60

Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie opatrunku z folii poliuretanowej o rozm. 10 x 12 cm z systemem aplikacji typu ramka.

PYTANIE NR 61

Pakiet 6 poz. 1-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii pakowanych a 1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

ODPOWIEDŹ NR 61

Zamawiający wyraża zgodę  na zaoferowanie folii pakowanych a 1 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

PYTANIE NR 62

Pakiet Nr 1, poz. 17 – 26

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 57 dniach ok. 40%, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

ODPOWIEDŹ NR 62

W pozycji 17 – 26 Zamawiający wymaga materiałów szewnych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

PYTANIE NR 63

Pakiet Nr 1, poz. 63 – 68

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie materiał szewny o okresie podtrzymywania tkankowego po 8 – 11 dniach ok. 50%, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego bez zmian.

ODPOWIEDŹ NR 63

Zamawiający dopuszcza również  w poz 63-68 materiały szewne o proponowanych parametrach.

PYTANIE NR 64

Pakiet Nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy nici chirurgicznych?

Uzasadnienie: przy takim układzie tylko jeden Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę na w/w pakiet. Pozytywna odpowiedź umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę Wykonawców, a tym samym Zamawiający będzie mógł zapoznać się z szerszą ofertą na nici chirurgiczne i zapewnić uczciwą konkurencję. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczne większa ilość potencjalnych Wykonawców zapewni różnorodność ofert i prawdopodobieństwo wyboru ofert z najniższą ceną. Wybór wielu dostawców nie przekłada się negatywnie na kryteria ekonomiczne dla Szpitala, gdyż koszty dostaw ponoszą Wykonawcy, a Szpital ma możliwość korzystania z produktów o porównywalnej jakości  i parametrach, ale zakupionych w niższych cenach.

W przypadku braku zgody na nasze pytanie proszę o wydzielenie do osobnego pakietu pozycje 17 – 26 oraz 63 – 68 ze względu na obecność tych materiałów w ofercie tylko jednego Wykonawcy.

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o medyczne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ NR 64

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiane nici w pakiecie 1 są to nici powszechnie dostępne o podstawowych parametrach i według naszej wiedzy, na rynku w chwili obecnej jest wiele firm, które posiadają cały asortyment zamawianych nici ujętych w pakiecie nr 1.

Zamawiający podkreśla, że opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający jego potrzebą jest uprawnieniem Zamawiającego. Dążeniem Zamawiającego jest takie ustalenie przedmiotu zamówienia i sposobu jego podziału na części, aby z jednej strony otrzymać, jak najbardziej atrakcyjne ekonomicznie oferty, z drugiej zaś strony realizacja zawartych umów przebiegała sprawnie.

PYTANIE NR 65

Zawracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z pakietu 1 pozycji 1 – 7. Pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych ofert.

ODPOWIEDŹ NR 65

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE NR 66

Pytanie 1, dot. pakiet 3 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bardzo dobrych jakościowo pieluszek dla dzieci o rozmiarze 2-4 kg ?

ODPOWIEDŹ NR 66

Zamawiający wyraża  zgodę na zaoferowanie bardzo dobrych jakościowo pieluszek dla dzieci o rozmiarze 2-4 kg.

Działając na podstawie art. 38 ust 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający  przedłuża termin składania ofert i tym samym termin otwarcia ofert  z dnia 09 Maja  2012 r na dzień 11 Maja  2012r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z tym, że  plik pt. - „Załącznik nr 1 „ do SIWZ zamieszczony na naszej stronie został błędnie zpisany, co spowodowało, że  polskie litery  zapisane zostaly, jako znaki zapytania, zamawiający zamieszcza poprawnie zapisany plik -  Załącznik nr 1 -POPRAWIONY z uwaględnieniem poskich zanków.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

…....................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego Zabrzu

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz