Zabrze, dnia 12.07.2012r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 210.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 15/PN/12

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wkład do narzędzia seculoc nożyczki Metzenbaum Shera, 5mm do laparoskopii nr kat.  13-1461SQI

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza również wkład do narzędzia seculoc nożyczki Metzenbaum Shera, 5mm do laparoskopii nr kat.  13-1461SQI w pakiecie nr 4 pkt. 3.

Pytanie nr 2

Dot. pakietu 2, poz. 1 i 2. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji 1 i 2 i utworzy samodzielny pakiet 2a obejmujący wyłącznie pozycje 1 i 2?

Odpowiedź nr 2

Tak,  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1 i 2, tworząc tym samym odrębny pakiet nr 2a.

Pytanie nr 3

Pakiet 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy informacja na temat wodoszczelności ma być potwierdzona w oryginalnych dokumentach producenta tj. instrukcji obsługi lub karcie katalogowej?

Odpowiedź nr 3

Tak, informacja na temat wodoszczelności ma być potwierdzona w oryginalnych dokumentach producenta tj. instrukcji obsługi lub karcie katalogowej.

Pytanie nr 4

Pakiet 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego klasy HEPA 13 o skuteczność przeciwbakteryjna: 99,9999 % , p/wirusowa: 99,9999 %. Przestrzeń martwa: 29 ml, opory przepływu: 2,3 cm H20 przy 30 l/min. Waga 23g , sterylny, z portem kapno z koreczkiem, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym?

Odpowiedź nr 4

Tak Zamawiający dopuści również filtr mechaniczny klasy HEPA 13 o skuteczność przeciwbakteryjna: 99,9999 % , p/wirusowa: 99,9999 %. Przestrzeń martwa: 29 ml, opory przepływu: 2,3 cm H20 przy 30 l/min. Waga 23g , sterylny, z portem kapno z koreczkiem, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.

Pytanie nr 5

Pakiet 7, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy filtr antybakteryjno-antywirusowy ma posiadać nadrukowaną na obwodzie filtra informację o wartości minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt.

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby filtr antybakteryjno-antywirusowy ma posiadać nadrukowaną na obwodzie filtra informację o wartości minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt.

Pytanie nr 6

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy wymiennik ciepła i wilgoci ma być wykonany z celulozy?

Odpowiedź nr 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy Zamawiający będzie oczekiwał uniwersalnego portu tlenowego pasującego do wszystkich drenów na rynku?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający wymaga uniwersalnego portu tlenowego pasującego do wszystkich drenów na rynku w pakiecie nr 8 poz. 1.

Pytanie nr 8

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy sztuczny nos ma się charakteryzować skutecznością nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml oraz przestrzenią martwą: 10 ml?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiajacy wymaga, aby sztuczny nos ma się charakteryzować skutecznością nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml oraz przestrzenią martwą: 10 ml. W pakiecie nr 8 poz. 1.

Pytanie nr 9

Pakiet 8, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie oczekiwał wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6,3g?

Odpowiedź nr 9

Nie, Zamawiający nie wymaga wymiennika ciepła i wilgoci o wadze 6,3g w pakiecie nr 8 poz. 1.

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub kart katalogowych w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z SIWZ Rozdział VIII. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

W związku z zamieszczeniem w dniu 13/07/2012 wyjaśnień na podstawie art. 38 ust 1 prawa zamówień publicznych Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 16/07/2012 na dzień 17/07/2012.

Tym samy termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 15/08/2012.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający wydziela z pakietu nr 2 pozycji 1 i 2, tworząc tym samym odrębny pakiet nr 2a.

W związku z powyższym dołączamy aktualnie obowiązujący formularz ofertowy.

.........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.