SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 16/PN/12

NA DOSTAWĘ ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH I

CEMENTU KOSTNEGO

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 4: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez, implantów zespalających i cementu kostnego  (CPV-33183100-7, 33141770-8, 33691100-6). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 10 pakietów.

  - pakiet nr 1 – endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego,

  - pakiet nr 2 – endoprotezy cementowe stawu biodrowego bipolarne

  - pakiet nr 3 –  endoprotezy stawu kolanowego – jednoprzedziałowe

  - pakiet nr 4 –  endoprotezy stawu kolanowego pierwotne i rewizyjne

  - pakiet nr 5 – kotwice do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów,

  - pakiet nr 6 –  endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne

  - pakiet nr 7 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane, druty kirschnera, gwoździe śródszpikowe,

  - pakiet nr 8 – cement kostny z tobramycyną

  - pakiet nr 9 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane

  - pakiet nr 10 – endoprotezy stawu barkowego

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować od daty zawarcia umowy, sukcesywnie do 30 listopada 2012.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. b SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu  ofertowym produkty  (załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (DZ. U. Nr 107, poz. 679). UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ,

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, 210, administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 14 sierpnia 2012r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 16/PN/12 na dostawy endoprotez  implantów zespalających i cementu kostnego”.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 16 lipca 2012r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca  2012r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.09

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Bohdan Kozak

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 ....................................................................

Członkowie Komisji:

Marek Hawranek

Ordynator  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik 	 ..........................................................................

Józef Grzymski

Kierownik Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik					 .....................................................................

Lidia Barna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik 	.....................................................................

Halina Hartel

Starsza Księgowa

Osoba z Działu Księgowości 			.....................................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/12

na dostawy endoprotez, implantów zespalających

i cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 16/PN/12 na dostawę endoprotez, zespoleń złamań kości  oraz cementu kostnego ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 10 pakietach] tabelach sporządzone  są w programie Microsoft Word)

# NR SPRAWY 16/PN/12

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Panewka rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa, asymetryczna. Panewka - ze stopu tytanowego, owalna, pressfit w minimum 6 średnicach od 48 do 70mm, dla każdego rozmiaru dwie wielkości owalu (minimum +5 i +10mm). Panewka wyposażona w płetwy antyrotacyjne i otwory na śruby w razie konieczności zapewnienia dodatkowej fiksacji. Panewka napylana czystym tytanem i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z zewnętrzną powłoką tytanową uszczelniającą panewkę i zapobiegającą kontakt polietylenu z kością. Komplet: panewka, wkładka, sześć sztuk śrub panewkowych o średnicy 6,5mm. | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | #### Trzpień rewizyjny stawu biodrowego bezcementowy. Trzpień - wykonany ze stopu tytanu, stożek szyjki standardowy 12/14, bezcementowy prosty, stożkowy, w kształcie klina, o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie w 9 rozmiarach, o długości od 181mm do 227mm (dwa rozmiary specjalne 170mm, 175mm) oraz dostępna opcja trzpienia z lateralizacją boczną. | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | #### RAZEM POZYCJA 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

# PAKIET NR 2 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO BIPOLARNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa i bipolarna, standardowa stawu biodrowego. Trzpień prosty, stożkowy, kobaltowo-chromowy, wysoko-polerowany w minimum 7 rozmiarach. Stożek 12/14. Trzpień wyposażony w centralizator. Polietylenowy korek kanałowy w min 4 rozmiarach. Czasza bipolarna przystosowana do głów metalowych 22mm i 28 mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia. Średnica zewnętrzna czaszy od 40 mm do 58 mm. Opcjionlnie dostępna panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz. Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28 mm, dostępne również wkładki z wykładzina ceramiczna wykonaną z Biolox Forte lub Biolox Delta. Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach 22mm i 28 mm. | kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 3 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO – JEDNOPRZEDZIAŁOWE

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa, stawu kolanowego.Komponent udowy cementowany z pokryciem ceramicznym (TIN) o kształcie wycinka sfery w minimum trzech rozmiarach. Wkładka polietylenowa ruchoma (niezwiązana z komponentem piszczelowym) w minimum trzech rozmiarach i dziewięciu grubościach każdy. Wymiennie z wkładką cementowany komponent polietylenowy przeznaczony do zastosowania bez tacy piszczelowej (monoblok) w minimum trzech rozmiarach i czterech grubościach każdy. Komponent piszczelowy cementowany, wysoko -polerowany z pokryciem ceramicznym (TIN). Instrumentarium udowe dostępne w dwóch wersjach: śródszpikowej i zewnętrznej. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do pily oscylacyjnej. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita - pierwotna rewizyjna .Część udowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (zr), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 4 stopniowym offsetem. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Posterior Cur First). Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła TCL - z opcją zastosowania trzpienia udowego i piszczelowego. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza całkowita związana rotacyjna stawu kolanowego. Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Proteza dostępna w conajmniej 5 rozmiarach i conajmniej 3 wysokościach wkładki polietylenowej. Posiada obcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach, oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 średnicach i 4 długościach. System umożliwia zastosowanie różnych podkładek augmentacyjnych zarówno do kompomentu udowego jak i piszczelowego. Taca piszczelowa uniwersalna, w 5 rozmiarach, wysokopolerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. W skład kompletu wchodzi : komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpienie piszczelowe i udowe, podkładki. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezypierwotnej o różnego rodzaju podkładki, w celu uzupełnienia dużych ubytków kostnych. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub pół związana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 5 – KOTWICE DO REKONSTRUKCJI OBRĄBKA STAWU BARKOWEGO I STOŻKA ROTATORÓW

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kotwice barkowe. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm zaopatrzona w dwie nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione, zaopatrzona w jednorazowy aplikator i wiertło o średnicy 2,5mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwice barkowe. Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w jeden szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator i wiertło o średnicy 2,8 mm. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 6 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa antyluksacyjna stawu biodrowego typu Dual Mobility. Trzpień cementowy, dwie opcje: a) Trzpień cementowy kobaltowo-chromowy w pięciu rozmiarach o długościach od 144 do 132 mm. Kąt szyjkowy 1310 , szyjka cyrkulotrapezoidalna zwiększająca zakres ruchomości.Trzpień w przekroju stożkowy, w górnej części posiadający kieszenie cementowe dla zwiększenia stabilności rotacyjnej. trzpień samocentrujący w kanale, z opcją użycia centrelizera. b) Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długosci szyjki. Panewka cementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka himesferyczna z dodatkową 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gladko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-63 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 6 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długosci offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stozkiem 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększajacym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczajace rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony | kpl | 10 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 6 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cd 2 | Głowa metalowa CoCr o srednicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. |  |  |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 6 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125o a 145o , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, dla głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; w wersji ceramika- ceramika dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-50 mm dla głów CoCr w artykulacji metal-metal głowy w rozmiarach 38-54 mm ze skokiem co 2 mm w rozmiarach 50 -68 mm. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb,wkładkę XLPE i panewkę, śruby, zaślepki. | kpl | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 7 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka rynienkowa 1/3 koła pod śruby 3,5mm, ilość otworów od 2 do 12, długość od 25 do 145 mm. Stal. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do blizszej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej - prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe 3,5 mm. Głowa płytek z 5 stopniowym pochyleniem tylnym i z trzema otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie dwa wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Płytki w wersji pod śruby 3,5mm, w rozmiarach: od 73 do 187 mm. - długości, od 4 do 13 otworów w trzonie. Implanty w stali, sterylne. Komplet: płytka + 7 sztuk śrub blokowanych o przekroju 3,5 mm. | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka prosta kompresyjna pod śruby korowe 3,5 mm, grubość 3,4 mm, szerokość 10,0 mm, w długościach od 25 do 265 mm, z otworami od 2 do 22 Implanty w stali. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Śruby kaniulowane średnica 2,5 mm lub 3,0 mm, samogwintujące i samowiercące częściowo gwintowane, w długości całkowitej od 8 do 50 mm. Implanty w stali. Sterylne. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby kaniulowane kompresyjne z gwintowaną głową. Średnica 3,0 mm, w długości całkowitej od 8 mm do 40 mm. Impalnty w stali. Sterylne. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 7 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytki z pięcio stopniowym pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie dwa wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Płytki w wersji pod śruby blokowane 4,5 mm i korowe 4,5 mm w rozmiarach: w długościach od 94 do 309 mm, od 4 do16 otworów. Płytka zakładana z użyciem zewnętrznego radioprzyziernego celownika, możliwość zastosowania śrub blokowanych , kaniulowanych o śr. 5,7 mm. Komplet obejmuje: 1 płytka + 9 śrub blokowanych o średnicy 4,5 mm, śruby kaniulowane - 2 szt. Implanty w stali, sterylne. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,4mm. Stal. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 2,0 mm, w długościach od 6 do 38mm, stalowe. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płyty pod śruby korowe 2,0mm, dynamiczno-kompresyjna, ograniczonego kontaktu z okostną, stalowe. Prosta (17-100 mm), kształt - T, L, H | szt. | 5 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 7 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego o przekroju 10,0 mm lub 11,5 mm, w długościach:16, 20, 25 cm, prawy, lewy. Dystalnie trzy otwory gwintowane, prowadzące śruby pod różnymi kątami, proksymalnie ma dwa otwory w tym jeden podłużny dynamiczny. Śruby blokujące o średnicy 5,0 mm z gniazdem sześciokątnym. Implanty tytanowe, sterylne. Komplet: 1 gwóźdź, 5 śrub, zaślepka. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej lewe, prawe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki w wersji pod śruby o przekroju 3,5 mm blokowane i korowe, w rozmiarach od 89 do 216 mm. Materiał stal, sterylne. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych o przekroju 3,5 mm. | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej lewe, prawe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki w wersji pod śruby o przekroju 4,5 mm blokowane i korowe, w rozmiarach od 93 do 246 mm. Materiał stal, sterylne. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 7 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, mocowane od strony przyśrodkowej lub tylnobocznej oraz bocznej . W głowie płyty otwory prowadzące śruby korowe oraz blokowane o średnicy2,7mm. W trzonie zastosowanie śrub blokowanych o średnicy 3,5mm Płyty prawe i lewe. płytka przyśrodkowa od 5 do 13 otworów w dł od 79 do 174mm , płytka boczna od 5 do 11 otworów w dł od 77 do 153 mm , płytka tylno boczna od 5 do 15 otwrów w dł od 80 do207mm. Komplet: płyta boczna, płyta przyśrodkowa, śruby blokujące 2,7mm lub 3,5mm - 12 szt. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruby korowe średnica 2,5 mm lub 2,7 mm samogwinujące. Implanty w stali. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytki do dalszej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem przednim, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Pięć punktów fiksacji w nasadzie. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie otwór pod drut kirschnera oraz trzy wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych o śr. 5,7 mm. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 155 do 399 mm, od 6 do 19 otworów w trzonie. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego. Komplet: płyta, 12 śrub blokowanych o przekroju 4,5 mm. | kpl | 4 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 7 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu bocznego, przyśrodkowego lub tylno bocznego. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki umożliwiające utwożenie konstrukcji 90 stopni - 90 stopni lub 180 stopni. Płytki z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie, w rozmiarach od 77 do 207 mm, od 5 do 13 otworów. Implanty w stali, sterylne. Komplet: płyta, 9 szt śrub blokowanych o średnicy 2,7mm lub 3,5 mm blokowanych. | kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 16 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 8 – CEMENT KOSTNY Z TOBRAMYCYNĄ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiologicznie cieniujący cement kostny z Tobramycyną Opakowanie cementu kostnego ma zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki. Jednym ze składników jest ampułka zawierająca 20 ml bezbarwnego, łatwopalnego płynnego monomeru. Płyn jest sterylizowany na drodze filtracji membranowej. Drugim składnikiem jest opakowanie 41 g sterylnego proszku w tym 1 g Tobramycyny (pod postacią siarczanu). Proszek jest sterylizowany promieniowaniem gamma. Sterylne antybiotyki są dodawane do mieszanki cementowej, a następnie pakowane w warunkach sterylnych. Siarczan baru wchodzący w skład cementu kostnego stanowi środek kontrastowy dla badań radiologicznych. | kpl | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 9 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby kaniulowane średnica 3,0 mm, samowiercące, krótko i długo nagwintowane od 4 do 18 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 8 do 40 mm. Stal | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 3,5 mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 16 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 10 do 50 mm. Stal | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka anatomiczna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka blokująco – kompresyjn. Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – część boczna obojczyka z otworami gwintowanymi pod śruby 2.4/2.7mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Długość od 69mm do 120mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Płyty lewe/prawe. Materiał stal . | szt. | 4 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 9 – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące, w dł. 0d 10 do 90mm. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 10 – ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do endoprotezoplastyki stawu barkowego. System modularny umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplastyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zamiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości. | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1a | Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do do szycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1b | Trzpienie ramienne w wersji cementowanej (gładkie, polerowane), przykręcane do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładkie, polerowane), długie min 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1c | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w minimum czterech średnicach. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1d | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |

# NR SPRAWY 16/PN/12

PAKIET NR 10 – ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1e | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1f | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1g | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1h | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowana na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1i | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy, w minimum 3 grubościach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1j | Metalowy komponent panewki odwrotnej w dwóch rozmiarach. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1k | Śruba do mocowania panewki odwrotnej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1l | Panewka cementowana PE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 – 1I |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2012

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/12

na dostawy endoprotez , implantów zespalających i cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 06/PN/12

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/12

na dostawy endoprotez , implantów zespalających

i cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 16/PN/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.             o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;

- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej,  dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 16/PN/12

na dostawy endoprotez , implantów zespalających

i cementu kostnego

UMOWA 16/PN/12 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawy endoprotez i implantów zespalających

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 16932600  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Członka Zarządu – lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 16/PN/12, Zamawiający udziela zamówienia na dostawy endoprotez i/lub implantów zespalających, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  endoprotez i/lub implantów zespalających.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do 30 listopada 2012r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 24 godz. od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....

- Przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia (zamówienie bądź karta wszczepienia) wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faxem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Prezesa Zarządu).

- Na okres trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt na Blok Operacyjny zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4 komplet instrumentarium w kasecie odpowiedniej dla danego typu wyrobów medycznych oraz „typoszeregi” odpowiednie dla wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy do 24 godzin od dnia jej podpisania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy instrumentarium oraz „typoszeregi” wyrobów medycznych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wymianę uszkodzonych części instrumentarium (ostrzenie narzędzi itp.).

- Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

- ze strony Wykonawcy ................................................................ tel ............................

- ze strony Zamawiającego ........................................................... tel ............................

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego w ramach dostawy wyrobów medycznych w okresie trwania umowy. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń będzie realizowany wg bieżących potrzeb Zamawiającego i wymaga każdorazowego uzgodnienia. Zakres i harmonogram szkoleń każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 90 dni) od daty jej otrzymania.

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części,

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                    WYKONAWCA