SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18/PN/12

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI

ORAZ CEMENTU KOSTNEGO

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 4: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości oraz cementu kostnego (CPV-33183100-7, 33141770-8, 33697110-6, 33141626-4). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 23 (dwadzieścia trzy) pakiety.

  - pakiet nr 1 – endoprotezy stawu biodrowego,

  - pakiet nr 2 – endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego – pierwotne,

  - pakiet nr 3 –  protezy stawu biodrowego typu resurfacing,

  - pakiet nr 4 –  endoprotezy cementowe stawu biodrowego bipolarne,

  - pakiet nr 5 –  endoprotezy stawu kolanowego – jednoprzedziałowe,

  - pakiet nr 6 –  endoprotezy stawu kolanowego pierwotne i rewizyjne,

  - pakiet nr 7 –  endoprotezy cementowe stawu kolanowego oraz stawu rzepkowo – kolanowego,

  - pakiet nr 8 –  endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe rewizyjne modularne,

  - pakiet nr 9 – endoprotezy cementowe stawu kolanowego rewizyjne,

  - pakiet nr 10 – endoprotezy stawu barkowego,

  - pakiet nr 11 – endoprotezy stawu skokowego,

  - pakiet nr 12 –  implanty zespalające,

  - pakiet nr 13 – endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego

  - pakiet nr 14 – endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne

  - pakiet nr 15 –  panewki rewizyjne bezcementowe stawu biodrowego

  - pakiet nr 16 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane, druty Kirschnera, gwoździe śródszpikowe,

  - pakiet nr 17 – zestawy do mieszania i podawania cementu kostnego

  - pakiet nr 18 – cement kostny z antybiotykiem,

  - pakiet nr 19 – cement kostny bez antybiotyku,

  - pakiet nr 20 – cement kostny z tobramycyną,

  - pakiet nr 21 – system do szycia łękotek i implanty do rekonstrukcji ACL

  - pakiet nr 22 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane.

  - pakiet nr 23 – kotwice do rekonstrukcji obrąbka stawu barkowego i stożka rotatorów

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować sukcesywnie przez 12 (dwanaście) miesięcy od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. b – e SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu  ofertowym produkty  (załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (DZ. U. Nr 107, poz. 679).

UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ,

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, fax 322776100  wew 210, 212 , administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 38 771,38 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240  4272  1111 0010 3193 5570

    - Ponieważ zamówienie podzielono na części, wadium należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę. Wadium z podziałem na części zamówienia przedstawia się następująco:

| Nr pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 8 080,00 zł |
| 2 | 1 440,00 zł |
| 3 | 196,00 zł |
| 4 | 820,00 zł |
| 5 | 1 520,00 zł |
| 6 | 5 579,00 zł |
| 7 | 3 211,00 zł |
| 8 | 974,50 zł |
| 9 | 444,00 zł |
| 10 | 316,23 zł |
| 11 | 134,00 zł |
| 12 | 412,50 zł |
| 13 | 300,00zł |
| 14 | 6 414,00 zł |
| 15 | 534,00 zł |
| 16 | 6205,15 zł |
| 17 | 329,70 zł |
| 18 | 257,00 zł |
| 19 | 129,40 zł |
| 20 | 78,00 zł |
| 21 | 265,50 zł |
| 22 | 1 081,40 zł |
| 23 | 50,00 zł |
| RAZEM | 38 771,38 zł |

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. do 09 grudnia 2012r

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 18/PN/12 na dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości  oraz cementu kostnego”.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 11 października  2012 r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2012 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, a jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 4  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 ....................................................................

Członkowie Komisji:

Marek Hawranek

Ordynator  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik 	 ..........................................................................

Józef Grzymski

Kierownik Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik					 .....................................................................

Lidia Barna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik 	.....................................................................

Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości 			.....................................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/12

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości

oraz cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr  18/PN/12 na dostawę endoprotez , zespoleń złamań kości  oraz cementu kostnego ogłoszonego w DUOPWE na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 23] pakietach sporządzonych w programie Microsoft Word)

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja metal/polietylen. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: #### a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym regulujący koślawość/ szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14 b)Trzpień bezcementowy, standartowy w minimum 10 rozmiarach i trzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcją), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm. | kpl. | 100 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza stawu biodrowego z rosnącymi głowami artykulacja ceramika/polietylen stabilizowany. Dwa rodzaje trzpieni do wyboru śródoperacyjnego: a) Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20µk), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14 b)Trzpień bezcementowy, standartowy w minimum 10 rozmiarach i trzech wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14 Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20 µk), bioaktywną (osteoindukcją), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i40mm. Głowy wykonane z ceramiki Biolox Delta o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm,36mm i 40mm. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

# PAKIET NR 1 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Śruba panewkowa, tytanowa, sterylna o średnicy 6,5 mm o długości od 15 - 50 mm ze skokiem co 5 mm. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

# PAKIET NR 2 – ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 130 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm posiadający odpowiednią makrostrukturę umożliwiającą bardzo dobre pierwotne umocowanie z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną, posiadający ponad 20 lat doświadczeń klinicznych. Głowa metalowa o śr. 28 mm w czterech długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna posiadająca okładzinę typu "porocoat" z możliwością zastosowania 3 śrub w rozmiarach średnicy zew. 48 mm do 66 mm z wkładem polietylenowym o średnicy wew. 28 mm z zerowym lub dziesięciostopniowym "off-set"em lub panewka antyluksacyjna: czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem w wersji podstawowej i rewizyjnej z zastosowaniem pinów. Wkładka panewki z polietylenu nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiajaca zatrzaśnięcie głowy 28 mm. Średnica zewnętrzna panewek od 46 do 68 mm. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. W skład kompletu również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 3 – PROTEZA STAWU BIODROWEGO TYPU RESURFACING

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu).: - stop CoCr, - głowa protezy - osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowej, - min. 11 rozmiarów głowy (od 38 do 58 mm), panewka pressfit, min 12 rozmiarów (44 - 66 mm) o powierzchni pokrytej "grzybkami" będącymi częścią odlewu (integralne z korpusem) oraz HA, - opcja panewki stosowanej w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami o długości od 24 do 88 mm, - opcja głowy modularnej do trzpienia o konusie 12/14, w min 6 rozmiarach, każdy rozmiar z min 3 długościami szyjki (stosowana w razie konieczności rewizji głowy, pozwala pozostawić istniejącą panewkę),- opcja panewki pomostowej w min. 5 rozmiarach (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę). W skład kompletu wchodzi cement kostny. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Proteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu).: - stop CoCr, - głowa protezy - osadzana bezcementowo pozwalająca na połowiczą resekcję głowy kości udowej - min 11 rozmiarów głowy i 5 rozmiarów trzpieni głowy panewka pressfit, min 12 rozmiarów (44 - 66 mm) o powierzchni pokrytej "grzybkami" będącymi częścią odlewu integralne z korpusem) oraz HA, - opcja panewki stosowanej w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami o długości od 24 do 88 mm, - opcja głowy modularnej do trzpienia o konusie 12/14, w min 6 rozmiarach, każdy rozmiar z min 3 długościami szyjki (stosowana w razie konieczności rewizji głowy, pozwala pozostawić istniejącą panewkę),- opcja panewki pomostowej w min. 5 rozmiarach (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę). W skład kompletu wchodzi cement kostny. | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 4 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO BIPOLARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa i bipolarna, standardowa stawu biodrowego. Trzpień prosty, stożkowy, kobaltowo-chromowy, wysoko-polerowany w minimum 7 rozmiarach. Stożek 12/14. Trzpień wyposażony w centralizator z opcjami: z kołnierzem i laterylizowany. Polietylenowy korek kanałowy w min 4 rozmiarach. Czasza bipolarna przystosowana do głów metalowych 22mm i 28 mm. Głowy zatrzaskiwane w czaszy przy pomocy polietylenowego pierścienia. Średnica zewnętrzna czaszy od 40 mm do 58 mm. Opcjionlnie dostępna panewka cementowana sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzaśnięta i ruchoma we wkładce), w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz. Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzaśnięcia głów 22mm i 28 mm, dostępne również wkładki z wykładziną ceramiczną wykonaną z Biolox Forte lub Biolox Delta. Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach 22mm i 28 mm. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 5 – ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO - JEDNOPRZEDZIAŁOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa, stawu kolanowego. Komponent udowy cementowany z pokryciem ceramicznym (TIN) o kształcie wycinka sfery w minimum trzech rozmiarach. Wkładka polietylenowa ruchoma (niezwiązana z komponentem piszczelowym) w minimum trzech rozmiarach i dziewięciu grubościach każdy. Wymiennie z wkładką cementowany komponent polietylenowy przeznaczony do zastosowania bez tacy piszczelowej (monoblok) w minimum trzech rozmiarach i czterech grubościach każdy. Komponent piszczelowy cementowany, wysoko -polerowany z pokryciem ceramicznym (TIN). Instrumentarium udowe dostępne w dwóch wersjach: śródszpikowej i zewnętrznej. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do pily oscylacyjnej. | Kpl. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa /prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (zr), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Mozliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 4 stopniowym offsetem. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Distal Cur First).Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. Wymagane jest dostarczenie napędu wiertarek z piłą oscylacyjną. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita - anatomiczna. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (zr), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Mozliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 4 stopniowym offsetem. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Distal Cur First). Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. System zawiera bloczki do ciecia indywidualnie przygotowane dla każdego pacjenta na podstawie badania rezonansem magnetycznym. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |

##### NR SPRAWY 18/PN/12 				FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita - pierwotna rewizyjna .Część udowa anatomiczna lewa//prawa z wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (zr), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15 i 18 mm sterylizowana w EtO. Mozliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 4 stopniowym offsetem. Do wyboru technika operacyjna: ACF (Anterior Cut First) lub PCF (Posterior Cur First). Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła TCL - z opcją zastosowania trzpienia udowego i piszczelowego. Instrumentarium umożliwiające technikę małoinwazyjną. Bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza całkowita stawu kolanowego rewizyjna, półzwiązana.- Część udowa -anatomiczna lewa/prawa, dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron; z pełną (A-P i M-L) stabilizacją i możliwością założenia trzpieni bezcementowych o co najmniej 2 długościach z 2 i 4mm offsetem. Możliwość uzupełniania ubytków kostnych systemem podkładek, wykonana ze stopu Co-Cr. Taca piszczelowa –tytanowa, anatomiczna lewa/prawa dostępna w co najmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym; Możliwość rozbudowy tacy o system podkładek i trzpieni bezcementowych z 2 i 4mm offsetem. Wkładka polietylenowa - uniwersalna, półzwiązana, dostępna w co najmniej 6 wysokościach. Instrumentarium: -do wyboru technika operacyjna: ACF-Anterior Cut First lub DCF-Distal Cut First -bloczki do przycinania kości z prowadzeniem szczelinowym. W skład zestawu wchodz:i część udowa, taca piszczelowa, wkładka, trzpień udowy, trzpień piszczelowy, podkładki, offsety. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Endoproteza całkowita stawu kolanowego- z tylną i przednią stabilizacją. Endoproteza stawu kolanowego część udowa anatomiczna prawa, lewa , kłykcie protezy asymetryczne dystalnie i osiowo z tylną stabilizacją odtwarzającą zarówno tylne jak i przednie wiązadło krzyżowe, dostępne w przynajmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron (wykonane ze stopu CoCr)- Taca piszczelowa -tytanowa, anatomiczna lewa, prawa dostępna w przynajmniej 7 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Wkładka polietylenowa - anatomiczna lewa,prawa(przyśrodkowa część wklęsła, boczna wypukła) - ze specjalnym bolcem do tylnej i przedniej stabilizacji, dostępna w przynajmniej 7 wysokościach od 9 mm. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Endoproteza całkowita związana rotacyjna stawu kolanowego. Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Proteza dostępna w conajmniej 5 rozmiarach i conajmniej 3 wysokościach wkładki polietylenowej. Posiada obcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach, oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 średnicach i 4 długościach. System umożliwia zastosowanie różnych podkładek augmentacyjnych zarówno do kompomentu udowego jak i piszczelowego. Taca piszczelowa uniwersalna, w 5 rozmiarach, wysokopolerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. W skład kompletu wchodzi : komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpienie piszczelowe i udowe, podkładki. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezypierwotnej o różnego rodzaju podkładki, w celu uzupełnienia dużych ubytków kostnych. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |

##### NR SPRAWY 18/PN/12 				FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

PAKIET NR  6 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Rzepka. Komponent rzepkowy, cementowy, wykonany z polietylenu, rzepka owalna w różnych rozmiarach średnicy ( skok co trzy od 29mm do 41mm oraz różnej grubości skok co 0,5mm od 8,5mm do 10mm), rzepka dwuwypukła w rozmiarach 23mm, 26mm, 29mm, 32mm, lub w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacing) w rozmiarach 26mm, 29mm, 32mm, 35mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylna stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub półzwiązana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM POZYCJE 1 - 8 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 7 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO ORAZ STAWU RZEPKOWO - KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Endoproteza stawu rzepkowo-kolanowego. Endoproteza cementowa, komponent udowy min. w 3 rozmiarach wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent rzepkowy, polietylenowy, min w 3 rozmiarach. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 7 – ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO ORAZ STAWU RZEPKOWO - KOLANOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. W skład kompletu wchodzi: część udowa wykonana ze stopu kobaltowo – chromowego – 1 sztuka, podkładka do elementu piszczelowego – 1 sztuka, wkładka polietylenowa o różnych grubościach – 1 sztuka, bloczki do elementu udowego – 2 sztuki, przedłużka elementu udowego – 1 sztuka, przedłużka elementu piszczelowego 1 sztuka, część piszczelowa – 1 sztuka, mimośród – 2 sztuki.W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 8 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składająca się z: trzpienia tytanowego w kształcie koniakalnym - elementu krętarza pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm w min. trzech rozmiarach szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit potryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład 1 kpl.: trzpień, panewka press-fit lub wkręcana, wkładka polietylenowa, głowa metalowa, śruby, szpilki, obturatory 4szt. - w różnych zestawieniach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 8 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Głowa metalowa CoCr o zmniejszonym współczynniku ścierania o średnicy 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm lub głowa ceramiczna o średnicy 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm lub panewka bezcementowa typu press-fit pokryta czystym tytanem w formie beleczek odwzorowujących strukturę kości gąbczastej bezotworowa lub panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna) anatomiczna (prawa, lewa) pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm lub wkład ceramiczny w specjalnym wzmacniającym i ochronnym tytanowym kołnierzu, który zapobiega zjawisku tzw. „impingementu”, ponadto średnica wkładu ceramicznego rośnie (do 28mm do 36mm) wraz ze wzrostem zewnętrznej średnicy panewki. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Ponadto panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład 1 kpl: -trzpień (lewy lub prawy) -panewka press-fit lub wkręcana -wkładka polietylenowa lub ceramiczna -głowa metalowa lub ceramiczna -śruby, szpilki, obturatory 3 szt. - w różnych zestawieniach | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR 8 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaciski do kabli o średnicy 1,6 lub 2,0mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyty kompresyjne 5, 7, 9, 11 otworowe z nacięciami do kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięc o długościach 100, 110, 120 i 130mm. Komplet: płyta + 8 kabli`Lub wyprofilowana płyta do złamań krętarzowym o gr 4 mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium,large)i 6 długościach 100, 110, 150, 160, 200, 210 mm posiadajaca mechnizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5 mm. Komplet płyta + 8 kabli | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  9 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU KOLANOWEGO REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rewizyjna, całkowita endoproteza cementowa stawu kolanowego modularna. Endoproteza cementowa stawu kolanowego, kłykciowa, modularna, tylnie stabilizowana. Komponent udowy anatomiczny (lewy, prawy) wykonany ze stopu CoCr. Element udowy posiadający możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących ubytki kłykciowe, dystalne w rozmiarach 4 - 16 mm i tylnych w rozmiarach 4 i 8 mm oraz zastosowania specjalnego kołnierza uzupełniającego ubytki kostne. Modularna część piszczelowa wykonana ze stopu tytanowego, cementowana posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących 10 i 20 stopniowych, pełnych (pod całą tacę piszczelową) lub połowiczych (wyrównującą ubytki jednego kłykcia). Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie w różnych grubościach od 10 do 30 mm. Wkładka zapewnia półzwiązanie protezy. Elementy cementowe bez ostrych krawędzi zmniejszające ryzyko pęknięcia cementu. Opcjonalnie część piszczelowa wykonana ze stopu CoCr, cementowana posiadająca możliwość dokręcenia trzpieni przedłużających i klinów wyrównujących 10 i 20 stopniowych, pełnych (pod całą tacę piszczelową) lub połowiczych (wyrównującą ubytki jednego kłykcia) oraz zastosowania specjalnego kołnierza uzupełniającego ubytki kostne, pozwalająca na zastosowanie ruchomej wkładki o grubości 10 do 30 mm. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  10 – ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do endoprotezoplastyki stawu barkowego. System modularny umożliwiający wykonanie, z zastosowaniem tego samego komponentu nasady ramiennej, następujących typów endoprotezoplastyki barku: połowicza, totalna z panewką, totalna odwrotna, rewizyjna. System stwarzający możliwość zamiany protezy anatomicznej na odwrotną bez konieczności wymiany implantów ramiennych i dodatkowych cięć kości. | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1a | Komponent nasady ramiennej pokryty warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, z otworami do do szycia tkanek po stronie bocznej i przyśrodkowej i odwrotnym stożkiem Morse’a do mocowania komponentu głowy. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1b | Trzpienie ramienne w wersji cementowanej (gładkie, polerowane), przykręcane do komponentu nasady, w minimum czterech średnicach. Wymiennie trzpienie ramienne rewizyjne, cementowane (gładkie, polerowane), długie min 220mm, przykręcane do komponentu nasady, w minimum 2 średnicach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1c | Trzpienie ramienne w wersji bezcementowej, przykręcane do komponentu nasady, pokryte warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C, w minimum czterech średnicach. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1d | Głowy anatomiczne, mocowane do komponentu nasady na stożku Morse’a w minimum czterech średnicach, niecentryczne w minimum dwóch offsetach. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1e | Taca panewkowa mocowana na 4 śruby z możliwością umocowania polietylenowej wkładki lub metalowej głowy odwrotnej. Taca pokryta warstwą napylanego plazmowo hydroksyapatytu ceramicznego HA-C. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1f | Śruby korowe do mocowania tacy panewkowej | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 1g | Polietylenowa wkładka panewkowa do tacy bezcementowej w minimum 2 rozmiarach, w minimum 5 grubościach każdy. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1h | Taca do mocowania wkładki odwrotnej mocowana na śrubę i stożek Morse’a do komponentu nasady ramiennej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1i | Polietylenowy komponent wkładki odwrotnej zatrzaskiwany w tacy, w minimum 3 grubościach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1j | Metalowy komponent panewki odwrotnej w dwóch rozmiarach. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  10 – ENDOPROTEZY STAWU BARKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1k | Śruba do mocowania panewki odwrotnej | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1l | Panewka cementowana PE | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  11 – ENDOPROTEZY STAWU  SKOKOWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza bezcementowa, stawu skokowego. Komponent piszczelowy, wykonany ze stopu tytanowego, płaski z centralnym trzpieniem, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP),szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Komponent skokowy wykonany ze stopu tytanowego, o krzywiźnie odpowiadającej kości skokowej, z dwoma bolcami, pokryty powłoką ceramiczną TiN. Pokrycie bezcementowe w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20□k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforowo-wapniową (CaP), szybko resorbującą (do 6ciu miesięcy). Wkladka polietylenowa swobodnie umieszczona pomiędzy komponentami (tzw. mobile bearing) kongruentna z komponentem piszczelowym i skokowym. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

##### NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  12 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do zespoleń dalszej nasady kości promieniowej Płytki do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej dla śrub 2.5 mm, niskoprofilowe, tytanowe, wielootworowe, z dostępu grzbietowego kształtu H oraz z dostępu dłoniowego, płytki o kształcie T i delta oraz płytki ramkowe otwarte. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokujacymi dociskowo. Gniazda śruby typu heksagonalnego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystyczne, oznakowane nr katalogowym. Śruby blokowane w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5mm w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania z możliwością trójkrotnej zmiany kąta wprowadzenia dostępne w zakresie długości od 8 do 34 mm ze skokiem co 2mm lub mniejszym, tytanowe. Śruby korowe w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym, tytanowe. Komplet: płytka + 6 szt. śrub blokowanych. Tytan. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5mm w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania z możliwością trójkrotnej zmiany kąta wprowadzenia dostępne w zakresie długości od 8 do 34 mm ze skokiem co 2mm lub mniejszym tytanowe. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby korowe w systemie heksagonalnym o średnicy 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym tytanowe. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytki do zespoleń złamań kości dłoni. Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz w kształcie Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiaździstym; oraz pod śruby blokowane 2,0 mm i korowe 2,3mm. - Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm oraz 2,3mm w systemie heksagonalnym dostępne w zakresie długości minimum od 4mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym, tytanowe. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  12 –  IMPLANTY ZESPALAJĄCE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 cd. | - Śruby blokowane 2,0mm w zakresie 6-30mm w systemie heksagonalnym blokowane bezgwintowo wielokierunkowo. Komplet: płytka + 6 śrub blokowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm oraz 2,3mm w systemie heksagonalnym dostępne w zakresie długości minimum od 4mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym tytanowe. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruby blokowane 2,0mm w zakresie 6-30mm w systemie heksagonalnym blokowane bezgwintowo wielokierunkowo, tytanowe. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  13 –  ENDOPROTEZY REWIZYJNE STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka rewizyjna stawu biodrowego bezcementowa, asymetryczna. Panewka - ze stopu tytanowego, owalna, pressfit w minimum 6 średnicach od 48 do 70mm, dla każdego rozmiaru dwie wielkości owalu (minimum +5 i +10mm). Panewka wyposażona w płetwy antyrotacyjne i otwory na śruby w razie konieczności zapewnienia dodatkowej fiksacji. Panewka napylana czystym tytanem i pokryta hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z zewnętrzną powłoką tytanową uszczelniającą panewkę i zapobiegającą kontakt polietylenu z kością. Komplet: panewka, wkładka, sześć sztuk śrub panewkowych o średnicy 6,5mm | kpl. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień rewizyjny stawu biodrowego bezcementowy. Trzpień - wykonany ze stopu tytanu, stożek szyjki standardowy 12/14, bezcementowy prosty, stożkowy, w kształcie klina, o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie w 9 rozmiarach, o długości od 181mm do 227mm (dwa rozmiary specjalne 170mm, 175mm) oraz dostępna opcja trzpienia z lateralizacją boczną. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa antyluksacyjna stawu biodrowego typu Dual Mobility. Trzpień cementowy, dwie opcje: a) Trzpień cementowy kobaltowo-chromowy w pięciu rozmiarach o długościach od 144 do 132 mm. Kąt szyjkowy 131o , szyjka cyrkulotrapezoidalna zwiększająca zakres ruchomości. Trzpień w przekroju stożkowy, w górnej części posiadający kieszenie cementowe dla zwiększenia stabilności rotacyjnej. trzpień samocentrujący w kanale, z opcją użycia centrelizera. b) Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka cementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63 mm ze skokiem co 2 mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka himesferyczna z dodatkową 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gladko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-63 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63 | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długości offsetu szyjki, bez zmiany długości kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększającym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczajace rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. Głowa metalowa CoCr o srednicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. | Kpl. | 80 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 cd. | Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40, 44, 48, 52, 55, 60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | System płytek, kabli i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych. System składając się z płyt tytanowych z wbudowanymi zamkami na kable oraz kabli z zaciskami i bez zacisków, ze stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr). Kable o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej. Płyty tytanowe proste z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz zamkami na kable o długości od 150 do 250mm. płyty tytanowe nakrętarzowe z zamkami na kable o długości od 75 do 265mm. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. Komplet: płyta i 11 kabli. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z krótkim trzpieniem. Endproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Krótki trzpień dla młodych pacjentów o kącie CCD w przedziale 125o a 145o , wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach, o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otwoarami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych: crosslinowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, dla głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm; w wersji ceramika - ceramika dla. | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  14 –  ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 cd. | głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, dla głów 32 mm w rozmiarach 48-50 mm dla głów CoCr w artykulacji metal-metal głowy w rozmiarach 38-54 mm ze skokiem co 2 mm w rozmiarach 50 -68 mm. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb,wkładkę XLPE i panewkę, śruby, zaślepki |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego - Trzpień rewizyjny modularny Ti6Al4V z łukowatym wygięciem w conajmniej 6 rozmiarach o przeciętnej porowatości 4-8 µm - Mudułowa budowa umożliwiająca do 72 różnych kombinacji ustawień dla lewego i prawego biodra dzięki modułom bliższym - do 9 modułów i dalszym do -24 modułów.Szyjka anodowana. Głowa metalowa CoCr o srednicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania śrub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na sruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40, 44, 48, 52, 55, 60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  15 –  PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta tytanem w procesie "plazma spray". Panewka o kształcie owalnym dostępnym w rozmiarach od 52mm x 60mm do 68mm x76mm co 2mm. Liczne otwory w dnie i na krawędzi panewki umożliwiające dodatkowe mocowania śrubami i śrubami blokowanymi. System wyposażony w tytanowe płytki i haki umożliwiające dodatkowe mocowanie panewki w przestrzeni poza stawowej. Wkładka panewki mocowana w płaszczyźnie odchylonej o 20 stopni od płaszczyzny implantacji panewki. Wkładka panewki polietylenowa 0 stopni i 15 stopni lub ceramiczna o średnicy 28mm i 32mm. Instrumentarium umożliwiające wykonanie próbnego modelu implantacji panewki. Skład 1 kpl: - panewka - 1szt, płytka - 1szt, hak - 1szt, śruby blokowane 2szt, śruby 5,5mm - 5szt, wkładka ceramiczna lub polietylenowa - 1szt. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHS Płytka dynamiczna do zespolenia złamania krętarzowego, kąt 130, 135, 140, 145, 150º , od 2 do 14 otworów. Śruba główna DHS/DCS o śr. 12,7 mm, dł. Od 55 do 140 mm. Śruby korowe śr. 4,5 mm. Śruba kompresyjna w długościach 19mm i 28,5mm. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia oraz sterylne implanty. Komplet: płyta DHS+ śruba kompresyjna+śruba doszyjkowa+ 6 śrub korowych. Implanty w stali, sterylne. | Kpl. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | DCS Płytka dynamiczna wraz z miejscem na mechanizm naprężający do zespolenia złamania części dalszej kości udowej, kąt 90º, 95º, od 6 do 12 otworów. Śruba główna o śr. 12,7 mm, dł. Od 55 do 140 mm. Śruba kompresyjna w długościach 19mm i 28,5mm. Śruby korowe śr. 4,5 mm. Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium wyłącznie do tego typu zespolenia. Komplet : płyta DCS + śruba kompresyjna + śruba doszyjkowa + 12 śrub korowych. Implanty w stali, sterylne. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka rynienkowa 1/3 koła pod śruby 3,5mm, ilość otworów od 2 do 12, długość od 25 do 145 mm. Stal. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 4,5 mm, szeroka, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Ilość otworów od 4 do 24, długość od 85 do 444 mm. Pod śruby korowe o średnicy 4,5 mm. Materiał stal, sterylny. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka rynienkowa 1/2 koła pod śruby 4,5mm, z możliwością zastosowania śrub kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 12, długość od 39 do 199 mm. Stal | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka podporowa w kształcie litery T pod śruby korowe 4,5 mm, uniwersalna do prawej i lewej kończyny, ilość otworów od 3 do 8 otworów, w długościach od 68mm do 148 mm, stalowe. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Płytki do bliższej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem o promieniu 2,3 m, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 6 punktów fiksacji w części proksymalnej, w tym jedna śruba kotwiczona w ostrodze. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie 3 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 99 do 396 mm. Płytki akceptują śruby: 4,5 mm korowe i blokowane; 5,7 mm kaniulowane blokowane; 6,5 mm gąbczaste; 6,5 mm kaniulowane konikalne i kaniulowane blokowane. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego. Imlapnty sterylne. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Zespolenia płytkowe. Płytki do małych fragmentów-ograniczonego kontaktu z okostną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny.Od 4 do 22 otworów, długość od 67 do 330 mm. Implant wykonany ze stali, dostarczany sterylny. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka w kształcie litery T 3.5mm, kompresyjna, dłoniowa, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 3,5mm, 3 otwory w nasadzie, od 4 do 5 otworów w trzonie, w długościach od 56 do 67 mm, stalowe, sterylne. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Płytka w kształcie litery T 3.5mm, skośna, grzbietowa, kompresyjna, do złamań dalszej nasady kości promieniowej, uniwersalna do prawej i lewej kończyny, 3 otwory w nasadzie, od 3 do 5 otworów w trzonie, w długościach od 52 do 73 mm. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Płytki do kości piętowej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki 12 otworowe w rozmiarach od 60 mm do 68 mm. Implant sterylny. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Płytka blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Grubość płytki 2,8 mm, szerokość 10,0 mm w długościach od 46 do 263 mm, ilość otworów od 4 do22. Implanty w stali, sterlne. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm, od 4 do 13 otworów w trzonie. Implanty w stali, sterylne. Komplet płytka + 7 śrub blokowanych. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Płytka prosta kompresyjna pod śruby korowe 3,5 mm, grubość 3,4 mm, szerokość 10,0 mm, w długościach od 25 do 265 mm, z otworami od 2 do22 Implanty w stali. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa średnica 3,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, z pełnym gwintem, samogwintująca w długościach od 10 do 40 ze skokiem co 2 mm oraz długościach od 45 do 110 mm, ze skokiem co 5 mm. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0 mm z pełnym gwintem, w długościach od 10 do 30 mm. ze skokiem co 2 mm oraz od 30 do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Impalnty w stali, sterylne. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0 mm z częściowym gwintem, w długościach od 10 do 30 mm. ze skokiem co 2 mm oraz w długościach od 35 do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płytki do dużych fragmentów - ograniczonego kontaktu z okostną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 94 do 309 mm, od 4 do 16 otworów. Implanty w stali, sterylne. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka prosta, wąska kompresyjna, od 2 do 24 otworów, długość od 39 do 390 mm. Materiał: stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 | Śruba korowa średnica 4,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintujaca z pełnym gwintem w długościach od 14 do 145 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 21 | Śruba kostkowa średnicy 4,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, długość gwintu od 12 do 32 mm, w długościach całkowitych od 25 do 70 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Śruba gąbczasta o średnicy 6,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, długości gwintu 16 mm, w długościach całkowitych od 30 do 120 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Śruba gąbczasta o średnicy 6,5 mm, z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, długości gwintu 32 mm, w długosciach całkowitych od 45 do 150 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Śruby kaniulowane średnica 2,5 mm oraz 3,0 mm, samogwintujące i samowiercące, częściowo gwintowane , w długości całkowitej od 8 do 50 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 25 | Śruby kaniulowane średnica 4,0 mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 15 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 10 do 70 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Śruby kaniulowane średnica 5,5 mm, samowiercące, z krótkim gwintem od 16 do 32 mm, oraz z pełnym gwintem, długości całkowitej od 20 do 120 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z gwintem 16 mm, w długości całkowitej od 30 do 130 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 28 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z gwintem 32 mm, w długości całkowitej od 45 do 130 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 29 | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z pełnym gwintem w długości całkowitej od 30 do 130 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Podkładka średnica 8 mm oraz 12,7 mm. Stal. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Śruby kaniulowane kompresyjne z gwintowaną głową. Średnica 3,0 mm, w długości całkowitej od 8 mm do 40 mm. Stal. Pakowane sterylnie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Zespolenia śródszpikowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Gwóźdź udowy kaniulowany, rekonstrukcyjny wprowadzany ze szczytu krętarza większego, tytanowy. Gwoździe w średnicach 10; 11,5; 13; 14; 16 mm, w długościach od 30 cm do 50 cm, ze skokiem co 2 cm, kąt szyjkowo trzonowy 130° i 135°. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Blokowanie rekonstrukcyjne za pomoca 2 śrub doszyjkowych o średnicy 6,4 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 2 śruby blokujące + 2 śruby doszyjkowe + zaślepka. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Gwóźdź udowy kaniulowany wprowadzany ze szczytu krętarza większego, tytanowy. Gwoździe w średnicach 10; 11,5; 13; 14; 16 mm, w długościach od 30 cm do 50 cm, ze skokiem co 2 cm, kąt szyjkowo trzonowy 130° i 135°. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 5,0mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiający trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Możliwość blokowania rekonstrukcyjnego za pomoca 2 śrub doszyjkowych o średnicy 6,4 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby blokujące + zaślepka. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy, kaniulowany do zaopatrzenia złamań kości piszczelowej oraz nadkłykciowych złamań kości udowej; dostępny w średnicach 8,5; 10; 11,5 i 13 mm oraz długościach od 26 do 50 cm (w skoku co 2 cm). W gwoździu piszczelowym 4 opcje wielokątowego blokowania proksymalnego, 3 otwory gwintowane (w tym jeden wyposażony w polietylenową wkładkę dającą blokowanie kątowe) oraz 1 otwór podłużny. Śruba tytanowa blokująca w części bliższej i dalszej o średnicy 4,5 dla gwoździ 8,5 mm oraz 5,0mm dla pozostałych średnic. Dystalnie 3 otwory umożliwiające blokowanie w 2 płaszczyznach. Ostatni otwór gwintowany, oddalony 5 mm od końca gwoździa. W gwoździu udowym 3 gwintowane otwory dla blokowania w obrębie nasady dalszej uda, w tym 2 wyposażone we wkładki polietylenowe. Śruby blokujące z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Zaślepka do gwoździa dostępna w 5 rozmiarach (od 0 do 20 mm). Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 5 śrub blokujących + zaślepka. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Gwóźdź śródszpikowy, tytanowy do zaopatrzenia złamań kości ramiennej; dostępny w średnicach 8/7 mm; 9/7,5 mm; 10/8,5 mm oraz długościach od 16 do 30 cm (w skoku co 2 cm) Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym dostępny w 2 opcjach: z ugięciem proksymalnym lub prosty. Proksymalnie 4 gwintowane otwory, w tym 3 wyposażone we wkładki polietylenowe dające blokowanie kątowe. Śruby proksymalne samogwintujące, gąbczaste o średnicy 5 mm. Śruby dystalne korowe, samogwintujące o średnicy 4,0 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby gąbczaste + 2 śruba korowa + zaślepka. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy blokowany o kącie szyjkowo trzonowym 125 lub 130 stopni do zaopatrzenia złamań szyjki i trzonu kości udowej , złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych wprowadzany od krętarza większego , dostępny w średnicach 10 , 11,5 i 13mm oraz długościach od 180 do 480mm. Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym ze zintegrowaną śrubą ustalającą. Gwóźdź krótki (180 mm i 200 mm) z podłużną szczeliną na końcu, redukującą ryzyko złamań poniżej gwoździa. Zintegrowany system śrub doszyjkowych, kompresyjnych umożliwiający śródoperacyjną kompresję odłamów. Śruba główna o średnicy 11 mm w rozmiarach od 70 do 125mm ( śruba kompresyjna o średnicy 6,4 mm w rozmiarach od 65 do 120mm). Możliwość zastosowania śruby podkrętarzowej pojedynczej o średnicy 11mm w długościach od 70 -125mm. Śruba blokująca w części dystalnej o średnicy 5mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet obejmuje gwóźdź + zintergrowany system śrub doszyjkowych + 2 wkręty blokujace i zaślepka. | Szt. | 26 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Gwóźdź odpiętowy do artrodezy stawu skokowego o średnicy 10 mm oraz 11,5 mm w długościach 16, 20 i 25 cm. Gwóźdź prosty prawy i lewy. Dystalnie 3 otwory gwintowane prowadzące śruby pod różnymi kątami. Proksymalnie 2 otwory w tym jeden dynamiczny. Śruby blokujące 5,0 mm, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej.Wszystkie implanty pakowane sterylnie wykonane z tytanu. Komplet: 1 gwóźdź + 5 śrub blokujących + zaślepka. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruby blokujące tytanowe, z gniazdem heksagonalnym wyposażonym w wewnętrzny gwint umożliwiajacy trwałe połączenie ze śrubokrętem. Średnica tuż przy głowie śruby zwiększona w celu lepszego trzymania w kości korowej. Śruby kodowane kolorami w yależności od rozmiaru. Średnica od 4,5 mm do 5,0 mm. Długość od 20 mm do 110 mm, ze skokiem co 5 mm. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 1,0mm. Stal. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,2mm. Stal. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 41 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,4mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 42 | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,6mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 1,8mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 44 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 2,0mm. Stal. | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 45 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 2,5mm. Stal. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 46 | Drut Kirschnera 28 cm, śr. 3,0mm. Stal. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | Drut plastyczny do zespoleń śr 0,8mm, w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,0 , w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 49 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,25, w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,5 ,w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inne |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 1,5mm, w długościach od 6 do 24 mm, stalowe. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 52 | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 2,0mm, w długościach od 6 do 38 mm, stalowe. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 53 | Płyty pod śruby korowe 2,0mm, dynamiczno-kompresyjna, ograniczonego kontaktu z okostną, stalowe. Prosta (17-100 mm), kształt - T, L, H. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 54 | Płyta pod śruby korowe 1,5mm, stalowa. Prosta 100mm, Kształt L, H. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Płyta udowa do osteotomii korekcyjnej, pod śruby korowe 4,5mm, dynamiczno-kompresyjna, o kącie 90 i 100,110, 120, 130 stopni, grubości 6mm i szerokości 16,1mm, w długości ostrza od 40 do 75mm, stalowa. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 89 do 216 mm. Materiał stal. Pakowane sterylnie. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 57 | Płytki do bliższej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Trzon płytek zakrzywiony w kierunku przednim dla zminimalizowania uszkodzeń przyczepu mięśnia naramiennego. W części proksymalnej 6 otworów na druty Kirschnera lub szwy. Otwory z podcięciami od spodu ułatwiającymi szycie. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 93 do 246 mm. Materiał stal. Pakowane sterylnie. Komplet: płyta + 8 śrub blokowanych. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Płytka blokująco-kompresyjna prosta 3,5 mm z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Na obu końcach płytek otwory pod aparat kompresyjny. Płyty od 4 do 22 otworów, w dł. od 67 do 330mm. Materiał stal. Komplet: płyta + 5 śrub blokujących, Pakowane sterylnie. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 59 | Płyta blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, pod śruby o średnicy 3,5mm oraz 2,7 mm. Płyty pod śruby 3,5 mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 46 do 166mm oraz płyty pod śruby 2,7 mm od 4 do 14 otworów, w dł. od 32 do 113 mm. Materiał stal. Komplet; płyta + 5 śrub blokujących. Pakowane sterylnie. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 60 | System płytek do dalszej nasady kości piszczelowej , zakładanych z dostępu bocznego , tylnego i przedniego , płyty z zastosowaniem śrub z możliwościa wielokierunkowego blokowania , zarówno w nasadzie jak i w trzonie , płytki prawe i lewe . Płytka przyśrodkowa od 3 do 6 otworów długości od 89 d0 127mm płytka tylna od 3 do 5 otworów , długość od 47 do 72mm i płytka przednia od 3 do 6 otworów w długości od 74 do 107mm . w głowie plyty otwory umożliwiające wstępną stabilizacje drutami Kirschnera. Możliwość zastosowania śrub 5.0mm stsowanych w przypadku Osteopenii. Płytki do dalszej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe oraz przednioboczne prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki przednioboczne z 3 wcięciami ułatwiającymi założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki przyśrodkowe ze spłaszczonym końcem dalszyzm dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki przednioboczne w rozmiarach od 72 do 186 mm oraz płytki przyśrodkowe w rozmiarach od 146 do 272 mmMateriał stal. Komplet: Płyta + 9 śrub blokującyh. Implanty sterylne. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa lub boczna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i tylnoprzyśrodkowej. płyty z zastosowaniem śrub z możliwościa wielokierunkowego blokowania , zarówno w nasadzie jak i w trzonie , płytki prawe i lewe . W głowie płyty otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera . płytka tylnoprzyśrodkowa od 4 do 7 otworów dł . 0d 64 do98 mm, płytka boczna od 4 do 6 otworów w dł. od 68 do 93mm Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 3,5 mm w rozmiarach od 73 do 187 mm. Materiał stal. Komplet: Płyta + 9 śrub blokującyh. Implanty sterylne. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 62 | Płytka prosta 4,5 mm wąska kompresyjna, od 2 do 22 otworów, długość od 52 do 412 mm, podłużne otwory. Materiał: stal. Komplet: płyta + 6 śrub blokowanych. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 | Płytka prosta 4,5 mm, blokująco - kompresyjna z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe, od 4 do 24 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 85 do 444 mm. Materiał: stal. Komplet: Płyta + śruby blokowane 7szt. Implanty sterylne. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 64 | Śruba blokowana 3,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintująca, w dł. od 10 do 110 mm. Pakowana sterylnie. | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Płytki do bliższej nasady kości piszczelowej zakładane od strony bocznej prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Głowa płytek z 5° pochyleniem tylnym, 3 otworami pod druty Kirschnera lub szwy oraz 3 otworami pod śruby. Proksymalnie 2 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Spłaszczony koniec dalszy dla małoinwazyjnego wprowadzenia z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w wersji pod śruby 4,5 mm w rozmiarach od 94 do 309 mm. Płyta zakladana z użyciem zewnetrznego radioprzyziernego celownika, możliwość zastosowania śrub blokowanych , kaniulowanych o śr 5,7mm. Komplet obejmuje 1 plyta+ 9 śrub blokowanych o średnicy 4,5mm, śruby kaniulowane - 2szt. Implanty sterylne. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 66 | Płytki do dalszej nasady kości ramiennej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu bocznego, przyśrodkowego lub tylno-bocznego. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki umożliwiające utworzenie kostrukcji 90°- 90° lub 180°. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie, w rozmiarach od 77 do 207 mm, od 5 do 13 otworów. Pakowane sterylnie. Komplet: płytka, 9 szt, śrub blokowanych o średnicy 2,7 mm. lub 3,5 mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |

##### NR SPRAWY 18/PN/12 				FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Płytki do dalszej nasady kości udowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane do kości udowej z ugięciem przednim, z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. 5 punktów fiksacji w nasadzie. Płytka ze spłaszczonym końcem z ostatnim otworem pod aparat kompresyjny. W głowie otwór pod drut Kirschnera oraz 3 wcięcia ułatwiające założenie dodatkowych, niezależnych śrub ciągnących. Możliwość zastosowania śrub blokowanych , kaniulowanych o śr 5,7mm Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 155 do 399 mm. Możliwość założenia płyty metodą małoinwazyjną z celownika przeziernego, od 6 do 19 otworów w trzonie. Komplet: płytka, 12 szt. śrub blokowanych 4,5 mm. | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 68 | Płytki do dalszej nasady kości promieniowej od strony dłoniowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe 2,5 mm. Dwa rzędy otworów w głowie, w tym 1 podłużny, pozycjonujący oraz 4 otwory pod druty Kirschnera. 26° pochylenia dłoniowego. Dwa punkty fiksacji wyrostka rylcowatego. Od 3 do 9 otworów pod śruby 3,5 mm w trzonie, w tym 1 podłużny, pozycjonujący. Spłaszczony koniec dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej w rozmiarach od 62 do 135 mm. W głowie od 7 do 8 otworów. Komplet: 1 płytka + 5 szt, śrub blokowanych o średncy 2,5 mm. oraz 4 szt śrub blokowanych o średncy 3,5 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Śruby blokowane o śr. 2,5 mm oraz 2,7 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 70 | Śruby korowe o śr. 2,5 mm oraz 2,7 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 70mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 71 | Płytki do bliższej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Płytki w części dystalnej wyposażone w dwa ostro zakończone zęby, dwa gwintowane otwory pod śruby 2,7 mm oraz 2 otwory pod druty Kirschnera. Implanty ze stali nierdzewnej. Płytki w rozmiarach od 56 do 157 mm.Komplet: płyta + 8 x śruba blokowana 3.5mm lub 2,7mm | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  16 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Śruba kaniulowana, blokowana 5,7 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintująca i samowiercąca, w dł. od 20 do 120 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 73 | Śruba kaniulowana, blokowana oraz kaniulowana konikalna o średnicy 6,5 mm z gniazdem heksagonalnym 4,7 mm, samogwintujące i samowiercąca,, w dł. od 60 do 130 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 74 | Śruba blokowana 4,5 mm z gniazdem heksagonalnym 3,5 mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 130mm. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 75 | łytki do obojczyka, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu górnego lub dolnego. Płytki dystalne z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie. Płytki przyśrodkowe wyłącznie z otworami pod śruby 3,5 mm. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali nierdzewnej w długościach od 81 do 121 mm. Komplet: płyta + 8 śruba blokowana 3.5mm lub 2,7 mm. | kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 75 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### NR SPRAWY 18/PN/12 				FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

PAKIET NR  17 –  ZESTAW DO MIESZANIA I PODAWANIA CEMENTU KOSTNEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw podwójny /tzw. biodrowy/ - zawierający 2 mieszalniko / strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskażnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 2x40 g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw pojedynczy /tzw. kolanowy/ - zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach /długa i krótka/. W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskażnik próżni. Zestaw w rozmiarze przystosowanym do mieszania cementu o objętościach: 1x40 g. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do mieszania cementu: pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami, pistolet do podawania cementu. | Szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do ciśnieniowego czyszczenia tkanek miękkich i kości. Zestaw uniwersalny do kolana i do biodra /oraz traumy/ bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni /kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/. Pistolet do płukania posiadający dwa ustawienia mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zamawiający wymaga dostarczenia nieodpłatnie sprzęt do płukania: pistolet i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku operacyjnego konektorami. | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  18 –  CEMENT KOSTNY Z ANTYBIOTYKIEM

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny z antybiotykiem - op = 40 g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, strylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny z antybiotykiem - op = 20 g. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA dodatkiem gentamycyny, strylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami: cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamecyny i kindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. Opakowanie 1 x 40g | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy z dodatkiem gentamycyny o właściwości buforującej to znaczy regulującej Ph układu w postaci granulek. Opakowanie - 20 granulek - 5 cm3 | Op. | 12 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  19 –  CEMENT KOSTNY BEZ ANTYBIOTYKU

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny bez antybiotyku - (op = 40 g). Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cement kostny bez antybiotyku - (op 2 x 40 g). Cement kostny średniej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty barwione chlorofilem. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  20 –  CEMENT KOSTNY Z TOBRAMYCYNĄ

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiologicznie cieniujący cement kostny z Tobramycyną Opakowanie cementu kostnego ma zawierać dwa sterylnie zapakowane składniki. Jednym ze składników jest ampułka zawierająca 20 ml bezbarwnego, łatwopalnego płynnego monomeru. Płyn jest sterylizowany na drodze filtracji membranowej. Drugim składnikiem jest opakowanie 41g sterylnego proszku w tym 1g Tobramycyny ( pod postacią siarczanu). Proszek jest sterylizowany promieniowaniem gamma. Sterylne antybiotyki są dodawane do mieszanki cementowej, a następnie pakowane w warunkach sterylnych. Siarczan baru wchodzący w skład cementu kostnego stanowi środek kontrastowy dla badań radiologicznych. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  21 –  SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK I IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do szycia łąkotek. System dwóch implantów mocowanych na jednej igle, niewchłanialnych. Składający się z dwóch elementow blokujących od strony tylnej (torebki stawowej) oraz nici łączącej z węzłem blokującym z jednorazowym aplikatorem w zestawie oraz tuleją wprowadzającą. | zestaw | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocowanie udowe typu endobutton. Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka ma trwałe związana fabryczne z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60mm. Skok pętli co 5mm. Implant zawiera dwie fabryczne nitki o grubościach #2 i # 5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rewizyjnego do mocowania udowego w postaci przedłużonej płytki stanowiącej nakładkę na płytkę właściwą. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Mocowanie piszczelowe - śruba tytanowa. Śruba tytanowa w rozmiarach 7mm x25mm, 35mm, 40mm, 8mm x25mm, 35mm, 40mm, 9mm x25mm, 35mm, 10mm x25mm, 30mm,35mm, 11mm x30mm, 35mm.Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka stabilizująca kretarz większy do systemu DHS, długość 138 mm lub 147 mm. Stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Śruby kaniulowane |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruby kaniulowane średnica 3,5 mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 16 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 10 do 50 mm. Stal | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka hakowa do obojczyka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań w obrębie obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części oraz trzonu obojczyka, wyposażona w części bocznej w hak o różnej wysokości, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3.5. Śruby blokowane w płycie śr. 3,5mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi . Ilość otworów od 4 do 7 na trzonie. Głębokość haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał stal . | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 cd. | 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Materiał STAL. Długość od 90mm do 114mm, ilość otworów w trzonie 3 i 5. Materiał stal. Komplet: płyta + 7 śrub blokowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. Płyty prawe i lewe, długość od 109 do 239mm, od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych.Śruby blokowane w płycie (3,5mm) samogwintujące samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal. Komplet Płyta + 8 śrub blokowanych | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta anatomiczna blokowana do osteotomii w obrębie stawu kolanowego. -System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/ gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzenie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskażnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 cd. | dla większej wytrzymałości, sprężystości biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Komplet: 1 płyta + 7 śrub blokujących o przekroju 5,0mm + 1 szt śruba 4,5 korowa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące, w dł. od 10 do 90mm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka profilowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej kości piszczelowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm z możliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę. Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa w długości od 140 do 300 mm, prawa i lewa. Komplet zawiera: płytka + 9 śrub blokowanych 5,0 mm. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaśpepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami w różnych kierunkach o średnicy 3,5 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokujących w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4 mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5 mm- 1,5 Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące (3,5) i samotnące /samogwintujące (3,5mm) z gniazdkami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika, płyty prawe i lewe, materiał stal. Komplet płyta + 7 śrub blokowanych. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  22 –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Płytka profilowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm z mozliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę.Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownoka przeziernego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa w długości od 56-316 mm, prawa i lewa komplet zawiera: płytka + 9 śrub blokowanych 5,0 mm. | Kpl. | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Śruby blokowane o śr. 5,0mm, samogwintujące, w dł. od 14 do 90mm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 11 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 18/PN/12

PAKIET NR  23 –  KOTWICE DO REKONSTRUKCJI OBRĄBKA STAWU BARKOWEGO I STOŻKA ROTATORÓW.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kotwice barkowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5 mm zaopatrzona w dwie nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione, zaopatrzona w jednorazowy aplikator i wiertło dedykowane do kotwicy. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w jeden szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator i wiertło dedykowane do kotwicy. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM 1 – 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 90) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/12

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości

oraz cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 18/PN/12

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/12

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości

oraz cementu kostnego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 18/PN/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.             o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;

- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 18/PN/12

na dostawy endoprotez , zespoleń złamań kości

oraz cementu kostnego

UMOWA 18/PN/12 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawy endoprotez, zespoleń złamań kości oraz cementu kostnego

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 20 771 550 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu 			– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Z-ca Prezesa Zarządu			– lek. med. Mariusza Piotr Trybalski

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 113, poz. 759 ze zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 18/PN/12, Zamawiający udziela zamówienia na dostawy endoprotez i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  endoprotez i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

- Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od…..do….

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 24 godz. od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....

- Przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia (zamówienie bądź karta wszczepienia) wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faxem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Prezesa Zarządu).

- Na okres trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt na Blok Operacyjny zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4 komplet instrumentarium w kasecie odpowiedniej dla danego typu wyrobów medycznych oraz „typoszeregi” odpowiednie dla wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy do 24 godzin od dnia jej podpisania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron.

- Po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy instrumentarium oraz „typoszeregi” wyrobów medycznych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i wymianę uszkodzonych części instrumentarium (ostrzenie narzędzi itp.).

- Do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

  - ze strony Wykonawcy ................................................................ tel ............................

  - ze strony Zamawiającego Pielęgniarka Oddziałowa Bloku operacyjnego – Lidia Barna

tel. 32 277 64 00 wew 332

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego w ramach dostawy wyrobów medycznych w okresie trwania umowy. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń będzie realizowany wg bieżących potrzeb Zamawiającego i wymaga każdorazowego uzgodnienia. Zakres i harmonogram szkoleń każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 90 dni) od daty jej otrzymania.

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części,

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a,d,e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                    WYKONAWCA