Zabrze, 01/10/2012

SM/DZ/2012/

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA W TRYBIE ART. 38 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 18 PN/12

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ,  IMPLANTÓW ZESPALAJĄCYCH  I CEMENTU KOSTNEGO

Pytanie nr 1– dotyczy Pakietu nr 21  pozy. 1

PAKIET NR  21 –  SYSTEM DO SZYCIA LAKOTEK I IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL

Czy Zamawiający wykluczy z pakietu 21 pozycję numer 1 i stworzy dla tej pozycji oddzielny pakiet?  Czy zamawiający w związku z powyższym dopuści sterylny zestaw do szycia lakotki z trzema implantami? Implanty wykonane z PEEKu zaladowane na jednorazowy aplikator z koncem uniesionym pod katem 15 stopni, polaczone mocna nitka w rozmiarze "#0". Aplikator posiada system blokowania nici oraz zadawania napiecia pomiedzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony jest w jednorazowa kaniule prowadzaca, chroniaca implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igly do stawu oraz sluzaca jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwia wykonanie dwóch szwów bez wychodzenia ze stawu.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 2– dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 wyrazi zgodę na modułową protezę stawu ramiennego:

•	proteza  połowicza:  - bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 122 mm oraz 4-15 mm, dł. 194 mm (rewizyjny). 30 typów trzpieni, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm.

•	panewka cementowana, dla protezy anatomicznej – w 3 rozmiarach, cztery cementowane kołki w podstawie.

•	Opcjonalnie:

•	panewka bezcementowa, dla protezy anatomicznej - hybrydowa wersja panewki wykorzystująca trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością plus trzy kołki w podstawie.

•	proteza  urazowa:  - trzpień urazowy z dwoma bocznymi skrzydełkami, po trzy zaczepy w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków, rozmiar 4-14 mm , każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej. Pozycjonowanie wysokości osadzenia trzpienia urazowego za pomocą skrętnego pozycjonera śródszpikowego. Głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokości 18-37 mm.

•	proteza  odwrotna - bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20mm. 30 typów trzpieni   - mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych. Podstawa części panewkowej  wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością   - średnica głowy części

panewkowej 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach. Metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach; wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach?

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 3– dotyczy Pakietu nr 10

Czy Zamawiający  w Pakiecie 10 wyrazi zgodę na dostarczanie w postaci Loaner Set narzędzi i implantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź 3

Zamawiający wyraża zgodę – dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4– dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający  w Pakiecie 21 wyrazi zgodę na dostarczanie w postaci Loaner Set narzędzi i implantów do zabiegów z podpunktów 2 i 3 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy w/w narzędzi i implantów na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 5– dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający  w Pakiecie 21 wyrazi zgodę na wyłączenie Systemu do szycia łąkotek, jako odrębnego pakietu?

Odpowiedź 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6– dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający  w Pakiecie 21 wyrazi zgodę na Mocowanie udowe typu endobutton. Podłużna płytka wykonana ze stopu tytanu, pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka ma trwałe związana fabryczne z podwójną pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-55mm. Skok pętli co 5mm. Implant zawiera nić do prowadzenia (przeciągnięcia) przeszczepu, kształt implantu zapewnia wygodne zawieszenie go na korówce kości udowej. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 mm. Opcjonalnie  implant typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa połączona z samozaciskową, bezwęzłową pętlą polietylenową. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. Wymagane instrumentarium, umożliwiające założenie implantu, dostarczane w postaci Loaner Set  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ. Dostawa implantów i instrumentarium na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 7– dotyczy Pakietu nr 21

Czy Zamawiający  w Pakiecie 21 wyrazi zgodę na Mocowanie piszczelowe - śruba tytanowa. Śruba tytanowa w rozmiarach 7mm x20mm, 25mm, 30mm; 8mm x20mm, 25mm, 30mm; 9mm x20mm, 25mm, 30mm, 35mm; 10mm x 30mm (z okrągłą głową); 11mm x25mm, 30mm (z okrągłą głową). Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium, umożliwiające założenie implantu, dostarczane w postaci Loaner Set  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ. Dostawa implantów i instrumentarium na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 8– dotyczy Pakietu nr 23

Czy Zamawiający  w Pakiecie 23 wyrazi zgodę na kotwice barkowe tytanowe, samogwintujące (wkręcane) o średnicy 5 mm, zaopatrzone w dwie nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione, zaopatrzone w jednorazowy aplikator oraz 3 mm (zamiast 2,8 mm), zaopatrzone w jedną (zamiast dwóch) nić niewchłanialną, polietylenową, plecioną, zaopatrzone w jednorazowy aplikator. Rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium, umożliwiające założenie implantu, dostarczane w postaci Loaner Set  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zabiegu?

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ. Dostawa implantów i instrumentarium na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 9– dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za nieterminowe dostawy, o których mowa w § 6 ust. 3 na 0,2% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź 9

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Szpital ze względu na swoją działalność – PRACA W SYSTEMIE OSTRODYŻUROWYM PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ – jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 10– dotyczy wzoru umowy

# Czy Zamawiający w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyszłej umowy dokona zmian  w zapisach projektu (wzoru) umowy stanowiącej Załącznik do s.i.w.z., poprzez dodanie zapisów o treści:

Szkolenia:

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, w ramach umowy dostawy wyrobów medycznych.

- Szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca określi maksymalną liczbę uczestników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel z doświadczeniem w obszarze artroskopowym,  a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę

- Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu zaproponowanym przez Wykonawcę.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

Odpowiedź 10

Zamawiający pozostawia wzór umowy bez zmian. Ogólne kwestie dotyczące szkoleń reguluje §4 pkt 8 wzoru umowy. Szczegóły będą uzgadniane w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 11– dotyczy wzoru umowy

Mając na względzie art. 5 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) wnosimy o zakreślenie minimalnego terminu płatności w wysokości 30 dni.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna. Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 12– dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 w poz. 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby głównej DHS/DCS o średnicy 12,5mm zamiast 12,7mm?

Odpowiedź 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 13– dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 w poz. 1,2 wyrazi zgodę na zaoferowanie śruby kompresyjnej o dł. 32mm zamiast 19mm i 28,5mm?

Odpowiedź 13

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 14– dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16  odstąpi od wymogu sterylności ?

Odpowiedź 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 15– dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw w wysokości 0,1% wartości netto niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź 15

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Szpital ze względu na swoją działalność – PRACA W SYSTEMIE OSTRODYŻUROWYM PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ – jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

………………………………………………….

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz –

Prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.