## Pakiet I
Pakiet nr 1 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO PIERWOTNA
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa-numer katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej dlugości hydroksyapatytem w rozmiarach od 130 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9 mm do 20 mm, stożek 12/14 mm posiadający odpowiednią makrostrukturę umożliwiajacą bardzo dobre pierwotne umocowanie z możliwością rozwinięcia w opcję rewizyjną, posiadający ponad 20 lat doświadczeń klinicznych.Głowa metalowa o śr. 28 mm w czterech długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna posiadająca okładzinę typu "porocoat" z mozliwoscią zastosowania 3 śrub w rozmiarach średnicy zew. 48 mm do 66 mm z wkładem polietylenowym o średnicy wew. 28 mm z zerowym lub dziesięciostopniowym "off-set"em lub panewka antyluksacyjna: czasza panewki wykonana ze stali i pokryta hydroksyapatytem w wersji podstawowej i rewizyjnej z zastosowaniem pinów.Wkładka panewki z polietylenu nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiajaca zatrzaśnięcie głowy 28 mm. Średnica zewnętrzna panewek od 46 do 68 mm. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu | kpl | 20
(piła oscylacyjna, wiertarka) na czas trwania umowy.
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy | [8 empty] | ……………………………
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet II
Pakiet nr 2 ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Endoproteza całkowita związana rotacyjna stawu kolanowego. Proteza zawiasowa realizująca oprócz zgięcia, ruch rotacyjny stawu kolanowego w skali 10 stopni rotacji zewnętrznej i 10 stopni rotacji wewnętrznej, wbudowane w protezę, dedykowana dla pacjentów ze skrajną niewydolnością aparatu więzadłowego. Proteza dostępna w conajmniej 5 rozmiarach i conajmniej 3 wysokościach wkładki polietylenowej. Posiada obcje trzpienia kobaltowo - chromowego cementowego w 3 długościach, oraz ze stopu tytanu do osadzenia bezcementowego, w 5 średnicach i 4 długościach. System umożliwia zastosowanie różnych podkładek augmentacyjnych zarównodo kompomentu udowego jak i piszczelowego. Taca piszczelowa uniwersalna, w 5 rozmiarach, wysokopolerowana dla zminimalizowania tarcia na styku z wkładką polietylenową. W skład kompletu wchodzi : komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa, trzpienie piszczelowe i udowe, podkładki. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezypierwotnej o różnego rodzaju podkładki, w celu uzupełnienia dużych ubytków kostnych.W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | kpl | 1
2. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Endoproteza w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylna stabilizacją (PS – Posteriori Stabilized) lub pół związana (CC-Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4, 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowego. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozm., dla każdej ze stron. | kpl | 5
Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w Eto. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet III
Pakiet nr 3 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO ORAZ STAWU RZEPKOWO - KOLANOWEGO
Lp. | Opis | J.m. | Nazwa handlowa-numer katalogowy | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna, wietrtarka) na czas trwania kontraktu.W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. | kpl |  | 10
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy | [8 empty] | ……………………………
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet IV
Pakiet nr 4 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA
I ANATOMICZNA PIERWOTNA
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa-numer katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składajaca się z: trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym - elementu krętarza pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, mozliwość rotacji po założeniu trzpienia.Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm w min trzech rozmiarach długości szyjki.Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydrokyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą mozliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min 5 otworami z mozliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm, z mozliwością zastosowania wkladu ekscentycznego dającego , co najmniej 6 mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit. | szt | 3
Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydrokyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z mozliwością stablilizacji nakręcanymi od zewnatrz szpilkami oraz min 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. Wkladka polietylenowa z okapem.
2. | Kable stalowe Kable o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min. 500mm z plecionki "49drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem. | szt | 20
3. | Płyty kompresyjne 5,7,9,11 otworowe z nacięciami do kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięc o długościach 100, 110, 120 i 130mm. Komplet: płyta + 8 kabli`Lub wyprofilowana płyta do złamań krętarzowym o gr 4 mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium,large)i 6 długościach 100,110,150,160,200,210 mm posiadajaca mechnizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5 mm.Komplet płyta+ 8 kabli | kpl | 4
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy | [8 empty] | ……………………………
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet V
Pakiet nr 5 ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System płytek, kabli i płytek nakrętarzowych do złamań okołoprotezowych. System składając się z płyt tytanowych z wbudowanymi zamkami na kable oraz kabli z zaciskami i bez zacisków, ze stopu kobaltowo-chromowego (Co-Cr). Kable o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej. Płyty tytanowe proste z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz zamkami na kable o długości od 150 do 250mm. płyty tytanowe nakrętarzowe z zamkami na kable o długośco od 75 do 265mm. System ma umożliwoaćwielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. komplet: płyta i 11 kabli. | kpl | 4
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy | [8 empty] | ……………………………
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet VI
PAKIET NR 6 - ZESPOLENIA PŁYTKOWE,ŚRUBY KANIULOWANE,DRUTY KIRSCHNERA
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa-numer katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Płytka stabilizująca kretarz większy do systemu DHS, długość 138 mm lub 147 mm. Stal. | szt | 3
2. | Płytka rynienkowa 1/3 koła pod śruby 3,5mm, z możliwością zastosowania śrub kompresyjnych, ilość otworów od 2 do 12, długość od 28 do 148 mm. Stal. | szt | 15
Zespolenia płytkowe. Płytki do małych fragmentów-ograniczonego kontaktu z okostną
3. | Płytka rekonstrukcyjna prosta pod śruby korowe 3,5 mm, łatwa do modelowania, grubość płytki 2,8 mm, szerokość 10,0 mm w długościach od 58 do 262 mm. Implanty w stali. | szt | 15
4. | Płytka prosta dynamiczno-kompresyjna pod śruby korowe 3,5 mm, grubość 3,0 mm, szerokość 10,0 mm, w długościach od 26 do 146 mm. Implanty w stali. | szt | 5
5. | Śruba do kości gąbczastej średnicy 4,0 mm z częściowym gwintem, w długościach od 10 do 60 mm. Implanty w stali. | szt | 25
Płytki do dużych fragmentów - ograniczonego kontaktu z okostną
6. | Płytka prosta 4,5 / 5,0 mm wąska blokująco - kompresyjna, od 2 do 24 otworów długość od 44 do 440 mm., podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Materiał: stal. | szt | 4
Śruby kaniulowane
7. | Śruby kaniulowane średnica 3,5 mm, samowiercące, krótko nagwintowane od 5 do 16 mm długości gwintu, w dlugości całkowitej od 10 do 50 mm. Stal | szt | 10
8. | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z gwintem 32 mm, w długości całkowitej od 45 do 130 mm, stal. | szt | 5
9. | Śruby kaniulowane średnica 7,0 mm, samowiercące, z pełnym gwintem w długości całkowitej od 20 do 130 mm, stal | szt | 15
Zespolenia śródszpikowe
10. | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,4-1,5mm. Stal. | szt | 10
11. | Drut Kirschnera 27-28 cm, śr. 1,6-1,7mm. Stal. | szt | 100
Inne
12. | Śruby korowe do mikrozespoleń kości, śr. 1,5mm, w długościach od 6 do 24mm, stalowe | szt | 10
13. | Płyta pod śruby korowe 1,5mm, stalowa. | szt | 5
14. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Materiał STAL. Długość od 90mm do 114mm, ilość otworów w trzonie 3 i 5. Materiał stal. Komplet: płyta + 7 śrub blokowanych. | szt | 8
15. | Płytka okołostawowa anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejumjąca część tylną głowy kości ramiennej. Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Komplet: płyta + 7 śrub blokowanych. | szt | 2
16. | Płyta blokująco-kompresyjna, prosta, pod śruby o średnicy 3,5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty od 4 do 12 otworów, w dł. Od 59 do 163mm. Materiał stal. Komplet; płyta + 4 śruby blokujące. | szt | 15
17. | Płyta blokująco-kompresyjna, rekonstrukcyjna, pod śruby o średnicy 3,5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Płyty od 5 do 12 otworów, w dł. Od 70 do 171mm. Materiał stal. Komplet; płyta + 4 śruby blokujące. | szt | 15
18. | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa lub przednioboczna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Materiał stal. Komplet: Płyta + 8 śrub blokującyh. | szt | 8
19. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej - przyśrodkowa, boczna lub tylna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5, podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Materiał stal. Komplet: Płyta + 8 śrub blokującyh. | szt | 8
20. | Płyta anatomiczna blokowana do osteotomii w obrębie stawu kolanowego. -System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej, dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. | szt | 1
Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości, biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Komplet 1 płytka + 7 śrub blokujących o przekroju 5,0 mm + 1 szt. śruba 4,5 korowej.
21. | Płytka prosta 4,5 / 5,0 mm wąska blokująco - kompresyjna, od 4 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 80 do 188 mm., podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Materiał: stal. Komplet: płyta + 5 śrub blokowanych | kpl. | 5
22. | Płytka prosta 4,5 / 5,0 mm szeroka blokująco - kompresyjna, od 6 do 16 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 116 do 296 mm, podwójne otwory, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samo wiercącymi albo samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. Materiał: stal. Komplet: Płyta + śruby blokowane 6szt | szt | 4
23. | Płytka L 4,5 / 5,0 mm blokująco - kompresyjna, od 4 do 12 otworów (ze skokiem co 2 otwory) długość od 82 do 226 mm, prawa i lewa, podwójne otworyw trzonie, w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm. W części bliższej otwory pod śruby blokowane. Materiał: stal. Komplet: Płyta +śruby blokowane 6szt | szt | 4
24. | Śruby blokowane o śr. 3,5mm, samogwintujące, w dł. 0d 10 do 90mm. | szt | 60
25. | Płytka profilowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady bliższej kości piszczelowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm z mozliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę.Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownoka przeziernego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa w długości od 140 do 300 mm, prawa i lewa.komplet zawiera: płytka + 9 śrub blokowanych 5,0 mm. | kpl | 2
26. | Płytka profilowa o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady dalszej kości udowej, podwójne otwory w trzonie w jednej części gwintowane pod śruby 5,0 mm z gwintowaną główką i końcówkami samogwintującymi, w drugiej części gładkie pod śruby korowe 4,5 mm z mozliwością zastosowania śrub okołoprotezowych oraz śrub zapobiegających zarastaniu otworów płytki przez tkankę.Możliwość wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownoka przeziernego dla promieni rtg. płytka 5,7,9,11,13 otworowa w długości od 56-316 mm, prawa i lewa.komplet zawiera: płytka + 9 śrub blokowanych 5,0 mm. | kpl | 6
27. | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości udowej Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7,3mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem na krętarz większy i bez haka. - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długość od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. Materiał stal. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długość od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe, dodatkowe otwory w głowie płyty do drutów Kirschnera do wstępnej stabilizacji. Materiał stal. Komplet: płyta, 2x śruba kaniulowana 7.3mm, 1x śruba kaniulowana 5.0mm, 4x śruba blokowana 5.0mm | Kpl | 1
28. | Śruby blokowane o śr. 5,0mm, samogwintujące, w dł. 0d 14 do 90mm. | szt | 30
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy | [8 empty] | ……………………………
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet VII
Pakiet nr 7 SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | System dwóch implantów mocowanych na jednej igle, niewchłanialnych. Składający się z dwóch elementow blokujących od strony tylnej (torebki stawowej) oraz nici łączącej z węzłem blokującymz jednorazowym aplikatorem w zestawie oraz tuleją wprowadzającą. | zestaw | 20
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy | [8 empty] | ……………………………
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy

## Pakiet VIII
Pakiet nr 8 PANEWKA REWIZYJNA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO.
Lp. | Opis | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta tytanem w procesie "plazma spray". Panewka o kształcie owalnym dostępnym w rozmiarach od 52mm x 60mm do 68mm x76mm co 2mm. Liczne otwory w dnie i na krawędzi panewki umożliwiające dodatkowe mocowania śrubami i śrubami blokowanymi. System wyposażony w tytanowe płytki i haki umożliwiające dodatkowe mocowanie panewki w przestrzeni poza stawowej. Wkładka panewki mocowana w płaszczyźnie odchylonej o 20 stopni od płaszczyzny implantacji panewki. Wkładka panewki polietylenowa 0 stopni i 15 stopni lub ceramiczna o średnicy 28mm i 32mm. Instrumentarium umożliwiające wykonanie próbnego modelu implantacji panewki. Skład 1 kpl: - panewka - 1szt, płytka - 1szt, hak - 1szt, śruby blokowane 2szt, śruby 5,5mm - 5szt, wkładka ceramiczna lub polietylenowa - 1szt. | kpl | 3
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………………………...………………………………………………………………………………..VAT……………%
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……………………… dni (min. 90 dni)
termin wykonania zamówienia: do 30 Listopada 2011r od daty zawarcia umowy
Minimalna trwałość (przydatność do użycia) oferowanych materiałów opatrunkowych wynosi………… (min. 12 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………
data i podpis osoby upoważnionej
do działania w imieniu Wykonawcy