SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 19/PN/12

NA WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO TERMOMODERNIZACJI OBIEKTU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU 
SP. Z O.O., PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 PZP

- Załącznik nr 3: wykaz usług

- Załącznik nr 4: wykaz osób

- Załącznik nr 5: wzór umowy

- Załącznik nr 6: audyt energetyczny

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się 
o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4 (CPV-71.22.00.00-6; 71.32.00.00-7).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, stanowiącym formularz ofertowy.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować najpóźniej do 15.10.2012r.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	ustawy nakładają obowiązek ich posiadania oraz dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 	Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie, o spełnieniu warunków 	udziału w 	postępowaniu opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych;

2) 	Posiadają wiedzę i doświadczenie – tj. w okresie ostatnich trzech przed dniem wszczęcia 	postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
	w 	tym okresie, zrealizowali minimum dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji 	projektowej dotyczącej termomodernizacji budowlanej, o wartości co najmniej 35.000 PLN brutto 	każda;

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz wykonanych dokumentacji 	projektowych dotyczących 	termomodernizacji budowlanej, o wartości co najmniej 35.000 PLN 	brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu opracowania, dat wykonania i odbiorców oraz 	załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

3) 	Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia.

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy dysponują co najmniej 1 osobą 
	z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 	złoży wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na 	temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresy 	wykonywanych przez nie czynności, złoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 	doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, oraz informację 
	o 	podstawie do dysponowania tymi osobami,

4) 	Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 -	2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych z późn. zm.

2. 	Warunki będą oceniane wg formuły spełnia/nie spełnia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit. b SIWZ.

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

4)	wykaz wykonanych usług, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ:  w okresie ostatnich trzech przed 	dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 	jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum dwie usługi polegające na wykonaniu 	dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji i inwentaryzacji budowlanej, o wartości 	co najmniej 35.000 PLN brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu opracowania, dat 	wykonania 	i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 	wykonane 	należycie,

5)	wykaz osób /stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ/, że osoby, które będą uczestniczyć 
	w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 	obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 	doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia,

6)	polisę dotyczącą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 	działalności na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł, obejmującą cały okres wykonania 	przedmiotu niniejszej umowy.

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu 
w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Katarzyna Błaszczyk, numer telefonu  (032) 277-61-00 wew. 370 lub email:  administracja@szpitalzabrze.pl.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 6 października 2012r.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ.

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert 
w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność 
z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 19/PN/12 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektu Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz 
o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, 
w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 7 września 2012r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2012r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego 
w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto 
w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

b)	opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d)	odrzucenia oferty odwołującego.

XIX.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ UDZIELANE

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE:

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 
z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

2.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 	4 ustawy z dnia 219 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

5.	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierza 	podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk	.....................................................................

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki

Członkowie Komisji:

Andrzej Gottwald	.....................................................................

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno - Administracyjnych

Główny Użytkownik

Barbara Skiba	.....................................................................

Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego

Główny Użytkownik

Celina Hołda             	.....................................................................

Specjalista

Sekcja Finansowo - Księgowa

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz	....................................................................

Starszy Referent Działu Administracji, Zamówień i Logistyki

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.

................................................................................................

Dr n. med. Mariusz K. Wójtowicz 
						Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 19/PN/12

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji 
obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., 
przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:………………………………………………………………………………..

- Adres: województwo: …………………………...........powiat: …………………................

miejscowość:…………………………………………………………….kod:……………..

ulica:………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:……………………..……e-mail:………………………..

3. 	Regon:…………………………………….

4. 	NIP:……………………………………….........

5.	Numer konta: ………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 19/PN/12 na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektów Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4, ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.	Zakres dokumentacji projektowej opracowany na podstawie audytu energetycznego stanowiącego 	załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji, winien zawierać:

| L.p. | Nazwa opracowania | Liczba egzemplarzy/szt. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zabrze Zamkowa 4 |
| 1. | Projekt budowlany termomodernizacji obejmujący: a) ocieplenie ścian zewnętrznych: o powierzchni 4.990,04m2 styropianem o grubości 12 cm oraz ścian o powierzchni 620,87 m2 styropianem o grubości 14 cm b) ocieplenie stropodachu o powierzchni 4.479,16 m2 styropapą o grubości 16 cm c) wymiany okien zewnętrznych o powierzchni 847,91 m2 d) montaż nawiewników w ilości 488,00 szt. e) wymiany drzwi zewnętrznych o powierzchni 27,67 m2 | 5 |
| 2. | Projekt modernizacji instalacji c.o.: wymiana źródła ciepła, wymiana grzejników, montaż TZG, wymiana rur, armatury i izolacji | 5 |
| 3. | Projekt modernizacji instalacji c.w.u.: wymiana źródła ciepła, zastosowanie układu solarnego, 54 szt. kolektorów płaskich VITOSOL 200-F Viessmann o łącznej powierzchni 124,2 m2 | 5 |
| 4. | Przedmiar robót | 2 |
| 5. | Kosztorys inwestorski | 2 |
| 6. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 2 |
| 7. | Projekt kolorystyki elewacji z dopasowaniem do istniejących obiektów Zamawiającego wraz z jej uzgodnieniem z Zamawiającym i Wydziałem Architektury Urzędu Miasta w Zabrzu | 5 |
| 8. | Wersja elektroniczna z całością opracowania | 2 |

2.	Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

1)	wizyty na obiekcie przed złożeniem oferty,

2)	złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych zgodnie 
	z obowiązującym Prawem budowlanym, oraz uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej 
	w 	przedmiotowej sprawie,

3)	uzyskanie map jednostkowych do celów projektowania,

4)	uzyskania wszystkich, niezbędnych, wymaganych prawem i przepisami decyzji 	administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, zgłoszeń, opinii i sprawdzeń 	dokumentacji projektowej dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania 	pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych,

5)	opracowania dokumentacji projektowej w taki sposób, aby  zakres dokumentacji uwzględniał 	wszystkie niezbędne prace projektowe, wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz 	potrzeb Zamawiającego,

6)	wykonania dokumentacji powykonawczej (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

7)	unikania stosowania nazw własnych proponowanych urządzeń, materiałów itp. Zaleca się opis 	rozwiązań technicznych, podanie parametrów itp. Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia 	stosowania nazw własnych należy dodać wyrażenie „lub równoważne”.

3.	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca  zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru 	autorskiego, obejmującego m.in. następujące czynności:

1)	sprawowanie nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, a wszelkie uzgodnienia dokonywane będą z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego,

2)	nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektowych,

3)	uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych 
w toku realizacji robót i na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót objętych przedmiotem dokumentacji,

4)	ewentualnego udziału w naradach technicznych, z tym, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 	Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

5)	uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

6)	czuwanie, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

7)	ewentualnego udziału w odbiorach częściowych (istotnych robót budowlanych) i końcowych,

nadzór autorski sprawowany będzie do zakończenia prac budowlanych,

8)	udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, a stanowić je będą podpisane:

a)	zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b)	rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują,

c)	wpisy do Dziennika budowy,

d)	protokoły lub notatki służbowe (podpisane przez obie strony).

9)	aktualizacja kosztorysów inwestorskich wykonywanych na wniosek Zamawiającego w celu 	zgodnego z przepisami Prawa zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania 	(jednokrotna w ciągu trzech lat).

4.	Wykonawca w ciągu 2 lat od protokolarnego przekazania dokumentacji zobowiązany jest	do udzielenia pisemnych odpowiedzi na każde pytanie Zamawiającego dot. treści dokumentacji:

1)	odpowiedzi będą podpisane odpowiednio przez Wykonawcę lub osoby wykonujące z jego 	ramienia przedmiot umowy,

2)	odpowiedzi będą udzielane w terminie 2 dni od złożenia pytania.

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji oraz sporządzenie inwentaryzacji budowlanej dla obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4 |  |  |  |

Słownie wartość brutto:.............................................................................................................zł.

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie...........................(min. 30) dni.

Termin realizacji zamówienia: …………………… (najpóźniej do 15 października 2012r.)

Udzielamy …………….…(min. 24 miesiące) miesięcznej gwarancji.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia, lokalizacją, charakterystyką 
i zakresem objętym opracowaniem. Dokonaliśmy wizji lokalnej celem dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno 
w zakresie cenowo – przedmiotowym, jak również odnośnie terminu wykonania robót. Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany (wykonywany) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 19/PN/12

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji 
obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., 
przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 19/PN/12

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 I 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust 1 –2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawa zamówień publicznych z późn. zm.).

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 19/PN/12

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji 
obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., 
przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

WYKAZ USŁUG

| Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj wykonanej usługi) | Całkowita wartość usługi, za które Wykonawca odpowiadał | Okres obowiązywania umowy | Data rozpoczęcia usługi | Zamawiający i miejsce dotyczące wykonanej usługi | Zakończenie tak/ jeszcze nie/ nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE W/W USŁUG

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 19/PN/12

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji 
obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., 
przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

##### WYKAZ OSÓB/PODMIOTÓW

##### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4 oraz placu Traugutta 6,  przedstawiam poniżej wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w imieniu Wykonawcy:

| ##### L.p. | ##### Imię i nazwisko osoby/nazwa podmiotu | ##### Nr uprawnień lub zaświadczenia, organ wydający, data wydania | ##### Zakres wykonywanych czynności, przy realizacji zamówienia | ##### Branża | ##### Doświadczenie i wykształcenie | ##### Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 2 | ##### 3 | ##### 4 | ##### 5 | ##### 6 | ##### 7 |

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

##### do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 19/PN/12

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji 
obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., 
przy ulicy Zamkowej 4.

UMOWA 19/PN/12 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektów Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4 
zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym w wysokości 20.771.550,00 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857 reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Zastępcę Prezesa Zarządu – lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. Zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 19/PN/12, Zamawiający udziela zamówienia na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy – Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wykonania usługi w zakresie wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4.

3. 	Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 	sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym 	zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy 	postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak 	również treść niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - Zapoznania się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac 	projektowych;

  - Konsultowanie z Zamawiającym rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji;

  - Wystąpienia o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

  - Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń;

  - Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów;

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami i normatywami. Za kompletność dokumentacji uznaje się jej przedłożenie wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami;

  - Odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z decyzją o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w tzw. projekcie wykonawczym, służącym do realizacji projektu, Wykonawca odpowiada za jego zgodność 
z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi przez Zamawiającego i podanymi w przepisach techniczno-budowlanych 
i normach;

  - Opracowania dokumentacji w sposób zapewniający wzajemne skoordynowanie technicznie, kompletność z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 
z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, atesty i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu Umowy. Dokumentacja posiadać będzie oświadczenie osób odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy o spełnieniu tych wymagań;

  - Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy, 
a w przypadku stwierdzenia wad, zobowiązuje się usunąć je w terminie 7 dni od daty powiadomienia. Za wady w opracowaniu dokumentacji uznaje się wszelkie braki 
w dokumentacji uniemożliwiające złożenie wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, usterki stwierdzone przez organ nadzoru architektoniczno – budowlany od chwili złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/ zgłoszenie robót budowlanych, oraz udokumentowanie usterki stwierdzone przez Wykonawcę robót i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;

  - W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowań i pokrycia w całości kosztów ich wykonania.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

Zamawiający  zobowiązany jest w szczególności do:

          - Zamawiający upoważnia Wykonawcę w zakresie niniejszej umowy do reprezentowania Zamawiającego przed instytucjami administracji państwowej oraz innymi instytucjami, 
z którymi kontakt jest niezbędny do realizacji przedmiotu umowy;

2) 	Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości;

      - Zamawiający dostarczy dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania, lub poda swoje rozstrzygnięcia w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania od Wykonawcy – nie wliczając w to czasu zarezerwowanego przepisami na odpowiedź kompetentnej instytucji;

      - Przy odbiorze opracowanych dokumentacji projektowych, Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzenia ich kompletności, ale o ewentualnych brakach zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie;

      - Współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone 
w Umowie.

TERMINY I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI

§ 4

- Termin wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji ustalono najpóźniej na dzień 
15 października 2012r.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, w ilościach wskazanych 
w załączniku numer 1 doi niniejszej umowy.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 7 - 8, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej części będzie siedziba Zamawiającego.

- Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest obowiązany do sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez Strony Umowy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący wykonania i przekazania całości przedmiotu Umowy stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

- Do wzajemnego współdziałania w wykonaniu umowy strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

-	ze strony Wykonawcy ………………………………………………………. tel. …………………

-	ze strony Zamawiającego……………………………………………………. tel. …………………

WYNAGRODZENIE

§ 5

Tytułem ceny za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego termomodernizacji obiektu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., przy ulicy Zamkowej 4, opisanego 
w załączniku numer 1 do niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
w kwocie brutto ……………………….zł. słownie ………………………………………………… (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z przedmiotowej umowy) 
w tym kwotę netto ………………………………………..zł. wraz z …….. % podatkiem od towarów i usług w kwocie ………………….zł.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 6

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonaną usługę, na podstawie faktury, 
w terminie …….. (min. 30 dni) od daty jej otrzymania.

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………………………..

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

- Zamawiający zastrzega, że przeniesienie wierzytelności jest niedopuszczalne bez jego uprzedniej akceptacji.

GWARANCJA, RĘKOJMIA

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy określony w §1 na okres 24 miesięcy, który liczony będzie od dnia przejęcia na podstawie protokołu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia.

- Niezależnie od gwarancji, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej Umową zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, kończy się wraz z upływem  terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji 	będącej przedmiotem umowy.

PRAWA AUTORSKIE

§ 8

  - Dokumentacja projektowa, jako wytwór myśli projektantów, podlegają ochronie zgodnie 
z przepisami obowiązującej ustawy z dnia 4 luty 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych..

  - W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej – bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji projektowej.

  - Datą nabycia autorskich praw majątkowych jest dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

  - Prawa autorskie majątkowe zostają przekazane na rzecz Zamawiającego celem wykorzystania do prac budowlano- wykonawczych będących realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

NADZÓR AUTORSKI

§ 9

1.	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru 	autorskiego, w ramach którego należy wykonać m.in. następujące czynności:

1)	sprawowanie nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, a wszelkie uzgodnienia dokonywane będą z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru inwestorskiego,

2)	nadzór w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektowych,

3)	uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych 
w toku realizacji robót i na etapie prowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie robót objętych przedmiotem dokumentacji,

4)	ewentualnego udziału w naradach technicznych, z tym, że liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 	Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,

5)	uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

6)	czuwanie, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

7)	ewentualnego udziału w odbiorach częściowych (istotnych robót budowlanych) i końcowych,

nadzór autorski sprawowany będzie do zakończenia prac budowlanych,

8)	udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo – kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, a stanowić je będą podpisane:

a)	zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b)	rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element zastępują,

c)	wpisy do Dziennika budowy,

d)	protokoły lub notatki służbowe (podpisane przez obie strony).

9)	aktualizacja kosztorysów inwestorskich wykonywanych na wniosek Zamawiającego w celu 	zgodnego z przepisami Prawa zamówień publicznych przeprowadzenia postępowania 	(jednokrotna w ciągu trzech lat).

2.	Wykonawca w ciągu 2 lat od protokolarnego przekazania dokumentacji zobowiązany jest	do udzielenia pisemnych odpowiedzi na każde pytanie Zamawiającego dot. treści dokumentacji:

1)	odpowiedzi będą podpisane odpowiednio przez Wykonawcę lub osoby wykonujące z jego 	ramienia przedmiot umowy,

2)	odpowiedzi będą udzielane w terminie 2 dni od złożenia pytania.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

§ 10

1.	Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 	prowadzonej działalności zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
	11 	grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 	architektów oraz inżynierów budownictwa.

2.	Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu podpisania umowy polisę dotyczącą ubezpieczenia od 	odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 	200 000,00 zł, obejmującą cały okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 11

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia:

  - za opóźnienie w wykonaniu usług będących przedmiotem umowy w wysokości 1 % maksymalnej 	wartości nominalnej zobowiązania brutto wskazanej w §5 niniejszej umowy, za każdy dzień 	opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wskazanej w §5 niniejszej umowy.

- W razie niekompletności lub błędów w dokumentacji projektowej Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do uzupełnienia brakujących elementów lub usunięcia błędów w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminie, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wskazanej w §5, za każdy dzień opóźnienia.

- W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego 
z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wskazanej w §5 umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 10 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wskazanej w §5 umowy, za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych 
z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych 
w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy,

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi 
w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie 
w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 	zamówienia,

Nr 2 - Polisa OC

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	WYKONAWCA