data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 01/PN/13

na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów i napraw  tomografu komputerowego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY – PO WPROWADZONYCH ZMIANACH

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 01/PN/13 na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i napraw  tomografu komputerowego ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

| LP | SPRZĘT | ILOŚĆ PRZEGLADÓW |  | CENA JEDNOMIESIECZNEGO RYCZAŁTU |  | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROCZNIE | W OKRESIE 48 MIESIĘCY | NETTO | BRUTTO |  |  |  |
| 1 | TOMOGRAF typ BRILLIANCE CT 10 z 2007 roku (komplet fabryczny) | 4 | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | KONSOLA DIAGNOSTYCZNA typ EBW z 2007 roku | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Słownie:

- wysokość kwoty brutto (trzymiesięcznego) ryczałtu  ……………………..

……………………………………………………………………………………………………

- ogólna wartość brutto umowy (48 miesięcy) ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne utrzymanie w ruchu znajdującego się na stanie Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, wyprodukowanego w 2007r przez Firmę PHILIPS Tomografu typ BRILLANCE CT 10 (komplet fabryczny) wraz z konsolą lekarską EBW zwanych dalej URZĄDZENIEM na niżej wymienionych warunkach:

- Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Zakres przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, w ramach ponoszonej przez Zamawiającego, opłaty ryczałtowej, obejmuje pogwarancyjną obsługę serwisową urządzenia polegającą na:

  - przeprowadzaniu okresowych przeglądów serwisowych URZĄDZENIA w celu sprawdzania stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów tj:

- Tomografu  BRILLANCE CT 10 w ilości czterech przeglądów serwisowych w okresie dwunastu miesięcy tj. szesnastu w okresie obowiązywania umowy

- Konsoli lekarskiej EBW w ilości  jednego przeglądu serwisowego w okresie dwunastu miesięcy tj. czterech w okresie obowiązywania umowy

których termin wykonania wymienionych będzie każdorazowo potwierdzony przez 	przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego 	podjęciem,

  - przeprowadzeniu w oparciu o zalecenia producenta zaplanowanych konserwacji URZĄDZENIA, których roczny harmonogram, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na piśmie w terminie max dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy

  - przyjmowaniu zgłoszeń, diagnozowaniu i usuwaniu awarii oraz kalibrację URZĄDZENIA wykonaną po każdorazowej ingerencji będącej przedmiotem umowy, Serwisanta z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez Wykonawcę za dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego,

  - wielokrotnej wymianie zużytych części zamiennych w zależności od potrzeb uwarunkowanych zaleceniami producenta wynikających z konieczności ich okresowej wymiany, na części  fabrycznie nowe posiadające autoryzacje producenta

  - wielokrotnej wymianie uszkodzonych części zamiennych z uwzględnieniem artykułów próżniowych (np. lampa RTG, detektor…) w zależności od potrzeb uwarunkowanych „rodzajem” awarii, na części  fabrycznie nowe posiadające autoryzację producenta

  - bieżącej aktualizacji  oprogramowania i ewentualnej modyfikacji konstrukcji.

  - telefonicznej konsultacji polegającej na udzieleniu porad w przypadkach w których Technik 	Elektroniki Medycznej będący pracownikiem Zamawiającego może samodzielnie usunąć 	usterkę.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na piśmie, w terminie max do dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy roczny harmonogram przeglądów i konserwacji których termin wykonania będzie każdorazowo potwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego podjęciem,

- Zamawiający zapewni Wykonawcy pełen i wolny dostęp do URZĄDZENIA w uzgodnionym terminie konserwacji czy naprawy.

- W wykonywanych przez Wykonawcę czynnościach będących przedmiotem umowy może każdorazowo  uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego.

- Po każdorazowym, przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji, naprawie czy też innej czynności będącej przedmiotem umowy URZĄDZENIA Serwisant Wykonawcy:

- przedstawi do pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego protokół - raport serwisowy, (którego egzemplarz pozostawi do jego dyspozycji) w którym zostanie uwzględniona:

- data wykonania usługi,

- zakres wykonach prac,

- wykaz wymienionych (na fabrycznie nowe posiadające autoryzacje producenta) podzespoły, części,

  - prześle Zamawiającemu sporządzone w oparciu o kartę pracy ŚWIADECTWO SPRAWNOŚCI URZĄDZENIA tj podpisaną przez Serwisanta Wykonawcy opinię potwierdzającą, pełną sprawność techniczną URZĄDZENIA tym samym dopuszczenie go do  użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

  - dokona potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do udostępnionego Serwisantowi Wykonawcy przez Zamawiającego paszportu technicznego URZĄDZENIA.

    - Wykonawca zapewnia:

- dostępność do oryginalnych, fabrycznie nowych, posiadających autoryzację producenta części zamiennych przez cały okres obowiązywania umowy

- wymianę uszkodzonych części i podzespołów na elementy fabrycznie nowe, posiadające:

  - wymagane atesty producenta URZĄDZENIA

  - gwarancję udzieloną przez producenta na okres co najmniej 12 miesięcy, (gwarancja nie wygasa wraz z końcem trwania umowy)

- utylizację zużytych, uszkodzonych, zastąpionych pełnowartościowymi podzespołami elementów pozostałych po wykonaniu przez Wykonawcę czynności będących przedmiotem umowy.

  - W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni dostępność URZĄDZENIA określoną na 95% w reżimie 8 godzin/dzień, tj. 250 dni roboczych w roku co odpowiada 12 dniom niedostępności URZĄDZENIA w roku ze względu na jego naprawę, przy czym przeglądy konserwacyjne nie są kwalifikowane jako dni niedostępności URZĄDZENIA.

- Czas reakcji: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” [godz.], liczona bez dni świątecznych wynosi max 24 godziny

- Maksymalny czas usunięcia usterki/awarii przy wymianie podzespołu, liczony bez dni świątecznych wynosi 48 godzin

  - Przekroczenie wskazanych w pkt 7 terminów  zaskutkuje naliczeniem przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych w wysokości określonej w umowie.

  - Przeglądy,  konserwacje i naprawy odbywać będą się w miejscu pracy URZĄDZENIA tj. na terenie Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

  - Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.

  - Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające, że:

- dysponuje autoryzowanym serwisem producenta URZADZENIA – posiada uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych będących przedmiotem zamówienia

- zatrudnia osoby uprawnione przez autoryzowany serwis producenta URZĄDZENIA do prowadzenia prac serwisowych będących przedmiotem umowy

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy