Zabrze, dnia 23.01.2013r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 212.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1, 4 i 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/13

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ - UZUPEŁNIAJĄCY

Pytanie nr 1

Pakiet 6

Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej?

Odpowiedź nr 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni gładkiej. Zamawiający wymaga 
w pakiecie nr 6 poz. 1 rękawic zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 5, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania pojemnika o pojemności 3,5 l. ?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowania pojemnika o pojemności 3,5l.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 8 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores).

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja nr 8 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 100   sztuk rękawic z jednoczesnym przeliczeniem jednostek miary na 3000 opakowań , albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Rękawice diagnostyczne są pakowane po 100sztuk a podawanie ceny za 1 sztukę zawyżałoby ofertę.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy. Oczekuje przedstawienia oferty zgodnie z zapisem SIWZ, z jednoczesnym zaoferowaniem ceny jednostkowej oraz wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 5

Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych (patrz art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy 
i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 6

Pakiet nr3 poz.6

Czy Zamawiający dopuści papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuści również papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 3 poz. 6.

Pytanie nr 7

Pakiet nr4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie dopuści w pakiecie nr 4 poz. 1 butelki o pojemności 200ml z przeliczeniem zamawianych ilości. Opis zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet nr4 poz.5

Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

- Łącznik do cewnika epiduralnego

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw w składzie Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitkę radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej). Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika. Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony cewnika epiduralnego oraz męskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

- Łącznik do cewnika epiduralnego

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

- Piankowy stabilizator filtra umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny

Zamawiający wymaga grota do cięcia skóry.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 5 poz.7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 3,5l?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający  wyraża zgodę na zaoferowania pojemnika o pojemności 3,5l.

Pytanie nr 10

Pakiet nr6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100szt.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy. Oczekuje przedstawienia oferty zgodnie z zapisem SIWZ, z jednoczesnym zaoferowaniem ceny jednostkowej oraz wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 11

Pakiet nr8 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje fartucha z gumką?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający w pakiecie nr 8 poz. 1 wymaga oferty zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 8, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści  w wyżej wymienionej pozycji serwetę w rozmiarze 60 x 40 cm?

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający nie dopuszcza w pakiecie nr 8 poz. 3 serwety w rozmiarze 60x40 cm

Pytanie nr 13

Wzór umowy,

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 14

Wzór umowy, §4, pkt. 2:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 14

Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt państwowych.

Pytanie nr 15

Wzór umowy, §5, pkt. 1:

Czy Zamawiający zgadza się, aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych (patrz art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy 
i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 16

Wzór umowy, §6, pkt. 3:

Czy Zamawiający zgadza się aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź nr 16

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Wzór umowy, §6, pkt. 3:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna była naliczana od niedostarczonej części dostawy?

Odpowiedź nr 17

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 18

Wzór umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź nr 18

Tak, za uprzednią pisemną zgoda Zamawiającego, w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 19

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź nr 19

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Paragraf 5 ust. 1

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu poprzez skrócenie terminu płatności do 60 dni.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych (patrz art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy 
i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 21

Paragraf 6 ust. 1-2

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie tych zapisów z umowy.

Odpowiedź nr 21

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22

Paragraf 6 ust. 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„W razie zwłoki w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości towarów dostarczonych ze zwłoką, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie.”

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 23

Pakiet 2, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednoczęściowego do colostomii: worki zamknięte, samoprzylepne do przycięcia, przezroczyste 18/60mm.

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw jednoczęściowy do colostomii: worki zamknięte, samoprzylepne do przycięcia, przezroczyste 18/60mm w pakiecie nr 2 poz. 2.

Pytanie nr 24

Pakiet 2, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu jednoczęściowego do ileostomii: worki otwarte samoprzylepne do przycięcia, przezroczyste 18/60mm

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający dopuszcza również zestaw jednoczęściowy do ileostomii: worki otwarte samoprzylepne do przycięcia, przezroczyste 18/60mm w pakiecie nr 2 poz. 3

Pytanie nr 25

Pakiet 2, Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra przeciwbakteryjnego płaskiego o lepszych parametrach - 0,22µ, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający wymaga oferty zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie nr 4 poz. 2.

Pytanie nr 26

Pakiet 2, Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do znieczuleń zewnątrzoponowych firmy Becton Dickinson w składzie: igła zewnątrzoponowa BD Weiss (ze skrzydełkami) 18G x 80mm, cewnik z otworami bocznymi 20G x 900mm (36”) z prowadnicą, filtr 0,22µ, koreczek BD Luer-Lock, łącznik cewnika, strzykawka niskooporowa.

Odpowiedź nr 26

Zamawiający dopuszcza również w pakiecie 4 poz. 5 zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych firmy Becton Dickinson w składzie: igła zewnątrzoponowa BD Weiss (ze skrzydełkami) 18G x 80mm, cewnik z otworami bocznymi 20G x 900mm (36”) z prowadnicą, filtr 0,22µ, koreczek BD Luer-Lock, łącznik cewnika, strzykawka niskooporowa. Zamawiający wymaga grota do cięcia skóry.

Pytanie nr 27

Pakiet 6, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają być zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający zgodnie z rozdz. VIII SIWZ wymaga, aby zaoferowane produkty były dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679). Opis zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 28

Pakiet 6, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają posiadać badania na przenikalność substancji chemicznych według normy 374-3?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający zgodnie z rozdz. VIII SIWZ wymaga, aby zaoferowane produkty były dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679). Opis zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 29

Pakiet 6, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy norma EN 455-1,2,3 ma być potwierdzona przez jednostkę notyfikowana , organ niezależny od producenta?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 30

Pakiet 6, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje rękawic o zawartości protein <80ug/g?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wymaga rękawic w pakiecie nr 6, poz. 1 zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 8, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety chirurgicznej, sterylnej, z bilaminatu o wymiarach 45cmx75cm?

Odpowiedź nr 31

Nie, Zamawiający nie dopuszcza  w pakiecie nr 8 poz. 3 serwety chirurgicznej, sterylnej, z bilaminatu o wymiarach 45cmx75cm.

Pytanie nr 32

Pakiet 9, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają charakteryzować się maksymalną objętością wypełnienia 0,22ml?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wymaga przepływu min 500 ml/min.

Pytanie nr 33

Pakiet 9, Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kranik ma posiadać trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kranika?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie 9. poz. 1, aby kranik posiadał trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kranika.

Pytanie nr 34

Do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu lub kart katalogowych w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź nr 34

Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 35

Pakiet 3, poz. 6:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje sztuk czy opakowań, jeśli opakowań to jakiej wielkości?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający wymaga 10 op., 1 op. równa się 1000 składek, Zamawiający dopuszcza również papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 3 poz. 6.

Pytanie nr 36

Pakiet 5, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyrażenie ceny za opakowanie a’75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań (40 op.), co pozwoli na zaproponowanie korzystniejszej ceny.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy. Oczekuje przedstawienia oferty zgodnie z zapisem SIWZ, z jednoczesnym zaoferowaniem ceny jednostkowej oraz wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 37

Pakiet 5, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 0,7l?

Odpowiedź nr 37

Tak, Zamawiający wyraża również  zgodę na zaoferowanie pojemnika o poj. 0,7 l w pakiecie nr 5 poz. 4.

Pytanie nr 38

Pytanie do Umowy § 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapłaty do 30 dni?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 12 czerwca 2003 r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych (patrz art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy 
i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 39

Pytanie do Umowy § 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych w wyniku nieterminowej dostawy do 0,5% niedostarczonego towaru ?

Odpowiedź nr 39

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający w pakiecie nr 7 Probówka-strzykawki o pojemności od 2ml-3ml, od 3,13 do 3,8 cytrynian mają posiadać już naklejone etykietki z datą ważności muszą być kompatybilne  z aspiracyjno-próżniowym systemem zamkniętym firmy SARSTEDT, ponieważ obecnie w/w system stosowany jest w Szpitalu. Tym samym  załączamy zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy pakiet nr 7

W związku z zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 21/02/2012 na dzień 28/02/2012.

Tym samy termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 26/02/2012.

.........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.