## Pakiet 1
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
3 | Czujnik saturacji samoprzylepny na czoło dla dorosłych powyżwj 30 kg dostosowany do aparatu firmy EMTEL fx 2000 - OP A 24 SZT | op. | 1
4 | Filtr oddechowy jednorazowego użytku mechaniczny, antybakteryjny, antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratora, sterylny skuteczny do 8 godzin | szt | 1000
5 | Igła Stimuplex D, do znieczulania splotów nerowych przy użyciu aparatu Stimuplex HNS 12 Firmy BRAUN, rozmiar: 0,71 mm x 80 mm, lub równoważna | szt | 10
6 | Linia do kroplówki lub do podawania żywienia pozajelitowego z wkładką sylikonową do pompy firmy Braun typu Infusomat Space Line nr kat 8700036 SP , z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz filtrem infuzyjnym 15um | szt | 150
7 | Maski z drenem do podawania tlenu dla dorosłych | szt. | 240
8 | Przyrząd do aspiracji z butelki z filtrem bakteryjnym, do pobierania wielokrotnego np. Mini - Spac, sterylny | szt | 1000
9 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu typu.EXADROP, sterylny | szt | 300
10 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym metodą Seldingera z różnymi igłami punkcyjnymi: żyła podobojczykowa prowadnik rozmiar 0, 89/70, cewnik 2,4/7/30,5 prowadnica odporna na zagięcia, możliwośc identyfikacji położenia cewnika za pomoca odprowadzeń EKG. | szt | 15
11 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem trójkanałowym metodą Seldingera z różnymi igłami punkcyjnymi: żyła podobojczykowa prowadnik rozmiar 0, 89/70, cewnik 2,4/7/30,5 prowadnica odporna na zagięcia, możliwośc identyfikacji położenia cewnika za pomoca odprowadzeń EKG. | szt | 60
1. | Zestaw FLOW SENSOR PN 279331 do respiratora Raphael | szt. | 30
2. | Złączka kolankowa 22N/15 F, jednorazowego użytku, podwójna obrotowa z przedłużką do 15 cm mocowana na stałe ,sterylna | szt. | 500
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 2
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚCI | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Łączniki do drenów prosty schodkowy, rozmiary: od 6x15x6 mm lub 6,5x15x6,5mm | szt | 1000
2 | Zestaw jednoczęściowy do colostomi: worki zamknięte , samoprzylepne do przycięcia, przeźroczyste 19/60 mm lub 15mm/70mm | szt. | 20
3 | Zestaw jednoczęściowy worki otwarte - dopuszcza się ileostomijne, samoprzylepne do przycięcia, przezroczyste 19/60 mm lub 15mm/70mm | szt. | 20
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚCI | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Cewnik do karmienia noworodków, CH 8 bez ftalanów sterylny j.uż ,opakowanie jednostkowe rekaw papierowo -foliowy | szt | 10
2 | Dren Łącznikowy do wąsów do tlenu dł. 2,m - 2, 2 m | szt | 30
3 | Dren Redon do drenażu ran operacyjnych, CH 16 o dl min 500mm max 800mm z metalowym troakarem sterylny,opakowanie jednostkowe rekaw papierowo -foliowy lub pakowane podwójnie | szt | 20
4 | Dren Redon do drenażu ran operacyjnych, CH 18 o dl min 500mm max 800mm z metalowy troakarem, sterylny,opakowanie jednostkowe rekaw papierowo -foliowy,oraz dopuszcza dreny Redon pakowane podwójnie | szt | 20
5 | Igła jednorazowego użytku typu LUER 0,6 x 30 sterylna,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowyre | szt | 4000
6 | Papier EEG z nadrukiem rozmiar 420 x300x1000do aparatu Medicor 16 kanalowy | op. | 10
7 | Strzykawka jednorazowego użytku typu JANETA - 100ml- sterylna,opakowanie jednostkowe rekaw papierowo -foliowy | szt | 1000
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 4
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Butelka do długotrwałego odsysania ran operacyjnych o pojemności 250ml płaska , sterylna z możliwością podłączenia do rożnych średnic drenów Redon | szt | 1000
2. | Filtr przeciwbakteryjny płask i 0,2um z wewnętrzna membraną ,z mikroporami 0,2um kształt płaskiego dysku. | szt | 4
3. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 22 x 3 1/2 typ ostrza QUINCKE sterylna, | szt | 40
4. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 27 X 90 mm z prowadnicą typ ostrza QUINCKE sterylna, | szt | 200
5. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G rozszerzony sterylny . Elementy zestawu: 1) igła Touchy 18 G, 2) katater epiduralny, 3) filtr przeciw bakteryjny płaski 0,2um, 4) strzykawka niskociśnieniowa, 5) strzykawka 10 ml., 6) grot do cięci skóry | szt | 40
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 5
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Opaski uciskowe- stazy gumowe lub lateksowe | szt | 100
2. | Kaczka sanitarna plastikowa wielorazowego użytku | szt | 30
3. | Kieliszki do leków z tworzywa sztucznego | szt | 3000
4. | Pojemnik plastykowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności nim 0 5 l do 0,7l | szt | 500
5. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 1 l | szt | 500
6. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 2 l | szt | 500
7. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 3L | szt | 300
8. | Pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku 5 litrów | szt | 60
9. | Pojemnik z korkiem i łyżeczką do transportu kału o poj.od 20ml do 60 ml | szt | 100
10. | Termometry elektroniczne | szt | 300
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 6
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Rękawice diagnostyczne- zabiegowe z warstwą antypoślizgową np.typu plastera miodu lub iinnej fakturze antyposlizgowej latexsowe ,niesterylne z mankietem pudrowane rozm; S,M,L, w opakowanie a 100szt. .Posiadające atest jakości EN 455- 1,2, | szt | 300000
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 7
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Probówka-strzykawki o pojemności od 2ml-3ml, od 3,13 do 3,8 cytrynian mają posiadac już nalejone etykietki z datą ważności | szt | 10000
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 9
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku sterylny z możliwością obrotu o 360 o do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania ciśnienia nie wymagyny jest w kraniku wyczuwalny wskaznik pozycji otwarty - zamknięty | szt | 2000
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 8
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Fartuch ochronny z włókniny dla odwiedzających i pacjentow niesterylny | szt | 3000
2 | Serweta operacyjna z włókniny, sterylna rozmiar: 80cmx90 cm lub 75cmx90cm | szt. | 400
3 | Serweta operacyjna z włókniny, sterylna rozmiar: 60cm x50 cm | szt. | 400
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 10
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Dren balonowy wysokociśnieniowy 7mm / 10mm min. wielkość rol 3 mb, max wielkosć rol do 50mb | mb | 1200
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 11
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Jednorazowe złacze szybkiego napelniania [łącznik rukowy w ksztalcie litery ,,J'] | szt | 200
2 | Wkłady do kontrastu kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu- Medrad VISTRON CT, sterylny [zestaw składający się z wkładu do kontrastu o pojemności 200ml ,złącza szybkiego napełniania o symbolu OFT 200 oraz złącza niskiego ciśnienia o sybolu LPDCT -160] | szt | 120
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 12
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Sondy do dystalnego blokowania kaniulowanych gwoździ śródszpikowych, kompatybilne z elektromagnetyczną nawigacją do dystalnego blokowania gwoździ śródszpikowych. Sondy zakończone sensoerem reagującym na działanie pola elektromagnetycznego w wersjach umożliwiających zakładanie gwoździ piszczelowych, udowych i ramiennych. Rodzaj sondy do wyboru w zależności od rodzaju zespalanej kości. Sondy muszą być kompatybilne z gwoździami śródszpikowymi typu: TRIGENTM Meta Nails, TRIGENTM Humeral Nails, INTERTAN | szt. | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 25/04/2013
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy