## PAKIET NR 4
PAKIET NR 4 - SUROWICE KONTROLNE DO OZNACZEŃ BIOCHEMICZNYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Surowica kontrolna do oznaczeń biochemicznych poziom normalny fiolka a max 5 ml | Ludzka, liofilizowana, trwałość po rekonstytucji min 6 dni (z wyjątkiem bilirubiny) w temp. -8 st.C lub w min. 25 dni w temp. -20 st.C. Co najmniej parametry: Na (ISE bezp), K (ISE bezp), Cl (ISE bezp), Fe, TIBC/UIBC, Mg, Ca, fosfor,białko, albumina, bilirubina całk. i bezp., kreatynina, mocznik, kwas mocz.,glukoza, cholesterol całk., mleczany, TG, CPK-NAC, AspAt, AlAt, ALP,GGTP,amylaza, elektroforeza białek, TSH, FT4; metryczka zawiera co najmniej rodzaj metody oraz wartości średnie i graniczne w jedn. tradycyjnych i SI, | 200 | ml
2 | Surowica kontrolna do oznaczeń biochemicznych poziom patologiczny, fiolka a max 5 ml | parametry jak wyżej | 200 | ml
3 | Surowica kontrolna do bilirubiny noworodkowej (całk+bezp.); fiolka max a 4 ml | Liofilizowana, trwałość po rekonstytucji min. 4 dni w temp. lodówki, stężenie określone dla met Jendrassika na poziomie kilkunastu mg/dl | 30 | ml
RAZEM:
1 | Ten sam numer seryjny przez cały czas trwania umowy.
2 | Dostawca zapewni udział w zewnętrznej ocenie kontroli wewnętrznej w/w badań biochemicznych (np.. STANDLAB)
3 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………….
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 5
PAKIET NR 5.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do oznaczania stężenia białka całkowitego | met: biuretowa, | 950 | ml
2 | Zestaw do oznaczania aktywności AspAT | met: IFCC bez fosf. pirydoksalu, | 900 | ml
3 | Zestaw do oznaczania aktywności AlAT | met: IFCC bez fosf. pirydoksalu, | 900 | ml
4 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-NAC | met: IFCC, | 900 | ml
5 | Zestaw do oznaczania aktywności CK-MB | met: immunoinhibicji, | 800 | ml
6 | Zestaw do oznaczania stężenia glukozy | met. z oksydazą glukozową | 5600 | ml
7 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny całk. | met: kwas sulfanilowy, | 900 | ml
8 | Zestaw do oznaczania stężenia bilirubiny bezpośredniej | ta sama metoda i producent co zastawu do bilirubiny całk. , | 250 | ml
9 | Zestaw do oznaczania stężenia kreatyniny | met. enzymatyczna | 2900 | ml
10 | Zestaw do oznaczania stężenia mocznika | met: ureaza/GLDH, | 600 | ml
11 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu całkowitego | met: esteraza i oksydaza cholesterolu | 900 | ml
12 | Zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu HDL | met: bezpośrednia Producent ten sam co zest. do ozn. cholesterolu całk., | 700 | ml
13 | Zestaw do oznaczania stężenia triglicerydów | met: oksydaza glicerofosfor/POD, | 700 | ml
14 | Zestaw do oznaczania stężenia żelaza | met. z ferrozyną, | 700 | ml
15 | Zestaw do oznaczania UIBC | zestaw tej samej firmy co żelazo, | 250 | ml
16 | Zestaw do oznaczania stężenia fosforu | met. z fosforomolib-denianem /UV, | 450 | ml
PAKIET NR 5.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
17 | Zestaw do oznaczania aktywności amylazy | z CNP G3 | 1800 | ml
18 | Zestaw do oznaczania aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) | met. zgodna z IFCC (z dodatkiem AMP), | 450 | ml
19 | Zestaw do oznaczania aktywności GGTP | met. z gamma-glutamylo- karboksy-nitro anilidem, | 550 | ml
20 | Zestaw do oznaczania aktywności LDH | optymalizzowana wg DGKC | 250 | ml
21 | Zestaw do oznaczania stężenia albuminy | z zielenią bromokrezolową | 250 | ml
22 | Zestaw do oznaczania białka w moczu | met. z czerwienią pirogallolu | 450 | ml
23 | Zestaw do oznaczania etanolu | met. enzymatyczna | 700 | ml
24 | Zestaw do oznaczania wapnia | met. z odcz. Arsenazo III | 500 | ml
25 | Zestaw do oznaczania mikroalbuminy w PMR | met. immunoturbidymetryczna | 120 | ml
26 | Multikalibrator poziom normalny | ten sam producent co odczynników, | 60 | ml
27 | Multikalibrator poziom podwyższony | ten sam producent co odczynników, | 40 | ml
28 | Kalibrator etanolu | 2 poziomy x 1 ml | 10+10 ml | zest
29 | Kontrola etanolu | min. 2 poziomy w opakowaniu | 3+3ml | zest
30 | Kalibrator chol-HDL | a 1ml; patrz niżej | 2 | ml
31 | Kalibrator CK-MB | a 1 ml; patrz niżej | 3 | ml
32 | Kalibrator -mocz | a 2 x 1 ml; patrz niżej | 2 | opak
33 | Kalibrator mikroalbuminy | a 1 x 2 ml | 2 | opak
34 | Surowica kontrolna ludzka w zakresie normalnym | 4 x 5 ml; patrz niżej | 6 | opak
35 | Surowica kontrolna w zakresie patologicznym | 4 x 5 ml; patrz niżej | 6 | opak
36 | Kontrola CK-MB | a 3 ml; patrz niżej | 2 | fiolka
37 | Mocz kontrolny | a 3 x 10 ml; patrz niżej | 1 | opak
PAKIET NR 5.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE I MATERIAŁY ZUŻYWALNE - ANALIZATOR ACCENT 300
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Zamówiona ilość ml odczynnika R1(jeśli dotyczy) | J.m | wieklość op | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
38 | Kontrola mikroalbuminy | a 1 x 2 ml | 2 | opak
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE INNE: | xxxxxxxx
39 | Kuwety pomiarowe | a 1 segment (10-ciomiejscowy) | 12000 | segm
40 | Płyn myjący alkaliczny | gotowy do użycia | 280 | ml
41 | Płyn myjący kwaśny | gotowy do użycia | 280 | ml
42 | Lampa | xxxxxxxx | 4 | szt.
43 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konerwacyjnym i dojazdem | Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium | 1 | szt.
44 | Inne (wyszczególnić i wycenić)
RAZEM
1 | Wykonawca dostarczy odczynniki reakcyjne w butelkach dopasowanych do rotora aparatu lub zaoferuje takie butelki w ilości adekwatnej do zamówionych odczynników – jako
osobne pozycje wycenione w powyższej tabeli
2 | Artykuły niewyszczególnione w tabeli, a niezbędne do wykonania badań, Wykonawca dostarczy na własny koszt.
3 | Odczynniki, kalibratory i materiały kontrolne - ten sam producent
4 | Zagwarantowana ciągłość serii surowic kontrolnych normalnej i patologicznej ( poz 34 i 35) na dwóch poziomach przez cały czas trwania umowy
5 | Instrukcje odczynnikowe powinny zawierać aplikacje na analizator ACCENT 300
6 | W odniesieniu do pozycji : 40 / płyn myjący alkaliczny / i 41 / płyn myjący kwaśny / Zamawiający wymaga dołaczenia do oferty oświadczenia producenta analizatora ACCENT 300,
że oferowane płyny myjące nie uszkadzają systemu aspirującego analizatora / tłok i uszczelniacze strzykawek aspirujących /
7 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
8 | Termin dorocznego przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 6
PAKIET 6.: PASKI TESTOWE DO MOCZU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Paski do moczu 3 parametrowe | wymagane parametry: glukoza, ketony, kwas askorbinowy, opak. max 100 szt. | 1000 | szt.
2 | Paski do moczu wielo- parametrowe (patrz wymagania dodatkowe) | wymagane co najmniej parametry: glukoza, ketony, białko, pH, bilirubina, azotyny, urobilinogen,krew , ciężar właściwy (1,000 - min. 1,030), leukocyty, opak. a 100-150 pasków | 15000 | szt.
3 | Mocz kontrolny | do wewnętrznej kontroli jakości badań paskowych, na poziomie normalnym i patologicznym - należy zadeklarować liczbę opakowań wystarczającą do kontroli 1 raz na 3 mies (kalkulacja zgodna z zachowaniem terminów ważności). | ……… | op | xxx
RAZEM:
1 | Dostawca wstawi do użytkowania na czas trwania umowy -bez dodatkowych opłat - czytnik pasków do moczu o wydajności min. 400 ozn./godz. z komputerem zewnętrznym
+ drukarka + monitor i oprogramowaniem umożliwiającym edycję wyniku wraz z wpisanym badaniem mikroskopowym osadu
a) paski do odczytu automatycznego i wizualnego z możliwością wyboru jednostek
b) paski oprócz pól dla wymienionych wyżej parametrów posiadają pole dla kwasu askorbinowego lub pole kompensujące
c) paski wykonane ze sztywnego materiału umożliwiające swobodną manipulację paskiem
d) możliwość dowolnego ułożenia paska na podajniku z zapewnieniem prawidłowego odczytu przez czytnik
e) paski, mocze kontrolne i czytnik tego samego producenta
f) automatyczna autokalibracja czytnika po włączeniu
g) oprogramnie w języku polskim z polskimi znakami
h) możliwość wprowadzenia barwy i klarowności moczu, osodu moczu i ew. komentarzy
i) edycja kompletnego blankietu wynikowego z nagłówkiem laboratorium, danymi pacjenta i zleceniodawcy
j) funkcja odnajdywania wyników archiwalnych
k) możliwość włączenia aparatu do sieci szpitalnej
l) do oferty należy dołączyć deklarację zgodności CE
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez wielkość, oferowanych op dla poszczególnych pasków - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ……………………………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 7
PAKIET 7.: ODCZYNNIKI HEMATOLOGICZNE - ANALIZATOR MYTHIC 18
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Odczynnik rozcieńczający - opak. max.20 l | 240 | l
2. | Odczynnik płuczący- opakowanie max. 1000 ml | 14 | l
3. | Odczynnik lizujący - opakowanie max 1000 ml. | 5 | l
4. | Płyn czyszczący -opak. max. 500 ml | 3 | l
5. | Krew kontrolna 3 poziomy - zestaw (2L2N2H) x 2,5 ml | 6 | zestaw | 6 fiol x 2,5 ml
6 | Doroczny przegląd serwisowy wraz z wymianą części zużywalnych i dojazdem | 1 | szt. | xxxxxx
RAZEM:
1 | Brak jakiejkolwiek zmiany w kalibracji aparatu w związku ze stosowaniem oferowanych odczynników.
2 | Krew kontrolna dostaczana okresowo bez dodatkowych zamówień - zgodnie z dostaczonym przez Wykonawcę harmonogramem.
3 | W odniesieniu do płynu płuczącegi i czyszczącego Zamawiający wymaga dołaczenia do opferty oświadczenia producenta analizatora MYTHIC 18, że oferowane płyny
nie uszkadzają jego owężowania.
4 | Termin dorocznego przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni | [5 empty] | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | …………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 8
PAKIET 8.: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO GAZOMETRU CC 248
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Bufory 6,8 i 7,4 do CC248 | 10 op.
2. | Płyn płuczący do CC 248 | 10op.
3. | Materiały kontrolne do CC 248 na trzech poziomach; op. max. 30 amp. każdego poziomu. | 2 op.
4 | Odczynnik odbiałczający | 150 amp.
5 | Odczynnik kondycjonujący | 150 amp.
6 | Elektroda pH do CC 248 | 2 szt
7 | Elektroda pO-2 do CC 248 | 2 szt.
8 | Elektroda pCO-2 do CC 248 | 2 szt.
9 | Zestaw wężyków pompki do CC 248 | 2 szt.
10 | Okresowe przeglądy aparatu wraz z kosztami ew. pakietu konserwacyjnego i dojazdu | 2 przeglądy
RAZEM:
1 | Termin ważności elektod …….. min 3 miesiące od daty dostawy:
2 | Oczynniki w poz 1 i 2 w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie ich wstawienie do aparatu
3 | Cały w/w asortyment od jednego producenta
4 | Wykonawca dołączy do oferty potwierdzone przez producenta aparatu dokumenty dopuszczające w/w produkty do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą
dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych
5 | Termin okresowych przeglądów zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
…………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [5 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 9
PAKIET NR 9 - CARTRIDGE DO APARATU DO GAZOMETRII I ELEKTROLITÓW i - STAT
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielkość opak. | Ilość opak. | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Cartridge typ EG7+ analizatora do gazometrii "i-STAT" | 150 | szt
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 10
PAKIET 10.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU COBAS b221 - STSTEM ZAMKNIETY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość op | Wielkość opakowania | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Roztwór systemowy S1 | 5 | 2 szt.
2 | Roztwór systemowy S2 | 8 | 1 szt.
3 | Roztwór systemowy S3 | 8 | 1 szt.
4 | R-r kontrolny poziom 3 | 2 | 30 x 1,7 ml
5 | R-r kontrolny poziom 2 | 2 | 30 x 1,7 ml
6 | R-r kontrolny poziom 1 | 2 | 30 x 1,7 ml
7 | Sensor GLU/LAC/UREA | 2 | 1 szt.
8 | Mikroelektr. referencyjna | 2 | 1 szt.
9 | Mikroelektroda pO2 | 1 | 1 szt.
10 | Mikroelektroda pCO2 | 1 | 1 szt.
11 | Mikroelektroda pH | 1 | 1 szt.
12 | Mikroelektroda Na | 1 | 1 szt.
13 | Mikroelektroda K | 1 | 1 szt.
14 | Mikroelektroda Cl | 1 | 1 szt.
15 | Mikroelektroda Ca | 1 | 1 szt.
16 | Filtr antyskrzepowy | 8 | 250 szt.
17 | Adaptery do probówek | 3 | 150 szt.
18 | Adaptery ampułkowe | 2 | 150 szt.
19 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konerwacyjnym i dojazdem | 1 | przegląd
RAZEM
1 | Okres trwałości elektrod
a) elektrod - …………. (min 8) miesięcy,
b) sensora GLU/LAC/Urea …………. (min 2) tygodnie.
2 | Termin przeglądu zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. |  |  |  |  | ……………………………………….
Pieczątka firmowa ............................... |  |  |  |  | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 11
PAKIET 11.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU EASY ELECTROLYTES - SYSTEM ZAMKNIETY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Moduł odczynnikowy Na/K/Cl | 35 | szt
2 | Zestaw surowic kontrolnych 2 poziomy | 3 | kpl.
3 | Elektroda referencyjna | 7 | szt.
4 | Elektroda sodowa | 3 | szt.
5 | Elektroda potasowa | 3 | szt.
6 | Elektroda chlorkowa | 3 | szt.
7 | Zestaw wężyków pompki | 6 | szt.
8 | Odczynnik odbiałczający do codziennej konserwacji | 6 | op
9 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konserwacyjnym i dojazdem | 2 | przeglądy
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Terminy przeglądów serwisowych zostanią uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 12
PAKIET 12: ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU SUPER GL - SYSTEM ZAMKNIĘTY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op / szt | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki z roztworem hemolizującym analogiczne do typu Glucocapil wraz z kapilarami na 20 ul krwi i pamięcią dotykową, op. a` 1000 szt. | 55 op
2 | Roztwór systemowy (bufor) op. a` 6 l | 10 op
3 | Kalibrator glukozy i mleczanów op. a 100 szt. | 15 op
4 | Kontrola N op. a` 50 szt | 7 op
5 | Kontrola P op. a` 50 szt. | 7 op
6 | Sensor glukozy/mleczanów na 10 tys. badań | 7 szt
7 | Doroczny przegląd serwisowy wraz z wymianą części zużywalnych i dojazdem (dopuszczalne: dostarczenie aparatu zastępczego na czas przeglądu - koszt przesyłki po stronie Wykonawcy) | 1
RAZEM
1 | Okres trwałości sensora GLU/LAC nie mniej niż 2 miesiące lub 10 tys. oznaczeń.
2 | Termin przeglądu serwisowego zostanie uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
Pieczątka firmowa ............................... | [5 empty] | ……………………………
Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## PAKIET 13
PAKIET 13.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE - SPRKTROFOTOMETR EPOLL-20
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik do oznaczania białka całkowitego | met: biuretowa, zestaw jednoskładnikowy, odczynnik ciekły, gotowy do użycia, standard w zestawie, zgodny z SRM 927 - obj. max 250 ml | 2500 ml
2 | Odczynnik do oznaczania stężenia glukozy | met: oksyd. glukozowa /peroksydaza, odczynnik ciekły, standard w zestawie, stabilność odczynnika rob. 2 mies.w 2-8oC, inkubacja do odczytu max. 5 min.,obj. max 500 ml | 3000 ml
3 | Odczynnik do oznaczania stężenia bilirubiny całkowitej | met: kwas sulfanilowy, akcelerator: cetrymid, odczynniki ciekłe, stabilność odczynnika rob. - 20 dni w 2-8oC, obj. max 200 ml | 1600 ml
4 | Odczynnik do oznaczania stężenia kreatyniny | met: pikrynian alkaliczny, odczynniki ciekłe, dwuskładnikowy, standard w zestawie,obj. max 200 ml | 2000 ml
5 | Kalibrator bilirubiny | ten sam producent co odczynników do oznaczania bilirubiny, obj. max 6 ml | 20 ml
6 | Zestaw odczynników do oznaczania CRP | met. turbidymetryczna. W zestawie kalibrator CRP; max poj.-100 ml; trwałość odczynnika po otwarciu - min. 20 dni | 3000 ml
7 | Surowica kontrolna do oznaczeń ilościowych CRP | Poziom Normal; poj. fiolki max 1 ml | 12 ml
8 | Zestaw odczynników do oznaczania kwasu moczowego | met. z urykazą -jednoodczynnikowa. W zestawie kalibrator ; max poj. butelki -100 ml; trwałość odczynnika po otwarciu - min. 20 dni | 300 ml
9 | Zestaw odczynników do oznaczania magnezu | met. z błękitem ksylid. W zestawie kalibrator ; max poj. butelki -50 ml; trwałość odczynnika po otwarciu - min. 10 dni | 600 ml
10 | Zestaw do oznaczania kwasu mlekowego/mleczanów w surowicy/osoczu | met enzymatyczna, standard w zestawie but. max. 10 ml, trwałość odczynnika roboczego w temp. lodówki min. 30 dni. | 100 ml
RAZEM:
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników sklasyfikowanych jako niebezpieczne lub oświadczenie o niepodleganu
przepisom o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | Do oferty należy dołączyć aplikacje na analizator ACCENT 300
3 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w
liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
PAKIET 13.: ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE - SPRKTROFOTOMETR EPOLL-20
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET 14
PAKIET 14.: SZYBKIE TESTY I ODCZYNNIKI DO ANALITYKI I CYTOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw odczynników lateksowych do oznaczania białka CRP | test jakościowy - aglutynacyjny, lateks biały, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, Czułość: 6 mg/l, wystandaryzowana wobec Biologicznego Materiału Referencyjnego BCR 470, Efekt prozonowy: brak do 250 mg/l, but. max. 150 ozn. | 2000 ozn
2 | RPR - test kiłowy | test aglutynacyjny, jakościowy i półilościowy, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie, Kompletny zestaw z mieszadełkami i płytkami testowymi, opak. maks 500 ozn. Brak interferencji w oznaczenie ze strony czynnika reumat. co najmniej do poziomu 250 IU/ml | 2500 ozn.
3 | Test ciążowy w moczu | test immunochromatograficzny, czułość 25 mIU/ml, standaryzowany zgodnie ze standardem WHO | 300 ozn
4 | Zestaw odczynników do wykrywania krwi utajonej w kale | test immunochromatograficzny, płytkowy, bez konieczności zachowania diety; czułość w zakresie: 40-50 ngml roztworu i 6-10 ug ludzkiej hemoglobiny w 1 g kału; brak kontaminacji ze strony wit.C. | 500 ozn
5 | Odczynnik McWilliama | but. maks. 500 ml. | 12000 ml
6 | Odczynnik Ehrlicha - | but. maks. 500 ml. | 5000 ml
7 | Odczynnik Rosina | but. maks. 100 ml. | 600 ml
8 | Barwnik Giemsy | but. maks. 500 ml. | 2000 ml
9 | Barwnik May-Grunwalda | but. maks. 500 ml. | 2500 ml
10 | Kwas nadchlorowy 3% | But. max 500 ml | 3000 ml
11 | Zestaw odczynników do szybkiego barwienia rozmazów krwi | skład zestawu: utrwalacz + buforowany r-r eozyny + buforowany r-r tiazyny objętość max. zestawu 500+500+500 ml | 6 zest
12 | Zestaw odczynników do barwienia met. Grama | zestaw: 250+250+250+250 ml | 4 zest
PAKIET 14.: SZYBKIE TESTY I ODCZYNNIKI DO ANALITYKI I CYTOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
13 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych a` 100ml | xxxxxx | 400 ml
14 | odczynnik Samsona do pleocytozy | but. maks. 100 ml. | 200 ml
15 | Alkohol etylowy bezwodny 99,8% - | but. maks. 500 ml. | 1000 ml
RAZEM
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników lub oświadczenie o niepodleganu przepisom o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych oznaczeń przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w
liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
3 | W pozycji 11 Zamawiajacy dopuszcza zaferowanie pojedynczych zestawów w objętości mniejszej niż 500+500+500ml (np. w objetośći 250+250+250ml) jednak gdy to nastąpi zobowiązuje
Wykonawcę do dokonania przeliczenia ilości zaoferowanych zestawów tj do zwiększenia ich liczby podając ich ilość w liczbach całkowitych
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET 15
PAKIET 15.: ODCZYNNIKI MONOKLONALNE DO SEROLOGII GRUP KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość ml | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon A-11H5, but. 5 lub 10 ml | 800 ml
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon inny, but. 5 lub 10 ml | 800 ml
3 | Odczynnik monoklonalny anty- B klon B-6F9, but. 5 lub 10 ml | 800 ml
4 | Odczynnik monoklonalny anty- B klon inny, but. 5 lub 10 ml | 800 ml
5 | Odczynnik monoklonalny anty- D IgM/IgG wykrywający również antygen DVI , but. 5 lub 10 ml | 1000 ml
6 | Odczynnik monoklonalny anty- D IgM wykrywający również antygen Du, but. 5 lub 10 ml | 900 ml
RAZEM:
1 | Stałość dostawcy w/w materiałów przez okres trwania umowy
2 | Wysokie miano przeciwciał, dających reakcję 3+-4+ w ciągu 3 minut.
3 | Zamknięcie fiolek skonstruowane w sposób jednoznacznie informujący o wcześniejszym otwieraniu.
4 | Odczynniki monoklonalne w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu.
5 | Wykonawca dla oferowanych powyżej produktów dołaczy do oferty: dokumenty dopuszczeniowe, certyfikaty CE, dokumenty potwierdzające rejestrację na ternie RP oraz
certyfikat jakości dla przykładowej serii pochodzący z laboratorium zewnętrznego
6 | Przy każdej dostawie nowej serii dołączone świadectwo kontroli jakości dla tej serii
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 16
PAKIET 16.: KRWINKI WZORCOWE DO SEROLOGII GRUP KRWI ORAZ KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ I BANKU KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielkość zestawu / op | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto zestawu / op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Konserwowane Krwinki Wzorcowe do wykrywania alloprzeciwciał z układów Rh, Kell, Duffy, Kid, MNS, P i Lewis Zestaw: 3 x 4 ml +wykaz fenotypów | 40 | zest | 3 x 4 ml
2 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe typ zawieszone w PBS do układu ABO: 0-, A1- i B+, umożliwiające wykrycie przeciwciał naturalnych skierowanych przeciwko antyg. A, A1, B, H, P1, MNS, Le-a i Le-b Zestaw 3 x 4 ml | 120 | zest | 3 x 4 ml
3 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe zawieszone w r-rze LISS o fenotypach 0Rh+DCwCee, 0Rh+DccEE i 0Rh-dccee umożliwiające też wykrycie przeciwciał z układów Kell, Duffy, Kid, MNS, P i Lewis. Zestaw: 3 x 4 ml | 360 | zest | 3 x 4 ml
4 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe Opłaszczone do kontroli BTA Zestaw: 2 x 2ml | 50 | zest | 2 x 2 ml
5 | Standaryzowane Krwinki Wzorcowe 0Rh + opłaszczone przeciwciałami anty- D do kontroli ujemnych wyników testów antyglobulinowych; amp. max. 2 ml Zestaw: 2 x 2 ml | 60 | zest | 2 x 2 ml
6 | Książka Prób Zgodności dla Laboratoriów | 3 | szt | 1
7 | Książka Badań Grup Krwi dla Laboratoriów | 3 | szt | 1
8 | Książka obrotu krwią dla szpitali | 4 | szt | 1
RAZEM
1 | Stałość producenta w/w materiałów przez okres trwania umowy
2 | Zamknięcie fiolek skonstruowane w sposób jednoznacznie informujący o wcześniejszym otwieraniu.
3 | Zestawy krwinkowe (poz. 1-4) w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu.
4 | Wykonawca dla oferowanych powyżej produktów dołaczy do oferty: dokumenty dopuszczeniowe, certyfikaty CE, dokumenty potwierdzające rejestrację na ternie RP oraz certyfikat
jakości dla przykładowej serii pochodzący z laboratorium zewnętrznego
5 | Termin ważności dla krwinek wzorcowych: …….. min 27 dni od daty dostawy
6 | Dostawy krwinek wg wcześniej uzgodnionego terminarza - cyklicznie co 4-5 tyg.
7 | Książki zgodne z wzorami zamieszczonymi w aktualnym Rozp. MZ. z dnia 11.XII.2012 w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych ….
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu wykonawcy

## PAKIRT 17
PAKIET 17; ODCZYNNIKI POMOCNICZE DO SEROLOGII GRUP KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Surowica antyglobulinowa poliwalentna: anty-IgG, antyC3b, antyC3d; płynna, przejrzysta i bezbarwna: amp. max 5 ml | 5000 | ml
2 | Surowica grupy AB, amp. max 5 ml, trwałość min 6 mies. w temp. lodówki od daty produkcji | 100 | ml
3 | Odczynnik monoklonalny anty- IgG: ampułka max 2 ml | 160 | ml
4 | Standard anty-D: stężenie przeciwciał anty-D 0,10+/-10%; ampułka max 2 ml | 1200 | ml
5 | LISS-L (płynny): but. maks. 100 ml, zaopatrzona w końcówkę ułatwiającą dozowanie płynu do probówek o średnicy 11 mm | 60000 | ml
6 | PBS- buforowany roztwór soli fizjologicz. pH=6,9+/- 0,2: but. max. 500 ml | 450000 | ml
7 | Odczynnik PEG o stęż. 20% amp. max 4 ml | 240 | ml
RAZEM
1 | Wykonawca dla oferowanych w pozycjach 1; 3; 4 produktów dołaczy do oferty: dokumenty dopuszczeniowe, certyfikaty CE, dokumenty potwierdzające rejestrację na ternie RP
certyfikat jakości dla przykładowej serii pochodzący z laboratorium zewnętrznego
2 | Stałość dostawcy w/w materiałów przez okres trwania umowy
3 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy podać ilość opakowań w liczbach
całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 18
PAKIET 18 DROBNY SPRZĘT POMIAROWY
Lp. | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op. | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 5-50 μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf | 2 | szt.
2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 5/10/20-200 μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf | 3 | op
3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 100/200-1000 μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf | 2 | op
4 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 0-200 ul do w/w pipet pasujące również do pipet f-my Medlab Products - niesterylne - opak. a 1000 szt lub w ilości równoważnej | 40000 | szt
5 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 200-1000 ul do w/w pipet pasujące również do pipet f-my Medlab Products - niesterylne - opak. a 500 szt lub w ilości równoważnej | 7500 | szt
6 | Końcówki typu Eppendorf o poj. 5-200 ul., sterylne (bez wymogu autoklawowlności) pakowane po max 15 szt. | 1000 | szt
7 | Zegar sygnałowy ze wskazaniem pozostałego czasu | 2 | szt
8 | Sumator hematologiczny do rozmazów krwi z wyliczeniem frakcji w % | 2 | szt
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych popzycji - należy podać ilość
opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
………………………………………
Data ................................. | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy
Pieczątka firmowa ...............................

## PAKIET 19
PAKIET 19 .: DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Probówki z odczynnikiem do liczenia płytek krwi met. komorową | 100 | szt.
2 | Probówki do barwienia retikulocytów, 100 ul barwnika + 100 ul krwi | 200 | szt.
3 | Probówki z polistyrenu okrągłodenna o pojemności 4-5 ml średnicy 12-13 mm i długości 75 mm | 60000 | szt.
4 | Korek wciskany wewn. do w/w probówek - średn. 12 mm | 4000 | szt.
5 | Probówka stożkowa PS bez kołnierza o średn. 16-17 mm i dł. 100-110 mm | 1200 | szt.
6 | Probówka typu Eppendorf stożkowa o poj. 1,5 ml z płaskim korkiem | 2000 | szt.
7 | Probówka typu Eppendorf stożkowa o poj. 0,5 ml z płaskim korkiem | 10000 | szt.
8 | Bagietki plastikowe jednorazowe o dł 120-150 mm | 600 | szt.
9 | Pipety Pasteura z PE niesterylne o poj. 1-2 ml, długości kilkunastu cm | 3000 | szt
10 | Multikamera do liczenia komórek w płynach ustrojowych - analogiczna do typu FASTREAD lub PENTASQARE | 500 | szt
11 | Jednorazowe białe płyty serologiczne po 9 zagłębień w rzędzie poziomym, na min 45 oznaczeń serologicznych | 1500 | szt.
12 | Kuwety dwuścienne "macro" do aparatu EPOLL-20, | 2000 | szt.
13 | Kubeczki na próbki surowicy do aparatu Technicon o poj. 0,5 ml | 2000 | szt.
14 | Kubeczek zakręcany PP sterylny o poj. 50-70 ml i średn. około 4 cm, jałowo opakowany w woreczek foliowy | 750 | szt.
15 | Kubeczek zakręcany PP sterylny o poj. 100-160 ml, jałowo opakowany w woreczek foliowy | 500 | szt
16 | Płytki Petriego sterylne bez wentylacji o średnicy 90-95 mm, pakowane max po 25 szt. | 400 | szt
17 | Ezy z polistyrenu sterylne o pojemności 10 μl | 4000 | szt.
18 | Ezy z polistyrenu sterylne o pojemności 1 μl | 2000 | szt.
19 | Probówki PS okrągłodenne bez kołnierza, o średnicy 15-16,5 mm i dł. 100 mm z korkiem wewnętrznym - sterylne - op. max 25 szt. | 6000 | szt.
20 | Pipety Pasteura z PE dł. kilkunastu cm, o poj.0,5-3 ml , z podziałką, sterylne, pakowane po max 5 szt. | 1000 | szt
21 | Wymazówki jednorazowe drewniane sterylnie pojedyńczo pakowane | 4000 | szt
22 | Wymazówki sterylne w sztywnej osłonce plastikowej bez podłoża | 1000 | szt
23 | Wymazówki oczne z podłożem, metalowe sterylne | 200 | szt
PAKIET 19 .: DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp | Opis | Ilość | J.m. | Wielkość op | Ilość op | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
24 | Szpatułki z tworzywa szt., sterylne, pakowane pojedyńczo | 50 | szt
25 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, sterylne | 200 | szt
26 | Zestawy CYTOSET do wirówki MPW-350cyto | 200 | szt
27 | Szkiełka podstawowe do zestawu CYTOSET z okrągłym polem o średnicy 9,5 mm, szlifowane z matowym polem do opisu - szt. | 600 | szt
28 | Bibułki do zestawu CYTOSET z otworem 9,5 mm | 600 | szt
29 | Probówki PE 2-3 ml do zestawu CYTOSET | 200 | szt
30 | Probówki stożkowe wirówkowe szklane o wymiarach 16x100 mm | 1000 | szt.
31 | Szkiełka podstawowe szlifowane z matowym polem do opisu - szt. | 3000 | szt.
32 | Szkiełka podstawowe gładkie cięte; grubość max 1,5 mm - szt. | 3000 | szt.
33 | Szkiełka nakrywk.22x22 mm, opakowanie min. 100 szt | 20000 | op.
34 | Kapilary heparynizowane typu end-to-end o poj. 50 ul | 8000 | op.
RAZEM
1 | Wykonawca dołączy do oferty przykładowe certyfikaty sterylności dla poz. 14 - 25.
2 | Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 72-godz. przeżywalność bakterii w temp. Pokojowej - dołączyć certyfikat do oferty
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych w/w pozycji - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 20
PAKIET 20.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY LATEKSOWE, ODCZYNNIKI PŁYNNE I SZCZEPY WZORCOWE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Gotowe podłoże na płytce z 5% krwią baranią - odpowiednik Columbia agar+krew barania 5% | 2500 szt
2 | Gotowe podłoże do wybiórczej izolacji ziarniaków G+- odpowiednik Columbia CNA Agar +5% krwi baraniej | 1500 szt
3 | Gotowe selektywne podłoże na płytce do odróżniania pałeczek z grupy coli i bakterii niefermentujących laktozy przy zahamowaniu wzrostu G-dodatnich mikrokoków - odpowiednik podłoża McConkey'a z fioletem krystalicznym | 2000 szt
4 | Gotowe podłoże wybiórcze do izolacji E. coli O157 - odpowiednik agaru McConkeya z dodatkiem sorbitolu | 100 szt
5 | Gotowe podłoże z solą i mannitolem na płytce do izolacji patogennych gronkowców - odpowiednik podłoża Chapmana | 500 szt
6 | Gotowe selektywne podłoże na płytce do hodowli grzybów z gentamycyną i chloramfenikolem - odpowiednik podłoża Sabouraud+Gentamycyna +Chloramphenicol | 500 szt
7 | Gotowe standardowe podłoże na płytce do oznaczania lekowrażliwości -odpowiednik agaru Mueller-Hintona | 4000 szt
8 | Gotowe podłoże na płytce z dodatkiem oksacyliny do identyfikacji szczepów MRSA | 200 szt
9 | Gotowe podłoże na płytce do oznaczania lekowrażliwości -odpowiednik agaru Mueller-Hintona - z dodatkiem 5% krwi końskiej i 20 mg/l NAD | 500 szt
10 | Gotowe podłoże na płytce do oznaczania lekowrażliwości -odpowiednik agaru Mueller-Hintona - z dodatkiem 5% krwi baraniej | 200 szt
11 | Gotowe podłoże na płytce z 5% krwią baranią z dodatkiem kanamycyny i wankomycyny - odpowiednik podłoża Schaedlera wymienionymi dodatkami | 500 szt
12 | Gotowe podłoże na płytce do hodowli pałeczek hemofilnych z antybiotykami i czynnikami wzrostowymi - odpowiednik podłoża Chocolate Haemophilus Agar+antybiotyki | 300 szt
13 | Gotowe podłoże czekoladowe na płytce bez czynników hamujących | 300 szt
PAKIET 20.: PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY LATEKSOWE, ODCZYNNIKI PŁYNNE I SZCZEPY WZORCOWE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
14 | Podłoże wybiórcze na płytce do różnicowania Salmonelli i Shigelli | 200 szt
15 | Gotowe podłoże z eskuliną i solami żółci do wybiórczej hodowli i identyfikacji enterokoków | 300 szt
16 | Gotowe podłoże na płytce do hodowli Pseudomonas, odpowiednik podłoża Cetrymide Agar | 300 szt
17 | Gotowe podłoże na płytce z 5% krwią baranią z dodatkiem heminy i witaminy K - odpowiednik podłoża Schaedlera wymienionymi dodatkami | 1000 szt
18 | Gotowe podłoże na płytce do izolacji i hodowli bakterii Campylobacter spp. - dodatkiem 10% krwi baraniej i antybiotykami | 200 szt
19 | Gotowe podłoże na płytce do izolacji i hodowli Cl. difficile z dodatkiem 7% krwi baraniej | 40 szt
20 | Gotowe podłoże na płytce odciskowej do monitorowania czystości powierzchni | 200 szt
21 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i bezpośredniej identyfikacji rodzaju Candida | 500 szt
22 | Podłoże chromogenne przezroczyste do badań przesiewowych w kierunku salmonella spp. | 400 szt
23 | Podłoże chromogenne przezroczyste do bezpośredniej identyfikacji szczepów MRSA | 500 szt
24 | Podłoże chromogenne przezroczyste do izolacji i bezpośredniej identyfikacji E. coli O157 | 100 szt
25 | Podłoże chromogenne przezroczyste do wykrywania i identyfikacji drobnoustrojów w moczu | 500 szt
26 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Haemophilus V a 50 szt. | 200 szt
27 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji Haemophilus X a 50 szt. | 200 szt
28 | Krążki diagnostyczne z furazolidonem a 50 szt. | 200 szt
29 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji enterokoków EF a 50 szt. | 200 szt
30 | Krążki diagnost. Do różnicowania Moraxella od Neisseria (BC) a 50 szt | 200 szt
31 | Krążki diagnostyczne z bacytracyną 0,04 UI a 50 szt. | 100 szt
32 | Krążki diagnostyczne z optochiną a 50 szt. | 100 szt
33 | Krążki diagnostyczne z nowobiocyną a 50 szt. | 200 szt
PAKIET 20; ODCZYNNIKI POMOCNICZE DO SEROLOGII GRUP KRWI
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
34 | krążki jałowe bez antybiotyku, a 50 szt | 500 szt
35 | Krążki diagnostyczne z cefinazą a 50 szt. | 200 szt
38 | krążki z ampicyliną 2 ug, a 50 szt. | 1200 szt
39 | Krążki z ampiciliną i sulbactamem 10/10 ug a 50 szt | 250 szt
40 | krążki z amoksycyliną 20 ug i kw. klawulonowym 10 ug a 50 szt. | 1500 szt
41 | krążki z amikacyną 30 ug, a 50 szt. | 1500 szt
42 | krążki z aztreonamem 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
43 | krążki z cefotaksymem 5 ug, a 50 szt. | 1200 szt
44 | krążki z cefotaksymem 30 ug, a 50 szt. | 1200 szt
45 | krążki z ceftazydymem 10 ug, a 50 szt. | 500 szt
46 | krążki z ceftazydymem 30 ug, a 50 szt. | 1200 szt
47 | krążki z cefepimem 30 ug, a 50 szt. | 1500 szt
48 | Krążki z cefoksytyną 30 ug a 50 szt. | 600 szt
49 | krążki z ceftriaksonem 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
50 | krążki z cefuroksymem 30 ug, a 50 szt. | 1500 szt
51 | krążki z chloramfenikolem 30 ug, a 50 szt. | 100 szt
52 | krążki z ciprofloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 1500 szt
53 | Krążki z synercidem 15 ug, a 50 szt. | 200 szt
54 | krążki z ertapenemem 10 ug, a 50 szt. | 1000 szt
55 | Krążki z erytromycyną 15 ug, a 50 szt. | 500 szt
56 | krążki z gentamycyną 30 ug, , a 50 szt. | 300 szt
57 | Krążki z gentamycyną 10 ug, a 50 szt. | 1500 szt
58 | krążki z imipenemem 10 ug, a 50 szt. | 1000 szt
59 | krążki z klindamycyną 2 ug, a 50 szt. | 500 szt
60 | krążki z kwasem fusydowym 10 ug, a 50 szt. | 200 szt
61 | krążki z kwasem nalidyksowym 30 ug, a 50 szt. | 200 szt
62 | krążki z lewofloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 200 szt
63 | krążki z linezolidem 10 ug, a 50 szt. | 100 szt
64 | krążki z meropenemem 10 ug, a 50 szt. | 1000 szt
65 | krązki z moksifloksacyną 5 ug, a 50 szt. | 200 szt
66 | krązki z mupirocyną 5 ug, a 50 szt. | 250 szt
67 | krązki z norfloksacyną 10 ug, a 50 szt. | 200 szt
68 | krążki z nitrofurantoiną 100 ug, a 50 szt. | 250 szt
69 | krążki z netilmycyną 10 ug, a 50 szt. | 500 szt
70 | krążki z oksacyliną 1 ug, a 50 szt. | 400 szt
71 | krążki z piperacyliną 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
72 | krążki z penicyliną 1 ug, , a 50 szt. | 500 szt
PAKIET 20; PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY LATEKSOWE, ODCZYNNIKI PŁYNNE I SZCZEPY WZORCOWE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
73 | krążki z piperacyliną i tazobaktamem 30/6 ug, a 50 szt. | 600 szt
74 | krążki z rifampicyną 5 ug a 50 szt. | 200 szt
75 | krążki z sulbaktamem i cefoperazonem 100 ug a 50 szt. | 200 szt
76 | Krążki z streptomycyną 300 ug, a 50 szt. | 300 szt
77 | krążki z sulfametaksaz. i trimetoprimem 1,25/23,75 ug a 50 szt. | 2000 szt
78 | krążki z tetracykliną 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
79 | krążki z tigecykliną 15 ug, a 50 szt. | 250 szt
80 | krążki z tikarcyliną i kw. klawulonowym 75/10, a 50 szt. | 500 szt
81 | Krążki z teikoplaniną 30 ug, a 50 szt. | 250 szt
82 | Krążki z tobramycyną 10 ug, a 50 szt. | 1500 szt
83 | Krążki z tikarcyliną 75 ug a 50 szt. | 250 szt
84 | krążki z wankomycyną 5 ug, a 50 szt. | 250 szt
85 | Paski z gradientem stężeń penicyliny do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów | 50 szt
86 | Paski z gradientem stężeń cefotaksymu do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów | 50 szt
87 | Paski z gradientem stężeń wankomycyny do oznaczania MIC - odpowiednik E-testów | 50 szt
88 | Bulion z seleninem sodu w butelkach a 100 ml | 15 but
89 | Bulion tioglikolanowy w probówkach a 8-10 ml | 200 prob
90 | Bulion tryptozowo-sojowy w butelkach a 100 ml | 200 but
91 | Podłoże do hodowli bakterii z płynu mózgowo-rdzeniowego but. a 5 ml | 20 but
92 | Podłoże zanurzeniowe do posiewu moczu | 400 szt
93 | Bulion Mueller-Hintona op. max 50 x 5,0 ml | 1000 szt
94 | Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 25 szt
95 | Szczep wzorcowy E. coli ATCC 25922 | 25 szt
96 | Szczep wzorcowy Ent. faecalis ATCC 29212 | 25 szt
97 | Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 25 szt
98 | Probówki z 1,5 ml podłoża TSB z 20% glicerolem do przechowywania szczepów wzorcowych | 100 szt
99 | Odczynnik indolowy - amp. a 0,5 ml | 50 szt
100 | Odczynnik oksydazowy - amp. a 0,5 ml | 50 szt
101 | Odczynnik katalazowy - amp. a 0,5 ml | 50 szt
102 | Odczynnik PYR - amp. a 0,5 ml | 50 szt
PAKIET 20; PODŁOŻA, KRĄŻKI, TESTY LATEKSOWE, ODCZYNNIKI PŁYNNE I SZCZEPY WZORCOWE DO BAKTERIOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
103 | Odczynnik dezoksycholowy - amp. a 0,5 ml | 50 szt
104 | Test aglutynacyjny do identyfikacji S. aureus wykrywający białko A | 3 op
105 | Test do identyfikacji paciorkowców grup A, B, C, D, F i G | 1 op
106 | Test aglutynacyjny do identyfikacji S. pneumoniae | 1 op
107 | Test lateksowy do wykrywania bakterii w PMR | 1 op
108 | Osocze królicze liofolizowane z dodatkiem EDTA amp. a 3-5 ml | 60 amp
109 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM a 5 ml | 2 amp
110 | Komplet torebka+saszetka+wskaźnik do tworzenia warunków beztlenowych | 400 kpl
111 | Roztwór EDTA - probówka/fiolka a 2 ml | 3 szt
112 | Roztwór kwasu boronowego - probówka/fiolka a 2 ml | 3 szt
113 | Roztwór 2 % dezoksycholanu sodu - probówka/fiolka a 2 ml | 3 szt
RAZEM:
WARUNKI DODATKOWE dla podłoży:
1 | Gotowe podłoża na plastikowych płytkach Petriego o średnicy 90 mm, z żebrami wentylacyjnymi
2 | Na każdej płytce umieszczone czytelne informacje o podłożu: nazwa producenta i podłoża, numer serii i data ważności
3 | Podłoża pakowane w szczelną folię po 10 szt. i w pudełka kartonowe
4 | Do każdej serii dołączony certyfikat kontroli jakości potwierdzający spełnienie wymagań wg CLSI
5 | Do oferty dołączyć: deklarację zgodności dla każdego rodzaju podłoża na płytce, 3 przykładowe certyfikaty jakości, kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego
lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych
WARUNKI DODATKOWE dla krążków:
1 | Krążki muszą pochodzić od tego samego producenta co podłoża na płytkach.
2 | Krążki powinny być konfekcjonowane w rurkach, opakowanych pojedyńczo w zgrzewce foliowej z pochłaniaczem wilgoci.
3 | Na każdej fiolce nadruk z numerem serii, datą ważności i temperaturą przechowywania.
4 | Średnica krążków - 6 mm. Na każdym krążku trwałe oznaczenie rodzaju antybiotyku i stężenie w ug zgodne z zaleceniem CLSI. Oznaczenie nie może ulegać zniszczeniu w czasie badania.
Ostatni krążek w fiolce z trwałym nadrukiem symbolu "x" pełniący funkcję kontroli napełniania fiolki.
5 | Termin ważności krążków - min. 12 miesięcy od daty dostawy.
6 | Do każdej serii dołączony certyfikat kontroli jakości potwierdzający spełnienie wymagań wg CLSI
7 | Do oferty dołączyć: deklarację zgodności dla każdego rodzaju krążka, 3 przykładowe certyfikaty jakości, kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego
lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych, certyfikat ISO 13485 oraz pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds Lekowrażliwości dla producenta krążków
8 | Do oferty należy dołączyć próbki krążków GM-10, AM-10, RA-5 i MXF-5
PAKIET 20; ODCZYNNIKI POMOCNICZE DO SEROLOGII GRUP KRWI
WARUNKI DODATKOWE dla szczepów wzorcowych
1 | Szczepy wzorcowe muszą pochodzić od tego samego producenta co podłoża na płytkach i krążki.
2 | Szczepy muszą mieć formę liofilizowanych krążków gotowych do ożywienia na podłożu agarowym lub w bulionie, pakowanych w fiolki po max 25 szt.
3 | Szczepy muszą pochodzić z max trzeciego pasażu kolekcji ATCC
4 | Do oferty należy dołączyć instrukcję postępowania w języku polskim.
WARUNKI DODATKOWE - pozostałe
1 | Paski z poz. 85 - 87 wykonane na podłożu plastikowym
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych szt/fiolek/but przez wielkość oferowanych opakowań - należy podać ilość zaoferowanych opakowań w liczbach
całkowitych, zaokrąglając ich liczbę "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ...… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | ……………………….
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET NR 21
PAKIET 21.: ZESTAW TESTÓW BIOCHEMICZNYCH DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji pałeczek fermentujących G- z rodziny Enterobacteriaceae | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu, odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 500 ozn
2 | Zestaw do przesiewowej identyfikacji pałeczek fermentujących G- z rodziny Enterobacteriaceae | zestaw odczynnikowy obejmujący min. 8 testów biochemicznych, umożliwiający identyfikację bakterii w ciągu 4 godz., | 360 ozn
3 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji pałeczek niefermentujących | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu, bezodczynnikowy, 24-godzinny; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 160 ozn
4 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji gronkowców | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu, bezodczynnikowy; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 120 ozn
5 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji paciorkowców | zestaw obejmujący min. 24 reakcje biochemiczne do identyfikacji 1 szczepu: odczyny na bazie reakcji substratów chromogennych, zmętnieniowych oraz z użyciem dekarboksylazy; bezodczynnikowy; odczyt porównawczy wobec skali barwnej | 80 ozn
6 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji enterokoków | zestaw obejmujący min. 8 reakcji biochemicznych do identyfikacji 1 szczepu: odczyny na bazie reakcji substratów chromogennych, bezodczynnikowy; odczyt porównawczy wobec skali barwnej | 70 ozn
PAKIET 21.: ZESTAW TESTÓW BIOCHEMICZNYCH DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
7 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji Neisseriaceae | zestaw obejmujący min. 7 reakcji biochemicznych do identyfikacji 1 szczepu: odczyny na bazie reakcji substratów chromogennych, bezodczynnikowy; wraz z nośnikiem zawiesiny,odczyt porównawczy wobec skali barwnej | 70 ozn
8 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | zestaw obejmujący min. 21 reakcji biochemicznych do identyfikacji 1 szczepu, bezodczynnikowy; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 40 ozn
9 | Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji bakterii beztlenowych | zestaw obejmujący min. 23 reakcje biochemiczne do identyfikacji jednego szczepu, wraz z nośnikiem zawiesiny; odczyt wizualny wspomagany programem komputerowym | 80 ozn
10 | Zestaw testowy na obecność toksyny Clostridium dificile w kale | op a max 25 szt | 25 ozn
11 | Odczynnik do testu AZOTANY | op. a 180 ozn. | 180 ozn
12 | Odczynnik do testu ACETOINA | op. a 360 oznaczeń | 1080 ozn
13 | Odczynnik do testu FENYLOALANINA | op. a 360 oznaczeń | 1080 ozn
14 | Odczynnik do testu INDOL | op. a 360 oznaczeń | 1080 ozn
15 | Test PYR z odczynnikiem do testu PYR | op. a 50 ozn | 100 ozn
16 | Nośnik zawiesiny do testów paciorkowcowych | op. a 20 szt | 40 ozn
PAKIET 21.: ZESTAW TESTÓW BIOCHEMICZNYCH DO IDENTYFIKACJI BAKTERII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
17 | Nośnik zawiesiny do testów dwoinkowych | op. a 20 szt | 40 ozn
18 | Nośnik zawiesiny do testów dla beztlenowców | op. a 20 szt | 40 ozn
19 | Doroczny przegląd i kalibracja densytometru do skali McFarlanda | na czas przeglądu zostanie wstawione analogiczne urządzenie zastępcze | 1szt
RAZEM
1 | Wszystkie zestawy testów biochemicznych muszą pochodzić od tego samego producenta
2 | Odczynniki potrzebne do wykonania testu, ale nie wliczone w cenę - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt
3 | W przypadku testów mikropłytkowych - płytki powinny być dzielone na pojedyńcze testy (bez konieczności zbierania próbek do zapełnienia całej płytki)
4 | Wymagany okres przydatności nie krótszy niż 3/4 okresu ważności od daty dostawy
5 | Zestaw testów biochemicznych w opakowaniach max. 40 oznaczeń.
6 | Do oferty należy dołączyć:
a) metodyki wykonania w jęz. polskim,
b) Deklaracji Zgodności CE producenta
c) certyfikaty ISO 13485 dot. produktów do IVD
c) program do odczytu testów identyfikacyjnych
7 | Wykonawca na czas trwania umowy wstawi mikroskop z obiektywem imersyjnym 100x i oświetleniem halogenowym 6 V 30 W - bez dodatkowych kosztów
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych oznaczeń przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w
iczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [6 empty] | …………………………..
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET 22
PAKIET NR 22 - ODCZYNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO SYSTEMU OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI F-MY MICTest - SYSTEM ODCZYNNIKOWO
ZAMKNIĘTY
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wymagania graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość op | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr kat | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Panele 20-antybiotykowe dla bakterii Gram ujemnych | met. MIC: 8 rozcieńczeń każdego antybiotyku | 300 szt
2 | Panele 20-antybiotykowe dla bakterii Gram minus niefermentujących | j/w | 200 szt
3 | Panele 20-antybiotykowe dla bakterii Gram dodatnich | j/w | 250 szt
4 | Panele 10-antybiotykowe dla enterokoków | j/w | 100 szt
5 | Probówki sterylne do dozownika automatycznego | op. a 20 szt. wraz z indykatorem i torebkami foliowymi na panele | 60 op
6 | Wanienka plastikowa do zawiesiny bakteryjnej | op. a 240 szt | 4 op
RAZEM
1 | Panele do oznaczania MIC muszą być zgodne w konfiguracji z zaleceniami EUCAST.
2 | Należy zaktualizować programy eksperckie interpretujące uzyskane wyniki zgodnie z zaleceniam EUCAST
3 | Licencja na używanie oprogramowania do odczytu i interpretacji MIC przedłużona do 1 miesiąca poza okres obowiązywania umowy na dostawę paneli
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ......................................
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy