Zabrze   …….. /  02 / 2013

SM/DZ/2013/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 05/PN/13 NA DZIERŻAWĘ  KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH, DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI, DZIERŻAWĘ SYSTEMU ODCZYNNIKOWO-SPRZĘTOWEGO DO WYKONANIA ELEKTROFOREZY BIAŁEK W SUROWICY, MOCZU I PMR, DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1 Pakiet nr 20 poz. 102

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania odczynnika PYR  w postaci  gotowych do użycia  slajdów  testowych wraz  z zakraplaczami umożliwiającymi wykonanie badania?

Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający dopuszcza również odczynnika PYR  w postaci  gotowych do użycia  slajdów  testowych wraz  z zakraplaczami umożliwiającymi wykonanie badania.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 20 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej pozycji podłoża innego producenta niż producent oferowanych krążków antybiotykowych i pozostałych podłoży na płytkach.

Odpowiedź 2.

Tak, Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie w pozycji 9 pakiety 20 podłoża innego producenta niż producent oferowanych krążków antybiotykowych i pozostałych podłoży na płytkach.

Pytanie nr 3

Czy  w Pakiecie 15 Zamawiający  wyrazi  zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 3 Odczynników monoklonalnych  równoważnych klonów  tj. odpowiednio anty-A klon Birma-1 i anty-B  klon LB 2  ?

Odpowiedź 3.

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowane powyżej odczynnik monoklonale pod warunkiem, że będą one różnymi klonami w parach

Pytanie nr 4

Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30  grudnia   2009  roku  w  sprawie  dokumentów  jakich  zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  określonym przez zamawiającego (§ 5 ust. 1 pkt. 1), Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych  wraz z aktualnym świadectwem kontroli jakości  danej serii próbek?

Uzasadnienie:

„… Zaleca się, aby przed podjęciem decyzji o zakupie odczynników diagnostycznych do badania grup krwi, zażądać od producenta próbek odczynników, wykonać badania  swoistości  i aktywności odczynników oraz sprawdzić, czy dane dotyczące kontroli aktywności przedstawione przez producenta  są  zgodne z wynikami badań własnych i czy odpowiadają normom  ...”. Normy aktywności, swoistości oraz norm minimalnego miana.

,,Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania, obowiązujące w jednostkach

organizacyjnych publicznej służby krwi.’’ Wydanie II Warszawa 2011. Immunologia transfuzjologiczna krwinek

czerwonych  w zakresie rozdz. 7.13.2 Kontrola i walidacja odczynników diagnostycznych do badań grup krwi.

Odpowiedź 4.

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie nr 5  Pakiet 6 – Paski testowe do moczu:

Czy w poz. 1 Zamawiający dopuści paski do oznaczania glukozy i ketonów bez kwasu askorbinowego? Oferowane przez naszą firmę paski charakteryzują się brakiem interferencji ze strony kwasu askorbinowego.

Odpowiedź 5.

Tak, Zamawiający dopuści również oferowany powyżej produkt. W przypadku zaoferowania pasków do oznaczania glukozy i ketonów bez kwasu askorbinowego Wykonawca dołączy do oferty instrukcję pasków zawierającą  informację o braku interferencji ze strony kwasu askorbinowego.

Pytanie nr 6 Pakiet 6 – Paski testowe do moczu:

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów i instrukcję obsługi aparatu

Odpowiedź 6.

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie nr 7 Pakiet 13 Odczynniki biochemiczne – spektrofotometr EPOLL-20:

Czy w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodyk wykonania testów?

Odpowiedź 7.

Nie, Zamawiający nie stawia takich wymagań

Pytanie nr 8 Pakiet 19 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku:

Czy w poz. 19 Zamawiający dopuści probówki pakowane po 200 szt.?

Odpowiedź 8.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, oczekuje dostawy przedmiotowych probówek zgodnie z zapisami SIWZ tj op. max 25 szt.

Pytanie nr 9 Pakiet 19 – Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

Czy Zamawiający wydzieli poz. 25-34 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 9.

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z pakietu 19 pozycji 25 – 34.

Pytanie nr 10

Czy przez certyfikat przeżywalności Zamawiający rozumie dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 szczepów wzorcowych, w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. pokojowej

Odpowiedź 10

Zamawiający przez certyfikat potwierdzający przeżywalność bakterii rozumie potwierdzenie sterylności wymazówek, kontrolę jakości producenta, deklarację zgodności, CE.

Zamawiający wprowadza zmianę terminu przeżywalność bakterii w temp. pokojowej dla wymazówek z podłożami z 72 do 48 godzin tym samym zmienia treść dotychczasowego zapisu zamieszczonego pod pakietem w pkt 2 o treści:

„2. Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 72-godz. przeżywalność bakterii w temp. pokojowej - dołączyć certyfikat do oferty”

„2. Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 72-godz. 48 godz. przeżywalność bakterii w temp. pokojowej - dołączyć certyfikat do oferty”

W załączeniu zmodyfikowany  PAKIET 19A; DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie nr 11 Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy & 5 ust. 5

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż postawienie w SIWZ wymogu, iż termin płatności ma wynosić  60 dni jest w świetle ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz. 1323) jest niekorzystny dla zamawiającego, gdyż prowadzi do dodatkowego obciążenia Zamawiającego odsetkami. Jak stwierdził Zespół Arbitrów w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 lutego 2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-278/05: „Odsetki te zwiększają cenę zamówienia automatycznie, ponieważ z art. 9 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, nieważne są czynności prawne wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub dłużnika wynikające z art. 5 i 6 ustawy. Zdaniem Zespołu Arbitrów wskazanie w SIWZ odroczonego terminu płatności nie tylko narusza art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie gwarantuje wyboru najkorzystniejszej oferty (powiększenie ceny o odsetki), ale także w istocie jest ukrytym niezgodnym z dobrymi obyczajami warunkiem, jaki musi spełnić wykonawca ubiegający się o zamówienie.”

W związku z powyższym, czy Zamawiający nie powinien dokonać na mocy art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany w SIWZ, polegającej na skróceniu wymaganego terminu płatności z 60 na 30 dni.

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna.

Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 12 Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy & 6 ust. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości  0,2 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od

Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości zobowiązania jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość

odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 1095% (wysokość kary x ilość dni w roku) , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź 12

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianych nią procedur, które są czasochłonne. Przetargi na dostawy sukcesywne np: środków dezynfekcyjnych, odczynników i materiałów zużywalnych, czy sprzętu jednorazowego użytku są organizowane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość dostaw. Nieprzewidziane rozwiązanie umowy prowadzi do poważnych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 13 Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy & 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości zobowiązania jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365% (wysokość kary x ilość dni w roku) , wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź 13

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Wziąwszy pod uwagę średnią wartość pojedynczego pakietu oraz sukcesywność dostaw kara w wysokości 1% nie mniej niż 10,00 zł za każdy

dzień opóźnienia nie jest wygórowana. Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wskazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 14 Pytania dotyczące projektu umowy:

Dotyczy & 7 ust. 2 pkt. d)

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 15 Pakiet 18 i 19:

Czy w przypadku zaoferowania niepełnych opakowań np. 12,5 należy ilość zaokrąglić do pełnych opakowań czy należy wycenić niepełne opakowanie?

Odpowiedź 15

Zamawiający zgodnie z zawartym pod pakietem zapisem oczekuje od Wykonawcy aby:

- W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ilości przez objętość, oferowanych op. dla poszczególnych pozycji danego pakietu - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę". - Wykonawca w kolumnie cena jednostkowa netto pakietu podaje cenę pełnego opakowania.

Pytanie nr 16 Pakiet 18 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie pipety zmiennopojemnościowej w zakresie 20-200 ul?

Odpowiedź 16

Zamawiający zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ oczekuje dostawy pipety zmienno- pojemnościowej w zakresie 5-200ul lub 10-200ul lub 10 – 200ul

Pytanie nr 17 pakiet 18 pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający życzy sobie zaoferowania końcówek standardowych (o standardowej jakości), czy Zamawiający oczekuje złożenia oferty na końcówki o podwyższonej jakości typu superior, jeśli tak to czy wymaga załączenia do oferty przetargowej próbek takich końcówek typu superior?

Odpowiedź 17

Zamawiający oczekuje dostawy końcówek standardowych.

Pytanie nr 18 Pakiet 18 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź 18

Tak, Zamawiający dopuści również dostawę przedmiotowych końcówek w opakowaniach a` 1000 szt

Pytanie nr 19 Pakiet 18 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Eppendorf sterylnych, pakowanych po 5 szt. o pojemności 5-100 ul? Pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji

Odpowiedź 19

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek typu Eppendorf sterylnych, pakowanych po 5 szt. o pojemności 5-100 ul. Tym samym wprowadza zmianę w pozycji 6 pakietu 18.

W załączeniu zmodyfikowany  PAKIET 18A; DROBNY SPRZĘT POMOAROWY na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie nr 20 Pakiet 18 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści sterylne końcówki typu Gilson w zakresie pojemności 5-200 ul, pakowane po 5 szt.? Pozwoli na złożenie ofert większej liczbie firm a zgodnie z art. 7 ustawy PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji

Odpowiedź 20

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy końcówek typu Eppendorf sterylnych, pakowanych po 5 szt. o pojemności 5-100 ul

Pytanie nr 21 Pakiet 18 pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania sumatora hematologicznego 12 parametrowego czy 24 parametrowego?

Odpowiedź 21

Zamawiają uściśla opis przedmiotu zamówienia, wprowadza dodatkową informację z której wynika, że oczekuje dostawy  12 parametrowego sumatora hematologicznego.

W załączeniu zmodyfikowany  PAKIET 18A; DROBNY SPRZĘT POMIAROWY na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie nr 22 Pakiet  19:pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 probówek do barwienia retikulocytów na 120 ul krwi. Różnica 20 ul nie ma większego znaczenia użytkowego, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź 22

Tak, Zamawiający dopuści również probówki do barwienia retikulocytów na 120 ul krwi.

Pytanie nr 23 Pakiet  19 pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek do barwienia retikulocytów na 50 ul krwi zachowując stosunek 2:1 (50 ul) krwi do odczynnika?

Odpowiedź 23

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy probówek do barwienia retikulocytów zgodnie z opisem SIWZ oraz uwzględnionymi w odpowiedzi 22 dopuszczeniami

Pytanie nr 24 Pakiet 19 pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf wykonanych z polipropylenu o podwyższonej przeźroczystości (dzięki czemu łatwiej obserwować zawartość probówki), z podziałką i polem do opisu oraz z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka.

Odpowiedź 24

Tak, Zamawiający dopuści również taki produkt

Pytanie nr 25 Pakiet 19 pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź 25

Tak, Zamawiający dopuści również taki produkt

Pytanie nr 26 Pakiet  19:pozycja 16

- Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości szalek Państwo oczekują tj. szalek aseptycznych czy sterylnych?

- Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania SAL>=6. Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

Jeśli wymagają Państwo produktu sterylnego, to na jakiej podstawie będą Państwo weryfikować sterylność produktu, czy np. poprzez Certyfikat sterylności wydany dla partii produktu sterylnego?

Odpowiedź 26

Zamawiający oczekuje dostawy sterylnych szalek Petriego zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ, których sterylność potwierdzi dołączonymi do oferty przykładowym certyfikatem sterylności dla poz. 16 pakietu 19

Pytanie nr 27 Pakiet 19 pozycja  17 i 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez tworzywa AS? Tworzywo AS, z którego wykonane są ezy, jest to pochodna PS, Poli(styren-co-akrylonitryl) kopolimer styrenu i akrylonitrylu, stosowany jako termoplastyczne tworzywo sztuczne, temperatura mięknięcia wynosi 110 °C, a topnienia 180 °C. W postaci niemodyfikowanej jest ono półprzezroczyste.

Odpowiedź 27

Tak, Zamawiający dopuści również taki produkt

Pytanie nr 28 Pakiet pozycja 23

Bezzasadne jest stawianie wymogu przeżywalności drobnoustrojów ponad 48 godzin, bowiem tego typu badania powinny być wykonane zgodnie z procedurami laboratoryjnymi w czasie 24 godzin, a w przypadku próbek pobieranych poza laboratorium do 48 godzin.

Próbki w celu uzyskania najlepszych wyników należy przetransportować do laboratorium najszybciej, jak to możliwe, w przypadku zakażeń powodowanych przez wiele drobnoustrojów może bowiem wystąpić nadmierny wzrost,  natomiast drobnoustroje w niewielkich stężeniach (< 100 CFU/mL) mogą nie przeżyć dłużej niż 24 h. Podczas transportu należy również unikać skrajnych temperatur.

Przeżywalność Neisseria gonorrhoeae szybko maleje w temperaturach niższych niż 35°C — drobnoustroje te mogą nie przeżyć dłużej niż 8 h, nawet w wysokich stężeniach.

Jak wynika z powyższego, stawianie wymogu przeżywalności drobnoustrojów więcej niż 48 godzin bez wskazania rodzaju bakterii i temperatury służy jedynie utrudnieniu uczciwej konkurencji, a nie Zamawiającemu, który w efekcie postawionego wymogu otrzymać miałby lepszy produkt.

Bezpodstawne wymuszanie na Zamawiającym dłuższych czasów przeżywalności bakterii jest stosowane przez firmy, które oferują bardzo wysokie ceny na wymazówki i próbują w ten sposób wyeliminować tańsze firmy konkurencyjne.

W związku z powyższym, wnosimy o usunięcie z SIWZ wymogu żądania dla pozycji nr 23 w Pakiecie 19 certyfikatu potwierdzającego przeżywalność bakterii i mikroorganizmów do 72 godzin od momentu pobrania.
Odpowiedź 28

Zamawiający wprowadza zmianę terminu przeżywalności bakterii w temp. pokojowej dla wymazówek z podłożami z 72 do 48 godzin tym samym zmienia treść dotychczasowego zapisu zamieszczonego pod pakietem w pkt 2 o treści:

„2. Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 72-godz. przeżywalność bakterii w temp. pokojowej - dołączyć certyfikat do oferty”

„2. Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 72-godz. 48 godz. przeżywalność bakterii w temp. pokojowej - dołączyć certyfikat do oferty”

W załączeniu zmodyfikowany  PAKIET 19A; DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie nr 29 Pakiet 19 pozycja 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szpatułek pakowanych po 5 szt.?

Pozwoli to na złożenie ofert większej liczbie oferentów.

Odpowiedź 29

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy szpatułek zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 30 Pakiet 19 pozycja25 - 29:

Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie pakietu nr 19 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 25-29 czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 19? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozycje 25-29 są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr 25-29 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką

Odpowiedź 30

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 19 pozycji od 25 do 29.

Pytanie nr 31 Pakiet 7:

Czy Zamawiający, biorąc pod uwagę nasze poniższe wyjaśnienia usunie luki prawne w formularzu asortymentowo-cenowym w pakiecie nr 7 (odczynniki hematologiczne do analizatora - Mythic 18) tzn:

- zrezygnuje z wymogu autoryzacji odczynników oferenta (w tym dostarczenia oświadczenia producenta aparatu   potwierdzającego ,że odczynniki nie uszkadzają owężowania  analizatora Mythic 18)  przez producenta aparatu, w tym przypadku uczestnika tego samego postępowania przetargowego ?

- Informujemy, że firma PZ Cormay w 2010 r stała się właścicielem (100% udziałów) firmyOrphee a tym samym jest producentem aparatu Mythic 18.(dowód: adresy stron internetowych z powyższą informacją: http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/cormay;kupil;100;procent;akcji;orphee,122,0,575354.html ,          http://pandl.pl/aktualnosc/items/cormay-1345.html.)

- Oświadczamy, że wszystkie produkowane  przez nas odczynniki do różnych analizatorów hematologicznych są z nimi kompatybilne  (dotyczy to również analizatora Mythic18).  Są one stosowane z powodzeniem w wielu placówkach służby zdrowia w kraju i nigdzie nie stwierdzono ich negatywnego wpływu na układ pomiarowy analizatora a ich wysoką jakość potwierdzają pozytywne wyniki kontroli łódzkiej w poszczególnych laboratoriach.

- Nasza firma oferuje przegląd i naprawy analizatora Mythic 18 dokonywane przez inżynierów z długoletnim stażem w zakresie napraw analizatorów hematologicznych różnych producentów w tym analizatora Mythic 18. Posiadamy certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie serwisu aparatury laboratoryjnej oraz dysponujemy oryginalnymi częściami zamiennymi do analizatora Mythic 18.

- Oferowane odczynniki są równoważne z oryginalnymi a parametry uzyskiwane przy ich wykorzystaniu są zgodne z instrukcja obsługi analizatora i nie uszkadzają owężowania analizatora.

- Zamawiający, poprzez postawienie wymagań dodatkowych dotyczących autoryzowania oferowanych odczynników przez producenta analizatora wyłącza z możliwości uczestnictwa w przetargu firmy konkurencyjne w stosunku do producenta analizatora i umożliwia mu dowolne kształtowanie cen  a więc naraża się  na zakup produktów po rażąco zawyżonych cenach w stosunku do cen rynkowych.

- Producent analizatora i zarazem odczynników do niego nie jest zainteresowany w żaden sposób  wydawaniem pozytywnej opinii swojej konkurencji. Postawienie warunków granicznych w przedstawionej postaci prowadzi do niezgodnej z prawem sytuacji gdy jeden z uczestników postępowania przetargowego opiniuje a tym samym dopuszcza do dalszych czynności przetargowych innego uczestnika.

- Producenci analizatorów, zgodnie z polskim prawem nie mają żadnych uprawnień do wydawania jakichkolwiek opinii na temat wyrobów medycznych.

- W Polsce za dopuszczanie wyrobów medycznych do obrotu odpowiedzialne są  inne organy np Państwowy Zakład Higieny a ich rejestracją zajmuje się  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,  przy czym zarejestrowanie wyrobu medycznego i znak CE stanowią o dopuszczeniu wyrobu do stosowania.

- Nasza firma jako oferent będący producentem odczynników  ponosi   pełną odpowiedzialność, również prawną, za jakość swoich wyrobów i doskonale zna cel swojej produkcji  / w tym przypadku aparat Mythic 18/ i zgodnie z polskim prawem nie potrzebuje autoryzacji innej firmy, tym bardziej gdy jest ona uczestnikiem tego samego postępowania przetargowego.

- Zamawiający, żądając autoryzacji producenta analizatora w stosunku do odczynników innych oferentów, całkowicie wyłącza z możliwości uczestnictwa w przetargu firmy konkurencyjne w stosunku do producenta analizatora i umożliwia mu dowolne kształtowanie cen.

- Tak wyraźne wskazanie jednego wybranego Wykonawcy jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówieniach Publicznych.

Odpowiedź 31

Zamawiający oczekuje dostawy zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 32

Czy w przetargu 05/PN//13NA  (część 7 - odczynniki hematologiczne do analizatora  Mythic 18)  Zamawiający będzie wymagał od Oferentów dołączenia do oferty certyfikatu  jakości ISO 9001:2009 w zakresie projektowania i produkcji odczynników medycznych lub certyfikatu jakości ISO 13485 ?

Odpowiedź 32

Nie , Zamawiający nie stawia takiego wymogu

Pytanie nr 33 Pakiet 8

Czy Zamawiający wyrazu zgodę na złożenie oferty w której odczynniki pochodzą od jednego producenta zaś częśći eksploatacyjne pochodzą od producenta aparatu (jeżeli oferent zagwarantuje bezawaryjną pracę analizatora) ponieważ warunki nr 3 i 4 (zamieszczone pod pakietem) powodują iż ofertę może złożyć jedynie producent aparatu lub jego dystrybutorzy?

Odpowiedź 33

Zamawiający oczekuje dostawy zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 34 Pakiet 8

Czy w Pakiecie 8 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na elektrody zgodnie z gwarancją producenta aparatu tzn:

Elektroda pH		-	15 miesięcy

Elektroda pO2		-	12 miesięcy

Elektroda pCO2	-	9 miesięcy

Odpowiedź 34

Zamawiający oczekuje dostawy zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 35 Pakiet 11:

Jaką w przybliżeniu ilość oznaczeń (Na, K, Cl) Zamawiający planuje wykonać w trakcie roku

Odpowiedź 35

Zapotrzebowanie asortymentowo ilościowe zamawiający określił w formularzu ofertowo cenowym przedmiotowego pakietu 11.

Pytanie nr 36 Pakiet 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na pakiet 11 , w której oferent dostarczy nieodpłatnie:

- nowy analizator najnowszej klasy (powszechnie znanej firmy) z pełną gwarancją

- pełny serwis na czas obowiązywania umowy

I złoży pełną ofertę na wykonanie ilości oznaczeń zaplanowanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje złożenia oferty na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 37 Pakiet 3

Dotyczy Pakietu nr 3 (Załącznik nr 1 do SIWZ) – pkt. 5 tabeli parametrów analizatora.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie barwnika z terminem ważności roztworu roboczego, tj. min. 3 miesiące oraz jednoczesne zaoferowanie przez Wykonawcę odpowiedniej ilości barwnika zgodnej z terminem ważności, tak aby można było korzystać z niego w ciągu  5 miesięcy?

Odpowiedź 37

Nie, Zamawiający oczekuje złożenia oferty na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 38 Pakiet 3

Dotyczy Pakietu nr 3 (Załącznik nr 1 do SIWZ) – pkt. 5 tabeli parametrów analizatora

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odbarwiacza z terminem ważności roztworu roboczego: 1 tydzień?

Jednocześnie informujemy, że oferowany przez nas odbarwiacz można przygotować w niewielkich ilościach/porcjach, które wystarczają do wykonania 1 pełnego badania bez konieczności pozostawiania roztworu roboczego na dłuższy czas. (Oferowany roztwór roboczy odbarwiacza można przygotowywać na bieżąco bez konieczności przechowywania i jednocześnie bez potencjalnych problemów wynikających się ze starzenia się odczynnika).

Odpowiedź 38

Nie, Zamawiający oczekuje złożenia oferty na warunkach określonych w SIWZ.

Pytanie nr 39 Pakiet 11

Czy Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu producenta aparatu.

Odpowiedź 39

Tak, Zamawiający oczekuje autoryzowanego serwisu producenta aparatu.

Pytanie nr 40 Pakiety15; 16; 17

Wnosimy o dopuszczenie załaczenia do oferty zgłoszenia   zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku ,która jednoznacznie wskazuje ,że do obrotu i uzywania mogą być wprowadzane odczynniki in vitro po zgłoszeniu do Urzedu Rejestracji o tym fakcie .

Uzasadnienie:

ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Celem ustawodawcy jest dostosowanie polskiego prawa do standardów określonych w regulacjach unijnych, a przede wszystkim uregulowanie obszaru wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w takim zakresie i formie, które umożliwiłyby jasne i przejrzyste stosowanie prawa, z uwzględnieniem wspólnych właściwości i różnic w tych wyrobach. Wprowadzenie tak szczegółowego podziału ma na celu ułatwienie autoryzowanym przedstawicielom przeprowadzania właściwej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności. Natomiast art. 64 , art. 65 jednoznacznie wskazuje ,że zgłoszenie lub powiadomienie ( w zależności od klasyfikacji) jet wystarczającą forma do obrotu odczynnikami i towarami.

Odpowiedź 40

Dokumenty jakie Wykonawca winien dostarczyć wraz z ofertą Zamawiający określił w SIWZ

Pytanie nr 41 Pakiet 17 pozycja  3

Wnosimy o dopuszczenie  w pozycji 3 pakietu nr 17  odczynnika monowalentnego anty-IgG  jako produkt rownowazny dla odczynnika monoklonalnego anty-IgG zgodnie z art.  29 pzp ust  1 do 3 oraz będzie zgodny z art. 29 ,art. 30 Pzp oraz ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r

Zgodnie z publikacja IHiT w pkt 7.3..3.1 str 274 wskazuje się na odczynniki monoswoiste  anty IgG bez wskazania ,że wymaga się monoklonu lub surowicy -bowiem zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych oraz publikacją IHiT personel powinien stosować się do instrukcji używania producenta . Ponadto odczynnik monoklonalny anty-IgG  oraz odczynnik  monowalentny anty-IgG charakteryzuje się jednakowymi  technicznymi właściwościami tzn. sa jednakowego rodzaju bowiem zawierają jednorodne klasy immunoglobulin IgM o swoistości IgG oraz  tożsamą instrukcję używania.

Pragniemy wskazać,że odczynnik  monowalentny anty-IgG  jest zgodny z normami ,zatem posiada CE co potwierdza ,że jest produktem akceptowalnym , właściwie spełnia przeznaczenie na ryku UE.

Odpowiedź 41

Zamawiający oczekuje zaoferowania w pozycji 3 pakietu 17 produktu zgodnego z zamieszczonym w SIWZ opisem.

UWAGA!

Celem uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 19 Zamawiający wprowadza  zmiany do opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 21 i 22 przedmiotowego pakietu zastępując wcześniejszy opis

| 21 | Wymazówki jednorazowe drewniane sterylnie pojedynczo pakowane | 4000 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Wymazówki sterylne w sztywnej osłonce plastikowej bez podłoża | 1000 | szt. |

opisem jak poniżej:

| 21 | Wymazówki jednorazowe drewniane sterylnie, pojedynczo pakowane | 3000 | szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | Wymazówki sterylne z podłożem transportowym typ AMIES bez węgla | 2500 | szt. |

W załączeniu: zmodyfikowany

- PAKIET 18A  DROBNY SPRZĘT POMIAROWY na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

- PAKIET 19A; DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Po zapoznaniu się z licznymi zapytaniami Wykonawców, Zamawiający w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminów:

składania ofert z 21 lutego 2013 r. do godz. 1000 na 21  lutego 2013 r. do godz. 1000

otwarcia ofert z   22 lutego 2012 r. do godz. 1015 na 22 lutego 2013 r. do godz. 1015

związania z ofertą z 22 marca 2013r na 23 marca 2013r

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.