Zabrze, dnia 15/04/2013 r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 212.

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 09/PN/13

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuszcza:

Poz. 1 płytkę do zestawu dwuczęściowego rozmiar 60/10-55mm

Poz. 2 worek do systemu dwuczęściowego rozmiar 60mm

Poz. 3 płytkę do zestawu dwuczęściowego 70/10-65mm

Poz. 4 worek do systemu dwuczęściowego 70mm

Poz. 5 worek do kolostomii zamknięty samoprzylepny cielisty rozmiar 10-76mm

Poz. 5 worek do kolostomii zamknięty samoprzylepny cielisty rozmiar 10-70mm

Poz. 5 worek do kolostomii zamknięty samoprzylepny cielisty rozmiar 15-45mm

Poz. 6 worek do kolostomii ielisty jednoczęściowy rozmiar 10-76mm

Poz. 6 worek do kolostomii ielisty jednoczęściowy rozmiar 12-75mm

Poz. 7 worek otwarty jednoczęściowy przeźroczysty rozmiar 10-76mm

Poz. 7 worek otwarty jednoczęściowy przeźroczysty rozmiar 12-75mm

Odpowiedź nr 1

Ad. 1

Nie, Zamawiający nie dopuści płytki do zestawu dwuczęściowego rozmiar 60/10-55mm w poz. 1 w pakiecie nr 15.

Ad2.

Nie, Zamawiający nie dopuści  worka do systemu dwuczęściowego rozmiar 60mm w poz. 2 w pakiecie nr 15.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie dopuści płytki do zestawu dwuczęściowego 70/10-65mm w poz. 3 w pakiecie nr 15.

Ad. 4

Nie, Zamawiający  nie dopuści  worka do systemu dwuczęściowego 70mm w poz. 4 w pakiecie nr 15.

Ad. 5

Nie, Zamawiający  nie dopuści worka do kolostomii zamknięty samoprzylepny cielisty rozmiar 10-76mm w poz. 5 w pakiecie nr 15.

Ad. 6

Nie, Zamawiający  nie dopuści worka do kolostomii zamknięty samoprzylepny cielisty rozmiar 10-70mm w poz. 5 w pakiecie nr 15.

Ad. 7

Nie, Zamawiający  nie dopuści worka do kolostomii cielisty jednoczęściowy rozmiar 10-76mm w poz. 6 w pakiecie nr 15.

Ad. 8

Tak, Zamawiający dopuści również worek do kolostomii cielisty jednoczęściowy rozmiar 12-75mm w poz. 6 w pakiecie nr 15.

Ad. 9

Tak, Zamawiający dopuści również  worek otwarty jednoczęściowy przeźroczysty w  rozmiarze 10-76mm w poz. 7 w pakiecie nr 15.

Ad. 10

Tak, Zamawiający dopuści również worek otwarty jednoczęściowy przeźroczysty rozmiar 12-75mm w poz. 7 w pakiecie nr 15.

Pytanie nr 2

dot. Pakietu 11 poz. 17, 18, 21 i 22 (SIWZ pkt VIII i Zał. nr 4)

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679 z późn. zm.) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Poz. 17, 18, 21 i 22 w Pakiecie nr 11 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyroby medyczne. W związku z tym, nie podlegają one przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w SIWZ pkt VIII i Zał. nr 4 poprzez dopisanie słów: „… (dotyczy wyrobów medycznych)” oraz dopuszczenie złożenia stosownego Oświadczenia przez Wykonawcę dla wyrobów, które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne.

Odpowiedź nr 2

Oświadczenie, jakie Wykonawcy musza złożyć do oferty (załącznik nr 4 do SIWZ)  w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (zgodnie z opisem SIWZ rozdz. VIII) dotyczy tych produktów, które w myśl ustawy o wyrobach medycznych zostały zaklasyfikowane jako wyrób medyczny i w związku z tym ustawa nakłada obowiązek dopuszczenia ich do obrotu i używania w Polsce. Dla produktów nie zakwalifikowanych jako wyrób medyczny zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Zamawiający nie wymaga żadnych oświadczeń i dokumentów, ale je dopuszcza.

Pytanie nr 3

dot. Warunków dodatkowych poz. nr 5 dla pakietu 11

Zamawiający wymaga w poz. 14-16 (mikrometoda) aby na każdej mikroprobówce były zamieszczone informacje dotyczące rodzaju i pojemności, daty ważności i numer serii. W przypadku produktów o małych rozmiarach (np. końcowki do pipet, probówki do PCR, pipety, mikrometoda itp.) umieszczenie powyższych informacji na każdym pojedynczym egzemplarzu nie zawsze jest możliwe. I tak w przypadku mikroprobówek do OB.(poz. 15) ze względu na kształt i wymiary probówki informacje dotyczące rodzaju i pojemności, daty ważności i numer serii umieszczane są na etykiecie każdego jednostkowego opakowania handlowego a nie na pojedynczej mikroprobówce. Dlatego zwracamy się z prośbą o wyłączenie poz. 15 z wymogu posiadania powyższych informacji na każdej mikroprobówce.

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie  poz. 15 z wymogu posiadania informacji dotyczących rodzaju i pojemności, daty ważności i numer serii na każdej mikroprobówce. Zamawiający wymaga umieszczenie powyższych informacji na etykiecie każdego jednostkowego opakowania handlowego zamiast na pojedynczej mikropróbówce.

Pytanie nr 4

Wniosek 1 - dot. wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację Wzoru umowy w zakresie zapisu § 6 pkt. 1, 2, 3

Obecny zapis:

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wnioskowany zapis:

- W przypadku rozwiązania  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara  umowna w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości okresowego zamówienia.

Uzasadnienie:

Przypominamy, że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie mają zabezpieczać.

Tym samym wnosimy o zmianę § 6  w zakresie wnioskowanych zapisów i jednoznaczne określenie sytuacji, w ramach których naliczenie kary umownej mogłoby mieć miejsce. Da to pełną jasność ewentualnemu Wykonawcy, kalkulującemu ryzyko realizacji zobowiązań wynikających z umowy, które na siebie przyjmuje.

Wzór umowy, w zakresie § 6, w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia z uwagi na możliwość wielokrotnego naliczania kar umownych za jedno przewinienie, w zależności od subiektywnej oceny sytuacji przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający nie uwzględnił w projekcie umowy przyczyn obiektywnych opóźnień lub braku możliwości dostarczenia towaru, w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej,  tj. zaistnienia zdarzeń losowych jak pożar, powódź, wypadek w czasie transportu, warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację zamówienia, itp.

Odpowiedź nr 4

Przyczyny obiektywne nie są podane, ale § 6 ust. 2 mówi o tym, że Zamawiający może naliczyć kary umowne, zatem przy ocenie przyczyny opóźnienia lub wielokrotnego nienależytego wykonania umowy niezbędne będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w/w sytuacje nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych. Naliczenie kary umownej będzie miało zastosowanie w każdym przypadku, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. zgodnie z treścią SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ. Wysokość kar jest adekwatna w stosunku do zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości kar umownych.

Pytanie nr 5

Wniosek 2 - dot. wzoru umowy:

Wnosimy o precyzyjne i szczegółowe określenie pojęcia użytego przez Zamawiającego w § 3 ust. 2a wzoru umowy  „nienależyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę/ Zamawiającego”.

Cytowany termin użyty przez Zamawiającego jest nieprecyzyjny i niedookreślony, co może prowokować sytuację obciążenia Wykonawcy karą za okoliczności niezależne od niego, spowodowane wystąpieniem np.  siły wyższej, uniemożliwiającej terminową realizację umowy.

Odpowiedź nr 5

„Nienależyte wykonanie” jest pojęciem kodeksowym (kodeks cywilny) i dlatego „nienależyte wykonanie” należy rozumieć zgodnie z kodeksem cywilnym.

Pytanie nr 6

Pakiet 14.

Pozycja 1.

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice o grubości min. 0,16mm na całej długości, o powierzchni mikrochropowatej, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic o grubości min. 0,16mm na całej długości w pakiecie nr 14 poz. 1. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7

Pakiet 14.

Pozycja 3.

Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie Pozycji 3 jako oddzielnego pakietu?

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu poz. 3 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 8

Pakiet 14.

Pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuszcza rękawice bez warstwy polimerowej, a chlorowane?

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic bez warstwy polimerowej w poz. 4 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 39, poz. 11

Czy  Zamawiającemu chodzi o papier komputerowy do drukarki zintegrowanej z urzadzeniem laboratoryjnym w rozmiarze 240 mm x 12 jednowarstwowy, gładki?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający wymaga wyżej opisanego papieru.

Pytanie nr 10

do Pakiet nr 35 Lp.1

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  opaski zaciskowej  na udo rozmiar 107x 10cm kompatybilnego z urządzeniem zamawiającego  wg zdjęcia poglądowego poniżej ?

Odpowiedź nr 10

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opaski zaciskowej na udo rozmiar 107x 10cm  w poz. 1 w pakiecie nr 35.

Pytanie nr 11

do Pakiet nr 35 Lp.2

Czy Zamawiający  zgodzi się na zaoferowanie  opaski zaciskowe na ramię  rozmiar 86x10 cm kompatybilnej z urządzeniem zmawiającego wg zdjęcia poglądowego poniżej ?

Odpowiedź nr 11

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  opaski zaciskowe na ramię  rozmiar 86x10 cm w poz. 2 w pakiecie nr 35.

Pytanie nr 12

pakiet 23, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową nożową do koagulacji  prostą elastyczną, wielorazową, długości 62mm?

Odpowiedź nr 12

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową nożową do koagulacji  prostą elastyczną, wielorazową, długości 62mm w poz.2 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 13

pakiet 23, poz. 4 i 10

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrody monopolarnej z kablem przyłączeniowym przytwierdzonym na stałe?

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający nie dopuści uchwytu elektrody monopolarnej z kablem przyłączeniowym przytwierdzonym na stałe w poz. 4 i 10 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 14

pakiet 23, poz. 4 i 10

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 13 prosimy o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 4 i 10.

Odpowiedź nr 14

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 23 poz. 4 i 10, tym samym tworząc pakiet 23 A.

Pytanie nr 15

pakiet 23, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną do lancetronu jednorazowego użytku wraz z kablem wielorazowego użytku?

Odpowiedź nr 15

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę bierną do lancetronu jednorazowego użytku wraz z kablem wielorazowego użytku w poz. 5 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 16

pakiet 23, poz. 13

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarną bez kabla przyłączeniowego dł. 195 mm?

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający dopuści również pincetę bipolarną bez kabla przyłączeniowego dł. 195 mm w poz. 13 
w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 17

pakiet 23, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do konizacji dł. 137 mm?

Odpowiedź nr 17

Nie, Zamawiający nie dopuści elektrody do konizacji dł. 137 mm w poz. 14 w pakiecie 23.

Pytanie nr 18

pakiet 23, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści elektrodę tnącą o wysokości 20 mm zakończoną pętlą?

Odpowiedź nr 18

Nie, Zamawiający nie dopuści elektrody tnącej o wysokości 20 mm zakończonej pętlą w poz. 15 w pakiecie nr 23. Zamawiający wymaga elektrody tnącej  o wysokości 19-20 mm w kształcie żagielka, tym samym Zamawiający prostuje podany zapis w SIWZ w poz. 14 i 15 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 19

pakiet 23, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści elektrodę tnącą o wysokości 10 mm zakończoną pętlą?

Odpowiedź nr 19

Nie, Zamawiający nie dopuści elektrody tnącej o wysokości 10 mm zakończonej pętlą w poz. 16 w pakiecie nr 23. Zamawiający wymaga elektrody tnącej  o wysokości 10-12 mm w kształcie żagielka, tym samym Zamawiający prostuje podany zapis SIWZ w poz. 14 i 16 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 20

pakiet 23, poz. 14. 15. 16

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania 18,19,20 prosimy o wydzielenie poz. 14, 15, 16 do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 23 poz. 14,15,16 do oddzielnego pakietu nr 23A.

Zamawiający prostuje zapisy specyfikacji:

Zamawiający wymaga elektrody tnącej do konizacji dł. 100-120 mm składającą się z dwóch części

I - uchwytu elektrod

II elektrody tnącej

Poz. II a – Elektroda tnąca o wysokości 10-12 mm w kształcie żagielka

Poz. II b – Elektroda tnąca o wysokości 19-20 mm w kształcie żagielka

Pytanie nr 21

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 2

Odpowiedź nr 21

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 2.

Pytanie nr 22

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 5 ust. 1

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania.

Odpowiedź nr 22

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy § 5 ust. 1

Pytanie nr 23

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 6 ust. 1 i 2

1-W razie niewykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką  za każdy dzień zwłoki

2-W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką  za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź nr 23

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy § 6 ust. 1 i 2

Pytanie nr 24

Prosimy o zmianę zapisu umowy § 6 ust. 3

W razie zwłoki w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź nr 24

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu wzoru umowy w § 6 ust. 3.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakietu nr 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (II Poz. 14-30) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź nr 25

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielanie z pakietu nr 18 poz. 14-30, tym samym tworząc pakiet nr 18A.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu i utworzenia odrębnego pakietu na łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm i wytrzymałości do 325 PSI, które są w 100% kompatybilne z wstrzykiwaczem kontrastu – Medard VISTRON CT, co pozwoli na złożenie oferty przetargowej?

Odpowiedź nr 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 3 z pakietu nr 34 i utworzenia odrębnego pakietu na łącznik niskociśnieniowy o dł. 150 cm i wytrzymałości do 325 PSI, które są w 100% kompatybilne z wstrzykiwaczem kontrastu – Medard VISTRON CT.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu 4, poz. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 20.

Prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do odrębnego pakietu celem złożenia oferty.

Odpowiedź nr 27

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 20. z pakietu nr 4.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu 4, poz.  2 , 4, 20.

Prosimy o dopuszczenie, zgodnie z wymogami dotyczącymi wyrobów medycznych, produktów mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź nr 28

Zamawiając wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie filtrów mikrobiologicznie czystych z dłuższym okresem skuteczności, tj. 24 godz.

Odpowiedź nr 29

Tak, Zamawiający dopuści również  filtry mikrobiologicznie czyste z dłuższym okresem skuteczności tj. 24 godz.  W poz. 1 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu 4, poz. 3.

Prosimy o dopuszczenie filtrów mikrobiologicznie czystych, z przestrzenią martwą 55 ml, zakresem objętości oddechowej 300-1500 i skutecznością filtracji bakteryjno-wirusowej 99,9999%.

Odpowiedź nr 30

Nie, Zamawiający nie dopuści w poz. 3 w pakiecie nr 4 filtrów mikrobiologicznie czystych, z przestrzenią martwą 55 ml, zakresem objętości oddechowej 300-1500 i skutecznością filtracji bakteryjno-wirusowej 99,9999%. Zamawiając wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu 4, poz. 17 i 18.

Prosimy o dopuszczenie bardzo trwałych silikonowych, wielorazowych  worków oddechowych, przeznaczonych do sterylizacji.

Odpowiedź nr 31

Tak, Zamawiający dopuści również bardzo trwałe  silikonowe, wielorazowe worki oddechowe, przeznaczone do sterylizacji w poz. 17 i 18 w pakiecie nr 4. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 32

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o średniej grubości 0,13-0,18 (mm) zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź nr 32

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic o średniej grubości 0,13-0,18 (mm) w poz. 1 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 33

Pakiet 14 poz. 1,3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to złożyć większą liczbę ofert w korzystnych cenach. Dzięki wydzieleniu powyższych pozycji powstanie oddzielny pakiet na rękawice chirurgiczne(jałowe)

Odpowiedź nr 33

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1 i 3 z pakietu nr 14.

Pytanie nr 34

Pakiet 20 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w jednym kolorze.

Odpowiedź nr 34

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody przedsercowe w jednym kolorze w poz. 3 w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 35

Pakiet 20 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 5.- Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm)

Odpowiedź nr 35

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody okrągłe „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm) w poz. 5 w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 36

Pakiet 20 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za opakowanie=50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 380 opakowań. Przeliczenie opakowań pozwoli zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź nr 36

Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 37

Pakiet 20 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu Ascard, w przypadku modelu Ascard 3 prosimy także o podanie roku produkcji aparatu.

Odpowiedź nr 37

Mr Silwer, Mr Blue, Mr Red.

Pytanie nr 38

Pakiet 20 poz. 6

Czy w powyższej pozycji kabel ma być łączny (kabel główny i przewody pacjenta połączone na stałe)?

Odpowiedź nr 38

Tak, Zamawiający wymaga aby połączenie kabla głównego z przewodami Pacjenta były  połączone na stałe.

Pytanie nr 39

Pakiet 20 poz. 6

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, wtyk)?

Wtyk				Klamra					Zatrzask

Odpowiedź nr 39

Zakończenie kabla po stronie Pacjenta  ma być na wtyk bananowy.

Pytanie nr 40

Pakiet 20 poz. 7

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, wtyk)?

Jakie ma być zakończenie po stronie kabla głównego( Din czy VS)?

Din						VS

Odpowiedź nr 40

Zakończenie kabla po stronie pacjenta  ma być klamra.

Zakończenie po stronie  kabla głównego ma być - Din.

Pytanie nr 41

Pakiet 40 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EEG o rozmiarze 420x300x2000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 21 opakowań.

Odpowiedź nr 41

Tak, Zamawiający dopuści również papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 39 poz. 1.

Pytanie nr 42

Projekt umowy- §5 pkt. 1

Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 43

Pakiet 1, poz. 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy w rozm. CH 16-20?

Odpowiedź nr 43

Tak, Zamawiający dopuści sondy w rozm. CH 16-20 w poz. 35 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 44

Pakiet 10, poz. 4:

Zwracamy się z prośba o wydzielenie tej pozycji co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie oferentów i pozwoli uzyskać najlepszy wynik finansowy.

Odpowiedź nr 44

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakiet nr 10 poz. 4.

Pytanie nr 45

Pakiet 39, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w bloczkach po 2000 arkuszy z odpowiednim przeliczeniem liczby bloczków (21 bloczków)?

Odpowiedź nr 45

Tak, Zamawiający dopuści również papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 39 poz. 1.

Pytanie nr 46

Pakiet 39, poz. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w rozmiarze 108 x 25m z odpowiednim przeliczeniem ilości rolek – 32 rolki?

Odpowiedź nr 46

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie papieru w rozmiarze 108 x 25m w poz. 7 w pakiecie nr 39.

Pytanie nr 47

Pakiet 39, poz. 11:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie jakiej jednostki miary oczekuje zamawiający?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 240 mm x 12” jednowarstwowy, gładki, po 2000 składek – 4 op. w poz. 11 w pakiecie nr 39.

Pytanie nr 48

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 1 rękawic o grubości na mankiecie 0,15-0,16 mm spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź nr 48

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic o grubości na mankiecie 0,15-0,16 mm w poz. 1 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 49

Proszę o zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 w pozycji 4 rękawic bez warstwy polimerowej spełniających pozostałe wymogi Zamawiającego.

Odpowiedź nr 49

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic bez warstwy polimerowej w poz. 4 w pakiecie nr 14. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 50

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm?

Odpowiedź nr 50

Tak, Zamawiający dopuści również igłę do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm w poz. 16 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 51

Pakiet 1, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm?

Odpowiedź nr 51

Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm w poz. 16 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 52

Pakiet 1 poz. 31

Czy Zamawiający oczekuje w tej pozycji ostrzy z nazwą producenta i numerem bezpośrednio na ostrzu?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający wymaga numeru bezpośrednio na ostrzu wraz ze wzorem na opakowaniu. Zamawiający nie wymaga podania nazwy producenta bezpośrednio na ostrzu.

Pytanie nr 53

Pakiet 1 poz. 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji zestawu posiadającego dren z trokarem?

Odpowiedź nr 53

Tak, Zamawiający dopuści również dren z troakarem. Zamawiający wymaga butelki o pojemności 250 ml + dren łączący zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poz. 33 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 54

Pakiet 1 poz. 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź nr 54

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 35 z pakietu nr 1.

Pytanie nr 55

Pakiet 1 poz. 57-61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach zgłębników żołądkowych bez znacznika RTG?

Odpowiedź nr 55

Nie, Zamawiający nie dopuści  zgłębników żołądkowych bez znacznika RTG w poz. 57-61 w pakiecie nr 1

Pytanie nr 56

Pakiet 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren Redon z perforacją krzyżową na długości 14cm z min. 7 otworami?

Odpowiedź nr 56

Tak, Zamawiający dopuści również dren Redon z perforacją krzyżową na długości 14cm z min. 7 otworami. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 57

Pakiet 2 poz. 4, 16-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź nr 57

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 4,16-18 z pakietu nr 2.

Pytanie nr 58

Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22Gx34mm?

Odpowiedź nr 58

Tak, Zamawiający dopuści również igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą 22Gx34mm w poz. 6 w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 59

Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 127mm?

Odpowiedź nr 59

Tak, Zamawiający dopuści również igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 127mm w poz. 90 w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 60

Pakiet 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 127mm?

Odpowiedź nr 60

Tak, Zamawiający dopuści również igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych w rozmiarze 25G x 127mm  w poz. 11 w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 61

Pakiet 4 poz. 1-3, 11-15, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców 
a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź nr 61

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie poz. 1-3, 11-15,19 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 62

Pakiet 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z tworzywa PE?

Odpowiedź nr 62

Nie, Zamawiający nie dopuści rurki Guedel wykonane z tworzywa PE w poz. 6 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 63

Pakiet 4 poz.8

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane wykonane z PCV, bez znacznika głębokości, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 63

Nie, Zamawiający nie dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowanej wykonanej z PCV, bez znacznika głębokości w poz. 8 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 64

Pakiet 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wykonane z PCV, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 64

Nie, Zamawiający nie dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wykonane z PCV w poz. 9 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 65

Pakiet 4 poz.10

Czy Zamawiający dopuści rurę karbowaną z możliwością cięcia co 45cm?

Odpowiedź nr 65

Tak, Zamawiający dopuści również rurę karbowaną z możliwością cięcia co 45cm w poz. 10 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 66

Pakiet 4 poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ?

Odpowiedź nr 66

Zamawiając wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 67

Pakiet 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP z 2 paskami rtg oraz standardowym korkiem?

Odpowiedź nr 67

Tak, Zamawiający dopuści również kaniule wykonane z FEP z 2 paskami rtg oraz standardowym korkiem w poz. 1 w pakiecie nr 10.

Pytanie nr 68

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kaniul wykonanych z wysokiej jakości FEP?

Odpowiedź nr 68

Tak, Zamawiający dopuści również kaniule wykonanych z wysokiej jakości FEP w poz. 2 w pakiecie nr 10.

Pytanie nr 69

Pakiet 10 poz. 4

Czy Zamawiający kranik z optycznym wskaźnikiem pozycji otwarty-zamknięty o przepływie

Odpowiedź nr 69

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 70

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych 
o grubości ścianek 0,17 mm?

Odpowiedź nr 70

Tak, Zamawiający dopuści również  rękawice chirurgiczne o grubości ścianek 0,17 mm w poz. 1 w pakiecie nr 14. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 71

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 71

Tak, Zamawiający dopuści również rękawice pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w poz. 4 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 72

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni?

Odpowiedź nr 72

Tak, Zamawiający dopuści również fartuch podfoliowany na całej powierzchni w poz. 1 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 73

Pakiet 16 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców 
a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź nr 73

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie poz. 3 i 4 z pakietu nr 16.

Pytanie nr 74

Pakiet 16 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach prześcieradeł 
o gramaturze 25g/ m²?

Odpowiedź nr 74

Nie, Zamawiający nie dopuści prześcieradeł o gramaturze 25g/ m² w poz. 8 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 75

Pakiet 16 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy w rozmiarze 210x160cm?

Odpowiedź nr 75

Nie, Zamawiający nie dopuści podkładu włókninowego w rozmiarze 210x160 cm w poz. 8 w pakiecie nr 16. Zamawiający dopuszcza prześcieradło o rozmiarze 210x160 cm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ w poz. 8 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 76

Pakiet 16 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach prześcieradeł 
o gramaturze 56g/ m²?

Odpowiedź nr 76

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła o gramaturze 56g/ m² w poz. 9 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 77

Pakiet 16 poz. 14-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji kieszeni bez sztywnika do modelowania?

Odpowiedź nr 77

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 78

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kieszeń o wymiarze 15x25x30?

Odpowiedź nr 78

Tak, Zamawiający  dopuści również kieszeń o wymiarze 15x25x30 cm. Zamawiający wymaga kieszeni dwukomorowej zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 79

Pakiet 19 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’75sztuk?

Odpowiedź nr 79

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy. Oczekuje przedstawienia oferty zgodnie z zapisem SIWZ, z jednoczesnym zaoferowaniem ceny jednostkowej oraz wartości netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 80

Pakiet 19 poz. 30-31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców 
a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

Odpowiedź nr 80

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 30-31 z pakietu nr 19.

Pytanie nr 81

Pakiet 41 poz.1.1

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny w rozmiarze 26mm lub 24mm o wysokości nóżki zszywki 4,5mm?

Odpowiedź nr 81

Nie, Zamawiający nie dopuści  staplera okrężnego w rozmiarze 26mm lub 24mm o wysokości nóżki zszywki 4,5mm w poz. 1.1 w pakiecie nr 41.

Pytanie nr 82

Pakiet 41 poz.1.2

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny o wysokości nóżki zszywki 4,8mm?

Odpowiedź nr 82

Nie, Zamawiający nie dopuści staplera okrężnego o wysokości nóżki zszywki 4,8mm w poz. 1.2 w pakiecie nr 41.

Pytanie nr 83

Pakiet 41 poz.1.3

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny w rozmiarze 32mm lub 34mm o wysokości nóżki zszywki 5,0mm?

Odpowiedź nr 83

Nie, Zamawiający nie dopuści staplera okrężnego w rozmiarze 32mm lub 34mm o wysokości nóżki zszywki 5,0mm w poz. 1.3 w pakiecie nr 41.

Pytanie nr 84

Czy w związku z brzmieniem art.5 ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.Nr 139, poz.1323 z późn.zm.), Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie terminu płatności do 30 dni? Wykonawca nadmienia, iż umowa niniejsza nie podlega wyłączeniom wskazanym w art.4 tejże ustawy."

Odpowiedź nr 84

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 85

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1, 2,3

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3. jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostawy określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości okresowego zamówienia, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień opóźnienia w dostawie jednak nie więcej niż 10% wartości okresowego zamówienia, którego dotyczy zwłoka

Odpowiedź nr 85

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Szpital pracując w systemie ostrodyżurowym przez 24 godziny na dobę jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 86

Wnosimy o usuniecie zapisu w paragrafie 7 ust 2

„Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.”

Odpowiedź nr 86

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 87

Czy w związku z brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Odpowiedź nr 87

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zapisu. Zgodnie  z paragrafem 7 ust 1 pkt e: „Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

Pytanie nr 88

Pakiet nr 16, poz. 3, 4:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania, prosimy o dopuszczenie zestawu jałowego o następującym składzie: fartuch chirurgiczny nieposiadający foliowych wstawek- 1 szt.,  maseczka jednorazowa na troki – 1 szt. czepek pielęgniarski – 1 szt.

Odpowiedź nr 88

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 i 4 z pakietu nr 16.

Nie, Zamawiający nie dopuści zestawu jałowego o następującym składzie: fartuch chirurgiczny nieposiadający foliowych wstawek- 1 szt.,  maseczka jednorazowa na troki – 1 szt. czepek pielęgniarski – 1 szt. w poz. 3 i 4 w pakiecie nr 16. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 89

Pakiet nr 16, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odpowiedź nr 89

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm w poz. 8 w pakiecie nr 16. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 90

Pakiet nr 16, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odpowiedź nr 90

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm w poz. 9 w pakiecie nr 16. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 91

Pakiet nr 16, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści  serwety operacyjne w rozmiarze 40 x 60 cm?

Odpowiedź nr 91

Nie, Zamawiający nie dopuści serwet operacyjnych w rozmiarze 40 x 60 cm w poz. 11 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 92

Pakiet nr 16, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści  pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250 cm?

Odpowiedź nr 92

Tak, Zamawiający dopuści również pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250 cm w poz. 13 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 93

Pakiet nr 16, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści  kieszeń samoprzylepną w rozmiarze 25 x 30 cm?

Odpowiedź nr 93

Nie, Zamawiający nie dopuści  kieszeni samoprzylepnej w rozmiarze 25 x 30 cm w poz. 14 w pakiecie nr 16. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 94

Pakiet nr 18, poz. 30:

Czy Zamawiający dopuści  rękaw do sterylizacji w rozmiarze 420 mm x 100 m?

Odpowiedź nr 94

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawów do sterylizacji w rozmiarze 420 mm x 100 m  w poz. 30 w pakiecie nr 18

Pytanie nr 95

Pakiet nr 18, poz. 16-30:

Czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i czy Zamawiający miał na myśli w przypadku określenia długości rękawów metry zamiast centymetrów?

Odpowiedź nr 95

Tak, Zamawiający popełnił błąd pisarski w poz. 16-30 w pakiecie nr 18. Napisane jest „cm”, natomiast powinna być miara metr odnośnie do długości rękawów papierowo-foliowych w poz. 16-30 w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 96

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź nr 96

Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt państwowych.

Pytanie nr 97

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 lit. a) wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: „rażącego niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania umowy”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy” zostały zastąpione słowami „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby sankcja w postaci rozwiązania umowy mogła być stosowana tylko w przypadku poważnych naruszeń umowy. Celowe jest również aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź nr 97

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 98

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy termin płatności został skrócony np. do 30 dni?

Termin płatności wynoszący 90 dni jest bardzo długi i niekorzystny dla obu stron. Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Art. 9 tej ustawy nie dopuszcza jakiegokolwiek ograniczenia lub wyłączenia obowiązku zapłaty odsetek. Termin płatności wynoszący 90 dni naraża zatem Zamawiającego na obowiązek płacenia odsetek za 60 dni (od 31 dnia do 90 dnia terminu płatności)!

Odpowiedź nr 98

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Z wieloletniej praktyki Zamawiającego wynika, że strony przestrzegają postanowień zawartej umowy i Wykonawcy nie występują o odsetki.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy słowa „3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „3% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11, kara umowa to surogat odszkodowania i powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Kara umowna naliczana od wartości całej umowy mogłaby okazać się nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet mogłaby przekraczać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź nr 99

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Szpital pracując w systemie ostrodyżurowym przez 24 godziny na dobę jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy

Pytanie nr 100

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione  słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

Odpowiedź nr 100

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 101

Zważywszy na treść § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź nr 101

Zgodnie z treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 102

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 1 wzoru umowy został dopisany podpunkt lit. g) o następującej (lub podobnej) treści: „podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższego podpunktu w żaden sposób nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości, w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut, decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Odpowiedź nr 102

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 103

Czy w pakiecie nr 18, poz. 189 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 210mm x 200m?

Odpowiedź nr 103

Tak, Zamawiający dopuści również rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 210mm x 200m w poz. 19 w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 104

Czy w pakiecie nr 18, poz. 16 – 23 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie miał na myśli rękawów papierowo – foliowych o długości 200 m zamiast 200 cm?

Odpowiedź nr 104

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 18 w poz. 16-23 zamiast „m” omyłkowo wpisał długość rękawów papierowo – foliowych 200 w „cm” tym samym Zamawiający  prostuje zapisy specyfikacji zastępując „długość rękawów papierowo – foliowych 200 cm” jednostką miary wyrażonych w metrach.

Pytanie nr 105

Czy w pakiecie nr 18, poz. 24-30 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie miał na myśli rękawów papierowo – foliowych z fałdą o długości 100 m zamiast 100 cm?

Odpowiedź nr 105

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 18 w poz. 24-30 zamiast „m” omyłkowo wpisał długość rękawów papierowo – foliowych 100 w „cm” tym samym Zamawiający  prostuje zapisy specyfikacji zastępując „rękawy papierowo -foliowe z fałdą o długości 100 cm jednostką miary wyrażonych w metrach.

Pytanie nr 106

Czy w pakiecie nr 18, poz. 22 – 28 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający nie miał na myśli rękawów papierowo – foliowych z fałdą o długości 100 m zamiast 100 cm?

Odpowiedź nr 106

Tak, Zamawiający w pakiecie nr 18 w poz. 24-30 zamiast „m” omyłkowo wpisał długość rękawów papierowo – foliowych z fałdą  w „cm” tym samym Zamawiający  prostuje zapisy specyfikacji zastępując „rękawy papierowo -foliowe z fałdą o długości 100 cm” jednostką miary wyrażonych w metrach.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający w pakiecie nr 18, cz. II wymaga, aby kierunek otwierania umieszczony był wyłącznie od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

Odpowiedź nr 107

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby kierunek otwierania umieszczony był wyłącznie od strony papieru, ale dopuszcza.

Pytanie nr 108

Czy w pakiecie nr 18, poz. 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na biodegradowalną papier naprzemiennie pakowany o wydłużonym terminie sterylności wynoszącym 180 dni o gramaturze zestawu wynoszącej 56g/m² (jeden arkusz 52 g/m2, drugi 60g/m²). Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty na bardzo dobrej jakości produkt o wysokich parametrach użytkowych.

Odpowiedź nr 108

Tak, Zamawiający dopuści również biodegradowalny papier naprzemiennie pakowany o wydłużonym terminie sterylności wynoszącym 180 dni o gramaturze zestawu wynoszącej 56g/m² (jeden arkusz 52 g/m2, drugi 60g/m²) w poz. 13 w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 109

Czy w pakiecie nr 18, poz. 13 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do pakowania składający się z arkuszy: papier / włóknina naprzemiennie pakowanych o wydłużonym terminie sterylności wynoszącym 180 dni? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty na bardzo dobrej jakości produkt o wysokich parametrach użytkowych.

Odpowiedź nr 109

Tak, Zamawiający dopuści również zestaw do pakowania składający się z arkuszy: papier / włóknina naprzemiennie pakowanych o wydłużonym terminie sterylności wynoszącym 180 dni w poz. 13 w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 110

Pakiet 7

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszka o pojemności 125ml jak dotychczas stosowany w Państwa Szpitalu?

Odpowiedź nr 110

Tak, Zamawiający dopuści również mieszek o pojemności 125ml w poz. 9 w pakiecie 7. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 111

Pakiet 8

Poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy maska krtaniowa ma być wielorazowa?

Odpowiedź nr 111

Tak, w poz. 3-4 w pakiecie nr 8 maska krtaniowa ma być wielorazowa.

Pytanie nr 112

Pakiet 10

Poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje, aby do oferty dołączono min. 3 badania kliniczne potwierdzające zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem użytym do produkcji kaniul?

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy kaniula ma posiadać samodomykający się koreczek portu bocznego, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu?

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli pakowanej w opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości, nie zawierające celulozy?

Poz. 2

1. Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule mają posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia?

2. Prosimy o wyjaśnienie czy kaniule mają charakteryzować się przepływem 13ml/min w celu zapobiegnięcia przewodnieniu pacjenta?

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje kaniuli pakowanej w opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości, nie zawierające celulozy?

Odpowiedź nr 112

Ad. 1 poz. 1

Nie wymagam, aby do oferty dołączono min. 3 badania kliniczne potwierdzające zmniejszone ilości zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem użytym do produkcji kaniul w poz. 1 w pakiecie nr 10.

Ad.2 poz. 1

Tak, kaniula ma posiadać samodomykający się koreczek portu bocznego, który zapobiega samoczynnemu otwarciu się portu w poz. 1 w pakiecie nr 10.

Ad. 3 poz. 1

Tak, Zamawiający oczekuje kaniuli pakowanej w opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości, nie zawierające celulozy w poz. 1 w pakiecie nr 10.

Ad. 1 poz. 2

Tak, kaniula  ma posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie do naczynia w poz. 2 w pakiecie nr 10.

Ad. 2 poz. 2

Tak, kaniule mają charakteryzować się przepływem 13ml/min w poz. 2 w pakiecie nr 10.

Ad. 2 poz. 3

Tak, Zamawiający oczekuje kaniuli pakowanej w opakowanie zabezpieczające przed utratą jałowości, nie zawierające celulozy w poz. 2 w pakiecie nr 10.

Pytanie nr 113

Pakiet 10

Poz. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy kraniki mają być tego samego producenta co kaniule z pozycji 1 i 2 w celu zapewnienia pełnej kompatybilności produktu?

Odpowiedź nr 113

Nie wymagamy, aby kaniule z poz. 1 i 2 były tego samego producenta co  produkt z poz. 4  w pakiecie nr 10.

Pytanie nr 114

Pakiet 14

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lekko pudrowanych o grubości ścianek od 0,14 mm do max 0,24 mm, spełniających pozostałe zapisy siwz, mikroteksturowanych na całej powierzchni.

Odpowiedź nr 114

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic chirurgicznych, lekko pudrowanych o grubości ścianek od 0,14 mm, w poz. 1 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 115

Pakiet 14

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy norma EN 455-1,2 ma być potwierdzona przez jednostkę notyfikowana , organ niezależny od producenta. Pragniemy nadmienić, iż taka jednostka daje 100% pewność iż rękawice są produkowane zgodnie z normami medycznymi?

Odpowiedź nr 115

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 116

Pakiet 14

Poz. 3

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych, bezpudrowych wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie w pełni eliminuje problem alergii na lateks.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie syntetycznej w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika.

Odpowiedź nr 116

Ad. 1

Tak, Zamawiający dopuści również rękawice bezlateksowe, bezpudrowe wykonanie z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie w pełni eliminuje problem alergii na lateks w poz.3 w pakiecie nr 14

Ad. 2

Nie, Zamawiający  nie dopuści rękawic półsyntetycznych, całkowicie syntetycznych w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika.

Pytanie nr 117

Pakiet 14

Poz. 4

1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niechlorowanych, lecz polimeryzowanych od wewnątrz, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych w opakowania a,200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic mikroteksturowanych na całej powierzchni z dodatkową teksturą na końcach palców.

Odpowiedź nr 117

Ad.1 poz. 4

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic niechlorowanych, lecz polimeryzowanych od wewnątrz w poz. 4 w pakiecie nr 14. Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad.2 poz. 4

Tak, Zamawiający dopuści rękawice w opakowania a’200szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w poz. 4 w pakiecie nr 14.

Ad.3 poz. 4

Tak, Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na całej powierzchni z dodatkową teksturą na końcach palców w poz. 4 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 118

Pakiet 14

poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź nr 118

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w poz. 5 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 119

Pakiet 28

1. Z uwagi na fakt, że na rynku medycznym dostępne są pojemniki ze sterylną wodą do inhalacji o różnym zakresie pojemności, zwracamy się z prośbą o podanie zapotrzebowanej ilości wody w ml oraz  dopuszczenie możliwości wyceny (zmianę jednostki miary w formularzu cenowym) w/w wody na 10 ml wraz z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym. Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozszerzenie zakresu potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nawilżacz rezerwuarowy ma być stosowany do 30 dni u różnych pacjentów – krzyżowo, bez ryzyka wystąpienia zakażenia,  co znacznie zmniejsza koszty użytkowania oraz czy czas stosowania ma być potwierdzony badaniami klinicznymi załączonymi do oferty?

Odpowiedź nr 119

Ad. 1 pakiet nr 28

Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad. 2 pakiet nr 28

Nawilżacz rezerwuarowy ma być stosowany u 1-go pacjenta.

Pytanie nr 120

Do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

Odpowiedź nr 120

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem)  dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisanem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 121

Pakiet nr 12

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system do odsysania konkurencyjnego  producenta pod warunkiem doposażenia Zamawiającego w niezbędne oprzyrządowanie?

System nasz charakteryzuje się wkładami jednorazowymi o pojemności 1, 2 lub 3L, wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny, pełniące funkcję zastawki przepełnieniowej, zabezpieczającej zarówno personel jak i sprzęt przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady uszczelniają się i zasysają samoistnie, tuż po uruchomieniu ssania. Wyposażone są w dwie pętle, ułatwiające demontaż wkładu z kanistra.

Dwa króćce stożkowe ( pacjent, próżnia) o różnej średnicy zapobiegają mylnemu podłączeniu wkładu i ułatwiają podłączenie drenów o różnej średnicy.

We wkładach nie ma portu do pobierania próbek, ponieważ jest to rozwiązanie przestarzałe i stwarzające ryzyko kontaktu z wydzieliną.

Kanistry nie posiadają żadnych przyłączeń, wyposażone są w wygodny uchwyt do mocowania.

Odpowiedź nr 121

Nie, Zamawiający  nie dopuści systemu do odsysania innego producenta w pakiecie nr 12.

Pytanie nr 122

Dot. pakietu nr  33 pkt.3

Czy Zamawiający dopuści wkład do narzędzia seculoc nożyczki Metzenbaum Shera, 5mm do laparoskopii nr kat.  13-1461SQI.

UZASADNIENIE:

Proponowany model nożyczek  nr kat.  13-1461SQI   jest trwalszy ze względu na swoją konstrukcję i jednocześnie posiada zasadnicze  cechy  modelu 13-1309SQi.

Odpowiedź nr 122

Tak, Zamawiający dopuści również wkład do narzędzia seculoc nożyczki Metzenbaum Shera, 5mm do laparoskopii nr kat.  13-1461SQI w poz. 3 w pakiecie nr 33.

Pytanie nr 123

Dotyczy:  Pakiet nr. 23 poz. 1 (Elektroda szpatułkowa prosta, dł. całkowita 13-16 cm, śr 2,4mm /końcowki/- do aparatury typu VALLEYLAB. Przystosowana do sterylizacji parowej)

Czy zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową o dł. Całkowitej12cm pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ ?

Odpowiedź nr 123

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową o dł. Całkowitej12cm w poz. 1 w pakiecie nr 23. Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ.

Pytanie nr 124

Dotyczy:  Pakiet nr. 23 poz.2 (Elektroda szpatułkowa nożowa do koagulacji  prosta elastyczna, wielorazowa, długości 70-73mm)

Czy zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową do koagulacji o dł. 60 mm lub 80mm ? Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

Odpowiedź nr 124

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową do koagulacji o dł. 60 mm lub 80mm w poz. 2 w pakiecie nr 23. Pozostałe parametr zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 125

Dotyczy:  Pakiet nr. 23 poz.3 (Uchyty elektrochirurgiczne wielorazowego uzytku - końcówka z przełącznikiem kołyskowym lub z dwoma przyciskami- elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego uzytku, przewód silikonowy 4,5-5 m, zlacze trójbolcowe ( generatora Valleylab)

Czy zamawiający dopuści uchwyt z kablem przyłączeniowym dł. 4m ? pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

Odpowiedź nr 125

Tak, Zamawiający dopuści również uchwyt z kablem przyłączeniowym dł. 4m w poz. 3 w pakiecie nr 23. Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

Pytanie nr 126

Dotyczy:  Pakiet nr. 23 poz.8 (Elektroda bierna - silikonowana neutralna, wielorazowego użytku, dla dorosłych wym. od 245-250mm x 145  -150mm z łącznikiem  o długości 50cm do różnych typów kabli - kompatybilną  z aparaturą ERBE VALLEYLAB, EMED  )

Czy zamawiający dopuści elektrodę sylikonową o wymiarach 295x175 mm z kablem o dł.40cm ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. Zaproponowane wymiary elektrody są zalecane przez producenta ERBE i zapewniają prawidłową pracę generatora zapewniając jednocześnie optymalne bezpieczeństwo pacjentowi

Odpowiedź nr 126

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę sylikonową o wymiarach 295x175 mm z kablem o dł.40cm w poz. 8 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 127

Dotyczy:  Pakiet nr. 23 poz.9 (Kabel do elektrody biernej wielorazowego użytku dł. 4,5 - 5 m do aparatów ERBE  ICC300,  EMED ES 400,  Kompatybilne z poz 8)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł.4m ? pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

Odpowiedź nr 127

Tak, Zamawiający  opuści również kabel o dł.4m w poz. 9 w pakiecie nr 23.

Pytanie nr 128

Dotyczy:  Pakiet nr. 23

Pytanie nr.6 do poz.12 (Kabel do elektrody biernej wielorazowego uzytku dł 4,5 - 5 m do aparatów VALEYLLAB FORCE E 2, SABRE 2400, Kopatybilny z poz 8)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł.4m ? pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

Odpowiedź nr 128

Tak, Zamawiający dopuści również kabel o dł.4m w poz. 12 w pakiecie nr 23.

Lek. med. Piotr Trybalski

Z-ca Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.