## Pakiet1
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Cewnik do karmienia noworodków, CH 8 bez ftalanów sterylny jednorazowego użytku ,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 20
2. | Cewnik do odsysania dróg oddechowych jednorazowego użytku nie krótszy niż 50 cm z jednym otworem centralnym oraz dwoma koncentrycznymi otworami bocznymi rozmiar CH 12 do CH 20 , opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 24000
3. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych jednorazowego użytku z miękką końcówką rozmiar CH 6 do CH 10 dł. min 36-40cm sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 4500
4. | Cewnik Foleya silikonowany jednorazowego użytku sterylny rozmiar od CH 14 do CH 26, z plastikowym portem do napełniania bocznym do balonika stabilizacyjnego oraz z portem do pobierania moczu na posiew, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 5500
5. | Cewnik jednorazowego użytku do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, zakończony łącznikiem do połączenia z aparaturą nie krótszy od 2000mm - do 2200 mm | szt. | 3000
6. | Cewnik Pezzer lateksowy lub silikonowany rozmiar CH 24 min dł. 300mm do 400mm, jednorazowego użytku, sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy min 2 otwory drenujące | szt. | 20
7. | Cewnik Pezzer lateksowy lub silikonowany rozmiar CH 26 min dl 300mm do 400mm. Jednorazowego użytku, sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy min 2 otwory drenujące | szt. | 40
8. | Cewnik Pezzer lateksowy lub silikonowany rozmiar CH 30 min dł. 300mm do 400mm, min 2 otwory drenujące, jednorazowego użytku sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 80
9. | Cewnik Tiemanna dwa otwory boczne, zamknięty zagięty koniec, od Ch 14 do CH18 dl 36-40 cm, jednorazowego użytku ,sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 30
10. | Cewnik typu THORAX do odsysania powietrza, płynów z jamy opłucnej, linia widoczna w promieniach Rtg, sterylny jednorazowego użytku ,opakowanie rękaw papierowo foliowy od ch 24 do ch 36 skalowany co 2cm z łącznikiem | szt. | 240
11. | Cewnik urologiczny Nelaton z dwoma lub trzema otworami bocznymi, spiralne zamknięty koniec od Ch14 do 24, dł. 36- 40cm, jednorazowego użytku sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 20
12. | Dren KHERA CH 8 do CH 24 dł. 50 cm - 100 cm.sterylny | szt. | 50
13. | Dren Łącznikowy do wąsów do tlenu dł. 2,m - 2, 2 m | szt. | 80
14. | Dren Redon do drenażu ran operacyjnych, CH 16 o dl min 500mm max 800mm z metalowym troakarem sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy lub pakowane podwójnie | szt. | 50
15. | Dren Redon do drenażu ran operacyjnych, CH 18 o dl min 500mm max 800mm z metalowy troakarem, sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy. Dopuszcza się dreny pakowane podwójnie | szt. | 50
16. | Igła do punkcji mostka 1,6 x 50, regulacja 30-50mm - jednorazowego użytku sterylna - opakowanie jednostkowe rękaw papierowo-foliowy | szt. | 10
17. | Igła jednorazowego użytku 0,45 x16- 23 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 2500
18. | Igła jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych 0,9x 90mm sterylna, | szt. | 10
19. | Igła jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych 1,1x 90mm sterylna, | szt. | 50
20. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 0,8 x 40 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 70000
21. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 0,5 x 25 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 70000
22. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 0,6 x 30 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 9000
23. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 0,7 x 30 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 9000
24. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 0,9 x 38-40 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 45000
25. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 1,1 x 38-40 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 53000
26. | Igła jednorazowego użytku typu LUER 1,2 x 40 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 95000
27. | Kanki doodbytnicze, rozmiar 10x300, 10x400 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 120
28. | Kateter do embolektomii 3F sterylny | szt. | 1
29. | Kateter do embolektomii 4F sterylny | szt. | 1
30. | Kateter do embolektomii 5F sterylny | szt. | 1
31. | Ostrza do skalpeli chirurgiczne jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej o wszystkich rodzajach i kształtach, pasujących do wszystkich standardowych trzonków, sterylne. Każde opakowaniu jednostkowym powinno posiadać wzór i nr ostrzy | op. | 250
32. | Przyrząd do odsysania ran typu DRAYNOBAG 600 V z drenem łączącym, zestaw do wysokociśnieniowego drenażu, sterylny,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 10
33. | Przyrząd do odsysania ran typu REDON ( butelka o poj. 250 ml + dren perforowany+dren łączący) do drenażu niskociśnieniowego zestaw pakowany razem, sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 40
34. | Rurka sigmoidoskopowa do rektoskopu rozmiar śr. 20mm dł. 25cm | szt. | 100
35. | Sonda Sengstaken od CH 16 do CH 21 sterylna, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 22
36. | Strzykawka insulinowa 1ml z igłą jednorazowego użytku sterylna, 100 j.m.opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 4000
37. | Strzykawka dwuczęściowa sterylna jednorazowego użytku 20ml, typu LUER, niezmywalna skala,sakalowana co 1mm,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 78000
38. | Strzykawka dwuczęściowa sterylna jednorazowego użytku 10ml, typu LUER, niezmywalna skala, skalowana co 0,5mm,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 65000
39. | Strzykawka dwuczęściowa sterylna jednorazowego użytku 2ml, typu LUER, niezmywalna skala,skalowana co 0,1mm,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 78000
40. | Strzykawka dwuczęściowa sterylna jednorazowego użytku 5ml, typu LUER, niezmywalna skala,skalowana co 0,2mm,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 75000
41. | Strzykawka sterylna jednorazowego użytku 50 ml, typu LUER LOC bursztynowa do pompy infuzyjnej firmy ASCOR Typu AP 12 i AP 22 zalecanych przez producenta,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 15
42. | Strzykawka jednorazowego użytku typu JANETA - 100ml- sterylna,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 3000
43. | Strzykawka sterylna jednorazowego użytku 50 ml, typu LUER LOC do pompy infuzyjnej firmy ASCOR Typu AP 12 i AP 22 zalecanych przez producenta,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | SZT. | 13500
44. | Strzykawka TBC o poj. 1ml, z igłą jednorazowego użytku sterylna,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 2000
45. | Wieszaki na worki do moczu kompatybilne z poz. 49 | szt. | 360
46. | Woreczek jednorazowego użytku do pobierania moczu dla chłopców sterylny | szt. | 400
47. | Woreczek jednorazowego użytku do pobierania moczu dla dziewczynek sterylny | szt. | 400
48. | Worki do dobowej zbiórki moczu z odpływem, zaworem antyzwrotnym odpływem poprzecznym umieszczonym w pośrodku dolnej części worka skalowany - 2l | szt. | 5500
49. | Zaciskacze do pępowin, sterylne | szt. | 1400
50. | Zatyczki do drenów, stożkowe, sterylne | szt. | 350
51. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu łączącego dł. min. 2,1m połączony do końcówki Yankauera śr.wewnętrzna od 5,6 , zewnętrzna 8mm do 18mm na stałe bez kontroli , do odsysania (możliwość przycięcia końcówki drenu do różnego typu | szt. | 2800
52. | Zestaw do punkcji opłucnej sterylny składający się zbiornika o pojemności 2l z podziałką ,zastawka antyrefluksowa ,kranik trójdrożny, strzykawka 50/60ml oraz 3 igły G 14, G 16, G 18-19/80 | szt. | 100
53. | Zestaw jednorazowego użytku do lewatywy dla dorosłych z jednym otworem centralnym i min dwoma otworami bocznymi o poj 1700 - 2000ml , biologicznie czyste /niesterylne | szt. | 2000
54. | Zestaw jednorazowego użytku do wlewów kontrastowych bez barytu | szt. | 140
55. | Zgłębnik do płukania żołądka CH 28 dł. min. 1000 mm do 1250mm jednorazowego użytku sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 20
56. | Zgłębnik do płukania żołądka CH 30dł min. 1000 mm do 1250mm jednorazowego użytku sterylny, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 25
57. | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku sterylny, rozmiar od CH 14 do CH 22, dł. min. 1000 mm do 1250mm, znacznik RTG na całej długości, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 1000
58. | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku sterylny , rozmiar od CH 16 dł. min. 1500 mm znacznik RTG na całej długości, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 10
59. | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku sterylny , rozmiar od CH 18 dł. min. 1500 mm znacznik RTG na całej długości, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 20
60. | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku sterylny , rozmiar od CH 20 dł. min. 1500 mm znacznik RTG na całej długości, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 15
61. | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku sterylny , rozmiar od CH 24 dł. min. 1500 mm znacznik RTG na całej długości, opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 10
62. | Wzierniki ginekologiczneplastikowe, sterylne, jednorazowego użytku w rozmiarze od S do L | szt. | 4000
63. | Sterylny czyścik do noża elektrycznego | szt. | 50
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 2
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Igła jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych 1,1x 90mm sterylna, | szt. | 30 | 30, 11 | 3.5 | #REF! | 7 | #REF!
2 | Igła jednorazowego użytku do nakłuć lędźwiowych 0,9x 90mm sterylna, | szt. | 50 | 51 , 10 | 3.2 | #REF! | 7 | #REF!
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Butelka do długotrwałego odsysania ran operacyjnych o pojemności 250ml płaska , sterylna z możliwością podłączenia do rożnych średnic drenów Redona | szt. | 2100
2. | Dren Redon do drenażu ran pooperacyjnych jednorazowego użytku dl.drenu 700mm-1000mm z 7 otworami ,nitka radiacyjna na całej długości drenu, sterylny,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy roz od CH 10- do CH 20 | szt. | 2300
3. | Dren Redon do drenażu ran pooperacyjnych jednorazowego uzytku dl.drenu 700mm-800mm z otworami ,nitka radiacyjna na całej dlugosci drenu, sterylny,opakowanie jednostkowe rekaw papierowo -foliowy roz od CH 8-9 | szt | 360
4. | Endoproteza prosta do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych w przebiegu zwężeń nowotworowych i łagodnych oraz w niektórych przypadkach kamicy dróg żólciowych. Zakładane są przez endoskop.Charakteryzuje się :elastycznością ułatwiającą wprowadzanie a jednocześnie twardością materiału zapobiegającą zagięciom, dwoma skrzydełkami/ zaczepami stabilizującymi podłoże , dobrą widocznością w promieniach X rozmiar od 5 F - 7 do 8,5 F, odległości między zaczepami od 5-7 cm | szt | 4
5. | Filtr przeciwbakteryjny płask i 0,2um z wewnętrzna membraną ,z mikroporami 0,2um kształt płaskiego dysku, do zestawu zewnątrzoponowego | szt. | 10
6. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 29 X 90 mm z prowadnicą G 22 X32mm, typ ostrza QUINCKE, sterylna | szt | 70
7. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 22 x 3 1/2 typ ostrza QUINCKE sterylna, | szt. | 100
8. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 25 x 90mm z prowadnica typ ostrza QUINCKE sterylna, | szt. | 600
9. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 25 X 120 mm typu standard- sterylna, | szt | 170
10. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 27 X 90 mm z prowadnicą typ ostrza QUINCKE sterylna, | szt. | 600
11. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych G - 27 X 120 mm z prowadnicą typ ostrza QUINCKE sterylna, | szt | 100
12. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowego G19x90mm typ standard | szt | 30
13. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowego G20x90mm typ standard | szt | 40
14. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu PENCIL POINT rozmiar G - 25 X 90 mm z prowadnicą , sterylna, | szt. | 450
15. | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z końcówką typu PENCIL POINT rozmiar G - 27 X 90 mm z prowadnicą , sterylna, | szt. | 350
16. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 7Fx20 cm, dwukanałowy (16G/16G) z powłoką bakteriostatyczną, prowadnik J.035 c 60 cm rozszerzacz 8Fx12cm, igła prosta 18G x 7cm, z łącznikiem Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki | szt. | 15
17. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 7Fx20 cm, trzykanałowy (18G/16G/18G) z powłoką bakteriostatyczną, prowadnik J.035 c 60 cm rozszerzacz 8Fx12cm, igła prosta 18G x 7cm, z łącznikiem Y do bezkrwawej lokalizacji naczynia i wprowadzenia prowadnicy bez odłączania strzykawki | szt. | 30
18. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G rozszerzony sterylny . Elementy zestawu: 1) igła Touchy 18 G, 2) kateter epiduralny, 3) filtr przeciw bakteryjny płaski 0,2um, 4) strzykawka niskociśnieniowa, 5) strzykawka 10 ml., 6) grot do cięci skóry | szt. | 130
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 3
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Igła specjalna do znieczuleń podpajęczynówkowych, szlif atraumatycznych G 26 x 3 1/2, 0,46 x 88mm. Uchwyt rowkowy do pewnego trzymania igły, przeźroczysta końcówka lock pozwalająca na łatwą identyfikację wypływu płynu rdzeniowo-mózgowego, mandryn oznaczony kolorami, prowadnica o wymiarach: 0,9 x 35 x 20 x 1 3/8, sterylna | szt. | 900
2. | Igła Stimuplex D, do znieczulania splotów nerwowych przy użyciu aparatu Stimuplex HNS 12 Firmy BRAUN, rozmiar: 0,71 mm x 50 mm, lub równoważna | szt. | 80
3. | Igła Stimuplex D, do znieczulania splotów nerwowych przy użyciu aparatu Stimuplex HNS 12 Firmy BRAUN, rozmiar: 0,71 mm x 80 mm, lub równoważna | szt. | 30
4. | Linia do kroplówki lub do podawania żywienia pozajelitowego z wkładką sylikonową do pompy firmy Braun typu Infusomat Space Line nr kat 8700036 SP , z odpowietrznikiem z filtrem bakteryjnym oraz filtrem infuzyjnym 15um | szt. | 200
5. | Przyrząd do aspiracji z butelki z filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym 5 um do pobierania wielokrotnego np. Mini - Spac, sterylny | szt. | 300
6. | Przyrząd do aspiracji z butelki z filtrem bakteryjnym, do pobierania wielokrotnego np. Mini - Spac, sterylny | szt. | 2500
7. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu typu.EXADROP, sterylny | szt. | 1000
8. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg. zasady cewnik w cewniku igła szyjna ,igła roz. 2,7/12/50/ cewnik roz.2,1/14/32 104ml/min, sterylny | szt. | 2
9. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym metodą Seldingera z różnymi igłami punkcyjnymi: żyła podobojczykowa prowadnik rozmiar 0, 89/70, cewnik 2,4/7/30,5 prowadnica odporna na zagięcia, możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. | szt. | 30
10. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem trójkanałowym metodą Seldingera z różnymi igłami punkcyjnymi: żyła podobojczykowa prowadnik rozmiar 0, 89/70, cewnik 2,4/7/30,5 prowadnica odporna na zagięcia, możliwość identyfikacji położenia cewnika za pomocą odprowadzeń EKG. | szt. | 180
11. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego np typu "CYSTOFIX" CH 15 długość igły 12 , koniec cewnika prosty, sterylny | szt. | 4
12. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego np. typu"CYSTOFIX" CH 15 długość igły 12 ,CH 12, sterylny | szt. | 4
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 4
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Filtr oddechowy jednorazowego użytku mechaniczny, antybakteryjny, antywirusowy, z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratora , sterylny skuteczny do 8 godzin | szt. | 2000
2. | Filtr oddechowy, mechaniczny, jałowy, antybakteryjny, hydrofobowy, przeciw wirusowy jednorazowego użytku, konektor 22/15 do narkozy sterylny | szt. | 1400
3. | Filtr oddechowy, wyposazony we wkład hydrofoobowy filtrujacy wyłacznie w sposób mechaniczny o skutecznosci filtracji 100% w środowisku wilgotnym potwierdzony badaniami , sterylny, skuteczny 24 godziny z przestrzenią martwą 35 ml |  | 1100
4. | Filtr zapobiegający przenoszeniu zakażenia poprzez aparat ambu sterylny | szt. | 300
5. | Maski z drenem do podawania tlenu dla dorosłych | szt. | 400
6. | Rurka Guedel jednorazowego użytku, sterylna, ustno gardłowa rozmiar od nr 0 do nr 4 z kolorowym kodem oznakowania rozmiaru, wykonana z medycznego PCV, pakowana pojedyńczo, opakowanie z widoczną data ważności nazwą producenta oraz danym rozmiarem | szt. | 1000
7. | Rurka intubacyjna dotchawiczna bez mankietu ,rozmiar od nr 2,5 do nr 4, sterylna | szt. | 5
8. | Rurka intubacyjna dotchawicza zbrojona z mankietem niskocisnieniowym rozmiar od nr 6,5 do nr 10, z silikonowanego PCV, i balonikiem zgodnym z rozmiarem rurki ,z oringiem wokół rurki umozliwiajacym określenie lokalizacji rurki względem laryngoskopu, z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku uszczelniajjącym przy zaworze uszczelniającym, sterylna | szt. | 160
9. | Rurka intubacyjne dotchawicze jednorazowego użytku z mankietem niskociśnieniowym, rozmiar od 6 do 10 , silikonowanego PCV, z nitką widoczną w promieniachnitką RTG na całej długości i balonikiem zgodnym z rozmiarem rurki , z oringiem wokół rurki umozliwiajacym określenie lokalizacji rurki względem laryngoskopu, z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku uszczelniajjącym przy zaworze uszczelniającym, sterylna | szt. | 2400
10. | Rurka karbowana,do respiratora o średnicy 22 mm, jednorazowego użytku z polietylenu złącze co 20 -40 cm o całkowitej długości rol do 50 m | metr | 1000
11. | Rurka tracheostomijna zbrojona jednorazowego użytku z uchwytem o regulowanej wysokości i automatycznym zaworem napełniania mankietu rozmiar 6,0 - 9 mm , sterylna | szt. | 15
12. | Rurki intubacyjne do długotrwałej wentylacji z mankietem uszczelniającym o grubości nax 10 mikronów , z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej, zapobigająca odrespiratorowemu zapaleniu płuc | szt. | 10
13. | Rurki trachestomijna do długotrwałej wentylacji z mankietem uszczelniającym o grubości nax 10 mikronów , z możliwością odsysania z przestrzeni podgłośniowej, zapobigająca odrespiratorowemu zapaleniu płuc | szt. | 10
14. | Rurki intubacyjne do podawania sulfantantów rozm. 2,5 | szt. | 25
15. | Rurki intubacyjne do podawania sulfantantów rozm. 3 | szt. | 25
16. | Gietka, sterylna prowadnica umożliwiająca nadanie rurkom intubacyjnym odpowiedniej krzywizny 14 Fr przenzaczone do rurek o rozmiarze od 7,00 do 10,0 | szt. | 20
17. | Worki oddechowe 2- 2,3 l, gumowe do respiratorów wielorazowego uzytku z możliwościa do sterylizacji | szt. | 20
18. | Worki oddechowe 3l gumowe do respiratorów, wielorazowego uzytku z możliwościa do sterylizacji | szt. | 3
19. | Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia śródbrzusznego z dodatkowa funkcją diurezy godzinowej (poj. 2,5 l, dren skalowany z filtrem , zastawka antyzwrotna, filtr hydrofobowy, port bezigłowy) | szt. | 3
20. | Złączka kolankowa 22N/15 F, jednorazowego użytku, podwójna obrotowa z przedłużką do 15 cm mocowana na stałe ,sterylna | szt. | 1800
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [6 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 5
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt B nr 6 | szt. | 12
2. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt B nr 8 | szt. | 12
3. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt B nr 10 | szt. | 12
4. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt B nr 12 | szt. | 12
5. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 2 | szt. | 84
6. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 3 | szt. | 84
7. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 4 | szt. | 60
8. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 5 | szt. | 36
9. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 6 | szt. | 36
10. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 8 | szt. | 12
11. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 9 | szt. | 12
12. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt G nr 11 | szt. | 12
13. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) G nr 2 | szt. | 60
14. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) G nr 8 | szt. | 24
15. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) G nr 9 | szt. | 24
16. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) G nr 10 | szt. | 36
17. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) G nr 12 | szt. | 36
18. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) Ga 3 | szt. | 60
19. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) Ga 4 | szt. | 60
20. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) Ga 5 | szt. | 48
21. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry 1/2 koła okrągłe zakończenie : (312) Ga 6 | szt. | 36
22. | Igła 1/2 koła zakończenie troakar Ga 5 | szt. | 36
23. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt GA nr 2 | szt. | 60
24. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt GA nr 4 | szt. | 36
25. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt GA nr 5 | szt. | 48
26. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt GA nr 6 | szt. | 24
27. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt GR nr 12 | szt. | 12
28. | Igła chirurgiczna do szycia mięśni i skóry zakończona ostro w trójkąt GR nr 13 | szt. | 12
29. | Igła do szycia jelit typu BP nr 3 | szt. | 84
30. | Igła do szycia jelit typu BP nr 4 | szt. | 48
31. | Igła do szycia jelit typu BP nr 5, | szt. | 48
32. | Igła chirurgiczna GA nr 5 BL - nr kat. 235 N (B.Braun) lub równoważna | szt. | 12
33. | Igła chirurgiczna GA nr 6 BL - 236 N (B.Braun) lub równoważna | szt. | 24
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 6
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dren typu Saratoga- efektywny drenaż operacyjny dł 50 cm CH 24, musi posiadać otwory boczne w wyżłobieniach drenu zewnętrznego, oraz oczko upowietrzania ,zapobiegające przysysaniu się do tkanek i linia widoczną w TG , sterylny. | szt. | 70
2. | Dren typu Saratoga- efektywny drenaż operacyjny dł 50 cm CH 28, musi posiadać otwory boczne w wyżłobieniach drenu zewnętrznego, oraz oczko upowietrzania ,zapobiegające przysysaniu się do tkanek i linia widoczną w RTG , sterylny. | szt. | 5
3. | Dren typu Saratoga- efektywny drenaż operacyjny dł 50 cm CH 34, musi posiadać otwory boczne w wyżłobieniach drenu zewnętrznego, oraz oczko upowietrzania ,zapobiegające przysysaniu się do tkanek i linia widoczną w RTG , sterylny. | szt. | 70
4. | Igła do punkcji zwiadowczej brzusznej i odbarczającej metodą LAWSCH składająca się z troakara 4mm oraz cewnika CH12-CH20 o dl 25-28cm, sterylna | szt. | 20
5. | Linia próbkująca do pomiaru Co2 do pulsoksymetru NBP 75 Firmy Nelcor Puritan Bennet/specjalne linie próbkujące | szt. | 5
6. | Pasta do zmniejszania impedancji naskórka firmy Kendal nr kal 355000o160 op. 160g | op | 2
7. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej dwubutlowy, plastikowy, przy wykorzystaniu siły grawitacji lub ssania kontrolowanego (metodą podciśnieniową ), z możliwością demontażu pokrywy górnej, o pojemności całkowitej od 2000ml do 3000ml sterylny | szt. | 200
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Do zestawu w poz. 7 należy dołączyć instrukcje w języku polskim oraz folder z opisem i zdjęciem
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). |  |  |  |  | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). |  |  |  |  | w imieniu Wykonawcy
Note on I5: Mariola: Realizacja na dzień 07.01.2010 - 10 szt

## PAKIET.7
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dren ULMERA dł. 750mm dł perforacji 120mm z nitką RTG CH 16 | szt. | 50
2. | Dren ULMERA dł. 750mm dł perforacji 120mm z nitką RTG CH 18 | szt. | 40
3. | Łącznik do drenów Y, rozmiar 9x9x9 mm | szt. | 60
4. | Łączniki do drenów prosty schodkowy, rozmiary: od 6x15x6 mm lub 6,5x15x6,5mm | szt. | 3000
5. | Rura wielokrotnego użytku wykonana w 100% z silikonu do respiratora dł. 150 cm., śr 22 mm, złącze 22mm nadające się do sterylizacji do 136C | szt. | 20
6. | Rura wielokrotnego użytku wykonana w 100% z silikonu do respiratora dł. 80 cm., śr 22 mm, złącze 22mm nadające się do sterylizacji do 136C | szt. | 20
7. | Sonda Muler- abbota- Ruscha, nr 12 . Wykonana z miękiej gumy z balonem z silkolateksu,skalowana z metalową końcówka dł ok. 310cm, sterylna, jednorazowa,stosowana do szynizacji jelita przy niedrożnosci przewodu pokarmowego | szt | 5
8. | Sonda Muler- abbota- Ruscha, nr 14 . Wykonana z miękiej gumy z balonem z silkolateksu,skalowana z metalową końcówka dł ok. 310cm, sterylna, jednorazowa,stosowana do szynizacji jelita przy niedrożnosci przewodu pokarmowego | szt | 5
9. | Zestaw do autotransfuzji sterylny zawierający ,mieszek 250ml,worek ma krew700-750ml z filtrem 200um, łączniki i akcesoria oraz dreny spiralne wraz z trokami . Worek do dalszego drenażu 700-750ml oraz aparat do przetoczeń z filtrem 10um kaskadowym ATS | szt | 30
11. | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru CTK wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka, zawór gumkowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm., z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem długości 15-25 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzaniu sie układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne, połączenie kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziałów szpitala (kardiomonitory typu FX 2000 firm EMEL | szt. | 15
10. | Kaniula G 20 do pobirania krwi na gazometrię z tętnic obwodowych lub do inwazjnego monitorowania cisnienia, (wprowadzenie kaniuli do tętnic obwodowych zblizone jest do kaniuli typu Venflon), posiadająca zawór odcinający np. typu Floswitch zapobiegający wsteczemu wypływowi krwi, która ma na celu redukcję ryzyka zatoru powietrznego w dojściu tętniczym oraz zapobiegania potencjalnej ekspozycji na krew,ze skrzydełkami ułatwiajacymi zamocowanie cewnika. | szt. | 200
Razem
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
VAT……………%
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet.8
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Mankiety do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych aparatem firmy EMTEL FX 2000, roz L z jednym wężykiem | szt. | 30
2. | Mankiety do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi dla dorosłych aparatem firmy EMTEL FX 2000 roz M z jednym wężykiem | szt. | 45
3. | Maska krtaniowa z uszczelnionym kołnierzem z drenem gastrycznym - ułożenie drenu wewnątrz maski, z wbudowanym klockiem przeciw zgryzieniu- mala, sterylna | szt. | 3
4. | Maska krtaniowa z uszczelnionym kołnierzem z drenem gastrycznym - ułożenie drenu wewnątrz maski, z wbudowanym klockiem przeciw zgryzieniu- srednia , sterylna | szt. | 3
5. | Prowadnica do trudnych intubacji "BOUGIE", z wygiętą końcówką, wym. CH 15 X 60 cm sterylna | szt. | 3
6. | Zestaw do przeskórnej tracheostomii bez wielorazowego peana z rurką typu Blue Line Utra bez użycia bronchoskopu, rozm. 9, sterylny | szt. | 1
7. | Zestaw do przeskórnej tracheostomii bez wielorazowego peana z rurką typu Blue Line Utra bez użycia bronchoskopu, rozm. 8 ,sterylny | szt. | 1
8. | Zestaw. Mini Trach II do profilaktycznej i ratunkowej konikotomii z kaniulą oraz cewnikiem do odsysania, sterylny | szt. | 1
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
……………………………………..
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [6 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet. 9
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Rurka tracheostomijna silikonowana jednorazowego użytku z uchwytem o regulowanej bezstopniowej wysokości i automatycznym zaworem napełnienia mankietu, z mankietem niskocisnieniowym z opisem srednicy zewnętrznej i wewnetrznej i długoscią rurki, z prowadnicą, roz 6,0-9,5 z nitką kontrastu RTG na ncałej długości, z opaskamocującą, steryla, z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku uszczelniającym przy zaworze | szt. | 10
2. | Rurka tracheostomijna silikonowana ZBROJONA jednorazowego użytku z uchwytem o regulowanej bezstopniowej wysokosci i automatycznym zaworem napełnienia mankietu, z mankietem niskocisnieniowym z opisem srednicy zewnętrznej i wewnetrznej i długoscią rurki, z prowadnicą, roz 6,0-9,5 i, z opaskamocującą, steryla, z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku uszczelniającym przy zaworze | szt. | 30
3. | Rurka tracheostomijna silikonowana jednorazowego użytku z uchwytem o regulowanej wysokosci i automatycznym zaworem napełnienia mankietu, z podwójnym mankietem niskocisnieniowym z opisem srednicy zewnętrznej i wewnetrznej i długoscią rurki, z prowadnicą, roz 6,0-9,5 z nitką kontrastu RTG na ncałej długości, z opaskamocującą, steryla | szt. | 10
4. | Rurka tracheostomijna jednorazowego użytku z mankietem i uchwytem o płynej regulowanej bezstopniowej wysokości rozmiar od 7,0 do 9 ,z automatycznym zaworem napełnienia mankietu,z mankietem niskocisnieniowym,z nitką widoczną w promieniach RTG na całej długości i balonikiem zgodnym z rozmiarem rurki, sterylna, z oznaczeniem rozmiaru rurki na baloniku uszczelniającym przy zaworze | szt. | 125
5. | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych( sztuczny nos) z portem tlenowym, oraz samodomykającą się zastawką zwalniajacą cisnienie ,powinien posiadac dwie menbrany nawilżające,sterylny | szt. | 90
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
……………………………………..
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet. 10
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Kaniula do wlewów dożylnych, termoplastyczna jednorazowego użytku z gniazdem Luer-Lock z korkiem samodomykającym się, w kolorze identyfikujących rozmiar , twarda opakowanie , z min trzy nitki RTG ,mater poliuretan ,brak latesu rozmiary; G22 x dl 25mm , G20 xdł 32-45mm, G18 x dl 32-45mm, G17 x dl 45-50mm , G 16 x 34-50mm ,sterylna, | szt. | 50000
2. | Kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci o rozmiarze 24G średnicy zewn. cewnika 0,7mm i 26G średnicy zewn. cewnika 0,6mm wykonanej z PTFE , jednorazowego użytku sterylna.bez portu bocznego np typu Neoflon | szt. | 800
3. | Koreczki do kaniul dożylnych sterylne kompatybilne z poz 1 | szt. | 7000
4. | Kranik trójdrożny jednorazowego użytku sterylny z możliwością obrotu o 360 o do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania ciśnienia nie wymagany jest w kraniku wyczuwalny wskaźnik pozycji otwarty - zamknięty,przepływ min. 500 ml/min | szt. | 4400
5. | Przedłużacz jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych przeźroczysty, dł. min. 150 cm. śr. 1,5 mm sterylny,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 5800
6. | Przedłużacz jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych, bursztynowy ( nie krótszy niż 100 cm )sterylny,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 30
7. | Przyrząd jednorazowego użytku do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych z możliwością mierzenia ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ sterylny,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 2
8. | Przyrząd jednorazowego użytku do przetaczania krwi sterylny pakowane pojedynczo, opak. typu papier-folia | szt. | 7000
9. | Przyrząd jednorazowego użytku do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny pakowany pojedynczo, opak. typu papier-folia | szt. | 75000
10. | Przyrząd jednorazowego użytku do szybkiego przetaczania krwi sterylny,opakowanie jednostkowe rękaw papierowo -foliowy | szt. | 90
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 11
ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m | Ilość roczna | Producent/Kraj | NR Katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy poj.8-9ml śr.16mm, | Szt. | 20000
2. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy poj.4- 5ml śr.11mm, | Szt. | 39000
3. | Probówko-strzykawka na mleczany z heparyną litową poj.7-8ml śr.15mm | Szt. | 450
4. | Probówko-strzykawka do hematologii EDTA poj.2-3ml śr.11mm | Szt. | 40000
5. | Probówko-strzykawka do OB. (wersja logarytmiczna)poj.3-4ml | Szt. | 15000
6. | Probówko-strzykawka na układ krzepnięcia(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2%) poj.2-3ml śr.11mm | Szt. | 32000
7. | Probówko-strzykawka do diagnostyki pseudotrombocytopenii z EDTA i jonami magnezu, poj.2-3ml | Szt. | 200
8. | Igła systemowa 07,08, 09 dł. 38mm | Szt. | 45000
9. | Igła systemowa 0,8 dł. 25mm - do trudnych pobrań | Szt. | 5000
10. | Igła motylkowa do pobrania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 dł. drenu 200mm, jednoczęściowa, bez konieczności montażu, sterylna | Szt. | 600
11. | Łącznik do końcówek typu luer (venflon,centralne wkłucie) | Szt. | 17000
12. | Łącznik do podawania leków do strzykawki LUER | Szt. | 1500
13. | Probówko-strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem 2ml z końcówką typu luer i zatyczką | Szt. | 6000
14. | Mikroprobówka biochemiczna z żelem do bilirubiny poj.200ul | Szt. | 5000
15. | Mikroprobówka do OB. z kapilarą o poj.200ul i rurką kapilarną do nastawiania OB. w komplecie | Szt. | 300
16. | Mikroprobówka z EDTA z kapilarą do oznaczania morfologii włośniczkowej poj.200ul | Szt. | 2100
17. | Etykiety do opisu strzykawko-probówek o wymiarach 22-25mm x 32-37mm | Szt. | 2000
18. | Adapter do wykonywania rozmazów z łopatką | Szt. | 1000
19. | Probówki z odczynnikiem do liczenia płytek | szt | 100
20. | Probówki do barwienia retikulocytów, 100 ul barwnika + 100 ul krwi | szt | 250
21. | Końcówki typu Eppendorf o poj. 200-1000 ul pasujące do aparatu MIDITECH - autoklawowalne, opak. a 500 szt. lub w ilości równoważnej | szt | 5
22. | Statyw na probówki, z tworzywa sztucznego 50 miejscowy o średnicy otworów 17 mm, bez uchwytów, możliwość autoklawowania | szt | 25
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
WARUNKI DODATKOWE:
1 | Technika pobierania: system aspiracyjno-próżniowy
2 | W pozycjach od 1-12 przedmiotem zamówienia jest zamknięty system pobierania krwi. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamawiający wymaga
aby wszystkie elementy systemu zamkniętego pochodziły od jednego producenta. W przypadku gdyby jednak
pochodziły od różnych producentów, zamawiający wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów potwierdzające kompatybilność elementów systemu.
3 | Igły systemowe muszą być jednoczęściowe.
4 | Probówkostrzykawki opisane w poz. 1-7 powinny posiadać etykiety do naniesienia danych pacjenta wykonane z materiału umożliwiającego staranne naniesienie
tych danych zwykłym długopisem (tzn. bez konieczności użycia pisaków alkoholowych).
5 | W poz. Od 14-16 Mikro Zamawiający wymaga aby na każdej mikroprobówce były zamieszczone informacje dotyczące rodzaju i pojemności mikroprobówki, daty ważności i numer serii, .
6 | Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić cykl szkoleń dla personelu medycznego na każdym oddziale w zakresie prawidłowego stosowania oferowanego systemu pobierania krwi
7 | Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy statywy do nastawiania OB. w ilości 3szt.
6 | Zamawiający na etapie rozstrzygania postępowania przetargowego może poprosić oferentów o dostarczenie próbkowego kompletu oferowanych materiałów (po 1 szt.)
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 12
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | WAT w % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Zestaw do odsysania np. typu Serres lub równoważny
1. | Wkład workowy o poj od 3000ml do 3500ml na wydzielinę, zasysany automatycznie z funkcją samouszczelnienia bez konieczności manualnego wciskania w pojemnik, posiadający filtr przeciwbakteryjny i hydrofobowy pełniacy funkcję zastawki antyrefluksowej zabezpieczający xródło ssanie przed zalaniem z trwale dołączona pokrywą do pojemników z pozycji nr 2 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister z zastaką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do próżni ,posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłaczeniowy typu schodkowego z opcją ortopedyczną oraz szerokim portem na pokrywie do pobieraia próbek. | szt. | 3500
2. | Pojemnik do odsysania 3000-3500 ml ze zintegrowanym uchwytem oraz zaworem umożliwiającym redukcje oraz wygodne odcięcie próżni i uchwytem do ściany , | kpl | 20
3. | Dren balonowy wysokociśnieniowy 7mm / 10mm max wielkosc rol min 3 m do 50mb | mb | 5200
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 13
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Elektroda nakładkowa na klemę typu max jednorazowa do diatermii ligasure | szt | 24
2. | Jednorazowe narzędzie o dł 17 cm do zabiegów tarczycy i przytarczyc kompatybilny z generatorem ligasure | szt | 4
3. | Jednorazowy instrument do koagulacji do preparowania, uszczelniania i rozdzielania, kompatybilny z generatorem LigaSure V-20cm, średn. 5 mm dł 20 cm | szt | 2
4. | Kleszczyki preparacyjne jednorazowe ze złączem o koagulacji jednobiegunowej trzon 5mm obrotowy 360 stopni dł trzonu 31 cm endo endo-clinch do laparoskopii | szt | 2
5. | Kleszczyki przytrzymujące jednorazowe z blokadą ze złączem do koagulacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360 stopni dł trzonu 31cm endo clinch do laparoskopii | szt | 4
6. | Nożyczki naczyniowe jednorazowe 6mm Metzenbaumaze złaczem do koagulacji jednobiegunowej trzon 5 mm obrotowy 360 stopni dłłl trzonu 31 cm do laparoskopii | szt | 2
7. | Przyrząd do usuwania pecherzyka typu Endo Cach Gold sterylny | szt. | 8
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy
| 420 | #REF! | 8 | #REF!
| 2350 | #REF! | 8 | #REF!
| 2350 | #REF! | 8 | #REF!
| 2350 | #REF! | 8 | #REF!
| 670 | #REF! | 8 | #REF!
| 670 | #REF! | 8 | #REF!
| 670 | #REF! | 8 | #REF!
| 480 | #REF! | 8 | #REF!

## Pakiet 14
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Rękawice chirurgiczne, sterylne o kształcie anatomicznym, lekko pudrowane grubość ścianek od min 0,19 mm do max 0,24 mm / palec, dłoń , mankiet/ rozmiar od 6,0 do 9,0, sterylizowane radiacyjne , pakowane parami, faktura dłoni lekko porowata | pary | 50000
2 | Rękawice diagnostyczne- zabiegowe z warstwą antypoślizgową np.typu plastera miodu lub iinnej fakturze antyposlizgowej latexsowe ,niesterylne z mankietem pudrowane rozm; S,M,L, w opakowanie a 100szt. Posiadające atest jakości EN 455- 1,2, | op. | 9000
3 | Rękawica chirurgiczn sterylna,syntetyczna /bezlateksowa/ wykonana z zneoprenu rozmiar 7 ; 7,5 ; 8 ; 8,5 | pary | 300
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe , Posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujacy na prawą i lewą dłoń. Teksturowane tylko na palcach oraz polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długośc min 240 mm, spełniające normę EN455, EN374 w opakowaniu 100 szt. | op. | 3000
5 | Rękawica winylowa - diagnostyczna - niesterylna, wzmocniona z rolowanym mankietem - rozm.S, M, L - op. a 100szt. | pary | 41200
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet..15
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Ilość 2007 | REALIZACJ - do 08/2007
1.: Zestaw dwuczęściowy z odpuszczalnymi workami do ileostomii: | 0 | 0 | 0
1 | Płytka 70mm - 75 mm | szt. | 15
2 | Worek 70 mm - 75 mm | szt. | 15
3 | Płytka 100 mm 75 mm | szt. | 15
4. | Worek 100 mm - 75 mm | szt. | 15
5. | Zestaw jednoczęściowy do colostomi: worki zamknięte , samoprzylepne do przycięcia, przeźroczyste 19/60 mm lub 15mm/70mm | szt. | 80
6. | Zestaw jednoczęściowy do colostomi : worki otwarte, samoprzylepne do przycięcia, cieliste 19/60 mm lub 15mm/70mm | szt. | 100
7. | Zestaw jednoczęściowy worki otwarte - dopuszcza się ileostomijne, samoprzylepne do przycięcia, przezroczyste 19/60 mm lub 15mm/70mm | szt. | 80
8. | Pasta uszczelniająca 60g. ( w przypadku innej wielkości opakowań należy dokonać stosownych przeliczeń do pełnych opakowań) | szt. | 3
9. | Męski cewnik zewnętrzny dostępny z podwójnmi paskami przlepnymi w roz 30mm do35mm | szt. | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [6 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet.. 16
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Fartuch jednorazowegom użytku ochronny z nieprzemakalnymi wstawkami foliowymi w przedniej części fartucha i na rękawach niesterylny | szt | 250
2 | Fartuch ochronny z włókniny dla odwiedzających i pacjentow niesterylny | szt | 10000
3 | Zestaw ochronny jednorazowego użytku, fartuch z wstawkami foliowymi, maska z trokami, osłona na oczy, pokrowce na obuwie sterylny | kpl | 100
4 | Zestaw ochronny jednorazowego użytku, fartuch z wstawkami foliowymi, maski z trokami, osłona na oczy, pokrowce na obuwie niesterylny | kpl | 70
5 | Maska z włókniny jednorazowego użytku, trójwarstwowa z trokami | szt. | 35000
6 | Czepki chirurgiczne męski z taśmą przeciw potną z włókniny jednorazowego użytku | szt. | 10000
7 | Czepk chirurgiczny damski okrągły z włókniny jednorazowego użytku | szt. | 14000
8 | Prześcieradła z włókniny polipropylenowej 35g/m2 niesterylne rozmiar 210cm x 150cm | szt. | 4500
9 | Prześcieradła z włókniny polipropylenowej 35g/m2 sterylne rozmiar 210 cmx 150cm | szt | 200
10 | Serweta operacyjna z włókniny, sterylna rozmiar: 80cmx90 cm lub 75cmx90cm | szt | 900
11 | Serweta operacyjna z włókniny, sterylna rozmiar: 60cm x50 cm | szt. | 1000
12 | Pokrowiec nieprzemakalny na stolik do instrumentowania typu MAJO 140cmx80cm lub145cm x80cm | szt. | 800
13 | Sterylny pokrowiec na przewody 200cmx16cm j.uż. | szt. | 900
14 | Sterylna kieszeń samoprzylepna dwukomorowa nieprzemakalna wykonana, wyposażona w sztywnik do modelowania brzegów, o wymiarze 2x15x30 cm | szt | 200
15 | Sterylna kieszenie samoprzylepne jednokomorowe nieprzemakalna, wyposażona w sztywnik do modelowania min wys.30 x szer. 30 - 50cm | szt | 100
16 | Majtki do kolonoskopii jednorazowe z fizeliny | szt | 400
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 17
Taśmy do sterylizacji
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 8. | 9.
1. | Taśma neutralna bez wskaźnika do zamykania pakietów o szerokości od 19 do 25 mm, w rolce 50mb | rol. | 96
2. | Test chemiczny do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu w temperaturze od 121o C- do 134 o C, - zewnętrzny, szerokość taśmy 12 mm w rolce a 50mb | rol. | 60
3. | Test biologiczny ampułkowy do sterylizacji parowej w op. a 100szt., odczyt końcowy max po 24 godz. | op | 3
4. | Test wieloparametrowy do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu - 4 kl. w op a 500szt | op. | 130
5. | Test emulacyjny klasy 6 do sterylizacji parą wodną .Parametry krytyczne 20min w 121 st. C / 7mim 134 st. C w op. 250 szt. | op | 48
6. | Test emulacyjny klasy 6 do sterylizacji parą wodną .Parametry krytyczne 15min w 121 st. C / 5,3mim 134 st. C w op 250 szt. | op | 5
7. | Test dzienny - arkusze do sterylizacji parowej B&D standard w op. a 50 szt. | op. | 14
8. | Test wieloparametrowy do sterylizacji formaldehydem opakowania 250 szt. | op | 30
9. | Test chemiczny skuteczności procesu mycia w myjniach -dezynfektorach, łatwy w użyciu, dający wynik bezpośrednio po zakończeniu procesu mycia, ( dezynfekcji) możliwość wpięcia i przechowywania testu w dokumentacji, op. a' 100 szt. W komplecie uchwyt stymulujący powierzchnię trudnodostępną | op | 7
10. | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjce o parametrach np. DES -Check w op. a 100 szt. | op. | 3
11. | Test kontroli zgrzewu w postaci arkusza w op. a 250 szt. | op. | 2
12. | Test chemiczny skuteczności procesu mycia w myjniach ultradźwiękowych, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składnikiem krwi, możliwość wpięcia i przechowywania testu w dokumentacji. W komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną . | szt | 400
13. | Test biologiczny typu Sporal do kontroli sterylizacji formaldehydem odczyt końcowy max. po 120 godz. | szt | 200
14 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji formaldehydem, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60o C, 1 op=50 szt. | op. | 3
15 | Etykiety dwukrotnie przylepne bez wskaźnika sterylizacji, niebieska, z 3 rzędami informacyjnymi, kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka =750 etykiet +wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami 1 op = 12 rolek | op. | 18
16 | Etykiety dwukrotnie przylepne bez wskaźnika sterylizacji, formaldehydem czerwona, z 3 rzędami informacyjnymi, kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka =750 etykiet +wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami 1 op = 12 rolek | op | 2
17 | Kaseta drukująca do zgrzewarki Hawohm 3010 DC-V | szt | 8
18 | Taśma barwiąca EPSON ERC - 09 | szt | 8
19 | Marker, kolor czarny do opisywania pakietów papierowo-foliowych i papierowych, odporny na warunki sterylizacji | szt. | 20
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagania dodatkowe
W zakresie poz 1 i 2 Wykonawca dołączy do oferty karty charakterystyki technicznej producenta
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet 18
Papiery do sterylizacji i papiery
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto | REALIZACJA do 08/2007
1. | 2. | 3. | 5. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | ILOŚĆ | WARTOŚĆ
I | Papier krepowy | [7 empty] | 2700 | 2187
1. | zielony 50cm x 50cm | arkusze | 3500 | [5 empty] | 5500 | 3080
2. | zielony 60cm x 60cm | arkusze | 6000 | [5 empty] | 4536 | 5500
3. | zielony 75cm x 75cm | arkusze | 1000 | [5 empty] | 4000 | 760
4. | zielony 90cm x 90cm | arkusze | 1500
5. | zielony 100cm x 100cm | arkusze | 6000
6. | zielony 120cm x 120cm | arkusze | 4000 | [5 empty] | 4000 | 800
7. | biały 50cm x 50cm | arkusze | 3500 | [5 empty] | 1000 | 110
8. | biały 60cm x 60cm | arkusze | 6000 | [5 empty] | 300 | 1500
9. | biały 75cm x 75cm | arkusze | 1000 | [5 empty] | 8
10. | biały 90cm x 90cm | arkusze | 1500 | [5 empty] | 262
11. | biały 100cm x 100cm | arkusze | 6000 | [5 empty] | 23 | 1062.83
12. | biały 120cm x 120cm | arkusze | 4000
13. | dwa kolory - na przemiennie pakowane, rozm. 100cm x 100cm o przedłużonym działaniu min 3 miesiące (90 dni) | arkusz | 2500
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Parametry wymagane:
Papier o gramaturze min 60g/m2
Papier do sterylizacji parą wodna i formaldehydem
Papier pakowany w oryginalnych opakowaniach producenta
zgodny z norma EN 868-1
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [6 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [6 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 18A
Rękawy do sterylizacji i papiery
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto | REALIZACJA do 08/2007
1. | 2. | 3. | 5. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | ILOŚĆ | WARTOŚĆ
I | Rękawy papierowo-foliowe
1 | gładki, szerokość 50mm x 200m | rol. | 12
2 | gładki, szerokośc 75mm x 200m | rol. | 28
3 | gładki, szerokość 100mm x 200m | rol. | 36
4 | gładki, szerokość 120mm x 200m | rol. | 24
5 | gładki, szerokośc 150mm x 200m | rol. | 48
6 | gładki, szerokośc 200mm x 200m | rol | 25
7 | gładki, szerokośc 250mm x 200m | rol. | 15
8 | gładki, szerokośc 300mm x 200m | rol. | 12
9 | gładki, szerokośc 350mm x 200m | rol. | 6
10 | gładki, szerokość 400mm x 200m | rol. | 6
11 | z fałdą, szerokość 75mm x 100m | rol | 25
12 | z fałdą, szerokość 100mm x 100m | rol. | 40
13 | z fałdą, szerokość 150mm x 100m | rol. | 42
14 | z fałdą, szerokość 200mm x 100m | rol. | 25
15 | z fałdą, szerokość 250mm x 100m | rol. | 15
16 | z fałdą, szerokość 300mm x 100m | rol. | 8
17 | z fałdą, szerokość 400mm x 100m | rol. | 6
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Papier o gramaturze min 60g/m2
folia min. 5 warstwowa,
zgrzew min 3 kanałowy
wskaźnik procesu sterylizacji para wodnąi formaldehydem umieszczony na papierze pod folią na linii fabrycznego zgrzewu,
na rękawie umieszczone nastepujące oznakowaniaw języku polskim - kierunek otwierania, rozmiar, Lot, nazwa producenta,
spełniające normy PN EN 868
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [6 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [6 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet., 19
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności nim 0 5 l do 0,7l | szt. | 1000
2. | Basen plastikowy wielorazowego użytku | szt. | 30
3. | Ciśnieniomierz zegarowe ze słuchawkami | szt. | 35
4. | Folia ratunkowa przeciwwstrząsowa | szt. | 20
5. | Kaczka sanitarna plastikowa wielorazowego użytku | szt. | 30
6. | Kieliszki do leków z tworzywa sztucznego | szt. | 9000
7. | Okulary ochronne typu Gogle | szt. | 12
8. | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt i dorosłych z możliwością regulacji w celu zapewnienia tożsamość | szt. | 5000
9. | Opaski uciskowe- stazy gumowe lub lateksowe | szt. | 200
10. | Opaski uciskowe - staza materiałowa z automatycznym zamykaniem | szt. | 10
11. | Patyczki drewniane do wymazów niesterylne 150 mm, średnica wacika 5 mm | szt. | 50
12. | Patyczki higieniczne op. a 100szt | op | 12
13. | Pojemnik plastykowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 1 l | szt. | 1300
14. | Pojemnik plastykowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 2 l | szt. | 1400
15. | Pojemnik plastykowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 3,5L | szt. | 500
16. | Pojemnik plastykowy na zużyty sprzęt jednorazowego użytku o pojemności 3L | szt. | 900
17. | Pojemnik z korkiem i łyżeczką do transportu kału o poj.od 20ml do 60 ml | szt. | 450
18. | Pojemnik, wiaderko plastikowe do transportu materiałów wysyłanych do badania histopatologicznego z przykrywką, 5 litrowe | szt. | 140
19. | Pojemniki do dobowej zbiórki moczu z PCV zamykane na zakrętkę ,posiadający podziałkę od 2l do 3l | szt. | 20
20. | Pojemniki do transportu moczu zamykany o pojemności nie mniej niż 120 ml. | szt. | 20000
21. | Pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku 10 litrów | szt. | 750
22. | Pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt medyczny jednorazowego użytku 5 litrów | szt. | 230
23. | Pojemnik polipropylenowe, histopatologiczne PE- 50-70 ML | szt. | 2000
24. | Resuscytator wielorazowego użytku dla dorosłych typu ambu | szt. | 3
25. | Słuchawki lekarskie z jednym wężykiem | szt. | 8
26. | Szczotki drewniane z włosia naturalnego wielorazowego użytku, do mycia narzędzi, z możliwością dezynfekcji | szt. | 40
27. | Szczotki plastykowe chirurgiczne wielorazowego użytku do mycia rąk, z możliwością sterylizacji, | szt. | 100
28. | Szpatułki laryngologiczne dla dorosłych drewniane op a 100szt | op | 60
29. | Termometry elektroniczne | szt. | 1000
30. | Ustnik plastikowy jednorazowego użytku do spirometru SPIROVIT SP 150 firmy SCHILLER nr kat 2.100 077 lub równoważny | szt. | 20
31. | Ustniki jednorazowe typu D do analizatora alkoholowego ALCOOUANT 3020 | szt. | 1700
32. | Miski nerkowe - 28 cm | szt. | 20
33. | Miski nerkowe - 20cm | szt. | 40
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet..20
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartoć brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F sterylna | szt. | 8
2. | Elektroda kończynowa /kolorowe łapki/ dla dorosłych komplet kolory czerwona żólta zielona czarna kpl 4szt | kpl | 6
3. | Elektroda przedsercowa o średnicy 15mm /kolorowe pompki -czerwony żółty zielony brązowy czarny fioletowy kpl 6 szt | kpl | 6
4. | Elektrody do defibrylacji półautomatycznej stymulacji przezskórnej dla dorosłych ADULT do aparatu Life Pac Ouick Combo nr 11996-000091 kpl a 2 szt | kpl | 7
5. | Elektrody żelowe jednorazowe dla dorosłych, okrągłe śr 50-55-60mm | szt. | 19000
6. | Kabel pacjenta do aparatu AsCard | szt | 5
7. | Przewody dołączeniowe do aparatury monitorującej zapis EKG, w monitorach FX 2000 w trzech kolorach: czerwony, żółty, zielony | kpl | 70
8. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany katerów oraz elektrod endokawitalnych - Introduktor 6F 1) Koszulka z zastawką 6F x 11 cm 2) Rozszerzacz 6Fx18cm 3) Prowadnik J.035"x40 cm 4)Igła prosta 18Gx7 cm | szt. | 12
9. | Żel do EKG o poj. 0,5 l | szt. | 8
10. | Żel do UKG/USG o poj. 0,5 l | szt. | 450
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 21
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Klipsy tytanowe rozm. M/L do klipsownicy stałej typu REDA lub równoważne (dostarczona klipsownica użyczona nieodpłatnie na czas umowy kompatybilna z klipsami). | szt. | 1400
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 22
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Test ureazowy do wykrywania Helikobakter Pylori | szt. | 1200
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 23
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Elektroda szpatułkowa prosta, dł. całkowita 13-16 cm, śr 2,4mm /końcowki/- do aparatury typu VALLEYLAB. Przystosowana do sterylizacji parowej | szt | 5
2 | Elektroda szpatułkowa nożowa do koagulacji prosta elastyczna, wielorazowa, długości 70-73mm | szt | 20
3 | Uchyty elektrochirurgiczne wielorazowego uzytku - końcówka z przełącznikiem kołyskowym lub z dwoma przyciskami- elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego uzytku, przewód silikonowy 4,5-5 m, zlacze trójbolcowe ( generatora Valleylab) | szt | 50
4 | Elektroda bierna do lancentronu, jednorazowego użytku z przewodem, samoprzylepna pracująca w systemie bezpieczeństwa REM do generatora elektrochirurgicznego do aparatu ERBE I CC300 i do aparatu EMED ES 400, wejscie typu JACK | szt. | 100
5 | Elektroda bierna z przewodem jednorazowego użytku do lancentronu, samoprzylepna pracująca w systemie REM do generatora elektrochirurgicznego typu VALLEYLAB FORCE E2; SABRE 2400 | szt. | 100
6 | Elektroda czynna jednorazowego użytku z przewodem do lancentronu, końcówka robocza z dwoma przyciskami, złącze trójbolcowe (np.. typu VALLEYAB, ERBE) | szt. | 200
7 | Elektroda bierna - silikonowana neutralna, wielorazowego użytku, dla dorosłych wym. od 245-250mm x 145 -150mm z łącznikiem o długości 50cm do różnych typów kabli - kompatybilną z aparaturą ERBE VALLEYLAB, EMED | szt | 9
8 | Kabel do elektrody biernej wielorazowego użytku dł. 4,5 - 5 m do aparatów ERBE ICC300, EMED ES 400, Kompatybilne z poz 8 | szt | 5
9 | Kabel bipolarny przyłaczeniowy kompatybilny z pensetą bipolarną dł 4 m wpółpracujacy z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 | szt. | 6
10 | Kabel do elektrody biernej wielorazowego uzytku dł 4,5 - 5 m do aparatów VALEYLLAB FORCE E 2, SABRE 2400, Kopatybilny z poz 8 | szt | 5
11 | Pinceta bipolarna bez kabla przyłączeniowego dł. 190 mm końcówki 2 mm tępe, zamknięcie punktowe. Wspópracujący z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 | szt | 4
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 23A
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami o średnicy trzpienia 4 mm bez kabla przyłączeniowego, współpracujący z aparatem ERBOTOM ACC 450 | szt | 4
2 | Kabel monopolarny przyłączeniowy dł. 4-5 m kompatybilny z uchwytem elektrody monopolarnej z 2 przyciskami z zakończeniem 1 bolcowym współpracujący z aparatem ERBE ERBOTOM ACC450 | szt | 5
3 | Elektroda tnąca do konizacji dł. 100 mm-120 mm składająca się z dwóch części
3 I | Uchwyt elektrody | szt | 3
3 II a | Elektroda tnąca o wysokości 10-12 mm w kształcie żagielka | szt | 8
3 II b | Elektroda tnąca o wysokości 19-20 mm w kształcie żagielka | szt | 8
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 24
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚCI | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Układ rur pacjęta RT 200 do nawilżacza MR 290 do respiratora Rafael Ekomark | szt. | 40
2. | Czujnik tlenu do respiratora Rafael nr kat. 6419332 E 380 lub równowazny | szt | 4
3. | Czujnik tlenu do respiratora EVENT typ Max -12 lub równoważny | szt | 10
4. | Zestaw FLOW SENSOR F910203 do respiratora Event | szt | 25
5. | Zestaw FLOW SENSOR PN 279331 do respiratora Raphael | szt | 25
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 25
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Trójnik pacjenta „Y” kątowy (90 st. ) bez portu Luer Lock, wykonany z poliamidu, złącze 22mm wielorazowego użytku z możliwością do sterylizacji, do aparatu do narkozy firmy DRAGER | szt | 16
2 | Trójnik pacjenta „Y” prosty bez portu Luer Lock, do masek ze złączami standardowymi , wykonany z poliamidu, wielorazowego użytku z możliwością sterylizacji do respiratora | szt | 20
3 | Filtry przeciw bakteryjny płaski do aparatu do narkozy firmy DRAGER (Fabius) | szt | 20
4 | Czujnik przepływu do aparatu do narkozy firmy DRAGER (FLOW SENSOR ) REF 6871980 | szt | 30
5 | Maska anestatyczna, twarzowa uniwersalna silikonowana, wielorazowego użytku, rozmiar 2; 3 | szt | 15
6 | Czujnik tlenu do aparatów do narkozy firmy DRAGER np. typ 6850645 lub OOM201 | szt | 12
7 | Filltr hydrofobowy do aparatu do narkozy FABIUS firmy DRAGER | szt. | 24
8 | Pasek POSEY do mocowania czujników OXI-P/I, OXI-A/N I D-YS dla noworodków | szt | 20
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 26
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Filtr wydechowy, wielorazowgo uzytku z możliwościa do sterylizacji do respiratora firmy BENET 840, REF 4-070305-00 | szt | 10
2. | Zbiornik na skropliny wielokrotnego uzytku Re/ X800, do respiratora firmy BENET 840, REF- 4-074647-00 | szt | 10
3. | Filtr wydechowy, przeciwbakteryjny, wielorazowgo uzytku z możliwościa do sterylizacji do respiratora firmy BENET 840,Re/Flex, REF 4-074600-00 | szt | 10
4. | Zestaw rur sylikonowanych dla dorosłych do respiratora firmy BENET 840, | zest | 10
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 27
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Czujniki Sp02 na palec DS100 A, kompatybilny z aparatem EMTEL FX 2000MD | szt | 35
2 | Adapter do czujnika do pomiaryu gazów anestetycznych i dwutlenku węgla do aparatu firmy EMTEL FX 2000 | szt | 50
3 | Przedłużacz do pulsoksymetru do monitora apartu EMTEL FX2000 | szt. | 2
4 | Czujnik tlenu ( cela tlenowa ) do czujnika do pomiaru gazów anestetycznych i dwutlenku węgla do apartu firmy EMTEL FX 2000MD | szt | 16
5 | Adapter do czujnika do pomiaru dwutlenku węgla do apartu firmy EMTEL FX 2000 MD | szt | 40
6 | Sonda temperaturowa powierzchniowa dla dorosłych do aparatu firmy EMTEL FX 2000 MD | szt | 20
7 | Czujnik saturacji samoprzylepny na czoło dla dorosłych powyżwj 30 kg dostosowany do aparatu firmy EMTEL fx 2000 | op. A, 24 szt | 3
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 28
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Pojemnik z wodą destylowaną do zamkniętego systemu nawilżania, do inalacji,o pojemności 500ml- 800ml do nawilżacza mikroprocesorowego Aero Dyne 2000, do respiratora BENNET 840 | szt | 50
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 29
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Uszczelki do troakarów firmy GIMI do narzędzi laparoskopowych śr 5mm nr kat 9050.13 | szt | 20
2. | Uszczelki do troakarów firmy GIMI do narzędzi laparoskopowych śr 10mm nr kat 9010 12 | szt | 20
3. | Uszczelki do troakarów firmy GIMI do narzędzi laparoskopowych wewnętrzne śr 5mm nr kat 9050 14 | szt | 10
4. | Uszczelki do troakarów firmy GIMI do narzędzi laparoskopowych śr 10mm nr kat 9211 02 | szt | 10
5. | Uszczelki do troakarów firmy GIMI do narzędzi laparoskopowych typu Oring nr T2315.00 (2815.00) | szt | 5
6. | Elektroda czynna Gimmi TELAM końcówka-haczyk T 0118,02 | szt | 3
7. | Kaniula z kranikiem odpływowa do zabiegów wykonywanych metoda artroskopową przekrój 3,2mm, dł. Min 70 mm z końcówka luer nr kat firmy GIMMI - N.8070.03 lub równowazny | szt | 12
8. | Obturator do kaniuli ostry o przekroju kaniulii 3,2mm nr kat FIRMY GIMMI. Nr N.8070.13 lub równowazny) | szt | 5
9. | Obturator do kaniuli tepy o przekroju kaniulii 3,2mm nr kat FIRMY GIMMI. - N. 8070.23 lub równowazny) | szt | 5
10. | Sąda hakowa z uchwytem, przekrój 3,5mm, kąt 90 stpni, dl min 11 cm części roboczej nr kat. FIRMY GIMMI.1510.10 lub równoważny | szt | 5
11. | Uszczelki do troakarów artroskopowych o przekroju 4,5 mm | szt | 10
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
1.: Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
1.: Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 30
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dren silikonowy w torze napływu do pompy artroskopowej nr kat.ZI 428-39 lub równoważne | szt. | 2
2. | Membrany silikonowe do drenu pompy artroskopowej nr kat. ZI 428-39, a 10szt lub równowazne | op. | 3
3. | Ostrze shavera formula 4 mm agressive plus cutters nr kat.375-544-000 lub równoważne | szt. | 5
4. | Ostrze shavera formula 4 mm tomcat cutters nr kat. 375-545-000 lub równoważne | szt. | 5
5. | Ostrze shavera formula 5 mm aggressive plus cutters nr kat.375-554-000 lub równoważne | szt. | 6
6. | Ostrze shavera formula 5 mm tomcat cutters nr kat. 375-555-000 lub równoważne | szt. | 6
7. | Ostrze shavera formula 5,5 mm agressive plus cutters nr kat.375-564-000 | szt. | 6
8. | Ostrze shavera formula 5,5 mm tomcat cutters nr kat. 375-565-000 lub równoważne | szt. | 6
9. | Ostrze shavera formula 5,0 mm resector cutters nr kat.375-552-000 lub równoważne | szt. | 1
10. | Ostrze shavera formula 5,5mm scalloped cutters nr kat.375-566-000 lub równoważne | szt. | 1
11. | Elektroda serfas energy 3,5 mm direkt serfas energy probe nr kat. 279-350-401 lub równoważne | szt. | 1
12. | Elektroda serfas energy 3,5 mm hook serfas energy probe nr kat. 279-350-501 lub równoważne | szt. | 1
13. | Elektroda serfas energy 25 mm micro-clawserfas energy small-joint probe nr kat. 279-250-101lub równoważne | szt. | 1
14. | Ostrza do piły oscylacyjnejdo artroskopu firmy Stryker Long WIDE Aggressirve Blade 34,5mm x 13,0mm nr kat 2296-3-506 lub równoważne | szt. | 5
15. | Ostrze do piły oscylacyjej do nowego artroskopu firmy Stryker Micro Blade Straight,Coavse Offset nr 2296-033-522 lub równoważne | szt. | 5
16. | Frez shawera Formula: 5,5 mm 6 Flute Barrel Bur- nr kat 375 - 953 – 000 lub równoważne | szt. | 1
17. | Frez shawera Formula: 5,5 mm 12 Flute Barrel Bur- Hollow nr kat 375 - 953 – 012 lub równoważne | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 31
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Ostrza do piły oscylacyjnej F.SYNTHES nr 519-115 ce 0123A01470 L-90mm-1,25mm niesterylne roz 116/95x25x1,25/1,13mm | szt | 12
2 | Ostrza do piły oscylacyjnej F.SYNTHES nr 519-114 ce 0123A01740 L-90mm-1,25mm niesterylne rozmiar 116/95x19x1,25/1,13mm | szt | 10
3 | Ostrza do piły oscylacyjne i posuwisto zwrotnej F.SYNTHES nr 511,905 niesterylne roz 55x0,85mm | szt | 10
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 32
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Ostrza do piły oscylacyjnej produkcji Micro Aire nr Z0-7123 lub równoważny, roz 18,5-20mm x 85-95x1,27mm | szt | 24
2 | Ostrza do piły oscylacyjnej Micro Aire nr Z0-7163 lub równoważny, roz 20-25,4 x85-95mm x1,27-1,37mm | szt | 8
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 33
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Uchwyt (rączka) systemu SecuLock z portem HF 45 stopni, bez blokady. Nr.kat13-1383SQ | szt | 2
2. | Uchwyt (rączka) systemu SecuLock z portem HF 45 stopni, z blokadą. Nr.kat13-1384SQ | szt | 2
3. | Wkład do narzedzia seculoc nożyczki Metzenbaum Shera, 5 mm do laparoskopii nr kat 13 -1309SQi | szt | 2
4. | Wkład do narzedzia seculoc chwytak endo clinch, 5 mm do laparoskopii nr kat 13 -1323SQi | szt | 2
5. | Wkład do narzedzia seculoc preparator Maryland, 5 mm do laparoskopii nr kat 13 -1412SQi | szt | 1
6. | Zawór silikonowy 11 mm -menbrana silikonowa do troakarow narzędzie laparoskopowe ENDO PRO | szt | 10
7. | Zawór silikonowy 5,5 mm -membrana silikonowa do troakarow narzędzie laparoskopowe ENDO PRO | szt | 8
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [5 empty] | w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 34
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Wkłady do kontrastu kopatybilne ze strzykiwaczem Victrou CT sterylny [zestaw składający się z wkładu do kontrastu o pojemności200ml ,złącza szybkiego napełniania o symbolu QFT 200 oraz złącza niskiego ciśnienia o sybolu LPDCT -160] | szt | 420
2 | Jednorazowe złacze szybkiego napelniania [łącznik rukowy w ksztalcie litery "J" QFT200 | szt | 600
3 | Lącznik niskociśnieniowy o długosci 150 cm i wytrzymałości do 350 PSI, Symbol katalogowy - 600101 kompatybilny ze wstrzykiwaczem kontrastu- Medrad VISTRON CT | szt | 900
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Oswiadczamy , że zaproponowane produkty równowazne wskazują w 100% cechy produktu oryginalnego i są kompatybilne w 100% z eksploatowanym przez Zamawiajacego
wstrzykiwaczem kontrastu Medrad Viston CT ( nr seryjny 55953). Jednocześnie gwarantujemy całkowite bezpieczeństwo ich stosowania bez ryzyka powstania zagrożenia
dla zdrowia Pajentów, bądź Personelu medycznego szpitala, jak również bezpiecznego stosowania bez ryzyka uszkodzenia ww wstrzykiwacza kontrastu
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 35
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | opaski zaciskowe na udo rozmiar 120x13,5cm (nr kat 30.0013 - firmy CHM) lub równoważny | szt | 4
2. | opaski zaciskowe na ramię rozmiar 82x8cm (nr kat 30.0015 - firmy CHM) lub równoważny | szt | 4
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pak. 36
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Filtr antybakteryjny elektrostatyczny, model Hospiwac 350 | szt | 10
2. | Filtr do Ssaka OLYMPUS typ SSU-2 |  | 3
3. | Filtr przepływowy do myjni DSP - 201 , MFO-300 | szt. | 6
4. | Filtr powietrza do myjni DSP-201 - MFD 1-0028 | szt. | 6
5. | Filtr biologiczny do myjni DSP-201, 02 mikrona | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 37
Pakiet 38
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 7. | 9.
1. | Flocare - Zestaw PEG (przedskórnej (ENDOSKOPOWA GASTROSTOMIA) - do żywienia drogą przewodu pokarmowego, rozm zgłębnika CH 18 Zestaw składa się: przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości min. 40 cm, pasmo znacznika widocznegio w badaniu RTG, silikonnowa wewnętrzna płytka mocująca, końcówka pokryta hydromerem-zakończona petą, 12 cm podziałka od strony płytki wewnętrznej. Płtka zewnętrzna wykonana z silikonu służąca do umocowania zgłębnika oraz zabezpiecza przed zagięciem zgłębnika. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel jednorazowy, igła punkcyjna wprowadzająca, nić trakcyjna z pętą, poluretanowy łącznik do żywienia, zacisk do regulacji przeplywu. | szt | 10
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [6 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [6 empty] | w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 38
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚC | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
Elektrody- końcówki robocze do aparatu Quantrum- biopolarny aparat do koablacji i koagulacji tkanek miękkich H- 4000-00
1. | 2.: Elekrtoda Multi Vac 500; 3.: szt; 4.: 10
2. | 2.: Elekrtoda w kształcie haka- Saber 30 o; 3.: szt; 4.: 3
3. | 2.: Paragon T 2; 3.: szt; 4.: 10
4. | 2.: Elektroda - eliminator; 3.: szt; 4.: 10
5. | 2.: Elektroda- topaz; 3.: szt; 4.: 2
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 39
Papiery rejestrujące
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Papier EEG z nadrukiem rozmiar 420 x300x1000do aparatu Medicor 16 kanalowy | op | 42
2. | Papier EKG z nadrukiem rozmiar 112x25m do apartu typu Ascard A 4 | rol | 1090
3. | Papier termoczuly K70 B do Videoprintera rozmiar 216X20m | rol | 15
4. | Papier termoczuly K61 B do Videoprintera rozmiar 110X20-21m | rol | 100
5. | Papier KTG rozmiar 143X150X300 | skł | 15
6. | Papier KTG 31 rozmiar 112X90X150 | skł | 150
7. | Papier termoczuły do Aparatu LIFE - PACK rozmiar 108x20m | rol. | 40
8. | Papier termoczuly,gładki bezpylowy,rozmiar 57mmx20m do drukarki analizatora laboratoryjnego | rol | 30
9. | Papier termoczuly,gładki bezpylowy,rozmiar 57mmx30m do drukarki analizatora laboratoryjnego | rol | 300
10. | Papier termoczuly,gładki bezpylowy,rozmiar 110mmx30m do drukarki analizatora laboratoryjnego | rol | 420
11. | Papier termoczuły do drukarki w labolatorium analitycznym 240mmx 12 jednowarstwowy |  | 4
RAZEM | Papier termoczuły 1217 rozm. 79mm x 30 do drukarki sterylizatora gazowego STERI-VAC | rol | 5
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
……………………………………..
1.: Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 40
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto
1. | filmy laserowe DVB do naświetlarki Kodak Dry Viwe 8150, wysokiej rozdzielczości 4096 stopni szarość, czuły na podczerwień, rozmiar 35x43 cm | op. 1x125 | 1
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagania dodatkowe
Zaoferowane filmy muszą posiadć dopuszczenie do stosowania w kamerach laserowych KODAK DRY VIEW 8150
Firmy Kodak wydane przez Producenta
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 41
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚC | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 8. | 7. | 9.
Staplery okrężne z „systemem obrotowego ostrza”.
1 | Stapler okrężny – zakrzywiony z systemem „obrotowego ostrza” – stapler posiadający system obrotowego ostrza (w chwili cięcia tkanki ostrze wykonuje obrót) zapewniający łatwe i precyzyjne cięcie ograniczając obszar uszkodzenia wargi anastomotycznej; z wbudowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa zwalniającą się wówczas, gdy znacznik zamknięcia zszywki znajduje się w zielonym polu. Stapler posiada bendos – krążek do zawiązywania szwu prowadzącego. Stapler posiada również dźwiękową informację w momencie oddania strzału. Stapler szczelny wyposażony w regulowaną wysokość zamknięcia zszywek w zakresie od 1mm – 2,5 mm i wysokości otwartej zszywki 5mm.o rozmiarach:
1.1 | 25mm | szt | 3
1.2 | 29mm | szt | 3
1.3 | 33mm | szt | 1
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | [6 empty] | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | [6 empty] | w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 42
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Sondy do dystalnego blokowania kaniulowanych gwoździ śródszpikowych, kompatybilne z elektromagnetyczną nawigacją do dystalnego blokowania gwoździ śródszpikowych. Sondy zakończone sensoerem reagującym na działanie pola elektromagnetycznego w wersjach umożliwiających zakładanie gwoździ piszczelowych, udowych i ramiennych. Rodzaj sondy do wyboru w zależności od rodzaju zespalanej kości. Sondy muszą być kompatybilne z gwoździami śródszpikowymi typu: TRIGENTM Meta Nails, TRIGENTM Humeral Nails, INTERTAN. | szt. | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
1.: Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
1.: Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | w imieniu Wykonawcy

## PAKIET NR 43
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Jednorazowe ostrze standardowe do strzygarki z nieruchomą głowicą wysokość strzyżenia nie większa niż 0,3 mm, szerokość strzyżenia co najmniej 32 mm, pakowane indywidualnie | szt. | 4000
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
1.: Termin płatności wynosi…………..(min. 90 dni). | ……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
1.: Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). | w imieniu Wykonawcy