Zabrze, dnia 08/07/2013r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-10 wew 212

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST  1 I 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 27/PN/13

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ ORAZ MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - UZUPEŁNIAJĄCY

Pakiet nr 1

Dotyczy Pakietu 1: Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu, w przypadku użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet, kompatybilnej z oferowanymi etykietami oraz odpowiedniego przeliczenia ilości wymaganych etykiet?

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuści również etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu kompatybilnych z metkownicą firmy Blitz, pod warunkiem bezpłatnego wypożyczenia na czas trwania umowy co najmniej 3 sztuk metkownic kompatybilnych z oferowanymi etykietami.

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr  9,10,12: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Asortyment należy do grupy produktów kontrolujących proces mycia i dezynfekcji. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9,10,12 z pakietu nr 2.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr  13, 14.1, 14.2, 15.1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionych pozycji do oddzielnego Pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 13,14.1, 14.2, 15.1 z pakietu nr 2.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakiet nr 1 i 2: Testy nie są wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), a zatem nie wymagają dopuszczeń do obrotu i stosowania. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakiet nr 2, pozycja nr  13: Czy Zamawiający dopuści test biologiczny o odczycie końcowym po 7 dniach?

Odpowiedź nr 5

Nie, Zamawiający nie dopuści testu biologicznego o odczycie końcowym po 7 dniach w poz. 13 w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 9, poz. 20-21

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionych pozycjach tupfery kule, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SIWZ?

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuści również tupfery kule w poz. 20-21 w pakiecie nr 9. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 9, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji plaster do mocowania venflonów w rozmiarze 7,2 x 5 cm?

Odpowiedź nr 7

Tak, zamawiający dopuści również plaster do mocowania venflonów w rozmiarze 7,2 x 5 cm w poz. 24 w pakiecie nr 9.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 9, poz. 27

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji siatki o długości 25 m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie dopuści siatki o długości 25 m z poz. 27 w pakiecie nr 9.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 9, poz. 31

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji opatrunek włókninowy w rozmiarze 10 x 20 cm lub 15 x 8 cm?

Odpowiedź nr 9

Nie, Zamawiający nie dopuści opatrunku włókninowego w rozmiarze 10 x 20 cm lub 15 x 8 cm w poz. 31 w pakiecie nr 9.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 9, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji serwety 4-warstwowe, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 10

Nie, Zamawiający nie dopuści serwety 4-warstwowe w poz. 33 w pakiecie nr 9.

Pytanie nr 11

Wzór umowy,

Prosimy o określenie jaki procent ilości wyrobów określonych w umowie zostanie na pewno zamówiony przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 11

Zgodnie z treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 12

Wzór umowy, §4, pkt. 2:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź nr 12

Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt państwowych.

Pytanie nr 13

Wzór umowy, §5, pkt. 1:

Czy Zamawiający zgadza się aby termin płatności wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź nr 13

Termin 60-dniowy jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie nr 14

Wzór umowy, §6, pkt. 3:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara naliczana była od niezrealizowanej części zmówienia netto?

Odpowiedź nr 14

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Wzór umowy, §6, pkt.1-2:

Czy Zamawiający zgadza się aby kara naliczana była od niezrealizowanej części umowy netto?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16

Wzór umowy:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź nr 16

Tak, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w formie aneksu do umowy.

Pytanie nr 17

Wzór umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź nr 17

Zgodnie z treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 18

Pakiet 3, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 18

Tak, Zamawiający wyraża zgodę  na wycenę kieliszków za opakowanie a’75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 19

Pakiet 3, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5l?

Odpowiedź nr 19

Tak, Zamawiający dopuści również pojemnik na zużyty sprzęt medyczny o pojemności 3,5l w poz. 16 w pakiecie nr 3 .

Pytanie nr 20

Pakiet 3, pozycja 20

Zwracamy się z prośbą o podanie wymiarów ustnika plastikowego do spirometru Spirovit SP 150?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 21

Pakiet 9, pozycja 33-34

Czy Zamawiający oczekuje serwet sterylnych czy niesterylnych?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający oczekuje serwet niesterylnych w pozycji 33-34 w pakiecie nr 9.

W związku z zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 10/07/2013 na dzień 12/07/2013.

Tym samy termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 10/08/2013.

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.