##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 3  –  dostawa filtrów do klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FILTR KIESZENIOWY 287 x 592 x 300 G7/EU7/F7 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 2 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 G7/EU7/F7 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 3 | FILTR ABSOLUTNY KASETOWY 460 x 460 x 80 H13 | 117 SZT |  |  |  |  |
| 4 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 300 G4/EU4/F4 | 72 SZT |  |  |  |  |
| 5 | FILTR KIESZENIOWY 428 x 428 x 600 G9/EU9/F9 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 6 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 300 G4/EU4/F4 | 144 SZT |  |  |  |  |
| 7 | FILTR KIESZENIOWY 592 x 592 x 600 G9/EU9/F9 | 72 SZT |  |  |  |  |
| 8 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 300 G4/EU4/F4 | 72 SZT |  |  |  |  |
| 9 | FILTR KIESZENIOWY 490 x 490 x 600 G9/EU9/F9 | 36 SZT |  |  |  |  |
| 10 | FILTR ABSOLUTNY 457 x 457 x 78 H13 | 45 SZT |  |  |  |  |
| 11 | FILTR ABSOLUTNY 405 x 405 x 78 H13 | 18 SZT |  |  |  |  |
| 12 | FILTR ABSOLUTNY 575 x 575 x 78 H13 | 108 SZT |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 30/PN/13

na dostawy filtrów i usługi w zakresie

serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych

ZMODYFIKOWANY PAKIET NR 3 –  dostawa filtrów do klimatyzatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ ZAMAWIANA | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | FILTR KASETOWY 610 x 305 x 100 G4/EU4/F4 | 9 SZT |  |  |  |  |
| 14 | FILTR KASETOWY 645 x 590 x 200 G4/EU4/F4 | 6 SZT |  |  |  |  |
| 15 | FILTR KASETOWY 645 x 390 x 200 G4/EU4/F4 | 6 SZT |  |  |  |  |
| 16 | FILTR KASETOWY 572 x 272 x 48 G4/EU4/F4 | 18 SZT |  |  |  |  |
| RAZEM (pozycja 1 do 16) |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy