Zabrze dnia, 23.07.2013 r.

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38 UST. 1 ORAZ UST. 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/13 NA  ZAKUP VIDEOENDOSKOPÓW WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU  SP. Z O.O.

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SIWZ, punkt V (termin wykonania zamówienia) i załącznika nr nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), punkt 1 (podpunkt 4) oraz wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), paragraf 3, ustęp 1: Ze względu na rozbieżność zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia w SIWZ i w formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów do zapisów z SIWZ oraz ze wzoru umowy czyli: „Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować max do 6 tygodni (42 dni) od daty zawarcia umowy.”.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający ujednolicił zapis dotyczący terminu realizacji zamówienia, w którym: „Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować max do 6 tygodni (42 dni) od daty zawarcia umowy".

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), punkt 1 (podpunkt 5) oraz załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 5, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by każda kolejna rata płatna była w terminie co 30 dni w równych ratach?

Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności tak aby każda kolejna rata płatna była w terminie 30 dni w równych ratach.

Pytanie nr 3

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), punkt 3 (podpunkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 3 (podpunkt 1) na zapis następującej treści: „serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych”? Z uwagi na specyfikę serwisowania endoskopów i konieczność transportu do serwisu co zajmuje zazwyczaj kilka dni, nie jest możliwa naprawa w tak krótkim czasie?

Odpowiedź nr 3

Tak. Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu punkt 3 (podpunkt 1) na zapis o następującej treści:„serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki.”

Pytanie nr 4

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), punkt 3 (podpunkt 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu punktu 3 (podpunkt 2) na zapis następującej treści: „w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych  dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach,”? Ze względu na logistyczne zorganizowanie oraz przesłanie do Zamawiającego urządzenia zastępczego w tak krótkim czasie (do 72 godzin) nie jest możliwe.

Odpowiedź nr 4

Tak. Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu punktu 3 (podpunkt 2 )na zapis o następującej treści:
"w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych  dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych”nastąpi w terminie do 5 dni kalendarzowych.

Pytanie nr 5

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), punkt 3 (podpunkt 7): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu podpunktu 7 z istniejącego: „liczba 3 napraw tego samego elementu spowoduje wymianę elementu na nowy,” na zapis następującej treści: „liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu spowoduje wymianę elementu na nowy,”

Odpowiedź nr 5

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu punkt 3 (podpunkt 7) na zapis o następującej treści: „liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu spowoduje wymianę elementu na nowy,”

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 6, ustęp 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania do 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto, gdyż kara umowna w wysokości 3% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź nr 6

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na  obniżenie kary umownej w razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania do 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto.

Pytanie nr 7

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 6, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy do 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto, gdyż kara umowna w wysokości 3% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź nr 7

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej w przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy do 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), paragraf 6, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku opóźnienia w terminie realizacji dostaw do 0,3% maksymalnej wartości brutto?

Odpowiedź nr 8

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na obniżenie kary umownej w przypadku opóźnienia w terminie realizacji dostaw do 0,3% maksymalnej wartości brutto.

Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuszcza ustanowienie zastawu rejestrowego na finansowanym aktywie ?

Odpowiedź nr 9

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszcza ustanowienie zastawu rejestrowego na finansowanym aktywie.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza dokonanie cesji wierzytelności z powyższego postępowania ?

Odpowiedź nr 10

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności z powyższego postępowania.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający udostępni sprawozdanie finansowe za rok 2012r ?

Odpowiedź nr 11

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie sprawozdania finansowego za rok 2012.

Pytanie nr 12

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty z własnym wideoprocesorem, co umożliwi udział
w procedurze przetargowej innym producentom sprzętu endoskopowego niż firma Olympus ?

Odpowiedź nr 12

Tak. Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, po stronie oferenta jest dostosowanie zaoferowanego rozwiązania do istniejącego zestawu endoskopowego składającego się z procesora i źródła światła OLYMPUS EXERA 180 i zapewnienie porównywalnych parametrów jak posiadany zestaw np. źródło światła ksenonowe min. 300W.

Pytanie nr 13

Dotyczy videoendoskopu do górnego odcinka przewodu pokarmowego – pkt.2 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania wideogastroskopu z głębią ostrości  w zakresie  4-100mm ?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy videoendoskopu do dolnego odcinka przewodu pokarmowego – pkt.11 i pkt.12
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania wideokolonoskopu posiadający kierunek widzenia na wprost  140o oraz głębię ostrości  w zakresie  3-100mm, co umożliwi udział w procedurze przetargowej innym producentom sprzętu endoskopowego niż firma Olympus ?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy videoendoskopu do dolnego odcinka przewodu pokarmowego.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania wideokolonoskopu o średnicy  zewnętrznej końcówki oraz średnicy zewnętrznej sondy max. 13,2 mm ?

Odpowiedź nr 15

Tak. Zamawiający dopuści możliwość zaproponowania wideokolonoskopu o średnicy  zewnętrznej końcówki oraz średnicy zewnętrznej sondy max. 13,2 mm.

Pytanie nr 16

Dotyczy zapisów umowy § 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §5 ustępu o poniższej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna.”

Odpowiedź nr 16

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do §5 ustępu o poniższej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach 2 kolejnych rat cała należność staje się z góry wymagalna.”

Pytanie nr 17

Dotyczy zapisów umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do §5 ustępu o poniższej treści:„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.” ?

Odpowiedź nr 17

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na dodanie do §5 ustępu o poniższej treści:„Do momentu uregulowania całości należności przedmiot umowy pozostaje własnością Wykonawcy.”

Pytanie nr 18

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% do 1,5% ?

Odpowiedź nr 18

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% do 1,5%.

Pytanie nr 19

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% do 2% ?

Odpowiedź nr 19

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wysokości kary umownej z 3% do 2%.

Pytanie nr 20

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia.” ?

Odpowiedź nr 20

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na  na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu zamówienia.” ?

Pytanie nr 21

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

Odpowiedź nr 21

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody  na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Pytanie nr 22

Dotyczy formularza ofertowego – warunki gwarancji i serwis

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych?

Odpowiedź nr 22

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na  wydłużenie czasu na usunięcie awarii do 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki.

Pytanie nr 23

Dotyczy formularza ofertowego – warunki gwarancji i serwis

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych dostarczenie urządzenia zastępczego o nie gorszych parametrach.” ?

Odpowiedź nr 23

Tak. Zamawiający, wyraża zgodę na zmianę zapisu na zapis zgodnie z poniższym :"w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych  dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach, lub lepszych.”

Pytanie nr 24

Dotyczy formularza ofertowego – warunki gwarancji i serwis

Czy Zamawiający w ramach gwarancji wyrazi zgodę na dostarczenie polisy ubezpieczeniowej 
o warunkach korespondujących z wymaganymi?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości min. 4-100 mm?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 26

Dot. pkt. 8

Czy Zamawiający dopuści videoendoskop z 3 programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27

Dot. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w komplecie z video endoskopem własnego kompatybilnego procesora obrazu HD o żarniku xenonowym (moc min. 150W)?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, po stronie oferenta jest dostosowanie zaoferowanego rozwiązania do istniejącego zestawu endoskopowego składającego się z procesora i źródła światła OLYMPUS EXERA 180 i zapewnienie porównywalnych parametrów jak posiadany zestaw np. źródło światła ksenonowe min . 300 W

Pytanie nr 28

Dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterowanie pompą z przycisku nożnego?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 29

Dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści kierunek widzenia 140o?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 30

Dot. Pkt.12

Czy Zamawiający dopuści głębię ostrości 3-100 mm?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31

Dot. pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści videoendoskop z 3 programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 32

Dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści zapis kompatybilność oferowanego sprzętu z procesorem Olympus lub zaoferowanie własnego procesora obrazu?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie, po stronie oferenta jest dostosowanie zaoferowanego rozwiązania do istniejącego zestawu endoskopowego składającego się z procesora i źródła światła OLYMPUS EXERA 180 i zapewnienie porównywalnych parametrów jak posiadany zestaw np. źródło światła ksenonowe min. 300W

Pytanie nr 33

Dot. pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterowanie pompą z przycisku nożnego?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 34

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku jeżeli wewnętrzne procedury Wykonawcy przewidują odsetki za opóźnienie w zapłacie raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, Zamawiający wyrazi na to zgodę?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie odsetki za opóźnienie w zapłacie raty ceny, w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych.

Pytanie nr 35

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź nr 35

Nie.  Zamawiający nie zgadza się na  zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową

Pytanie nr 36

36.1.Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia? Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny oferty oraz podniesienia konkurencyjności postępowania.

36.2.W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 3, prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego została zawarta na wzorze finansującego.

36.3.Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy zastaw rejestrowy na _____________________________, czego dowodem będzie prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w _______________ Krajowego Rejestru Zastawów. Brak ustanowienia zastawu rejestrowego uprawnia Wykonawcę do wypowiedzenia umowy”

Odpowiedź nr 36

36.1,36.2,36.3.

Nie. Zamawiający nie zgadza się na  zabezpieczenie spłaty zobowiązań wynikających z zawartej umowy o zamówienie publiczne w postaci zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia.

Pytanie nr 37

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze prosimy zmianę zapisu §5 ustęp 2  wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy”

Odpowiedź nr 37

Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę zapisu §5 ustęp 2  wzoru umowy.

Pytanie nr 38

W przypadku niepodzielnej kwoty oferty prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dopuszcza  możliwość kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej.

Pytanie nr 39

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §5 ustęp 4  wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Zapłata nastąpi na konto wskazane na fakturze VAT”

Odpowiedź nr 39

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany zapisu §5 ustęp 4  wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Zapłata nastąpi na konto wskazane na fakturze VAT”.

Pytanie nr 40

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowny § będzie miał następujące brzmienie:

"Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”.

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do zapisu umowy: "Strony ustalają,  że opóźnienie w zapłacie całości bądź części  którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej  ceny”.

Pytanie nr 41

Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek na koniec 2012 r.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający informuje, iż na koniec 2012 r posiadał 410 łóżek.

Pytanie nr 42

Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający udostępni Wykonawcy rachunki wyników/bilansu za dwa ostatnie lata na stronie internetowej jako załącznik do odpowiedzi na  niniejsze zapytania natomiast za okres bieżący będzie udostępniony do wglądu wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 43

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §9 i nadanie mu brzmienia: „Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozpoznania właściwego sądu powszechnego dla siedziby Sprzedającego”.

Odpowiedź nr 43

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

Pytanie nr 44

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy przez zapis §7 ustęp 2 „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie” Zamawiający rozumie cesję wierzytelności?

Odpowiedź nr 44

Tak. Zamawiający w  §7 ustęp 2  „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie”  rozumie cesję wierzytelności.

W związku z zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany terminu:

termin składania ofert z dnia 26.07.2013 r. godz 10:00 na dzień 29.07.2013 r. do godz 11:00,

termin otwarcia ofert z dnia 26.07.2013.r  z godz. 10:15 na dzień 29.07.2013 r.  na godz. 11:15,

związania z ofertą przesuwa się z 24.08.2013 r na dzień 27.08.2013 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08.

........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.