Zabrze dnia, 29.07.2013 r.

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38 UST. 1 ORAZ UST. 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/13 NA  ZAKUP VIDEOENDOSKOPÓW WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU  SP. Z O.O.

Pytanie nr 1

Dotyczy formularza ofertowego pkt 13 i 14: Zwracamy się z uprzejmym zapytaniem czy w tych punktach nie doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej? Według naszej wiedzy nie ma na rynku wideokolonoskopów które posiadają szerszą tubę wziernikową od końcówki dystalnej. Jeżeli nastąpił taki oczywisty błąd pisarski to wymagany wideokolonoskop powinien spełniać parametry:

w pkt  13 - Średnica zewn. Końcówki max. 13,9 mm

w pkt 14 - Średnica zewn. Sondy max. 12,8 mm

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż  w punktach 13 i 14 doszło do oczywistej pomyłki pisarskiej. Wymagany  przez nas Videoendoskop do dolnego odcinka przewodu pokarmowego powinien spełniać poniższe parametry:
w pkt  13 - Średnica zewn. Końcówki max. 13,9 mm,

w pkt 14 - Średnica zewn. Sondy max. 12,8 mm

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest złożyć swoją ofertę na aktualnie obowiązującym formularzu ofertowym.

........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.