Zabrze dnia, 23.07.2013 r.

WSZYSYCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART. 38 UST. 1 ORAZ UST. 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 32/PN/13 NA  USŁUGĘ NAPRAWY VIDEOENDOSKOPÓW

Pytanie nr 1

do Rozdziału V SIWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia z maksymalnie 21 dni od daty przekazania sprzętu na 15 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę podpisanej przez Zamawiającego umowy? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniego zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Formularzu ofertowym oraz wzorze umowy.

Odpowiedź nr 1

Tak. Zamawiający wyraża zgodę  na zmianę terminu realizacji zamówienia z maksymalnie 21 dni od daty przekazania sprzętu na 15 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę podpisanej przez Zamawiającego umowy.

Pytanie nr 2

do  Załącznika Nr 1 SIWZ: FORMULARZ OFERTOWY

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu gwarancji z min.18 miesięcy  na 12 miesięcy? Jeśli tak, prosimy o wprowadzenie odpowiedniego zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Formularzu ofertowym.

Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu gwarancji z min.18 miesięcy  na 12 miesięcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest złożyć swoją ofertę na aktualnie obowiązującym formularzu ofertowym.

........................................................................

Dr n. med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.