SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 43/PN/13

LEASING FINANSOWY NA  DOSTAWĘ DWÓCH APARATÓW ULTRASONOGRAFICZNYCH WRAZ Z SERWISOWANIEM DLA SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU  SP. Z O.O.

(zaktualizowany)

Załączniki do SIWZ

Załącznik nr 1: formularz ofertowy

Załącznik nr 2: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowane dostawy wymagań określonych przez                    Zamawiającego

Załącznik nr 5:  oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. Zm0., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon:    	032  277-61-00 wew.  100

telefon/ fax:    	032  277-61-00 wew. 210

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: mpoltorak@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych wraz z serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o. Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. (CPV: 33.10.00.00-1-urządzenia medyczne, 66.11.40.00-2-usługi leasingu finansowego)

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zgodnie z opisem w formularzu ofertowo cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ przedmiot zamówienia ujęto w jednym pakiecie.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować max do 6 tygodni (42 dni) od daty zawarcia umowy

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca wraz z ofertą  składa oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. b  SIWZ.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

  - Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dowodu wniesienia wadium lub potwierdzenia jego wniesienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy PZP, które zawiera m.in.: nazwy i adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy wykonawców- zgodnie z zasadami reprezentacji. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi udokumentować, iż nie zachodzi żadna przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Warunki udziału w postępowaniu będą ocenianie łącznie.

  - W przypadku, kiedy oferta zostanie złożona wspólnie przez kilka podmiotów ( np. konsorcjum) zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulujące współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

  - W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty

  - Oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty /załącznik nr 1 do SIWZ/ dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 (Dz. U. z 2010  r. Nr 107 poz. 679)

  - katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanych aparatów USG.

UWAGA!!!

Na każde żądanie Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty dopuszczone są do obrotu i stosowania  w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest wraz z dostawą dwóch aparatów ultrasonograficznych dostarczyć Zamawiającemu:

- dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie  z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r  (Dz .U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679).

- dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjne.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Półtorak 32 277 61 00 wew. 115, fax. wew. 210 mpoltorak@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 400,00  zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)	pieniądzu;

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c)	gwarancjach bankowych;

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w :

a)	pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275),

3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:

a)	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

b)	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c)	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

5.	Z wniesionego zabezpieczenia 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

6 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dowodu wniesienia wadium lub potwierdzenia jego wniesienia.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.

13. 12. 2013 r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego

przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiący załącznik nr 4 podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski 	poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być 	potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu 	Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, 	komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel 	Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy 	organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony nr 43/PN/13  leasing finansowy na dostawę            dwóch aparatów ultrasonograficznych wraz z serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty
 (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o 	ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 14 listopada 2013 r.  do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada  2013 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

  - Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

Kryterium oceny ofert stanowi

CENA	 – 100 punktów

Przeliczona według poniższego wzoru.

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innymi jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono

tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane w rozdziale XVII-postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy:

- Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  należne mu wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem opłat leasingowych, który stanowić będzie załącznik do umowy. Harmonogram opłat leasingowych zawierać będzie m.in. wszystkie kwoty wyrażone w PLN, szczegółowe terminy i zasady płatności.

- Płatności będą systematycznie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w banku……………………………………..konto nr………………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego.

- Gwarancja:

- Wykonawca  zapewni  udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot Leasingu zgodnej z gwarancją producenta na okres:………miesięcy ( min. 36 miesięcy) licząc od daty przekazania przedmiotu leasingu i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.

- Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Wykonawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Okres gwarancji obejmuje również gwarancję nieodpłatną bezwarunkową na uszkodzenia mechaniczne niepodlegające standardowej gwarancji.

- Liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu spowoduję wymianę elementu na nowy.

- Gwarancja zostanie przekazana Zamawiającemu w dniu dostarczenia przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancyjnym koszt dojazdu serwisanta, naprawy oraz robocizny uwzględniającej również koszt części zamiennych i eksploatacyjnych spoczywa na Wykonawcy.

- Ubezpieczenie:

- Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu obejmującego wszelkie ryzyka („all risk”) w całym okresie trwania Umowy ponosi Wykonawca ( Leasingodawca). Koszt ten zostanie rozłożony równomiernie w czasie i zawartych ratach leasingowych.

- Stosownie do przepisu artykułu 145 ust.1 i 2 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym – czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.

- Kary umowne:

  - W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy.

  - W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania  umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy  za każdy przypadek  nienależytego wykonania umowy.

  - W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 3 ust 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% maksymalnej wartości brutto  za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa sie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH  WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki

Członkowie Komisji 					…………………………………

Lesław Straszak

Ordynator Oddziału Ginekologii i Położnictwa			…………………………………

Renata Lemańska

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych					…………………………………

Adam Romanowski

Techniki Elektroniki Medycznej 					…………………………………

Celina Hołda

Specjalista  Księgowy 					…………………………………

Sekretarz Komisji:

Monika Półtorak

Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki		…………………………………

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Z-ca  Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. o.o.

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr  43/PN/13

leasing finansowy na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych

wraz z  serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

(zaktualizowany)

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 43/PN/13 leasing finansowy  na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych wraz z  serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o. ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA CENĘ:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa aparatu netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa aparatu brutto | Suma netto: opłaty wstępnej oraz rat leasingowych za cały okres leasingu bez kosztu ubezpieczenia | Suma brutto opłat z tytułu ubezpieczenia | Opłata z tytułu podatku VAT (płatnego jednorazowo z góry na początku trwania umowy za całość umowy) | Razem 6+7+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | Aparat USG 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat USG 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

| LP | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| Aparat USG 1 TYP / MODEL /NR FABRYCZNY |  |  |
| I | Jednostka centralna |  |
| 1 | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny – fabrycznie nowy nie używany wyprodukowany w 2013 roku. |  |
| 2 | Cyfrowy system formowania wiązki |  |
| 3 | Ilość kanałów procesowych min. 490 000 |  |
| 4 | Ilość aktywnych gniazd dla głowic min. 3 |  |
| 5 | Dynamika obrazowania min. 180 dB |  |
| 6 | Odświeżanie obrazu tzw. ”frame rate” min. 450 Hz |  |
| 7 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy min. 1.0 – 17.0 MHz |  |
| 8 | Głębokość maksymalnej penetracji min. 30 cm |  |
| 9 | Liczba regulowanych ognisk min. 5 |  |
| 10 | Regulacja wysokości konsoli sterowana elektronicznie (góra-dół) |  |
| 11 | Regulacja pulpitu (przód-tył, lewo-prawo) |  |
| 12 | Monitor wbudowany w aparat LCD z regulacją pion – poziom na regulowanym dwuprzegubowym ramieniu min. 19 cali |  |
| 13 | Wbudowany w aparat tuch Screen min.8” |  |
| 14 | Wbudowany w aparat dysk twardy min. 500 GB |  |
| 15 | Aparat z wideoprinterem B&W |  |
| 16 | Pamięć kinowa Cine – Loop min. 2000 klatek |  |
| 17 | Możliwość przeglądania poklatkowo oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami |  |
| 18 | Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD,DVD. |  |
| 19 | Eksport oraz zapis w formatach: JPG, AVI, surowe dane |  |
| 20 | Dostępne aplikacje: a) jama brzuszna b) ginekologia c) położnictwo d) małe i powierzchniowe narządy e) tarczyca, sutki, jądra f) naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne) g) pediatria i badania neonatalne h) urologia i) echo płodu |  |
| 21 | Zoom HD min.8 |  |
| 22 | Rozbudowane tryby obrazowania: a) B - Mode b) M – Mode c) M – Mode + kolor d) Color Doppler e) Power Doppler, Power Doppler kierunkowy f) Spektralny Doppler g) Triplex/duplex |  |
| 23 | Obrazowanie 3D/4D min. 40 klatek/s |  |
| 24 | Uchylność bramki dopplerowskiej min. +/- 20º |  |
| 25 | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 1 – 15 mm |  |
| 26 | Auto optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku |  |
| 27 | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej |  |
| 28 | PRF dla PW min. 1,0 – 22,0 KHz |  |
| 29 | Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – min. dla linii bazowej, dynamiki prędkości) |  |
| 30 | Obrazowanie krzyżowe – wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami dostępne min.9 kątów |  |
| 31 | Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek Algorytm redukujący szum z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek |  |
| 32 | Funkcja umożliwiająca nadawanie różnych częstotliwości dla każdego ogniska |  |
| 33 | DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesył obrazów |  |
| 34 | Pełne oprogramowanie badania położniczo-ginekologicznego |  |
| 35 | Automatyczne przenoszenie wyników pomiarów do raportu |  |
| 36 | Możliwość przenoszenia danych z urz. Typu pen – driver, gniazda USB |  |
| 37 | Waga aparatu do 170 kg. |  |
| 38 | Oprogramowanie prenatalne obliczające ryzyko do zainstalowania na zewnętrznej stacji roboczej |  |
| 39 | Zewnętrzna nagrywarka DVD nagrywająca w czasie rzeczywistym |  |
| 40 | Urządzenie wielofunkcyjne do wydruku raportów |  |
| II | Głowice ultradźwiękowe dostarczone z aparatem |  |
| 1. | Głowica wolumetryczna (objętościowa) convexowa z przystawką biopsyjną Pasmo przenoszenia min. 2.0-6.0 MHz Kąt skanu 70˚ +/- 4˚ Ilość elementów min. 192 |  |
| 2. | Głowica endowaginalna z przystawką biopsyjną Pasmo przenoszenia min. 4.0 –8.0 MHz Kąt skanu 135˚ Ilość elementów min. 192 |  |
| 3. | Głowica liniowa Pasmo przenoszenia min. 5.0-10.0 MHz Szerokość pola obrazowego 45 mm +/- 7mm Ilość elementów 192 Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |
| III | Możliwości rozbudowy (opcje) |  |
| 1. | Funkcja umożliwiająca przesuwanie płaszczyzny skanu o 90˚ (2D) bez przesuwania sondy ( możliwość jednoczesnej, w czasie rzeczywistym prezentacji obrazu referencyjnego 2D, oraz obrazu prostopadłego do tego obrazu) |  |
| 2. | Elastografia z analizą |  |
| 3. | Obrazowanie za pomocą kontrastu |  |
| 4. | Obrazowanie przestrzenne naczyń |  |
| 5. | Tryb obrazowania tomograficznego min. 9 obrazów |  |
| 6. | Automatyczne i manualne obliczanie objętości na obrazie 3D za pomocą tuch Screena |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wolumetryczną, endorektalną wolumetryczną, |  |
| IV | Gwarancja i serwis |  |
| 1. | Autoryzowany serwis producenta min. 36 miesięcy |  |
| 2. | Szkolenie z obsługi aparatu przeprowadzone przez aplikanta producenta |  |
| 3. | Parametry oferowane potwierdzone przez producenta dołączone dane techniczne |  |
| Aparat USG 2 TYP / MODEL /NR FABRYCZNY |  |  |
| I | Jednostka centralna |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2013 |  |
| 2. | Aparat przeznaczony do badań: - jamy brzusznej, - ginekologicznych, - położniczych, - badań naczyniowych, - małych narządów, - pediatrycznych z zakresu neonatologii, - urologicznych, - kardiologicznych, |  |
| 3. | Kanały procesowe odbiorcze min. 2550 |  |
| 4. | Dynamika systemu min.170 dB |  |
| 5. | Dynamika typu B-mode min.30-150 dB |  |
| 6. | Gniazda obrazowe do podłączenia sond min. 3 |  |
| 7. | Frame rate – min. 700 Hz |  |
| 8. | Głębokość penetracji minimum 2-30 cm |  |
| 9. | Monitor LCD – min. 15 cali (1024x768) |  |
| 10. | Zakres stosowanych częstotliwości pracy 2-12 MHz |  |
| 11. | Tryby pracy: B-mode, M-mode, kolorowy Doppler (CD), Power Doppler (PD), Doppler pulsacyjny (PW), Power Doppler z detekcją kierunku |  |
| 12. | Zaawansowana redukcja szumów |  |
| 13. | Archiwizacja wbudowana w aparat – dysk twardy min. 320 GB |  |
| 14. | Pamięć Cine-Loop min.1 000 klatek |  |
| 15. | Zapis pętli filmowych oraz zdjęć w formatach avi, JPG, |  |
| 16. | Wbudowana nagrywarka DVD oraz wideoprinter B&W |  |
| 17. | Wbudowane w aparat gniazdo USB z możliwością podłączenia urządzeń typu pen-drive |  |
| 18. | Aparat wyposażony w zoom min. X 8 |  |
| 19. | Ogniska regulowane elektronicznie min.8 ognisk |  |
| 20. | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 21. | Szerokość bramki dopplerowskiej min.1-16 mm |  |
| 22. | Uchylność bramki +/- 20° |  |
| 23. | Skala szarości dla obrazowania 2D – min 250 |  |
| 24. | Prędkość przepływu przy 0° ≥ 6,0m/sek |  |
| 25. | Możliwość ustawienia presetów min. 20 w tym: do badań szkieletowych i nerw block |  |
| II | Głowice ultradźwiękowe dostarczone z aparatem |  |
| 1. | Głowica liniowa Częstotliwość pracy: min.4.0-12.0 MHz Kryształy-min. 128 Triplex Obrazowanie trapezowe Obrazowanie harmoniczne |  |
| 2. | Głowica convexowa do badań jamy brzusznej Częstotliwość pracy: min.2.0 -5.0 MHz Kryształy-min. 128 Kąt skanu – 70˚ +/- 4° Obrazowanie harmoniczne |  |
| 3. | Dicom 3.0 umożliwiający zapis i przesył obrazów |  |
| 4. | Waga aparatu do 65 kg |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy aparatu o funkcje: 1. obrazowanie 3D, 2.anatomiczny M-Mode 3.CWD (Ciągły Doppler) |  |
| III | Gwarancja i serwis |  |
| 1. | Autoryzowany serwis producenta min. 36 miesięcy |  |
| 2. | Szkolenie z obsługi aparatu przeprowadzone przez aplikanta producenta |  |
| 3. | Parametry oferowane potwierdzone przez producenta dołączone dane techniczne |  |

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie / nie spełnienie należy wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny " SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ( podać jakie)"

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, 
w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP

3. WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku,

- Udzielamy ...................................... (min 36) miesięcznej gwarancji,

- Wymagamy zapłaty w terminie ...................................... (min 60) dni,

- Termin realizacji zamówienia  .............................. max do 6 tygodni (42 dni ) od zawarcia umowy,

- Płatność co miesiąc  w 24  ratach leasingowych, zgodnie z poniższym harmonogramem: 1 rata 	stanowiąca 30 % wartości brutto przedmiotu zamówienia płatna w terminie 60 dni od daty dostawy 	sprzętu, kolejne raty tj.: 2-24 płatne co 60 dni w równych ratach. Szczegółowy harmonogram spłaty rat leasingowych zostanie dostarczony Zamawiającemu wraz z pierwszą fakturą.

4. WARUNKI TECHNICZNE

- Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2013 - nie dopuszcza się sprzętu eksponowanego,

- W złożonej ofercie należy podać opisy parametrów sprzętu ujętego ( wycenionego) w ofercie, a nie 	opcje fakultatywne,

- Sprzęt powinien posiadać znak bezpieczeństwa,

- Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi).

5. WARUNKI GWARANCJI I SERWIS

- Serwis dostępny w dni robocze w ciągu max. 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 5 dni roboczych liczonych od momentu zgłoszenia usterki.

- W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni kalendarzowych dostarczenie urządzenia zastępczego o tych samych parametrach lub lepszych.

- Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje w języku polskim w wersji papierowej.

- Wymagane dopuszczenia, certyfikaty, itp.

- Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla personelu Zamawiającego w zakresie zasad obsługi urządzenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony.

- Wykonawca zapewnia udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot leasingu zgodnie z gwarancją producenta na okres 36 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotu leasingu i podpisania bezusterkowego protokołu odbioru potwierdzającego sprawność przedmiotu umowy, jego kompletność oraz zgodność z umową.

- Gwarancja ma charakter pełny i obejmuje wszystkie elementy dostarczonego urządzenia. Koszty obsługi gwarancyjnej ponosi Leasingodawca. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z usunięciem wad fizycznej rzeczy lub związane z dostarczeniem rzeczy wolnej od wad. Okres gwarancji obejmuje również gwarancję nieodpłatną bezwarunkową na uszkodzenia mechaniczne niepodlegające standardowej gwarancji.

- Liczba 3 napraw gwarancyjnych tego samego elementu spowoduję wymianę elementu na nowy.

- Bezwarunkowy nieodpłatny serwis w trakcie trwania umowy gwarancyjnej.

- Serwis upoważniony do wykonywania napraw gwarancyjnych………………………………………(podać w ofercie dokładny adres).

- 3 bezpłatne przeglądy: 1 po 12 miesiącach, 2 po 24 miesiącach, 3 po 36 miesiącach.

….................................................

Pieczątka, podpis osoby upoważnionej

do   działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony nr  43/PN/13

leasing finansowy na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych

wraz z  serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 43/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr  43/PN/13

leasing finansowy na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych

wraz z  serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr  43/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr  43/PN/13

leasing finansowy na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych

wraz z  serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 43/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ  OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ

OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

##### Wykonawca oświadcza, że:

- Wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. ((Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych

- Na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dane produkty dopuszczone są do obrotu i stosowania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz .U. z 2010 r. 
Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych,

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia Zamawiającemu dwóch fabrycznie nowych ultrasonografów wraz z:

- dokumentami potwierdzającymi, że dane produkty dopuszczone są do obrotu i stosowania  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U.  z 2010 r. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych,

- kartami gwarancyjnymi lub zbiorczymi kartami gwarancyjnymi zawierającymi warunki gwarancji oferowanych ultrasonografów.

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

data, miejscowość

Załącznik nr 5 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr  43/PN/13

leasing finansowy na dostawę dwóch aparatów ultrasonograficznych

wraz z  serwisowaniem dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 43/PN/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy