data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 45/PN/13

na usługi serwisowe w zakresie wymiany

detektora oraz pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje i

naprawy aparatu  rtg DR 7500 wraz ze

skanerem typu CR 850 i stacją diagnostyczną

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

uwzględniający zmiany treści SIWZ na podstawie art. 38 ust 4 ustawy PZP

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

4.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 45/PN/13 usługi serwisowe – w zakresie wymiany detektora oraz pogwarancyjnych okresowych przeglądów, konserwacji i napraw aparatu RTG DR 7500 wraz ze skanerem typu CR 850 i stacją diagnostyczną Efilm ogłoszonego w BZP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest NAPRAWA powiązana z sukcesywną OPIEKĄ SERWISOWĄ  znajdujących się na stanie Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, poniższych urządzeń tj.:

- Aparatu RTG typ DR 7500

- SKANER-a typ CR 850 - bez kaset i ekranów fosforowanych używanych w skanerze CR850

- STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Efilm

realizowana na niżej opisanych warunkach.

- Przedmiot zamówienia w zakresie NAPRAWY polegającej na wymianie Detektora  w urządzeniu DR 7500 obejmuje:

  - dostawę fabryczne nowego detektora w terminie …… max 14 (czternastu) dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy

  - montaż fabryczne nowego detektora w urządzeniu DR 7500 skutkujący usunięciem awarii i przywróceniem do pełnej sprawności uszkodzonego aparatu RTG w terminie …….max 8 (osiem) dni robocze licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu fabryczne nowego detektora.

  - udzielenie na dostarczony detektor ……. min 12-sto-miesięcznego okresu gwarancji liczonej od daty przekazania do eksploatacji sprawnego urządzeniu DR 7500

- Przedmiot zamówienia w zakresie sukcesywnej OPIEKI SERWISOWEJ znajdujących się na stanie Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, poniższych urządzeń tj.:

- Aparatu RTG typ DR 7500

- SKANER-a typ CR 850 - bez kaset i ekranów fosforowanych używanych w skanerze CR850

- STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Efilm

w 36 miesięcznym okresie obowiązywania umowy obejmuje:

  - przeprowadzani	e okresowych przeglądów serwisowych n/w urządzeń w celu sprawdzania stanu technicznego ich systemu oraz kluczowych podzespołów tj.:

- APARAT-u RTG typ DR 7500 w ilości dwóch przeglądów eksploatacyjno technicznych w okresie dwunastu miesięcy tj. sześciu w okresie obowiązywania umowy

- SKANERA typ CR 850 - bez kaset i ekranów fosforowanych używanych w skanerze CR850 - w ilości dwóch przeglądów eksploatacyjno technicznych w okresie dwunastu miesięcy tj. sześciu w okresie obowiązywania umowy

- STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Film w ilości jednego przeglądu eksploatacyjno technicznego w okresie dwunastu miesięcy tj. trzech w okresie obowiązywania umowy

których termin wykonania będzie realizowany w oparciu o roczny harmonogram zaplanowanych konserwacji, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na piśmie w terminie max dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Ostateczny termin podjęcia przez Wykonawcę czynności serwisowych, będzie każdorazowo potwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego podjęciem,

  - Zakres OPIEKI SERWISOWEJ dla urządzeń wymienionych w ust 2 pkt 1a; 1b w ramach ponoszonej przez Zamawiającego comiesięcznej opłaty ryczałtowej zawiera:

  - Koszt dojazdu i pracy Inżyniera Serwisu dla dwóch przeglądów serwisowych w miejscu pracy urządzeń wymienionych w ust 2 pkt 1a; 1b

  - Koszt wizyt serwisowych naprawczych  i diagnostycznych (dojazd i paca Inżyniera Serwisu)

  - Koszt części zamiennych wymaganych do wymiany podczas wizyt serwisowych lub przeglądów eksploatacyjno technicznych

  - Czas reakcji na awarię urządzenia dla wizyt serwisowych – jeden dzień roboczy tj. max 24 godziny

  - Konsultacje telefoniczne

  - Zdalne diagnozowanie lub naprawy

  - Zakres OPIEKI SERWISOWEJ dla urządzeń wymienionych w ust 2 pkt 1c w ramach ponoszonej przez Zamawiającego comiesięcznej opłaty ryczałtowej zawiera:

    - Koszt dojazdu i pracy Inżyniera Serwisu dla dwóch przeglądów serwisowych w miejscu pracy urządzeń wymienionych w ust 2 pkt 1c

    - Koszt wizyt serwisowych naprawczych  i diagnostycznych (dojazd i paca Inżyniera Serwisu)

    - Czas reakcji na awarię urządzenia dla wizyt serwisowych – jeden dzień roboczy tj. max 24 godziny

    - Konsultacje telefoniczne

    - Zdalne diagnozowanie lub naprawy

Koszt części zamiennych wymaganych do wymiany podczas wizyt serwisowych lub przeglądów eksploatacyjno technicznych ponosi Zamawiający

- Zamawiający celem przeprowadzenia czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia zapewni Wykonawcy pełen i wolny dostęp do wymienionych w ust 2 pkt 1a, 1b, 1c urządzeń.

- W wykonywanych przez Wykonawcę czynnościach będących przedmiotem umowy może każdorazowo  uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego.

- Po każdorazowym, przeprowadzeniu czynności będących przedmiotem zamówienia, przedstawiciel Wykonawcy - Inżynier Serwisu:

- dokona potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do udostępnionych Mu przez Zamawiającego paszportów technicznych urządzeń wymienionych w ust 2 pkt 1 w którym poda:

- datę wykonania usługi,

- zakres wykonach prac,

- wykaz wymienionych (na fabrycznie nowe) podzespoły, części,

- opinię potwierdzającą, pełną sprawność techniczną wymienionych w ust 2 pkt 1a, 1b, 1c urządzeń  tym samym dopuszczenie ich do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem

- Wykonawca zapewnia:

- dostępność do oryginalnych, fabrycznie nowych, części zamiennych przez cały okres obowiązywania umowy

- wymianę uszkodzonych części i podzespołów na elementy fabrycznie nowe, posiadające:

  - wymagane atesty

  - gwarancję na min 3 miesiące dla wszytskich części zamiennych poza lampą RTG, min 12 miesięcy na lampę RTG. Obowiązek monitorowania biegu okresu gwarancyjnego spoczywa na Zamawiającym.

- utylizację zużytych, uszkodzonych, zastąpionych pełnowartościowymi podzespołami elementów pozostałych po wykonaniu przez Wykonawcę czynności będących przedmiotem umowy.

- Świadcząc sukcesywną OPIEKĘ SERWISOWĄ W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostępność do wymienionych w ust 2 pkt 1 urządzeń określoną na 85% w reżimie 8 godzin/dzień, tj. 250 dni roboczych w roku co odpowiada 36 dniom niedostępności do wymienionych w ust 2 pkt 1 urządzeń w roku ze względu na jego naprawę, przy czym przeglądy eksploatacyjno techniczne nie są kwalifikowane jako dni niedostępności do wymienionych w ust 2 pkt 1 urządzeń.

- Czas reakcji: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” [godz.], liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych wynosi max 24 godziny.

- Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Maksymalny czas usunięcia usterki/awarii bez wymiany podzespołu, liczony od poniedziałku do piątku bez dni świątecznych wynosi 4 (cztery) dni robocze od zgłoszenia. Maksymalny czas usunięcia usterki/awarii  w przypadku wymiany podzespołu, liczony od poniedziałku do piątku bez dni świątecznych wynosi 8 (osiem) dni roboczych od zgłoszenia, który w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego może być przedłużony

  - Umowa nie obejmuje uszkodzeń w wymienionych w ust 2 pkt 1 urządzeń

- powstałych na skutek uszkodzeń spowodowanych ich eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi i przeznaczeniem

- powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych

- spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania elektrycznego, powodzi

  - Przekroczenie wskazanych w ust 8 pkt 1 i 3  terminów zaskutkuje naliczeniem przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych w wysokości określonej w umowie.

  - Przeglądy,  konserwacje i naprawy odbywać będą się w miejscu pracy wymienionych w ust 2 pkt 1 urządzeń tj. na terenie Pracowni RTG Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

  - Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.

  - W przypadku rozwiązania umowy przez którąś ze stron  - czy to Wykonawcę, czy też Zamawiającego -  przed okresem jej obowiązania (tj. w trakcie 36  miesięcy licząc od daty zawarcia przedmiotowej umowy) Zamawiający zobowiązuje się do kontynuowania comiesięcznych opłat do wysokości zobowiązania dotyczącego jej części  odnoszącej się do ratalnej spłaty detektora tj. zaoferowanej w   pozycji 4  FORMULARZA OFERTOWO – CENOWEGO wartości dotyczącej comiesięcznej spłaty detektora  z uwzględnieniem ilości pozostałych do spłacenia rat na dotychczasowych warunkach tj. zgodnie z pierwotnym harmonogramem przy zachowaniu zaoferowanego w ofercie terminu płatności

……………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy