## Nr 1 Pakiet Wykładziny
L.p | Nazwa Przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
1 | Wykładzina PCV obiektowa o parametrach: grubość 2.0mm,warstwa użytkowa grub. 0,8mm ,Klasyfikacja użytkowania 34-43, Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień Bfl-s1, Odporność na scieranie T, odporność na poślizg R11 , szer 140-160, gęstość do 3 200g/m2 , gwarancja 5lat, różne kolory | m2 | 600
2 | Sznur do spawania wykładzin kolorystyka dobrana do wykładzin, średnica 4mm, wg zamówienia koloru wykładziny | m | 600
3 | Wykładzina ścienna Grubość 1,15 [mm] Grubość wierzchniej warstwy 0,50 PUR [mm] Szerokość rulonu 140-160 [cm] Waga ok. 1800 [g/m2] Stabilność wymiarowa <=0,4 [%] Pozostałość wgniecenia <=0,1 [mm] Odporność kolorów na światło sztuczne min. 6 [degree] | m2 | 60
4 | sznur do spawania wykładziny sciennej wg. Kolorystyki wykładziny śr. 3mm | m | 200
5 | Zestaw do spawania wykładzina na gorąco zwierający: pistolet do zgrzewania, podgrzewania i suszeniaz płynna regulacja temperatury 20-700 C punktowego; standardowa dysza pasowana przylgowo, nóż do rowków, 10 zapasowych ostrzy do noża do rowków, antyglazura, dysza do szybkiego spawania, szczotka , dysza szczotkowa, żłobkująca antyglazura, dysza do szybkiego , dysza do wykończenia kątów, płaski szablon kątowy, składany 90stopni szablon kątowy, dłuto wklęsłe do przycinania, 2płaskie ostrza, nóz do przycinania typu mozart, 5 zapasowych ostrzy mozart, | kpl. | 1
6 | Rylec fugowy do frezowania wykładziny | szt. | 1
7 | szpachla do nakładania kleju dł.28cm na wymienne ostrza | szt. | 2
8 | zapasowe ostrza do szpachli do kleju dł. 28cm. A1,A2,B1,B2 po 10 szt | kpl. | 1
9 | Liniał wypukły zwijany szer.10cm. Dł.2,05m wykonany ze stali hartowanej | szt. | 1
10 | Nóz do wykładzin wykonany z odlewu aluminiowego, odkręcany, z pochwą plastikową | kpl. | 4
11 | ostrza do noża typu delfin hakowe | szt. | 100
12 | ostrza do noża typu delfin trapezowe | szt. | 100
13 | skrobak do wykładzin dł.42cm. Waga 500g. Wymienne ostrza o dł 127mm. | szt. | 2
14 | Ostrza do skrobaka 127mm. Szer.9mm. Gr 0.9mm. | szt | 15
15 | Klej kontakowy nadający się do klejenia wykładzin tekstylnych, PCV i korka. Tiksotropowy opakowanie od 4,5 kg. | kg | 22.5
16 | Grunt multifunkcyjna dyspersja athezyjna i gruntująca slóżąca do zamykania por w chłonnych i niechłonnych podłóżach. Z możliwościa rozcieńczania wodą.Materiał charakteryzujący się zużyciem na poziomie 70-80 g/m2 | kg | 200
17 | klej akrylowy do różnego rodzaju powierzchni nie zawierający rozpuszczalnika o bardzo niskiej emisji LZO (klasa A+), Przeznaczony do wykładzin heterogenicznych i homogenicznych PCV, Bardzo duża wyrzymałośc mechaniczna, bardzo dobra spójność, odporny na skupione obciążenia użytkowe (np fotele na kółkach¦),zastosowanie na podłoża betonowe, wylewki cementowe, wylewki anhydrytowe. | kg | 260
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze )
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Nr 2 Pakiet Farby
L.p | Nazwa Przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
1 | Farba z nanocząsteczkami srebra z wł. Samosterylizujacymi – Satynowa, barwiona w systemie kolorowania ColorPro. Dzialanie antybakteryjne potwierdzone certyfikatem. Odporna na działanie środków dezynf. - potwierdzone cetyfikatem. Klasa szorowalności - I wg. Norm EN13300. Atest PZH dopuszczone do uzytku w służbie zdrowia | l | 250
2 | Farba z nanocząsteczkami srebra z wł. Samosterylizujacymi – Matowa, barwiona w systemie kolorowania ColorPro. Dzialanie antybakteryjne potwierdzone certyfikatem. Odporna na działanie środków dezynf. - potwierdzone cetyfikatem. Klasa szorowalności - II wg. Norm EN13300. Atest PZH dopuszczone do uzytku w służbie zdrowia | l | 250
3 | Lateksowa farba satynowa odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, barwiona w systemie kolorowania ColorPro. Odporna na szorowanie – klasa I wg. Norm EN13300. Atest PZH dopuszczone do użytku w służbie zdrowia. | l | 600
4 | Akrylowa farba o wysokiej sile krycia-mat. Klasa IV-V według EN 13300, wydajność – 13m2/l Atest PZH dopuszczone do użytku w służbie zdrowia | l | 400
5 | Akrylowo-silikonowy grunt wodorozcieńczalny, koncentrat 1:4 | l | 200
6 | Grunt kwarcowy bezbarwny, do zwiększania przyczepności wyrównania chłonności podłoża. Bezbarwny. | l | 120
7 | Agregat malarski hydrodynamiczny , kompletny. Urządzenie na kółkach. Maksymalne ciśnienie robocze - 207 bar, Silnik 7/8 hp 6,5 Amp. Poziom ciśnienia akustycznego 78 dB(A) | szt. | 1
8 | Wałek do malowania farbami akrylowymi i lateksowymi z włókna typu mikrofibra o długości runa 10mm różne szerokości | szt. | 100
9 | Farba alkidowa, paroprzepuszczalna, o wysokiej sile krycia, barwiona w systemie kolorowania ColorPro | l | 75
10 | Silikonowana farba fasadowa o wysokiej odporności na działanie warunków atmosferycznyc- matowa, barwiona w systemie kolorowania ColorPro. Odporna na zmywanie-klasa I wg EN 13300 | l | 50
11 | Akrylowy silikonowy grunt wodorozcienczalny przeznaczony do gruntowania podłoży wykonanych z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, gazobetnu, płyt kartonowo- gipsowych, płyt gipsowych i innych podłoży mineralnych. | l | 100
12 | Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona do wygładzania powierzchni scian i sufitów wykonanych z tynków cementowo wapiennych, tynków gipsowych i płyt kartonowo gipsowych typu FINISH, czas schnięcia powłoki 12 godzin, nanaoszenie drugiej warstwy po12 godzinach, podciąganie kapilarne wody poniżej 0,5 (kg/m2/h0,5], gęstośc 1,85 [g/cm3] + - 5% | kg | 1500
13 | Paroprzepuszczalny grunt kwarcowy, bezbarwny, grubość ziarna 0,1-0,2mm | l | 100
14 | Farba akrylowa do stosowania w obiektach służby zdrowia. | l | 350
15 | Koncentrat pasty koloryzującej do farb akrylowych np.. Absolut System Colorant - pigment do farb, różne kolory opk. 1-3 l | l | 52
16 | Płutno ścierne cięte szer. 115 mm gradacja 40 - 200 | m | 100
17 | Kostka ścierna 100x70x25 gradacja 80-220 | szt. | 250
18 | Kostka ścierna 250x70x25 gradacja 80-220 | szt. | 250
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze)
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Nr 3 Pakiet Ropopochodne
L.p | Nazwa Przedmoitu zamówienia | J.m. | Ilość | nqazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
1 | Olej Superol SAE 50 | litr | 100
2 | Płyn chłodzący | litr | 40
3 | Płyn do spryskiwaczy letni /zimowy | litr | 40
4 | Olej SAE 30 | litr | 20
5 | Smar do wykaszarki 225 g | op | 10
6 | Olej Hydrol lepkość 68 | litr | 10
7 | Filtr oleju OP 551 | op | 5
8 | Filtr paliwa ( duży Fiat) | szt | 5
9 | Dętka 200 x50 do wózka transportowego | szt | 20
10 | Opona 200 x 50 do wózka transportowego | szt | 20
11 | Smar ŁT 43 0,85kg | szt | 5
12 | Olej 10W40 | litr | 15
13 | Olej próżniowy P -1 | kg | 10
14 | Odmrażacz do zamków 50ml | szt | 20
15 | Łatki do klejenia dętek z klejem | op | 30
16 | Mixol do stosowania w dwusuwowych silnikach z zapłonem iskrowym, wlewany do zbiornika paliwa. | litr | 20
17 | Opona 24 x 1 3/8 | szt | 20
18 | Dętka 24 x 1 3/8 | szt | 20
19 | Opona 300x40 | szt | 20
20 | Dętka 300x40 | szt | 20
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze )
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Nr 4 Pakiet elektryczny
L.p | Nazwa Przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
BEZPIECZNIKI
1 | Wkładka topikowa WTS 6A | szt | 50
2 | Wkładka topikowa WTS 10A | szt | 75
3 | Wkładka topikowa WTS 16A | szt | 100
4 | Wkładka topikowa WTS 20A | szt | 100
5 | Wkładka topikowa WTS 25A | szt | 100
6 | Wkładka topikowa WTS 35A | szt | 25
7 | Wkładka topikowa WTS 50A | szt | 25
8 | Wkładka topikowa WTS 63A | szt | 25
9 | Wkładka topikowa WT1 63A | szt | 30
10 | Wkładka topikowa WT1 80A | szt | 30
11 | Wkładka topikowa WT1 125A | szt | 30
| Wkładka topikowa WT1C 160A | szt. | 6
12 | Wkładka topikowa WT1 160A | szt | 9
13 | Wkładka topikowa WT1 200A | szt | 9
14 | Wkładka topikowa WT2 315A | szt | 9
Wyłacznik instalacyjny nadprądowy LEGRAND - Wyszczególnione w specyfikacji produkty zawierają dokłady typ, model i producenta. Unifikacja urządzeń w obiekcie szpitalnym.
15 | S301B 6A | szt | 10
16 | S301B 10A | szt | 15
17 | S301B 16A | szt | 40
18 | S301B 20A | szt | 20
19 | S303B 6A | szt | 2
20 | S303B 16A | szt | 5
Wyłączniki różnicowo - prądowe LEGRAND - Wyszczególnione w specyfikacji produkty zawierają dokłady typ, model i producenta. Unifikacja urządzeń w obiekcie szpitalnym.
21 | Wyłącznik różnicowo- prądowy P312 B 6 A | szt | 10
22 | Wyłącznik różnicowo - prądowy P312 B 10A | szt | 10
23 | Wyłącznik różnicowo - prądowy P312 B 16A | szt | 50
24 | wyłącznik różnicowo - prądowy P312 C 16A | szt | 6
PRZEWODY I KABLE
25 | Przewód YDYp żo 450/750V 3x1.5 mm2 | m | 1250
26 | Przewód YDYp żo 450/750V 3x2.5 mm2 | m | 2000
27 | Przewód YKY 0,6/1kV 5x10mm2 | m | 100
28 | Przewód YKY 0,6/1kV 5x16mm2 | m | 70
29 | Przewód YKY 0,6/1kV 5x35 mm2 | m | 50
30 | Przwód YDYżo 450/750V 4x1,5 mm2 | m | 150
31 | Przwód YDY 450/750V 4x2,5mm2 | m | 100
32 | Przewód telefoniczny YTKSY 5x2x0,8 mm2 | m | 200
33 | Przewód YDY żo 450/750V 5x2.5 | m | 300
34 | Przewód OWY 300/500V H05VV-F 3x0.75 | m | 100
35 | Przewód UTP KAT5e 4x2x0,5mm2 | m | 900
36 | Przewód OWY 300/500V H05VV-F 3x2.5 | m | 100
37 | Przewód YDY 450/750V 2x1.5 | m | 100
38 | Przewód ognioodporny HDGS 3x1,5 m2 | m | 300
39 | Przewód YDY żo 450/750V 3x2.5 | m | 300
PRZEDŁUŻACZE
40 | Przedłużacz jednofazowy 50 mb OW 3x2,5 wtyczka gumowa 16A IP20 na bębnie ocynkowanym, posiadający zabezpiecznie termiczne, | szt | 1
41 | Przedłużacz specjalny bryzgoszczelny (IP-44) z wyłącznikiem, przewód H07RN-F (guma) pięciokrotny z uziemieniem | szt | 2
42 | przedłuzacz trzykrotny z uziemieniem 2 m | szt | 7
43 | przedłuzacz pięciokrotny z uziemieniem 2m | szt | 5
44 | przedłuzacz pięciokrotny z uziemieniem 5m | szt | 3
45 | przedłużacz pięciokrotny z uziemieniem 10 m | szt | 1
MATERIAŁY IZOLACYJNE
46 | koszulka termokurczliwa 1.2/0.6 czarny 1000mm | szt | 10
47 | koszulka termokurczliwa 1.2/0.6 czerwony 1000mm | szt | 10
48 | koszulka termokurczliwa 1.2/0.6 niebieski 1000mm | szt | 10
49 | koszulka termokurczliwa 1.2/0.6 żółto-zielony 1000mm | szt | 10
50 | koszulka termokurczliwa 2.4/1.2 czarny 1000mm | szt | 20
51 | koszulka termokurczliwa 2.4/1.2 czerwony 1000mm | szt | 20
52 | koszulka termokurczliwa 2.4/1.2 niebieski 1000mm | szt | 20
53 | koszulka termokurczliwa 2.4/1.2 żółto-zielony 1000mm | szt | 20
54 | koszulka termokurczliwa 4.8/2.4 czarny 1000mm | szt | 20
55 | koszulka termokurczliwa 4.8/2.4 czerwony 1000mm | szt | 20
56 | koszulka termokurczliwa 4.8/2.4 niebieski 1000mm | szt | 20
57 | koszulka termokurczliwa 4.8/2.4 żółto-zielony 1000mm | szt | 20
58 | koszulka termokurczliwa 9.5/4.8 czarny 1000mm | szt | 20
59 | koszulka termokurczliwa 9.5/4.8 czerwony 1000mm | szt | 20
60 | koszulka termokurczliwa 9.5/4.8 niebieski 1000mm | szt | 20
61 | koszulka termokurczliwa 9.5/4.8 żółto-zielony 1000mm | szt | 20
62 | koszulka termokurczliwa 15.9/8.0 czarny 1000mm | szt | 10
63 | koszulka termokurczliwa 15.9/8.0 czerwony 1000mm | szt | 10
64 | koszulka termokurczliwa 15.9/8.0 niebieski 1000mm | szt | 10
65 | koszulka termokurczliwa 15.9/8.0 żółto-zielony 1000mm | szt | 10
66 | koszulka termokurczliwa 25.4/12.7 czarny 1000mm | szt | 10
67 | koszulka termokurczliwa 25.4/12.7 czerwony 1000mm | szt | 10
68 | koszulka termokurczliwa 25.4/12.7 niebieski 1000mm | szt | 10
69 | koszulka termokurczliwa 25.4/12.7 żółto-zielony 1000mm | szt | 10
70 | Taśma izolacyjna PVC, odpornośc temp. 90st. C, grubość0,13 mm, 18mm x 20m brązowa | szt | 15
71 | Taśma izolacyjna PVC, odpornośc temp. 90st. C, grubość0,13 mm, 18mm x 20m czarna | szt | 45
72 | Taśma izolacyjna PVC, odpornośc temp. 90st. C, grubość0,13 mm, 18mm x 20m żółto – zielona | szt | 30
73 | Taśma izolacyjna PVC, odpornośc temp. 90st. C, grubość0,13 mm, 18mm x 20m niebieska | szt | 30
74 | Taśma izolacyjna PVC, odpornośc temp. 90st. C, grubość0,13 mm, 18mm x 20m czerwona | szt | 15
75 | Taśma izolacyjna PVC, odpornośc temp. 90st. C, grubość0,13 mm, 18mm x 20m biała | szt | 15
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY HAGER POLO OPTIMA - Wyszczególnione w specyfikacji produkty zawierają dokłady typ, model i producenta. Unifikacja urządzeń w obiekcie szpitalnym.
76 | Ramka pojedyncza | szt | 140
77 | Ramka podwójna | szt | 30
78 | Ramka potrójna | szt | 60
79 | Ramka poczwórna | szt | 80
80 | Ramka pięciokrotna | szt | 20
81 | Adapter natynkowy moduł podstawowy | szt | 40
82 | Adapter natynkowy moduł rozszerzający | szt | 120
83 | Gniazdo z uziemieniem z zaciskami śrubowymi | szt | 197
84 | Gniazdo z uziemieniem z samozaciskami | szt | 80
85 | Gniazdo podwójne z uziemieniem kompletne | szt | 40
86 | Gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną | szt | 70
87 | Łącznik klawiszowy pojedynczy uniwersalny | szt | 140
88 | klawisz do łącznika uniwersalnego | szt | 80
89 | Łącznik klawiszowy podwójny | szt | 40
90 | klawisze wielokrotne (dwa na komplet) | szt | 40
91 | Łącznik klawiszowy krzyżowy | szt | 10
92 | klawisz do łącznika uniwersalnego z symbolem schody | szt | 20
93 | Łącznik klawiszowy zwierny | szt | 20
94 | klawisz do łącznika zwiernego z symbolem dzwonek | szt | 15
95 | klawisz do łącznika zwiernego z symbolem światło | szt | 30
96 | Gniazdo telefoniczno – komputerowe RJ – 45 / RJ – 12 | szt | 10
97 | Gniazdo komputerowe RJ -45 pojedyncze | szt | 50
98 | Gniazdo komputerowe RJ – 45 podwójne | szt | 10
99 | Gniazdo telefoniczne RJ-12 pojedyncze | szt | 30
100 | Wyłączniki impulsowe | szt | 9
101 | ściemniacz | szt | 2
OSPRZĘT INSTALACYJNY
102 | Łącznik jednobiegunowy natynkowy IP44, 250V | szt | 25
103 | Łącznik schodowy podświetlany IP44, 250V | szt | 25
104 | Łacznik zwierny dzwonkowy podświetlany IP 44, 250V | szt | 25
105 | Gniazdo wtyczkowe stałe naścienne rozbieralne ze stykiem ochronnym, z zaciskami gwintowanymi, pojedyncze, IP 44, 250V, biała klapka, 16A | szt | 25
106 | Gniazdo wtyczkowe stale, naścienne, rozbieralne, ze stykiem ochronnym, z zaciskami gwintowanymi, podwójne, IP 44, 250V, biała klapka, 16A | szt | 25
107 | Wtyczka kątowa z uziemieniem, skręcana | szt | 70
108 | dzwonek elektromechaniczny, obudowa z tworywa sztucznego, lakierowana czasa stalowa fi 54 mm z możliwościa regulacji siły glosu, IP 20 230V, | szt | 20
109 | dzwonek elektromechaniczny, obudowa z tworzywa, lakierowana stalowa czasa fi 150 mm, IP44, 230V, 0,07 A | szt | 1
WENTYLATORY OSIOWE
110 | wentylator osiowy o wydajności 95m3/h, moc znamionowa 14W max. ciśnienie 35 Pa, silnik nalożyskach kulkowych, kolor biały, wymiar zewnętrzy 150x150 mm | szt | 10
111 | wentylator osiowy o wydajności 95m3/h, moc znamionowa 14W max. ciśnienie 35 Pa, silnik nalożyskach kulkowych, kolor biały, wymiar zewnętrzy 150x150 mm, z wyłacznikiem czasowym | szt | 10
112 | wentylator osiowy o wydajności 180 m3/h, moc znamionowa 16W max. ciśnienie 55 Pa, silnik nalożyskach kulkowych, kolor biały, wymiar zewnętrzy 150x150 mm | szt | 7
113 | wentylator osiowy o wydajności 180 m3/h, moc znamionowa 16W max. ciśnienie 55 Pa, silnik nalożyskach kulkowych, kolor biały, wymiar zewnętrzy 150x150 mm, z wyłacznikiem czasowym | szt | 7
114 | wentylator osiowy o wydajności 292 m3/h, moc znamionowa 24W max. ciśnienie 86 Pa, silnik nalożyskach kulkowych, kolor biały, wymiar zewnętrzy 150x150 mm | szt | 5
115 | wentylator osiowy o wydajności 292 m3/h, moc znamionowa 24W max. ciśnienie 86 Pa, silnik nalożyskach kulkowych, kolor biały, wymiar zewnętrzy 150x150 mm, z wyłacznikiem czasowym | szt | 5
KORYTA KABLOWE
116 | Korytko kablowe 20x18 2mb | szt | 100
117 | Korytko kablowe 50x18/2 2mb | szt | 100
118 | Korytko kablowe 90x40 2mb | szt | 100
119 | korytko siatkowe 110x600 x3000 mm | szt | 13
120 | Korytko siatkowe 110x100x3000 mm | szt | 21
121 | uchwyt do koryta siatkowego kpl. Jednego systemu poz 119 oraz 120 | szt. | 180
122 | Rura instalacyjna Ø22mm 2000 mm | szt | 100
123 | Łacznik elastyczny rury instalacyjnej jednego systemu | szt. | 100
124 | uchwyty do rury insnsalacyjnej jednego systemu | szt. | 300
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
125 | Żarówka matowa mleczna E27 / 75W 230V | szt | 1200
126 | Żarówka matowa mleczna E27 / 40W 230V | szt | 200
127 | Żarówka matowa mleczna E14 / 40W 230V | szt | 200
128 | Żarówka matowa mleczna E14 / 60W 230V | szt | 200
129 | Żarówka przezroczysta E27 / 40W 24V | szt | 50
130 | Żarówka przezroczysta E27 / 60W 24V | szt | 50
131 | Żarówka zwierciadlana E27 / 60W 230V | szt | 50
132 | Żarówka zwierciadlana E14 / 40W 230V | szt | 25
133 | Żarówka tablicowa E14 / 15W 230V | szt | 50
134 | Żarówka halogenowa GU10/230V 50W | szt | 10
135 | Żarówka halogenowa GU5.3 MR16 12V 35W | szt | 40
136 | Żarówka bagnetowa jednostykowa 24V/5W | szt | 40
137 | Żarówka rurkowa 24V/5W | szt | 40
138 | Żarnik halogenowy J78 230V / 100W | szt | 40
139 | Żarnik halogenowy J118 230V / 150W | szt | 20
140 | Żarówka energooszczędna E27 >25W (spiralna) barwa >4000K (typ 840 i wyższy) 230V | szt | 100
141 | Żarówka energooszczędna E14 7-9W (świeca) barwa >4000K (typ 840 i wyższy) 230V | szt | 40
142 | Żarówka energooszczędna E14 11-15W (świeca) barwa >4000K (typ 840 i wyższy) 230V | szt | 40
143 | Żarówka sodowa E27 70W 230V | szt | 20
144 | Żarówka LRF-125 E27 125W 230V | szt | 20
145 | Żarówka MIX–160 E27 160W 230V | szt | 10
146 | Żarówka MIX-250 E40 250W 230V | szt | 15
147 | Świetlówka kompaktowa 18W/G24/2p >4000K (typ 840) | szt | 25
148 | Świetlówka kompaktowa 18W/G23/2p >4000K (typ 840) | szt | 50
149 | Świetlówka kompaktowa 11W/G23/2p >4000K (typ 840) | szt | 25
150 | Świetlówka kompaktowa 9W/G23/2p >4000K (typ 840) | szt | 25
151 | Świetlówka kompaktowa PL-L18 4p >4000K (typ840) | szt | 20
152 | Świetlówka kompaktowa 5W/G23/2p >4000K (typ840) | szt | 10
153 | Świetlówka liniowa 18W/G13/T8 >4000K (typ840) | szt | 400
154 | zapłonnik 2-22W | szt | 400
155 | Świetlówka liniowa 36W/G13/T8 >4000K (typ840) | szt | 800
156 | zapłonnik 4-65W | szt | 800
157 | Świetlówka kołowa 32W >4000K (typ840) | szt | 20
158 | Świetlówka kołowa 22W >4000K (typ840) | szt | 20
159 | Świetlówka liniowa TL/33 8W>4000K (typ840) | szt | 20
160 | Świetlówka liniowa L/20 13W >4000K (typ840) | szt | 20
161 | Lampa 30W UVC do lamp bakteriobójczych | szt | 20
162 | Lampa 20W UVC do lamp bakteriobójczych | szt | 20
163 | Oprawa kloszowa 2x36W (klosz z tworzywa sztycznego typu plexi kolor mleczny) | szt | 60
164 | Oprawa kloszowa 4x18W (klosz z tworzywa sztycznego typu plexi kolor mleczny) | szt. | 60
165 | oprawa oświtleniowa IP54 świetlówka PLS 11W na trzonku G23 (źródło światła w komplecie), zasilanie 230V, Rodzaj materiału: podstawa - ABS, klosz/dyfuzor - poliwęglan, | szt | 30
166 | oprawka świetlówki „503” | szt | 80
167 | oprawka zapłonnika „376” | szt | 40
168 | oprawa 2x18W pyłoszczelna, 230V,50-60Hz, tworzywo ABS, zapinki poliwęglan, klosz poliwęglan | szt | 20
169 | oprawa 2x23W pyłoszczelna, 230V,50-60Hz, tworzywo ABS, zapinki poliwęglan, klosz poliwęglan | szt | 40
170 | Oprawa rastrowa 2x36W natynkowa, świetlówka T8 z trzonkiem G13, statecznik elektroniczny | szt | 40
171 | Oprawa rastrowa4x18W natynkowa, świetlówka T8 z trzonkiem G13, statecznik elektroniczny | szt | 20
172 | Oprawa kloszowa 4x18 natynkowa z zapłonem elektronicznym | szt | 27
173 | oprawa kloszowa 4x18 W natynkowa z modułem awaryjnym 2 lub 3h, z zapłonem elektronicznym | szt | 21
174 | Oprawa kloszowa 4x18W kasetonowa 595x595, z zapłonem elektronicznym | szt | 15
175 | Oprawa okrągła plafon duża LED 14W | szt | 15
176 | Oprawa ogrągła, plafon LED 9W | szt | 26
177 | Oprawa awaryjna LED jasna 2 lub 3h, dwuzadaniowa, 3W | szt | 9
178 | Panele nadłózkowe, zgodne ze specyfikacją panela Famor OB. 4251/P3387, 997x134x76 mm. | szt | 35
STATECZNIKI ELEKTRONICZNE
179 | statecznik elektroniczny do T8 2x18 W | szt | 10
180 | statecznik elektroniczny do T8 2x36 W | szt | 20
POZOSTAŁE MATERIAŁY
181 | Przekaźnik bistabilny sekwencyjny | szt | 1
182 | przekaźnik czasowy schodowy | szt | 1
183 | przekaźnik R15 z podstawą na szynę Din 35mm | szt | 2
184 | rozłącznik izolacyjny FR 304 | szt | 3
185 | Sygnalizator potrójny (kontrola faz) | szt | 8
186 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami R303 63A | szt | 3
187 | Wyłączniki typu DPX 125 | szt | 4
188 | Puszki instalacyjne natynkowe, hermetyczne 100x100 | szt | 80
189 | Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 25,0 mm2, 12 torów, pomarańczowy | szt | 20
190 | Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 16,0 mm2, 12 torów, pomarańczowy | szt | 40
191 | Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 10,0 mm2, 12 torów, pomarańczowy | szt | 60
192 | Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 6,0 mm2, 12 torów, pomarańczowy | szt | 60
193 | Listwa zac. gwintowa termoplastyczna, 6,0 mm2, 12 torów, pomarańczowy E815 | szt | 10
194 | Listwa zac. Termoplastyczna 35mm2 | szt | 30
195 | Puszka inst. do pustych ścian Ø 60 , głęboka, pomarańczowy | szt | 40
196 | Puszka inst. do pus. ścian - dwupolowa Ø 2x60, niebieski | szt | 10
197 | Puszka instalacyjna do pustych ścian - trójpolowa Ø 3x60, niebieski | szt | 10
198 | Puszka instalacyjna do pustych ścian - czteropolowa Ø 4x60, niebieski | szt | 10
199 | Puszka instalacyjna do pustych ścian - pięciopolowa Ø 5x60, niebieski | szt | 10
200 | Puszka podtynkowa Ø 80 (z pokrywą), krótka, pomarańczowy | szt | 20
201 | Puszka podt. Ø 60 szeregowa, płytka, z wkrętami, pomarańczowy | szt | 30
202 | Puszka podt. Ø 60 szeregowa, głęboka, z wkrętami, pomarańczowy | szt | 250
203 | Puszka natynkowa niedławicowana IP 20 (125x125x35 mm), biały | szt | 40
204 | Puszka natynkowa dławicowana IP 20 (125x125x45 mm), biały | szt | 30
205 | Puszka natynkowa z wkładem IP 44 ( 85x85x40mm), biały | szt | 40
206 | Puszka natynkowa z wkładem IP 44 (85x85x40 mm), biały | szt | 40
207 | Puszka natynkowa dławicowana IP 54 ( 180x170x80 mm), biały | szt | 10
208 | Uchwyt wbijany hakowy dla przew.: YDY (2x1; 2x1,5; 2x2,5; 3x1; 3 x1,5; 3x2,5; 4x1), biały (odp. - USMH-10), biały | szt | 1000
209 | Uchwyt wbijany płaski, dla przew. YDYp 3 x 1,5 mm; 3 x 2,5mm, biały (odpowiednik - USMP-2), biały | szt | 1000
210 | Uchwyt paskowy biały max. śr. Przewodów 22 mm | szt | 1000
211 | Pokrywa puszki uniwersalna | szt | 1000
212 | złączka instalacyjna 2-przewodowa przekrój 0,5-2,5mm2 napięcie znamionowe 450V | szt | 40
213 | złączka instalacyjna 3-przewodowa przekrój 0,5-2,5mm2 napięcie znamionowe 450V | szt | 120
214 | złączka instalacyjna 4-przewodowa przekrój 0,5-2,5mm2 napięcie znamionowe 450V | szt | 60
215 | złączka instalacyjna 5-przewodowa przekrój 0,5-2,5mm2 napięcie znamionowe 450V | szt | 80
216 | złączka instalacyjna 8-przewodowa przekrój 0,5-2,5mm2 napięcie znamionowe 450V | szt | 40
217 | złaczka uniwersalna 3 przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód 0.08-2,5mm2 napięcie znamionowe 400V | szt | 35
218 | złaczka uniwersalna 5 przewodowa z dźwigniami zwalniającymi przewód 0.08-2,5mm2 napięcie znamionowe 400V | szt | 35
BATERIE
219 | LR-20 Alkaiczna | szt | 40
220 | LR-6 alkaiczna | szt | 100
221 | LR-03 alkaiczna | szt | 60
222 | 6F22 alkaiczna | szt | 20
223 | CR 2032 | szt | 10
224 | 8 LR 932 | szt | 20
225 | AKUMULATOR ŻELOWY 12V/7.2AH-MW | szt | 20
KOŁKI ROZPOROWE
226 | 6x40 wkręt 3.5x40 (opakowanie 100szt) | op. | 6
227 | 8x50 wkręt 5x50 (opakowanie 100szt) | op. | 8
228 | 10x60 wkręt 6x60 (opakowanie 100szt) | op. | 4
229 | 10x60 wkręt 6x60 klucz 10 (100 szt) | op. | 4
230 | 12x60 wkręt 8x60 klucz13 (100 szt) | op. | 2
231 | kolek rozporowy uniwersalny z wkrętem hartowanym do drewna 6x60 | szt | 150
232 | kolek rozporowy uniwersalny z wkrętem hartowanym do drewna 8x80 | szt | 150
KOTWA SPRĘŻYNOWA typu „PARASOLKA”
233 | M5x75 (opakowanie 25szt) | op. | 8
234 | M5x90 (opakowanie 25szt) | op. | 8
KOŁKI SZYBKIEGO MONTAŻU
235 | 6x80 wkręt 3.9x85 (opakowanie 100szt) | op. | 4
236 | 8X100 wkręt 4.9x105 (opakowanie 100szt) | op. | 4
237 | WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO MOCOWANIA BLACH NA ZAKŁAD 4.8x25 (opakowanie 250szt) | op. | 1
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze )
Termin dostawy towaru ………….. (max cztery dni robocze od daty złożenia zamówienia )
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Nr 5 Pakiet wod-kan
L.p | Nazwa Przerdmoitu zamówienia | J.m. | Ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
PCV
1 | Kolanko PCV Ø -100 /110 różne kąty | szt | 50
2 | Kolanko PCV Ø-50 różne kąty | szt | 100
3 | Kolanka PCV Ø32 Rożne kąty | szt | 100
4 | Redukcja PCV 50na40 | szt | 100
5 | Trójnik Ø32 | szt | 30
6 | Kolanka Ø 40 rózne kąty | szt | 40
7 | Korek PCV Ø 50 | szt | 20
8 | Wyczystka Ø110 | szt | 20
9 | Kształtki PCV-trójnik Ø-50 różne | szt | 60
10 | Redukcja 50/32 | szt | 50
11 | Rura PCV Ø 50 | mb | 100
12 | Rura PCV Ø 32 | mb | 20
13 | Rura PCV Ø110 kanalizacyjna | mb | 50
14 | Rura PCV Ø 110 Spustowa | mb | 20
15 | Rura sanitarna kombinowana 32 x300 | szt | 30
16 | Rura odpływowa WC, elastyczna Ø110 | szt | 50
17 | Traper PCV z uszczelką Ø 50 | szt | 30
18 | Trójnik PCV Ø 100 i 110 rózne kąty | szt | 30
19 | Złącze elastyczne Ø50 /40/32 | szt | 50
Zawory
20 | Zawór spustowy do kompaktu | szt | 50
21 | Zawór napełniajacy do spłuczki Boczny 1/2' | szt | 40
22 | Zawór napełniajacy do spłuczki Boczny | szt | 60
23 | Zawór kątowy 1/2"" | szt | 100
24 | Zawór kulowy 1"", 1/2"", 3/4 "" | szt | 100
25 | Zawór kulowy czerpalny 1/2""/3/4"" | szt | 20
26 | Zawór grzejnikowy na powrót 1/2" | szt | 40
Ocynk, mosiądz
27 | Głowice 1/2 "zwykłe | szt | 35
28 | Głowice / 3/8""zwykłe | szt | 35
29 | Kolanko 1/2 ocynk | szt | 30
30 | Kolanko 3/8' ocynk | szt | 30
31 | Kolanko 3/4' ocynk | szt | 30
32 | Korek 1/2"ocynk | szt | 40
33 | Korek 3/4 ocynk | szt | 40
34 | Mufka 1/2"" 3/8"" 3/4"" ocynk | szt | 80
35 | Nypel 1/2 "" i 3/4"" 3/8 ""ocynk | szt | 50
36 | Nypel 1/2 "" i 3/4"" 3/8 ""mosiądz | szt | 50
37 | Przedłużka 1/2""-1cm- 3 cm | szt | 30
38 | Redukcja z 3/4"" na 1/2 "" ocynk | szt | 30
39 | Rura 1/2"" ocynk | m | 400
40 | Rura 3/4 "" ocynk | m | 300
41 | Rura 2"" ocynk | m | 300
42 | Śrubunek mosiężny 1/2 "" | szt | 30
43 | Śrubunek mosiężny 3/4 " | szt | 30
44 | Śrubunek mosiężny 3/8' | szt | 30
45 | Śrubunek prosty dn 1' | szt | 20
46 | Trójnik 1/2 "" ocynk | szt | 20
47 | Trójnik 3/8"" ocynk | szt | 20
48 | Trójnik / 3/4" ocynk | szt | 20
49 | Trójnik 1/2 "" / 3/4"" 3/8"" mosiężny | szt | 50
50 | Złączka Gebo 1/2"" / 3/4 "" z gwintem wew i zew | szt | 30
51 | Złączka Gebo 1"" / 1 1/4"" | szt | 10
Baterie z głowicą ceramiczną
52 | Bateria umywalkowa, mieszalnikowa, ścienna | szt | 40
53 | Bateria umywalkowa, mieszalnikowo - łokciowa ścienna | szt | 60
54 | Bateria umywalkowa, mieszalnikowo - stojąca | szt | 20
55 | Bateria prysznicowa, mieszalnikowa | szt | 40
56 | Bateria zlewozmywakowa -mieszalnikowa ścienna | szt | 40
57 | Bateria zlewozmywakowa -mieszalnikowa stojąca | szt | 10
58 | Pokrętła do baterii | szt | 60
59 | Słuchawki prysznicowe | szt | 100
Umywalki, musze - jednego producenta
60 | Komplet do mocowania muszli | kpl | 100
61 | Deska sedesowa twarda z tworzywa Duroplast, Zawiasy ze stali nierdzewnej. Do kompletowania z miskami ustępowymi. | szt | 80
62 | Brodzik półokrągły głęboki 900 x 900 | szt | 20
63 | Brodzik Wymiar: 90 x 90 cm Głębokość: 5 cm Odpływ: 90 mm | szt | 20
64 | Zestaw kabina kompletna półokrągła 1000x1000 + brodzik zintegrowany z obudową (głębokość 5 cm, wysokość 15 cm),Szkło hartowane, Profil chromowy Drzwi rozsuwane na boki max: 778 Wysokość kabiny 1800 mm Uszczelka magnetyczna Profil wyrównawczy System podwójnych rolek łożyskowanych w górnej częsci kabiny System podwójnych rolek łożyskowanych w dolnej części kabiny Możliwość wypięcia i uchylenia drzwi | szt | 20
65 | kabina półokrągła 900x900, Drzwi: jednoskrzydłowe, uchylne Montaż: narożny Profile: aluminiowe, chrom Rodzaj brodzika: płytki Szkło: 5 mm, hartowane Wymiary: 89 x 89 x 215 cm | szt | 20
66 | Miska WC wisząca dla niepełnosprawnych Miska ustępowa, kompaktowa lejowa o wysokości 46 cm z odpływem poziomym, spłukiwanie 3/6 litra,Spłuczka ceramiczna 6 l, z wbudowaną armaturą z przyciskiem chromowanym dwudzielnego spłukiwania 3 lub 6 litrówDeska sedesowa (siedzisko) z tworzywa Duroplast dla osób starszych i niepełnosprawnych, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. | szt | 10
67 | Miska kompaktowa lejowa, Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe spłukiwanie 6 l | szt | 20
68 | Komplet do mocowania umywalki | kpl | 100
69 | Muszla klozetowa kompakt Zestaw WC kompakt, odpływ pionowy: - miska kompaktowa z odpływem pionowym - spłuczka z armaturą 3/6 l, | szt | 20
70 | Umywalka 50 -55 | szt | 40
71 | Umywalka 40 | szt | 30
72 | Wspornik umywalkowy + śruby mocująca | kpl | 10
Wężyki
73 | Wąż w podwójnym oplocie stalowym dł-100/150 cm 1/2'x 3/8' | szt | 50
74 | Wąż w podwójnym oplocie stalowym dł-100/150 cm 1/2'x1/2' | szt | 50
75 | Wąż do prysznica w podwójnym oplocie 150cm | szt | 80
76 | Wężyk do baterii L=40 w oplocie 3/8/1/2"" | szt | 40
77 | Drzwiczki rewizyjne - 15 x15 | szt | 30
78 | Drut spawalniczy-3 i 5 | kg | 30
79 | syfon brodzikowy 90mm | szt | 40
80 | Elektrody R-146: 3,25 i 2,25 | kg | 100
81 | Elektrody do stali nierdzewnej Ø. 2,5 mm | op. | 100
82 | Konopie 100 g | szt | 50
83 | Kratki wentylacyjne PCV-różnej wielkości | szt | 50
84 | Kratki ściekowe 150 x150/50 rózne kąty odpłów | szt | 50
85 | Manżeta-Lejek gumowy | szt | 20
86 | Nakrętki Ø-5 do Ø-12 | kg | 20
87 | Opaska zaciskowa met. 3/8 ""do 2,5"" | szt | 100
88 | Obejma naprawcza GEBO 1/2" | szt | 10
89 | Obejma naprawcza GEBO 1" | szt | 15
90 | Podkładki zwykłe Ø-4 do Ø -12 | kg | 20
91 | Rura peszel Ø 18 do 25 | mb | 300
92 | Syfony plastikowe: umywalkowe oraz zlewozmywakowe pojedyncze i podwójne | szt | 100
93 | Środek WD-40 400 ml | op | 30
94 | Śruby Ø4 - Ø12 o długości 20 - 100mm | kg | 50
95 | Taśma teflonowa 12 x12x0,1 | szt | 100
96 | Uchwyt do rur D-20 z kołkiem | szt | 100
97 | Uchwyt 1 punktowy do słuchawki prysznicowej | szt | 10
98 | Uszczelka do baterii | kpl | 100
99 | Uszczelki na głowicę 1/2""i wylewkę 1/2"" | szt | 100
100 | Uszczelki gumowe 3/4"" | szt | 200
101 | Uszczelki muszla / kompakt | szt | 100
102 | Wylewka S od 15 do 32 , 1/2 ""i 3/4 "" | szt | 30
103 | Wylewka płaska od 15 do 32 , 1/2 ""i 3/4 "" | szt | 40
104 | Wylewka C 25 1/2 "" /3//4"" | szt | 30
105 | Zestaw naprawczy syfonu umywalki | kpl | 35
Rury PP- jednego producenta
106 | Rura PP ø20, ø22, ø25 | m | 400
107 | GZ PP 25x1/2, 25x 3/4, 22x1/2, 22x3/4, 20x1/2, 20x3/4 | szt | 60
108 | GW PP 25x1/2, 25x 3/4, 22x1/2, 22x3/4, 20x1/2, 20x3/4 | szt | 60
109 | Mufa PP ø20, ø22, ø25 | szt | 100
110 | Trójnik PP ø20, ø22, ø25 | szt | 60
111 | Trójnik PP GW 25x1/2', 25x3/4', 22x1/2', 22x3/4', 20x1/2, 20x3/4' | szt | 60
112 | Trójnik redukcyjny PP 25x22, 25x20, 22x20 | szt | 60
113 | Kolanko PP WW ø20, ø22, ø25 | szt | 100
114 | Kolanko PP WZ ø20, ø22, ø25 | szt | 100
115 | Łuk PP WW ø20, ø22, ø25 | szt | 100
116 | Łuk PP WW ø20, ø22, ø25 | szt | 100
117 | Kolanko PP z wieszakiem GW ø25, ø22, ø20 | szt | 60
118 | Obejście PP ø25, ø22, ø20 | szt | 50
119 | Redukcja PP 25x22, 22x20, 25x20 | szt | 100
120 | Zaślepka PP ø20, ø22, ø25 | szt | 40
121 | Uchwyt na rure PP ø20, ø22, ø25 | szt | 200
122 | Otulina szara 20x9,22x9, 25x9 w laskach 2m | szt | 200
123 | zgrzewarka do rur i kształtek z PP i PE, Polifuzyjne zgrzewanie rur i kształtek, Min. 800W, z kompletem kamieni ø 18- ø32 | szt | 2
124 | Nożyce do cięcia rur pex, PP, PE, itp. 42mm | szt | 2
125 | PP PŁYTKA BATERII L-150 | szt | 20
126 | poręcz ścienna łukowa stała 60 cm | szt | 10
127 | poręcz ścienna łukowa uchylna 70 cm | szt | 10
128 | poręcz prosta 60 cm | szt | 10
129 | poręcz prosta 30 cm | szt | 10
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze )
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Nr 6 Pakiet budowlany
L.p | Nazwa Przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
SILIKONY
SILIKONY
1 | SILIKON SANITARNY Odporny na długotrwale działanie wilgoci uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwaśnym i doskonałej przyczepności zarówno do podłoży porowatych, jak i nieporowatych, m.in. do cegły, porcelany i ceramiki, aluminium, drewna oraz szkła. Biały I bezbarwny | szt. | 300
2 | NEUTRALNY SILIKON SANITARNY Odporny na długotrwale działanie wilgoci neutralny uszczelniacz silikonowy o doskonałej przyczepności do betonu, drewna, aluminium, szkła i wielu tworzyw sztucznych – m.in. PCV, akrylu i plexi. Biały i Bezbarwny | szt. | 250
3 | AKRYL Uszczelniacz akrylowy o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych. Nie zawiera rozpuszczalników, po utwardzeniu może być malowany. Do zastosowań wewnętrznych. Biały i Beżowy | szt. | 100
4 | AKRYL DO PŁYT G-K Uszczelniacz akrylowy o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych: płyt gipsowo-kartonowych i tynków gipsowych, cegły, betonu, drewna, kamienia, aluminium, itp. Nie zawiera rozpuszczalników i nie wydziela przykrego zapachu podczas wysychania. Po utwardzeniu może być malowany. Do zastosowań wewnętrznych. Biały | szt. | 150
5 | SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY Uszczelniacz silikonowy odporny na działanie wysokich temperatur (do 285°C), paliw, olejów, tłuszczy, wody i płynów mrozoodpornych. Zastępuje wszelkie uszczelki z korka, filcu, włókna, papieru, azbestu i gumy. Czerwony | szt. | 12
6 | USZCZELNIACZ DEKARSKI Uszczelniacz dekarski o doskonałej przyczepności do papy, wszelkiego typu dachówek, betonu, cegły, drewna i wielu tworzyw sztucznych. Może być stosowany nawet na wilgotnych podłożach. | szt. | 100
7 | Samoprzylepna taśma uszczelniająca wzmocniona folią aluminiową z lepiszczem bitumicznym o doskonałej przyczepności do wszelkich materiałów budowlanych. Odporna na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Samowulkanizująca, nie wymaga podgrzewania. Alu 10 i 5 cm x 10 m | szt. | 10
8 | KLEJ MONTAŻOWY Szybkoschnący i wodoodporny klej na bazie kauczuku neoprenowego o wysokiej sile spajania i doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży budowlanych za wyjątkiem PP i PE. Zastępuje gwoździe i wkręty. Nie stosować do styropianu i podłoży wrażliwych chemicznie. | szt. | 80
9 | KONSTRUKCYJNY KLEJ POLIURETANOWY Szybkoschnący konstrukcyjny klej poliuretanowy w paście o bardzo mocnym spojeniu i doskonalej przyczepności do większości materiałów budowlanych, również wilgotnych. Podczas utwardzania lekko się spienia, wypełniając nierówności powierzchni klejonych elementów. Doskonała wodoodporność (D4) pozwala na stosowanie kleju do wszelkich prac stolarskich i ciesielskich na zewnętrz. | szt. | 100
10 | BIAŁY KLEJ DO DREWNA Klej na bazie dyspersji polioctanu winylu (PVA) o wysokiej sile spajania i klasie wodoodporności D2. Wysycha do stanu półprzezroczystego. Butelka 750ml. | szt. | 20
11 | PIANKA MONTAŻOWA Piana montażowo-uszczelniająca z opatentowanym aplikatorem. Aplikator pozwala na wielokrotne użycie w dłuższym okresie czasu Wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowanie (brak naddatków wymagających obcięcia) – podobnie jak w przypadku profesjonalnego pistoletu. Pianka dostępna w wersji letniej oraz w specjalnej formule do niskich temperatur (do -10°C). DO niskich i wysokich Temperatur | szt. | 25
12 | PIANKA MONTAŻOWA Niskorozprężna wielosezonowa pianka montażowa z opatentowanym aplikatorem. Aplikator pozwala na wielokrotne użycie w dłuższym okresie czasu. Wygodny uchwyt zapewnia precyzyjne i oszczędne dozowanie (brak naddatków wymagających obcięcia) – podobnie jak w przypadku profesjonalnego pistoletu. Uniwersalna wielosezonowa formuła może być stosowana w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +30°C. | szt. | 25
13 | Bezbarwna wazelina techniczna – nie zawierająca kwasów ani silikonów 400 ml | szt. | 4
14 | Preparat odtłuszczający powierzchnie przed aplikacją klejów i uszczelniaczy 400 ml | szt. | 4
15 | PŁYN CZYSZCZĄCY DO PIANKI Preparat w aerozolu do usuwania nieutwardzonej pianki poliuretanowej z podłoży nieporowatych oraz czyszczenia pistoletów aplikacyjnych – zarówno ze standardowym gwintem, jak i złączem typu CLICK. Może być stosowany do odtłuszczania powierzchni metalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów. | szt. | 1
16 | Specjalnie wyprofilowana szpachelka z kauczuku syntetycznego do wygładzania fug i spoin silikonowych w szczelinach o różnych szerokościach. | kpl. | 2
17 | Pistoletowa pianka montażowa o obniżonej rozprężalności przeznaczona do wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych. Dzięki specjalnej "zimowej" formule pozwala na pracę w niskich temperaturach (do -10°C). | szt. | 8
18 | Pistoletowa pianka montażowa o obniżonej rozprężalności do wszelkich prac wykończeniowych i instalacyjnych i aplikacji w temperaturach dodatnich (>0°C). | szt. | 10
19 | Ręczny szkieletowy wyciskacz do mas uszczelniających i klejących w kartuszach w wersji wzmocnionej (PRO) z mechanizmem zapobiegającym cofaniu się tłoka do silikonów 300 ml | szt. | 20
20 | Klej do parapetów (SWS) Poliuretanowy klej w aerozolu o doskonałej przyczepności do typowych podłoży budowlanych: betonu, cegły i innych materiałów ceramicznych, drewna, tworzyw sztucznych (np. PCV), metali oraz większości materiałów izolacyjnych - polistyrenu, poliuretanu, żywic fenolowych, itp. Zapewnia wysoką siłę mocowania, także w niskich temperaturach, zapobiega powstawaniu mostków termicznych i umożliwia precyzyjny montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz materiałów temoizolacyjnych w systemie SWS. Dostępny również w wersji z bagnetowym złączem click | szt. | 3
21 | Kompaktowy pistolet z tworzywa sztucznego do pianki poliuretanowej w aerozolu wyposazonej w standardowy gwint. | szt. | 3
FOLIE
22 | Folia malarska standard 4x5 20m2 | szt. | 300
23 | Folia malarska gruba 4x5 20m2 | szt. | 50
TAŚMY
24 | Taśma malarska 3cm | szt. | 400
25 | Taśma malarska 5cm | szt. | 400
26 | Taśma dekarska Al. Taśma 150x10m | szt. | 3
27 | Taśma dekarska Al. Taśma 300x10m | szt. | 5
PROFILE DO PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH ORAZ PŁYTY GKB, GKW, GKF
28 | CW 50 dł. 4m | szt. | 40
29 | CW 75 dł. 4m | szt. | 60
30 | CW 100 dł. 4m | szt. | 40
31 | UW 50 dł. 4m | szt. | 30
32 | UW 75 dł. 4m | szt. | 30
33 | UW 100 dł. 4m | szt. | 40
34 | CD 60 dł. 4m | szt. | 10
35 | UD 30 dł. 4m | szt. | 10
36 | Łacznik poprzeczny jednostronny | szt. | 50
37 | łącznik wzdłuzny | szt. | 50
38 | łącznik krzyżowy 60/60 | szt. | 50
39 | wieszak kotwowy | szt. | 100
40 | wieszak obrotowy ze sprężyną | szt. | 100
41 | wieszak dwuhakowy | szt. | 200
42 | wieszak ES60/75 płaski lub zgiety | szt. | 100
43 | wieszak ES60/125 plaski lub zagiety | szt. | 100
44 | wieszak ES 60/60 PLUS | szt. | 100
45 | pręt mocujący 250 | szt. | 100
46 | pręt mocujący 500 | szt. | 100
47 | profil ościeżnicowy UA50 dł. 3 | szt. | 20
48 | profil ościeżnicowy UA75 dł. 3 | szt. | 21
49 | profil ościeżnicowy UA100 dł. 3 | szt. | 22
50 | kątownik 44 do ościeżnic 50 | szt. | 30
51 | kątownik 68 do ościeżnic 75 | szt. | 30
52 | kątownik 93 do ościeżnic 100 | szt. | 30
53 | śruba M8 z nakrętką i podkładkami | kg | 4
54 | naroznik aluminowy 25x25 dł. 3 | szt. | 60
55 | listwa tynkarska W6 lub W10 dł. 3 | szt. | 20
56 | naroznik aluminowy z siatka dł. 3 | szt. | 25
57 | taśma samoprzylepna z włókna szkalnego 45m | szt. | 8
58 | taśma flizelinowa 5cmx25M | szt. | 20
59 | taśma uszczelniajaca 75 mm dł. 30mb | szt. | 5
60 | kołki szybkiego montażu 6mmx40-80mm | szt. | 400
61 | kołki szybkiego montażu 8mmx60-120mm | szt. | 400
62 | blachowkręty 3,5x25-70 mm | szt. | 4000
63 | blachowkręty 3,5x25-55 mm | szt. | 3000
64 | Śruby pchelki - wkręty samowiercące 3,9x9,5 mm fosfatyzowane | szt. | 2000
65 | Płyta kartonowo gipsowa budolwana 2600x1200x12,5 | szt. | 100
66 | Płyta kartonowo gipskowa wodoodporna 2600x1200x12,5 | szt. | 60
67 | Płyta kartonowo gipsowa ognioodporna 2600x1200x12,5 | szt. | 30
BLOCZKI KOMÓRKOWE i IZOLACJE
68 | Bloczek do ścian jednowarstwowych i wielowarstwowych 300x249x599 (T2/350-30/25/60 UZ) | szt | 80
69 | Styropian 1000x500 x rózne grubości | m3 | 6
70 | Wełna mineralna 150 grubość, reakcaj na ogień A1, współczynnik przewodzenia ciepla lambda 0,039 W/mK | m2 | 50
71 | Bloczek do ścian 120x249x599 (T3/500 - 12/25/60) | szt | 80
72 | Bloczek do ścian wielowarstwowych i działowych, płytki. 120x249x599 (T3.5/650-12/25/60) | szt | 80
DESKI SZALUNKOWE
73 | Deska szalunkowa boczna- Obrzynana-impregnowana, w szerokościach mieszanych 100-150 | m3 | 1
MATERIAŁY ZŁACZNE
74 | Śruba z łbem 6-kątnym z gwintem na całości M4 do M12 6-100mm | kg | 30
75 | Śruba z łbem 6-kątnym z podkładką z gwintem na całości M3- M10 6mm - 50mm | kg | 10
76 | śruba z łbem grzybkowym z gwintem na całości M5 - M12 16-45mm | kg | 10
77 | podkładka sprężysta stozkowa ząbkowana zewnętrznie | kg | 10
78 | Nakrętka 6-kątna M3-M12 | kg | 30
79 | Nakrętka 6-kątna samokontrująca z wkładką poliamidową M3-M12 | kg | 10
80 | Wkręt do blach z łbem 6-kątnym 5.0-10.0 l 6.5-70mm | kg | 10
81 | Wkręt do blach samowiercący s 5.5-10.0mm L12-75mm | kg | 7
82 | Wkręt do blach samowiercący z łbem z podkładką (montażowy) l 12-32 | kg | 8
83 | Wkręt do blach z łbem stożkowym d 6.5-8.0 l 6.5-80mm | kg | 10
84 | wkręt do blach samowiercący z łbem stożkowym d 2.9-6.3 l 13-50mm | kg | 6
85 | Nit zrywalny stal/stal z łbem płaskim d 3.0- 4.0 l 6-20mm | kg | 8
86 | Wkręt do drewna z łbem 6-kątnym z podkładką z gwintem na całości d4.0-8.0 l20-120mm | kg | 6
87 | wkręt do pyt kartonowo- gipsowych do konstrukcji drewnianych l25- 120 | kg | 10
88 | Wkręt do płyt G/K do profili metalowych l 25-90 | kg | 10
89 | Wkręt do płyt G/K z wiertłem do profili metalowych l25-45 | kg | 6
90 | Kołek stalowy do pustych przestrzeni -MHD M4, M5, M6 | kg | 10
91 | Wkręt samowiercoący do pokryć dachowych z gwintem do drewna 'farmerski' l20-55 | kg | 5
92 | Wkręt samowiercący do pokryć cachowych z gwintem ST l19-50 | kg | 10
93 | Gwożdziowkręt z łbem stożkowym (szybki montaż) d 7.2-13.0 l 35-165 | kg | 10
94 | Kołek zwykły z wkrętem z łbem stożkowym d 5-10 l 25-50 | szt. | 600
95 | Kołek zwykły z wkrętem z łbem sześciokątnym d 10-14 l 50- 70 | szt. | 600
96 | Kołek rozporowy stalowy do gazobeteonu d 6-60 | szt. | 100
97 | Kołek do szybkiego montażu z kołnieżem grzybkowy z gwoździowkrętem l40-80 | szt. | 100
98 | Kotwa ościeżnicowa metalowa l 90- 215 | szt. | 50
MATERIAŁY SYPKIE
99 | Piach płukany | t | 20
100 | Tłuczeń 5 - 30 | t | 10
101 | Tłuczeń 30-60 | t | 10
102 | Żwir 8-16 | t | 10
ZAPRAWY I WYLEWKI
103 | Cement klasa 22,5 | kg | 1200
104 | Zaprawa murarska wytrzymalośc na sciskanie 5M | kg | 500
105 | Zaprawa tynkarska wytrzymalośc na ściskanie Kategoria CSIV | kg | 500
106 | Klej do płytek ceramicznych elastyczny przyczepnośc normatywan po 28 dniach > 1 Mpa | kg | 600
107 | Wylewka cementowa samorozpływna 2-20 mm wytrzymalośc na ściskanie > 30MPa | kg | 1500 | [5 empty] | renogrunt 410
108 | Wylewka cementowa podkladowa 25 -50 mm wytrzymałość na ściskanie > 16 MPa | kg | 1000 | [5 empty] | PODKŁAD CEMENTOWY M-15
109 | Zaprawa cementowa wyrównawcza na ściany i posadzki wytrzymalość na ściskanie > 20 Mpa | kg | 600 | [5 empty] | zaprawa wyrównawcza 428
PŁYTKI GRESOWE ORAZ GLAZURA
110 | płytki ścienne glazura 20x25cm białe | m2 | 350
111 | Folia w plynie - modyfikowana dyspersja żywicy syntetycznej, czas schnięcia 1 warstwy 1,5h, 2 warstwy 2 h, przyczepnośc powyżej 0,5 Mpa | kg | 150
112 | Fuga elstyczna do ścian i podłóg, do pomieszczeń i za zewnątrz szer. 2-20 mm, cementowa kolory wg palety producenta, wodoodporna | kg | 40
113 | kafelki ścienne glazura 15x15cm białe | m2 | 100
114 | gres nieszkliwiony matowy 30x30 cm mrozoodporny kolor wg palety producenta | m2 | 200
PAPY
115 | Papa podkładowa Papa asfaltowa tradycyjna P/333 o gramaturze 1,8 kg/m2 wykonana jest na osnowie tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m2. Powłokę stanowi asfalt oksydowany. Wierzchnia oraz spodnia strona pokryta posypką mineralną drobnoziarnistą. Do stosowania jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych, tj. typu A. Papę do podłoża mocuje się za pomocą klejenia. Nie jest przeznaczona do pokryć dachowych pod uprawy roślinne. | m2 | 200
116 | papa Termozgrzewalna produkty na bazie masy powłokowej z asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, wypełniacza mineralnego oraz posypki mineralnej. Osnowę pap stanowi welon z włókien szklanych lub włóknina poliestrowa. Spodnia strona pap modyfikowanych pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Do zalet pap można zaliczyć bardzo wysoką odporność na działanie niskich i wysokich temperatu | m2 | 200
GIPSY
117 | gips szpachlowy workowany po 25 kg | kg | 1000
118 | gips budowlany worowany po 1 kg | kg | 50
ODBOJNICE
119 | Odbojnice płaskie 170x4000x2, samoprzylepne, rózne kolory. Waga 2.30kg | m | 300
120 | Odbojnice płaskie wym. 220x4000x2, samoprzylepne, różne kolory, waga 3.00kg | m | 300
121 | Odbojnica miękka Narożna, różne kolory, waga 1.15 kg, samoprzylepna, wym. 2000x5x50 | m | 450
122 | Odbojnica narożna profilAl. Okładzina PCV zakończenie (2szt), Różne kolory, waga 0.40, wymiar 70x70x1000 | m | 450
123 | odbojnica narożna ZAKOŃCZENIE | szt | 200
124 | Narożnik stal nierdzewna, 40x40x2000, samoprzylepne | szt | 5
125 | Narożnik stal nierdzewna, 65x65x2000, samoprzylepne | szt | 30
126 | Odbojo-poręcz różne kolory, 2.26kg, 150x4000 | szt | 30
127 | Odbojo-poręcz naroznik zewn. 0.21 kg, 35x35 | szt | 40
128 | Odbojo-poręcz ZAKOŃCZENIE +2szt zatyczki+przekładka dystansowa, różne kolory, 0.057kg, 35x35 | szt | 30
129 | Odbojo-poręcz AMORTZATOR, 0.037kg, 50mm | szt | 200
SÓL DROGOWA
130 | Sól drogowa | kg | 3000
SUFIT PODWIESZANY
131 | Kasetony Rockwool, rockfon sofit 600x600x15 A15/A24, Pochłanianie dźwięku: Pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku został zmierzony wg. PN-EN-20354:2000 (ISO-354). Współczynniki aw, ap oraz klasa pochłaniania ISO zostały obliczone wg. PN EN ISO 11654:1999 (ISO 11654). Współczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient) został obliczony wg. ASTM C423. Właściwości ogniotrwałe: Płyta Rockfon Pacific została wykonana ze 100% czystej wełny mineralnej, która w wypadku pożaru wytrzymuje w temperaturze ponad 1000°C przez ponad 120 minut nie topiąc się. Klasyfikacja ogniowa: Klasa A1 zgodnie z normą EN 13501-1, Odporność na zginanie: Płyty Rockfon są stabilne wymiarowo w środowisku do 100% wilgotności względnej. Wyszczególnione w specyfikacji produkty zawierają dokłady typ, model i producenta. Unifikacja wnetrza w obiekcie szpitalnym. | szt. | 320
132 | Profil nośny dł:3700 mm | szt. | 25
133 | Profil poprzeczny dł:600 mm | szt. | 150
134 | Profil poprzeczny dł:1200 mm | szt. | 150
135 | Profil przyścienny schodkowy dł. 3000mm | szt. | 40
136 | Kątownik przyścienny dł:3000 mm | szt. | 40
137 | Wieszak regulowany | szt. | 100
137 | Uchwyt zaciskow | szt. | 100
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze )
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Nr 7 Pakiet Narzędzia
L.p | Nazwa Przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | nazwa handlowa/producent | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
1 | Kratka malarska metalowa bez kuwety | szt | 20
2 | Guma do fugowania 10/ 15 cm | szt. | 8
3 | Kalfas / pojemnik na zaprawę / poj 65-90 l | szt. | 2
4 | Kielnia sztukatorska podkowa 80x110 mm | szt. | 10
5 | Kielnia murarska / trapezowa / | szt. | 4
6 | Teleskopowy kij malarski z wkręcanym gwintem i płynna regulacją, regulacjęa od 1,22 metra do 2,44 metra | szt | 20
7 | Kratka malarska z kuwetą | szt | 4
8 | Paca styropianowa mała | szt. | 10
9 | Paca styropianowa duża | szt. | 4
10 | Paca nierdzewna z ząbkami 8, 10 ,12,mm | szt | 12
11 | Paca nierdzewna gładka 30 cm | szt | 6
12 | Drabina drewniana, ilość szczebli: 2x5, 2x6 | szt | 6
13 | Sznurek do odbijania malarski z dozownikiem do farby | szt. | 4
14 | Siatka szlifierska różne grubości | szt | 200
15 | Paca do siatki szlifierskiej | szt | 6
16 | Wiadro budowlane 20 l | szt | 10
17 | Wałek sznurkowy do emulsji l=200 | szt. | 10
Pędzle, Wałki
18 | Pędzel ławkowiec 190 | szt. | 6
19 | Pędzel pierścieniowy od Ø 25 do Ø 75 | szt. | 30
20 | Pędzel do kaloryfera 25-50 mm | szt. | 20
21 | Pędzel płaski szer 25 ÷ 50 mm | szt. | 30
22 | Profesjonalny wałek do farb akrylowych i farb dekoracyjnych,Profesjonalny wałek do farb akrylowych i lateksowych dekoracyjnych. Nadaje się do farb nowej technologii akrylowych i latekowych oraz do niektórych farb poprzedniej generacji, gęstych tiksotropowych. długości włosia:1/2, 3/4, 3/8. Różne szerokości | szt. | 60
23 | Rączki do wałków rożnej średnicy | szt. | 10
24 | Wałek do farby olejnej gąbka dł-5 , 10 ,15 cm | szt | 30
Osłony, Rękawiczki
25 | Okulary spawalnicze | szt. | 1
26 | Przyłbica spawalnicza samościemniająca do ochrony oczu. Czas zwłoki 0,2 - 0,8s, wykonanie z wysokoudarowego tworzywa sztucznego | szt. | 1
26 | Osłona twarzy ( szybka z PCV) | szt. | 2
27 | Maska malarska | szt | 5
28 | Rękawiczki gospodarcze wzmocnione skórą | par | 200
29 | Rękawiczki ocieplane | par | 100
30 | Rękawiczki z materiału podgumowane ( wampirki) | par | 500
31 | Rękawiczki spawalnicze | par | 2
32 | Półmaska filtracyjna, przeciw pyłowa | szt. | 30
Wiertła
33 | Rozwiertaki do drewna | kpl | 3
34 | Wiertła do metalu od Ø 6 do Ø 13 | szt. | 100
35 | Wiertła do metalu od Ø 1do Ø 5 | szt | 50
36 | Wiertła do betonu od Ø 6 do Ø 13 widiowe | szt. | 60
37 | Wiertła do betonu SDS od Ø 6 do Ø 14 | szt. | 45
38 | Wiertła widiowe Ø12 dł.40 cm | szt. | 2
39 | Wiertła widiowe Ø14 dł. 40 cm | szt. | 2
40 | Wiertła widiowe Ø 16 Dł 40 cm | szt. | 2
41 | Grot do młota udarowego z końcówką SDS | kpl | 4
42 | Otwornica do glazury fi 68 | kpl | 2
Tarcze
43 | Tarcza do cięcia 115 do metal | szt. | 200
44 | Tarcza do cięcia 230 do metal | szt. | 120
45 | Tarcza do cięcia 115 betonu | szt. | 60
46 | Tarcza do cięcia 230 betonu | szt. | 60
47 | Tarcza diamentowa 115 | szt. | 15
Narzędzia ręczne
48 | Szpadel ostry, Waga: 2,4 kg | szt | 3
49 | Szpadel prosty,Waga: 1,5 kg | szt | 3
50 | Kilof 2,5kg, | szt | 3
51 | Młotek ślusarski 1,5kg - 8kg | szt | 10
52 | Młotek murarski, Trzonek: metalowy, gumowany, Długość: 300 mm , Waga: 0.3-0.8kg | szt | 5
53 | Wkrętak krzyżowy, Długość (mm) 150, różne rozmiary | szt | 10
54 | Klucze imbusowy CRV 2,5-12 | kpl | 2
55 | Szpachla fasadowa nierdzewna Szerokość (mm): 300, 400 | szt | 12
56 | Zestaw grzechotek 1/2' 60el. | kpl | 2
57 | Zestaw kluczy płasko oczkowych z grzechotka oraz przegubem. Wykonane ze stali chromowo – wanadowej, grzechotka posiada 72 zęby, Klucze oczkowe dodatkowo posiadają przegub. Klucze od 8 do 19mm | kpl | 2
58 | Klucz nastawny 150 mm | szt | 2
59 | Klucz aluminiowy nastawny do rur, Rozmiar (w calach) 24, Długość (mm) 600, Waga (g) 2400 | szt | 1
60 | Dłuto do drewna z rączką z tworzywa i pobijakiem, Szerokość robocza (mm): 10 | szt | 2
61 | Szczypce do ściągania izolacji 160 mm | szt | 5
62 | Szczotka druciana ręczna, pięciorzędowa, drewniana rączka | szt | 10
63 | Zszywacz tapicerski 4÷14 mm | szt | 2
64 | Zszywki tapicerskie 4 ÷ 14 | op | 10
65 | Wkrętak ślusarski, z możliwością dokręcania kluczem+bicie młotkiem | kpl | 10
66 | Szpachla wąska szer. 4:.6, 8, 10 ,15 cm | szt. | 50
67 | Śrubokręty ślusarskie do śrub plakich | kpl | 6
68 | Nożyce do cięcia blach | szt | 6
69 | Tarnik do płyt gipsowych | szt | 2
70 | Przecinak murarski 250 mm z osląną koń 55÷ 75 mm | szt | 3
71 | Miara zwijana dl- 5÷ 7,5 m | szt | 10
72 | Młotek gumowy | szt | 4
73 | Noż do ostrzy łamanych | szt | 10
74 | Nóż do cięcia szkła | szt | 10
75 | Łopaty do śniegu | szt | 12
76 | Klocek ścierny | szt | 20
77 | klucze oczkowo plaskie 10-32 | kpl | 3
78 | Kombinerki ślusarskie | szt. | 8
79 | Obcęgi czołowe 180 mm izolowane | szt. | 10
80 | Poziomica 60 cm | szt | 5
81 | Poziomica 120cm | szt | 3
82 | Łata budowlana 200 cm aluminiowa, 200 x 8 x 1,7 cm, 0,75 mm/m (0,043°) . | szt | 3
83 | Łom SZEŚCIOKĄTNY 24 cal x 22 mm | szt | 3
84 | Zestaw przecinaków i przebijaków z osłoną | kpl | 3
85 | Style do młotka różnej średnicy | szt. | 10
86 | Ostrza łamane 18 do noży a' 10szt | op | 5
87 | Przyrząd do cięcia glazury 800 mm, Szerokość (mm): 200 Głębokość cięcia (mm): 16 Długość cięcia (mm): 800 Waga (kg): 8,950 Wymiary (mm): 22 x 11 x 2,0 | szt | 2
88 | Pompka nożna do pompowania kół rowerowych | szt | 5
Elektronarzędzia
89 | Wiertarka Udarowa, Wydajność nominalna 750 W, Moc wyjściowa 380 W, | szt. | 3
90 | Mieszalnik Moc nominalna 900 W, Moc wyjściowa 475 W, | szt. | 1
91 | Młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-max Moc 1.500 W i niski poziom drgań, Energia udaru, maks. 12,5 J, | szt. | 2
92 | Szlifierka kątowa Duża. Wydajność nominalna 2.200 W Prędkość obrotowa bez obciążenia 8.500 min-1 Gwint wrzeciona szlifierki M 14 Rękojeść główna Drążek Średnica tarcz 180 mm | szt. | 2
93 | Szlifierka kątowa Mała, Wydajność nominalna 900 W Prędkość obrotowa bez obciążenia 11.500 min-1 Moc wyjściowa 530 W Gwint wrzeciona szlifierki M 14 Średnica tarcz 115 mm | szt. | 3
94 | Opalarka, Wydajność nominalna 2.300 W, Temperatura robocza 50 – 660 °C Przepływ powietrza 250 – 500 l/min, | szt. | 2
95 | Pistolet do kleju z regulacją tęperatury, Wydajność nominalna 500 W, Wydajność klejenia 30 g/min, | szt. | 3
96 | Latarka ładowalna 230V min 9 LED Rodzaj ładowania:230V AC Czas pracy:min 6h | szt. | 3
narzędzia gospodarcze
97 | Miotły ulicówki szer 30 ÷50 cm | szt. | 10
98 | Miotły sorgo | szt. | 8
99 | Szczotki do zamiatania ulic 30-50cm +styl | szt. | 8
100 | Szczotki smołowiec +styl | szt | 5
101 | Grabie drewniane 45 -70 cm | szt. | 2
102 | Grabie pazurki ze stylem | szt. | 10
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 30 dni).
Termin dostawy towaru ………….. (max 2 dni robocze )
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
PRZY OCENIE OFERT PORÓWNYWANE BĘDĄ PAKIETY POSIADAJĄCE I WYCENIONE WSZYSTKIE POZYCJE WYMAGANYCH
ZAPEWNIAJĄC TYM SAMYM MOŻLIWOŚĆ ICH REALIZACJI W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY.
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## NR 8 Stolarka okienno drzwiowa
L.p | Nazwa Przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Wartość Brutto [PLN]
OKNO PVC
1 | Okna dwu kwaterowe PCV do pow. do 4 m2 na jedno okno. kształt profilu, klasa A (ścianki 3 mm), profil 7 komorowy Uszczelki EPDM, Wzmocnienie 1,5 mm wielokrotnie gięte, Szyba Zespolona 1,0 o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0W/m²K, wraz z odwodnieniemi, klamką zaślepkami itp. | m2 | 30 | 220 | 6600 | 23% | 8118
2 | Okna trzy kwaterowe PCV do pow. do 6 m2 na jedno okno. kształt profilu, klasa A (ścianki 3 mm), profil 7 komorowy Uszczelki EPDM, Wzmocnienie 1,5 mm wielokrotnie gięte, Szyba Zespolona 1,0 o współczynniku przenikania ciepła Ug=1,0W/m²K, wraz z odwodnieniami, klamką zaślepkami itp. | m2 | 30 | 275 | 8250 | 23% | 10147.5
3 | Kotwy okienne do profili PVC, | szt | 200 | 0.5 | 100 | 23% | 123
4 | Zaślepka do parapety PVC | szt | 30 | 1.5 | 45 | 23% | 55.35
5 | Parapety Komorowe PVC do montażu na istniejący parapet szerokość do 48 cm, różne kolory wg palety producenta | m | 20 | 75 | 1500 | 23% | 1845
6 | Parapet wewnętrzny PVC szerokośc 400 mm | m | 25 | 27 | 675 | 23% | 830.25
7 | Parapet zewnętrzny stalowy szerokośc 300 mm | m | 25 | 18 | 450 | 23% | 553.5
DRZWI ALUMINIOWE
8 | Drzwi EI 30 z naświetleniem EI30 pow- do 6,5 m2 (wymiar z natury) otwierane na zewnątrz , brak progu, z samozamykaczem , wypelnienie panel EI 30 BL/GL/GK/BL, szkło EI 30 wewn. Okucia klamka, kolor profili biały 9016. System p.poż. potwierdzony atestami, aprobatą i certyfikatami. Oferta musi zawierać produkcję +dostawę + montaż. | szt | 10 | 8998 | 89980 | 23% | 110675.4
9 | Drzwi aluminiowe wewnętrzne profil zimny, Drzwi otwierane na zewnątrz 1 zamek ,klamka, panel kolor 9016 Oferta musi zawierać produkcję +dostawę + montaż. | szt | 40 | 1550.07 | 62002.8 | 23% | 76263.444
10 | Drzwi aluminiowe wewnętrzne profil zimny, Drzwi otwierane na zewnątrz 1 zamek ,klamka,szyba - panel kolor 9016, szyba poj. 33.1 Oferta musi zawierać produkcję +dostawę + montaż. | szt | 15 | 1482.34 | 22235.1 | 23% | 27349.173
|  |  |  | SUMA | 191837.9 | 23% | 235960.617