SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  49 /PN/13

NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI  SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 22 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 4: wykaz usług

- Załącznik nr 5: oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 6: oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 7: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego (CPV 50 40 00 00-9). Szczegółowy opis całego asortymentu podlegającego przeglądowi przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 32 pakiety

- Pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  zestawów  endoskopowych

- Pakiet nr 2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  myjki ultradźwiękowej

- Pakiet nr 3 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  myjni endoskopowej

- Pakiet nr 4 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje inkubatorów i lamp terapeutycznych

- Pakiet nr 5 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora, analizatora  i respiratorów

- Pakiet nr 6 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów do znieczulenia

- Pakiet nr 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratora i diatermii chirurgicznych

- Pakiet nr 8 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratora

- Pakiet nr 9 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów

- Pakiet nr 10 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznych

- Pakiet nr 11 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów RTG

- Pakiet nr 12 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje przyrządów ssących

- Pakiet nr 13 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pomp do żywienia pozajelitowego

- Pakiet nr 14 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  zestawów  laparoskopowych i histeroskopowych

- Pakiet nr 15 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  zestawów  laparoskopowych i artroskopowych

- Pakiet nr 16 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje pomp infuzyjnych

- Pakiet nr 17 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje pomp infuzyjnych

- Pakiet nr 18 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje aparatów EKG

- Pakiet nr 19 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje aparatów KTG

- Pakiet nr 20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

- Pakiet nr 21 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje bronchofiberoskopów

- Pakiet nr 22 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu

- Pakiet nr 23 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych

- Pakiet nr 24 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pulsooksymetrów

- Pakiet nr 25 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitorów, defibrylatorów i aparatów KTG

- Pakiet nr 26 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje rektoskopów, anoskopów kolposkopu

- Pakiet nr 27 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do hemodializy

- Pakiet nr 28 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do kriochirurgii

- Pakiet nr 29 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii

- Pakiet nr 30 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu EEG

- Pakiet nr 31–  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje łóżka intensywnej opieki medycznej

- Pakiet nr 32 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje wirówek i mikroskopów

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego należy zrealizować w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie i na warunkach określonych w każdym z pakietów w opisie przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze tj. przeglądy, serwisowanie lub naprawa urządzeń medycznych,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w Rozdziale VII SIWZ, poprzez zastosowanie kryterium „spełnia/nie spełnia” tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w rozdz. VII SIWZ wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5 – 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy składa zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Jeżeli kraj pochodzenia osób, lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym  oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych  informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 lit c – g SIWZ

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

  - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Wykaz - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ - co najmniej trzech wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług o podobnym charakterze tj. przeglądy, serwisowanie, konserwację lub naprawa urządzeń medycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

  - Dowód wniesienia wadium.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 stwierdzające, że posiada odpowiednie uprawnienia ( certyfikaty itp.), możliwości techniczne oraz że usługa będzie wykonana zgodnie  dobrą praktyką.

Uwaga!

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, fax 32277100  wew 210, 212 administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

      - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 536,91zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 50 1240  4272  1111 0010 3193 5570

    - Ponieważ zamówienie podzielono na części, wadium należy wnieść na pakiety, na które składa się ofertę. Wadium z podziałem na części zamówienia przedstawia się następująco:

| Nr pakietu | Wadium |
| --- | --- |
| 1 | 774,00 zł |
| 2 | 16,20 zł |
| 3 | 30,00 zł |
| 4 | 192,00 zł |
| 5 | 211,80 zł |
| 6 | 384,00 zł |
| 7 | 878,40 zł |
| 8 | 192,00 zł |
| 9 | 180,00 zł |
| 10 | 41,40 zł |
| 11 | 488,41 zł |
| 12 | 29,70 zł |
| 13 | 210,00 zł |
| 14 | 162,00 zł |
| 15 | 162,00 zł |
| 16 | 1 428,00 zł |
| 17 | 54,00 zł |
| 18 | 144,00 zł |
| 19 | 36,30 zł |
| 20 | 105,30 zł |
| 21 | 54,00 zł |
| 22 | 36,00 zł |
| 23 | 48,00 zł |
| 24 | 90,00 zł |
| 25 26 | 176,40 zł |
| 26 | 103,20 zł |
| 27 | 72,00 zł |
| 28 29 29 | 51,60 zł |
| 29 | 34,80 zł |
| 30 313231 | 48,00 zł |
| 31 | 12,00 zł |
| 32 | 91,80 zł |
| RAZEM | 6 536,91zł |

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert tj. 10 marca  2014r

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 PZP, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - wykaz  wykonanych lub wykonywanych usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ podpisanego przez osobę/y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ podpisanego przez osobę/y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim. ,Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 49/PN/13 usługi serwisowe w zakresie  pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego”

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 10 styczna 2014 r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

- Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi jednocześnie wykonawców, którzy złożyli ofertę o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, 
w terminie:

  - nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, 
o których mowa powyżej, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 	.............................................................

Członkowie Komisji:

Grzegorz Watała

Kierownik Działu Techniczno - Gospodarczego			............................................................

Barbara Skiba

Z-ca Kierownika Działu Techniczno - Gospodarczego		............................................................

Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości 					...........................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  	...........................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.............................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

4.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego 49/PN/13 na usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego ogłoszonego w DUOPWE na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.,

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 32 pakietach]

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki realizacji umowy:

- Wykonanie przeglądu technicznego oraz konserwacji w ilości uwzględnionej w danym pakiecie. Po przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji Wykonawca przedstawia protokół w którym zostaję uwzględniony zakres wykonach prac, orzeczenie o stanie technicznym danego urządzenia oraz dokonuje wpisu do paszportu technicznego.

- Przeglądy i konserwacje odbywać będą się w miejscu pracy urządzenia na terenie placówek Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach po pisemnych ustaleniach z Zamawiającym przegląd, konserwacja będzie mogła się odbyć w siedzibie Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje czynności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.

- W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy.

- Po dokonaniu wyceny kosztów naprawy Wykonawca przedstawia pisemną ofertę, którą dostarcza do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zakres czynności, które należy wykonać oraz wykaz części zamiennych (Wykonawca zobowiązuję się, że wszystkie części wymienione podczas naprawy danego urządzenia spełniają wszystkie wymogi producenta).

- Zamawiający może zaakceptować lub odrzucić ofertę naprawy. Ewentualna naprawa będzie przedmiotem osobnego zlecenia.

- Telefoniczne udzielanie porad w przypadkach w których Technik Elektroniki Medycznej może samodzielnie usunąć usterkę.

- Koszty dojazdu serwisanta, przesłania urządzeń celem wykonania czynności serwisowych z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania urządzenia z eksploatacji, tym samym zaprzestanie zlecania jego serwisowania. O przedmiotowym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

……………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy  zestawów  endoskopowych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 1 | GASTROSKOP rok produkcji 2006 | OPLYMPUS | Q 165 N/S 26013439 | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 2 | GASTROSKOP rok produkcji 2006 | OPLYMPUS | Q 165 N/S 2601459 | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 3 | WIDEOKOLONOSKOP rok produkcji 2006 | OPLYMPUS | CFQ 165L N/S 2600736 | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 4 | WIDEOKOLONOFIBEROOSKOP rok produkcji 2006 | OPLYMPUS | CF – EI N/S 2201/762 | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 5 | MYJNIA ENDOSKOPOWA rok produkcji 2007 | OLYMPUS | ETD 3 BASIC GA | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje myjki ultradźwiękowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY | W OKRESIE 36 MIESIĘCY |  |  |  |  |
| 1 | MYJKA ULTRADŹWIĘKOWA rok produkcji 2006 | POLSONIC | SONIC 6d | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 3 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje myjni endoskopowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | MYJNIA ENDOSKOPOWA rok produkcji 2003 | MEDIVATORS | DSD 2001 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 4 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR rok produkcji 1993 | AMEDA | AMELETTE | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | INKUBATOR rok produkcji 1993 | AMEDA | AECARE | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | LAMPA TERAPEUTYCZNA rok produkcji 1993 | AMEDA | FTL | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 5 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora, analizatora, respiratorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR rok produkcji 2011 | MEDICAL CORP | ATOMINCU | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ANALIZATOR rok produkcji 2007 | ABBOTT | I-STAT | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | RESPIRATOR rok produkcji 1994 | BEAR | BEAR 2001 | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 4 | RESPIRATOR rok produkcji 1999 | BIRD PRODUCTS | BIRD 8400 | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  6– pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów do znieczulenia

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ZNIECZULEŃ rok produkcji 1997 – 1 szt. rok produkcji 1995 – 1 szt. | OHMEDA | EXCEL 210SE | 2 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 12 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  7 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratorów i diatermii chirurgicznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR rok produkcji 2006 – 2 szt. rok produkcji 2007 – 3 szt. | PURITAN BENNETT CIRP | BENNETT 840 | 5 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 30 |  |  |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA rok produkcji 2003 | VALLEYLAB | FORCE EZ-8C | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | DIATERMIA CHIRURGICZNA rok produkcji 2006 | VALLEYLAB | LIGA SHURE 8 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  8–  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja respiratora

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR rok produkcji 2001 | HAMILTON MEDICAL | RAPHAEL | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 9 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR rok produkcji 2001 | MEDICAL | EVENT | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR rok produkcji 2003 | eVENT MEDICAL | INSPIRATOINZ | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  10 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji diatermii chirurgicznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA rok produkcji 1998 | FAMED | GTF 400 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA rok produkcji 2006 | ERBE | ICC 300 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | LANCETRON rok produkcji 1992 | FAMED | GT 55 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 11 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów RTG

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARTA RTG PRZEWOŹNY rok produkcji 2011 – 1 szt. rok produkcji 2006 – 1 szt. | SIEMENS | MOBILETT XP HYBROD | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | APARTA RTG PRZEWOŹNY rok produkcji 1984 | SIEMENS | MOBILETT | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | APARTA RTG PRZEWOŹNY rok produkcji 2001 | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT RAMIE „C” | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | APARTA RTG rok produkcji 1998 | SIEMENS | SIREGRAPH CF | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 12 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje przyrządów  ssących

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | SSAK rok produkcji 1998 | OGARIT | SO4 | 5 | 1 | 15 | 55,00 |  |  |  |
| 2 | SSAK rok produkcji 2008 | OGARIT | SQ TORNADO | 2 | 1 | 6 | 55,00 |  |  |  |
| 3 | SSAK rok produkcji 2007 | CAMI | NEW HOSPIVAC 350 | 2 | 1 | 6 | 55,00 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 13 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji pomp do żywienia pozajelitowego

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | POMPY DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO rok produkcji 2007 | BRAUN | INSUFOMAT SPACE | 5 | 1 | 15 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

##### podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 14 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji laparoskopu i histeroskopu

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | ZESTAW LAPAROSKOPOWO HISTEROSKOPOWY rok produkcji 1998 | RICHARD WOLF | 7620 CSO | 1 KPL | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY | SONY | PVM – 20M2E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA ENDOSKOPOWA | CITRON |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZASILACZ KAMERY | CITRON | UMM-hv-10103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA | WISIP | ENDO ILUMINATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSUFLATOR | WISOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA – ENDO IRRYGATOR | RICHARD VOLF | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA HISTEROSKOPOWA | RICHARD VOLF | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA LAPAROSKOPOWA | WISOP | THERME - PNEUM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPTYKA | RICHARD VOLF | ROCHARD VOLF |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

##### podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13 usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu medycznego

PAKIET NR 15 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji laparoskopu i artroskopu

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | ZESTAW LAPAROSKOPOWY rok produkcji 1988 | STRYKER | 784 MEDICAL | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY | SONY | TRINITRON |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA | ACKERMAN | LAPARO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | STRYKER | 250 LIGHT SOV RCE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSUFLATOR | STRYKER | PNEUMOSURE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA | STRYKER | SURGIPPOMP |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZESTAW ARTROSKOPOWY rok produkcji 2006 | STRYKER | 1088 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY | SV196C0432 | SV2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA ENDOSKOPOWA | 06F012114 | 1088-010-000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA | 06E042574 | X700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR MEDYCZNY | 06C018614 | SDCCHD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KONSOLA DO ELEKTRONARZĘDZI | 0615800103 | CORE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAPORYZATOR | 06E039654 | SERFAS ENERGY |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA ARTROSKOPOWA | 0602CE238 | FLO CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

##### podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 16 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji pomp infuzyjnych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | POMPY INFUZYJNE rok produkcji 2007 – 51 szt. rok produkcji 2008 – 7 szt. | ASCOR | AP 22 | 58 | 1 | 174 |  |  |  |  |
| 2 | POMPY INFUZYJNE rok produkcji 2007 – 51 szt. | ASCOR | AP 14 | 10 | 1 | 30 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 17 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji pomp infuzyjnych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | POMPY INFUZYJNE rok produkcji 1993 | MEDICA | PE 3000 BL | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 18 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów EKG

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT EKG rok produkcji 2006 – 3szt. rok produkcji 2008 – 1 szt. | ASPEL | ASCARD MR SILVER | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT EKG rok produkcji 2008 | ASPEL | ASCARD MR BLUE | 4 | 1 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT EKG rok produkcji 2010 | ASPEL | ASCARD MR RED | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | APARAT EKG rok produkcji 2009 | ASPEL | HOLOCARD CR 07 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 5 | APARAT EKG rok produkcji 2009 | MEDEA | SILCONE BEAT 3 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | APARAT EKG rok produkcji 2000 | ASPEL | ASCARD A 4 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  19 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów KTG

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT KTG rok produkcji 1993 – 2szt. rok produkcji 1998 – 1 szt. | OXFORD | SONICAID | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | ARARAT KTG rok produkcji 2009 | RISINGMED | RMF 300A/1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO ELEKTROTERAPII SONICATOR rok produkcji 2008 – 1 szt. rok produkcji 2009– 1 szt. | METTLER ELECTRON ICS | SONICATOR 740 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI rok produkcji 2009 | EMILDUE | FIRING EVO | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT DO TERAPII LASEROWEJ ZE SKANEREM rok produkcji 2009 | EMILDUE | LASER TR – 1 HP | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | LAMPA TERAPEUTYCZNA SOLUX rok produkcji 2009 | ASTAR ABR | LUMINA | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | ROWER MAGNETYCZNY rok produkcji 2008 – 1 szt. rok produkcji 2009– 1 szt. | PROTEUS | PEC 7088 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 6 | STÓŁ REDRESYJNO – WYCIĄGOWY rok produkcji 1980 | PZL KROSNO | SRW | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ rok produkcji 2008 | EMILDUE | LP 50 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | ZESTAW DO BIOSTYMULACJI LASEROWEJ rok produkcji 2000 | ACCURRO | TERAPUS | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | LAMPA DO TERAPII ŚWIATŁEM | ZEPTTER | BIOTRON | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | LAMPA TERAPEUTYCZNA rok produkcji 1986 | ZALIMP | SOLUX LSU | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 11 | APARAT DO ELEKTROTERAPII rok produkcji 1984 | FAMED | STYMAT S - 300 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | ZESTAW DO ULTRADŹWIĘKÓW rok produkcji 2002 | METELER ELEKTRON ICS | SONICATOR 730 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 13 | APARAT DO ELEKTRITERAPII rok produkcji 1978 – 1 szt. rok produkcji 2008 – 2 szt. | FAMED | STYMAT S - 110 | 3 | 1 | 9 |  |  |  |  |
| 14 | APARAT DO ELEKTRITERAPII rok produkcji 1998 – 1 szt. | MARP ELEKTRONIC | STIM D 15 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | APARAT DO ELEKTRITERAPII rok produkcji 1978 – 1 szt. | FAMED | STYMAT S - 200 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 16 | APARAT DO ELEKTRITERAPII rok produkcji 1985 – 1 szt. rok produkcji 1992 – 1 szt. | FAMED | STYMAT S - 210 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 17 | APARAT DO ELEKTRITERAPII rok produkcji 1993 – 1 szt. | FAMED | STYMAT S - 120 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 18 | APARAT DO ELEKTRITERAPII rok produkcji 1980 – 1 szt. | FAMED | ULTRATON D-200 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | ZESTAW DO MAGNETOTERAPII rok produkcji 2007 | COSMOGAMMA | MAGNETIC R 980 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | APARAT DO ELEKTROTERAPII rok produkcji 1987 | MARP ELEKTRONIC | INTERDYNAMIC ID 3T | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 21 | APARAT DO ELEKTROTERAPII rok produkcji 1989 | MARP ELEKTRONIC | MEDYN D11 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | APARAT DO MAGNETOTERAPII rok produkcji 2007 | EMILDUE | MAGNETOBOX | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 23 | STÓŁ REHABILITACYJNY rok produkcji 2010 | TECHNOMEX | TOPAZ | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 24 | SZYNA DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYN DOLNYCH rok produkcji 2005 | TECHNOMEX | FISIOTEK 2000 TS | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | LAMPA DO NAŚWIETLEŃ rok produkcji 1986 | ZALIMP | SPLUX LSC | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 26 | APARAT DO EL;EKTROTERAPII rok produkcji 2005 | EMILDUE | FIRING 7 F | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | STÓŁ REHABILITACYJNY rok produkcji 2011 | TECHNOMEX | BERYL II | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 28 | STÓŁ REHABILITACYJNY rok produkcji 2011 | TECHNOMEX | BERYL | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | INHALATOR rok produkcji 1985 | PARI BOY | PARI BOY N | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 20 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje urządzeń do zabiegów fizykoterapełtycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 29 | INHALATOR rok produkcji 1985 | PARI BOY | PARI BOY N | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 21 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje bronchofiberoskopów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | BRONCHOFIBEROSKOP rok produkcji 2007 | STORTZ | 1109BC1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | BRONCHOFIBEROSKOP rok produkcji 2007 | STORTZ | 1109BN1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 22 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje gartroskopu i kolonfiberoskopu

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | GASTROFIBEROSKOP rok produkcji 2004 | PENTAX | FG – 29W N/S A1122212 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | KOLONOFIBEROSKOP rok produkcji 1997 | PENTAX | FC38MV N/S A01035 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 23 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | LAMPA TERAPEUTYCZNA rok produkcji 2007 | NZ TEHNO | NEO BLU | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 24 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje pulsooksymetrów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | PULSOOKSYMETR rok produkcji 2011 | NEWTECH | NT ID | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | PULSOOKSYMETR rok produkcji 2007 | SMYTH MEDICAL | BCI 3180 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

    - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

    - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

    - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 25 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje kardiomonitora, defibrylatora i aparatów KTG

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | KARDIOMONITOR rok produkcji 1996 | HEWLET PACKARD | 78352 COPT | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | DEFIBRYLATOR rok produkcji 2000 | PHILIPS | HEWLET MRX | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 3 | APARAT KTG rok produkcji 2006 | PHILIPS | AVALON FM – 20 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 26 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje rektoskopów, anoskopu i kolposkopu

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | REKTOSKOP rok produkcji 1995 |  | PRECOPTIC | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | ANOSKOP |  | HEINE E 7 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | KOLPOSKOP rok produkcji 2008 |  | AL. 102 S | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 27 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do hemodializ

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO HEMODIALIZY rok produkcji 2008 | GAMBRO PRISMAFLEX | PA 4600 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 28 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do kriochrurgii

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO KRIOCHIRUGII rok produkcji 2006 – 1 szt. rok produkcji 2008 – 1 szt. | KRIOSYSTEM | KS – 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 29 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA rok produkcji 1992 | ERBE | ACC – 450 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 30 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu EEG

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT EEG rok produkcji 1989 | MEDICOR | MICROMED | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 31 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja łóżka intensywnej opieki medycznej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ rok produkcji 2007 | FAMED | LE – 13 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 32 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja wirówek i mikroskopów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | WIRÓWKA LABORATORYJNA rok produkcji 2005 | MERAZET | MPW 223 E | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | WIRÓWKA LABORATORYJNA rok produkcji 1994 | MPW | MPW 221 E | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | MIKROSKOP rok produkcji 2007 | PZO | BIOLAR | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | MIKROSKOP rok produkcji 1989 | PZO | PZO | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

przetarg nieograniczony  49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 49/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 3 do SIWZ

przetarg nieograniczony  49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 49/PN/13

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 4

przetarg nieograniczony  49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr  49/PN/13

#### WYKAZ USŁUG

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!!! DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 5

przetarg nieograniczony 49/PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 49/PN/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia (certyfikaty itp.),  przeszkolenia oraz możliwości techniczne do wykonywania przeglądów, konserwacji sprzętu  medycznego wymienionego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

data, miejscowość

Załącznik nr 6 do SIWZ

przetarg nieograniczony  49./PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr …./PN/13

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 7

przetarg nieograniczony 49./PN/13

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

UMOWA 49/PN/13 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacji sprzętu medycznego

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 26 771 550  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 49/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji serwisowania urządzeń medycznych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi serwisowania  urządzeń medycznych.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Termin realizacji zamówienia: usługi należy zrealizować w ciągu 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie  7 dni od daty otrzymania zamówienia. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.

- Usługi serwisowania  urządzeń należy koordynować we współpracy z Działem Techniczno - Gospodarczym – Kierownikiem lub osobą upoważnioną: 032-277-61-23 lub 32-277-61-30.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie min.  30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania prac podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto, wynikającego z niniejszej umowy i wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania zakresu usług stanowiącego jej przedmiot,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata..

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a, d).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                                         WYKONAWCA