Zabrze    30/  12 / 2013

SM/DZ/2013/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  49 /PN/13

NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI  SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i UST. 4  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1 dotyczące wzoru umowy Paragraf 6 ust. 1 i 2

Prosimy o wykreślenie zapisów.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 2 dotyczące wzoru umowy Paragraf 6 ust. 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

W razie zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości brutto sprzętu, którego przegląd dotyczy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projekt umowy.

Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu 15

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wydzielenie z zestawu 15 poz.1 kamery producenta  Ackerman

Odpowiedź 3

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację PAKIETU 15 polegającą na wyłączeniu z niego w zakresie pozycji 1, wchodzącej w skład ZESTAWU LAPAROSKOPOWEGO w/w kamery, tym samym rezygnuje z jej serwisowania.

W związku z tym dołącza do niniejszych wyjaśnień załącznik, w którym znajduje się zmodyfikowany na wniosek Wykonawcy PAKIET 15, na których należy złożyć ofertę przetargową.

Pytanie nr 4 dotyczące wzoru umowy Paragraf  2

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawę omyłki pisarskiej o której mowa w §2 tzn. słowa „dostawę” na „usługę serwisową”

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską w związku z tym wprowadza korektę do § 2 wzoru umowy zastępując dotychczasowy zapis:

### „Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci

### Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...”

Zapisem;

### „Tytułem ceny za usługę  serwisową  przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...”

Pytanie nr 5 dotyczące wzoru umowy Paragraf  6

Zwracamy się do Zamawiającego czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §6 umowy treśćią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy i jego upoważnionych przedstawicieli z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w § 2 umowy serwisowej.”?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 6 dotyczące wzoru umowy Paragraf  6

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie §6 umowy jak następuje: „Suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia określonego w §2 umowy serwisowej”?

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 7 dotyczące wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Wykonawca lub jego Podwykonawca będą świadczyli Usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (“Godziny Pracy Serwisu”).”

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uszczegółowienie zapisów wzoru umowy co do terminu świadczenia usługi serwisowej w związku z tym wprowadza zmianę do § 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY wzoru umowy w zakresie ust 1 zastępując dotychczasowy zapis:

„1. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie  7 dni od daty otrzymania zamówienia. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.”

Zapisem;

„1. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie 7 dni od daty otrzymania zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.”

Pytanie nr 8 dotyczące wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy wyraża zgodę na uzupełnienie umowy treścią: „Wszystkie umowne zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie świadczenia Usług serwisowych zostały opisane w Umowie serwisowej. Wykonawca nie udziela żadnych dodatkowych gwarancji z tytułu Umowy serwisowej. Strony wyłączają niniejszym przepisy o odpowiedzialności z tytułu rękojmi w odniesieniu zarówno do Usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy jak i do wymienionych na jej podstawie części zamiennych.”

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy.

Pytanie nr 9 dotyczące Pakietu 25

Zgodnie z zaleceniami producenta dla pakietu nr 25 wymagany jest 1 przegląd na rok, dlatego też zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości przeglądów tak, aby ich ilość zgadzała się z wymogami producenta?

Odpowiedź 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanych w pakiecie 25 ilości przeglądów, wymaga aby realizacja zamówienia przebiegała zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ.

Pytanie nr 10  dotyczące wzoru umowy Paragraf  6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust.1, 2, 3

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3,  jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto nieterminowo wykonanego przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowo wykonanego przedmiotu umowy

Odpowiedź 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projekt umowy.

Pytanie nr 11  dotyczące wzoru umowy Paragraf  7

Wnosimy o usuniecie zapisu w paragrafie 7 ust 2

„Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.”

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projekt umowy.

Pytanie nr 12  dotyczące Pakietu 1 poz. 1 – 4

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia dla każdej pozycji jest obsługa pojedynczego endoskopu, bez pozostałego wyposażenia, tj. źródło światła, procesor obrazu, diatermia itp., stanowiącego całość zestawu endoskopowego.

Odpowiedź 12

Zamawiający wyjaśnia, że na etapie przygotowywania przedmiotowego postępowania w zakresie Pakietu 1 popełnił błąd pisarski wpisując w nazwę pakietu czynność dotyczącą naprawy ujętego w nim sprzętu endoskopowego.

Faktyczne, Zamawiający oczekuje jedynie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji konkretnego, opisanego – poprzez wskazanie typu, producenta oraz roku produkcji – przedmiotowego sprzętu medycznego.

Celem uściślenia czynności będących przedmiotem zamówienia Zamawiający wprowadza korektę w nagłówku pakietu 1 zastępując dotychczasowy błędny zapis o teść:

„Pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy zestawów  endoskopowych”

zapisem poprawnym o treści:

„Pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje sprzętu endoskopowego”

W związku z tym Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień załącznik, w którym znajduje się poprawiony PAKIET 1, na którym należy złożyć ofertę przetargową.

Pytanie nr 13  dotyczące Załącznika nr 1Dotyczy Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia), punkt 5

Czy Zamawiający dopuści, dla Pakietu nr 1, jako równoważne do przedstawienia listy części, rozwiązanie, w którym, w przypadku każdej naprawy będzie wyrażał zgodę na naprawę po zapoznaniu się z ekspertyzą techniczną i kosztorysem? Naprawy endoskopów wykonywane w Europejskim Centrum Serwisowym wyceniane są w oparciu o operacje technologiczne, w których cenie uwzględnione jest użycie części i materiałów, niezbędnych do jej przeprowadzenia. Przy sporządzaniu kosztorysu, nie posługujemy się listą części, jakiej oczekuje Zamawiający, lecz dokumentacją techniczną producenta.

Odpowiedź 13

Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zawarcia w przedmiotowym kosztorysie wykazu części, podzespołów podlegających wymianie.

Pytanie nr 14  dotyczące wzoru umowy

Warunki płatności: Czy Zamawiający wyraża zgodę aby zapłata należności za realizację usług, dla Pakietu nr 1, została rozłożona na 36 równych rat, płatnych na podstawie faktury z 30 dniowym terminem płatności ?

Odpowiedź 14

Uwzględniając wyjaśnienia złożone do pytania 12 przedmiotowe pytanie nie ma racji bytu. Dla pełnej jasności Zamawiający informuje, że oczekuje fakturowania usług będących przedmiotem zamówienia realizowanych na warunkach określonych w SIWZ (WARUNKI REALIZACJI UMOWY § 4 i WARUNKI PŁATNOŚCI § 5 ust 1)

Pytanie nr 15  dotyczące wzoru umowy Paragraf 4 ust 1

Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uszczegółowienie zapisów wzoru umowy co do terminu świadczenia usługi serwisowej (z uwzględnieniem wcześniejszej zmiany - patrz odpowiedź 7) w związku z tym wprowadza zmianę do § 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY wzoru umowy w zakresie ust 1 zastępując dotychczasowy zapis:

„1. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie  7 dni od daty otrzymania zamówienia. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.”

zapisem;

„1. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.”

Pytanie nr 16  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6  ust 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto?

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 17  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6  ust 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto?

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 18  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6  ust 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto?

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 19  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6  ust 3

Prosimy o  wyszczególnienie wszystkich numerów seryjnych pomp infuzyjnych  INFUSOMAT SPACE wchodzących w skład pakietu 13. Znajomość numerów seryjnych pomp infuzyjnych jest niezbędna dla prawidłowej obsługi technicznej tych urządzeń.

Odpowiedź 19

Zamawiający, podaje poniżej numery seryjne pomp infuzyjnych NFUSOMAT SPACE wchodzących w skład PAKIETU 13.

      - Pompa do żywienia pozajelitowego rok produkcji 2007 nr 23994

      - Pompa do żywienia pozajelitowego rok produkcji 2007 nr 23981

      - Pompa do żywienia pozajelitowego rok produkcji 2007 nr 23916

      - Pompa do żywienia pozajelitowego rok produkcji 2007 nr 23905

      - Pompa do żywienia pozajelitowego rok produkcji 2007 nr 24002

Pytanie nr 20

Prosimy o dodanie do projektu umowy punktu o następującej treści:

„W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych Wykonawca sporządzi odpowiednie orzeczenie techniczne”

Odpowiedź 20

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanego powyżej zapisu z tym, że zmianę uwzględniającą przedmiotowy tekst wprowadza do Załącznika nr 1 SIWZ tj. FORMULARZA OFERTOWEGO w części dotyczącej OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Uwzględniając powyższe Zamawiający zastępuje dotychczasowy zapis pkt 4 o treści:

„4. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy”

Zapisem:

„4. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych Wykonawca sporządzi  bezpłatnie odpowiednie orzeczenie techniczne”

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień załącznik, w którym znajduje się uwzględnia powyżej zmiana, tj. stanowiący integralną część Załącznika nr 1 do SIWZ FORMULARZA OFERTOWEGO,  ZAKTUALIZOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA który po podpisaniu przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy należy dołączyć do oferty.

Pytanie nr 21 dotyczy Pakietu 25

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 25 pozycję 3- aparat KTG Philips typ Avalon FM -20 – 2 szt.

Odpowiedź 21

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację PAKIETU 25 polegającą na  wydzieleniu z niego pozycji 3 i utworzenie z niej odrębnego PAKIETU 25A. Uwzględniając przedmiotową zmianę;

- zmienia  wysokość przypisanego do pakietu 25 wadium w dotychczasowej kwocie 176,40 zł na:

- 104,40 dla PAKIET – u  25

- 72,00 dla PAKIET – u  25A

  - dołącza do niniejszych wyjaśnień załącznik, w którym znajdują się zmodyfikowane na wniosek składających zapytania do niniejszego postępowania Wykonawców pakiety, na których należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 22 dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie: respiratora Bear 2001 oraz respiratora Bird 8400 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 22

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację PAKIETU 5 polegającą na  wydzieleniu z niego pozycji 4 i utworzenie z niej odrębnego PAKIETU 5A. Uwzględniając przedmiotową zmianę;

  - zmienia  wysokość przypisanego do pakietu 5 wadium w dotychczasowej kwocie 211,80 zł na:

- 69,00 dla PAKIET – u  5

- 142,80 dla PAKIET – u  5A

  - dołącza do niniejszych wyjaśnień załącznik, w którym znajdują się zmodyfikowane na wniosek składających zapytania do niniejszego postępowania Wykonawców pakiety, na których należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 23 dotyczy Pakietu 7

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie respiratora Bennett 840 do osobnego pakietu?

Odpowiedź 23

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację PAKIETU 7 polegającą na  wydzieleniu z niego pozycji 1 i utworzenie z niej odrębnego PAKIETU 7A. Uwzględniając przedmiotową zmianę;

- zmienia  wysokość przypisanego do pakietu 7 wadium w dotychczasowej kwocie 878,40 zł na:

- 146,40 dla PAKIET – u  7

- 732,00 dla PAKIET – u  7A

  - dołącza do niniejszych wyjaśnień załącznik, w którym znajdują się zmodyfikowane na wniosek składających zapytania do niniejszego postępowania Wykonawców pakiety, na których należy złożyć ofertę przetargową

Pytanie nr 24 dotyczy Pakietów 6 i 8

Prosimy o podanie harmonogramu przeglądów dla Pakietu 6 i 8 w celu precyzyjnej wyceny kosztów przeglądu.

Odpowiedź 24

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ terminy przeglądów zostaną ostatecznie ustalone przez obie strony tj. Zamawiającego i wyłonionego w postępowaniu Wykonawcę po zawarciu umowy (patrz zapis zamieszczony pod każdym z pakietów w pkt 3 oraz zapis zamieszczony w ust 1 § 4 wzoru umowy).

Pytanie nr 25 dotyczące wzoru umowy Paragraf 3  ust 1

Prosimy , tytułem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:

„ Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy po  uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu nie krótszego niż 5 dni roboczych.. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.”

Odstąpienie, z którym de facto mamy do czynienia w tym zapisie, jest najdrastyczniejszą formą rozwiązania umowy i winno być poprzedzone wezwaniem do należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie może być wykorzystywane także w przypadku nieistotnych naruszeń. Zaproponowane zmiany nie osłabiają praw Zamawiającego, który w razie niewykonywania , nienależytego wykonywania umowy może także skorzystać z innych środków dyscyplinujących wykonawców a przewidzianych i niniejszą umową i przepisami kc.

Odpowiedź 25

Proponując powyższą zmianę Zamawiający omyłkowo przywołał zamiast ust 2 ust 1 § 3. ust 1

Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy w związku z tym wprowadza zmianę do § 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY wzoru umowy w zakresie ust 2 zastępując dotychczasowy zapis:

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

zapisem;

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu nie dłuższego niż 5 dni roboczych. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązanie”

Pytanie nr 26  dotyczące wzoru umowy Paragraf 4  ust 1

Prosimy , tytułem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:

„ Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie  7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy. „

Odpowiedź 26

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uszczegółowienie zapisów wzoru umowy co do terminu świadczenia usługi serwisowej (z uwzględnieniem wcześniejszej zmiany - patrz odpowiedź 7 i 15) w związku z tym wprowadza zmianę do § 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY wzoru umowy w zakresie ust 1 zastępując dotychczasowy zapis:

„1. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie  7 dni od daty otrzymania zamówienia. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.”

zapisem;

„1. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.”

Pytanie nr 27  dotyczące wzoru umowy Paragraf 5  ust 1

Prosimy , tytułem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:

„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie min.  30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania prac / raport serwisowy podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.”

Wykonawca posługuje się dokumentem „raport serwisowy”, który zawiera informacje jak „protokół wykonania prac”

Odpowiedź 27

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów wzoru umowy serwisowej w związku z tym wprowadza zmianę do § 5 WARUNKI PŁATNOŚCI wzoru umowy w zakresie ust 1 zastępując dotychczasowy zapis:

„ 1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie min.  30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania prac podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.”

zapisem,:

„1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie min.  30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania prac / raport serwisowy podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.”

Pytanie nr 28  dotyczące wzoru umowy Paragraf 5  ust 2

Prosimy , tytułem doprecyzowania, o zmianę w poniższym zakresie:

„Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego wykonawcy „

Mając na uwadze przepis art. 454 kc i fakt, że mamy do czynienia z długiem oddawczym, uprzejmie prosimy o zmianę zgodną z ww przepisem KC.

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 29  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6

Prosimy o zmianę terminu „opóźnienia” na „zwłoki” . Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę

Odpowiedź 29

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 30  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6

Prosimy o zmianę odniesienia kar do kwot netto., z uwagi na fakt, że kary nie podlegają opodatkowaniu VAT

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 31  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6 ust 3

Prosimy , o zmianę w poniższym zakresie:

„ W razie zwłoki  w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego netto , wynikającego z niniejszej umowy i wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej jednak niż 10% ww kwoty.  „

rzedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 32  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6 ust 1 i ust 2

Prosimy, celem zachowania równowagi stron, o usunięcie zapisu

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 33  dotyczące wzoru umowy Paragraf 6

Wzór Umowy , par 6 ust 4

Prosimy , o zmianę w poniższym zakresie:

„ Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź 33

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian do projektu umowy

Pytanie nr 34  dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ , ust 3 – dotyczy pakietu 11

Z uwagi na fakt, że producent oryginalnych części zamiennych do aparatów Siregraph CF SN: 1673 oraz Mobilett SN 1696 , nie gwarantuje już dostępności części zamiennych , prosimy o zmianę w poniższym zakresie:

„ Wykonawca wykonuje czynności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 (nie dotyczy aparatów : Siregraph CF SN: 1673 oraz Mobilett SN 1696)   i 6. „

Zapis w pierwotnej formie uniemożliwia złożenie oferty w postępowaniu

Odpowiedź 34

Z uwagi na fakt, że producent oryginalnych części zamiennych do aparatów Siregraph CF SN: 1673 oraz Mobilett SN 1696 nie gwarantuje ich dostępności, Zamawiający dopuszcza do naprawy w/w aparatów części regenerowane, lub części o parametrach zgodnych z oryginalnymi.

Pytanie nr 35  dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ , ust 4 – dotyczy pakietu 11

Prosimy o usunięcie, Diagnostyka uszkodzenia może wiązać się z dodatkowymi kosztami związanymi z czasem pracy, zamawianiem części na diagnostykę. Ryzyko z tym związane, nie jest możliwe do skalkulowania na tym etapie, z zakładanie hipotetycznych wartości będzie prowadziło do zwiększenia ceny . Diagnostyka powinna być przedmiotem osobnego zlecienia.

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną powyżej modyfikację SIWZ.

UWAGA!!!!

W załączeniu;

- ZMODYFIKOWANE PAKIETY (1; 5; 5A; 7; 7A; 15; 25 i 25A; )  na których należy złożyć ofertę przetargową

- ZAKTUALIZOWANY ZMODYFIKOWANY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, który po podpisaniu przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy należy dołączyć do oferty.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.....................................................................

Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.