SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN//14 NA:

  - DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

  - DZIERŻAWĘ  KOAGULOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

  - DZIERŻAWĘ SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH WRAZ Z MATERIAŁAMI ZUŻYWALNYMI

  - DZIERŻAWĘ CZYTNIKA FLUORESCENCJI WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO IMMUNOFLUORESCENCJI ILOŚCIOWEJ

  - DZIERŻAWĘ SYSTEMU MIKROKOLUMNOWEGO DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załącznik nr 4: wykaz dostaw

- Załączniki nr 5; 5a; 5b; 5c : oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załączniki nr 6: o przynależności do grupy kapitałowej

- Załączniki nr 7; 7a; : wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon:    	032  277-61-00 wew.  107

telefon/ fax:    	032  277-61-00 wew. 210

działający w imieniu i na rzecz Gminy Zabrze, z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa odczynników laboratoryjnych (CPV – 33 69 61 00 – 6; 33 69 62 00 – 7; 33 69 65 00 – 0;  33 12 41 31 – 2; 33 69 81 00 – 0)  i materiałów zużywalnych (CPV – 31 51 00 00 – 4; 31 71 11 40 – 6; 19 52 00 00 –  7; 33 79 30 00 – 5;)  i/lub dzierżawa koagulometru (CPV 98 39 00 00 – 3; 33 10 00 00 – 1)  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (CPV 33 69 65 00 – 0), lub /i dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (CPV 98 39 00 00 – 3, 33 69 65 00 – 0),  i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej (CPV 98 39 00 00 – 3, 33 69 65 00 – 0) i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych (CPV 98 39 00 00 – 3, 33 69 65 00 – 0)

Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Minimalny termin przydatności do użycia wynosi trzy miesiące od daty dostawy, jeżeli nie zaznaczono inaczej.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 24 (dwadzieścia cztery) pakiety

Pakiet nr 1 – 	Krwinki wzorcowe do serologii grup krwi wraz z książkami: „Prób Zgodności dla Laboratoriów”, „Badań Grup Krwi dla Laboratoriów”, „Obrotu Krwią dla Szpitali”, „Książka   codziennej kontroli jakości zestawu diagnostycznego”

Pakiet nr 2 – Odczynniki pomocnicze do serologii grup krwi

Pakiet nr 3  – Odczynniki monoklonalne do serologii grup krwi

Pakiet nr 4  – Odczynniki hematologiczne – analizator MYTHIC 18

Pakiet nr 5 – Dzierżawa koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Pakiet nr 6 –  Surowice kontrolne do oznaczeń biochemicznych

Pakiet nr 7  –   Odczynniki biochemiczne i materiały zużywalne - analizator ACCENT 300

Pakiet nr 8  – 	Paski testowe do moczu

Pakiet nr 9  –  	Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora do gazometrii CC 248

Pakiet nr 10  – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu COBAS b221 - system zamknięty odczynnikowo

Pakiet nr 11  – 	Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu EASY ELECTROLYTES – system  odczynnikowo zamknięty

Pakiet nr 12  – Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu SUPER GL - system zamknięty odczynnikowo

## Pakiet nr 13  – Odczynniki biochemiczne – Spektrofotometr EPOLL-20

Pakiet nr 14 – 	Testy szybkie i odczynniki do analityki i cytologii

Pakiet nr 15  – CARDRIDRE TYP EG7+ do analizatora do gazometrii i –STAT

## Pakiet nr 16 – 	Drobny sprzęt pomiarowy

## Pakiet nr 17 – 	Drobny sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

## Pakiet nr 18 – 	Sprzęt laboratoryjny jednorazowego użytku

Pakiet nr 19 – Dzierżawa systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą    podłoży i materiałów zużywalnych

Pakiet nr 20 –	Odczynniki i materiały zużywalne do systemu oznaczania lekowrażliwości Firmy MICTest  	system odczynnikowo zamknięty

Pakiet nr 21 – 	Zestaw testów biochemicznych do identyfikacji bakterii

## Pakiet nr 22 – 	Podłoża, krążki, testy lateksowe, odczynniki płynne i szczepy wzorcowe do bakteriologii

## Pakiet nr 23 – 	Odczynniki do ilościowej immunofluorescencji wraz z dzierżawą czytnika fluorescencji

## Pakiet nr 24 – 	Dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych

Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

WARUNKI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW ZAWARTE SĄ BEZPOŚREDNIO POD KAŻDĄ TABELĄ FORMULARZA OFERTOWWEGO

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin realizacji zamówienia:

- PAKIETY NR 1 – 4; 6 – 18; 20 – 22 tj. dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umów w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcom, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

- PAKIET NR 5

  - dzierżawa  koagulometru przez 12 miesiące licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

  - wydzierżawiony analizator należy dostarczyć w terminie do max czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

  - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

- PAKIET NR 19

  - dzierżawa systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych, przez 12 miesięcy licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

  - wydzierżawiony system należy dostarczyć w terminie do max 2 tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

  - dostawy podłoży i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem

    - PAKIET NR 23

      - dzierżawa czytnika fluorescencji przez 12 miesięcy licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

      - wydzierżawiony czytnika fluorescencji  należy dostarczyć w terminie do max 2 tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

      - dostawy testów i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

        - PAKIET NR 24

          - dzierżawa systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych przez 24 miesiące licząc od dnia przekazania go Zamawiającemu na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli obu stron,

          - wydzierżawiony system należy dostarczyć w terminie max czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

          - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych będą realizowane sukcesywnie raz w miesiącu przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego będącego przedmiotem dzierżawy gotowego do pracy systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych), w oparciu o dołączony do oferty roczny harmonogramu dostaw, z uwzględnieniem tzw. dostawy pilnej pozwalającej na zapewnieniu Zamawiającemu dostawy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia określonego w zakresie:

- Pakietów od 1 do 4; od 6 do  18; od 20 do 22– dostawy odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych ze względu na specyfikę oraz wartość przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- Pakietu 5 – dzierżawa koagulometru  wraz z sukcesywną dostawą odczynników mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 3 zadań o podobnym charakterze tj. dzierżawy koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia

- Pakietu 19 – dzierżawa systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

  - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 3 zadań o podobnym charakterze tj. dzierżawy systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

    - Pakietu 23 – dzierżawa  czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

      - posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 3 zadań o podobnym charakterze tj. dzierżawa czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- Pakietu 24 –  dzierżawy systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ;

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej 3 zadań o podobnym charakterze tj. dzierżawy systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w Rozdziale VII SIWZ, poprzez zastosowanie kryterium „spełnia/nie spełnia” tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w rozdz. VII SIWZ wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

Warunki będą ocenianie według formuły spełnia / nie spełnia

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa

- Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ

- Wykaz – stanowiący załącznik nr 4 – wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonania, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywania) co najmniej 3 (trzech) dostaw o podobnym charakterze tj. dzierżawy  koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i/lub dzierżawy systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych i/lub dzierżawa  czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej i/lub dzierżawy systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. c  SIWZ.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego (składając ofertę na  pakiet 5 – dzierżawę kogulometru wraz z dostawą odczynników i/lub na pakiet 19 – dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych  i/lub na pakiet 23 – dzierżawę  czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej i/lub pakiet 24 –dzierżawa systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników)

  - Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 5 do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ/ produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

    - Wykonawca do oferty dołączy  katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego koagulometru i/lub systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych, i/lub system odczynnikowo-sprzętowy do wykonania elektroforezy białek

    - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dostarczy Zamawiającemu

      - najpóźniej z dniem zawarcia umowy dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania na terenie RP oferowanego urządzenia oraz oferowanych odczynników i materiałów zużywalnych

      - wraz z dostawą urządzeń wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi, konserwacji aparatów w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

      - wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, (składając ofertę na  pakiety od 1 do 4; 6 do 18; 20 do 22) Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 5a do SIWZ/ o tym, że wszystkie wymienione w Formularzu ofertowym / załącznik nr 1 do SIWZ/ produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107 poz. 679) o wyrobach medycznych.

WARUNKI DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW ZAWARTE SĄ BEZPOŚREDNIO W I POD KAŻDĄ TABELĄ. Zgodnie z ich zapisami Wykonawca dołączy do oferty wymagane przez Zamawiającego dokumenty, ulotki, instrukcje itp.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty:

- potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych.

- potwierdzające, że dany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki opisane w i pod każdą tabelą formularza ofertowego

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane towary wymagań określonych przez Zamawiającego, (składając ofertę na  pakiet 3) Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 5b do SIWZ/ o tym, że;

- zaoferowane odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi spełniają wymagania w zakresie czułości i  specyficzności, określone przez upoważnioną na terenie naszego kraju jednostkę notyfikowaną tj. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedziba w Warszawie, lub inną posiadającą równoważne uprawnienia jednostkę mającą siedzibę w naszym kraju bądź w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- w przypadku gdy walidacja dostarczonej Zamawiającemu serii w/w odczynników nie potwierdzi obowiązujących zakresów wymaganej normy czułości i specyficzności zobowiązujemy się do pokrycia kosztów ich przesłania i przebadania w nadrzędnej, uprawnionej do tego jednostce opiniotwórczej.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane (serwisowanie sprzętu) wymagań określonych przez Zamawiającego, (składając ofertę na  pakiety 4; 7; 9; 10; 11; 12; i 21) Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

  - Oświadczenie Wykonawcy /załącznik nr 5c do SIWZ/ o tym, że;

- posiada odpowiednie uprawnienia (certyfikaty itp.),  przeszkolenia oraz możliwości techniczne do wykonywania przeglądów, konserwacji sprzętu  medycznego wymienionego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

UWAGA!!!.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz 322776100 wew. 115 i 210, fax. wew. 210 bgoncerz@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.

19 marca 2014r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego

przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 i/lub 5a i/lub 5b i/lub 5c podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 6 o przynależności do grupy kapitałowej podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony nr 04/PN//14 na dzierżawę koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych, i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej i/lub dzierżawy systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników”

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia  18 lutego 2014r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji.

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

  - Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

PAKIETY NR  5;  19;  23  i  24

Kryterium oceny ofert stanowi

WARTOŚĆ DZIERŻAWY 		– 10 punktów

WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW	– 90 punktów

WARTOŚĆ DZIERŻAWY - 10 PKT

Oferta o najniższej, łącznej wartości dzierżawy w całym (12 miesięcznym pakiet 5; 19; 23 oraz 24 miesięcznym pakiet 24  ) okresie otrzyma 10 punktów

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 10 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW – 90 PKT

Oferta o najniższej, łącznej wartości dostaw odczynników w całym (12 miesięcznym ) okresie otrzyma 90 punktów

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 90 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Przy ocenie ofert pod uwagę będzie brana łączna suma punktów w obu kryteriach

Jest to wartość brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

PAKIETY NR  1- 4; 6 – 18;  20 – 22

Kryterium oceny ofert stanowi

CENA	 				– 100 punktów

Przeliczona według poniższego wzoru.

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i inne jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 i/lub 7a  do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący Komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki	…………………………………

Członkowie Komisji

Halina Małota

Kierownika Laboratorium Analitycznego

Główny Użytkownik					…………………………………

Andrzej Ziółkowski

Kierownika Pracowni Bakteriologii

Główny Użytkownik					…………………………………

Celina Hołda

Specjalista 						…………………………………

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji  Zamówień i Logistyki	…………………………………

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr „Przetarg nieograniczony 04/PN/14 dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych  i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

jak w załączonych ……….. [24 pakietach] tabelach sporządzonych:

- w programie Microsoft Word dla pakietu 5; 19; 23 i 24

- w programie Microsoft Excell  dla pakietu 1 – 4; 6 – 18; 20 – 22

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14 na

dzierżawę koagulomertu go wraz z sukcesywną

dostawą odczynników i materiałów

zużywalnych

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 5

Dzierżawa koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa aparatu w terminie do max czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 12  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa aparatu..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy koagulometr manualny optyczny z możliwością oznaczeń chronometrycznych, chromogennych i immunologicznych wyprodukowany po 2010 r. |  |
| 2 | Wraz z dostawą analizatora „pakiet startowy odczynników i materiałów zużywalnych” pozwalający na wykonanie 25 oznaczeń każdego parametru |  |
| 3 | Zakres badań: co najmniej PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, D-Dimerów |  |
| 4 | Wykonanie PT APTT z użyciem mikropróbek osocza |  |
| 5 | Automatyczne wyliczenie INR z PT oraz Firynogenu z PT (oprócz met. Claussa) |  |
| 6 | Kalibracja aparatu tylko przy zmianie serii odczynnika oraz pamięć krzywych kalibracyjnych |  |
| 7 | Drukarka wewnętrzna; wydruk wyników zawiera czas wykonania badania, zakres wartości prawidłowych i znacznik wyników patologicznych |  |
| 8 | Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych i podłączenia do sieci komputerowej |  |
| 9 | Zawiera program kontroli jakości z pamięcią wyników |  |
| 10 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 11 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 12 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki ) dla aparatu i odczynników |  |
| 13 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 30 min. |  |
| 14 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla od 2 do 10 osób personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 15 | W okresie dzierżawy analizatora Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 16 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 17 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wykonawca do oferty dołączy  katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 5 aparatu do koagulologii.

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

TABELA ODCZYNNIKÓW

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki umożliwiające wykonanie poniższych badań w okresie trwania umowy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt.

| LP | odczynnik /zestaw | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość op. | Ilość op. | Kraj / prod. / nr katal | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odczynników do oznaczania fibrynogenu met. Claussa | liofilizat, maks. objętość fiolki trombiny wołowej lub ludzkiej 2 ml, bufor imidazolowy i kalibrator zawarty w zestawie, stabilność odczynnika po rozpuszczeniu - min. 3 dni w temp. lodówki | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odczynników do oznaczania PT | tromboplastyna królicza płynna lub rekombinowana (liofilizat lub płynna), z chlorkiem wapnia we wspólnym roztworze - ISI ok. 0,95-1,11 obj. fiolki 5-8 ml, stabilność odczynnika - min. 4 tyg. w temp. lodówki, | 800 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odczynników do oznaczania APTT | odczynnik ciekły bez kwasu elagowego, po otwarciu stabilny min. 4 tyg. w temp. lodówki, obj. fiolki 7-10 ml, chlorek wapnia w zestawie w ilości równoważnej. Zamówiona objętość dotyczy tylko odczynnika kaolinowo-kefalin. | 900 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osocze kalibracyjne | ludzkie mianowane osocze referencyjne: PT, APTT, FIB, trwałość min 12 godz. po rekonstytucji w temp. 2 -8 st. C., . | 30 ml |  |  |  |  |  |  |  |

| LP | odczynnik /zestaw | Warunki graniczne | Ilość | Wielkość op. | Ilość op. | Kraj / prod. / nr katal | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Osocze kontrolne -normal | ludzkie osocze do kontroli PT, APTT i fibr., stabilność po rekonstytucji - min. 30 godz. w temp. 2-8 st.C. i min. 14 dni w temperaturze – 20 st. C., | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Osocze kontrolne -abnormal poz. wysoki | - j/w - | 150 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki/kuwetki do w/w koagulometru | dedykowane do proponowanego aparatu ; opak. max 1000 szt. | 15 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inne materiały eksploatacyjne - wymienić kolejno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- W przypadku niepodzielności zamówionych ilości odczynników przez objętość oferowanych opakowań - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich liczbę "w górę".

- Dostawy realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Materiały nie wymienione w pkt 8 Wykonawca dostarczy na własny koszt

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

WARTOŚĆ DZIERŻWAY KOAGULOMETRU I DOSTAW ODCZYNNIKÓW

W OKRESIE TRWANIA UMOWY

| LP | OPIS | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość dzierżawy w okresie 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora |  |  |  |
| 2 | Wartość dostaw odczynników w okresie 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego aparatu |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- wymagamy zapłaty w terminie ..................... (min 60) dni licząc od daty otrzymania faktury VAT

- termin realizacji dostawy dzierżawionego koagulometru wraz z pakietem rozruchowym odczynników do max czterech tygodni ( 28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- termin realizacji zamówienia 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

na dzierżawę systemu do monitorowania hodowli

bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą

podłoży i materiałów zużywalnych

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 19

Dzierżawa systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Dostawa aparatu w terminie do max dwóch tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 12  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa podłoży i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa aparatu ..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy system do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych wyprodukowany po 2010 r. |  |
| 2 | Pojemność aparatu: 50 - 60 podłoży |  |
| 3 | Komunikacja z aparatem za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego stanowiska komputerowego + drukarka + czytnik kodów kreskowych |  |
| 4 | Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające generację pełnego raportu z przebiegu inkubacji: (numery i pozycja butelki, data i czas rozpoczęcia i zakończenia inkubacji, wynik inkubacji wraz z datą i godz. zgłoszenia wyniku dodatniego) |  |
| 5 | Odczyt stanu butelek min. co 10 minut (monitorowanie) |  |
| 6 | Wynik dodatni butelki natychmiastowo sygnalizowany na ekranie aparatu/komputera wraz z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym |  |
| 7 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt szkolenie dla min 5 osób personelu Zamawiającego oraz zapewni 2-tygodniowym okres konsultacyjny w zakresie obsługi dzierżawionego analizatora. Termin szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 8 | W okresie dzierżawy systemu Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 9 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 30 min. |  |
| 10 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 11 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 12 | Wraz z dostawą systemu „pakiet startowy podłoży i materiałów zużywalnych” pozwalający na wykonanie 25 oznaczeń |  |
| 13 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników |  |
| 14 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |

Wykonawca do oferty dołączy  katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 19 aparatu.

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

TABELA ODCZYNNIKÓW

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki umożliwiające wykonanie poniższych badań w okresie trwania umowy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt.

| LP | odczynniki | Ilość | Wielkość op. | Ilość op. | Kraj / prod. / nr katal. | Cena netto 1 op. / butelki | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 100 butelek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 100 butelek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów - zakres objętości materiału badanego: 0,5-3,0 ml | 200 butelek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz. | 200 butelek |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Inne materiały zużywalne konieczne do funkcjonowania systemu - wymienić |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DOTYCZĄCE PODŁOŻY

- Przechowywanie zapasu podłoży w temperaturze pokojowej bez uszczerbku dla przydatności do badań

- Główki podłoży umożliwiają dodawanie płynów ustrojowych i pobieranie z nich próbek przy pomocy standardowych systemów zamkniętych pobierania krwi

- Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.

- Instrukcje podłoży w jęz. polskim - dołączyć do oferty instrukcje z zaznaczonymi informacjami o spełnieniu warunków granicznych

- Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki dla podłoży lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych

- Dostawy realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy

- Materiały nie wymienione w pkt 5 Wykonawca dostarczy na własny koszt

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- W przypadku niepodzielności zamówionych ilości odczynników przez objętość oferowanych opakowań - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich liczbę "w górę".

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

WARTOŚĆ DZIERŻWAY APARATU I DOSTAW ODCZYNNIKÓW

W OKRESIE TRWANIA UMOWY

| LP | OPIS | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość dzierżawy w okresie 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego aparatu |  |  |  |
| 2 | Wartość dostaw odczynników w okresie 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- wymagamy zapłaty w terminie ..................... (min 60) dni licząc od daty otrzymania faktury VAT

- termin realizacji dostawy dzierżawionego aparatu wraz z pakietem rozruchowym odczynników do dwóch tygodni ( 14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- termin realizacji zamówienia 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

na dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do

immunofluorescencji  ilościowej

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 23

Dzierżawa  czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej

Dostawa czytnika w terminie do max dwóch tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego analizatora będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem.

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa czytnika ..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy czytnika fluorescencji wyprodukowany po 2010 r. wraz z komputerem + drukarka + monitor i oprogramowaniem umożliwiającym generowanie gotowych blankietów wynikowych wraz z danymi pacjenta, oddziału i lekarza oraz zakresami referencyjnymi |  |
| 2 | System przeznaczony do badań dyżurowych: wykonywanie pojedyńczych testów, bez konieczności stosowania każdorazowo osobnych materiałów kalibracjyjnych |  |
| 3 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 4 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 5 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki ) dla aparatu i odczynników |  |
| 6 | W okresie dzierżawy czuytnikaWykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacja analizatora będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 7 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 8 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wykonawca do oferty dołączy  katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w pakiecie 23 czytnika fluorescencji

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej odczynników oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość testów | wielkość op. | Ilość op. | Kraj / prod. / nr katal. | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test oznaczania HCG w surowicy krwi immunofluorescencyjny | liniowość pojedyńczego oznaczenia co najmniej 10000 uIU/ml lub lepsza - (bez rozcieńczania) | 300 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do oznaczania HbA1c we krwi immunofluorescencyjny | liniowość pojedyńczego oznaczenia co najmniej 13% lub lepsza | 100 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test do oznaczania PSA w surowicy krwi immunofluorescencyjny | xxxxxxxxxxx | 75 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test do oznaczania prokalcytoniny w surowicy krwi immunofluorescencyjny | punkt odcięcia dla lokalnego zapalenia - 0,500 ng/ml | 50 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test do oznaczania czynnika reumatoidalnego RF klasy IgM w surowicy krwi immunofluorescencyjny | xxxxxxxxxxx | 100 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test do oznaczania mikroalbuminy w moczu immunofluorescencyjny | xxxxxxxxxxx | 50 testów |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość testów | wielkość op. | Ilość op. | Kraj / prod. / nr katal. | Cena netto 1 op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Test do oznaczania troponiny I w surowicy krwi immunofluorescencyjny | xxxxxxxxxxx | 25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test do oznaczania D-Dimerów w osoczu cytrynianowym immunofluorescencyjny | xxxxxxxxxxx | 25 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Inne materiały eksploatacyjne potrzebne do wykonania badania -wymienić (poza ogólnie stosowanym drobnym sprzętem laboratoryjnym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

WARUNKI DODATKOWE:

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Dostawy realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą urządzenia dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) instrukcję obsługi i konserwacji aparatu w języku polskim i dla sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi.

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- Wykonawca w pozycji 2 tabeli odczynników wyszczególni jako osobne pozycje wszystkie składniki systemu potrzebne do wykonania badania. Materiały niewyszczególnione Wykonawca w okresie obowiązywania dostarczy na własny kos

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

WARTOŚĆ DZIERŻWAY CZYTNIKA FLUORESCENCJI  I DOSTAW ODCZYNNIKÓW

W OKRESIE TRWANIA UMOWY

| LP | OPIS | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość dzierżawy w okresie 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego czytnika fluorescencji |  |  |  |
| 2 | Wartość dostaw odczynników w okresie 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- wymagamy zapłaty w terminie ..................... (min 60) dni licząc od daty otrzymania faktury VAT

- termin realizacji dostawy dzierżawionego czytnika fluorescencji  max do dwóch tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- termin realizacji zamówienia 12 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

Do SIWZ przetarg nieograniczony …../PN/14

na dzierżawę  systemu mikrokolumnowego

do badań immunohematologicznych wraz z

sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 24

Dzierżawa systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych w terminie do max czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 24  miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie raz w miesiącu przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo odbiorczego gotowego do pracy systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych będącego przedmiotem dzierżawy), w oparciu o dołączony do oferty roczny harmonogram dostaw z uwzględnieniem tzw. dostawy pilnej pozwalającej na zapewnieniu Zamawiającemu dostawy w terminie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem

TABELA PARAMETRÓW ANALIZATORA

System musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Producent/ Dostawca.............................................................................................................................................

| LP | OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNKI OFEROWANE (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy systemu do badań immunohematologicznych techniką mikrokolumnową manualną - panele 6 – 8 kolumnowe w technologii żelowej wyprodukowany po 2011 r. |  |
| 2 | Skład zestawu; - *dwie wirówki na sześć mikrokart, zapewniające stałość obrotów, z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia płukania - *jedna pipeta nie elektroniczna, wielokrotnego dozowania z dedykowanymi do systemu pojemnościami - *jeden inkubator do mikrokart z regulacją czasu inkubacji z wyświetlaczem czasu i temperatury - *jeden czytnik na pojedyncze mikrokarty zapewniający identyfikację mikrokarty wraz z pełną archiwizacją obrazu reakcji (wraz z zestawem komputerowym i drukarką) podłączony do programu Bank Krwi - zgrzewarka do wężyków przy jednostkach KKCz |  |
| 3 | Zestaw mieszczący się na stole o szerokości 60cm. Pomieszczenie wskazane przez Zamawiającego do wstawienia zestawu nie wymaga żadnych, ponadstandardowych prac dostosowawczych czy też adaptacyjnych koniecznych do jego uruchomienia. |  |
| LP | OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNKI OFEROWANE (podać jakie) |
| 4 | System posiadający pełne, dostępne w języku polskim oprogramowanie pracowni serologicznej, umożliwiające generowanie dokumentacji zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U.13.5 → z dnia 4 stycznia 2013 r.) |  |
| 5 | Program zapewnia możliwość wyszukiwania wcześniejszej historii badań pacjenta wg nazwiska i / lub nr PESEL |  |
| 6 | Program umożliwia pozyskiwanie opracowań statystycznych na temat zlecanych i wykonywanych badań |  |
| 7 | Program umożliwiający prowadzenie „BANKU KRWI” w wersji polskojęzycznej |  |
| 8 | Wszystkie oferowane odczynniki do badań immunohematologicznych stanowią zwalidowany system analityczny (jeden producent; walidacja przez serwis wykonawcy min raz na rok) – nie wymaga walidacji przez Zamawiającego |  |
| 9 | Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowana sukcesywnie raz w miesiącu przez cały okres obowiązywania dzierżawy w oparciu o dołączony do oferty roczny harmonogram dostaw z uwzględnieniem tzw. dostawy pilnej pozwalającej na zapewnieniu Zamawiającemu dostawy w terminie do 3 dni roboczych licząc daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faksem |  |
| 10 | Udział w zewnętrznej kontroli jakości badań immunohematologicznych wraz z certyfikatem zapewniający czterokrotną kontrolę w roku realizowany od stycznia 2014r do końca obowiązywania umowy. |  |
| 11 | Wykonawca przeprowadzi na swój koszt pełne szkolenie personelu pracowni serologicznej Zamawiającego w zakresie obsługi będącego przedmiotem dzierżawy systemu do badań immunohematologicznych Terminarz szkolenia strony ustalą po zawarciu umowy. |  |
| 12 | Dostępność do konsultanta przez (podać) ………...(min 30) dni roboczych licząc od terminu zakończenia prowadzonego przez Wykonawcę szkolenia personelu Zamawiającego – dająca Zamawiającemu możliwość korzystania z telefonicznych konsultacji dotyczących wdrażanej technologii mikrokolumnowej. |  |
| 13 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja dotycząca systemu i techniki wykonywania badań w języku polskim, w wersji papierowej. |  |
| 14 | Oferowane wyroby spełniają wymagania zasadnicze DYREKTYWY 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. |  |
| 15 | Dołączy do oferty pozytywną opinię dotyczącą oferowanego systemu do badań immunohematologicznych wystawioną przez upoważnioną na terenie naszego kraju jednostkę notyfikowaną tj. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedziba w Warszawie, lub inną posiadającą równoważne uprawnienia jednostkę mającą siedzibę w naszym kraju bądź w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego |  |
| 16 | Wymagane dokumenty zgłoszeniowe produktu medycznego, certyfikaty jednostki notyfikowanej dla aparatury i odczynników Wykonawca dołączy do oferty |  |
| LP | OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNKI OFEROWANE (podać jakie) |
| 17 | W okresie dzierżawy w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego Wykonawca zapewnia: - wykonywana (podać)…………(min raz) na 12 miesięcy walidację systemu, - aktualizację oprogramowania - serwis wchodzących w jego skład urządzeń oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi Zamawiający w związku z eksploatacja systemu będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych. |  |
| 18 | W przypadku awarii urządzeń trwającej powyżej 48 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |
| 19 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 48 godzin. Adres serwisu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy do serwisu ……………………………………… |  |
| 20 | PARAMETRY WYMAGANE DOTYCZĄCE KRWINEK: |  |
| 20.1 | Zawiesiny krwinek, niewymagające płukania przed badaniem, gotowe do użycia w stężeniu odpowiadającym stosownej mikrokarcie, zawieszone w roztworze LISS |  |
| 20.2 | Termin ważności krwinek (podać) …………….. (min 4) tygodnie licząc od daty dostawy |  |
| 20.3 | Krwinki wzorcowe 3 – panelowe do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych muszą zawierać wszystkie znaczące klinicznie antygeny wraz z Cw. |  |
| 21 | PARAMETRY WYMAGANE DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW: |  |
| 21.1 | Termin ważności odczynników (podać) …………….. (min 9) miesięcy licząc od daty dostawy |  |
| 21.2 | *Karta do potwierdzania antygenów krwinkowych ABD zawiera firmowo naniesione odczynniki monoklonalne – wymienić nazwy klonów. Odczynnik anty-D nie wykrywa odmiany DVI |  |
| 21.3 | *Karta do potwierdzania antygenów krwinkowych ABD zawiera firmowo naniesione odczynniki monoklonalne inne niż wyżej podane – wymienić nazwy klonów. Odczynnik anty-D wykrywa odmianę DVI |  |
| 21.4 | *Karta do potwierdzania grup krwi biorców zawiera monoklony dla ABD (VI – ) |  |
| 21.5 | *Karta do potwierdzania grup krwi dawców i kobiet w wieku rozrodczym zawiera monoklony dla ABD(VI + ) |  |
| 21.6 | *Karta dla PTA z odczynnikiem poliwalentnym – łączny czas inkubacji i wirowania nie przekracza 30 minut: odczynnik antyglobulinowy poliwalentny wykrywa co najmniej przeciwciała anty – IgG i anty – C3d |  |
| 21.7 | *Karta dla PTA z odczynnikiem monowalentnym – łączny czas inkubacji i wirowania nie przekracza 30 minut: odczynnik antyglobulinowy monowalentny zawiera tylko przeciwciała anty – IgG |  |
| LP | OPIS WARUNKÓW WYMAGANYCH | WARUNKI OFEROWANE (podać jakie) |
| 21.8 | *Karta BTA z odczynnikami monowalentnymi – łączny czas inkubacji i wirowania nie przekracza 30 minut; odczynniki antyglobulinowe pozwalają wykryć opłaszczone krwinki przez co najmniej anty – IgG, IgA, IgM i anty – C3d; karta zawiera kolumnę kontrolną |  |
| 21.9 | *Karta „noworodkowa” zgodnie z wymaganiami IHIT: tzn. zawierająca oznaczenie grupy krwi przy pomocy surowic monoklonalnych wraz z BTA i autokontrolą – wymagająca max 10µl osadu krwinkowego |  |
| 21.10 | *Karta do właściwej próby zgodności w PTA-LISS bez konieczności 4-ro krotnego płukania erytrocytów dawcy |  |
| 21.11 | Odczynnik LISS – wg. załączonej do oferty instrukcji przystosowany do testów mikrokolumnowych PTA i BTA. |  |
| 21.12 | Wymagana temperatura przechowywania mikrokart – pokojowa 18-25°C |  |

Wykonawca dla w/w pozycji oznaczonych „*” do oferty dołączy:

- dla odczynników instrukcje odczynnikowe, dokumenty dopuszczeniowe, deklaracje zgodności, certyfikaty CE

- dla sprzętu instrukcje obsługi, dokumenty dopuszczeniowe, deklaracje zgodności, certyfikaty CE

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

TABELA ODCZYNNIKÓW

Należy podać wszystkie niezbędne odczynniki umożliwiające wykonanie poniższych badań w okresie trwania umowy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt.

| LP | RODZAJ ODCZYNNIKA | Ilość | Wielkość op. | Ilość op. | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karat do pełnego oznacania grupy krwi z układu ABO i Rh z badaniem izoaglutynin | 8 000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Karta potwierdzenia grupy krwi – klony inne niż w pozycji 1 | 8 000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Karta do wykrywania przeciwciał w PTA – LISS na trzech krwinkach wzorcowych | 12 000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Próba zgodności właściwa = liczbie donacji | 6 200 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Potwierdzenie grupy krwi biorcy (ABD VI –) | 2 200 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Potwierdzenie grupy krwi dawcy (ABD VI +) | 6 200 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Karta do bezpośredniego testu antyglobulinowego | 480 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Karta „noworodkowa”: grupa krwi + BTA | 1 200 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Karta BTA z odczynnikami monowalentnymi –odczynniki monoklonalne umieszczone w kolumnach anty – IgG, IgA, IgM i anty – C3d; karta zawiera kolumnę kontrolną | 120 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Krwinki wzorcowe do układu ABO | 8 000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Krwinki wzorcowe 3-panelowe do wykrywania przeciwciał w PTA – LISS – gotowe do użytku wystarczające na 100 testów | 12 000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik LISS butelka a` 500 ml | 40 butelek |  |  |  |  |  |  |  |

| LP | RODZAJ ODCZYNNIKA | Ilość | Wielkość op. | Ilość op. | Nazwa handlowa / nr katalogowy | Cena jednostkowa netto op. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Końcówki do pipety multidozującej – op. a` 1 000szt | 80 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Inne materiały konieczne do wykonywania badań będących przedmiotem zamówienia wymienić kolejno – Uwaga!. Materiały nie wymienione w pozycji 13 Wykonawca dostarczy na własny koszt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wartość dzierżawy; - dwóch wirówek na sześć mikrokart, zapewniających stałość obrotów, z wyjmowanym rotorem dla ułatwienia płukania - jednej pipety nie elektronicznej, wielokrotnego dozowania z dedykowanymi do systemu pojemnościami - jednego inkubatora do mikrokart z regulacją czasu inkubacji z wyświetlaczem czasu i temperatury - jednego czytnika mikrokart zapewniającego identyfikację mikrokarty wraz z pełną archiwizacją obrazu reakcji - zestaw komputerowy z drukarką - zgrzewarka do wężyków przy jednostkach KKCz - oprogramowania do Pracowni Serologicznej i Banku Krwi | 24 miesiące |  |  |  | 1 miesiąc …………zł | 24 miesiące ………….. zł |  | 24 miesiące ………….zł |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

WARTOŚĆ DZIERŻAWY SYSTEMU  I DOSTAW ODCZYNNIKÓW

W OKRESIE TRWANIA UMOWY

| LP | OPIS | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wartość dzierżawy w okresie 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu |  |  |  |
| 2 | Wartość dostaw odczynników, kart i materiałów zużywalnych w okresie 24 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

- wymagamy zapłaty w terminie ..................... (min 60) dni licząc od daty otrzymania faktury VAT

- termin realizacji dostawy dzierżawionego systemu max do czterech tygodni (28 dni) licząc od daty zawarcia umowy

- termin realizacji zamówienia 24 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 2

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr 04/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

…………………………………… data, miejscowość

Załącznik nr 3

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze

### DOTYCZY: przetarg nieograniczony nr  04/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

##### (dotyczy pakietów 5; 19; 23 i 24)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 04/PN/14 (dzierżawa koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych,  i/lub dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych,  i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej  i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań)

WYKAZ   DOSTAW

| Lp. | Przedmiot dzierżawy z dostawą | Wartość dzierżawy z dostawą | Data wykonania zamówienia | Odbiorca zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

##### UWAGA!!

DO OFERTY NALEŻY DOŁACZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE, LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIED

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 5

##### (dotyczy pakietów 5; 19; 23 i 24)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 04/PN/14 (dzierżawa koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych,  i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej  i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że

- oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

- na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych,

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą urządzeń dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP a także instrukcję obsługi w języku polskim.

- zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 5a

##### (dotyczy pakietów 1 do 4; 6 do 18; 20 do 22)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 04/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) dopuszczone są do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych;

Na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się do dostarczenia:

- dokumentów potwierdzających, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ.U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych.

- dokumentów potwierdzających, że dany produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki opisane w i pod każdą tabelą formularza ofertowego.

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Data, miejscowość

##### Załącznik nr 5b

##### (dotyczy pakietu 3)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 04/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca  oświadcza, że;

- zaoferowane odczynniki monoklonalne do oznaczania grup krwi spełniają wymagania w zakresie czułości i  specyficzności, określone przez upoważnioną na terenie naszego kraju jednostkę notyfikowaną tj. Instytutu Hematologii i Transfuzjologii z siedziba w Warszawie, lub inną posiadającą równoważne uprawnienia jednostkę mającą siedzibę w naszym kraju bądź w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

- w przypadku gdy walidacja dostarczonej Zamawiającemu serii w/w odczynników nie potwierdzi obowiązujących zakresów wymaganej normy czułości i specyficzności zobowiązujemy się do pokrycia kosztów ich przesłania i przebadania w nadrzędnej, uprawnionej do tego jednostce opiniotwórczej.

##### …………………………………….

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### Załącznik nr 5c

##### (dotyczy pakietów 4; 7; 9; 10; 11; 12; 21)

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 04/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia (certyfikaty itp.),  przeszkolenia oraz możliwości techniczne do wykonywania przeglądów, konserwacji sprzętu  medycznego wymienionego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

data, miejscowość

Załącznik nr 6

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr   04 /PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 7

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

UMOWA  04/PN/114 – WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych,  i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej  i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 26 771 550,00  zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (z 2013r poz. 907 z późn. zm..), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 04/PN/13, Zamawiający udziela zamówienia na dzierżawę koagulometru wraz z sukcesywną dostawa odczynników i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych,  i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej  i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wydzierżawienia Zamawiającemu koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników (pakiet 5) i/lub systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (pakiet 19), i/lub czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej (pakiet nr 23) i/lub systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych (pakiet nr 24)

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dzierżawę sprzętu  wraz z dostawą odczynników oznaczoną w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiety…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywać

- przez okres 12 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu wydzierżawionego koagulometru wraz z sukcesywną dostawą odczynników (pakiet 5) i/lub systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych (pakiet 19), i/lub czytnika fluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji ilościowej (pakiet nr 23)

- przez okres 24 miesięcy licząc od daty przekazania na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego Zamawiającemu wydzierżawionego systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych (pakiet nr 24)

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

    - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Dostawa:

- koagulometru max do 4 tygodni (28 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- systemu do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych max do 2 tygodni (14 dni)  licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- czytnika fluorescencji max do 2 tygodni (14 dni) licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- systemu mikrokolumnowego do badań immunohematologicznych max do 4 tygodni (28 dni), licząc od daty zawarcia umowy nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do szpitalnego laboratorium przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- odczynników i materiałów zużywalnych będzie następowała sukcesywnie przez cały okres obowiązywania umowy w drodze okresowych zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcy,

- dla pakietu 5 i/lub pakietu 19 i/lub pakietu 23  w terminie do 7 dni roboczych  od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem, nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- dla pakietu 24 w terminie do 3 dni roboczych  od daty złożenia zamówienia nadesłanego Wykonawcy faxem, nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu

- Dostawę przedmiotu umowy określonego w ustępie 1 pkt 1; 2; 3 należy koordynować we współpracy z

Z-cą Kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego –  Panią Barbarą Skiba : 032-277-61-00 wew. 123

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą odczynników wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia,. bezpieczeństwa, szkodliwości, karty charakterystyki lub oświadczenia o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) dla odczynników

- W okresie dzierżawy Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis urządzeń i oprogramowania oraz niezbędne materiały eksploatacyjne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego . Zamawiający w związku z eksploatacją dzierżawionego sprzętu będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... (min 60) dni od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępu drugiego niniejszego paragrafu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy zapłacenia kary umownej w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający wezwie w pierwszej kolejności Wykonawcę do należytego wykonania umowy, a po bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu może żądać kary umownej w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej części umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie

- W razie opóźnienia:

  - w realizacji dostawy sprzętu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 1% ogólnej wartości brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

  - w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw odczynników, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu (w tym odczynnika, aparatu i/lub sprzętu) będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA

## Załącznik nr 7a

Do SIWZ przetarg nieograniczony 04/PN/14

Na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

i/lub dzierżawę koagulometru  wraz z sukcesywną dostawa odczynników

i materiałów zużywalnych, lub /i dzierżawę systemu do monitorowania

hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów

zużywalnych i/lub dzierżawę czytnika fluorescencji wraz z dostawą

odczynników i materiałów eksploatacyjnych do immunofluorescencji

ilościowej i/lub dzierżawę systemu mikrokolumnowego do badań

immunohematologicznych

UMOWA  ……/PN/14 – WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości

26 771 550 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa  Zarządu	– dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (z 2013r poz. 907 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 04/PN/14, Zamawiający udziela zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych  i/lub materiałów zużywalnych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  odczynników laboratoryjnych  i/lub materiałów zużywalnych.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiety …………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

      - Umowa zostaje zawarta na czas określony  - dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy tj.

od ………………… do ………………………..

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

  - po każdej podwyżce cen jednostkowych z zastrzeżeniem § 7 ust 1 lit b umowy.

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI  REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki laboratoryjne lub /i materiały zużywalne  będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....................................

- Zamówienia okresowe będą składane w formie pisemnej, w tym przez wysłanie faksu. Zamówienie musi być zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie ........... dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania  brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2  umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w §2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

  - Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a; e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 			WYKONAWCA