SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR  12/PN/14

NA USŁUGI SERWISOWE – W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI  SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie z art. 22 PZP

- Załącznik nr 3: oświadczenie z art. 24 PZP

- Załącznik nr 4: wykaz usług

- Załącznik nr 5: oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr 6: oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 7: wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: bgoncerz@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego (CPV 50 40 00 00-9). Szczegółowy opis całego asortymentu podlegającego przeglądowi przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 15 pakietów

- Pakiet nr 1 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  myjni endoskopowej

- Pakiet nr 2 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje inkubatorów i lamp terapeutycznych

- Pakiet nr 3 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora, analizatora  i respiratorów

- Pakiet nr 4 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów

- Pakiet nr 5 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii chirurgicznych

- Pakiet nr 6 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatów RTG

- Pakiet nr 7 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje  zestawów  laparoskopowych i histeroskopowych

- Pakiet nr 8 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje bronchofiberoskopów

- Pakiet nr 9 – pogwarancyjne okresowe przeglądy, konserwacje gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu

- Pakiet nr 10 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych

- Pakiet nr 11 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do hemodializy

- Pakiet nr 12 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do kriochirurgii

- Pakiet nr 13 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii

- Pakiet nr 14–  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje łóżka intensywnej opieki medycznej

- Pakiet nr 15 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje wirówek i mikroskopów

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego należy zrealizować od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie i na warunkach określonych w każdym z pakietów w opisie przedmiotu zamówienia.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują) co najmniej trzy usługi o podobnym charakterze tj. przeglądy, serwisowanie lub naprawa urządzeń medycznych,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej i finansowej - ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy warunku udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny jego spełnienia. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych 
w Rozdziale VII SIWZ, poprzez zastosowanie kryterium „spełnia/nie spełnia” tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w rozdz. VII SIWZ wymagania. Brak któregokolwiek z ww. oświadczeń, dokumentów i załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 3 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

- Wykonawca dopuszcza, aby usługi objęte zamówieniem publicznym Wykonawcy realizowali sami lub z udziałem podwykonawców w zakresie rzeczowym i finansowym określonym w ofercie. Podwykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. c  SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26 ust. 2 b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków.

- Oświadczenie wykonawcy/ów o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ a w przypadku przynależności do grupy kapitałowej dodatkowo przekłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

  - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Wykaz - stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ - co najmniej trzech wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług o podobnym charakterze tj. przeglądy, serwisowanie, konserwację lub naprawa urządzeń medycznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca składa oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 stwierdzające, że posiada odpowiednie uprawnienia ( certyfikaty itp.), możliwości techniczne oraz że usługa będzie wykonana zgodnie  dobrą praktyką.

Uwaga!

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, fax 32277100  wew 210, 212 bgoncerz@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 14 czerwca 2014r

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 PZP, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - wykaz  wykonanych lub wykonywanych usług stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ podpisanego przez osobę/y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenie wykonawcy/ów  o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ podpisanego przez osobę/y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim. ,Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- W przypadku składania oświadczeń lub podpisywania jakichkolwiek dokumentów przez PEŁNOMOCNIKA wymagane jest dołączenie oryginału pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub kopii uwierzytelnionej notarialnie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do tych Wykonawców. Jeżeli oferta Wykonawców, występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądać umowy regulującej ich współpracę. Należy również dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia; pełnomocnictwo to powinno być udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 12/PN/14 usługi serwisowe w zakresie  pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego”

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2014 r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.07

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

- Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-4 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, a jeżeli wartość zamówienia jest niższa  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty

- w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego Wykonawcy

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI  Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11

ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 	.............................................................

Członkowie Komisji:

Andrzej Gottwald

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno – Administracyjnych			.............................................................

Barbara Skiba

Z-ca Kierownika Działu Techniczno - Gospodarczego		............................................................

Jolanta Papciak

St. Referent Działu Techniczno – Gospodarczego

Główny Użytkownik						...........................................................

Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości 					...........................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  	...........................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

.............................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12 /PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

4.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego 12/PN/14 na usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji  sprzętu medycznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 15 pakietach]

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Warunki realizacji umowy:

- Wykonanie przeglądu technicznego oraz konserwacji w ilości uwzględnionej w danym pakiecie. Po przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji Wykonawca przedstawia protokół w którym zostaję uwzględniony zakres wykonach prac, orzeczenie o stanie technicznym danego urządzenia oraz dokonuje wpisu do paszportu technicznego.

- Przeglądy i konserwacje odbywać będą się w miejscu pracy urządzenia na terenie placówek Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach po pisemnych ustaleniach z Zamawiającym przegląd, konserwacja będzie mogła się odbyć w siedzibie Wykonawcy.

- Wykonawca wykonuje czynności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.

- W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy danego urządzenia Wykonawca dokonuje niezwłocznie bezpłatnej wyceny kosztów naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia z przyczyn technicznych lub ekonomicznych Wykonawca sporządzi  bezpłatnie odpowiednie orzeczenie techniczne

- Po dokonaniu wyceny kosztów naprawy Wykonawca przedstawia pisemną ofertę, którą dostarcza do siedziby Zamawiającego. Wykonawca w ofercie powinien uwzględnić zakres czynności, które należy wykonać oraz wykaz części zamiennych (Wykonawca zobowiązuję się, że wszystkie części wymienione podczas naprawy danego urządzenia spełniają wszystkie wymogi producenta).

- Zamawiający może zaakceptować lub odrzucić ofertę naprawy. Ewentualna naprawa będzie przedmiotem osobnego zlecenia.

- Telefoniczne udzielanie porad w przypadkach w których Technik Elektroniki Medycznej może samodzielnie usunąć usterkę.

- Koszty dojazdu serwisanta, przesłania urządzeń celem wykonania czynności serwisowych z i do siedziby Wykonawcy pokrywa Wykonawca

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wycofania urządzenia z eksploatacji, tym samym zaprzestanie zlecania jego serwisowania. O przedmiotowym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.

……………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 1 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje myjni endoskopowej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | MYJNIA ENDOSKOPOWA rok produkcji 2003 | MEDIVATORS | DSD 2001 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 2–  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR rok produkcji 1993 | AMEDA | AMELETTE | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | INKUBATOR rok produkcji 1993 | AMEDA | AECARE | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | LAMPA TERAPEUTYCZNA rok produkcji 1993 | AMEDA | FTL | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 3 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja inkubatora, analizatora, respiratorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | INKUBATOR rok produkcji 2011 | MEDICAL CORP | ATOMINCU | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | ANALIZATOR rok produkcji 2007 | ABBOTT | I-STAT | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 4 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje respiratorów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | RESPIRATOR rok produkcji 2001 | MEDICAL | EVENT | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| 2 | RESPIRATOR rok produkcji 2003 | eVENT MEDICAL | INSPIRATOINZ | 1 | 2 (raz na 6 miesięcy) | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR  5 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji diatermii chirurgicznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA CHIRURGICZNA rok produkcji 1998 | FAMED | GTF 400 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | DIATERMIA CHIRURGICZNA rok produkcji 2006 | ERBE | ICC 300 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | LANCETRON rok produkcji 1992 | FAMED | GT 55 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 6 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja aparatów RTG

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARTA RTG PRZEWOŹNY rok produkcji 2011 – 1 szt. rok produkcji 2006 – 1 szt. | SIEMENS | MOBILETT XP HYBROD | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 7 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacji laparoskopu i histeroskopu

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | ZESTAW LAPAROSKOPOWO HISTEROSKOPOWY rok produkcji 1998 | RICHARD WOLF | 7620 CSO | 1 KPL | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY | SONY | PVM – 20M2E |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KAMERA ENDOSKOPOWA | CITRON |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZASILACZ KAMERY | CITRON | UMM-hv-10103 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA | WISIP | ENDO ILUMINATOR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSUFLATOR | WISOP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA SSĄCO – PŁUCZĄCA – ENDO IRRYGATOR | RICHARD VOLF | 2111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA HISTEROSKOPOWA | RICHARD VOLF | 2222 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POMPA LAPAROSKOPOWA | WISOP | THERME - PNEUM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPTYKA | RICHARD VOLF | ROCHARD VOLF |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

##### podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 8 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje bronchofiberoskopów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | BRONCHOFIBEROSKOP rok produkcji 2007 | STORTZ | 1109BC1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | BRONCHOFIBEROSKOP rok produkcji 2007 | STORTZ | 1109BN1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 9 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje gartroskopu i kolonfiberoskopu

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | GASTROFIBEROSKOP rok produkcji 2004 | PENTAX | FG – 29W N/S A1122212 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | KOLONOFIBEROSKOP rok produkcji 1997 | PENTAX | FC38MV N/S A01035 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 10 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje lamp terapeutycznych

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | LAMPA TERAPEUTYCZNA rok produkcji 2007 | NZ TEHNO | NEO BLU | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 11 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do hemodializ

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO HEMODIALIZY rok produkcji 2008 | GAMBRO PRISMAFLEX | PA 4600 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 12 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje aparatu do kriochrurgii

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | APARAT DO KRIOCHIRUGII rok produkcji 2006 – 1 szt. rok produkcji 2008 – 1 szt. | KRIOSYSTEM | KS – 2 | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 13 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacje diatermii

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | DIATERMIA rok produkcji 1992 | ERBE | ACC – 450 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 14 – pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja łóżka intensywnej opieki medycznej

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ rok produkcji 2007 | FAMED | LE – 13 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

  - Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

  - Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

PAKIET NR 15 –  pogwarancyjne okresowe przeglądy i konserwacja wirówek i mikroskopów

FORMULARZ OFERTOWO CENOWY

| LP | NAZWA | PRODUCENT | TYP | ILOŚĆ URZĄDZEŃ | ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW |  | CENA JEDN. NETTO PRZEGLĄDU | WARTOŚĆ NETTO | VAT % | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | W OKRESIE 12 MIESIĘCY DLA JEDNEGO URZADZENIA | W OKRESIE 36 MIESIĘCY DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ |  |  |  |  |
| 1 | WIRÓWKA LABORATORYJNA rok produkcji 2005 | MERAZET | MPW 223 E | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | WIRÓWKA LABORATORYJNA rok produkcji 1994 | MPW | MPW 221 E | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | MIKROSKOP rok produkcji 2007 | PZO | BIOLAR | 2 | 1 | 6 |  |  |  |  |
| 4 | MIKROSKOP rok produkcji 1989 | PZO | PZO | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r

- Płatność przelewem w termonie: ……………(min 30 dni) od daty otrzymania faktury VAT

- Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego harmonogram przeglądów okresowych w terminie ………..(max 14 dni) od daty podpisaniu umowy

- Ceny netto, oraz  wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

………………………………………

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 12/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 3 do SIWZ

przetarg nieograniczony   12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

Ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 12/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 4

przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr  12/PN/14

#### WYKAZ USŁUG

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi | Data wykonania | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!!! DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE.

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

##### data, miejscowość

##### Załącznik nr 5

przetarg nieograniczony 12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 12/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia (certyfikaty itp.),  przeszkolenia oraz możliwości techniczne do wykonywania przeglądów, konserwacji sprzętu  medycznego wymienionego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Oświadczamy, że na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy dokumenty uprawniające do wykonywania określonej czynności

##### …………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

data, miejscowość

Załącznik nr 6 do SIWZ

przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 12/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 7

przetarg nieograniczony  12/PN/14

usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje sprzętu

medycznego

UMOWA  12/PN/14 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na usługi serwisowe – w zakresie pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacji sprzętu medycznego

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 30 942 450,00zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 12/PN/14, Zamawiający udziela zamówienia na usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów i konserwacji serwisowania urządzeń medycznych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do świadczenia usługi serwisowania  urządzeń medycznych.

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za usługę  serwisową  przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Termin realizacji zamówienia: usługi należy zrealizować od daty zawarcia umowy do 23 lutego 2017r. Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i wyznaczaniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu nie dłuższego niż 5 dni roboczych. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązanie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Usługa będzie każdorazowo zlecana pisemnym zamówieniem – Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do realizacji zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wstępny harmonogram zostanie ustalony po zawarciu umowy.

- Usługi serwisowania  urządzeń należy koordynować we współpracy z Działem Techniczno - Gospodarczym – Kierownikiem lub osobą upoważnioną: 032-277-61-23 lub 32-277-61-30.

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury, w terminie min 30 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonania prac / raport serwisowy podpisany przez uprawnionych przedstawicieli obu stron

- Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto, wynikającego z niniejszej umowy i wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania zakresu usług stanowiącego jej przedmiot,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata..

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a, d).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                                         WYKONAWCA