Zabrze, dnia 10/06/2014r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-12 wew 212

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 13/PN/14

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO APARATURY MEDYCZNEJ

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 11 wymagania pod tabelą

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji na oferowane produkty wynosił min. 12 m-cy. Ponieważ nie wszystkie produkty z pakietu nr 11 posiadają 12 m-cy termin ważności (dot. poz. nr 18 mikroprobówka biochemiczna z żelem) a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówce, prosimy o możliwość dopuszczenia w poz. nr 18 produktu, którego termin ważności będzie wynosił minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie 5 dni roboczych) bez zbędnego składowania produktów.

Odpowiedź nr 1

Tak, Zamawiający dopuszcza w poz. 18 w pakiecie nr 11 termin ważności produktu minimum 2/3 terminu ważności nadanego przez producenta. W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ oraz zmodyfikuje zapis dotyczący terminu ważności zaoferowanych produktów we wzorze umowy przed jej podpisaniem.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 11 poz.23

Zamawiający określił ilość końcówek w poz. nr 23 na 5 sztuk. Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść SIWZ. W pakiecie nr 11 w pozycji 23 powinno być 5 op. po 500 szt., pozostałe parametry bez zmian. W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy zapisów umowy par. 4 ust. 2

Prosimy o dopisanie iż: „Wykonawca (…….) własnym transportem lub na koszt własny do Magazynu Zamawiającego (…..) przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”. Prośbę swoją motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł koszty transportu na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w załączniku nr 6 SIWZ – wzór umowy W § 4 ust. 2

Pytanie nr 4

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z  Pakietu nr 22 pozycje 6, 10 i 11 zawierające elektrody i żele w jeden osobny pakiet producencki (np. Pakiet nr 22a) 
i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6,10,11 z pakietu nr 22. Zamawiający wymaga złożenia oferty na pełne pakiety.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 22 pozycji 6

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu elektrody dla dorosłych na piance z żelem stałym w rozmiarze 32x40 mm lub 37x41 mm lub 50x35 mm lub o Ø 50 mm.

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody dla dorosłych na piance z żelem stałym w rozmiarze 32x40 mm lub 37x41 mm lub 50x35 mm lub o Ø 50 mm w pakiecie nr 22 pozycja  nr 6.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu nr 38, tak by łącznik niskociśnieniowy wskazany 
w pozycji numer 3 stanowił oddzielny pakiet SIWZ?. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie korzystniejszej oferty niż w przypadku ograniczenia w/w asortymentu do jednego pakietu.

Odpowiedź nr 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 38 pozycji nr 3.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakiet 38

Biorąc pod uwagę fakt, iż wstrzykiwacza Medard Cistron CT działa przy ciśnieniu roboczym 300 PSI. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie złącza kompatybilnego z tym wstrzykiwaczem o wytrzymałości 300 PSI. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie korzystniejszej oferty niż w przypadku ograniczenia do 350 PSI.

Odpowiedź nr 7

Nie, Zamawiający nie dopuszcza złącza o wytrzymałości do 300 PSI. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytania nr 8-18 dotyczą pakietu nr 11.

Pytanie nr 8

Poz. 1: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki o poj. 10 ml?

Odpowiedź nr 8

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówko-strzykawki o poj. 10 ml w pakiecie nr 11 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 9

Poz. 2: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm?

Odpowiedź nr 9

Tak, Zamawiający dopuści również probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm w pakiecie nr 11 w pozycji nr 2.

Pytanie nr 10

Poz. 4: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm?

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuści również probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm w pakiecie nr 11 w pozycji nr 4.

Pytanie nr 11

Poz. 6: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm?

Odpowiedź nr 11

Tak, Zamawiający dopuści również probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm w pakiecie nr 11 w pozycji nr 6.

Pytanie nr 12

Poz. 8: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm?

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówko-strzykawki  o śr. 11,5 mm w pakiecie nr 11 w pozycji nr 8.

Pytanie nr 13

Poz. 12: czy Zamawiający dopuści igły motylkowe na posiew o dł. drenu 120 lub 240mm?

Odpowiedź nr 13

Nie, Zamawiający nie dopuszcza igły motylkowej na posiew o dł. drenu 120 lub 240mm w pakiecie nr 11 w pozycji nr 12.

Pytanie nr 14

Poz. 16: czy Zamawiający zrezygnuje dla tej pozycji z wymogu pochodzenia od jednego producenta ze względu na fakt, iż adaptery te nie służą do pobierania krwi od pacjenta?

Odpowiedź nr 14

Nie, Zamawiający nie zrezygnuje w pakiecie nr 11 w pozycji nr 16 z wymogu pochodzenia od jednego producenta.

Pytanie nr 15

Poz. 17: czy Zamawiający dopuści probówko-strzykawki  o poj. 2,3 ml?

Odpowiedź nr 15

Nie, Zamawiający nie dopuszcza probówko-strzykawki  o poj. 2,3 ml w pakiecie nr 11 w pozycji nr 17.

Pytanie nr 16

Poz. 18: czy mikroprobówki powinny być wyposażone w kapilary o żądanej pojemności?

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający dopuści również mikroprobówki wyposażone w kapilary o żądanej pojemności w pakiecie nr 11 w pozycji nr 18.

Pytanie nr 17

Poz. 19: czy Zamawiający dopuści mikroprobówki o poj. 150µl?

Odpowiedź nr 17

Nie, Zamawiający nie dopuszcza mikroprobówki o poj. 150µl w pakiecie nr 11 w pozycji nr 19.

Pytanie nr 18

Poz. 23: czy Zamawiający ze względu na fakt, iż pozycje 23 do 25 nie są przeznaczone do pobierania krwi, wydzieli te pozycje do oddzielnego pakiet?

Odpowiedź nr 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji 23 do 25 z pakietu nr 11.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w pakiecie 15 dopuszcza:

Poz. 3 płytka stomijna hydrokoloidowa o rozmiarze do docięcia 70/10-65mm

Poz. 4 worek kompatybilny z płytką o rozmiarze 70mm

Poz. 5 worek jednoczęściowy do kolostomii, samoprzylepny o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Poz. 6 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, cielisty o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Poz. 6 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, cielisty o rozmiarze do docięcia 12-75mm

Poz. 7 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Poz. 7 worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 12-75mm

Odpowiedź nr 19

Ad. 1.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza płytki stomijnej hydrokoloidowej o rozmiarze do docięcia 70/10-65mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 3.

Ad. 2

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka kompatybilnego z płytką o rozmiarze 70mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 4.

Ad. 3

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka jednoczęściowego do kolostomii, samoprzylepnego o rozmiarze do docięcia 10-76mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 5.

Ad. 4

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka stomijnego, otwartego, samoprzylepnego, cielistego o rozmiarze do docięcia 10-76mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 6.

Ad. 5

Tak, Zamawiający dopuści również worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, cielisty o rozmiarze do cięcia 12-75mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 6.

Ad. 6

Nie, Zamawiający nie dopuszcza worka stomijnego, otwartego, samoprzylepnego, przeźroczystego o rozmiarze do docięcia 10-76mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 7.

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuści również worek stomijny, otwarty, samoprzylepny, przeźroczysty o rozmiarze do docięcia 12-75mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 7.

Ad. 8

Nie, Zamawiający nie dopuści cewnika zewnętrznego lateksowego samoprzylepnego o rozmiarze 30 mm, 35mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 9.

Ad. 9

Tak, Zamawiający dopuści również cewnik zewnętrzny z silikonu medycznego, samoprzylepny o rozmiarze 31mm, 35mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki do stomii pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym, cewniki zewnętrzne pakowane osobno łącznie w opakowaniu handlowym po 30 sztuk)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych na płytki do stomii pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym tj. pozycja 1 i 3 w pakiecie nr 15.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody w zakresie pozycji nr 2,4,5-9 Zamawiający wymaga ilości zgodnie z SIWZ w pakiecie nr 15.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź nr 21

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie.

Pytanie nr 22

Pakiet 25, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową nieelastyczną o długości około 70mm?

Odpowiedź nr 22

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową nieelastyczną o długości około 70mm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2.

Pytanie nr 23

Pakiet 25, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści uchwyty elektrochirurgiczne z przyciskami cięcie/koagulacja?

Odpowiedź nr 23

Tak, Zamawiający dopuści również uchwyty elektrochirurgiczne z przyciskami cięcie/koagulacja w pakiecie nr 25 w pozycji nr 3.

Pytanie nr 24

Pakiet 25, Pozycja 4 i 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie 100 sztuk elektrod biernych jednorazowego użytku oraz 1 szt. kabla wielorazowego?

Odpowiedź nr 24

Tak, Zamawiający dopuści również 100 sztuk elektrod biernych jednorazowego użytku oraz po 2 szt. kabla wielorazowego w każdej pozycji tj. w pozycji nr 4 i 5 w pakiecie nr 25. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 25

Pakiet 25, Pozycja 6

Prosimy o wyszczególnienie ilości elektrod czynnych jednorazowego użytku z przewodem do aparatów Valleylab oraz ERBE, ponieważ aparaty te mają inny standard wtyku.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający wymaga elektrod czynnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami. Złącze trójbolcowe.

Pytanie nr 26

Pakiet 25, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści elektrodę bierną wielorazowego użytku z kablem 0,5m o wymiarach 30x17cm?

Odpowiedź nr 26

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę bierną wielorazowego użytku z kablem 0,5m o wymiarach 30x17cm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 7.

Pytanie nr 27

Pakiet 25, Pozycja 7

Czy Zamawiający może określić ile elektrod biernych potrzebuje do aparatu ERBE, a ile do aparatu EMED?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający wymaga elektrod biernych uniwersalnych w pakiecie nr 25 w pozycji nr 7. Zamawiający ponadto prostuje zapisy SIWZ pozycje 8 i 10 mają być kompatybilne do pozycji nr 7 W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 28

Pakiet 25, Pozycja 8

Czy Zamawiający może określić ile kabli potrzebuje do aparatu ERBE, a ile do aparatu EMED?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający wymaga do aparatu ERBE i EMED kable z końcówką Jack. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 29

Pakiet 25, Pozycja 11

Czy Zamawiający zgodzi się na pincetę bipolarną dł. 195mm?

Odpowiedź nr 29

Tak, Zamawiający dopuści również pincetę bipolarną dł. 195mm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 11. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 30

Pakiet 26, Pozycja 1,2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie w pozycji 1,2   4 szt. uchwytów elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami,  o śr. 4mm, z nierozłącznym kablem dł. 4 m z zakończeniem 1-bolcowym?

Odpowiedź nr 30

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w pozycji 1,2 w pakiecie nr 26- 4 szt. uchwytów elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami,  o śr. 4mm, z nierozłącznym kablem dł. 4 m z zakończeniem 1-bolcowym.

Pytanie nr 31

Pytanie do pakietu nr 25 punkt 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody szpatułkowej nożowej do koagulacji  prostej , wielorazowej, długości 66mm?

Odpowiedź nr 31

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową nożową do koagulacji  prostej , wielorazowej, długości 66mm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2.

Pytanie nr 32

Pytanie do pakietu nr 25 punkt 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrody biernej do lancetronu, jednorazowego użytku , samoprzylepna pracująca w systemie bezpieczeństwa  REM do generatora elektrochirurgicznego do aparatu  ERBE I CC300 i do aparatu EMED ES 400. Odpowiedni kabel przyłączeniowy, wejście typu JACK do wymienionych aparatów gwarantujący prawidłową i bezpieczną pracę elektrod neutralnych  Wykonawca dostarczy wraz z dostawą zamówionych elektrod neutralnych bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

Odpowiedź nr 32

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie elektrody biernej do lancetronu, jednorazowego użytku , samoprzylepna pracująca w systemie bezpieczeństwa  REM do generatora elektrochirurgicznego do aparatu  ERBE I CC300 i do aparatu EMED ES 400 w pakiecie nr 25 w pozycji nr 4. Zamawiający wymaga dostarczenia 2 szt. kabli z wejściem typu JACK do wymienionych aparatów gwarantujący prawidłową i bezpieczną pracę elektrod neutralnych użyczonych na czas trwania umowy.

Pytanie nr 33

Pytanie do pakietu nr 25 punkt 9
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kabla bipolarnego przyłączeniowego kompatybilnego z pensetą bipolarną dł 4,5 m wpółpracującego z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 ?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuści również kabel bipolarny przyłączeniowy kompatybilny z pensetą bipolarną dł 4,5 m współpracujący z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 w pakiecie nr 25 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 34

Pytanie do pakietu nr 25 punkt 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pincety bipolarnej bez kabla przyłączeniowego dł. 195 mm końcówki 2 mm tępe, zamknięcie punktowe. Współpracującej z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450

Odpowiedź nr 34

Tak, Zamawiający dopuści również pincety bipolarne bez kabla przyłączeniowego dł. 195 mm końcówki 2 mm tępe, zamknięcie punktowe, współpracujące z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 w pakiecie nr 25 w pozycji nr 11.

Pytanie nr 35

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycji rękawice o średniej grubości (palec, dłoń, mankiet) 0,10-0,18 (mm) zgodnie z normą EN 455:00 część 2, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź nr 35

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawic o średniej grubości (palec, dłoń, mankiet) 0,10-0,18 (mm) w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 36

Pakiet 14 poz. 1,3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to złożyć większą liczbę ofert w korzystnych cenach. Dzięki wydzieleniu powyższych pozycji powstanie oddzielny pakiet na rękawice chirurgiczne (jałowe)

Odpowiedź nr 36

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 14 pozycji 1 i 3 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 37

Pakiet 22 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie elektrod przedsercowych w jednym kolorze.

Odpowiedź nr  37

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody przedsercowe w jednym kolorze w pakiecie nr 22 w pozycji nr 3.

Pytanie nr 38

Pakiet 22 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm)

Odpowiedź nr  38

Tak, Zamawiający dopuści również elektrody okrągłe „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm) w pakiecie nr 22 w pozycji nr 6.

Pytanie nr 39

Pakiet 22 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości dokonania wyceny za opakowanie=50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 380 opakowań. Przeliczenie opakowań pozwoli zaoferować niższą cenę.

Odpowiedź nr 39

Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 40

Pakiet 22 poz. 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o podanie modelu aparatu Ascard oraz zakończenie po stronie pacjenta: wtyk, klamra, zatrzask?

Odpowiedź nr 40

Mr Silwer, Mr Blue, Mr Red.

Zakończenie kabla po stronie Pacjenta  ma być na wtyk bananowy 4 mm w pakiecie nr 22 w pozycji nr 7.

Pytanie nr 41

Pakiet 22 poz. 8

Jakie ma być zakończenie po stronie pacjenta (klamra, zatrzask, wtyk)?

Jakie ma być zakończenie po stronie kabla głównego( Din czy VS)?

Odpowiedź nr 41

Zakończenie kabla po stronie pacjenta  ma być klamra w pakiecie nr 22 w pozycji nr 8.

Zakończenie po stronie  kabla głównego ma być – Din w pakiecie nr 22 w pozycji nr 8..

Pytanie nr 42

Pakiet 43 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie papieru do EEG o rozmiarze 420x300x2000 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 21 opakowań.

Odpowiedź nr 42

Tak, Zamawiający dopuści również papier w składkach a’2000 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości w pakiecie nr 43 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 43

Projekt umowy- §5 pkt. 1

Prosimy o skrócenie minimalnego terminu płatności do 30 dni (mamy na uwadze treść art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323).

Odpowiedź nr 43

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 ust.1 Wzoru Umowy.

Pytanie nr 44

Projekt umowy- §6 pkt. 1,2

Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w § 6 ust 1 i 2 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy.

Odpowiedź nr 44

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6 ust 1 i 2

Pytanie nr 45

Projekt umowy- §7 pkt. 1c)

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odpowiedź nr 45

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy załącznik nr 6 SIWZ § 7 ust. 1 lit.c z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części”, na zapis „Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie w minimalnym zakresie rzeczowym odpowiadającym co najmniej 20 % ogólnej wartości umowy."

Pytanie nr 46

Projekt umowy- §7 pkt. 1f)

Prosimy o sprecyzowanie zapisu odnośnie podwyższenia cen w przypadku zmiany stawki VAT. Czy 
w przypadku podwyżki stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto (przy stałości cen netto)?

Odpowiedź nr 46

Postanowienia umowy (załącznik nr 6 SIWZ –wzór umowy) § 7 ust.. 1 lit. f są jasne i nie wymagają wyjaśnień.

Pytanie nr 47

Pytanie 1 – Pakiet 10 poz. 1

Proszę o dopuszczenie :

„Kaniula  bezpieczna do wlewów dożylnych z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem, termoplastyczna  jednorazowego użytku z gniazdem Luer-Lock  z korkiem standardowym typu „CLICK” , w kolorze identyfikujących rozmiar , twarde opakowanie , z min trzy  nitki RTG, materiał poliuretan ,brak lateksu, sterylna, rozmiary :

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,0 x 45 |
| 16 G | 1,7 x 45 |
| 17 G | 1,5 x 45 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 |
| 20 G | 1,0 x 32 |
| 22 G | 0,9 x 25 |
| 24 G | 0,7 x 19 |

Odpowiedź nr 47

Tak, Zamawiający dopuści również  w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 kaniulę  bezpieczną do wlewów dożylnych z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem, termoplastyczna  jednorazowego użytku z gniazdem Luer-Lock  z korkiem standardowym typu „CLICK” , w kolorze identyfikujących rozmiar , twarde opakowanie , z min trzy  nitki RTG, materiał poliuretan ,brak lateksu, sterylna, rozmiary :

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm |
| --- | --- |
| 14 G | 2,0 x 45 |
| 16 G | 1,7 x 45 |
| 17 G | 1,5 x 45 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 32 |
| 20 G | 1,0 x 32 |
| 22 G | 0,9 x 25 |
| 24 G | 0,7 x 19 |

Pytanie nr 48

Pytanie 2 – Pakiet 10 poz. 12

Proszę o dopuszczenie:

„Przyrząd jednorazowego użytku do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny pakowany pojedynczo, opak. typu folia”.

Odpowiedź nr 48

Nie, Zamawiający nie dopuści przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny pakowany pojedynczo, opak. typu folia w pakiecie nr 10 w pozycji nr 10. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 49

dot. pakietu nr 11 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do uzyskiwania surowicy poj. 4,9 ml, śr. 13 mm.

Odpowiedź nr 49

Tak, Zamawiający dopuści również  probówko-strzykawki do uzyskiwania surowicy poj. 4,9 ml, śr. 13 mm w pakiecie nr 11 w pozycji nr 11.

Pytanie nr 50-52 dotyczy wzoru umowy

Pytanie nr 50

§ 4 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie pakietu nr 39 
z 5 dni roboczych do 15 dni roboczych? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany 
na zamówienie. W przypadku asortymentu, który w momencie otrzymania zamówienia dostępny będzie 
na stanach magazynowych, dostawa będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedź nr 50

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy z 5 dni roboczych na 15 dni roboczych w zakresie pakietu nr 39.

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający zmieni zapis w §3 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne 
z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź nr 51

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 3 ust. 2

Pytanie nr 52

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

  - Ust. 1 - usunięcie zwrotu nienależytego;

  - Ust. 2 - usunięcie zapisu w związku ze zdublowaniem kar umownych z ust. 1;

  - Ust. 3 - zmiana z 1% na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie;

  - Dodanie ust. 5 – łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 
23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony 
w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź nr 52

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy w § 6.

Pytanie nr 53

Pakiet 14, poz. 4

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania rękawic chlorowanych, bez warstwy polimerowej.

Proces chlorowania rękawic pozbawia rękawice pozostałości resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji z powierzchni rękawicy i jest najbardziej popularną dzięki swojej efektywności metodą redukowania pozostałości substancji chemicznych. Rękawice chlorowane są „czystsze” i wywołują mniej podrażnień skóry. Skutecznie zamyka ściany rękawic  i modyfikuje powierzchnię zmniejszając jej lepkość.

Proces polimeryzacji rękawic nitrylowych występuje wtedy, gdy zmniejszona jest liczba procesów płukania rękawicy. Wewnętrzna warstwa polimerowa stanowi jedynie barierę fizyczną i nie zapewnia 100% ochrony. Pokrywanie rękawic polimerem nie wpływa na redukcję poziomu substancji chemicznych, użytych w procesie produkcji rękawic a sama warstwa polimerowa nie stanowi skutecznej bariery przed kontaktem skóry z rękawicą, ponieważ łatwo ulega uszkodzeniu podczas naciągania i powstają w niej dziury.

Odpowiedź nr 53

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rękawic bez warstwy polimerowej w pakiecie nr 14 w pozycji nr 4.

Pytanie nr 54

Pakiet 14, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic pakowanych a’200 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź nr 54

Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 55

Pakiet 14, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ww. pakietu i utworzenie nowego pakietu. Proponowane przez nas rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania, a Zamawiającemu umożliwi wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź nr 55

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu nr 14 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 56

Pakiet nr 16, poz. 3, 4:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Ewentualna zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty w ramach tego pakietu i pozwoli na udział większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź nr 56

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 3 i 4 z pakietu nr 16 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 57

Pakiet nr 16, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odpowiedź nr 57

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 8.

Pytanie nr 58

Pakiet nr 16, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm?

Odpowiedź nr 58

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła w rozmiarze 210 x 160 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 59

Pakiet nr 16, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści  serwety operacyjne w rozmiarze 40 x 60 cm?

- Odpowiedź 59

- Nie, Zamawiający nie dopuści serwet operacyjnych w rozmiarze 40 x 60 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 11.

Pytanie nr 60

Pakiet nr 16, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250 cm lub 
13 x 244cm?

- Odpowiedź 60

Tak, Zamawiający dopuści również pokrowiec na przewody w rozmiarze 15 x 250 cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 13.

Pytanie nr 61

Pakiet nr 16, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści  kieszeń samoprzylepną dwukomorową  w rozmiarze 2x21x35cm?

- Odpowiedź 61

Tak, Zamawiający dopuści również kieszeń samoprzylepną dwukomorową w rozmiarze 2x21x35cm w pakiecie nr 16 w pozycji nr 14.

Pytanie nr 62

Pakiet nr 19, poz. 13

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymieniona pozycję i utworzy z niej odrębny pakiet?

Ewentualna zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty w ramach tego pakietu 
i pozwoli na udział większej ilości Wykonawców.

- Odpowiedź 62

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 13 z pakietu nr 19 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 63

Pakiet nr 19, poz. 13:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia biodegradowalności zaoferowanych wyrobów?

- Odpowiedź 63

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu potwierdzenia biodegradowalności zaoferowanych wyrobów w pakiecie nr 19 w pozycji nr 13.

Pytanie nr 64

Pakiet nr 19:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą 868-1, ponieważ norma ISO 11607-1:2006 zastąpiła normę EN 868-1:1997. Pozostałe części normy 868 pozostają aktualne i służą do wykazania zgodności poszczególnych wyrobów z ISO 11607-1?

- Odpowiedź 64

- Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą 868-1 w pakiecie nr 19.

Pytanie nr 65

Pakiet nr 20, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści  rękaw do sterylizacji w rozmiarze 380 mm x 200m?

- Odpowiedź 65

- Tak, Zamawiający dopuści również rękaw do sterylizacji w rozmiarze 380 mm x 200m w pakiecie nr 20 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 66

Pakiet nr 20, poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści  rękaw z fałdą do sterylizacji w rozmiarze 380 mm x 100m lub
w rozmiarze 420mm x 100m?

- Odpowiedź 66

- Nie, Zamawiający nie dopuści rękawa z fałdą do sterylizacji w rozmiarze 380 mm x 100m lub
w rozmiarze 420mm x 100m w pakiecie nr 20 w pozycji nr 17.

Pytanie nr 67

Pakiet nr 20:

Czy Zamawiający dopuści, aby na rękawie był umieszczony znak handlowy wyrobu, 
a nie nazwa producenta? Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z normą PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej normy).

- Odpowiedź 67

Nie, Zamawiający nie dopuści, aby na rękawie był umieszczony znak handlowy wyrobu, 
a nie nazwa producenta w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 68

Pakiet nr 20:

Czy Zamawiający wymaga, aby  rękawy do sterylizacji były oznakowane znakiem CE 
na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio 
na brzegu rękawa.

Znak CE nie informuje o wysterylizowanej zawartości lecz o wprowadzonym do obrotu wyrobie. Zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107 poz. 679) znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji użytkowania wyrobu i na opakowaniu handlowym wyrobu.

- Odpowiedź 68

Tak, Zamawiający wymaga aby  rękawy do sterylizacji były oznakowane znakiem CE 
na etykiecie umieszczonej na opakowaniu jednostkowym (rolce) rękawa i bezpośrednio 
na brzegu rękawa w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 69

Pakiet nr 49:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do pielęgnacji noworodków w następującym składzie:

- podkład chłonny 1 szt. (wym. 60x90cm)

- chłonna pielucha dla noworodka 3szt. (60x80cm) wykonana z chłonnej włókniny kompresowej

- chłonna ściereczka celulozowa 1 szt. (50*40cm)

- czapeczka 1 szt.

- kompres gazowy 5 szt. ( 7,5 cm *7,5 cm)

Zestaw będzie dostarczane w jałowym opakowaniu.

- Odpowiedź 69

Tak, Zamawiający dopuści również  zestaw do pielęgnacji noworodków w następującym składzie:

- podkład chłonny 1 szt. (wym. 60x90cm)

- chłonna pielucha dla noworodka 3szt. (60x80cm) wykonana z chłonnej włókniny kompresowej

- chłonna ściereczka celulozowa 1 szt. (50*40cm)

- czapeczka 1 szt.

- kompres gazowy 5 szt. ( 7,5 cm *7,5 cm)

Zestaw w jałowym opakowaniu w pakiecie nr 49.

Pytanie nr 70

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

- Odpowiedź 70

Za dzień roboczy uważa się dni od poniedziałku do soboty z wyjątkiem świąt państwowych.

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 lit. a) wzoru umowy otrzymał następującą (lub podobną) treść: „rażącego niewykonania lub rażąco nienależytego wykonania umowy”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 2 wzoru umowy słowa „bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy” zostały zastąpione słowami „po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby sankcja w postaci rozwiązania umowy mogła być stosowana tylko w przypadku poważnych

naruszeń umowy. Celowe jest również aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

- Odpowiedź 71

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy w § 3 ust. 2 lit. a.

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy słowa „3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy” zostały zastąpione słowami „3% wartości brutto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11, kara umowa to surogat odszkodowania i powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody. Kara umowna naliczana od wartości całej umowy byłaby nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej lub nienależycie wykonanej części umowy, a nawet mogłaby przekraczać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

- Odpowiedź 72

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wyżej opisanych zmian do projektu umowy.

Szpital pracując w systemie ostrodyżurowym przez 24 godziny na dobę jest jednostką, gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa  „opóźnienia” zostały zastąpione  słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu.

- Odpowiedź 73

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 74

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy słowa „1% wartości okresowego zamówienia” zostały zastąpione słowami „1% wartości produktów niedostarczonych w terminie”?

§ 6 ust. 3 wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym aby kara umowna była naliczana od wartości towarów niedostarczonych w terminie.

- Odpowiedź 74

Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisu w § 6 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 75

Zważywszy na treść § 7 ust. 1 lit. c) wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

- Odpowiedź 75

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy załącznik nr 6 SIWZ § 7 ust. 1 lit.c z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części” na zapis „Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie w minimalnym zakresie rzeczowym odpowiadającym co najmniej 20 % ogólnej wartości umowy."

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. g) o następującej (lub podobnej) treści: „podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?

Dopisanie powyższego podpunktu w żaden sposób nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia

- Odpowiedź 76

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w/w zapisów w § 7 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie nr 77

Dotyczy Pakiet nr 17, pozycja nr 1-7: Uprzejmie prosimy o wydzielenie testów stosowanych do kontroli procesu sterylizacji parą wodną do oddzielnego Pakietu. Asortyment opisany w pozycjach 1-7 oferuje wielu dostawców, podczas gdy całkowita konstrukcja pakietu ogranicza konkurencyjność postępowania. Podział pozwoli Zamawiającemu uzyskać najkorzystniejszą na rynku cenę za dany przedmiot, co jest zasadniczym celem postępowania przetargowego.

- Odpowiedź 77

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1-7 z pakietu nr 17 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 78

Dotyczy Pakietu 18: Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu, w przypadku użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet, kompatybilnej z oferowanymi etykietami?  W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o określenie ile metkownic Wykonawca będzie zobowiązany użyczyć?

- Odpowiedź 78

- Nie, Zamawiający nie dopuści etykiet dwukrotnie przylepnych z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu, oraz użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet, kompatybilnej z oferowanymi etykietami w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 79

Dotyczy Pakietu 18: Czy Zamawiający dopuści etykiety w opakowaniu 1 rolka = 500 sztuk etykiet. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona, a na każde 18 rolek etykiet Wykonawca dostarczy 1 rolkę tuszującą.

- Odpowiedź 79

- Tak, Zamawiający dopuści również etykiety w opakowaniu 1 rolka = 500 sztuk etykiet z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, a 1 wałek tuszujący 1 op=12 rolek a 1 rol.= 750 szt. lub 1 wałek tuszujący na 18 rolek a 1 rol.= 500 szt. w pakiecie nr 18.

Pytanie nr 80

Dotyczy Pakietu 18, pozycja nr 2: Uprzejmie prosimy o potwierdzenie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i czy we wskazanej pozycji Zamawiający wymaga etykiet bez wskaźnika czy etykiet ze wskaźnikiem do sterylizacji formaldehydowej?

- Odpowiedź 80

- Zamawiający prostuje zapisy SIWZ  w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2. Zamawiający wymaga etykiet ze wskaźnikiem do sterylizacji formaldehydowej. W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 81

Pakiet 1 poz.4, 6-8

Czy Zamawiający dopuści opakowanie podwójne?

- Odpowiedź 81

- Tak, Zamawiający dopuści również opakowanie podwójne w pakiecie nr 1 w poz.4, 6-8.

Pytanie nr 82

Pakiet 1 poz.17

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm?

- Odpowiedź 82

- Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x60 z regulacją 22-47mm w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16.

Pytanie nr 83

Pakiet  poz.

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm?

- Odpowiedź 83

- Nie, Zamawiający nie dopuści igły do punkcji mostka 1,6x73 z regulacją 35-60mm w pakiecie nr 1 w pozycji nr 16.

Pytanie nr 84

Pakiet 1 poz.17, 20-26, 36-40

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100szt. z przeliczeniem ilości?

- Odpowiedź 84

- Tak, Zamawiający dopuści opakowania 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 85

Pakiet 1 poz.33

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z butelką o pojemności 400ml?

- Odpowiedź 85

- Nie, Zamawiający nie dopuści przyrządu z butelką o pojemności 400ml w pakiecie nr 1 w pozycji nr 33.

Pytanie nr 86

Pakiet 1 poz.57

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki bez linii RTG?

- Odpowiedź 86

- Nie, Zamawiający nie dopuści zgłębnika bez linii RTG w pakiecie nr 1 w pozycji nr 57.

Pytanie nr 87

Pakiet 1 poz.64

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

- Odpowiedź 87

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 64 z pakietu nr 1 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 88

Pakiet 2 poz.1

Czy Zamawiający dopuści butelkę o pojemności 200ml?

- Odpowiedź 88

- Nie, Zamawiający nie dopuści butelki/butelek o pojemności 200ml w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 89

Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający dren Redona z otworami drenującymi na odcinku 14cm?

- Odpowiedź 89

Nie, Zamawiający nie dopuści drenu Redona z otworami drenującymi na odcinku 14cm w pakiecie nr 2 
w pozycji nr 2. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 90

Pakiet 2 poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

- Odpowiedź 90

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 4 z pakietu nr 2 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 91

Pakiet 2 poz.17-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

- Odpowiedź 91

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 17-18 z pakietu nr 2 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 92

Pakiet 4 poz. 1-3, 11-15, 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

- Odpowiedź 92

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1-3, 11-15, 19 z pakietu nr 4 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 93

Pakiet 4, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedel wykonane z tworzywa PE?

- Odpowiedź 93

- Nie, Zamawiający nie dopuści rurki Guedel wykonanej z tworzywa PE w pakiecie nr 4 w pozycji 6.

Pytanie nr 94

Pakiet 4 poz.8

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone niesilikonowane wykonane z PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

- Odpowiedź 94

- Nie, Zamawiający nie dopuści rurki intubacyjnej zbrojonej niesilikonowanej wykonanej z PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni w pakiecie nr 4 w pozycji 8.

Pytanie nr 95

Pakiet 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane wykonane z PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

- Odpowiedź 95

- Nie, Zamawiający nie dopuści rurki intubacyjnej zbrojonej niesilikonowanej wykonanej z PCV, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni w pakiecie nr 4 w pozycji 9.

Pytanie nr 96

Pakiet 4 poz.10

Czy Zamawiający dopuści rurę karbowaną z możliwością cięcia co 45cm?

- Odpowiedź 96

- Nie, Zamawiający nie dopuści rurki karbowanej z możliwością cięcia co 45cm w pakiecie nr 4 w pozycji nr 10.

Pytanie nr 97

Pakiet 4 poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści worki oddechowe bezlateksowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ?

- Odpowiedź 97

Tak, Zamawiający dopuści również worki oddechowe bezlateksowe, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ w pakiecie nr 4 w pozycji nr 17-18.

Pytanie nr 98

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji rękawic chirurgicznych 
o grubości ścianek 0,17 mm?

- Odpowiedź 98

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie rękawic chirurgicznych o grubości ścianek 0,17 mm w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 99

Pakiet 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

- Odpowiedź 99

Tak, Zamawiający dopuści również rękawice pakowane po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości w poz. 4 w pakiecie nr 14.

Pytanie nr 100

Pakiet 14 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 250sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i podaniem ceny za opakowanie?

- Odpowiedź 100

- Tak, Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 250sztuk, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości i podaniem ceny za opakowanie w pakiecie nr 14 w pozycji nr 5.

Pytanie nr 101

Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni?

- Odpowiedź 101

Tak, Zamawiający dopuści również fartuch podfoliowany na całej powierzchni w poz. 1 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 102

Pakiet 16 poz. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tej pozycji i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

- Odpowiedź 102

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 3,4 z pakietu nr 16 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 103

Pakiet 16 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach prześcieradeł  o gramaturze 25g/ m²?

- Odpowiedź 103

Nie, Zamawiający nie dopuści prześcieradeł o gramaturze 25g/ m² w poz. 8 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 104

Pakiet 16 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy w rozmiarze 210x160cm?

- Odpowiedź 104

Nie, Zamawiający nie dopuści podkładu włókninowego w rozmiarze 210x160 cm w poz. 8 w pakiecie nr 16. Zamawiający dopuszcza prześcieradło o rozmiarze 210x160 cm. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ w poz. 8 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 105

Pakiet 16 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tych pozycjach prześcieradeł  o gramaturze 56g/ m²?

- Odpowiedź 105

Tak, Zamawiający dopuści również prześcieradła o gramaturze 56g/ m² w poz. 9 w pakiecie nr 16.

Pytanie nr 106

Pakiet 16 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową o wymiarach 15x30 i 25x30 spełniającą ?

- Odpowiedź 106

Tak, Zamawiający  dopuści również kieszeń o wymiarze 15x25x30 cm. Zamawiający wymaga kieszeni dwukomorowej zgodnie z opisem w SIWZ w pakiecie nr 16 w pozycji nr 14.

Pytanie nr 107

dotyczy pakietu nr 25 poz.2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową nożową do koagulacji prosta elastyczna, wielorazowa, o długości 65mm ?

- Odpowiedź 107

- Tak, Zamawiający  dopuści również elektrodę szpatułkową nożową do koagulacji prosta elastyczna, wielorazowa, o długości 65mm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2.

Pytanie nr 108

dotyczy pakietu nr 25 poz.8

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody biernej wielorazowego użytku o dł. 4,0m do aparatów ERBE ICC300, EMED ES 400, Kompatybilne z poz 8 ?

- Odpowiedź 108

Tak, Zamawiający  dopuści również kabel do elektrody biernej wielorazowego użytku o dł. 4,0m do aparatów ERBE ICC300, EMED ES 400 w pakiecie nr 25 w pozycji nr 8 kompatybilne z poz 7. Zamawiający ponadto prostuje zapisy SIWZ pozycje 8 i 10 mają być kompatybilne do pozycji nr 7 W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 109

dotyczy pakietu nr 25 poz.9

Czy Zamawiający dopuści kabel bipolarny przyłaczeniowy kompatybilny z pensetą bipolarną o długości 3m lub 5m wpółpracujacy z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 ?

- Odpowiedź 109

- Tak, Zamawiający  dopuści również kabel bipolarny przyłaczeniowy kompatybilny z pensetą bipolarną o długości 5m współpracujący z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 w pakiecie nr 25 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 110

dotyczy pakietu nr 25 poz.10

Czy Zamawiający dopuści kabel do elektrody biernej wielorazowego uzytku o długości 4 m do aparatów VALEYLLAB FORCE E 2, SABRE 2400, Kopatybilny z poz 8 ?

- Odpowiedź 110

Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 25 w pozycji nr 10 kabel do elektrody biernej wielorazowego użytku o długości 4 m do aparatów VALEYLLAB FORCE E 2, SABRE 2400, kompatybilny z poz 7. Zamawiający ponadto prostuje zapisy SIWZ pozycje 8 i 10 mają być kompatybilne do pozycji nr 7 W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 111

dotyczy pakietu nr 25 poz.11

Czy Zamawiający dopuści pincetę bipolarna bez kabla przyłączeniowego o długości 195 mm o końcówkach 2 mm tępe, zamknięcie punktowe. Współpracującą z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 ?

- Odpowiedź 111

- Tak, Zamawiający  dopuści również pincetę bipolarna bez kabla przyłączeniowego o długości 195 mm o końcówkach 2 mm tępe, zamknięcie punktowe. Współpracującą z aparatem ERBE ERBOTOM ACC 450 w pakiecie nr 25 w pozycji nr 11.

- Pytanie nr 112-117 dotyczy pakietu nr 25.

Pytanie nr 112

Pytanie do poz. 1 (Elektroda szpatułkowa prosta, dł. całkowita 13-16 cm, śr 2,4mm /końcowki/- do aparatury typu VALLEYLAB. Przystosowana do sterylizacji parowej)

Czy zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową o dł. Całkowitej12cm pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ ?

- Odpowiedź 112

Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową o dł. całkowitej12cm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2, pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 113

Pytanie do poz.2 (Elektroda szpatułkowa nożowa do koagulacji  prosta elastyczna, wielorazowa, długości 70-73mm)

Czy zamawiający dopuści elektrodę szpatułkową do koagulacji o dł. 60 mm lub 80mm ? Pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

- Odpowiedź 113

- Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę szpatułkową do koagulacji o dł. 80mm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 2,  pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 114

Pytanie do poz.3 (Uchyty elektrochirurgiczne wielorazowego użytku - końcówka z przełącznikiem kołyskowym lub z dwoma przyciskami- elektroda nożowa ze stali nierdzewnej wielorazowego użytku, przewód silikonowy 4,5-5 m, złącze trójbolcowe ( generatora Valleylab)

Czy zamawiający dopuści uchwyt z kablem przyłączeniowym dł. 4m ? pozostałe parametry zgodne z wymogiem SIWZ

- Odpowiedź 114

- Tak, Zamawiający dopuści również uchwyt z kablem przyłączeniowym dł. 4m w pakiecie nr 25 w pozycji nr 3,  pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 115

Pytanie do poz.7 (Elektroda bierna - silikonowana neutralna, wielorazowego użytku, dla dorosłych wym. od 245-250mm x 145  -150mm z łącznikiem  o długości 50cm do różnych typów kabli - kompatybilną  z aparaturą ERBE VALLEYLAB, EMED  )

Czy zamawiający dopuści elektrodę sylikonową o wymiarach 295x175 mm z kablem o dł.40cm ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ. Zaproponowane wymiary elektrody są zalecane przez producenta ERBE i zapewniają prawidłową pracę generatora zapewniając jednocześnie optymalne bezpieczeństwo pacjentowi

- Odpowiedź 115

- Tak, Zamawiający dopuści również elektrodę sylikonową o wymiarach 295x175 mm z kablem o dł.40cm w pakiecie nr 25 w pozycji nr 7,  pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 116

Pytanie nr.5 do poz.8 (Kabel do elektrody biernej wielorazowego użytku dł. 4,5 - 5 m do aparatów ERBE  ICC300,  EMED ES 400,  Kompatybilne z poz 8)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł.4m ? pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

- Odpowiedź 116

- Tak, Zamawiający dopuści również kabel o dł.4m w pakiecie nr 25 w pozycji nr 8,  pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 117

Pytanie do poz.12 (Kabel do elektrody biernej wielorazowego uzytku dł 4,5 - 5 m do aparatów VALEYLLAB FORCE E 2, SABRE 2400, Kopatybilny z poz 8)

Czy zamawiający dopuści kabel o dł.4m ? pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ

- Odpowiedź 117

- Tak, Zamawiający dopuści również kabel o dł.4m w pakiecie nr 25 w pozycji nr 12,  pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

- Pytanie nr 118-119 dotyczy pakietu nr 15

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 7 worków o rozmiarze 15-60 mm?

- Odpowiedź 118

- Tak, Zamawiający dopuści również worki o rozmiarze 15-60 mm w pakiecie nr 15 w pozycji nr 6 i 7.

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników zewnętrznych z klejem samoprzylepnym a nie z paskami?

- Odpowiedź 119

- Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie cewników zewnętrznych z klejem samoprzylepnym a nie z paskami w pakiecie nr 15 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 120

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 38 poz. 2, tj.: „Jednorazowe złacze szybkiego napelniania [łącznik rukowy           w ksztalcie litery  "J" QFT200”.

Uzasadnienie: istnieje tylko jeden producent – monopolista mogący zaoferować cały asortyment wymieniony w tym pakiecie. Dopuszczenie innych wykonawców, którzy będą mogli złożyć ważną ofertę w niniejszym postępowaniu, doprowadzi do zgodności niniejszego postępowania z Ustawą PZP, w szczególności z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Argumentem przemawiającym za wyodrębnieniem tej pozycji jest również fakt, że Wykonawca oferujący dany asortyment może zaoferować go w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż dystrybutor pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego. W związku z powyższym wnioskujemy o wyodrębnienie poz. 2 z Pakietu                nr 38 do osobnego pakietu.

- Odpowiedź 120

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 2 z pakietu nr 38 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 121

Dot. § 3 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ust. 2 - Prosimy o modyfikację tego ustępu w następujący sposób:

„2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach:

a)	niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przez co Strony rozumieją brak realizacji Umowy przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego, pisemnego wezwania do realizacji umowy, wysłanego w odstępie co 7 dni,

b)	po każdej podwyżce cen jednostkowych, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 7 ust. 1 ppkt. f).”

oraz o wykreślenie zdania pierwszego:

„Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu                       w tym celu.”

- Odpowiedź 121

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 122

Dot. § 6 KARY UMOWNE – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

2. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej                                w wysokości 0,3% 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej                                             z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3. W razie opóźnienia zwłoki w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia zwłoki w dostawie.

oraz o dodanie następujących ustępów:

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

- w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia  dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

5. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

- Odpowiedź 122

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 123

Dot. § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1 – Prosimy o modyfikację tego paragrafu w następujący sposób:

„1. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego,

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym                                         i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

d) Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu,

e) Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

f) podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian.

g) zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

- ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami

- przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego.

- ze względu na niezależne od Wykonawcy przekroczenie terminów uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie sprzętu.

- ze względu na zmniejszenie ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku do niniejszej umowy,

h) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zastanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,

i) zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,

j)	zmiany warunków płatności: terminu płatności,

k)	zmiany terminu wykonania zamówienia publicznego,

l)	zmiany wynikającej z nowelizacji przepisów prawa,

ł)	zmiany wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy,

m)	zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego         o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego.”

- Odpowiedź 123

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy załącznik nr 6 SIWZ §7 ust. 1 lit.c z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części”, na zapis „Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie w minimalnym zakresie rzeczowym odpowiadającym co najmniej 20 % ogólnej wartości umowy." Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 124

dotyczy Pakietu nr 14 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, posiadające rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. Teksturowane tylko na palcach oraz polimeryzowane, długość min. 240 mm. Zgodne z normą EN455, EN374. W opakowaniu 100 szt.,                 rozmiar S, M, L?

- Odpowiedź 124

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 125

dotyczy Pakietu nr 14 Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5  jako osobnego pakietu? Taki podział pozwoli złożyć ofertę większej ilości Oferentów, a Zamawiającemu na wybór odpowiedniej oferty z dostępnością do korzystnych cen przy zachowaniu wysokich wymogów jakościowych.

- Odpowiedź 125

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu nr 14 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 126

dotyczy Pakietu nr 14 Pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga rękawic bezpudrowych?

- Odpowiedź 126

- Tak, Zamawiający wymaga rękawic bezpudrowych w pakiecie nr 14 w pozycji nr 6.

Pytanie nr 127

§6 punkt 1, 2 i 3:

Wnosimy o modyfikację Wzoru umowy dot. ww. punktów:

Obecny zapis:

1. W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

2. W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3

3. W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

Wnioskowany zapis:

1. W przypadku rozwiązania  umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara  umowna w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

2. W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości okresowego zamówienia.

Uzasadnienie:

Przypominamy, że wszelkie kary umowne muszą być adekwatne do wysokości doznanych szkód i w żadnym przypadku nie powinny one przewyższać wielkości świadczenia, którego wykonanie mają zabezpieczać.

Tym samym wnosimy o zmianę § 6  w zakresie wnioskowanych zapisów i jednoznaczne określenie sytuacji, w ramach których naliczenie kary umownej mogłoby mieć miejsce. Da to pełną jasność ewentualnemu Wykonawcy, kalkulującemu ryzyko realizacji zobowiązań wynikających z umowy, które na siebie przyjmuje.

Wzór umowy, w zakresie § 6, w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia z uwagi na możliwość wielokrotnego naliczania kar umownych za jedno przewinienie, w zależności od subiektywnej oceny sytuacji przez Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający nie uwzględnił w projekcie umowy przyczyn obiektywnych opóźnień lub braku możliwości dostarczenia towaru, w wyniku wystąpienia tzw. siły wyższej,  tj. zaistnienia zdarzeń losowych jak pożar, powódź, wypadek w czasie transportu, warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminową realizację zamówienia, itp.

- Odpowiedź 127

Przyczyny obiektywne nie są podane, ale § 6 ust. 2 mówi o tym, że Zamawiający może naliczyć kary umowne, zatem przy ocenie przyczyny opóźnienia lub wielokrotnego nienależytego wykonania umowy niezbędne będzie wykazanie przez Wykonawcę, że w/w sytuacje nastąpiły z przyczyn od niego niezależnych. Naliczenie kary umownej będzie miało zastosowanie w każdym przypadku, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. zgodnie z treścią SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ. Wysokość kar jest adekwatna w stosunku do zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wielkości kar umownych.

Pytanie nr 128

Pakiet 1, poz. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 0,9x88mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 128

Tak, Zamawiający dopuści również igły w rozmiarze 0,9x88mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ w pakiecie nr 1 w pozycji nr 18.

Pytanie nr 129

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze 1,1x88mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

- Odpowiedź 129

Tak, Zamawiający dopuści również igły w rozmiarze1,1x88m spełniające pozostałe wymagania SIWZ w pakiecie nr 1 w pozycji nr 18.

Pytanie nr 130

Pakiet 1, poz. 17, 20-25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie zawierające 100 sztuk igieł, co umożliwi uzyskanie Zamawiającemu najkorzystniejszej cenowo oferty?

- Odpowiedź 130

Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 131

Pakiet 1, poz. 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sond tylko w rozmiarach CH 16 i CH 20, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 131

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie sond tylko w rozmiarach CH 16 i CH 20, spełniających pozostałe wymagania SIWZ w pakiecie nr 1 w pozycji nr 35.

Pytanie nr 132

Pakiet 1, poz. 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawkę o pojemności 3 ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 132

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie strzykawki o pojemności 3 ml w pakiecie nr 1 w pozycji nr 39.

Pytanie nr 133

Pakiet 1, poz. 49:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 133

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 134

Pakiet 4, poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechaniczno elektrostatycznego o skuteczności filtracji 99,9999% dla bakterii i wirusów, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 134

- Nie, Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 135

Pakiet 4, poz. 8-9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek z podwójnym ringiem wokół rurki lub z dwoma półksiężycami, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 135

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie rurek z podwójnym ringiem wokół rurki lub z dwoma półksiężycami w pakiecie nr 4 w pozycji nr 8-9.

Pytanie nr 136

Pakiet 4, poz. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prowadnic o średnicy zewnętrznej 5,0 mm dla rurek w rozmiarach 6-11, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 136

- Tak, zamawiający dopuści również prowadnice o średnicy zewnętrznej 5,0 mm dla rurek w rozmiarach 6-11, spełniających pozostałe wymagania SIWZ w pakiecie nr 4 w pozycji nr 16.

Pytanie nr 137

Pakiet 10, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „np. typu Neoflon”?

Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty?

- Odpowiedź 137

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu „np. typu Neoflon”, w pakiecie nr 10 w pozycji 2. 
Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycj do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 138

Pakiet 10, poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „przepływ min. 500 ml/min”?

Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty?

- Odpowiedź 138

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu „przepływ min. 500 ml/min” w pakiecie nr 10 w pozycji 4. Nie, Zamawiający nie wydzieli w/w pozycji do oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 139

Pakiet 14, poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości ścianki na palcu 0,20+/-0,02 mm, dłoni 0,18+/-0,02 mm oraz na mankiecie 0,11+/-0,02 mm spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

- Odpowiedź 139

- Tak, Zamawiający dopuści również rękawice o grubości ścianki na palcu 0,20+/-0,02 mm, dłoni 0,18+/-0,02 mm oraz na mankiecie 0,11+/-0,02 mm w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 140

Pakiet 14, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty?

- Odpowiedź 140

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu nr 14 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 141

Pakiet 43, poz. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru w rozmiarze 57mmx25m z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 12 rolek, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Jeżeli nie, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej cenowo oferty?

- Odpowiedź 141

- Tak, Zamawiający dopuści również papier w rozmiarze 57mmx25m z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 12 rolek w pakiecie nr 43 w pozycji nr 8.

Pytanie nr 142

Pakiet 7, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszka o pojemności 125ml jak dotychczas stosowany w Państwa Szpitalu?

- Odpowiedź 142

- Nie, Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 143

Pakiet 8, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia, czy maska krtaniowa ma być wielorazowa?

- Odpowiedź 143

- Tak, maska krtaniowa ma być wielorazowa w pakiecie nr 8 w pozycji 3-4.

Pytanie nr 144

Pakiet 10, poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w sztywne opakowanie nie zawierające celulozy, zabezpieczające przed utratą jałowości? Pragniemy nadmienić, iż zwykły papier medyczny może łatwo ulegać mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  może nie gwarantować  pełnej  sterylności produktu.

- Odpowiedź 144

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 145

Pakiet 10, poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, Zamawiający oczekuje kaniul bezpiecznych, które zabezpieczają  przed zakłuciem, zranieniem lub przeniesieniem zakażenia?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule bezpieczne - jako urządzenia zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie - nie mogą stwarzać innego zagrożenia bezpieczeństwa lub stanowić źródła ekspozycji na krew?

- Odpowiedź 145

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 146

Pakiet 10, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zachowania pełnej kompatybilności Zamawiający będzie wymagał aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta?

- Odpowiedź 146

- Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty w pakiecie nr 10 w pozycji nr 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kompatybilności.

Pytanie nr 147

Pakiet 10, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy objętość wypełnienia kranika ma wynosić max. 0,22ml, czy 0,23ml?

- Odpowiedź 147

- Objętość wypełnienia kranika ma wynosić maksymalnie 0,22 ml.

Pytanie nr 148

Pakiet 14 , poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lekko pudrowanych o grubości ścianek 0,14 mm na mankiecie, 0,16mm na dłoni i 0,21mm, spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

- Odpowiedź 148

- Tak, Zamawiający dopuści również rękawice chirurgiczne, lekko pudrowane o grubości ścianek 0,14 mm na mankiecie, 0,16mm na dłoni i 0,21mm w pakiecie nr 14 w pozycji 1, pozostałe parametry przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 149

Pakiet 14 , poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych, bezpudrowych wykonanych z poliizoprenu, który odznacza się tymi samymi właściwościami fizycznymi, co lateks naturalny: największa elastyczność i siła zrywająca, przy niskim naprężeniu, a jednocześnie w pełni eliminuje problem alergii na lateks.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy półsyntetycznej, całkowicie syntetycznej w obszarze styku z powierzchnią dłoni użytkownika.

- Odpowiedź 149

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 150

Pakiet 14 , poz. 4, 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu polimeryzowania od strony roboczej. Dodatkowy polimer wewnątrz rękawicy ma ułatwiać zakładanie, czyli poślizg, natomiast zewnętrzna powierzchnia rękawicy ma mieć zwiększoną chwytność. Dodatkowa warstwa polimerowa od strony roboczej może powodować, iż rękawica będzie bardziej śliska, co utrudnia wykonywanie czynności. W razie odpowiedzi odmownej prosimy Zamawiającego o uzasadnienie powyższego wymogu.

- Odpowiedź 150

Zamawiający prostuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga rękawic polimeryzowanych od wewnątrz, natomiast strona chwytna rękawicy bez polimeru od strony roboczej w pakiecie nr 14 . W związku z powyższym Zamawiający dołącza nowo obowiązujący formularz ofertowy– załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 151

Pakiet 14 , poz. 5

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, diagnostycznych, bezpudrowych, posiadających rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, teksturowane tylko na palcach, chlorowane od wewnątrz, długość min 240 mm, spełniające normę EN455, EN374 w opakowaniu 100szt, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu, Rozmiar S, M, L. Pragniemy zauważyć, iż do uchwytów naściennych typu SafeDon pasują tylko rękawice jednego producenta WRP które sprzedaje firma Zarys i Armed, co narusza zasadę uczciwej konkurencji.

- Odpowiedź 151

- Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie  rękawic nitrylowych, diagnostycznych, bezpudrowych, posiadających rolowany mankiet ułatwiający zakładanie oraz uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, teksturowane tylko na palcach, chlorowane od wewnątrz, długość min 240 mm, spełniające normę EN455, EN374 w opakowaniu 100szt, w standardowym rozmiarze opakowania wraz z uchwytami naściennymi kompatybilnymi z oferowanymi rękawicami, umożliwiającymi użytkowanie oferowanych rękawic niezależnie od wyposażenia oddziałów w uchwyty naścienne wskazanego typu, Rozmiar S, M, L w pakiecie nr 14 w pozycji nr 5.

Pytanie nr 152

Pakiet 31 , poz. 1

1/ Zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny za 50 ml iż odpowiednim przeliczeniem ilości w  formularzu cenowym. W innym wypadku nie można w sposób jednoznaczny wybrać najtańszej oferty, ponieważ różni producenci produkują różną pojemność wody np. 500 ml i 650 ml, stąd też oferta w drugim przypadku będzie droższa, co nie jest spowodowane wyższą ceną przypadającą na 1 ml, tylko zaoferowaniem większej ilości wody w pojemniku, co za tym idzie możliwością nawilżenia większej ilości pacjentów z jednego opakowania wody.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy pojemniki z wodą destylowaną mają posiadać potwierdzoną badaniami klinicznymi możliwość zastosowania  wody przez okres 30 dni u wielu pacjentów?

- Odpowiedź 152

- Ad1.

- Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

- Ad2.

- Pojemniki z wodą destylowaną mają posiadać potwierdzoną badaniami klinicznymi możliwość zastosowania  wody przez okres 30 dni u wielu pacjentów.

Pytanie nr 153

Pakiet 40 , poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gąbki do toalety jamy ustnej pokrytej dwuwęglanem sodu, w kolorze zielonym, pakowanej pojedynczo.

- Odpowiedź 153

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 154

Pakiet 40 , poz. 2

1/ Prosimy o dopuszczenie myjek toalety do pacjenta o naturalnym pH,  hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu  z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pakowane po 8 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań.

2/ Zamawiający sprecyzował przedmiot Zmówienia jako” jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone obustronnie środkami myjącymi o neutralnym ph”, czy Zamawiający miał na myśli myjki jednorazowe nie wymagające spłukiwania, a więc używania wody w trakcie toalety pacjenta  i tym samym eliminujące jedną z możliwości przenoszenia zakażeń, tak jak gąbki  z pozycji 4.

- Odpowiedź 154

- Ad1.

Tak, Zamawiający dopuści również zaoferowanie myjek toalety do pacjenta o naturalnym pH,  hypoalergiczne , wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu  z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pakowane po 8 sztuk, z przeliczeniem ilości opakowań. W pakiecie nr 40 w pozycji nr 2.

- Ad.2

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 155

Pakiet 40 , poz. 2-3

1/ Prosimy o dopuszczenie produktów zarejestrowanych jako kosmetyki

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy produkty z pozycji 2 i 3 mają być pozbawione lateksu?

- Odpowiedź 155

- Ad.1

Tak, Zamawiający dopuszcza również produkt zarejestrowany jako kosmetyk w pakiecie nr 40 w pozycji nr 2

Nie, Zamawiający wymaga produktu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz udzielonymi odpowiedziami w pakiecie nr 40 w pozycji nr 3

Ad.2.

Tak, produkty mają być pozbawione lateksu w pakiecie nr 40 w pozycji nr 2-3.

Pytanie nr 156

Pakiet 40 , poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków zawierających w swoim składzie nie wymagający spłukiwania roztwór z zawartością wody, simeticonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu.

- Odpowiedź 156

- Tak, Zamawiający dopuści również czepki zgodnie z w/w opisem w pakiecie nr 40 w pozycji nr 3.

Pytanie nr 157

Pakiet 40 , poz. 4

1/ Czy w związku z tym, że Zamawiający oczekuje tamponów z 2% roztworem CHG, wymaga  produktu zarejestrowanego  jako lek?

2/  Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy skuteczność produktu w zakresie zmniejszania zakażeń szpitalnych ma być potwierdzona badaniami klinicznymi?

3/ Prosimy o dopuszczenie tamponów nasyconych  2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny (CHG) z zarejestrowanymi wskazaniami leczniczymi do ogólnej antyseptyki skóry oraz antyseptyki skóry jako części schematu postępowania przedoperacyjnego. W składzie 500 mg CHG w 1 tamponie, żel aloesowy, bez lateksu, bez zawartości alkoholu, niewymagający spłukiwania, wykonane w 100% z poliestru, wymiary 19x19 cm, zarejestrowanych jako lek, pakowane po 6 szt., z przeliczeniem ilości opakowań.

- Odpowiedź 157

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Tak, skuteczność produktu w zakresie zmniejszania zakażeń szpitalnych ma być potwierdzona badaniami klinicznymi w pakiecie nr 40 w pozycji 4.

Pytanie nr 158

Pakiet 47 , poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oferowane ostrza powinny być kompatybilne ze strzygarkami Care Fusion posiadanymi przez Zamawiającego.

- Odpowiedź 158

- Tak, Zamawiający wymaga ostrzy kompatybilnych ze strzygarkami Care Fusion zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ w pakiecie nr 47 w pozycji nr 1.

Pytanie nr 159

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, do złożenia próbek oferowanego asortymentu w celu weryfikacji jego zgodności z opisami zawartymi w SIWZ?

- Odpowiedź 159

Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia z dnia 20 maja 2010r  o wyrobach medycznych – (DZ. U. z 2010 r.  Nr 107, poz. 679).

Ponadto Wykonawca dołączy (w zakresie pakietów, których to dotyczy ) wymagane przez Zamawiającego w zapisach bezpośrednio pod tabelkami formularza ofertowego (pakietem)  dokumenty, ulotki, instrukcje itp. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że zaoferowany  produkt spełnia postawione przez Zamawiającego warunki zgodnie z opisanem przedmiotu zamówienia  w  tabelkach  formularza ofertowego.

Pytanie nr 160

Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikom ww. postępowania o zamówienie publiczne uprawnień, wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm./ - zwanej w dalszej części pisma ustawą PZP, zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o udzielenie nam wyjaśnień w kwestii związanej z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ww. postępowania dotyczącymi zapisu z wzoru umowy - § 7 ust 1, pkt. c stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, gdzie Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiejkolwiek nawet najmniejszej części, prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu.

UZASADNIENIE:

Należy zauważyć, że wykonawcy chcąc należycie wywiązać się z podjętych umowa zobowiązań wobec Zamawiającego i jednocześnie nie narazić się na kary umowne, odszkodowanie i wykluczenie z przyszłych procedur przetargowych za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia, muszą podjąć wszelkie niezbędne i kosztochłonne kroki w celu zgromadzenia niezbędnych, określonych zapisami SIWZ ilości przedmiotu dostaw. Całkowite, jednostronne zwolnienie się Zamawiającego z  obowiązku nabycia przedmiotu umowy w oparciu o ogólne i subiektywne przesłanki, nie odnoszące się do dyspozycji z art. 145 ustawy PZP, nie tylko może ale i naraża wykonawcę który dołożył należytej staranności w zorganizowaniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (także w kwestii zagwarantowania ustalonych umową ilości) na niczym nieuzasadnione straty.

Zarówno w zgodnej opinii doktryny jak i ugruntowanej linii orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), niejasności i niedookreślenia w zapisach  SIWZ nie mogą obciążać wykonawcy, gdyż to na zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, także w zakresie zamawianych ilości.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy, albo o wykreślenie ww. zapisu z wzoru umowy (§ 7 ust 1, pkt. c ) albo zastąpienia dotychczasowej treści nową w brzmieniu: (…) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych ilości przedmiotu umowy niż w niej skazane, a Wykonawca wyraża na to zgodę, jednak z tym zastrzeżeniem że redukcja ta nie może przekroczyć 20%. (…) albo też dopuszczenie możliwości jednostronnego odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie będzie on mógł zagwarantować ciągłości dostaw w zakresie „szacunkowych” jedynie ilości przedmiotu zamówienia wskazanych przez samego Zamawiającego w treści SIWZ i wzoru umowy.

- Odpowiedź 160

Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy załącznik nr 6 SIWZ § 7 ust. 1 lit.c z: „Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części” na zapis „Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie w minimalnym zakresie rzeczowym odpowiadającym co najmniej 20 % ogólnej wartości umowy."

Pytanie nr 161

Dotyczy Pakietu nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE  na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. Na potwierdzenie powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

- Odpowiedź 161

- Tak, Zamawiający wymaga oznakowania znakiem CE  na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej w pakiecie nr 20.

Pytanie nr 162

Dotyczy Pakietu nr 20:

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach papierowo-foliowych znajdowało się odniesienie do obecnie obowiązujących norm?

- Odpowiedź 162

- Nie, Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 163

Pakiet nr 14 poz. 1, 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 oraz 3 z pakietu nr 14 do odrębnego pakietu?

- Odpowiedź 163

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 1,3 z pakietu nr 14 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 164

Pakiet nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe w op. a’200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Odpowiedź 164

Tak, Zamawiający wyraża zgodę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 165

Pakiet nr 14 poz. 4

Zamawiający wymaga zgodności z normą EN 374. Ponieważ jest różnica w efekcie pomiędzy zgodnością z normą a spełnieniem tej normy tj. rękawice mogą być zgodne/ zbadane, jednak wynik może być zadowalający lub nie, czy zatem Zamawiający wymaga rękawic przebadanych dla używanych w szpitalu podstawowych substancji chemicznych (aldehyd glutarowy 4%, chlorheksydyna 4%, zasada sodowa 40%, alkohol etylowy 35%, woda utleniona 4%) z czasem przenikania minimum 10 minut, co ma być potwierdzone fabrycznie informacją na opakowaniu?

- Odpowiedź 165

- Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 166

Pakiet nr 14 poz. 5

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 z pakietu nr 14 do odrębnego pakietu?

- Odpowiedź 166

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji nr 5 z pakietu nr 14 oraz utworzenie nowego pakietu.

Pytanie nr 167

Pakiet nr 14 poz. 5

1. Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, takie jak w poz. 4 wraz z dostarczeniem odpowiedniej ilości uchwytów naściennych ?

Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretny wyrób i powiązanego z nim jednego dystrybutora firmę Zarys.

Wnioskowane dopuszczenie umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, co wpłynie pozytywnie na ostateczną wartość zamówienia.

- Odpowiedź 167

- Tak, Zamawiający dopuści również w pakiecie nr 14 w pozycji nr 5 rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 SIWZ w pakiecie nr 14 oraz udzielonymi odpowiedziami wraz z dostarczeniem odpowiedniej ilości uchwytów naściennych.

Pytanie nr 168

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 „  Test ureazowy” wymaga aby oferowane testy , eliminowały możliwość uzyskania fałszywych wyników spowodowanych obecnością krwi, żółci lub niewłaściwą jakością wody bądź soli fizjologicznej tak jak ma to miejsce w przypadku testów tzw. mokrych?
Uzasadnienie:
Testy suche są testami nowszej generacji eliminującymi wady testów mokrych takich jak: występowanie wyników fałszywie dodatnich spowodowanych przez krew, żółć, niewłaściwą jakość płynów, tzw. "blushing effect". Testy suche są też łatwiejsze w odczycie i interpretacji wyniku badania. Są powszechnie stosowane w Polsce i na całym świecie od wielu lat. Tzw. suche testy ureazowe powstały  jako odpowiedź na uwagi i zastrzeżenia w stosunku do testów mokrych polskiego środowiska lekarzy gastroenterologów podczas kolejnych Warszawskich Spotkań Gastroenterologicznych czy Zjazdów Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
i są ich ulepszoną wersją.

- Odpowiedź 168

- Tak, Zamawiający wymaga testów suchych w pakiecie nr 24.

Pytanie nr 169

1 pakiet 17 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie parametry ma myjka?

- Odpowiedź 169

Czas dezynfekcji 10 minut w temperaturze 93 oC.

Pytanie nr 170

pakiet 18 poz. 15, 16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oświadczenia producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami i wyrazi zgodę na dołączenie do oferty jedynie oświadczenia producenta etykiet o kompatybilności?

- Odpowiedź 170

Nie, Zamawiający nie odstąpi od wymogu oświadczenia producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami w pakiecie nr 18 w pozycji nr 15 i 16

Pytanie nr 171

pakiet 20  poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu rękawa pap/fol o szerokości 210mmx200m? Różnica jest znikoma.

- Odpowiedź 171

Tak, Zamawiający dopuści również rękaw pap/fol o szerokości 210mmx200m w pakiecie nr 20 w pozycji nr 6.

Pytanie nr 172

pakiet 20 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do przetargu rękawa pap/fol o szerokości 400mmx200?

- Odpowiedź 172

Nie, Zamawiający nie dopuści rękawa pap/fol o szerokości 400mmx200 w pakiecie nr 20 w pozycji nr 9.

Pytanie nr 173

pakiet 20

Czy Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania był umieszczony tylko od strony papieru? Takie umiejscowienie wymaga od personelu kontroli wizualnej pakietu od strony papieru, która jest bardziej podatna na uszkodzenia niż folia, a zatem wpływa na bezpieczeństwo stosowanych narzędzi po procesie sterylizacji.

- Odpowiedź 173

Tak, Zamawiający wymaga, aby kierunek otwierania był umieszczony tylko od strony papieru w pakiecie nr 20.

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.

Załączniki:

1.Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy po zmianach