SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 14/PN/14

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO, KOLANOWEGO, ORAZ IMPLANTÓW ZESPOLONYCH

Załączniki do SIWZ

- Załącznik nr 1: formularz ofertowy

- Załącznik nr 2: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Załącznik nr 3: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Załączniki nr 4: oświadczenie o zgodności z ustawą o wyrobach medycznych

- Załącznik nr 5: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

- Załączniki nr 6 : wzór umowy

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004r. Nr 19, poz. 177 ze zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: administracja5@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dostawy endoprotez stawu biodrowego, i/lub kolanowego, i/lub implantów zespolonych (CPV-33183100-7, 33691100-6) Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pełne pakiety zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na 12 (dwanaście) pakietów:

Pakiet nr 1 – endoprotezy stawu kolanowego jednoprzedziałowa

Pakiet nr 2 – endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe rewizyjne modularne

Pakiet nr 3 – endoprotezy cementowe stawu kolanowego

Pakiet nr 4 – endoprotezy stawu biodrowego pierwotne i rewizyjne

Pakiet nr 5 – endoprotezy stawu biodrowego bezcementowe – rewizyjne

Pakiet nr 6 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane, druty kirschnera, gwoździe śródszpikowe

Pakiet nr 7 – system do szycia łękotek i implanty rekonstrukcji ACL

Pakiet nr 8 – zespolenia płytkowe, śruby kaniulowane

Pakiet nr 9– resorbowalny, syntetyczny materiał kościozstępczy

Pakiet nr 10 – implanty zespalające

Pakiet nr 11 – implanty zespalające – zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych

Pakiet nr 12 – zestaw jednorazowych wierteł do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy realizować od daty zawarcia umowy, sukcesywnie

do 02 grudnia 2014r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie stawia Wykonawcy żadnych warunków udziału w postępowaniu, tym samym nie opisuje sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia dokumentów potwierdzających  spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 2 lit. b SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.  26 ust. 2 b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, zgodnie z art. 22 ust.1 oraz 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis sposobu dokonania oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz informacja o oświadczeniach i / lub dokumentach jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków.

- Oświadczenie Wykonawcy/ów  o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 stwierdzające, że wszystkie wymienione w formularzu  ofertowym produkty  (załącznik nr 1 do SIWZ) dopuszczone są do obrotu w Polsce  zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (DZ. U. Nr 107, poz. 679).

UWAGA!!! Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że dany produkt dopuszczony jest do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych.

Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ,

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Barbara Goncerz  0322776100 wew. 115, 210, administracja5@szpitalzabrze.pl.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, ani zabezpieczenia należytego wykonani umowy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 20 czerwca 2014r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego

przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 4 podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 5 podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 14/PN/14 dostawy endoprotez stawu biodrowego, i/lub kolanowego, i/lub  implantów zespolonych”.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.09. do dnia 22/05/2014r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu  22/05/2014r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, pok. nr 1.09

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

- Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, wraz z kosztem opakowania, kosztem transportu i ubezpieczenia, kosztem przeszkolenia użytkownika, opłat celnych i innych jeżeli występują.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skarg.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH      UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik  Działu Administracji Zamówień i Logistyki	 ....................................................................

Członkowie Komisji:

Marek Hawranek

Ordynator  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Główny Użytkownik 	 ..........................................................................

Józef Grzymski

Kierownik Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik					 .....................................................................

Lidia Barna

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

Główny Użytkownik 	.....................................................................

Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Księgowości 				.....................................................................

Sekretarz Komisji:

Barbara Goncerz

St. Referent Działu Administracji Zamówień i Logistyki	  .....................................................................

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego i/lub implantów zespolonych,

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta ……………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 14/PN/14 dostawy endoprotez stawu biodrowego, i/lub kolanowego i/lub  implantów zespolonych ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [ 12 pakietach] tabelach sporządzone  są w programie Microsoft Word)

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  1 – ENDOPROTEZY STAWU KOLANOWEGO JEDNOPRZEDZIAŁOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa, stawu kolanowego. Komponent udowy cementowany z pokryciem ceramicznym (TIN) o kształcie wycinka sfery w minimum trzech rozmiarach. Wkładka polietylenowa ruchoma (niezwiązana z komponentem piszczelowym) w minimum trzech rozmiarach i dziewięciu grubościach każdy. Wymiennie z wkładką cementowany komponent polietylenowy przeznaczony do zastosowania bez tacy piszczelowej (monoblok) w minimum trzech rozmiarach i czterech grubościach każdy. Komponent piszczelowy cementowany, wysoko -polerowany z pokryciem ceramicznym (TIN). Instrumentarium udowe dostępne w dwóch wersjach: śródszpikowej i zewnętrznej. Zamawiający wymaga dostarczenia napędu (piła oscylacyjna z głowicą na ostrze poprzeczne, piła oscylacyjna posuwisto-zwrotna, wietrtarka z wyposarzeniem) na czas trwania umowy. W skład kompletu wchodzi również jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej do wyboru na rodzaj napędu. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 20414r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  2 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna składająca się z: trzpienia tytanowego w kształcie koniakalnym - elementu krętarza pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, cztery offsety, konus V40, możliwość rotacji po założeniu trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28 mm w min. trzech rozmiarach szyjki. Panewka bezcementowa typu press-fit potryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dającą możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem o średnicy wewnętrznej 28 mm z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6 mm lateralizacji oraz wkładu typu związanego (contrain) zapobiegającego dyslokacji Możliwość zastosowania panewki wkręcanej pokrytej hydroksyapatytem ze wszystkimi obcjami wkładek jak dla panewki press-fit. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do70mm. Wkładka polietylenowa z okapem. Skład 1 kpl.: trzpień, panewka press-fit lub wkręcana, wkładka polietylenowa, głowa metalowa, śruby, zatyczka 2 szt/kpl | Kpl. | 3 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  2 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza anatomiczna, bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień anatomiczny (prawy, lewy) bezkołnierzowy, tytanowy pokryty w 1/3 długości bliższej hydroksyapatytem, część dystalna polerowana. Długość trzpienia w zakresie od 100mm do 145mm, min. 8 rozmiarów dla każdej strony. Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st.) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z min. 3 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm lub panewka bezcementowa typu press-fit dwumobilna (antyluksacyjna) , pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji z 0 lub 10 stopniowym okapem. Możliwość zastosowania panewki wkręcanej ze wszystkimi opcjami wkładek jak dla panewki press-fit Ponadto panewka bezcementowa typu press-fit pokryta hydroksyapatytem w dwóch rodzajach: bezotworowa z możliwością stabilizacji nakręcanymi od zewnątrz szpilkami oraz z min. 4 otworami z możliwością dodatkowej | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  2 – ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA REWIZYJNA MODULARNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C D 2 | stabilizacji za pomocą śrub i szpilek, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 70 mm. Skład 1 kpl: -trzpień (lewy lub prawy), -panewka press-fit lub wkręcana, -wkładka polietylenowa lub ceramiczna, - wkładka dwumobilna, głowa metalowa lub ceramiczna. Śruby, szpilki, obturatory 3 szt. - w różnych zestawieniach |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płyty kompresyjne 5,7,9,11 otworowe z nacięciami do kabli, odpowiednio 6,8,10,12 nacięc o długościach 100, 110, 120 i 130mm. Komplet: płyta + 8 kabli`Lub wyprofilowana płyta do złamań krętarzowym o gr 4 mm w dwóch rozmiarach proksymalnych (medium,large)i 6 długościach 100,110,150,160,200,210 mm posiadajaca mechnizm blokujący do kabli oraz dodatkowe otwory na śruby korowe o śr. 4,5 mm.Komplet płyta+ 8 kabli. | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  3 – ENDOPROTEZY CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego cementowa - jednoprzedziałowa. Część udowa: zbudowana z CoCr lub ZrNb dostępna w 7 rozmiarach (1 do 7), z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyżnie A/P 10 stopnii. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6). Wkładka polietyleonowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm, sterylizowana w ETO. | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  4 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza cementowa antyluksacyjna stawu biodrowego typu Dual Mobility. Trzpień cementowy, dwie opcje: a) Trzpień cementowy kobaltowo-chromowy w pięciu rozmiarach o długościach od 144 do 132 mm. Kąt szyjkowy 1310 , szyjka cyrkulotrapezoidalna zwiększająca zakres ruchomości.Trzpień w przekroju stożkowy, w górnej części posiadający kieszenie cementowe dla zwiększenia stabilności rotacyjnej. trzpień samocentrujący w kanale, z opcją użycia centrelizera. b) Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6 rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centralizera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długosci szyjki. Panewka cementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63 mm ze skokiem co 2 mm Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka himesferyczna z dodatkową 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gladko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-63 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63. | Kpl. | 16 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  4 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu dual mobility. Endprooteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, dwie opcje: a) Trzpień tytanowy - Ti6A14V, prosty typu taper, dostępny w 12 rozmiarach w skoku co 1 mm: o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostepny w wersji Standard Offset i High Offset - kąt CCD - 131 stopni dla obu długosci offsetu szyjki, bez zmiany długosci kończyny ( korekta offsetu możliwa na etapie raszplowania ). Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną z czystego tytanu ułatwiająca przerost kostniny, natomiast koniec dalszy oraz szyjka trzpienia gładko polerowane. Trzpień ze stożkiem 12/14 o circutrapezoidalnym przekroju szyjki, zwiększajacym zakres ruchu o 16 stopni w stosunku do szyjek cylindrycznych. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne płetwy ograniczajace rotację. b) Trzpień - bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem, z poszerzoną częścią proksymalną zwiększającą stabilność antyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony. | Kpl. | 30 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR  4 – ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO PIERWOTNE I REWIZYJNE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 2 | Głowa metalowa CoCr o srednicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umozliwiajaca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkladki w panewce. W rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnetrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym press-fit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany.Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujace o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 5  –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA – REWIZYJNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka wykonana ze stopu tytanowego, pokryta tytanem w procesie "plazma spray". Panewka o kształcie owalnym dostępnym w rozmiarach od 52mm x 60mm do 68mm x76mm co 2mm. Liczne otwory w dnie i na krawędzi panewki umożliwiające dodatkowe mocowania śrubami i śrubami blokowanymi. System wyposażony w tytanowe płytki i haki umożliwiające dodatkowe mocowanie panewki w przestrzeni poza stawowej. Wkładka panewki mocowana w płaszczyźnie odchylonej o 20 stopni od płaszczyzny implantacji panewki. Wkładka panewki polietylenowa 0 stopni i 15 stopni lub ceramiczna o średnicy 28mm i 32mm. Instrumentarium umożliwiające wykonanie próbnego modelu implantacji panewki. Skład 1 kpl: - panewka - 1szt, płytka - 1szt, hak - 1szt, śruby blokowane 2szt, śruby 5,5mm - 5szt, wkładka ceramiczna lub polietylenowa - 1szt. | Kpl. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rewizyjna, bezcementowa proteza stawu biodrowego - Trzpień tytanowy, porowaty, zwężający się dystalnie, prosty i wygięty anatomicznie, dostępny w min. 3 długościach i 13 średnicach od 10mm do 22mm co 1mm. Rewizyjna, bezcementowa proteza stawu biodrowego - tytanowa część proksymalna o powierzchni porowatej, dostępna w min. 6 rozmiarach, dobierana niezależnie od wielkości trzpienia. Modularna szyjka mocowana w części proksymalnej trzpienia umożliwiająca niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji. Każda szyjka dostępna w 2. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 5  –  ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO BEZCEMENTOWA – REWIZYJNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 2 | długościach. Konus szyjki/głowy 12/14. Głowa metalowa CoCr o śr. 28,32, 36 mm dostępna w 4-5 długościach szyjki |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 6  – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZESPOLENIA ŚRÓDSZPIKOWE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwóźdź śródszpikowy, tytanowy do zaopatrzenia złamań kości ramiennej; dostępny w średnicach 8/7 mm; 9/7,5 mm; 10/8,5 mm oraz długościach od 16 do 30 cm (w skoku co 2 cm) Gwóźdź o trapezoidalnym przekroju proksymalnym dostępny w 2 opcjach: z ugięciem proksymalnym lub prosty. Proksymalnie 4 gwintowane otwory, w tym 3 wyposażone we wkładki polietylenowe dające blokowanie kątowe. Śruby proksymalne samogwintujące, gąbczaste o średnicy 5 mm. Śruby dystalne korowe, samogwintujące o średnicy 4,0 mm. Wszystkie implanty pakowane sterylnie. Komplet: 1 gwóźdź + 3 śruby gąbczaste + 2 śruba korowa + zaślepka | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Druty KIRSCHNERA 27 – 28 cm, śr 1,2 mm. STAL | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytki do obojczyka, prawe i lewe, anatomicznie ukształtowane z okrągłymi, gwintowanymi otworami akceptującymi zarówno śruby blokowane jak i śruby korowe. Płytki z rekonstrukcyjnymi wcięciami zakładane z dostępu górnego lub dolnego. Płytki dystalne z otworami gwintowanymi pod śruby 2,7 mm w nasadzie oraz 3,5 mm w trzonie. Płytki przyśrodkowe wyłącznie z otworami pod śruby 3,5 mm. Spłaszczony koniec bliższy dla małoinwazyjnego wprowadzenia. Implanty ze stali | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 6  – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE SRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 3 | nierdzewnej w długościach od 81 do 121 mm. Komplet: płyta + 8 śruba blokowana 3.5mm lub 2,7 mm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 7  –  SYSTEM DO SZYCIA ŁĄKOTEK I IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI ACL

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mocowanie udowe typu endobutton. Podłużna płytka z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Płytka ma trwałe zwązania fabryczne z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości (bez węzła). Długość pętli od 15-60mm. Skok pętli co 5mm. Implant zawiera dwie fabryczne nitki o grubościach 2 i 5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60mm. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu. Zamawiający wymaga dostarczenia systemu rewizyjnego do mocowania udowego w postaci przedłużonej płytki stanowiącej nakładkę na płytkę właściwą. | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocowanie piszczelowe - śruba tytanowa. Śruba tytanowa w rozmiarach 7mm x25mm, 35mm, 40mm, 8mm x25mm, 35mm, 40mm, 9mm x25mm, 35mm, 10mm x25mm, 30mm,35mm, 11mm x30mm, 35mm. Wszystkie rozmiary do wyboru śródoperacyjnie. Wymagane instrumentarium umożliwiające założenie implantu | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 8  – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych /gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Materiał STAL. Długość od 90mm do 114mm, ilość otworów w trzonie 3 i 5. Materiał stal. Komplet: płyta + 7 śrub blokowanych. | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 8  – ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Śruba typu Schanz, stalowa, w średnicach: 4,0mm i długości od 60 do 125 mm, 5,0mm idługości od 100 do 250mm, 6,0mm i długości od 100 do 190mm. Średnica i długość śruby do wyboru śródoperacyjnie. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia:  od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 9  – RESORBOWALNY, SYNTETYCZNY MATERIAŁ KOŚCIOZASTEPCZY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Resorbowalny, syntetyczny materiał kościozastępczy z dodatkiem gentamycyny o właściwości buforującej to znaczy regulującej Ph układu, w postaci granulek. Opakowanie - 20 granulek - 5 cm3. | Op. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 10  – IMPLANTY ZESPALAJACE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Śruby korowe w systemie heksagonalnym o średnicy 2,0mm: oraz 2,5 mm i długościach od 8 do 34 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym tytanowe. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płytki do zespoleń złamań kości dłoni Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz w kształcie Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z gniazdem gwiaździstym; oraz pod śruby blokowane 2,0 mm i korowe 2,3mm. - Śruby korowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm oraz 2,3mm w systemie heksagonalnym dostępne w zakresie długości minimum od 4mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym, tytanowe. - Śruby blokowane 2,0mm w zakresie 6-30mm w systemie heksagonalnym blokowane bezgwintowo wielokierunkowo. Komplet: płytka + 6 śrub blokowanych lub korowych do wyboru śródoperacyjnie. Tytan. | Kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 11  – IMPLANTY ZESPALAJACE - Zestaw do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej o długości min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Drut wiercący z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny | Kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 14/PN/14

PAKIET NR 12  – ZESTAW JEDNORAZOWYCH WIERTEŁ DO REKONSTRUKCJI WIĘZADEŁ KRZYŻOWYCH

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw jednorazowych wierteł do rekonstrukcji więzadła krzyżowego metodą biologiczną - pressfit. W skład jednego kompletu wchodzą trzy jednorazowe wiertła: XD 1B - Ø 10/9 4050110165, XD 2B - Ø 8/7 4050110167, XD 3B- Ø8/7 4050110168 (lub równoważne). Zamawiający wymaga dostarczenia niodpłatnie kompletnego zestawu narzędzi umożliwiającego użycie wierteł na czas trwania umowy. | Kpl. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: od zawarcia umowy do 02 grudnia 2014r

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 2 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego i/lub implantów zespolonych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość

Załącznik nr 3 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego i/lub implantów zespolonych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O SPEŁNIENIEU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 22 UST. 1  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego i/lub implantów zespolonych,

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca oświadcza, że:

- oferowane produkty dopuszczone są do obrotu w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.             o wyrobach medycznych (DZ. U. Nr 107, poz. 679);

- na każde wezwanie Zamawiającego dostarczy dokumenty na podstawie, których  w/w przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu;

- w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej,  dostarczy przed zawarciem umowy dokumenty potwierdzające, dopuszczenie do obrotu na cały asortyment będący przedmiotem umowy.

………………………………………

Podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego i/lub implantów zespolonych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW  O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy

## Załącznik nr 6

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 14/PN/14

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego i/lub implantów zespolonych,

UMOWA 14/PN/14 - WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawy endoprotez  stawu biodrowego i/lub

kolanowego, i/lub  implantów zespolonych,

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484,  o kapitale zakładowym w wysokości 30 942 450,00 zł, o numerze NIP: 648 –270 – 05 – 83 i REGON 241127857

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 14/PN/14, Zamawiający udziela zamówienia na dostawy endoprotez stawu biodrowego i/lub kolanowego i/lub implantów zespolonych, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do umowy - Formularzu ofertowym.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu  endoprotez stawu biodrowego i/lub kolanowego i/lub implantów zespolonych

- Zakres przedmiotu zamówienia określa treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzającym zawarcie umowy, treść oferty Wykonawcy, złożonej w poprzedzającym zawarcie umowy postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w szczególności treść Formularza ofertowego, jak również treść niniejszej umowy.

### WARTOŚĆ UMOWY

§ 2

Tytułem ceny za dostawę przedmiotu umowy oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ..............brutto (maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca z niniejszej umowy), w tym kwotę ...................... netto wraz z ... % podatkiem od towarów i usług w kwocie ..... złotych, w tym pakiet 1…………………………………...

### OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 3

- Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do 02 grudnia 2014r.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do należytego wywiązania się z umowy i bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze sktukiem natychmiastowym ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwli jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

### WARUNKI REALIZACJI UMOWY

§ 4

- Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała systematycznie zgodnie z opisem w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu wyroby medyczne będące przedmiotem umowy  własnym transportem lub na koszt własny

- na Blok Operacyjny Zamawiającego przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 24 godz. od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ...............................................

- przedmiot umowy będzie realizowany w dostawach częściowych, na podstawie zlecenia (zamówienie bądź karta wszczepienia) wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego, określającego asortyment i ilości, wysłanego faxem. Zlecenie musi być podpisane przez Kierownika Zamawiającego (Prezesa Zarządu).

- na okres trwania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie w depozyt na Blok Operacyjny zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4 komplet instrumentarium w kasecie odpowiedniej dla danego typu wyrobów medycznych oraz „typoszeregi” odpowiednie dla wyrobów medycznych będących przedmiotem umowy do 24 godzin od dnia jej podpisania. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli obu stron

- po wygaśnięciu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy instrumentarium oraz „typoszeregi” wyrobów medycznych.

- do wzajemnego współdziałania w wykonywaniu umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne imiennie:

- ze strony Wykonawcy ................................................................ tel ............................

- ze strony Zamawiającego ........................................................... tel ............................

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu Zamawiającego w ramach dostawy wyrobów medycznych w okresie trwania umowy. Szczegółowy zakres i harmonogram szkoleń będzie realizowany wg bieżących potrzeb Zamawiającego i wymaga każdorazowego uzgodnienia. Zakres i harmonogram szkoleń każdorazowo wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego

WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 5

  - Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy według cen określonych w załączniku nr 1 do umowy, na podstawie faktury,  w terminie ........... dni (min 60 dni) od daty jej otrzymania

  - Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Zapłata nastąpi na konto Wykonawcy ………………………………………………….......................

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze ewidencyjnym NIP 648-270-05-83 i jednocześnie upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do jej otrzymania.

KARY UMOWNE

§ 6

- W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem §6 ust 3.

- W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.

- W razie opóźnienia w terminie realizacji dostawy określonym w § 4 ust 2 pkt 1 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

- Zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej:

  - obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego

  - podwyższenie cen jednostkowych  może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy 
w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do  całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części

  - Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek,  że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu.

  - Zamawiający, za uprzednią zgodą, dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania a nie udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyj. pkt 1 lit a, d, e).

- Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne ogólnie obowiązujące.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	                                        WYKONAWCA