SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 23/PN/14

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE „A”  (nowe oznaczenie budynku „H”) BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁOŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4 W ZABRZU

Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Formularz Oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 PZP

Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Wzór umowy

Załącznik Nr 6 Oświadczenie o wskazaniu robót powierzonych podwykonawcom

Załącznik nr 7 Oświadczenie Wykonawców o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 8 Projekt budowlany

Załącznik Nr 9 Przedmiar robót

Załącznik Nr 10 Program funkcjonalno – użytkowy

Załącznik Nr 11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w skrócie SIWZ) określa warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie, wymagania merytoryczne i formalne, jakim muszą odpowiadać składane oferty, a także zasady prowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Ilekroć w specyfikacji jest mowa o ustawie bez bliższego jej określenia, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r.  poz. 907 z późn. zm., w skrócie PZP).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy obowiązani są składać prawdziwe oświadczenia i dokumenty. Umyślne przedłożenie dokumentu sfałszowanego lub stwierdzającego nieprawdę albo złożenie nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest odpowiedzialnością karną przewidzianą w art. 297 Kodeksu Karnego.

- ZAMAWIAJĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

NIP: 		648-270-05-83

Regon:		241127857

KRS:		0000328484

telefon/ fax:    032  277-62-12

Wszystkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane są na stronie www.szpitalzabrze.pl, Korespondencję przesłaną w formie elektronicznej (za potwierdzeniem w formie oryginału) należy przesyłać na adres: mpoltorak@szpitalzabrze.pl. W przypadku zwracania się 
o udzielenie wyjaśnień prosimy o przesyłanie ich treści również w wersji elektronicznej na powyższy adres.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa klatki schodowej w segmencie „ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. położonego przy ulicy Zamkowej 4.(na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji technicznej).

(CPV: 45000000-7, 45310000-3,45453000-7,45442100-8,45432100-5,45262700-8,45262522-6,45262300-4,45262310-7,45410000-4).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji, projekcie budowlano – wykonawczym, przedmiarze robót budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz we wzorze umowy.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zamówienie należy zrealizować w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

1. 	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) 	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 	ustawy nakładają obowiązek ich posiadania oraz dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 	Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie, o spełnieniu warunków 	udziału w postępowaniu opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych;

2) 	Posiadają wiedzę i doświadczenie – tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, zrealizowali minimum dwie roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 600.000,00 PLN brutto w branży ogólnobudowlanej (konstrukcyjnej i instalacyjnej).

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wykaz wyżej opisanych robót budowlanych o łącznej wartości co najmniej 600.000,00 PLN brutto, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca i nazwy odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane terminowo, należycie tj. zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

3) 	Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 	zamówienia.

Warunek uważa się za spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresy wykonywanych przez nich czynności, złoży dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zakres wykonywanych czynności:

- Kierownik budowy:

kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów.

- Kierownik robót instalacyjnych:

kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów.

- Kierownik robót  instalacyjnych:

kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych zgodnie z ustawą Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadający aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów.

4) 	Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 -	2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawa zamówień publicznych.

2. 	Warunki będą oceniane wg formuły spełnia/nie spełnia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa niżej wymienione dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w rozdziale VII pkt 1 SIWZ.

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do wykluczenia w myśl art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych, /stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ/, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

5)	wykaz wykonanych robót budowlanych, /stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ/  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali minimum dwie roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 600.000,00 PLN brutto w branży ogólnobudowlanej 
(konstrukcyjnej i instalacyjnej) ,  z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania i odbiorów   oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

6)	wykaz osób /stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ/, że osoby, które będą uczestniczyć 
	w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 	obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, 	doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia,

7)	opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 650.000,00 zł, obejmującą cały okres wykonania 	przedmiotu niniejszej umowy,

8)	aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

9)	aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

10)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

11)	aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

12) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ

VIII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ	WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ 	OFEROWANE USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ 	ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wymaga złożenia żadnych dokumentów.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
	Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
	A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
	Z WYKONAWCAMI

  - Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać oświadczenia i inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, za niezwłocznym potwierdzeniem w formie oryginału.

  - Ze względów organizacyjnych Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu 
w dokumenty postępowania, powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się 
z Wykonawcami.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Monika Półtorak, numer telefonu  (032) 277-61-00 wew. 115 lub email:  mpoltorak@szpitalzabrze.pl

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 	WYKONANIA UMOWY

1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.729,83 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007r. Nr42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej przed podpisaniem umowy.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w :

a)	pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,

b)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c)	gwarancjach bankowych,

d)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275),

3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie:

a)	w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

b)	przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c)	przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.	Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 
50 1240 4272 1111 0010 3193 5570.

5.	Z wniesionego zabezpieczenia 30% jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.07.10.2014r.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Kompletna oferta składa się z:

  - formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wypełnionego i podpisanego przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez osobę /y/ uprawnioną /e/,

  - Dokumentów wskazanych w rozdziale VII i VIII SIWZ.

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dopuszczamy możliwość składania kserokopii dokumentów. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania ofert 
w imieniu Wykonawcy – własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem ”za zgodność 
z oryginałem”.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Ofertę winien podpisać uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (lub pełnomocnik).

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony 23/PN/14 na przebudowę klatki schodowej w segmencie „ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 4.

- Oferta powinna być przygotowana w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości   oferty (zszyta, zbindowana itp.).

- Prosimy o dołączenie do oferty spisu treści zawierającego wykaz wszystkich załączników oraz 
o ponumerowanie stron lub kartek oferty. Prosimy o opieczętowanie oferty pieczątką firmową.

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

      - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, 
w Budynku Dyrekcji, parter, pokój nr 1.08. do dnia 8.09.2014r. do godz. 1000.

      - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.09.2014r. o godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego 
w Zabrzu przy ul. Zamkowej nr 4, w Budynku Dyrekcji, parter, w pokoju nr 1.08

XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.   Wartość netto i brutto należy wyliczyć w następujący sposób:

- Ilość należy pomnożyć przez cenę jednostkową netto w każdej pozycji,

- Do otrzymanej wartości netto należy dodać VAT w % otrzymując w ten sposób wartość brutto 
w każdej pozycji,

- Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku,

- Ogólną wartość netto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości netto wszystkich pozycji,

- Ogólną wartość brutto (razem) obliczamy dodając poszczególne wartości brutto wszystkich pozycji.

2.  Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie wartość brutto wskazana w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

XV.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 
I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych i w SIWZ.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

  - formalnym tj. spełnienia warunków podanych w SIWZ (wymagana dokumentacja)

  - merytorycznym tj. wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z podanymi niżej kryteriami:

CENA: 100 punktów

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

Oferty o wyższej cenie otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:

|  | cena najniższa |  |
| --- | --- | --- |
| X = | ------------------------------------ | x 100 punktów |
|  | cena badanej oferty |  |

Jest to cena brutto oferty, stanowiąca cenę ryczałtową obejmującą wszystkie elementy robót budowlanych, transportu, opłat, ubezpieczenia i innych kosztów, jakie Wykonawca poniesie 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji umowy i nie będzie podlegała waloryzacji.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację.

- Zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 zostanie również podany na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalzabrze.pl. Dzień przekazania zawiadomienia zawierającego zakres informacji zawarty w art. 92 ust. 1 pkt 1-3 jest jednocześnie dniem publikacji tego zawiadomienia na stronie www.szpitalzabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Począwszy od tego dnia płynie termin wskazany w art. 180 ust. 2.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3  jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę, nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 	DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 	OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 	WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 	ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 	WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na zasadach i trybie tam przewidzianych.

- W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 	art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

b)	opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

c)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

d)	odrzucenia oferty odwołującego.

XIX.INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ UDZIELANE

Zamawiający przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

XX. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, to jest takich, które przewidują odmienny niż określony warunkami w SIWZ sposób wykonania zamówienia publicznego.

XXI.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXII. INFORMACJE DODATKOWE:

1.	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie 
z art. 144 PZP, na warunkach określonych we wzorze umowy.

2.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 	4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

5.	Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 	podwykonawcom.

XXIII	SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ

1. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 	powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 6 do SIWZ) części 	zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

2. 	Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom.

Zamawiający nie określa części zamówienia, której nie można powierzyć podwykonawcom.

3. 	Zmiany, jakie można wprowadzić do umowy o zamówienie publiczne

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie.

Warunki zmian postanowień umowy:

Zamawiający określa warunki zmian postanowień zawartej umowy na następujące:

- terminy realizacji - mogą ulec wydłużeniu tylko na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego,

- nadzór i dozór nad wykonawstwem – zmiany w składzie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadania ze strony Zamawiającego i Wykonawcy są dopuszczalne pod warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, uprawnień,

- zmiana podwykonawcy – w przypadkach uzasadnionych, za pisemną zgodą Zamawiającego,

- obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w SIWZ i dokumentacji projektowej ze względów technicznych, ekonomicznych lub formalno – prawnych nie będzie konieczny do wykonania z zastrzeżeniem art. 140 PZP,

- w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, możliwa jest zmiana treści umowy w tym zakresie,

- wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów rejestrowych,

- wprowadzenie robót zamiennych lub materiałów, jeżeli zaistnieje przynajmniej jedna z n/w okoliczności:

- materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi;

- w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego;

- w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

Przewodniczący komisji:

Katarzyna Błaszczyk

Kierownik Działu Administracji, Zamówień i Logistyki                          ..........................................................................

Członkowie Komisji:

Andrzej Gottwald

Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych                                ..........................................................................

Renata Lemańska

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych                                                        ..........................................................................

Celina Hołda

Specjalista

Osoba z Działu Ekonomiczno - Finansowego	                  ........................................................................

Sekretarz Komisji:

Monika Półtorak

Referent Działu Administracji, Zamówień i Logistyki.		   ..........................................................................

ZATWIERDZAM

.................................................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Zabrzu

data, miejscowość

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A”  (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego
 w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:……………………………………………………………………………

- Adres: województwo: …………………………...........powiat: …………………...........

miejscowość:…………………………………………………………….kod:……………..

ulica:………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:……………………..……e-mail:………………………..

3. 	Regon:………………………………………….

4. 	NIP:……………………………………….........

5.	Numer konta: ………………………………………………………………………………

II. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 23/PN/14 na przebudowę klatki schodowej 
w segmencie „ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. 
z o.o. położonego przy ulicy Zamkowej 4. ogłoszonego w BZP na tablicy ogłoszeń w siedzibie szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przebudowa klatki schodowej w segmencie „ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. położonego przy ulicy Zamkowej 4 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

Słownie wartość brutto:.............................................................................................................zł.

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie...........................(min. 30) dni.

Akceptujemy warunki płatności określone w postanowieniach umowy.

Termin realizacji zamówienia: …………………… (max. 4 miesiące od dnia podpisania umowy)

Udzielamy …………….…(min. 60 ) miesięcznej gwarancji na wszystkie użyte, wbudowane materiały budowlane i wykonane roboty budowlane.

Udzielamy …………….…(min. 60) miesięcznej gwarancji na zabudowane urządzenia.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

Oświadczamy, że sporządziliśmy ofertę wyceniając w niej wszystkie informacje zawarte 
w dokumentacji przetargowej – opisie przedmiotu zamówienia.

Uważamy się za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

*Zamówienie zrealizujemy sami/ lub  ……………………………………………………………………

*Część zamówienia (określić zakres) ……………………………………..zamierzam powierzyć podwykonawcy.

Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w formie spółki cywilnej/ konsorcjum* , oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, ustanawiamy pełnomocnika:

……………………………………………………………………………………………………………

(wypełniają i dokonują wyboru jedynie przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum).

Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach nr od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) 
i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach są jawne.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, w tym ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany (wykonywany) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, oraz doświadczenie zawodowe.

Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w pkt. 1 oferty, w następującej formie/formach:

1. ………………………………………….

2. ………………………………………….

3. ………………………………………….

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. 	Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w obiekcie szpitalnym mieszczącym się przy 	ulicy Zamkowej 4 w Zabrzu, polegające na:

PRZEBUDOWIE KLATKI SCHODOWEJ W SEGMENCIE " A" (nowe oznaczenie budynku „H”) BUDYNKU SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. POŁÓŻONEGO PRZY ULICY ZAMKOWEJ 4.

- Przebudowa klatki schodowej w Segmencie „A” Szpitala Miejskiego w Zabrzu, przy ulicy Zamkowej 4:

- Kubatura części przebudowywanej: ok. 690 m3 ,

- Powierzchnia zabudowy części przebudowywanej: 55,94 m2 ,

- Powierzchnia użytkowa części przebudowywanej: 149,15 m2,

- Wysokość kondygnacji istniejących:

- piwnica 2,30 m

- parter, I piętro, II piętro 2,95 m

- ilość kondygnacji - 4

- Zmiana elementów konstrukcyjnych przebudowywanej klatki schodowej nie zmienia układu

konstrukcyjnego całego obiektu. Przebudowa polega na częściowym wyburzeniu (etapami) 
z jednoczesnym realizowaniem nowych elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych które zapewniają ich podparcie w miejscach wyburzonych nośnych elementów (ścian, belek).

Przed rozpoczęciem prac związanych z wyburzeniem należy odpowiednie fragmenty stropów 
i belek podstemplować od poziomu piwnic do II piętra (stropodachu).

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania stemplowania, wzmocnienia oraz ograniczenia

komunikacji w obrębie przebudowywanej klatki schodowej podano w części opisowej 
i graficznej Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową klatki schodowej Wykonawca winien

opracować do uzgodnienia z zamawiającym projekt organizacji oraz prowadzenia robót uwzględniając poniżą kolejność robót:

• wykonać stemplowanie stropów korytarza piwnic, parteru, I piętra i II piętra,

• wykonać zgodnie z potrzebą tymczasowe ścianki oddzielające, część przebudowywaną od

części użytkowanej,

• wykonać na odpowiedniej wysokości stalowe nadproża ( poz. NS.1.2, NS.1.3) w poprzecznych

ścianach (korytarz) klatki schodowej oraz pod oparcie belek stalowych (poz. BS.1.3),

• wykonać wzmocnienia z belki stalowej (poz. BS.1.3) wg szczegółów podanych w PW,

• po zamontowaniu poz. BS.1.3 można rozbierać słupy na II piętrze,

• rozebrać biegi, podesty z belkami schodów oraz murowane ścianki piwnicy,

• po rozkuciu posadzki i wykonaniu wykopów wykonać ławy fundamentowe ze słupami,

• po uzyskaniu odpowiedniej nośności fundamentów wymurować ściany gr. 25 i 51cm,

• po wykonaniu odpowiednio zagęszczonej zasypki z piasku, betonować płyty biegowe i podest

(poz. -1,61) w piwnicy,

• realizować przygotowawcze prace ( wykonanie nadproża stalowego NS.2.0) oraz rozkucie

fragmentów stropu nad piwnicą,

• w pasie rozkutego stropu nad piwnicą wykonać żelbetowe belki razem z biegiem schodów,

• po wymurowaniu ściany grubości 51cm ( ze słupkami żelbetowymi) wykonać płytę stropową 
w poziomie stropu nad piwnicą,

• kolejno kondygnacjami prowadzić roboty budowlane objęte zakresem przebudowy.

- Należy wykonać klatkę schodową dwubiegową o szerokościach biegów i podestów 160 cm oraz wysokości stopni 15 cm.

- Należy wykonać podest w poziomie +/-0,00 i +3,30 o szerokości 3 m łączący istniejący szpital 
z częścią realizowaną. Podest należy wykonać jako płytę stopową.

- W obrębie klatki zakłada się:

- roboty wyburzeniowe,

- wymianę okien w wymiarach istniejących otworów, z oknami oddymiającymi,

- wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie nowych okładzin klatki schodowej wraz z podestem,

- wykonanie nowych balustrad.

- Instalację oświetleniową klatki schodowej o raz łącznika do nowej części należy wykonać jako

podtynkową przewodami YDYżo 3x1.5 mm2 oraz YDYżo 4x1.5.Przewody należy prowadzić p/t w poziomie lub pionowo a na suficie możliwie najkrótszą drogą. W/w instalację wykonać jako

trójprzewodową i zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami nad prądowymi.

Załączanie oświetlenia klatki realizowane będzie za pomocą łączników schodowych usytuowanych przy wejściach na ciąg schodów oraz łącznikiem 1 biegunowym przy wejściu do pomieszczeń gospodarczych pod schodami na dwóch poziomach. Wysokość instalowania łączników -1.2 m. od podłogi.

- Oprawy w istniejącym ciągu komunikacyjnym i projektowanych przejść do nowej części szpitala

zasilić należy z istniejących obwodów oświetleniowych na każdym z pięter. Zasilanie oświetlenia klatki schodowej wykonać z istniejącej rozdzielni TB w piwnicy gdzie należy dobudować dodatkowe zabezpieczenie typu S 301 B -10A. Przewody od rozdzielni prowadzić do projektowanej klatki schodowej w istniejącym metalowym korycie kablowym.

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe LED prod. Golland-typy i parametry opraw podano na

planie instalacji.

- Oświetlenie awaryjne – należy wykonać na każdym poziomie wyposażenie części opraw 
w moduły podtrzymujące. Oprawy załączane będą automatycznie po zaniku napięcia-czas podtrzymania minimum 2h. Do opraw doprowadzić należy przewód YDY żo 3x1.5mm2.Po wykonaniu

oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia.

- Oświetlenie ewakuacyjne - oprawy zwieszane LED z piktogramami. Oprawy załączane będą automatycznie po zaniku napięcia - czas podtrzymania minimum 2h. Po wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia. Zasilanie opraw przewodem YDY 3x1.5mm2.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – należy wykonać jako samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzić stan izolacji przewodów i obwodów oraz dokonać innych niezbędnych pomiarów i badań.

- W stanie istniejącym ze względu na szerokość biegu i brak wydzielenia klatki schodowej należy poszerzyć klatkę schodową do szerokości biegu 160cm, spoczników min. 160 cm, wysokości stopni do 15cm, wydzielenia pionowego w klasie REI60 z otworem przeszklenia w ścianach do klasy EI60 oraz otworów drzwiowych do klasy EI30, z wykorzystaniem drzwi do przedsionka 
o szerokości 140cm.

- Drzwi zewnętrzne, istniejące posiadają szerokość 125 cm i zgodnie z przepisami winne posiadać

szerokość równą co najmniej 140cm i otwierać się w kierunku ewakuacji.

- W klatce schodowej zastosowano oddymianie grawitacyjne poprzez okna zespolone w ścianie

zewnętrznej o powierzchni czynnej oddymiania 1,2m2. Istniejące okna posiadają wymiary sumaryczne 1,4m x 1,7m= 2,38m2.

- Napowietrzanie odbywać się będzie samoczynnie, poprzez drzwi zewnętrzne o powierzchni min

2,4m2, równej powierzchni geometrycznej klatki schodowej.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej obejmują wydzielenie nowej klatki schodowej wraz z jej

oddymianiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągów komunikacyjnych w obiekcie szpitalnym.

18.	Szczegółowy opis przebudowy klatki schodowej znajduje się w załączonym do SIWZ projekcie 	budowlano – wykonawczym oraz przedmiarze robót, a także w specyfikacji technicznej 	wykonania 	i odbioru robót.

19.	W przypadku, gdy projektant opisując przedmiot zamówienia posłużył się konkretną nazwą producenta, wskazał konkretny typ lub model urządzenia, 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego o parametrach identycznych lub 	lepszych.

20.	Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
w terminie 7 dni od dnia jej podpisania, w celu 	jego akceptacji przez Zamawiającego. Podczas układania harmonogramu 	rzeczowo – finansowego wykonania robót Wykonawca uwzględni, iż prace wykonywane będą na terenie czynnego 	obiektu szpitalnego.

21.	Zamawiający zwraca szczególną uwagę Wykonawców na treść postanowień wzoru umowy, 	zgodnie z którymi za wykonanie zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, a nie 	kosztorysowe. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł 	ubiegać się jego podwyższenia, nawet jeśli realizacja zamówienia będzie wymagała robót 
	o rozmiarach lub kosztach większych niż wynikające z załączonej do SIWZ dokumentacji.

22.	Wykonawca zobowiązany jest do użycia podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nowych, pierwszego gatunku, posiadające stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), aprobaty techniczne, atesty, karty charakterystyki, pozwolenia, certyfikaty, które dostarczy najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.

23.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materiałów, które zamierza użyć do zabudowy, montażu podczas realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.

24. Wykonanie robót przygotowawczych, pomocniczych i porządkowych oraz naprawa 	ewentualnych uszkodzeń.

25. Zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami w nieograniczonym zakresie o specjalności 	konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

26. Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, również wskazanych przez Zamawiającego,  uzyskanie wymaganych zezwoleń, odbiorów oraz zgłoszeń wraz z dokonaniem stosownych opłat, na własny koszt i własne ryzyko.

27. Opracowanie kompletnej dokumentacji po wykonawczej w ilościach: 3 komplety w wersji 	papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny).

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 2

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A” (nowe oznaczenie budynku „H”)  budynku Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

### DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 I 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca oświadcza, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust 1 –2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawa zamówień publicznych z późn. zm.).

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 3

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

| Nazwa przedsięwzięcia (rodzaj wykonanej usługi) | Całkowita wartość robót, za które Wykonawca odpowiadał | Okres obowiązywania umowy | Data rozpoczęcia robót | Zamawiający i miejsce dotyczące wykonanych robót | Zakończenie tak/ jeszcze nie/ nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

DO WYKAZU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE NALEŻYTE WYKONANIE W/W ROBÓT BUDOWLANYCH.

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

data, miejscowość

##### Załącznik nr 4

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A” (nowe oznaczenie budynku „H”)  budynku Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

##### WYKAZ OSÓB/PODMIOTÓW

##### PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

##### Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę klatki schodowej w segmencie „ A”( nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4,  przedstawiam poniżej wykaz osób/podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w imieniu Wykonawcy:

| ##### L.p. | ##### Imię i nazwisko osoby/nazwa podmiotu | ##### Nr uprawnień lub zaświadczenia, organ wydający, data wydania | ##### Zakres wykonywanych czynności, przy realizacji zamówienia | ##### Branża | ##### Doświadczenie i wykształcenie | ##### Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 2 | ##### 3 | ##### 4 | ##### 5 | ##### 6 | ##### 7 |

………………………………………

podpis osoby upoważnionej

##### do działania w imieniu Wykonawcy

##### Załącznik nr 5

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A”  (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

UMOWA 23/PN/14- WZÓR

W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na przebudowę klatki schodowej w segmencie „ A”( nowe oznaczenie budynku „ H”) budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

zawarta dnia…….........w Zabrzu

pomiędzy:

Szpitalem Miejskim w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Zamkowa 4,  41-803 Zabrze,

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000328484, o kapitale zakładowym w wysokości 30.942.450,00 zł, o numerze NIP: 648-270-05-83 i REGON 241127857 reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – dr n. med. Mariusza Kazimierza Wójtowicza

Zastępcę Prezesa Zarządu – lek. med. Piotra Trybalskiego

zwanym dalej Zamawiającym

oraz

## WYKONAWCĄ

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez……………...pod numerem ……………………………/wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem…………………….

posiadającym NIP: .................oraz REGON: ..................

reprezentowanym przez                 ___________________________________

zwanym dalej Wykonawcą.

Strony umowy zgodnie postanowiły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego nr 23/PN/14 Zamawiający udziela zamówienia na przebudowę klatki schodowej w segmencie „ A” budynku Szpitala Miejskiego w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4., a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w załączniku nr 1 do umowy,  – Formularzu ofertowym oraz w załącznikach do SIWZ: przedmiarze robót budowlanych, projekcie budowlano – wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych w zakresie:

a) 	przebudowy klatki schodowej w segmencie „ A” budynku Szpitala Miejskiego w położonego                    	przy ulicy Zamkowej 4,

b)  wywóz elementów metalowych uzyskanych z rozbiórki i sprzedaż jako złomu oraz zwrot  	środków  uzyskanych z tego tytułu na rzecz Szpitala,

c)	wywóz i utylizacja gruzu i odpadów.

- Zakres wykonania robót budowlanych obejmuje w szczególności:

          - Przebudowa klatki schodowej w Segmencie „A” Szpitala Miejskiego w Zabrzu, przy ulicy Zamkowej 4:

- Kubatura części przebudowywanej: ok. 690 m3 ,

- Powierzchnia zabudowy części przebudowywanej: 55,94 m2 ,

- Powierzchnia użytkowa części przebudowywanej: 149,15 m2,

- Wysokość kondygnacji istniejących:

- piwnica 2,30 m

- parter, I piętro, II piętro 2,95 m

- ilość kondygnacji - 4

- Zmiana elementów konstrukcyjnych przebudowywanej klatki schodowej nie zmienia układu

konstrukcyjnego całego obiektu. Przebudowa polega na częściowym wyburzeniu (etapami) 
z jednoczesnym realizowaniem nowych elementów konstrukcyjnych stalowych i żelbetowych które zapewniają ich podparcie w miejscach wyburzonych nośnych elementów (ścian, belek).

Przed rozpoczęciem prac związanych z wyburzeniem należy odpowiednie fragmenty stropów 
i belek podstemplować od poziomu piwnic do II piętra (stropodachu).

Szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania stemplowania, wzmocnienia oraz ograniczenia

komunikacji w obrębie przebudowywanej klatki schodowej podano w części opisowej 
i graficznej Projektu Wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową klatki schodowej Wykonawca winien

opracować do uzgodnienia z zamawiającym projekt organizacji oraz prowadzenia robót uwzględniając poniżą kolejność robót:

• wykonać stemplowanie stropów korytarza piwnic, parteru, I piętra i II piętra,

• wykonać zgodnie z potrzebą tymczasowe ścianki oddzielające, część przebudowywaną od

części użytkowanej,

• wykonać na odpowiedniej wysokości stalowe nadproża ( poz. NS.1.2, NS.1.3) w poprzecznych

ścianach (korytarz) klatki schodowej oraz pod oparcie belek stalowych (poz. BS.1.3),

• wykonać wzmocnienia z belki stalowej (poz. BS.1.3) wg szczegółów podanych w PW,

• po zamontowaniu poz. BS.1.3 można rozbierać słupy na II piętrze,

• rozebrać biegi, podesty z belkami schodów oraz murowane ścianki piwnicy,

• po rozkuciu posadzki i wykonaniu wykopów wykonać ławy fundamentowe ze słupami,

• po uzyskaniu odpowiedniej nośności fundamentów wymurować ściany gr. 25 i 51cm,

• po wykonaniu odpowiednio zagęszczonej zasypki z piasku, betonować płyty biegowe i podest

(poz. -1,61) w piwnicy,

• realizować przygotowawcze prace ( wykonanie nadproża stalowego NS.2.0) oraz rozkucie

fragmentów stropu nad piwnicą,

• w pasie rozkutego stropu nad piwnicą wykonać żelbetowe belki razem z biegiem schodów,

• po wymurowaniu ściany grubości 51cm ( ze słupkami żelbetowymi) wykonać płytę stropową 
w poziomie stropu nad piwnicą,

• kolejno kondygnacjami prowadzić roboty budowlane objęte zakresem przebudowy.

- Należy wykonać klatkę schodową dwubiegową o szerokościach biegów i podestów 160 cm oraz wysokości stopni 15 cm.

- Należy wykonać podest w poziomie +/-0,00 i +3,30 o szerokości 3 m łączący istniejący szpital 
z częścią realizowaną. Podest należy wykonać jako płytę stopową.

- W obrębie klatki zakłada się:

- roboty wyburzeniowe,

- wymianę okien w wymiarach istniejących otworów, z oknami oddymiającymi,

- wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach,

- malowanie ścian i sufitów,

- wykonanie nowych okładzin klatki schodowej wraz z podestem,

- wykonanie nowych balustrad.

- Instalację oświetleniową klatki schodowej o raz łącznika do nowej części należy wykonać jako

podtynkową przewodami YDYżo 3x1.5 mm2 oraz YDYżo 4x1.5.Przewody należy prowadzić p/t w poziomie lub pionowo a na suficie możliwie najkrótszą drogą. W/w instalację wykonać jako

trójprzewodową i zabezpieczyć przed skutkami zwarć i przeciążeń wyłącznikami nad prądowymi.

Załączanie oświetlenia klatki realizowane będzie za pomocą łączników schodowych usytuowanych przy wejściach na ciąg schodów oraz łącznikiem 1 biegunowym przy wejściu do pomieszczeń gospodarczych pod schodami na dwóch poziomach. Wysokość instalowania łączników -1.2 m. od podłogi.

- Oprawy w istniejącym ciągu komunikacyjnym i projektowanych przejść do nowej części szpitala

zasilić należy z istniejących obwodów oświetleniowych na każdym z pięter. Zasilanie oświetlenia klatki schodowej wykonać z istniejącej rozdzielni TB w piwnicy gdzie należy dobudować dodatkowe zabezpieczenie typu S 301 B -10A. Przewody od rozdzielni prowadzić do projektowanej klatki schodowej w istniejącym metalowym korycie kablowym.

Zaprojektowano oprawy oświetleniowe LED prod. Golland-typy i parametry opraw podano na

planie instalacji.

- Oświetlenie awaryjne – należy wykonać na każdym poziomie wyposażenie części opraw 
w moduły podtrzymujące. Oprawy załączane będą automatycznie po zaniku napięcia-czas podtrzymania minimum 2h. Do opraw doprowadzić należy przewód YDY żo 3x1.5mm2.Po wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia.

- Oświetlenie ewakuacyjne - oprawy zwieszane LED z piktogramami. Oprawy załączane będą automatycznie po zaniku napięcia - czas podtrzymania minimum 2h. Po wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia. Zasilanie opraw przewodem YDY 3x1.5mm2.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – należy wykonać jako samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku pojawienia się napięcia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzić stan izolacji przewodów i obwodów oraz dokonać innych niezbędnych pomiarów.

- W stanie istniejącym ze względu na szerokość biegu i brak wydzielenia klatki schodowej należy poszerzyć klatkę schodową do szerokości biegu 160cm, spoczników min. 160 cm, wysokości stopni do 15cm, wydzielenia pionowego w klasie REI60 z otworem przeszklenia w ścianach do klasy EI60 oraz otworów drzwiowych do klasy EI30, z wykorzystaniem drzwi do przedsionka 
o szerokości 140cm.

- Drzwi zewnętrzne, istniejące posiadają szerokość 125 cm i zgodnie z przepisami winne posiadać

szerokość równą co najmniej 140cm i otwierać się w kierunku ewakuacji.

- W klatce schodowej zastosowano oddymianie grawitacyjne poprzez okna zespolone w ścianie

zewnętrznej o powierzchni czynnej oddymiania 1,2m2. Istniejące okna posiadają wymiary sumaryczne 1,4m x 1,7m= 2,38m2.

- Napowietrzanie odbywać się będzie samoczynnie, poprzez drzwi zewnętrzne o powierzchni min

2,4m2, równej powierzchni geometrycznej klatki schodowej.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej obejmują wydzielenie nowej klatki schodowej wraz z jej

oddymianiem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągów komunikacyjnych w obiekcie szpitalnym.

18)	Szczegółowy opis przebudowy klatki schodowej znajduje się w załączonym do SIWZ projekcie 	budowlano – wykonawczym oraz przedmiarze robót, a także w specyfikacji technicznej 	wykonania 	i odbioru robót.

19)	W przypadku, gdy projektant opisując przedmiot zamówienia posłużył się konkretną nazwą producenta, wskazał konkretny typ lub model urządzenia, 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego o parametrach identycznych lub 	lepszych.

20)	Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 
w terminie 7 dni od dnia jej podpisania, w celu 	jego akceptacji przez Zamawiającego. Podczas układania harmonogramu 	rzeczowo – finansowego wykonania robót Wykonawca uwzględni, iż prace wykonywane będą na terenie czynnego 	obiektu szpitalnego.

21)	Wykonawca zwraca szczególną uwagę Wykonawców na treść postanowień wzoru umowy, 	zgodnie z którymi za wykonanie zamówienia przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe, a nie 	kosztorysowe. Ryczałtowy charakter wynagrodzenia oznacza, że Wykonawca nie będzie mógł 	ubiegać się jego podwyższenia, nawet jeśli realizacja zamówienia będzie wymagała robót 
	o rozmiarach lub kosztach większych niż wynikające z załączonej do SIWZ dokumentacji.

22)	Wykonawca zobowiązany jest do użycia podczas realizacji przedmiotu zamówienia materiałów nowych, pierwszego gatunku, posiadające stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), aprobaty techniczne, atesty, karty charakterystyki, pozwolenia, certyfikaty, które dostarczy najpóźniej do dnia odbioru końcowego robót.

23) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materiałów, które zamierza użyć do zabudowy, montażu podczas realizacji zadania zgodnie z dokumentacją techniczną.

24) Wykonanie robót przygotowawczych, pomocniczych i porządkowych oraz naprawa 	ewentualnych uszkodzeń.

25) Zapewnienie kierownika budowy z uprawnieniami w nieograniczonym zakresie o specjalności 	konstrukcyjno-budowlanej oraz kierowników robót instalacji elektrycznej oraz sanitarnej.

26) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, również wskazanych przez Zamawiającego,  uzyskanie wymaganych zezwoleń, odbiorów oraz zgłoszeń wraz z dokonaniem stosownych opłat, na własny koszt i własne ryzyko.

27) Opracowanie kompletnej dokumentacji po wykonawczej w ilościach: 3 komplety w wersji 	papierowej i 1 w formie elektronicznej (pdf edytowalny).

4.	Zakres przedmiotu umowy obejmuje również:

a)		organizację placu budowy i jego zaplecza oraz utrzymanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania budowy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń;

b)		zapewnienia na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki oraz do miejsc ich wykorzystania, zapewnienie na własny koszt składowanie lub utylizację odpadów łącznie z ponoszeniem stosownych opłat oraz niezwłoczne dostarczanie do wglądu dowodów z ich uiszczenia, a także niezwłoczne przekazanie dokumentów uzyskanych z przekazania w/w materiałów do utylizacji;

c)		zabezpieczenie na własny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiającego terenu umożliwiającego składowanie maszyn, urządzeń, materiałów, etc.

d)			wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do chwili przeprowadzenia odbioru końcowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie Zamawiającemu podczas odbiorów częściowych wraz z pismem o jej przedłożeniu. W przypadku braku zgłoszenia do odbioru częściowego robót, dokumentacja fotograficzna winna być przedkładana również w miarę postępu prac (lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), lub gdy wystąpi konieczność ze względu na pojawienie się robót ulegających zanikowi lub zakryciu

5.	Wykonawca wykona wszelkie inne czynności konieczne dla terminowego i należytego wykonania 		robót.

6.		Przedmiot umowy zrealizowany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę 
i na jego koszt.

7.	Podstawą do wykonania przedmiotu umowy jest:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy,

- przedmiary,

- pozwolenie na budowę nr 549/2014.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

8.	Integralną część niniejszej umowy stanowi kopia oferty Wykonawcy jako załącznik nr 2 do umowy.

TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 2

- Strony ustalają wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w ciągu …..( max. 4 miesięcy od dnia podpisania umowy).

- Za datę zakończenia robót obejmujących całość zamówienia przyjmuje się datę pisemnego 	zgłoszenia gotowości do odbioru wszystkich ukończonych i kompletnych elementów robót.

- Umowa będzie uznana za wykonaną po zaakceptowaniu przez Zamawiającego (bez uwag) 	protokołu odbioru końcowego.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, 	na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca jest zobowiązany dotrzymać terminu realizacji zamówienia pod rygorem zastosowania kar umownych określonych w § 14 niniejszej umowy.

- Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych opisanym w § 4.

- Dopuszcza się możliwość wcześniejszego wykonania i rozliczenia zrealizowanych prac
po uprzednim dokonaniu stosownych uzgodnień w porozumieniu z Zamawiającym.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3

1.	Wykonawca obowiązany jest zapewnić kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach, posiadającego wymagane prawem uprawnienia budowlane i będącego członkiem Okręgowej Izby, na własny koszt.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy .……. , posiadający uprawnienia budowlane nr ……..., wydane w dniu …………………………….... przez ………….

- Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji umowy jest: Pan/Pani ...................................................................  – pełniący funkcję Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Nadzór autorski sprawowany jest przez projektanta  ...............................................................

- Uprawnionym do wzywania projektanta na budowę, w ramach nadzoru autorskiego (w ramach obowiązków umownych Wykonawcy) jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu 
z Zamawiającym ………………………………..………

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów  prawa i ustalonych zwyczajów.

- Osobą uprawnioną do dokonywania uzgodnień ze strony:

a)	Zamawiającego - …………………………………

b)	Wykonawcy - …………………………………….

WARUNKI ODBIORU HARMONOGRAMU 
RZECZOWO – FINANSOWEGO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

§ 4

1.	Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz określający podział wszystkich robót budowlanych na poszczególne elementy robót budowlanych.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu szczegółowego wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Złożony kosztorys i harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych będą podlegać akceptacji Zamawiającego. W przypadku braku jego akceptacji Wykonawca poprawi wyżej wymienione dokumenty i dostarczy do Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie. 
W przypadku ponownego braku akceptacji, zmiany warunków i ustaleń zawartych w ww. dokumentach dokona Zamawiający.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych musi być spójny zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym z kosztorysem szczegółowym.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych określa terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, kolejność wykonania oraz wartość poszczególnych elementów robót.

- Przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego i określaniu kolejności wykonywanych prac Wykonawca będzie brał pod uwagę specyfikę terenu budowy tzn., że roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego Szpitala. Zachowa on stały dostęp do ciepłej wody i ogrzewania.

- Zatwierdzony harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych oraz zatwierdzony uproszczony kosztorys są podstawą do częściowego rozliczania robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość aktualizowania harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych, jak również dokonanie innego podziału poszczególnych elementów robót. Wszelkie zmiany w wymienionym zakresie wymagają formy pisemnej i akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja obowiązuje od dnia pisemnej jej akceptacji.

- Aktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych możliwe jest tylko 
w ściśle uzasadnionych przypadkach i nie częściej niż raz na miesiąc.

- Aktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych nie może powodować opóźnień w  terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której dokonano zmian zapisów niniejszej umowy i na zasadach w niej określonych.

ODBIÓR ROBÓT

§ 5

1.	Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

-	częściowy,

-	końcowy - po wykonaniu wszystkich elementów robót stanowiących przedmiot  niniejszej umowy.

2.	Dopuszcza się dokonanie jednego odbioru częściowego. Przedmiotem odbioru częściowego są elementy robót wykonane w całości, odebrane bez wad i usterek, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym robót budowlanych.

3. 	Do dokonania odbioru częściowego i odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy swoich 	przedstawicieli.

4.	W odbiorach uczestniczyć będą również przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego oraz Wykonawcy, w tym: kierownik budowy, kierownicy robót, a w zależności od potrzeby, także projektant.

- Odbiór częściowy dokonywany będzie w formie protokołu odbioru częściowego, uzgodnionego pomiędzy Kierownikiem Budowy a Inspektorem Nadzoru, zawierającym informacje o zakresie wykonanych prac. Zakończony protokół podlegać będzie zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Wzór protokołu odbioru częściowego robót stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Odbiór częściowy powinien zostać rozpoczęty w terminie 7 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy o wykonaniu tych fragmentów robót budowlanych i ich przygotowaniu do odbioru częściowego, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do odbioru w powyższym terminie (lub innym uzgodnionym przez Strony), Zamawiający może dokonać przedmiotowego odbioru jednostronnie. Jeżeli wynika to z charakteru fragmentu robót budowlanych podlegających odbiorowi częściowemu, bądź też na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do protokołu odbioru częściowego odpowiednią dokumentację poświadczającą jakość zabudowanego sprzętu, zastosowanych materiałów oraz inną dokumentację na żądanie Inspektora Nadzoru, 
w tym dokumentację fotograficzną.

- Wykonawca w pisemnym zgłoszeniu robót do częściowego odbioru załączy również
informacje o:

a)	ryzykach (najbardziej prawdopodobnych, mogących pojawić się nieprzewidzianych zdarzeń oraz 	skutków gdyby te zdarzenia zaistniały) jakie według niego pojawiły się lub mogą zaistnieć,

b)	stopniu zaawansowania rozpoczętych i nieukończonych wszystkich elementów robót, wyrażonego 	procentowo w odniesieniu do całkowitego czasu trwania każdego z tych elementów,

c)	prognozowanym terminie ukończenia każdego z rozpoczętych elementów robót.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru częściowego wykonanych prac, nie oznacza akceptacji wykonania robót w ramach przedmiotu umowy.

- Wykonawca przeprowadzi próby końcowe, sprawdzenia lub rozruchy technologii leżące po stronie  Wykonawcy przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, rozruchów dotyczących Wykonawcy.

- Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób końcowych, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- Razem z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - oryginał dziennika budowy;

  - dokumentację po wykonawczą;

  - atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

  - wymagane dokumenty, protokoły, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne lub certyfikaty, 	świadectwa 	i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 
	a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

  - dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania 
	w budownictwie,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę prób, 	sprawdzeń 	i badań,

  - zaświadczenia właściwych organów, dotyczące odbiorów materiałów i urządzeń przez służby 	specjalistyczne w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy,

  - wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji, przeprowadzenie szkolenia pracowników wskazanych   przez Zamawiającego,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami podpisane przez kierownika budowy, kierowników branżowych, inspektora nadzoru oraz     projektanta;

  - rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy
	ze stosownym uzasadnieniem,

  - oświadczenie podwykonawców (jeżeli wystąpią) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za 	wszystkie wykonane roboty (ostateczne rozliczenie),

  - prośbę o komisyjne odczytanie zainstalowanych pod liczników energii elektrycznej i wody, w celu ich rozliczenia przed protokolarnym odbiorem końcowym robót budowlanych.

- Odbiór końcowy winien być przygotowany przez Wykonawcę z należytą starannością. Zamawiający wyznacza datę odbioru i rozpoczyna go w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru wraz z kompletnym wnioskiem Wykonawcy. Jeżeli roboty nie zostały zakończone lub wniosek Wykonawcy, o którym mowa powyżej nie jest kompletny, Inspektor Nadzoru stwierdza, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru, 
a Zamawiający wyznacza datę odbioru po zakończeniu robót lub uzupełnieniu dokumentów. 
O wyznaczeniu terminu odbioru Zamawiający zawiadamia uczestników odbioru.

- Odbiór końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu niniejszej umowy. Komisję przeprowadzającą czynności odbioru końcowego powołuje Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, po spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 13 – 17 Umowy.

- W czynnościach odbiorczych uczestniczą:

- Zamawiający,

- Kierownik budowy,

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant.

- Inne osoby wyznaczone przez Strony, Inspektora Nadzoru.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych usterek i wad. Wzór protokołu odbioru końcowego robót stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający będzie miał zastrzeżenia co do ich kompletności, nie zostaną przeprowadzone wszystkie próby lub wniosek złożony przez Kierownika budowy będzie niekompletny, Zamawiający może odmówić dokonania czynności odbiorczych i wyznaczyć kolejny termin złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Po usunięciu przyczyn nie dokonania odbioru końcowego, Wykonawca ponownie powiadamia Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz spełnieniu wszystkich warunków do jego przeprowadzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady polegające na złej jakości wykonania robót, usterce lub braku kompletności, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia. Zamawiający wyznaczy termin do usunięcia wad, a jeżeli wady nie nadają się do usunięcia naliczy kary umowne zgodnie z § 14 pkt. 2.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek lub nie poprawi jakości wykonania prac w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy dodatkowy ostateczny termin ich usunięcia. 
W razie niewykonania wyżej wymienionych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy. Zamawiający może wówczas dokonać potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony Umowy nie dopuszczają możliwości sporządzenia protokołu odbioru częściowego, oraz końcowego przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem usunięcia wad istotnych stwierdzonych w toku odbioru. W przypadku wystąpienia wad istotnych w trakcie odbioru, Strony umowy sporządzą protokół (nie będący protokołem odbioru) dokonania tych czynności,  opisując istniejące wady i termin ich usunięcia przez Wykonawcę. Wskazują również ponowny termin odbioru. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad nieistotnych, Strony umowy opisują je w protokole odbioru wraz z terminem ich usunięcia (termin wymaga akceptacji Zamawiającego 
i Użytkownika). Po usunięciu wad nieistotnych, Strony umowy sporządzą protokół z ich usunięcia. Podpisanie protokołu usunięcia wad stanowi datę odbioru (protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń).

- Jeżeli Wady istotne nie nadają się do usunięcia, to:

a)		jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to 	Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

b) 		jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie części lub całości przedmiotu umowy zgodnie 
	z przeznaczeniem to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi przez 	Wykonawcę albo odstąpić 	od umowy lub jej części z winy Wykonawcy i ewentualnie żądać 	wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości przez osobę trzecią z prawem obciążenia 	Wykonawcy kosztami tego wykonania.

- Za dzień wykonania przedmiotu umowy będzie uznany dzień podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub braki przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznacza końcowy odbiór Przedmiotu Umowy przed upływem terminu rękojmi 
i gwarancji.

OBOWIĄZKI, OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 
I ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6

1.	Strony ustalają, iż do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych należeć będą w szczególności następujące czynności:

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca, zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego i wykonawczego zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ i przekazania go Zamawiającemu

- Roboty budowlane będą wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, 
o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie 
z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi.

- Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie brał pod uwagę specyfikę terenu budowy tzn., że roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego Szpitala.  Mając na uwadze powyższe, wykonywanie przedmiotowych prac musi być uzgadniane na bieżąco z Zamawiającym, włącznie z wykonywaniem prac o dużym natężeniu hałasu.

- Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody związane z nieprzestrzeganiem wyżej wymienionej zasady.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego Wykonawcy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy, zorganizowania zaplecza socjalnego dla pracowników i przygotowania go do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do zamontowania na własny koszt i we własnym zakresie nowych  pod liczników poboru energii elektrycznej oraz wody w punktach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Pod liczniki muszą mieć możliwość plombowania.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami prawa oświadczenia 
o przyjęciu obowiązków kierownika budowy o zmianie kierownika budowy. Wykonawca każdorazowo powiadomi na piśmie Zamawiającego o planowanej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed jej dokonaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, codzienny pobyt na budowie Kierownika budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w radach budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych z realizowanymi przez niego robotami.

- Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód w mieniu Zamawiającego, będą one likwidowane wg aktualnych średnich stawek Sekocenbudu obowiązujących w danym kwartale. Zamawiający ma prawo potrącić wartość szkody z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawca zobowiązany jest do dbania o należyty porządek na terenie budowy poprzez usuwanie, unieszkodliwianie, utylizację odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy, jeżeli zanieczyszczenia spowodowane zostały jego działaniem lub zaniechaniem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską i innymi służbami publicznymi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy 
i na terenie do niego przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania celem ochrony środowiska na terenie budowy 	oraz uniknie powstawaniu szkód, nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy lub innych 	negatywnych skutków dla osób trzecich i dóbr publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do stałej obecności w miejscu realizacji inwestycji Zamawiającego, 
i potwierdzać pobyty na budowie odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

- Wykonawca w przypadkach uzasadnionych i nieprzewidywalnych zobowiązany jest do przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem. Przed przerwaniem robót Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, czy przerwanie robót nie będzie miało szkodliwego wpływu na jakość i prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a także wskazania sposobu ograniczania wystąpienia ww. szkodliwości.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia w formie pisemnej przedmiotu niniejszej umowy do odbiorów częściowych, odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz uzyskania wszystkich innych odbiorów, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest do uprzedniego, pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o usunięciu wad w zakresie wykonanych robót budowlanych oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca ma obowiązek zrealizowania wszystkich robót ujętych w przedmiarach, 
w całości dokumentacji projektowej, w ofercie z załącznikami, poszczególnych załącznikach do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wykonać roboty nieprzewidziane w dokumentacji, 
a konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego 
o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej przyczynie ewentualnego opóźnienia robót. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu nastąpiło, Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz 
o przewidywanej długości przesunięcia terminu wykonania robót. Zawiadomienia te powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność ich sporządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku może zostać zobowiązany do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badań, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest do zapewnienia zgodnej oraz rzetelnej współpracy z autorami dokumentacji projektowej, w sposób umożliwiający prawidłowy i sprawny przebieg prac w powyższym zakresie.

- W razie wykrycia błędów lub uchybień w rysunkach po wykonawczych przygotowywanych przez Wykonawcę, błędy i uchybienia te będą poprawiane na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wykona i będzie aktualizował pełny zestaw dokumentacji po wykonawczej dotyczącej wykonanych prac, w których będą oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczególnych robót, z odesłaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta będzie przechowywana na placu budowy. Rysunki po wykonawcze będą opracowywane w miarę postępu prac i będą przedstawiane Zamawiającemu do kontroli.

- Rysunki, projekty, obliczenia, świadectwa, atesty itp. przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej  Umowy. Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego, kopiowanie, powielanie, publikowanie lub udostępnianie części lub całości osobom trzecim.

- Zamawiający ma prawo używać dokumentów wykonanych przez Wykonawcę na potrzeby tych robót bez dodatkowych opłat.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dostarczonych lub wykonanych przez siebie dokumentów. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jej prawidłowość 
i kompletność.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z ich nie dochowania:

a)		powierzona dokumentacja winna być przechowywana i zabezpieczona przed zaginięciem 
	i zniszczeniem,

b) 		zmiany w dokumentacji mogą być dokonywane tylko w sposób uzgodniony z Zamawiającym.

- Materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt przetransportuje i złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu, a pozostałe materiały 
z rozbiórki Wykonawca usunie na własny koszt. W przypadku przekazania materiałów do utylizacji, Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu stosowny dokument.

- Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. Ma również obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego nieruchomości, których stan został przez Wykonawcę zmieniony w związku z realizacją niniejszej umowy i zakończenia przedmiotu umowy.

2.	Wykonawca oświadcza, iż:

  - Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje wszelkie wydatki i koszty, jakie zostaną poniesione w celu prawidłowego wykonania prac.

  - Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że zapoznał się z dokumentacją techniczną niezbędną do wykonania prac pod względem jej kompletności prawidłowości i zgodności z normami 
i przepisami prawa, standardami konstrukcji i wykończenia oraz, że przyjmuje przedmiot niniejszej umowy do wykonania według przekazanej bez zastrzeżeń dokumentacji, za umówione wynagrodzenie.

  - W cenie oferty Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Zamawiający dostarczył Wykonawcy dokumentację projektową w zakresie robót, które wykonawca wykona. Wykonawca potwierdzi na piśmie, że otrzymał od Zamawiającego jedną kopię dokumentacji projektowej. Każde kolejne, niezbędne Wykonawcy kopie, wykona on na własny koszt, przy zachowaniu zasad nadzorowania dokumentacji. Wykonawca sporządzi również na własny koszt wszelką inną, dodatkową dokumentację.

  - Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wbudowanych materiałów lub wykonanych robót, to Wykonawca robót zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Wykonawca pokrywa koszty tych badań.

  - Wszystkie materiały przewidziane do realizacji przedmiotu niniejszej umowy będą nowe oraz będą posiadały odpowiednie atesty. Materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Dokumenty wymagane 
w tym zakresie przepisami prawa, będą przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu na każde ich żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, oddane 
w komplecie Zamawiającemu.

  - Wykonawca poniesie zupełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone własnym działaniem lub zaniechaniem osobom trzecim  na placu budowy oraz na terenie przyległym (w tym w wyniku użycia maszyn i urządzeń na placu budowy, stosowanej technologii lub użytych materiałów), 
w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.

  - Wykonawca jest w posiadaniu wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu niniejszej umowy, w tym wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność.

  - Wykonawca nie udostępni osobom trzecim projektu wykonawczego bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3.	Strony ustalają, iż Wykonawca jest uprawniony w szczególności do:

a)	zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 	1623 z późn. zm.) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy 	dotyczących jej realizacji;

b)	żądania wpisu do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia 	możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich niezgodnie z projektem.

4.	Strony ustalają, iż do obowiązków Zamawiającego należą w szczególności następujące 	czynności:

  - protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. Wzór 	protokołu przekazania terenu budowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - uzyskanie pozwolenia na budowę,

  - przekazanie dziennika budowy,

  - odbiór przedmiotu umowy,

  - zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

5.	Strony ustalają, iż Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczególności do:

a)	kontrolowania prawidłowości wykonania robót w zakresie ich jakości, terminowości i użycia właściwych materiałów zgodnie z dokumentacją projektową oraz wpisu wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych w protokołach 	sporządzonych z udziałem Wykonawcy,

b)	odmowy przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego, jeżeli nie przeprowadzono 	wszystkich prób albo, gdy roboty nie zostaną ukończone lub zostaną wykonane z istotnymi 	wadami oraz z powodu niekompletnego wniosku Kierownika budowy,

- wprowadzenia innych Wykonawców w uzgodnieniu z Zamawiającym, wyłonionych w drodze odrębnych procedur przetargowych na plac budowy, w przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych.

6.	Zamawiający w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków Kierownika budowy ma 	prawo żądać jego usunięcia i zmiany na inną osobę, która spełni wymagania opisane w SIWZ.

7.	Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy firm podwykonawczych 	pracujących na zlecenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego 
	na ich udział w realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przekazania terenu budowy ze względu na 	okoliczności, których nie mógł przewidzieć.

9.	Zamawiający zastrzega sobie prawo do odebrania Wykonawcy terenu budowy, w przypadku gdy zachowanie terminu końcowego wykonania robót staje się zagrożony lub w przypadku, gdy jakość wykonanych prac realizowana jest bez zachowania najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego Wykonawcy oraz od wymogów stawianych przez Zamawiającego, o czym Wykonawca był informowany kilkakrotnie na piśmie. W związku z powyższym zobowiązuje się również Wykonawcę do przeprowadzenia w ciągu 7 dni od dnia odebrania terenu budowy do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych prac. Wykonawca do czasu ostatecznego rozliczenia wykonanych robót budowlanych zobowiązany jest również przedstawić gwarancję należytego wykonania umowy.

10.	Niezależnie od przeglądu przeprowadzonego w okresie gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

a)		w razie zaistnienia wady umożliwiającej użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie 
	z przeznaczeniem, żądać zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
	i technicznej tej części przedmiotu umowy,

b)		jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 	żądać wykonania tej części przedmiotu umowy po raz drugi,

c)		w przypadku zabudowanych na stałe urządzeń, jeżeli wystąpią minimum trzy awarie, Wykonawca 	zobowiązuje się dokonać jego wymiany i dostarczyć urządzenia nowe, wolne od wad.

ZMIANY W UMOWIE

§ 7

- Wszelkie zmiany w niniejszej umowie, pod rygorem nieważności muszą być dokonane 
	w formie pisemnego aneksu chyba, że zapisy niniejszej umowy stanowią inaczej.

- Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku:

a)	przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)	wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze, w szczególności: działania siły wyższej, 	wystąpienia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego trudnego do przewidzenia 
	w chwili podpisania umowy, a mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych 	robót,

c)	wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi 	zostać odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

  - następstwa działania organów administracyjnych, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracyjne decyzji, zezwoleń itp.,

  - zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego przedmiotu niniejszej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia, braku dostępu Wykonawcy do mediów (niezawinionego  przez Wykonawcę), w szczególności braku dostępu spowodowanego awarią trwającej powyżej 2 dni w dostawach: energii elektrycznej, wody 
i innych mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, proporcjonalnie do ilości dni trwania tej awarii,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

W przypadku przesunięcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na skutek zdarzeń   wymienionych w § 7 ust. 2, Strony ustalą nowe terminy jego realizacji, mając na uwadze, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia robót równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych w niniejszej umowie 
	w zakresie:

a)	osób wyznaczonych do kontaktów miedzy stronami, Kierownika budowy oraz  osób 	wyznaczonych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych podczas realizacji 	przedmiotowego zamówienia, jeżeli nowo wyznaczone osoby posiadać będą kwalifikacje 
	i uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz 	zaistniałe zmiany będą wywołane okolicznościami, których nie można było przewidzieć w chwili 	podpisania umowy,

b)	zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy – w takim przypadku wymagana będzie zmiana 	obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 	Wykonawca przedstawi wówczas dokument stwierdzający wniesienie przedmiotowego 	zabezpieczenia z przedłużonym okresem jego obowiązywania lub w formie dokumentu, którego 	wzór stanowi załącznik nr 10 do niniejszej umowy, bez konieczności sporządzenia aneksu,

c)	możliwości wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, których wartość nie zwiększa 	wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy. Podstawą wprowadzenia wyżej wymienionych robót 	jest protokół konieczności robót zamiennych lub dodatkowych, zatwierdzony przez 	Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza zmiany redakcyjne w załącznikach do umowy.

- Każda zmiana, wprowadzona zgodnie z treścią pkt. 8 i 9 niniejszego paragrafu, może obejmować:

a) 	zmiany ilości każdej pracy objętej umową,

b) 	zmianę jakości i innych cech charakterystycznych, którejkolwiek części robót,

c) 	zmianę poziomu, pozycji, czy też wymiaru którejkolwiek części robót,

d) 	rezygnację z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecania jej osobom trzecim),

e)	zmiany w kolejności i terminach wykonania robót.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego, w imieniu którego  polecenia lub żądania 	skierowane do Wykonawcy o przedłożenie oferty na zaistniałą zmianę wyda Inspektor Nadzoru. 	Wyżej wymieniona oferta winna zawierać informacje co do sposobu obliczenia ceny oferty.

- Jeżeli zmiana generuje zmiany finansowe, Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian czy też 	modyfikacji robót objętych umową, zanim Inspektor Nadzoru nie poleci lub nie zatwierdzi zmiany 	uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiającego. W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie 	stosownego aneksu do Umowy.

- Wykonawca może z własnej inicjatywy wnioskować do Zamawiającego zmiany co do sposobu realizacji robót objętych niniejszą umową inaczej, niż to przewiduje dokumentacja projektowa 
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, albo wnioskować o zastosowanie innych materiałów, urządzeń lub konstrukcji, niż określone w ww. dokumentacji. Zmiany 	wnioskowane przez Wykonawcę nie mogą również wpłynąć negatywnie na trwałość, wartość użytkową, estetyczną i techniczną obiektu oraz na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający może dopuścić również i te zmiany, gdy proponowane rozwiązanie jest co najmniej równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja projektowa, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia i nie będzie naruszać przepisów techniczno-budowlanych, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i materiałów ekologicznych korzystnych dla środowiska. O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego, a także uzyskać ich pisemną akceptację. Po jej uzyskaniu, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru kompletny wniosek w sprawie proponowanych zmian, który zostanie rozpatrzony oraz rozstrzygnięty przez Zamawiającego. Jeżeli zamierzone zmiany spowodują potrzebę zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca dokona jej na własną odpowiedzialność i na własny koszt zapewniając Zamawiającemu uzyskanie autorskich praw majątkowych w ramach swojego wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Zakres przedmiotowych praw będzie odpowiadać co najmniej takiemu zakresowi, jaki 	Zamawiający posiada w stosunku do dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji inwestycji.

- Ilekroć mowa jest o kosztorysie zamiennym należy przez to rozumieć kosztorys sporządzony 	przez Wykonawcę:

a)	na podstawie pozycji kosztorysu wykonawczego dla robót, dla których jest to możliwe,

b)		metodą kalkulacji szczegółowej opisanej w (nieobowiązujących) postanowieniach rozporządzenia 	Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie metod 	kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. z 2001 Nr 80,poz. 867), a przyjętych do 	stosowania zgodnie z art. 3531 Kodeksu Cywilnego – dla robót zamiennych, których nie można 	wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie wykonawczym.

- Kosztorys zamienny opracowany metodą szczegółową (kosztorys dla robót zamiennych, których 	nie można wycenić na podstawie pozycji ujętych w Kosztorysie wykonawczym) określający cenę 	jednostkową, opracowany będzie w oparciu o następujące składniki cenotwórcze:

a)	ceny czynników cenotwórczych [R(robocizna), M(materiał), S(sprzęt), Kp (koszty pośrednie), Z(zysk)] zostaną przyjęte na poziomie średnim wynikającym z publikacji kwartalnych Sekocenbud ustalanych na dzień sporządzenia kosztorysów zamiennych oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR),

b) 	w przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych w lit. a), brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie ceny hurtowe w regionie na dzień sporządzenia kosztorysów zamiennych. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 
w wytycznych producenta.

- Jeżeli cena jednostkowa robót określona przez Wykonawcę w wyżej opisany sposób 
	i przedstawiona do akceptacji Zamawiającego oraz Użytkownika będzie nieuzasadniona, 	Zamawiający oraz Użytkownik  uprawnieni są do wprowadzenia wiążącej korekty ceny 	jednostkowej.

- Pozostałe warunki dokonywania zmian postanowień umowy, które mogą polegać na:

a)	ograniczeniu przedmiotu zamówienia z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, jednak nie więcej niż o 50%,

b)	ograniczeniu niektórych obowiązków Wykonawcy, jeżeli ich niewykonanie przez Wykonawcę nie wpłynie negatywnie na należyte wykonanie umowy, a przyspieszy zakończenie realizacji przedmiotu umowy,

c)	zmianie osób odpowiedzialnych za realizację Umowy – w razie udokumentowanej przez Wykonawcę niemożliwości dalszego świadczenia usług przez określoną osobę, w szczególności: zakończenia przez tę osobę stosunku prawnego z Wykonawcą lub jej choroby. Warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie nowej osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,.

d)	zmianie terminów zapłaty, w okolicznościach, w których okaże się to konieczne ze względu na dofinansowanie niniejszej inwestycji ze środków pochodzących z innych źródeł finansowania.

- Każda zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od przejęcia placu budowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na  piśmie;

  - Wykonawca nie złoży w terminie określonym w § 15 pkt. 5 polisy ubezpieczeniowej;

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizacje prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych;

  - zostanie złożony wniosek o upadłość lub rozpoczęta likwidacja firmy Wykonawcy;

  - opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy, w szczególności terminowego zakończenia przedmiotu umowy przekroczy 21 dni, lub opóźnienie w wykonaniu części lub całości jakiegokolwiek elementu rozliczenia/odbioru robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przekroczy 30 dni;

  - Wykonawca nie wykonuje prac projektowych lub robót budowlanych zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania mimo wezwania go do zmiany sposobu wykonania 
i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni kalendarzowych;

  - wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

  - Wykonawca nie usunie wad i usterek, nie poprawi jakości wykonania robót zarówno w zakresie prac projektowych, jak i robót budowlanych w terminie do najbliższego odbioru wykonanych prac.

2.	Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać 	uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy:

a)	w terminie do 7 dni kalendarzowych, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierowników robót branżowych sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 	odstąpienia,

b)	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, 	z winy, której do odstąpienia doszło,

c)	Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych, zinwentaryzowanych oraz robót 	zabezpieczających, w terminie do 15 dni kalendarzowych od ich zakończenia,

d)	Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia, zaplecza przez niego dostarczone lub 	wzniesione,

e)	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 	odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych, odstąpienia 
	i przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy oraz zapłaty wynagrodzenia jedynie za 	roboty, które zostały wykonane do dnia powyższego odbioru.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 9

- Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całości przedmiotu umowy, które nie może przekroczyć kwoty brutto…………….. (słownie:……………………………….).

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite 
i kompletne wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Nie podlega ona waloryzacji.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktur, w terminie ........... dni (min. 30 dni) od daty jej otrzymania.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 	przewidzieć rozmiaru i kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

- W przypadku zmiany stawki VAT umowa nie ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, w związku z powyższym nie ma konieczności sporządzania aneksu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

- Za roboty budowlane niewykonane lub uznane jako zbędne, choć objęte ofertą, wynagrodzenie nie 	przysługuje.

ZASADY ROZLICZEŃ ZA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE

§ 10

1. 	Za wykonane roboty, stwierdzone protokołem odbioru częściowego i końcowego, Wykonawca wystawi fakturę.

2.	Zamawiający dokonuje potwierdzenia wykonania zakresu opisanego w fakturze, akceptując fakturę do zapłaty. Przed akceptacją Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza stan faktyczny 
i weryfikuje wykonanie przerobu robót na podstawie zatwierdzonego kosztorysu szczegółowego 
i harmonogramu rzeczowo – finansowego . Przez akceptację należy rozumieć złożenie podpisów:

a)	Inspektora Nadzoru,

b)	Kierownika budowy.

3.	Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z postanowieniami § 9 i 10 niniejszej umowy. Wynagrodzenie należy się  za wykonane i odebrane elementy robót lub części tych elementów do wysokości 80% wartości.

4. 	Wykonawca ma prawo wystawić fakturę po każdym odbiorze robót do wysokości 90% w oparciu o obustronnie podpisane protokoły odbioru części przedmiotu umowy. Ostatnią fakturę wystawia po odbiorze końcowym. Pozostałe 20 % wartości przedmiotu umowy zostanie wypłacone 
w oparciu o obustronnie podpisany protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy i fakturę końcową.

Część wartości przedmiotu umowy zatrzymana do odbioru końcowego nie może stanowić wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

5. 	Jeżeli część robót, zgodnie z protokołem odbioru, została wykonana przez Podwykonawcę, to Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty należności Podwykonawcy w terminie zgodnym z umową zawartą pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą.

6. 	Faktury VAT należy wystawić w 2 egzemplarzach na Szpital Miejski w Zabrzu ul. Zamkowa 4, 41-800 Zabrze:

a) 	dla Zamawiającego – oryginał,

b) 	dla Wykonawcy.

7. 	Wykonawca wystawi fakturę częściową w ciągu 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy.

8. 		Podstawą do wystawienia faktury końcowej, będącej ostatnią z faktur przejściowych, za 	zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie:

a)	protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń,

b)		do protokołu Wykonawca pod rygorem wstrzymania płatności faktur dołączy oświadczenie 	Wykonawcy o stanie zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Podwykonawców oraz pisemne 	oświadczenia Podwykonawców, o braku zobowiązań wymagalnych do Wykonawcy 
	w odniesieniu do nich z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji. W wypadku odmowy przez 	Wykonawcę płatności lub części płatności dla Podwykonawcy, Wykonawca przedstawi 	uzasadnienie powodu odmowy wraz ze stanowiskiem Podwykonawcy.

9. 		Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w dacie wystawienia faktury oświadczenie 	podwykonawcy potwierdzone przez Wykonawcę poświadczające uregulowanie wszelkich 	płatności wobec Podwykonawcy, jeżeli roboty w okresie rozliczeniowym były wykonywane przez 	Podwykonawcę. Brak ww. oświadczenia spowoduje brak akceptacji faktury przez 	Zamawiającego. Z wynagrodzenia należnemu Wykonawcy, Zamawiający w pierwszej kolejności 	zapłaci Podwykonawcy.

PODWYKONAWCY

§ 11

- Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza 	realizację przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, gdy Wykonawca poczyni stosowne 	zastrzeżenia w ofercie, a Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie danej części robót 	budowlanych w trybie określonym w art. 6471 § 2 Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z udziałem Podwykonawców powierzając im następujące 	części przedmiotu umowy:

a)	 ……………………………..udział …..………% przedmiotu umowy,

b) 		……………………………..udział …..………% przedmiotu umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda  Zamawiającego pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu	przez Wykonawcę umowy zawartej w formie pisemnej z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy do realizacji umowy jest przedstawienie 	Zamawiającemu dokumentów wymienionych w ust. 3, w tym oryginału umowy Wykonawcy 
	z Podwykonawcą, podpisanej przez obie strony, której zapisy nie naruszają postanowień umowy 	Zamawiającego z Wykonawcą. W umowie winne być zawarte również dokładne informacje 
	o Podwykonawcy tj. nazwę, adres, NIP, REGON, szczegółowy opis zakresu prac oraz kosztów ich 	realizacji. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy 
	z Podwykonawcą z naruszeniem wyżej wymienionych zasad uznane będzie za bezskuteczne.

- Zamawiający upoważniony jest do skorzystania z ww. umowy przelewu wierzytelności pieniężnej 	w całości lub części w przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie 
	z zapisami umów zawartymi z Zamawiającym lub Podwykonawcą.

- O dokonaniu przelewu należności na rzecz Podwykonawcy w oparciu o ww. umowę Wykonawca 	każdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie.

- Strony ustalają, iż umowa zawarta między Wykonawcą i Podwykonawcą musi zawierać istotne 	postanowienia umowne określające w szczególności: przedmiot umowy, wynagrodzenie 	Podwykonawcy, terminy i sposób płatności, a także postanowienia  niniejszego paragrafu. 	Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą 
	z naruszeniem wyżej wymienionych zasad uznane będzie za bezskuteczne.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda 	Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działanie, uchybienia, 	zaniedbania lub zaniechania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 	uchybienia, zaniedbania lub zaniechania jego własnych pracowników.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub dalszym 	Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku braku zgody na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą Zamawiający może 	żądać od Wykonawcy usunięcia tego Podwykonawcy z terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, do 5 - go dnia każdego miesiąca, przy składaniu    faktury oraz na każde żądanie Zamawiającego oświadczenia Podwykonawcy potwierdzającego fakt, że Wykonawca nie 	zalega z żadnymi płatnościami na jego rzecz. W przypadku niedostarczenia oświadczeń w powyższym terminie Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności wynagrodzenia Wykonawcy. Wzór oświadczenia Podwykonawcy stanowi załącznik nr 7 do umowy.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, Wykonawca nie dokona w całości lub części zapłaty  wynagrodzenia na jego rzecz, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego 
i udokumentuje zasadność tego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i innymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający może zapłacić na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. Zamawiający dokona potrącenia całej powyższej kwoty z faktury wystawionej przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

- Przerwa w wykonywaniu przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawców będzie 	traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 	zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełna odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 	przy pomocy Podwykonawców.

- W przypadku powierzenia prac Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający jest 	uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości 	umowy netto oraz powierzenia wykonywania prac innemu Wykonawcy na koszt 
	i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Również w takim przypadku Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia Podwykonawców wobec Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż Wykonawcy, będzie miał prawo obciążyć Wykonawcę kwotą zapłaconą Podwykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od zapłaconej Podwykonawcy kwoty, za okres od dnia dokonania zapłaty do dnia, w jakim zapłata nastąpiłaby zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo potrącić kwotę zapłaconą Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zrealizować uprawnienia Beneficjenta z zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustanowionego przez Wykonawcę.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić mu na piśmie, nie później 	niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich wymaganych zobowiązań 	względem Podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu realizacji świadczeń objętych umową oraz oświadczeniem Podwykonawcy o braku wymagalnych 	zobowiązań.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres ten wynosi 60 miesięcy na 	roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 	robót.

      - Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z zapisami załącznika nr 8 stanowiącego integralną część 	niniejszej umowy.

      - Wykonawca na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz urządzenia udziela rękojmi na 	okres 3 lat od daty końcowego odbioru robót budowlanych.

      - Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy 	okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej 	umowy - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

      - Jeżeli podczas trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający zgłosi istnienie wad,  wtedy od 	czasu zgłoszenia pisemnej reklamacji do chwili usunięcia wad i ich odbioru, bieg gwarancji 
	i rękojmi zostaje przerwany, a czas przerwy zostaje doliczony do uzgodnionego terminu.

      - Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi po upływie terminu 	określonego w ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem.

      - Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu 	gwarancji jakości i rękojmi, w tym również za prace wykonane przez Podwykonawców.

      - W okresie gwarancji za wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 	usunięcia usterek w terminie 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o ich wystąpieniu lub 	niezwłocznie w przypadku awarii instalacji dostarczającej media.

      - W okresie gwarancji na sprzęt i zabudowane urządzenia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek w terminie 3 dni od daty zgłoszenia o ich wystąpieniu. Bieg terminu rozpoczyna się z dniem zgłoszenia usterki Wykonawcy. W dniu następnym, po przekroczeniu wyżej wymienionego terminu, gdy Wykonawca nie 	wypełni przedmiotowego zobowiązania, Zamawiający może wprowadzić Wykonawcę zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, potrącając należną kwotę z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady stwierdzone w przedmiocie niniejszej 	umowy w okresie rękojmi lub gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 	Zamawiający obowiązany jest wyznaczyć obiektywnie możliwy do zachowania termin.

      - W przypadku nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, po wyczerpaniu procedury 	określonej w art. 480 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), 	Zamawiający usunie je we własnym zakresie, a poniesione koszty potrąci z 30% zabezpieczenia 	należytego wykonania umowy, zaś w zakresie pozostałej części będzie dochodził swych roszczeń 	od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

      - Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych 
	w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

      - O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę 
	w formie pisemnej poprzez: e-mail: ……………………………………………………………..., 	fax ………………………………….. lub pocztą tradycyjną. Istnienie wady strony potwierdzą 	protokolarnie, uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

      - W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, w ramach niniejszej umowy, przeglądy 	urządzeń minimum 1 raz w roku lub zgodnie z dokumentacją techniczną.

      - W przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w okresie gwarancyjnym, 
	o fakcie tym natychmiast zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Wykonawca jednocześnie wskaże 	podmiot, który zobowiązany będzie do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych 	zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji, zgodnie postanowieniami niniejszej umowy.

      - Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień 	wynikających z gwarancji.

      - Niezależnie od powyższych postanowień drobne naprawy mogą być wykonywane przez 	Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, bez 	utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

      - Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może żądać 	naprawienia szkody na zasadach ogólnych i dochodzić wszelkich innych praw do pełnej 	wysokości poniesionej szkody.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 13

1.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 10% wartości ceny ofertowej, 	tj. ............................... zł., i zostało wniesione w formie ..................................................... 	najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy – załącznik nr 9 do niniejszej umowy.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie przekazany 	na uzgodniony z Zamawiającym  rachunek bankowy.

- Zamawiający ustala podział zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

  - 70% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie wykonania umowy,

  - 30% wartości zabezpieczenia dotyczyć będzie zabezpieczenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady.

4	Zabezpieczenie w wysokości 70%, gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że zostało ono należycie wykonane, a w przypadku stwierdzonych usterek, w terminie do 30 dni od protokolarnego potwierdzenia ich usunięcia. 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione będzie na pokrycie roszczeń 
z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady i zwrócone na pisemny wniosek Wykonawcy 
w terminie 15 dni po złożeniu wniosku, nie wcześniej niż po upływie okresu rękojmi za wady.

5.	Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w szczególności 	naliczone kary umowne oraz wynagrodzenia za wykonanie zastępcze.

KARY UMOWNE

§ 14

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto poszczególnych elementów robót budowlanych, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym. Kary naliczane będą od ostatniego dnia miesiąca określonego w wyżej wymienionym harmonogramie, do dnia pisemnego zgłoszenia do odbioru wykonanych w całości elementów robót budowlanych.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto za zwłokę w usunięciu wad, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego usunięcia wad.

- Kary naliczone zgodnie z ustaleniami w ust. 1 i 2 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy, także z ostatniej, końcowej faktury.

- Zamawiający może anulować naliczone kary z tytułu określonego w ust. 1 i 2 jeżeli stwierdzi, że opóźnienia te nie miały wpływu na przesunięcie ostatecznego terminu wykonania przedmiotu umowy określonego § 2 ust. 1. Anulowanie naliczonych kar może nastąpić na wniosek Wykonawcy, po dokonaniu odbioru końcowego robót (bez wad).

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, określonym w § 2 ust. 1 chyba, że opóźnienie powstało z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego.

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Wykonawca uniemożliwi wniesienie, sprzedaż oraz spożywanie alkoholu lub środków odurzających na placu budowy. W razie stwierdzenia u któregokolwiek z pracowników Wykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, Wykonawca  natychmiast usunie z placu budowy pracowników znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. O tym fakcie zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego. Za każdy przypadek wykrycia obecnego na placu budowy  pracownika Wykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4 000 zł. brutto. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód powstałych 
z winy wyżej wymienionych pracowników, nawet, gdy ich wartość przekraczać będzie wysokość kar umownych. Należności przysługujące Zamawiającemu na podstawie niniejszego ustępu będą potrącane z roszczeniami Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust.1, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

- Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 4.000,00 zł brutto za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisu §15 niniejszej Umowy tj. posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Kara będzie liczona, za każdy dzień braku ubezpieczenia do dnia przedstawienia Zamawiającemu aktualnego dowodu jego zawarcia.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej przez jedną ze Stron.

- Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Kary umowne mogą być kumulowane.

- Kary umowne są wymagalne niezależnie od siebie, z tym skutkiem, że zapłata kary 
z jednego tytułu nie pozbawia Zamawiającego prawa domagania się kary z innego tytułu.

- Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający

ma prawo do naliczenia zarówno kary za odstąpienie od umowy, jak i do kar za zwłokę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania potrącenia swoich należności z wynagrodzenia Wykonawcy, wynikających z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności z tytułu kar umownych lub innych tytułów, także tych nie wynikających z jej zapisów. Zamawiający dokona potrącenia kwoty z najbliższej płatności przysługującej Wykonawcy, a jeżeli kwota ta będzie niewystarczająca – także z następnych płatności na co Wykonawca wyraża zgodę.

POLISA UBEZPIECZENIOWA

§ 15

- Strony ustalają, iż Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał aktualne, zawarte na własny koszt umowy ubezpieczenia (kopia polisy i dowodu wpłaty stanowią załącznik nr 10 do niniejszej umowy):

- pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ryzyka budowlanego w zakresie 	prowadzonej działalności, w tym od odpowiedzialności za szkody na osobie,

- od odpowiedzialności cywilnej osób w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 	technicznych w budownictwie,

- ubezpieczenie sprzętu budowlanego i innych urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji 	prac objętych niniejszą umową,

- Zakres ubezpieczenia, o którym mowa w §15 ust. 1a) powinien obejmować m. in. odpowiedzialność OC za podwykonawców, odpowiedzialność OC za szkody w instalacjach, odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek nienależytego wykonania zobowiązania po wykonaniu prac.

- Kwoty udziałów własnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczające wypłacane ewentualnie odszkodowania, a także szkody nieobjęte ochroną ubezpieczeniową, ustalone w umowach ubezpieczenia, o których mowa powyżej, objęte są ryzykiem Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia roboczego po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy tj. składkę ubezpieczeniową Zamawiający potrąci 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie to nie wyłącza prawa Zamawiającego do naliczenia kar umownych, określonych w § 11 ust. 1 pkt. 7).

- Wykonawca nie będzie na placu budowy ani poza nim podejmował żadnych działań, które mogłyby wpłynąć na ważność lub możliwość uzyskania wypłat z umów ubezpieczenia zawartych przez Wykonawcę.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży wszelkie dokumenty, udzieli wszelkich informacji oraz każdego innego wsparcia niezbędnego dla dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń wobec ubezpieczycieli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych i innych obowiązujących przepisów prawa.

- W przypadku sprzeczności zapisów w niniejszej umowie, przyjmuje się interpretację korzystniejszą dla Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac oraz odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia z tym, że ograniczenie prac nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, należnego na podstawie zatwierdzonego kosztorysu szczegółowego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć  umowy z osobą trzecią o podstawie w prawach wierzyciela (art. 518 k.c.). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub danych do kontaktu. Brak takiego zawiadomienia skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie na ostatnio znany adres jest skuteczne.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach spornych rozstrzyga sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Kopia oferty Wykonawcy,

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru dokumentacji projektowej

Załącznik nr 4 – Protokół odbioru częściowego robót

Załącznik nr 5 – Protokół odbioru końcowego robót

Załącznik nr 6 – Protokół przekazania terenu budowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie podwykonawcy

Załącznik nr 8 – Warunki gwarancji

Załącznik nr 9 – Dokument stwierdzający wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

Załącznik nr 10 – Polisa OC

Załącznik nr 11 - Projekt budowlano - wykonawczy

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót

Załącznik nr 13 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                 	WYKONAWCA

##### Załącznik nr 6									data, miejscowość

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego 
w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W PRZEDMIOCIE WSKAZANIA ROBÓT POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM.

Nazwa wykonawcy...............................................................................................................................

Adres Wykonawcy...............................................................................................................................

Numer telefonu/faksu..........................................................................................................................

Oświadczam/my że:

*1 wykonam siłami własnymi cały zakres robót objęty zamówieniem,

*2 powierzam podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

*) niepotrzebne skreślić

##### Załącznik nr 7									data, miejscowość

do SIWZ przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

na przebudowę klatki schodowej w segmencie

„ A” (nowe oznaczenie budynku „H”) budynku Szpitala Miejskiego
 w Zabrzu położonego przy ulicy Zamkowej 4.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

DOTYCZY: Przetarg nieograniczony nr 23/PN/14

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców]

(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) 
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Oświadczamy , iż Wykonawca:

- Nie należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

- Należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp.

W załączeniu składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do działania w imieniu wykonawcy