## Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych typu Dormia, wielorazowego użytku, wykonane z nitinolu, heksagonalne, śr. tubusu do 2,4mm, średnica koszyka 10mm, 20mm, 30mm, 40mm; z uchwytem. Wymagana stała dostępność wszystkich wymienionych średnic. | szt. | 15
2 | Kleszcze wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych i protez, typu „ząb szczura”, wykonane ze stali nierdzewnej, śr. do 2.5 mm, długość co najmniej 230 cm. | szt. | 2
3 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów dł. co najmniej 230cm, wielorazowa. | szt. | 4
4 | Szczotki do czyszczenia gniazd endoskopów, wielorazowa. | szt. | 2
5 | Wielorazowy zestaw igieł do ostrzykiwań. W zestawie co najmniej 3 tubusy (w tym jeden metalowy) i 10 igieł. Długość narzędzia co najmniej 230cm. | zestaw | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 02/07/2015
……………………………………..
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni). |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Ustnik wielorazowy endoskopowy bez paska: rozmiar 26mm x 18 mm | szt. | 10
2 | Kleszczyki biopsyjne wielorazowe (łyżeczki owalne z okienkiem i igłą): rozmiar - długość 160cm, średnica 2,8mm. | szt. | 5
3 | Kleszczyki biopsyjne wielorazowe (łyżeczki owalne z okienkiem i igłą): rozmiar - długość 230cm, średnica 2,8mm. | szt. | 5
4 | Pęle wielorazowe do polipektomii - owalne, długość 230cm, średnica pętli 20mm, do kanału o przekroju 2,8 mm. Kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji -EMED ES 350 | szt. | 3
5 | Pęle wielorazowe do polipektomii - heksagonalne, długość 230cm, średnica pętli 25-30mm,do kanału o przekroju 2,8 mm. Kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji -EMED ES 350 | szt. | 3
6 | Igły jednorazowe do ostrzykiwań miejsca krwawienia - długość 230mm, średnica 2,3mm. Średnica igły 0,7 mm,długość 12mm. | szt. | 50
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 02/07/2015
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 2a
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów ssania endoskopów jednorazowe, dwustronne - Długośc 230cm, średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt. | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 02/07/2015
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa międzynarodowa opatrunku | Nazwa handlowa opatrunku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Opatrunek do cewników epidularnych ze stabilizatorem cewnika epidularnego-wstawka piankowa zabezpieczająca cewnik przed zgięciem w miejscu wkłucia, przeźroczysty, wykonany z materiału antyalergicznego lub równoważny rozm.max.10cm*12cm wodoodporny |  | szt | 50
2 | Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć centralnych, wodoodporny, wykonany z folii poliuretanowej z klejem akrylowym o kontrolowanej przepuszczalności wilgoci; folia o bardzo dobrej przepuszczalności powietrza, pozwala obserwować miejsce wkłucia bez zmiany opatrunku min.5dni, rozm.9cm-11cm*7cm-11cm |  | szt | 50
RAZEM
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 31/05/2015
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 4
Lp. | Nazwa międzynarodowa opatrunku | Nazwa handlowa opatrunku | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi kompatybilny przenośną automatyczną pompą podciśnieniową wielorazowego użytku z wbudowanym wyświetlaczem LCD i panelem kontrolnym umożliwiającym płynną regulację poziomu podciśnienia, zasilania baterią akumulatorową - zestaw wyposażony w schodkowy łącznik typu Y do drenów Redona, sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml, worek na krew o pojemności 1000 ml, przyrząd do transfuzji krwi oraz dwustopniowy system filtracji krwi 120/20 mikronów (wstępny filtr krwi 120 mikronów wbudowany w sztywny zbiornik na krew o pojemności 800 ml oraz dodatkowy filtr przeciwzakrzepowy 20 mikronów podłączony do przyrządu do transfuzji krwi). |  | szt | 50
RAZEM
Wykonawca w ramach oferty przetargowej zobowiązany jest na użyczenie nieodpłatnie na okres obowiązywania umowy 2 szt. pomp podciśnieniowych współpracujących z zestawem do drenażu pooperacyjnego i autotransfuzji krwi.
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 29/07/2015
……………………………………..
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni). |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet nr 5
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Dren ULMERA dł. 750mm dł perforacji 120mm z nitką RTG CH 16 | szt. | 50
2. | Dren ULMERA dł. 750mm dł perforacji 120mm z nitką RTG CH 18 | szt. | 40
3. | Łącznik do drenów Y, rozmiar 9x9x9 mm | szt. | 60
4. | Łączniki do drenów prosty schodkowy, rozmiary: od 6x15x6 mm lub 6,5x15x6,5mm | szt. | 3000
5. | Rura wielokrotnego użytku wykonana w 100% z silikonu do respiratora dł. 150 cm., śr 22 mm, złącze 22mm nadające się do sterylizacji do 136C | szt. | 20
6. | Rura wielokrotnego użytku wykonana w 100% z silikonu do respiratora dł. 80 cm., śr 22 mm, złącze 22mm nadające się do sterylizacji do 136C | szt. | 20
7. | Sonda Muler- abbota- Ruscha, nr 12 . Wykonana z miękiej gumy z balonem z silkolateksu,skalowana z metalową końcówka dł ok. 310cm, sterylna, jednorazowa,stosowana do szynizacji jelita przy niedrożnosci przewodu pokarmowego | szt | 5
8. | Sonda Muler- abbota- Ruscha, nr 14 . Wykonana z miękiej gumy z balonem z silkolateksu,skalowana z metalową końcówka dł ok. 310cm, sterylna, jednorazowa,stosowana do szynizacji jelita przy niedrożnosci przewodu pokarmowego | szt | 5
9. | Zestaw z jednorazowym przetwornikiem do inwazyjnego pomiaru CTK, jednorazowy przetwornik do pomiaru CTK wyposażony w zintegrowany system przepłukiwania o przepływie 3ml/h, aktywne skrzydełka, zawór gumkowy, długość linii pomiarowej ok. 150 cm., z kranikiem trójdrożnym i przedłużaczem długości 15-25 cm, aparat kroplowy ze zbiornikiem wyrównawczym wyposażony w zakrzywioną igłę, zapobiegającą zapowietrzaniu sie układu pomiarowego, złącze pinowe wodoszczelne, połączenie kompatybilne z kablami interfejsowymi monitorów będących na wyposażeniu oddziałów szpitala (kardiomonitory typu FX 2000 firm EMEL | szt. | 15
10. | Kaniula G 20 do pobirania krwi na gazometrię z tętnic obwodowych lub do inwazjnego monitorowania cisnienia, (wprowadzenie kaniuli do tętnic obwodowych zblizone jest do kaniuli typu Venflon), posiadająca zawór odcinający np. typu Floswitch zapobiegający wsteczemu wypływowi krwi, która ma na celu redukcję ryzyka zatoru powietrznego w dojściu tętniczym oraz zapobiegania potencjalnej ekspozycji na krew,ze skrzydełkami ułatwiajacymi zamocowanie cewnika. | szt. | 250
Razem
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 29/07/2015
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
……………………………………..
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy). |  |  | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 6
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 8. | 9.
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne, bez wskaźnika sterylizacji, z 3 rzędami informacyjnymi, kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka =750 etykiet +wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami 1 op = 12 rolek | op. | 20
2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji formaldehydowej, z 3 rzędami informacyjnymi, kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. 1 rolka =750 etykiet +wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami 1 op = 12 rolek | op | 2
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 29/07/2015
……………………………………..
1.: Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni). | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet nr 7
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Filtr wydechowy, wielorazowgo uzytku z możliwościa do sterylizacji do respiratora firmy BENET 840, REF 4-070305-00 | szt | 10
2. | Zbiornik na skropliny wielokrotnego uzytku Re/ X800, do respiratora firmy BENET 840, REF- 4-074647-00 | szt | 10
3. | Filtr wydechowy, przeciwbakteryjny, wielorazowgo uzytku z możliwościa do sterylizacji do respiratora firmy BENET 840,Re/Flex, REF 4-074600-00 | szt | 10
4. | Zestaw rur sylikonowanych dla dorosłych do respiratora firmy BENET 840, | zest | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 29/07/2015
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 8
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | ILOŚĆ | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Sondy do dystalnego blokowania kaniulowanych gwoździ śródszpikowych, kompatybilne z elektromagnetyczną nawigacją do dystalnego blokowania gwoździ śródszpikowych. Sondy zakończone sensoerem reagującym na działanie pola elektromagnetycznego w wersjach umożliwiających zakładanie gwoździ piszczelowych, udowych i ramiennych. Rodzaj sondy do wyboru w zależności od rodzaju zespalanej kości. Sondy muszą być kompatybilne z gwoździami śródszpikowymi typu: TRIGENTM Meta Nails, TRIGENTM Humeral Nails, INTERTAN. | szt. | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 29/07/2015
……………………………………..
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni). | [5 empty] | podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).

## Pakiet nr 9
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1. | Zestaw aerozolowy dla doroałych jednorazowego użytku (maska, dren tlenowy 2,1 mm, nebulizator 6 ml nr kat. 1805 firmy MedProtect lub równoważny | szt | 400
2 | Inhalator dla dorosłych wielokrotnego użytku ( nebulizator) pneumatyczno-tłokowy przeznaczony do terapii aerozolowej dla dzieci i dorosłych typu domowego | szt. | 3
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia od daty zawarcia umowy do 29/07/2015
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni).
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy