Zabrze  29 /  10  / 2014

SM/DZ/2014/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY 27/PN/14

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI ORAZ CEMENTU KOSTNEGO

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1– dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 12 podpunkt nr 1 implantów o następujących parametrach:

Płyty do dalszej nasady kości promieniowej; tytanowe; anatomicznie wyprofilowane, dłoniowe, grzbietowe oraz łokciowe; wielokształtne, wielootworowe; pod śruby korowe oraz blokowane 2,5 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe. Śruby blokowane , tytanowe; średnica 2,5 mm, dł. 8-34 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,5 mm, dł. 8-34 mm.Komplet: płyta + 8 śrub korowych lub blokowanych do wyboru śródoperacyjnie.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 2– dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 12 podpunkt nr 2 implantów o następujących parametrach:

Śruby blokowane , tytanowe; średnica 2,5 mm, dł. 8-34 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,5 mm, dł. 8-34 mm.

Do wyboru śródoperacyjnego.

Odpowiedź 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 3– dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 12 podpunkt nr 3 implantów o następujących parametrach:

Płyty do zespoleń kości stopy; tytanowe; anatomicznie wyprofilowane, wielokształtne, wielootworowe o różnych grubościach; pod śruby korowe oraz blokowane o średnicach 2,0, 2,3, 2,8 mm; oraz do kości piętowej, prawe i lewe pod śruby korowe oraz blokowane o średnicy 3,5 mm; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi. Śruby blokowane, tytanowe; średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm. Śruby blokowane, tytanowe; średnica 2,8 mm, dł. 8-45 mm. Śruby blokowane, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 6-30 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 23,5 mm, dł. 16-60 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,8 mm, dł. 8-45 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,3 mm, dł. 5-34 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 4- 30mm.

Komplet: płyta + 8 śrub korowych lub blokowanych do wyboru śródoperacyjnie.

Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 12 podpunkt nr 4 implantów o następujących parametrach:

Śruby blokowane, tytanowe; średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm.

Śruby blokowane, tytanowe; średnica 2,8 mm, dł. 8-45 mm.

Śruby blokowane, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 6-30 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 3,5 mm, dł. 16-60 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,8 mm, dł. 8-45 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,3 mm, dł. 5-34 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 4- 30mm.

Do wyboru śródoperacyjnego.

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 12 podpunkt nr 5 implantów o następujących parametrach:

Płyty do zespoleń kości paliczków oraz śródręcza; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe; o różnych grubościach; pod śruby korowe oraz korowe i blokowane o średnicach 1,2 ; 1,5, 2,0 oraz 2,3 mm; w tym płyty do awulsyjnego złamania paliczka; płytki z otworami pod śruby zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Śruby blokowane, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 6-30 mm. Śruby blokowane, tytanowe; średnica 1,5 mm, dł. 4-13 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,3 mm, dł. 5-34 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 4- 30 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 1,5 mm, dł. 4- 24 mm. Śruby korowe, tytanowe; średnica 1,2 mm, dł. 4- 20 mm.

Komplet: płyta + 8 śrub korowych lub blokowanych do wyboru śródoperacyjnie.

Odpowiedź 5

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w zdaniu nr 12 podpunkt nr 6 implantów o następujących parametrach:

Śruby blokowane, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 6-30 mm.

Śruby blokowane, tytanowe; średnica 1,5 mm, dł. 4-13 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,3 mm, dł. 5-34 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 2,0 mm, dł. 4- 30 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 1,5 mm, dł. 4- 24 mm.

Śruby korowe, tytanowe; średnica 1,2 mm, dł. 4- 20 mm.

Do wyboru śródoperacyjnego.

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.