Zabrze  02 /  12  / 2014

SM/DZ/2014/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 31/PN/14

NA DZIERŻAWĘ:

- ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

- ANALIZATORA DO IDENTYFIKACJI I OCENY LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1 parametry analizatora poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na niewypełnienie poz. 20 lub wpisanie nie dotyczy jeżeli

do pracy oferowanego analizatora nie potrzeba wody destylowanej?

Odpowiedź 1

Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie w pozycji 20 tabeli parametrów analizatora informacji o treści;

„ do pracy oferowanego analizatora nie potrzebna jest woda destylowana”

Pytanie 2 dotyczy dotyczy pakietu nr 1 tabela odczynników  poz. 5d .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pominięcie wyceny poz. 5d  jeżeli bufor jest w zestawie z odczynnikiem do  fibrynogenu?

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę, jednak wymaga od Wykonawcy by ten w tabeli odczynników w pozycji 5d dokonał adnotacji, potwierdzającej ten fakt poprzez zamieszczenie w niej zapisu o treści;

„BUFOR  OWRENA wchodzi w skład zestawu odczynników do oznaczania fibrynogenu tym samym koszt jego zakupu został uwzględniony przy wycenie  „zestawu odczynników do oznaczania fibrynogenu  w pozycji 1 przedmiotowej tabeli.”

Pytanie 3 dotyczy dotyczy pakietu nr 2

Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie załącznika 1 Czy nie powinno być „tabela odczynników i materiałów eksploatacynych” w tym pakiecie Zamawiający nigdzie nie wymaga krwi kontrolnej?

Odpowiedź 3

Tak Zamawiający popełnił błąd w Załączniku nr 1 Tabeli odczynnikowej Pakietu 2. Uwzględniając powyższe wprowadza korektę w nagłówku polegającą na zastąpieniu błędnego zapisu o treści

TABELA ODCZYNNIKÓW I KRWI KONTROLNEJ

zapisem,

TABELA ODCZYNNIKÓW I   KRWI KONTROLNEJ  MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Poprawiony Załącznik nr 1 tabeli odczynnikowej pakietu 2 stanowi załącznik do przedmiotowych  wyjaśnień

Pytanie 4 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z roku 2010 objęty pełną gwarancją podczas trwania Umowy?

Odpowiedź 4

Tak , Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie aparatu wyprodukowanego w 2010r.

Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu UPS ,który zabezpiecza analizator w trakcie wyłączenia prądu min.15min?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od określonego w pkt 30 tabeli parametrów wymaganych Pakietu 2, wymogu odnoszącego się do zabezpieczenia analizatora przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. W zamian za to wymaga, by posiadał on zabezpieczenie przed  wyłączeniami prądu mogącymi wystąpić w trakcie jego pracy.

W związku z powyższym zastępuje dotychczasowy zapis tabeli parametrów wymaganych o treści

| 30 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. |  |
| --- | --- | --- |

Zapisem

| 30 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci – UPS min 15 min. Zabezpieczenie przed wyłączeniami prądu mogącymi wystąpić w trakcie pracy analizatora |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 6 dotyczy pakietu nr 2

Czy Zamawiający odstąpi o wymogu szkolenia dla 2-10 osób wg harmonogramu? Wg przyjętych standardów przeprowadzenie szkolenia odbywa się dwa dni w siedzibie Firmy  dla dwóch ,do max.3 osób jednorazowo.

Odpowiedź 6

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie wskazanej w pkt 31 tabeli parametrów wymaganych liczby osób wyznaczonych do szkolenia z od 2 do 10 osób na 2 osoby.

Pytanie 7 dotyczy pakietu nr 2

Kolejny dzień szkolenia to szkolenie poinstalacyjne po miesiącu pracy na analizatorze. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika iż największą efektywność uzyskuje się kiedy szkolone są 2, max.3 osoby ,które mają opiekować się docelowo aparatem i na nim rutynowo pracować..?

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie wskazanej w pkt 31 tabeli parametrów wymaganych liczby osób wyznaczonych do szkolenia z od 2 do 10 osób na 2 osoby.

Pytanie 8 dotyczy umowy

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 21 dni?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym  Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź 8

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9 dotyczy umowy

§4 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 14 dni roboczych? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wydłużenie terminu w związku z faktem, iż analizatory są sprowadzane bezpośrednio od producenta z zagranicy. Skomplikowane procedury celne oraz szereg  pozostałych formalności uniemożliwiają należyte wykonanie warunków wynikających z umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Siedmiodniowy termin jest terminem nierealnym do dotrzymania, w związku z powyższym  Wykonawca prosi jak w pytaniu.

Odpowiedź 9

Tak, Zamawiający nie wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do identyfikacji i oceny lekowrażliwości drobnoustrojów do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 10 dotyczy  umowy

§6 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Odpowiedź 10

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie  §6 ust. 1 z wzoru umowy.

Pytanie 11 dotyczy  umowy

§6 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: ,,W razie odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy,  Zamawiający może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 2 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 2”?

Odpowiedź 11

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację §6 ust. 1 wzoru umowy

Pytanie 12 dotyczy dotyczy umowy

§6 ust. 2 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości  kary umownej określonej w  §6 ust. 2 lit. a

Pytanie 13 dotyczy  umowy

§6 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.”?

Odpowiedź 13

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu §6 ust. 2 lit b wzoru umowy

Pytanie 14 dotyczy  umowy

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, b, d, e).”?

Odpowiedź 14

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu §7 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 15 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający odstąpi od możliwości wpisywania w system wyników lekowrażliwości uzyskanych manualną metodą krążkową Kirby - Bauera

Odpowiedź 15

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 16 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści system z oprogramowaniem w oparciu o język graficzny i język angielski?

Odpowiedź 16

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 17 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu który pracuje w trybie ciągłym w Czy nie zaszła pomyłka w wymogu :”Aparat zdolny do pracy ciągłej przez min. 22 godz. na dobę bez wyłączania w temp otoczenia co najmniej 32oC, Aparaty standardowo pracują w temp 15-do 30stopni C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat zdolny do pracy ciągłej bez wyłączania w temp. otoczenia do max.30stopni?

Odpowiedź 17

Tak Zamawiający dopuści  takie rozwiązanie.

Pytanie 18 dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostępność(reakcję ) serwisu w dni robocze do 24 godzin.

Odpowiedź 18

Zamawiający wyraża zgodnie na zaproponowaną  modyfikację, w związku z powyższym zastępuje dotychczasowy zapis tabeli parametrów wymaganych w pkt 25 o treści

| 25 | Dostępność serwisu w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| --- | --- | --- |

zapisem

| 25 | Dostępność (reakcję) serwisu w dni robocze w ciągu do 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godz. |  |
| --- | --- | --- |

UWAGA!

W załączeniu; Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKIET NR 2  ZMODYFIKOWANA  na którym należy złożyć ofertę.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.