SM/DZ/2015

Zabrze  18 luty 2015r

WSZYSCY  WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 01/PN/15 NA DOSDTAWĘ ODCZYNNIKÓW

LABORATORYJNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH; DZIERŻAWĘ ANALIZATORA

BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW

ZUŻYWALNYC; DZIERŻAWA GAZOMETRU WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I

MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH;DZIERŻAWA CZYTNIKA IMMUNOFLUORESCYJNEGO WRAZ Z

SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO ZAMÓWIONYCH BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYC;

DZIERŻAWA SYSTEMU DO MONITOROWANEJ HODOWLI BAKTERII W PŁYNACH USTROJOWYCH

WRAZ Z DOSTAWĄ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1  i  UST 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wyjaśnienia dotyczące pakietu 16 w części odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że opisany w tym pakiecie aparat do gazometrii będzie wykonywał w okresie dzierżawy 500 OZNACZEŃ MIESIĘCZNIE.

Pytanie nr 1  dotyczące pakietu 13

Prosimy o określenie minimalnej akceptacji ilości bakterii z możliwością przeżywalności do 72 godz. od pobrania, np. 8, 10, 12...., którą oferent musi przedstawić od danego producenta.

Odpowiedź 1

Zamawiający oczekuje przedłożenia stosownych certyfikatów zgodnie z zamieszczonymi pod pakietem wymogiem.

Pytanie nr 2  dotyczące pakietu 14 poz nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek  pakowanych po 96 stuk w pudełku

Odpowiedź 2

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotowych końcówek zgodnie z zapisami SIWZ tj. w opakowaniach po max 15 szt.

Pytanie nr 3  dotyczące  wzoru umowy §6 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie?

Odpowiedź 3

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Wziąwszy pod uwagę średnią wartość pojedynczego pakietu oraz sukcesywność dostaw kara w wysokości 1% nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia nie jest wygórowana. Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wskazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 4 dotyczące pakietu 12 poz nr 8

Czy Zamawiający dopuści szrokość płytki 33 mm? Pragniemy zwrócić uwagę, że 2 mm różnicy w szerokości nie ma znaczenia dla operowania płytką podczas dokonywania badań. Szerokość płytki nie ma też oczywiście znaczenia i wpływu na metodykę badania...

Odpowiedź 4

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również Multikamerę 10-polową do liczenia komórek w moczu i w płynach ustrojowych - wymiary płytki nie mniejsze niż 82 x 32 mm.

Pytanie nr 5  dotyczące pakietu 13 poz nr 13

Czy Zamawiający dopuści drewniane szpatułki laryngologiczne?

Odpowiedź 5

Tak, Zamawiający, dopuści również taki produkt.

Pytanie nr 6  dotyczące pakietu 13

Dotyczy zapisów pod tabelą asortymentową. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu przeżywalności 72

godziny  oraz załączenia dokumentu potwierdzającego tą przeżywalność dla wymazówek z podłożami?

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapiosami SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczące pakietu 13

Dotyczy zapisów pod tabelą asortymentową. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu przedłożenia certyfikatów sterylności dla poz. 8-12?

Odpowiedź 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapiosami SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczące pakietu 14 poz nr 2

Czy Zamawiający ma na myśli różne rodzaje pipet, tj. pipety stałopojemnościowe o poj. 5 ul i o poj. 10 ul oraz pipetę zmiennopojemnosciowa o poj. 20-200 ul?

Pytanie nr 9 dotyczące pakietu 14 poz nr 2

Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest twierdzaca, to prosimy o mozliwosc osobnej wyceny w dwoch wierszach- pipety  stałopojemnościowej i pipety  zmiennopojemnosciowej, poniewaz inne są ceny i koszt wyprodukowania tych pipet.

Pytanie nr 10 dotyczące pakietu 14 poz nr 2

Jesli odpowiedz na pytanie 1 do pakietu 14 jest negatywna, to prosimy o wymienienie pipet i zakresu pojemnosci kazdej z nich, aby Wykonawcy mogli zaoferowac je zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Odpowiedź 8 - 10

Zamawiający oczekuje dostawy pipet automatycznych jednokanałowych nastawianych mechanicznie  o jednej z podanych w pozycji 2 pakiety 14 pojemności  tzn. 5/200μl  lub 10/200μl lub 20/200μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf

Pytanie nr 11 dotyczące pakietu 14 poz nr 3

Czy Zamawiający ma na myśli różne rodzaje pipet, tj. pipety stałopojemnościowe o poj. 100 ul oraz pipetę zmiennopojemnosciowa o poj. 200-1000 ul?

Pytanie nr 12 dotyczące pakietu 14 poz nr 3

Jesli odpowiedz na powyzsze pytanie jest twierdzaca, to prosimy o mozliwosc osobnej wyceny w dwoch wierszach- pipety  stałopojemnościowej i pipety  zmiennopojemnosciowej, poniewaz inne są ceny i koszt wyprodukowania tych pipet.Pytanie nr 13 dotyczące pakietu 14 poz nr 3

Jesli odpowiedz na pytanie 11 do pakietu 14 jest negatywna, to prosimy o wymienienie pipet i zakresu pojemnosci kazdej z nich, aby Wykonawcy mogli zaoferowac je zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajacego.

Odpowiedź 11-13

Zamawiający oczekuje dostawy pipet automatycznych jednokanałowych nastawianych mechanicznie  o jednej z podanych w pozycji 3 pakiety 14 pojemności tzn. 100/1000μl lub 200/1000μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf

Pytanie nr 14  dotyczące  wzoru umowy §6 pkt. 3

Czy Zamawiający zgodzi sie na zmiane wysokosci kar z 1% do 0,5%?

Odpowiedź 14

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Wziąwszy pod uwagę średnią wartość pojedynczego pakietu oraz sukcesywność dostaw kara w wysokości 1% nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia nie jest wygórowana. Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wskazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie nr 15  dotyczące  wzoru umowy §6 pkt. 3

Czy Zamawiający zgodzi sie na zmiane sposobu naliczania kar i naliczanie ich od wartosci niezrealizowanej czesci zamowienia? Nie ma powodu, aby karac Wykonawce rownież za tę część zamówienia, która została dostarczona terminowo.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 16  dotyczące  wzoru umowy §6 pkt. 3

Czy Zamawiający zgodzi sie na wykreślenie zapisu o minimalnej karze w wys. 10 zł lub zmniejszenie go do 5 zł? Jesli przykladowo Zamawiajacy zamowi opakowanie szkielek nakrywkowych o wartosci ok. 8 zl i Wykonawca spoznilby sie z ich dostawa, to kara 10 zl jest niewspolmierna do wartosci towaru- przekracza nawet jego wartosc...

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie nr 17 dotyczące pakietu 1

Czy Zamawiający w związku z wymaganiem w pakiecie 1 poz. 5-8 książek do pracowni serologicznej wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z nich oddzielnego pakietu?  Powyższe motywujemy faktem, iż książki produkowane są przez RCKIK, a wydzielenie ich pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo.  W przypadku odmiennego stanowiska wnosimy o merytoryczne uzasadnienie postawionego wymagania w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, który zgodnie z doktryną Urzędu Zamówień Publicznych winien być neutralny z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie z pakietu 1 pozycji 5 – 8.

Pytanie nr 18 dotyczące wzoru umowy

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp i przepisów wykonawczych Zamawiający winien wskazać gwarantowany minimalny poziom ilościowy przedmiotu zamówienia, jaki zostanie przez niego zakupiony w ramach zawartej umowy. Wnosimy o określenie minimalnej ilości Opisu Przedmiotu Zamówienia np. 80% w stosunku do ilości określonej w SIWZ dla pakietu nr 1-3. Określenie odstępstwa od umowy jest niezwykle ważnym aspektem dla potencjalnych Wykonawców dla przygotowania i właściwego skalkulowania oferty, co potwierdzają wyroki Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10, KIO 809/14) oraz opinii prawnej pn. prawo opcji w ustawie prawo zamówień publicznych - Informator UZP nr 4/2011 str. 16-19 opublikowanego na stronie UZP. Ponadto jeżeli Zamawiający nie wie lub nie jest pewien wskazanych w SIWZ ilości, nie powinien wszczynać procedury przetargowej, gdyż niewłaściwie oszacuje przedmiot zamówienia, co może spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych.W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które zamawiający przewidział określone środki finansowe.Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.W związku z powyższym nie można zaakceptować postanowień umowy dających Zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia. Wnosimy zatem o określenie minimalnej ilości zamówionego przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, co dla Wykonawców będzie istotnym elementem dla właściwej kalkulacji oferty i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi i doktryną Urzędu Zamówień Publicznych.

Odpowiedź 18

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę opisanych w pakiecie 2 i 3 asortymentu na podstawie harmonogramu dostaw, który ułatwi realizację przyszłej umowy i pozwoli na pełną kontrolę zamawianego asortymentu?

Odpowiedź 19

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych w oparciu o składane przez niego Wykonawcy w formie pisemnej zamówienia okresowe , każdorazowo zatwierdzone przez Kierownika zakładu.

Pytanie nr 20 dotyczące wzoru umowy

W związku z zapisami SIWZ i wzoru umowy Zamawiający wymaga terminu płatności wynoszącego minimum 60 dni licząc od daty otrzymania faktury wnosimy o zmianę powyższego zapisu, który jest niezgodny z ustawą o z dnia 12

czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 z późniejszymi zmianami) na 30 dniowy termin płatności.

Uzasadnienie

Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych [dalej PZP], oraz innych ustaw przewidzianych przez polski system prawny, w tym przede wszystkim przestrzegania zapisów Kodeksu Cywilnego.

Zapis zawarty w SIWZ nie jest zgodny z ustawa z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1323 z późniejszymi zmianami), która wprowadza wprost regulacje Dyrektywy 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2003r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach transakcji handlowych . Zamawiający jako podmiot wymieniony wprost w art. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. Nr 139 poz. 1323 z późniejszymi zmianami) jest zobowiązany przestrzegać wyżej wymienionej ustawy oraz nie dokonywać żadnych czynności, z których wynikałyby duże opóźnienia w płatnościach i tzw. długie terminy zapłaty. Jednocześnie za sprzeczne z racjonalną gospodarką należy uznać, iż Zamawiający będąc podmiotem sektora finansów publicznych dopuściłby naliczanie odsetek zgodnie z art. 6 cyt. ustawy, które nie będą świadczyć o racjonalnie wydatkowanych środkach,  a więc jednocześnie będą złamaniem art. 35 ustawy  pkt 3 podpunkt 1) ustawy o finansach publicznych -jasno określający, że wydatki mają być dokonywane celowo, co oznacza, że planowanie z góry opóźnień w terminie płatności jest niezgodne z zasadami gospodarowania środkami publicznymi i równocześnie osłabia zaufanie do Zamawiającego i sugeruje, że jednostka Zamawiającego w planie finansowym przewidziała możliwość realizacji zobowiązania z tytułu odsetek za zwłokę.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że zmiany są konieczne i zasadne, ponieważ wszystkim uczestnikom postępowania zagraża podpisanie umowy, której wykonanie będzie się wiązało się z utratą płynności finansowej. O ile konieczne jest istnienie uregulowań prawnych, które prowadzą do wyłonienia dostawcy w trybie postępowania o zamówienia publiczne, to  podpisanie umowy  z takim dostawcą nie może być sprzeczne z podstawowymi zasadami zawierania umów cywilnoprawnych i nie może prowadzić do wykorzystywania uregulowań prawnych dotyczących zamówień publicznych do nadmiernego uprzywilejowania podmiotów, które do stosowania tej ustawy są zobowiązane. Pozostawienie takiego stanu rzeczy, jaki został zapisany w projekcie umowy, będącej załącznikiem do SIWZ spowoduje możliwość postawienia potencjalnego wykonawcy w sytuacji znanej w doktrynie jako pozycja „kreatywnego bankruta”, tzn., że zgodnie z dokumentacją rozliczeniową firma będzie w doskonałej sytuacji finansowej, ale środki należne będą „zamrożone” w wystawionych i niezapłaconych fakturach co sprawi, ze wbrew zapisom nie będą to „środki obrotowe”, gdyż nie będzie możliwości wykorzystanie ich przez wykonawcę.

W tym miejscu przypomnieć należy obowiązek, nałożony przepisami ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 4, poz. 535 z późn. zm.), udokumentowania dokonanej sprzedaży towaru. Zgodnie z przepisami art. 106 ust. 1 tej ustawy podatnicy są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.  Przy tym zgodnie z § 13 ust.1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podmiotom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798)- fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wymienione akty prawne rodzą po stronie oferenta równocześnie obowiązek uiszczenia należności podatkowych oraz innych należności publicznoprawnych związanych bezpośrednio bądź pośrednio z wykonaniem zamówienia publicznego. W takim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wykonawca nie tylko kredytuje Zamawiającego poprzez dostarczenie towaru objętego umową, ale równocześnie ponosi ciężary podatkowe względem Państwa- czyli ponosi dodatkowe koszty, gdzie nie jest przewidziany opóźniony termin płatności, gdyż należności publicznoprawne z reguły są egzekwowane bez stosowania wyjątków przez organy państwowe. Zapis zawarty w SIWZ traktuje termin zapłaty

dokonanej przez Zamawiającego jako zdarzenie przyszłe, a jego termin niepewny, co rodzi uzasadnione obawy co do skonkretyzowania terminu płatności.

Jednocześnie pozostawienie powyższego zapisu byłoby nadużyciem prawa ze strony Zamawiającego, gdyż doprowadziłoby do nierówności podmiotów stosunku cywilnoprawnego. Polski system prawny zabrania używania swoich uprawnień na niekorzyść innych uczestników rynku.

Ponadto Zamawiający naraża się na naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach powyżej 30 dni, co w konsekwencji naraża Zamawiającego na nieekonomiczne wydatkowanie środków publicznych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę terminu płatności na 30 dni.

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna

Pytanie nr 21

W związku z określeniem w specyfikacji oraz w wymaganym oświadczeniu stanowiącym zał. 5b do SIWZ pokrycia kosztów badania w nadrzędnej jednostce opiniotwórczej w celu właściwego oszacowania kosztów stanowiących podstawę kalkulacji oferty wnosimy o przedstawienie przez Zamawiającego kosztów jednostkowego badania i wskazanie w jakiej jednostce nadrzędnej będą te badania wykonywane lub wykreślenie niezgodnego zapisu. Na etapie specyfikacji tylko Zamawiający dysponuje tą wiedzą, a wymaga jednocześnie, aby Wykonawcy uwzględnili wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. W związku z powyższym w celu transparentności i przejrzystości prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wnosimy o podanie niezbędnych informacji celem właściwego przygotowania oferty.

Odpowiedź 21

W przypadku gdy walidacja dostarczonej Zamawiającemu serii odczynników monoklonalnych do oznaczania grup krwi nie potwierdzi obowiązujących zakresów wymaganej normy czułości i specyficzności, Zamawiający prześle je celem przebadania do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Koszty poniesione przez  Zamawiającego, którymi obciąży on Wykonawcę zostaną naliczone na podstawie faktur otrzymanych przez Zamawiającego od w/w jednostki opiniotwórczej za realizację przedmiotowej usługi.

Pytanie nr 22

W związku z wymaganiem przez Zamawiającego dokumentów przedmiotowych do zaoferowanych produktów (dokumenty dopuszczające do obrotu, potwierdzające rejestrację itp.) wnosimy o wykreślenie niezgodnych zapisów, iż na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dodatkowo te same dokumenty, które ma załączyć do oferty. Ponadto wskazujemy, iż zakres wymaganych dokumentów jakie może wymagać Zamawiający w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienia publiczne został określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Zapis SIWZ jest zatem sprzeczny z wymienionymi aktami prawa zgodnie z dyspozycją art. 25 ustawy Pzp.

Odpowiedź 22

Zamawiający oczekuje, by oferowane w formularzu ofertowym produkty (jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek) były  dopuszczone do obrotu i używania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r (DZ. U. Nr 107, poz. 679) o wyrobach medycznych. Potwierdzenie tego  Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu zgodnie z zawartymi w SIWZ zapisami, z których jednoznacznie wynika czy wymagane dokumenty muszą być dołączone do oferty, czy dostarczone na etapie dostaw przedmiotu zamówienia, czy też będą przedłożone Zamawiającemu na żądanie w trakcie badania oferty.

Pytanie 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty Deklaracji Zgodności CE potwierdzającej spełnienie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych jak i wszystkich oferowanych produktów zamiast Certyfikatu CE dla asortymentu niesklasyfikowanego do wykazu A lub B? Zgodnie z obowiązującymi przepisami dyrektywy 98/79/WE, wytwórca wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro z wykazu A i z wykazu B, czyli tzw. wyrobów do diagnostyki in vitro „niesklasyfikowanych”, do których zostały zakwalifikowane przez wytwórcę, w celu oznakowania wyrobu znakiem CE przeprowadza samodzielnie, bez udziału jednostki notyfikowanej, ocenę zgodności z zastosowaniem procedury deklaracji zgodności WE oraz sporządza deklarację zgodności przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Przeprowadzenie oceny zgodności upoważnia do naniesienia na wyrób oznakowania CE. W rezultacie sporządzona Deklaracja Zgodności potwierdza oznakowanie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro znakiem CE oraz  dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski. Ponadto wytwórca lub jego autoryzowany przedstawiciel poprzez Deklarację Zgodności zapewnia i oświadcza, że wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, dla którego Deklaracja Zgodności została wystawiona spełnia odnoszące się do tego wyrobu wymagania.  Mając na uwadze powyższe, skoro jednostka notyfikowana nie bierze udziału w procedurze oceny zgodności naszego wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro, nie wydaje w odniesieniu do niego certyfikatu zgodności CE.

Odpowiedź 23

Przedmiotowe dokumenty dotyczą produktów z listy A i B.

Pytanie 24

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany standard anty-D posiadał termin ważności po otwarciu do daty ważności podanej na etykiecie przez producenta, gwarantujący jego stabilność do końca okresu ważności?

Odpowiedź 24

Zamawiający nie stawia takich wymagań, ale dopuści również taki produkt

Pytanie 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 2 surowicę grupy AB w amp. 10 ml? Powyższe pozwoli na złożenie korzystnej ekonomicznie oferty i pełne wykorzystanie odczynnika w badaniach.

Odpowiedź 25

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 1 odczynnika antyglobulinowego poliwalentnego w amp. 10 ml? Powyższe pozwoli na złożenie korzystnej ekonomicznie oferty i pełne wykorzystanie odczynnika w badaniach.

Odpowiedź 26

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.  W pozycji 1 pakietu 2 oczekujemy dostawy SUROWICY ANTYGLOBULINOWEJ o obj fiolki 5ml.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 3 standardu anty-D w amp. 5 lub 10 ml? Powyższe pozwoli na złożenie korzystnej ekonomicznie oferty i pełne wykorzystanie odczynnika w badaniach mając na względzie jego stabilność i ważność po otwarciu do daty przydatności podanej przez producenta?

Odpowiedź 27

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 28

Czy Zamawiający w celu zaoferowania korzystnych cen dopuści w pakiecie 2 poz. 4 odczynnik LISS w opakowaniu 250 ml spełniającym pozostałe wymagania Zamawiającego?Odpowiedź 28

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający w celu uzyskania korzystnych cen dopuści w pakiecie 2 poz. 5 PBS w opakowaniu 5000 ml?

Odpowiedź 29

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zamieszczonym w SIWZ.

Pytanie 30

W związku z wymaganiem w pakiecie 1-3 załączenia do oferty certyfikatów jakości pochodzących z laboratorium notyfikowanego wskazujemy, iż laboratoria notyfikowane działają w ramach jednostek notyfikowanych wystawiających certyfikaty potwierdzające zgodność działań wytwórcy z wymaganiami zasadniczymi, w przypadku gdy jednostka notyfikowana brała udział w ocenie produktu. Zatem niemożliwym jest załączenie do oferty wymaganego certyfikatu, na podstawie którego został wydany certyfikat. Ponadto wskazać należy, iż w przypadku, gdy jednostka notyfikowana nie brała udziału w ocenie, a produkt został oceniony zgodnie z obowiązującymi przepisami załączenie wymaganego certyfikatu również nie jest możliwe do załączenia.

Wskazać należy, iż certyfikaty jakości wystawiane są przez producentów danego odczynnika, a nie przez laboratorium notyfikowane.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie niezgodnego zapisu z obowiązującymi przepisami i wymaganie dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami tj. świadectw jakości odczynników wydanych przez producenta lub innych dokumentów równoważnych celem równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji.

Odpowiedź 30

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dołączenia do oferty certyfikatów jakości wystawionych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego  w Warszawie.

Pytanie 31

W związku z postawionym wymaganiem w pakiecie 1 i 3, aby zaoferowane odczynniki były w opakowaniach pełniących funkcję statywu wnosimy o wykreślenie zapisu, z uwagi na fakt, iż wskazuje on na pochodzenie produktów o RCKiK w Katowicach, który jako jedyny na rynku producent posiada wyspecyfikowane przez Zamawiającego opakowania.

Poprzez tak skonstruowany zapis wymusza na Wykonawcach zakup produktów u tego producenta. Zapisy SIWZ w tym zakresie jest zatem sprzeczny z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

Cyt. „Art. 15. 1.Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy.

Art. 15 ust. 2
2. Czyn, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może polegać w szczególności na:

1) ograniczeniu w istotny sposób lub wyłączeniu możliwości dokonywania przez klienta zakupu u innego przedsiębiorcy;

2) stworzeniu sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie klientom przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy lub u przedsiębiorcy, z którym dany przedsiębiorca pozostaje w związku gospodarczym;

3) emisji, oferowaniu oraz realizacji znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi oferowane przez jednego przedsiębiorcę lub grupę przedsiębiorców pozostających w związku gospodarczym, w okolicznościach wskazanych w pkt 1 lub 2.

Przedmiot zamówienia winien zostać opisany zgodnie z art. 29 i art. 7 ustawy Pzp nie ograniczając dostępu do zamówienia publicznego z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

Ponadto Zamawiający winien wydatkować środki publiczne w sposób celowy i oszczędny zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, a określenie przedmiotu zamówienia w/w zakresie  przez Zamawiającego nie gwarantuje uzyskanie korzystnych ekonomicznie ofert.

Odpowiedź 31

Zamawiający modyfikuje dotychczasową treść zamieszczonego w pakiecie 1 i 3 wymogu dotyczącego zaoferowana zestawów krwinek 3 x 4  (poz 1 – 3 pakietu 1) i odczynników monoklonalnych (pakiet 3) w opakowaniach pełniących funkcję statywu, poprzez dopuszczenie na zasadach równoważnego, rozwiązanie polegające na zaoferowaniu zestawów krwinek 3 x 4  (poz 1 – 3 pakietu 1) i odczynników monoklonalnych (pakiet 3) wraz ze statywem wliczonym w cenę oferty. Uwzględniając powyższe Zamawiający zastępuje;

- zamieszczony pod pakietem 1 w punkcie 3 zapis o treści:

„Zestawy krwinek 3 x 4ml (poz. 1-3)  w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu.”

zapisem.

„Zestawy krwinek 3 x 4ml (poz. 1-3)  w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu, lub na zasadach równoważnego rozwiązania przedmiotowe zestawy krwinek zaoferowane wraz ze statywem wliczonym w cenę oferty”

- zamieszczony pod pakietem 3 w punkcie 4 zapis o treści:

„Odczynniki monoklonalne  w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu.”

zapisem:

„Odczynniki monoklonalne  w opakowaniach zbiorczych pełniących funkcję statywu lub na zasadach równoważnego rozwiązania przedmiotowe odczynniki zaoferowane wraz ze statywem wliczonym w cenę oferty”

W załączeniu zmodyfikowane pakiety tj;

- PAKIET 1A: KRWINKI  WZORCOWE  DO  SEROLOGII  GRUP  KRWI  ORAZ  KSIĄŻKI PRACOWNI SEROLOGICZNEJ  I  BANKU KRWI,

oraz

- PAKIET 3A.: ODCZYNNIKI  MONOKLONALNE  DO  SEROLOGII  GRUP  KRWI

uwzględniające opisane powyżej zmiany, na których Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 32

Wnosimy o zmianę zapisów zgodną z wytycznymi IHiT dotyczącą standardu anty-D tj. standard anty-D ≤0,1IU/ml. Zastosowany przez Zamawiającego przedział +/- 10% jest niezgodny z wytycznymi, gdyż każdy z odczynników posiadających aktywność zgodnie z wytycznymi krajowymi jest produktem do użycia.

Odpowiedź 32

Zamawiający wprowadza  zmiany do opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 3 pakietu 2 zastępując dotychczasowy zapis o treści

| 3 | Standard anty-D: stężenie przeciwciał anty-D 0,10+/-10%; ampułka max 2ml | 800 | ml |
| --- | --- | --- | --- |

zapisem

| 3 | Standard anty-D: aktywność standardu anty – D do oznaczania PTA – LISS met. probówkową - 0,10 IU/ml lub niższa; ampułka max 2ml | 800 | ml |
| --- | --- | --- | --- |

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 2A; ODCZYNNIKI  POMOCNICZE  DO  SEROLOGII  GRUP  KRWI uwzględniający opisaną powyżej zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 33

Czy Zamawiający w ramach pakietu 1 i 3 i dokonanym opisem przedmiotu zamówienia dopuści do zaoferowania odczynniki wraz ze statywem wliczonym w cenę oferty?

Odpowiedź 33

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 34

W związku z postawionym wymaganiem załączenia certyfikatu jakości pochodzącego z laboratorium notyfikowanego weryfikację wyrobów przez jednostkę notyfikowaną przeprowadza się dla odczynników z wykazu A zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Polsce na mocy umowy z PCBC jest to IHiT lub WIM (w załączeniu kopia pisma). W związku z powyższym wnosimy o zmiany w zapisach siwz i wymaganie dokumentów, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami tj. zakwalifikowanych przez wytwórcę do wykazu A.

Odpowiedź 34

Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty certyfikatów jakości wystawionych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego  w Warszawie.

Pytanie 35

W związku z zapisami specyfikacji dotyczącej dostaw w pakiecie 1 krwinek na podstawie wcześniej uzgodnionego terminarza – cyklicznie co 4-5 tygodni, wnosimy o dodanie właściwego zapisu do wzoru umowy regulującego dostawy krwinek, z uwagi na fakt, iż Zamawiający przewidział jedynie dostawy odczynników w terminie do 7 dni roboczych bez uwzględnienia terminu dostaw krwinek zgodnie z zapisami specyfikacji.

Odpowiedź 35

Zamawiający uznaje wniesioną powyżej uwagę za zasadną, w związku z tym wprowadza do § 4 WARUNKI  REALIZACJI UMOWY dodatkowy zapis w ust 2 WZORU UMOWY stanowiącego Załącznik 7a do SIWZ zastępując jego dotychczasowe brzmienie  cytuję:

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu odczynniki laboratoryjne lub /i materiały zużywalne  będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ....................................”

zapisem;

„2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu

a) 	odczynniki laboratoryjne lub /i materiały zużywalne  będące przedmiotem umowy własnym 			transportem lub na koszt własny do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 w terminie do 7 dni 		roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faxem na nr ..............................................

b)	wymienione w PAKIECIE  1 krwinek wzorcowe będące przedmiotem umowy własnym transportem lub na koszt własny do Apteki Szpitala przy ul. Zamkowej nr 4 wg wcześniej uzgodnionego terminarza - cyklicznie 	co 4-5 tyg ”

Pytanie 36 dotyczy §6 ust. 1 i 2

W celu miarkowania kar umownych wnosimy o zmianę zapisów z uwagi na fakt, iż są one wygórowane.

Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/’2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela”

W związku z powyższym wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 3 % wartości niezrealizowanej części UMOWY za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy.

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar.  Nadto liczenie kary umownej od wartości całego zamówienia w wysokości 3% jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Ponadto zapis wzoru umowy należy uznać za nieważny z mocy prawa i nie może on wiązać stron zgodnie z art. 58 k.c. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź 36

Przewidziane w ust 1 i 2 § 6 umowy kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy mają zdyscyplinować Wykonawcę i zabezpieczyć głównie Zamawiającego przed rozwiązaniem umowy. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przewidzianych nią procedur, które są czasochłonne. Przetargi na dostawy sukcesywne np: środków dezynfekcyjnych, odczynników i materiałów zużywalnych, czy sprzętu jednorazowego użytku są organizowane z wyprzedzeniem aby zapewnić ciągłość dostaw. Nieprzewidziane rozwiązanie umowy prowadzi do poważnych utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szpitala.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 37 dotyczy §6 ust. 3

W celu miarkowania kar umownych wnosimy o zmianę zapisów z uwagi na fakt, iż są one wygórowane.

Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/’2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela”

Wnosimy o zmianę zapisu  na następujący:

§6 ust. 3. W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w §4 ust. 1 umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości niedostarczonego towaru wynikającego ze złożonego zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

Uzasadnienie:

Z uwagi na podzielny charakter świadczenia polegającego na dostawie odczynników (zgodnie z art. 379 § 2 k.c.) punktem odniesienia przy ustaleniu wysokości kary umownej powinna być wielkość danej konkretnej dostawy, której zwłoka, nieprawidłowa dostawa dotyczy. W wyroku z dnia 19 kwietnia 2006 r. V CSK 34/06, LEX nr 195426, Sąd Najwyższy stwierdził, iż: „możliwość dochodzenia kary umownej nie jest wprawdzie uzależniona od wystąpienia szkody związanej z nienależytym wykonaniem zobowiązania, jednakże ocena zaistniałej z tego powodu szkody nie pozostaje bez wpływu na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej”.

Jeśli dostawa odczynników będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu opóźnienie w dostawie będzie dotyczyć niewielkiej partii odczynników, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wysokiej wartości zamówienia będzie miała charakter rażąco zawyżony. Znaczenie relacji pomiędzy wysokością zastrzeżonej kary umownej a ochroną interesu wierzyciela jest utrwalone w orzecznictwie Sądu Najwyższego, m.in. w tezie orzeczenia z dnia 20 czerwca 2008 r. sygn. IV CSK 49/’2008 Sąd Najwyższy stwierdził wprost, iż: „W wypadku miarkowania kary umownej ze względu na jej rażące wygórowanie za zasadnicze kryterium oceny rażącego wygórowania należy uznać stosunek wysokości kary umownej do wysokości doznanej szkody przez wierzyciela”

Przy określaniu wysokości kary umownej nie można pominąć charakteru umów zawieranych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Treść projektów umów określana jest z góry przez Zamawiającego, który ustala warunki zamówienia publicznego, Wykonawca zaś ma bardzo ograniczoną możliwość wpłynięcia na treść umowy (jedynie w postaci zapytania, na które Zamawiający może nie wyrazić zgody). W tym sensie projekt umowy ma charakter wzorca umownego, tj. umowy, na której treść Wykonawca nie ma wpływu w sposób równorzędny z Zamawiającym. W wyroku z dnia z dnia 25 maja 2007 r. I CSK 484/2006 Sądu Najwyższego - Izba Cywilna przedstawiła następującą tezę – „Nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej”.

Odpowiedź 37

Zamawiający w § 6 ust 3 przewiduje kary za nieterminową realizację dostawy. Wziąwszy pod uwagę średnią wartość pojedynczego pakietu oraz sukcesywność dostaw kara w wysokości 1% nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia nie jest wygórowana. Szpital ze względu na swoją działalność jest jednostką gdzie terminowe dostawy są szczególnie istotne. Każde przedsiębiorstwo dąży do optymalizacji dostaw i stanów zgodnie z zasadą „just in time”. Wskazany w umowie siedmiodniowy termin realizacji zamówienia jest wystarczająco długi, natomiast Wykonawca składający ofertę również zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości i terminowości dostaw, oraz właściwe oszacowanie swoich możliwości logistycznych. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar za nieterminowe dostawy.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wymaga, aby cały asortyment w pakiecie 3 pochodził od jednego producenta, co zapewnia wysoką jakość i poprawność pomiarów oraz eliminuje ryzyko zafałszowania wyników badań.

Odpowiedź 38

Nie, Zamawiający, nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 39 dotyczy §6 ust. 2 i 3

W związku z określeniem przez Zamawiającego podwójnego naliczania kar umownych wynikających ze wzoru umowy wnosimy o wykreślenie niezgodnego zapisu, który z mocy prawa jest nieważny na podstawie art. 58 k.c. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie z §6 ust. 2 ostatniego wersu tj. cyt. „z zastrzeżeniem §6 ust. 3”

Odpowiedź 39

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 40

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań w punkcie VIII 3) b) siwz oraz oświadczenia zał. nr 5a jeśli Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie że oferowane produkty nie podlegają przepisom o szkodliwościach zostaną również załączone dopuszczenia do obrotu dla aparatu i odczynników Uzasadnienie: Towar wysyłany jest z magazynu na podstawie składanych zamówień, osoby pracujące w magazynie nie mają wiedzy która dostawa jest pierwsza.

Odpowiedź 40

Tak Zamawiający, uzna przywołany powyżej wymóg za spełniony.

Pytanie 41 dotyczy pakietu nr 18:

czy w tytule kolumny 3 formularzy cenowych „ Ilość przedmiotu zamówienia w okresie okresie 12 miesięcy” oraz w warunkach dodatkowych w punkcie 10 tiret 2 „dzierżawy urządzenia wraz z dostawą odczynników przez 12 miesięcy(…)” nie nastąpiła pomyłka, bowiem wg. punktu V. 5) swiz termin realizacji zamówienia to 24 miesiące?

Odpowiedź 41

Zamawiający wprowadza korektę do PAKIET NR 18 (Dzierżawa dwóch systemów do monitorowania hodowli bakterii), w zakresie  FORMULARZA OFERTOWEGO w części dotyczącej TABELI ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH celem sprostowania popełnionych w niej na etapie tworzenia SIWZ błędów polegających na:

- podaniu rozbieżnych terminów obowiązywania zamówienia, który ma trwać 24 miesiące

- błędnym podaniu w pozycjach od 1 do 4 w kolumny 3  TABELI ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  „Ilość przedmiotu zamówienia”,  którą podano na 12 miesięcy

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1200 but |
| 2 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1200 but |
| 3 | Podłoże pediatryczne o hodowli drobnoustrojów – zakres objętości materiału badanego; 0,5 – 3,0ml przydatne również do badania PMR | 300 but |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz | 100 but |

zamiast na 24 miesiące

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie okresie 12 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 2 400 but |
| 2 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 2 400 but |
| 3 | Podłoże pediatryczne o hodowli drobnoustrojów – zakres objętości materiału badanego; 0,5 – 3,0ml przydatne również do badania PMR | 300 600 but |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz | 100 200 but |

- błędnym podaniem w punkcie 10 (zamieszczonych pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH) warunków dodatkowych, terminu dzierżawy systemów do monitorowania hodowli bakterii wraz z dostawą odczynników jako 12-stu zamiast 24 - ech miesięcy.

W załączeniu zmodyfikowana TABELA ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (część PAKIET 18)   uwzględniająca opisane powyżej zmianę, na której Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 42 dotyczy pakietu nr 18 Opis parametrów

Czy w punkcie 1 Zamawiający ma na myśli jałowe płyny ustrojowe ,w tym również krew?

Odpowiedź 42

Tak,  w punkcie 1 TABELI ODCZYNNIKW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH pod pojęciem „płyny ustrojowe” Zamawiający rozumie również próbki krwi.

Pytanie 43 dotyczy pakietu nr 18 Opis parametrów

Czy w punkcie 6 Zamawiający dopuści aparat, którego system operacyjny jest w wersji graficznej i posługje się ikonami, a nie tekstem w języku polskim oraz ma możliwość podglądu i wydruku krzywej wzrostu odzwierciedlającej cały przebieg inkubacji?

Odpowiedź 43

Tak, Zamawiający dopuści również taki produkt pod warunkiem załączenia na etapie dostawy aparatu pełnej dokumentacji sprzętu sporządzonej w języku polskim wraz z instrukcją obsługi w wersji papierowej itd. zgodnie z zawartym pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH sprecyzowanym w pkt 6 wymogiem.

Pytanie 44 dotyczy pakietu nr 18 Warunki dodatkowe:

Czy w punkcie 2 –„Główki podłoży umożliwiają dodawanie płynów ustrojowych i pobieranie z nich próbek przy pomocy standardowych systemów zamkniętych pobierania krwi” – Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, jeśli zostaną zaproponowane butelki z podłożami umożliwiające pobranie krwi na posiew systemami zamkniętymi wykorzystującymi nasadki współpracujące ze standardowymi igłami typu Luer i dające możliwość w następnej kolejności pobrania krwi na inne badania np. morfologia?

Odpowiedź 44

W szpitalu stosowany jest system próżniowo-aspiracyjny Sarstedt. Główki butelek z podłożami muszą umożliwiać dodanie płynów ustrojowych przy pomocy tego systemu w tym również z wykorzystaniem igły motylkowej jako składnika tego systemu

Pytanie 45 dotyczy pakietu nr 18

Czy w pozycji 3 – „Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów” – Czy Zamawiający dopuści podłoża dla których producent w instrukcji technicznej nie określił maksymalnego czasu dla opóźnionego wkładania butelek od pobrania materiału lub też czas ten określił na 24 godziny?

Każdy producent różnych systemów do posiewów krwi zaleca jak najszybsze wstawianie posianych butelek do aparatu, taki jest sens istnienia automatycznych analizatorów. Opóźnione wkładanie o dwie doby wg danych z piśmiennictwa świadczących, że olbrzymia większość posianych próbek daje wynik dodani w pierwszej dobie inkubacji, nie znajduje uzasadnienia i jest ze szkodą dla pacjenta, dla którego w wielu przypadkach, po 48 godzinach od pobrania krwi na posiew, można uzyskać już kompletny wynik z identyfikacją i antybiogramem.

Dodatkowo Czy Zamawiający wymaga aby potwierdzenie możliwości przechowywania inokulowanych podłoży w temp pokojowej było potwierdzone metodyką/instrukcją techniczną Wytwórcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro  (sporządzanym na podstawiem.in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych) &8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać, punkt 6/”rodzaj próbki, jakiej należy użyć, oraz specjalne?Tylko taki dokument jest jedynym , na podstawie którego Zamawiający może opracować procedurę wykonywania badania z określeniem wszystkich dodatkowych warunków przechowywania ,transportu ,hodowli \itd. w innym przypadku (wyrok KIO z dnia dnia 15 września 2014 roku(sygn. AKT 1788/2014).

Odpowiedź 45

Zamawiający odstąpi od tego wymogu, tym samym wykreśla zamieszczony w PAKIECIE 18 pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w punkcie 3 zapis;

„3.Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.”

Pytanie 46 dotyczy pakietu nr 18 Opis parametrów:

Poz.4 W jakim celu Zamawiający specyfikuje :

„Aparat back-upowy o pojemności 100-130 podłoży ustawiony na 14 dni inkubacji,”

Zamawiający określa ilość butelek na 12 miesięcy 2700 sztuk ,to oznacza że aparat o wielkości max 60 miejsc pomiarowych przy protokole inkubacji 5-7  dni jest w stanie zapewnić ciągłość badań .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie jednego aparatu  o pojemności 120 miejsc pomiarowych, który w zupełności pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego na wykonanie wszystkich zadeklarowanych posiewów nawet gdyby czasy inkubacji wynosiły dla wszystkich butelek 14 dni?

Analizator umożliwia zadeklarowanie indywidulanego protokołu inkubacji dla każdej butelki.

Wymóg dwóch analizatorów przy tak niewielkiej liczbie badań nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest tylko niepotrzebnym generowaniem dodatkowych kosztów dla Szpitala.

Odpowiedź 46

Zamawiający, zgodnie z zapisami SIWZ oczekuje wydzierżawienia dwóch systemów do monitorowania hodowli bakterii wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych. Co do ilości wymienionych w pakiecie podłoży to pomyłkowo zaniżył ich ilość o połowę. Przedmiotowy błąd został skorygowany w załączonej do niniejszych wyjaśnień zmodyfikowanej TABELA ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (część PAKIET 18) uwzględniająca opisane powyżej zmianę, na której Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 47 dotyczy pakietu nr 18 Tabela asortymentowo-cenowa:

Poz.1 i 2Czy w związku z tym, że w tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji 1 i 2 Zmawiający wyspecyfikował podłoża do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych, to czy Zamawiający wymaga aby potwierdzić wykrywanie drobnoustrojów w płynach ustrojowych w butelkach dla dorosłych  instrukcją używania z godnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 12 stycznia 2011r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro?

Z uwagi na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro metodyka /instrukcja używania musi zawierać m.in.; Rodzaj próbki ,jakiej należy użyć oraz specjalne warunki jej pobierania ,wstępnego przygotowania oraz jeżeli to niezbędne warunki przechowywania i instrukcje przygotowania pacjenta.

Oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych (DZ.U. z d2006 r.nr 61 poz. 435 z późn.zm.),w którym załącznik nr 2 ust.6pkt 3 mówi m.in. o tym, że Laboratorium powinno stosować metody badawcze zgodne z zaleceniami wytwórców wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, a procedury badawcze muszą zawierać cel, zasadę badania,…dobór podłoży i technik posiewu ,instrukcje wykonania testów właściwych dla celu i rodzaju badania…”

Tylko taki dokument jest jedynym, na podstawie którego Zamawiający może opracować procedurę wykonywania badania z określeniem wszystkich dodatkowych warunków przechowywania ,transportu ,hodowli \itd. w innym przypadku (wyrok KIO z dnia dnia 15 września 2014 roku(sygn. AKT 1788/2014).

Odpowiedź 47

Oferowane przez Wykonawcę preparaty muszą spełniać wymogi określone w SIWZ - służyć do badania PMR i płynów ustrojowych.

Pytanie 48 dotyczy pakietu nr 18

Poz.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Zamawiającego „Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów - zakres objętości materiału badanego: 0,5-3,0  ml przydatne również do badania PMR” na  „ Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów z małej objętości krwi”?

Uzasadnienie: Żadne dostępne na rynku tzw. podłoża pediatryczne (włącznie z podłożami znanymi Zamawiającemu) nie są zwalidowane  przez producenta do innych płynów ustrojowych niż krew tj. żaden producent w swojej metodyce/instrukcji użycia/ nie potwierdził zastosowania  tych podłóż do innych płynów ustrojowych niż krew. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz.U.11.16.75 z dnia 24 stycznia 2011 r.) tj. Zał. Nr. 1 WYMAGANIA ZASADNICZE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI IN VITRO, Część II., pkt. 8.7, tir. 6)  „Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać…rodzaj próbki, jaką należy użyć, oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz, jeżeli to niezbędne, warunki przechowywania i instrukcje przygotowania pacjenta...” Instrukcja używania jest wiążącym i najważniejszym dokumentem i żadne dodatkowe materiały dostarczane przez oferentów ( w tym np. oświadczenia oficjalnych dystrybutorów producenta na rynku polskim), a mające świadczyć o  przeznaczeniu podłóż pediatrycznych inne niż oficjalna metodyka w przypadku procesu sądowego nie mają mocy prawnej. Możliwość uzyskania wzrostu zarówno bakterii tlenowych jak i beztlenowych z płynów ustrojowych istnieje dla pozostałych oferowanych podłoży. Ulotka Producenta, oświadczenie  lub inne poświadczenia w przeciwieństwie do instrukcji używania, jest jedynie  informacyjna i nie stanowi dokumentu wg którego Zamawiający może przygotować wg Rozporządzenia Ministra(cytowanego powyżej ) procedurę diagnostyczną  bez przeprowadzenia  w laboratorium specjalnych metod walidacyjnych.

Chcemy również podkreślić iż opisywanie przez Zamawiającego z jakiej ilości pobierany ma być materiał do butelek pediatrycznych wskazując na metodykę jednego dostawcy jest wyborem Oferenta już na etapie specyfikacji.

Każdy producent ma określone warunki pobierania materiału w butelka pediatrycznych , i jest to cecha osobniczą metody jaką oferuje dany Oferent. Ponadto objętość pobieranej krwi od dzieci jest uzależniona od masy ich ciała i objętości krążącej krwi, więc to osoba pobierająca wraz z lekarzem zlecającym decyduje o objętości pobieranej próbki.

Wnosimy o możliwość zaoferowania pobierania małej ilości materiału do 4 ml ,bez określania jej minimalnej wielkości.

Odpowiedź 48

Podawana przez Zamawiającego ilość materiału biologicznego jaką dodaje się do podłoży pediatrycznych wynika z codziennej praktyki szpitala ostrodyżurowego bez oddziału dziecięcego, a nie z preferencji producenta czy dostawcy. Ewentualna zgodność z ulotkami jakichkolwiek producentów (również tych nieznanych Zamawiającemu) jest zwykłym zbiegiem okoliczności.

Pytanie 49 dotyczy pakietu nr 18

Poz.4 Czy w pozycji nr 4 w tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający dopuści podłoża uniwersalne, w których rosną zarówno grzyby, jak i bakterie, /wyrok KIO z dnia 11 grudnia 2014 roku (sygn. Akt 2504/2014)/?

Obecny wymóg zaoferowania w tej pozycji podłoży do hodowli grzybów i drożdżaków wyklucza złożenie oferty przez inne firmy oferujące systemy do posiewów krwi i innych jałowych płynów ustrojowych na rynku polskim oprócz firmy Diagmed oferującej aparaty BACTEC produkowane przez Becton Dickinson. Jest to wybór oferenta już na etapie specyfikacji.

Pozostałe firmy mają w swojej ofercie uniwersalne podłoża tlenowe przeznaczone zarówno do hodowli bakterii jak i grzybów, co zostało zwalidowane przez producentów i potwierdzone wpisem do instrukcji używania (w załączeniu). Ponad to możliwość wyhodowania grzybów z takich podłoży jest potwierdzana przez ich użytkowników przez publikacje w piśmiennictwie (w załączeniu zestawienie przykładowych grzybów hodowanych z tlenowych podłoży uniwersalnych systemu BacT/ALERT, powstałe na podstawie publikacji naukowych oraz Klubu Rzadkich Organizmów tzw. ROC prowadzonego przez bioMerieux SA na podstawie zgłoszeń użytkowników systemów BacT/ALERT. Lista organizmów zgłoszonych w ramach ROC stanowi również załącznik). Podłoża uniwersalne umożliwiają więc jednoczesny odzysk bakterii i grzybów bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dodatkowe podłoże do hodowli grzybów.

Odpowiedź 49

Zamawiający dopuści również taki produkt.

Pytanie 50 dotyczy pakietu nr 18

Prosimy o podanie na jakiej podstawie i jakich dokumentów powziął Zamawiający informacje i umieścił w poz.4 zapis : „Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz.”, podczas gdy w instrukcji technicznej firmy Becton Dickinson do podłoży selektywnych dla grzybów i drożdżaków nie ma takiej informacji ,a dla szczepów wzorcowych wykorzystywanych do kontroli jakości czas niezbędny do ich wykrycia wynosił mniej lub równe 72 godziny? Czas hodowli grzybów z krwi pacjenta jest zależny od ilości komórek grzyba w pobranej próbce ,jego gatunku oraz stanu fizjologicznego drobnoustroju.

Odpowiedź 50

Zamawiający odstępuje od tego wymogu, tym samym wykreśla zamieszczony w PAKIECIE 18 pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w punkcie 3 zapis;

„3.Możliwość przechowania inokulowanych podłoży do 48 godz. w temp. pokojowej bez uszczerbku dla wykrywalności drobnoustrojów.”

Pytanie 51 dotyczy pakietu nr 18

Dotyczy pakietu 18 Opis parametrów:

Punkt 11 : Czy Zamawiający dopuści UPS który w przypadku zaniku napięcia umożliwi zakończenie toczących się w danym momencie procesów przetwarzania danych i zamknięcie oprogramowania, a następnie przejdzie w fazę uśpienia ? W momencie pojawienia się zasilania system taki powraca samodzielnie do pracy bez ingerencji użytkownika.

Odpowiedź 51

Zamawiający dopuści również taki produkt.

Pytanie 52 dotyczy wzoru umowy (zał. nr 7) §6 ust. 2 lit. a

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,w realizacji dostawy sprzętu, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% ogólnej wartości brutto czynszu dzierżawnego za każdy dzień opóźnienia w dostawie.”?

Odpowiedź 52

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 53 dotyczy wzoru umowy (zał. nr 7) §6 ust. 2 lit. b

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: ,,w realizacji dostawy odczynników Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.”?

Odpowiedź 53

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 54 Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, by wszystkie pochodziły od jednego producenta? Pozwoli to na wzięcie udziału większej liczbie oferentów i pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny.

Odpowiedź 54

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 55 Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Krążki produkowane są zgodnie z zaleceniami EUCAST i zgodnie z wymogami ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź 55

Zamawiający odstępuje od tego wymogu, tym samym zmodyfikuje zamieszczony pod PAKIETEM 11  w punkcie  7 (WARUNKI  DODATKOWE dla krążków) zapis o treści;

„.Do oferty dołączyć: deklarację zgodności dla każdego rodzaju krążka, 3 przykładowe certyfikaty jakości, kartę charakterystyki produktu niebezpiecznego lub oświadczenie  niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych, certyfikat ISO 13485 oraz pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds Lekowrażliwości dla producenta krążków”

zapisem;

„.Do oferty dołączyć: deklarację zgodności dla każdego rodzaju krążka, 3 przykładowe certyfikaty jakości, kartę charakte	rystyki  produktu niebezpiecznego lub oświadczenie  niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych, certyfi kat ISO 13485 oraz pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds Lekowrażliwości dla producenta krążków””

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 11A uwzględniający opisaną powyżej zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 56 Dotyczy Pakietu nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Zgodnie z informacją producenta testy bibułowe zapewniają lepsze przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (bibuła, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalna dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski bibułowe nakłada się szybciej oraz lepiej i nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania.

Odpowiedź 56

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 57 Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności wynoszący 30 dni?

Odpowiedź 57

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna

Pytanie 58

Dotyczy Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie byłoby stosowne wprowadzenie wymogu aby w formularzu cenowym w osobnej kolumnie Wykonawcy wskazali wytwórcę i numer katalogowy oferowanych wyrobów?

Wskazanie numeru katalogowego wraz z wytwórcą  jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej jakości.

Odpowiedź 58

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną powyżej modyfikację formularzy cenowych. W załączeniu zmodyfikowane PAKIETY 12A; 13A; 14A uwzględniające opisaną powyżej zmianę, na których Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 59 Projektu umowy załącznik nr 7a dotyczy § 3

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,

- Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 	nieważności,

3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień        niniejszej umowy?

Odpowiedź 59

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 60 Projektu umowy załącznik nr 7a, dotyczy § 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź 60

Tak, Zamawiający wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmian do wzoru umowy.

Pytanie 61 Projektu umowy Dotyczy § 5 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od daty wystawienia faktury?

Podtrzymując wymóg 60 dniowego terminu płatności tj. maksymalnego terminu dla podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym wynikającego art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403), Zamawiający musi liczyć się z faktem, że konsekwencją uregulowania terminu płatności na bazie tej ustawy, będzie naliczanie przez wykonawcę, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Odpowiedź 61

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności. Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z 12 czerwca 2003r. nie zakazuje ustalenia terminów zapłaty dłuższych niż 30 dni, przeczyłoby to, bowiem zasadzie swobody umów wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Wskazuje tylko, że jeżeli strony w umowie przewidziały termin dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych ... (patrz Art. 5). Równocześnie art. 9 w/w ustawy stwierdza, że czynność prawna wyłączająca lub ograniczająca uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika jest nieważna

Pytanie 62 Projektu umowy Dotyczy§ 6 ust. 1 i 2 oraz § 3 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie”? Prosimy o dokładne sprecyzowanie sytuacji w, których Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy oraz naliczania kar, ze względu, iż obecny zapis jest bardzo ogólny i nieprecyzyjny co powoduje, że strony umowy mogą go interpretować na rożne sposoby?

Odpowiedź 62

Szpital pracujący w systemie ostrodyżyrowym przez 24 godziny na dobę musi mieć gwarancję realizacji koniecznych na jego potrzeby dostaw materiałów dostarczanych przez  wyłonionych w przetargu Wykonawców zarówno pod względem terminowym gwarantującym ciągłość ich realizacji jak i jakościowym z zachowaniem określonych w umowie wymogów. Jakiekolwiek  odstępstwo od powyższych wymogów może spowodować problemy mające wpływ na świadczenie usług będących przedmiotem jego działalności.

Pytanie 63 Projektu umowy Dotyczy§ 6 ust. 1 i 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę zapisu „(…) w wysokości 3 % maksymalnej wartości zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy wskazanej w § 2 umowy” na „(…) w wysokości 3 % wartości niezrealizowanej części umowy, której wartość całkowitą podano w § 2 umowy”?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej przekracza wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Dlaczego Wykonawca ma ponosić koszt ewentualnej kary liczonej od wartości umowy, jeśli np. wykonał ¾ umowy prawidłowo

Odpowiedź 63

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 64 Projektu umowy Dotyczy § 6 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości „0,1 % wartości okresowego zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 1 % wartości opóźnionego towaru jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 365 % wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź 64

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 65 Projektu umowy dotyczy § 6 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu „jednak nie mniej niż 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie” lub obniżenie granicznej wartości kary?

Pozostawienie ww. minimalnej wielkości kary za jednodniowe opóźnienie w dostawie powoduje, że nawet w przypadku zamówień o bardzo malej wartości, np. spóźnieniem się z dostawa probówek o wartości 20 zł, za każdy dzień będzie naliczana kara w wysokości 50 % wartości niedostarczonego kary.

Odpowiedź 65

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 66 Projektu umowy dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 4)

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź 66

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytanie 67 Projektu umowy dotyczy § 7 ust. 1 pkt. 2)

W zawiązku z tym, iż Strony umowy nie mają wpływu na urzędowe zmiany stawek podatku VAT czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy paragrafu z zapisem „W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, uwzględnienie nowej stawki nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy wprowadzające zmianę stawki VAT, bez konieczności zawierania odrębnego aneksu. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian.”?

Odpowiedź 67

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy

Pytania 68 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakietu 12 pozycji 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaski zatrzaskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock?

Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probów jki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź 68

Zamawiający oczekuje dostawy probówek typu Eppendorf z płaski szczelnie zamykającym ją korkiem.

Pytania 69 Dotyczy pakietu 12 pozycji 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie multikarem  o wymiarach 82x32 mm?

Odpowiedź 69

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również Multikamerę 10-polową do liczenia komórek w moczu i w płynach ustrojowych - wymiary płytki nie mniejsze niż 82 x 32 mm.

Pytania 70 Dotyczy pakietu 12 pozycji 8

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu, w celu umożliwienia większej ilości Wykonawców złożenia ważnych i konkurencyjnych ofert?

Odpowiedź 70

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również Multikamerę 10-polową do liczenia komórek w moczu i w płynach ustrojowych - wymiary płytki nie mniejsze niż 82 x 32 mm.

Pytania 71 Dotyczy pakietu 13 pozycje 4 i 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez pakowanych po 10 – 20 szt w opakowania zapewniające sterylność i dodatkowo spakowanych w zbiorcze opakowania handlowe po 200 lub 1000 szt?

Odpowiedź 71

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę  ez pakowanych po 10 – 20 szt w opakowania zapewniające sterylność i dodatkowo spakowanych w zbiorcze opakowania handlowe po 200 lub 1000 szt.

Pytania 72 Dotyczy pakietu 13 pozycji 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek pakowanych po 5szt w opakowania zapewniające sterylność i dodatkowo spakowanych w zbiorcze opakowania handlowe po 200 szt?

Odpowiedź 72

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę probówek pakowanych po 5szt w opakowania zapewniające sterylność i dodatkowo spakowanych w zbiorcze opakowania handlowe po 200 szt.

Pytania 73 Dotyczy pakietu 13 pozycji 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet Pasteura pakowanych po 5szt w opakowania zapewniające sterylność i dodatkowo spakowanych w zbiorcze opakowania handlowe po 400 szt?

Odpowiedź 73

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pipet Pasteura pakowanych po 5 szt w opakowania zapewniające sterylność i dodatkowo spakowanych w zbiorcze opakowania handlowe po 400 szt.

Pytania 74 Dotyczy pakietu 13 pozycji 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek należących do klasy I sterylne?

Odpowiedź 74

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również zaoferowane powyżej wymazówki.

Pytania 75 Dotyczy pakietu 13 pozycji 9

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez sformułowanie „w sztywnej osłonce plastikowej” rozumie wymazów ki w probówce transportowaj?

Odpowiedź 75

Zamawiający oczekuje dostawy wymazówek suchych (bez podłoża) w „opakowaniu” umożliwiającym ich bezpieczny transport.

Pytania 76 Dotyczy pakietu 13 pozycji 12

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek należących do klasy I sterylne?

Odpowiedź 76

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuści również zaoferowane powyżej wymazówki.

Pytania 77 Dotyczy pakietu 13 wymagania dodatkowe pkt 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstąpi o d wymogu dołączenia do oferty certyfikatu przeżywalności bakterii do 72 h, lub skróci wymagany czas do 48 h?

Bezzasadne jest stawianie wymogu przeżywalności drobnoustrojów ponad 48 godzin, bowiem tego typu badania powinny być wykonane zgodnie z procedurami laboratoryjnymi w czasie 24 godzin, a w przypadku próbek pobieranych poza laboratorium do 48 godzin.

Próbki w celu uzyskania najlepszych wyników należy przetransportować do laboratorium najszybciej, jak to możliwe, w przypadku zakażeń powodowanych przez wiele drobnoustrojów może bowiem wystąpić nadmierny wzrost,  natomiast drobnoustroje w niewielkich stężeniach (<100 CFU/mL) mogą nie przeżyć dłużej niż 24 h. Podczas transportu należy również unikać skrajnych temperatur.

Przeżywalność Neisseria gonorrhoeae szybko maleje w temperaturach niższych niż 35°C — drobnoustroje te mogą nie przeżyć dłużej niż 8 h, nawet w wysokich stężeniach.

Jak wynika z powyższego, stawianie wymogu przeżywalności drobnoustrojów więcej niż 48 godzin bez wskazania rodzaju bakterii i temperatury służy jedynie utrudnieniu uczciwej konkurencji, a nie Zamawiającemu, który w efekcie postawionego wymogu otrzymać miałby lepszy produkt.

Bezpodstawne wymuszanie na Zamawiającym dłuższych czasów przeżywalności bakterii jest stosowane przez firmy, które oferują bardzo wysokie ceny na wymazówki i próbują w ten sposób wyeliminować tańsze firmy konkurencyjne.

W związku z powyższym, wnosimy o usunięcie z SIWZ wymogu dołączenia do oferty dla pozycji nr 10-12 w Pakiecie 13, certyfikatu potwierdzającego przeżywalność bakterii do 72 godzin od momentu pobrania.

Odpowiedź 77

Zamawiający wyra wyraża zgodę na  skróci wymaganego czasu przeżywalność bakterii z 72 do 48 godzin.

W związku z powyższym wprowadza modyfikację zamieszczonego pod Pakietem 13 w pkcie 2 wymogu jak poniżej;

„Wymazówki z podłożami muszą zapewnić co najmniej 72-godz. 48 godz. przeżywalność bakterii w temp. pokojowej – dołączyć certyfikat do oferty”

Pytania 78 Dotyczy pakietu 14 pozycje 2 i 3

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie zatytułowanej „J.m.” i czy jednostką miary dla pipet nie powinna być sztuka?

Odpowiedź 78

Tak, Zamawiający, omyłkowo w pozycji 2 i 3 pakietu 14 podał w kolumnie „J.m.” błędnie jednostkę miary. Zamiast szt.  wpisał op. Zamawiający oczekuje dostawy zgodnie z poniższą korektą

| Lp. | Opis | Ilość | J.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 5/10/20-200 μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf | 3 | op szt |
| 3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 100/200-1000 μl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek typu Eppendorf | 2 | op szt |

W załączeniu zmodyfikowany PAKIET 14A;  DROBNY SPRZĘT POMIAROWY uwzględniający opisaną powyżej zmianę, na którym Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytania 79 Dotyczy pakietu 14 pozycje 1, 2, 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet marki MLPette?

Odpowiedź 79

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że zaoflerowane pipety marki MLPette posiadają cechę blokowania ustawienia dozowanej objętości.

Pytania 80 Dotyczy pakietu 14 pozycji 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek do 200 µl bez deklarowanej dolnej granicy zakresu pojemności? Dolna granica zależy od zastosowanej pipety, a żadne z pipet nie deklarują zakresu pojemności od 0 µl.

Odpowiedź 80

Tak sformułowany opis ma ona celu dopuszczenie końcówek o pojemności do 200 µl pasujących do pipet różnych typów od  różnych producentów.

Pytania 81 Dotyczy pakietu 14 pozycji 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Gilson, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 81

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem że zaoferowane końcówek typu Gilson, pasują do pipet zaoferowanych w poz 1 i 2 pakietu 14.

Pytania 82 Dotyczy pakietu 14 pozycji 6

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Eppendorf o zakresie pojemności 5-100 µl, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź 82

Pytanie 83 Pakiet nr 11, poz. 66

Czy Zamawiający dopuści krążek z sulbaktamem i cefoperazonem o stężeniu 105 µg?

Odpowiedź 83

Tak, Zamawiający dopuści również taki produkt.

Pytanie 84 dot. tabeli odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla pakietu nr 18 ;

Zapisy SIWZ w punkcie V podpunkt 5 określają termin wykonania zamówienia dla pakietu nr 18 na 24 miesiące. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o weryfikację czy określona w tabeli odczynników ilość podłoży dotyczy 12 miesięcy tak jak wskazuje opis kolumny i w podsumowaniu należy pomnożyć przez 2 otrzymaną wartość, czy też nastąpiła omyłka pisarska i w opisie kolumny powinno być „(…) w okresie 24 miesięcy”?

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy w opisie warunków dodatkowych w punkcie 10 również nie nastąpiła omyłka pisarska i powinno być „termin dzierżawy urządzenia wraz z dostawą odczynników przez 24 miesiące (…)”?

Odpowiedź 84

Zamawiający wprowadza korektę do PAKIET NR 18 (Dzierżawa dwóch systemów do monitorowania hodowli bakterii), w zakresie  FORMULARZA OFERTOWEGO w części dotyczącej TABELI ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH celem sprostowania popełnionych w niej na etapie tworzenia SIWZ błędów polegających na:

- podaniu rozbieżnych terminów obowiązywania zamówienia, który ma trwać 24 miesiące

- błędnym podaniu w pozycjach od 1 do 4 w kolumny 3  TABELI ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  „Ilość przedmiotu zamówienia”,

którą podano na 12 miesięcy

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie okresie 12 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1200 but |
| 2 | Podłoże z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1200 but |
| 3 | Podłoże pediatryczne o hodowli drobnoustrojów – zakres objętości materiału badanego; 0,5 – 3,0ml przydatne również do badania PMR | 300 but |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz | 100 but |

zamiast na 24 miesiące

| LP | Nazwa przedmiotu zamówienia / warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie okresie 12 24 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 2 400 but |
| 2 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 1 200 2 400 but |
| 3 | Podłoże pediatryczne o hodowli drobnoustrojów – zakres objętości materiału badanego; 0,5 – 3,0ml przydatne również do badania PMR | 300 600 but |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii - możliwość skrócenia czasu hodowli poniżej 48 godz | 100 200 but |

- błędnym podaniem w punkcie 10 (zamieszczonych pod TABELĄ ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH) warunków dodatkowych, terminu dzierżawy systemów do monitorowania hodowli bakterii wraz z dostawą odczynników jako 12-stu zamiast 24 - ech miesięcy.

W załączeniu ZMODYFIKOWANA TABELA ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (część PAKIET 18)   uwzględniająca opisane powyżej zmiany, na której Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 85 dot. dot. tabeli odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla pakietu nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku materiałów ( krew oraz płyny ustrojowe) poniżej 0,5 ml uwzględnić certyfikowany suplement wzbogacający zwiększający szanse uzyskania wzrostu drobnoustrojów? Wszyscy producenci na rynku zalecają lub wymagają zastosowania suplementów wzbogacających w przypadku materiałów  poniżej 0,5 ml. Prosimy jednocześnie o określenie ilości próbek dla których wymagane będzie zastosowanie dodatkowego certyfikowanego suplementu ( IVD).

Odpowiedź 85

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego suplementu jako osobnej pozycji (inne materiały eksploatacyjne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje)  w TABELI ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH pod warunkiem, że nie wymaga on przestrzegania specjalnego – związanego z krótkim terminem przydatności – harmonogramu dostaw. Zamawianie tego produktu będzie powiązane jedynie z zamawianiem podłoży. Szacunkowa ilość tego produktu powinna stanowić 10% zapotrzebowanych podłoży.

Pytanie 86 dot. warunków dodatkowych dla pakietu nr 18 punkt 2

Czy Zamawiający w pkt. 2 wymaga aby szyjki oferowanych podłoży hodowlanych były kompatybilne pod względem długości oraz średnicy ze standardowymi elementami systemu próżniowego pobierania krwi: uchwyt o średnicy 16 mm + igła motylkowa z wężykiem, co umożliwi pobranie materiału do badań w tym analitycznych z jednego wkłucia od pacjenta?

Odpowiedź 86

W szpitalu stosowany jest system próżniowo-aspiracyjny Sarstedt. Główki butelek z podłożami muszą umożliwiać dodanie płynów ustrojowych przy pomocy tego systemu w tym również z wykorzystaniem igły motylkowej jako składnika tego systemu.

Pytanie 87 dot. warunków dodatkowych dla pakietu nr 18 punkt 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby informacje potwierdzające spełnienie warunków granicznych mogły być zawarte w kilku wzajemnie uzupełniających się dokumentach producenta tj. oświadczeniach, ulotkach, folderach, instrukcjach?

Zgodnie z tezą KIO 1590/14 z dnia 18 sierpnia 2014 nie można stawiać wymogu aby potwierdzenie spełnienia warunków granicznych znajdowało się wyłącznie w instrukcjach podłoży, dając im tym samym pierwszeństwo przed innymi oficjalnymi dokumentami producenta jak oświadczenia, ulotki czy foldery.

Odpowiedź 87

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88 dot. tabeli parametrów czytnika dla pakietu nr 18 punkt 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia UPS zabezpieczającego przed skokami napięcia w sieci a w przypadku wahań przekraczających dopuszczalne lub w przypadku awarii zasilania pozwalającego na bezpieczne zamknięcie systemu bez utraty danych?

Odpowiedź 88

Tak Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 89 dot. tabeli odczynników i materiałów eksploatacyjnych dla pakietu nr 18

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane podłoża nie zawierały w swoim składzie węgla aktywnego, którego zawartość wpływa na możliwość prawidłowej bezpośredniej oceny preparatu barwionego?

Odpowiedź 89

Zamawiający na etapie formułowania wymagań SIWZ nie miał wiedzy, że na rynku mikrobiologicznym funkcjonują podłoża płynne do inkubacji posiewów krwi z dodatkiem węgla. Dodatek węgla w sposób oczywisty pogarsza jakość preparatów bezpośrednich wykonywanych z podłoża. W związku z tym Zamawiający wprowadza modyfikacje do zapisu SIWZ w punktach 1. i 2. pakietu 18.:

W poz. 1. ma być:

"Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwii płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii"

oraz w poz. 2. ma być:

"Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii"

Pytanie 90  do  Par. 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź 90

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 91 d Par. 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie par. 3 ust. 3?

Odpowiedź 91

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 92 Par. 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odpowiedź 92

Zamawiający każdorazowo potwierdza otrzymanie faktury potwierdzając jej wpływ z datą. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 93 Par. 6 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. postanowień, ze względu na to, że przesłanki naliczenia kary umownej zostały sformułowane w sposób nieprecyzyjny i niejasny, co może rodzić liczne wątpliwości interpretacyjne w momencie realizacji umowy?

Odpowiedź 93

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 94 Par. 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”?

Uzasadnienie:

„Opóźnienie” oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka” zgodnie z art. 476 K.C., następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Odpowiedź 94

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 95 Par. 6

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź 95

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Pytanie 96  Dot. pakietu nr 7 – okres trwałości elektrod:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres trwałości sensora GLU/LAC/Urea wynosił 10 dni?

Odpowiedź 96

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 97 dotyczy pakietu 16

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bezbsługowego spełniającego pozostałe wymagania, lecz pracujacego w oparciu o moduł czujników pomiarowych o żywotności 28 dni ?

W przypadku zgody na w/w pytania zwracamy się z prośbą o możliwość modyfikacji tabeli ofertowej , tak aby możliwe było zaoferowanie materiałów zużywalnych dedykowanych do oferowanego urzadzenia.

Odpowiedź 97

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

W załączeniu ZMODYFIKOWANA TABELA ODCZYNNIKÓW i MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (część PAKIETU 17) , na której Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę.

Pytanie 98 dotyczy pakietu 1

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości planowanych badań?

Odpowiedź 98

Aparat do gazometrii będzie wykonywał w okresie dzierżawy 500 OZNACZEŃ MIESIĘCZNIE.

Pytanie 99 Pytania do projektu umowy

Pytanie 1 dot. tabeli parametrów czytnika złącznik nr 1, opis parametrów LP. 12

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie opis parametrów dla Pakietu 18 LP. 12, formułując je w następujący sposób:

Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

1.zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 800 do 1600;

2. dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;

3.dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odpowiedź 99

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie do 48 godzin terminu oczekiwania na przyjazd serwisanta

i do 5 dni roboczych na usunięcie awarii w związku z tym zastępuje dotychczasowe zapisy  w TABELI PARAMETRÓW wymaganych w zakresie  poz 12 i 13 cytuję;

| 12 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 72 godz. |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godz. - dostarczone na czas naprawy urządzenie zastępcze o pojemności 50-60 podłoży. |  |

Zapisami:

| 12 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 48 godz .; usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 72 godz. 5 dni roboczych |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godz. 5 dni roboczych - dostarczone na czas naprawy urządzenie zastępcze o pojemności 50-60 podłoży. |  |

Pytanie 100 dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu - „zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy".

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź 100

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do wzoru umowy.

Wyjaśnienia dotyczące pakietu 15 w części odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY  ANALIZATORA w zakresie poz 16 zastępując dotychczasowy zapis

| 16 | Rotory odczynnikowy i próbkowy z wewnętrznym czytnikiem kodów. Czytnik kodów próbkowych przystosowany do systemu informatycznego INFOMEDICA |  |
| --- | --- | --- |

zapisem  o poniższej  treści

| 16 | Rotory odczynnikowy i próbkowy z wewnętrznym czytnikiem kodów. Czytnik kodów próbkowych przystosowany do systemu informatycznego INFOMEDICA /AMMS |  |
| --- | --- | --- |

w zakresie poz 32 zastępując dotychczasowy zapis

| 32 | Analizator wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA firmy ASSECO |  |
| --- | --- | --- |

zapisem  o poniższej  treści

| 32 | Analizator wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA/ AMMS firmy ASSECO |  |
| --- | --- | --- |

Wyjaśnienia dotyczące pakietu 16 w części odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę do OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH DOTYCZY  ANALIZATORA w zakresie poz 13 zastępując dotychczasowy zapis

| 13 | Aparat wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA firmy ASSECO |  |
| --- | --- | --- |

zapisem  o poniższej  treści

| 13 | Aparat wyposażony w interfejs wymiany danych przystosowany do współpracy z używanymi przez Zamawiającego programami medycznymi INFOMEDICA / AMMS firmy ASSECO |  |
| --- | --- | --- |

Po zapoznaniu się z licznymi zapytaniami Wykonawców, Zamawiający w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminów:

składania ofert z 17 lutego 2015 r. do godz. 1000 na 23 lutego 2015 r. do godz. 1000

otwarcia ofert z   17 lutego 2015 r. do godz. 1015 na 23 lutego 2015r. do godz. 1015

związania z ofertą z 18 marca 2015r na 24 marca 2015r

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.