## PAKIET 1
PAKIET 1.:ODCZYNNIKI I MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO APARATU EASY ELECTROLYTES - SYSTEM ZAMKNIETY ODCZYNNIKOWO
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | J.m. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Moduł odczynnikowy Na/K/Cl | 35 | szt
2 | Zestaw surowic kontrolnych 2 poziomy | 4 | kpl.
3 | Elektroda referencyjna | 7 | szt.
4 | Elektroda sodowa | 3 | szt.
5 | Elektroda potasowa | 3 | szt.
6 | Elektroda chlorkowa | 3 | szt.
7 | Zestaw wężyków pompki | 6 | szt.
8 | Odczynnik odbiałczający do codziennej konserwacji | 6 | op
9 | Doroczny przegląd serwisowy wraz ze standardowym pakietem konserwacyjnym i dojazdem | 3 | przeglądy
RAZEM
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Terminy przeglądów serwisowych zostaną uzgodniony z kierownikiem laboratorium
Czynności określone w pkt 9 Wykonawca wykona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane
Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………………
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | Podpis osoby upoważnionej
w imieniu wykonawcy

## PAKIET 2
PAKIET 2.: ODCZYNNIKI DO ANALITYKI OGÓLNEJ I CYTOLOGII
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Warunki graniczne | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn. Netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Odczynnik McWilliama | but. maks. 500 ml. | 12000 ml
2 | Odczynnik Ehrlicha - | but. maks. 500 ml. | 5000 ml
3 | Odczynnik Rosina | but. maks. 100 ml. | 600 ml
4 | Odczynnik Samsona do pleocytozy | but. maks. 100 ml. | 200 ml
5 | Zestaw odczynników do szybkiego barwienia rozmazów krwi | skład zestawu: utrwalacz + buforowany r-r eozyny + buforowany r-r tiazyny objętość max. zestawu 500+500+500 ml | 6 zest
6 | Aerozol do utrwalania preparatów cytologicznych a` 100ml | xxxxxx | 6 op
RAZEM:
1 | Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy karty charakterystyki dla wszystkich odczynników lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o odczynnikach niebezpiecznych.
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych ml przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych zestawów - należy podać ilość opakowań w liczbach
całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 3
PAKIET 3 DROBNY SPRZĘT POMIAROWY
Lp. | Opis | Ilość | Wielkość op | Ilość op. | Preoducent/ Kraj | Nr kat. | Cena jedn. netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 5-50 µl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek i blokadą ustawienia | 2 szt
2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 5/10/20-200 µl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek i blokadą ustawienia | 3 szt
3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa nastawiana mechanicznie o pojemności 100/200-1000 µl z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek i blokadą ustawienia | 2 szt
4 | Pipeta jednokanałowa wielokrotnego dozowania nastawiana mechanicznie w zakresie 10 - 100 ul lub szerszym z wewnętrznym wyrzutnikiem końcówek | 2 szt
5 | Końcówki typu Gilson o poj. 0-200 ul do w/w pipet - niesterylne - opak. a 1000 szt lub w ilości równoważnej | 50 000 szt
6 | Końcówki typu Gilson o poj. 200-1000 ul do w/w pipet - niesterylne - opak. a 500 szt lub w ilości równoważnej | 7500 szt
7 | Zestaw mikropłytkowy do kontroli kalibracji pipet - analogiczny do zestawu PATHOZYME ElisaSure f-my Omega Diagnostics (dystr. NEXTER) lub inny stosowny do tego celu | 2 op
RAZEM:
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie ……….….. (min 60) dni |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data ................................. | [7 empty] | ………………………………………
Podpis osoby upoważnionej
Pieczątka firmowa ............................... | [7 empty] | w imieniu wykonawcy

## PAKIET4
PAKIET 4.: DROBNY SPRZĘT DO BADAŃ CYTOLOGICZANYCH
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Wielk opak. | Ilość opak. | nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | prod./kraj | Nr kat | Cena jedn.netto op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | Zestawy CYTOSET do wirówki MPW-350cyto | 200 szt
2. | Szkiełka podstawowe do zestawu CYTOSET z okrągłym polem o średnicy 9,5 mm, szlifowane z matowym polem do opisu - szt. | 700 szt
3. | Bibułki do zestawu CYTOSET z otworem 9,5 mm | 700 szt
4. | Probówki PE 2-3 ml do zestawu CYTOSET | 200 szt
RAZEM:
1 | Wszystkie w/w produkty będące przedmiotwem zamówienia dostosowane do wirówki typ MPW -350 wersja cytologiczna
2 | W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia zamawianych ilości przez wielkość oferowanych op dla poszczególnych pozycji - należy podać ilość opakowań
w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………… (min 60) dni |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy
Data .................................
…………………………………..
Pieczątka firmowa ............................... | [6 empty] | Podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy