Zabrze 23 /  04 / 2015

SM/DZ/2015/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 04/PN/15

NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI.

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Pytanie nr 1, dot. 7 poz 3

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie podpiętek wykonanych z kombinacji żelu silikonowego i lekkiej pianki, które są lżejsze od pozycjonerów wykonanych w całości z żelu silikonowego, zapewniając jednocześnie doskonałe właściwości przeciwodleżynowe, łatwość  w utrzymaniu i dezynfekcji.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 7 pozycji 3, ale dopuszcza również zaproponowane również rozwiązanie polegające na zaoferowaniu w tej pozycji produktu, którego podpiętek jest wykonany z kombinacji żelu silikonowego i lekkiej pianki.

Zamawiający w oparciu o art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany terminów:

składania ofert z 24 kwietnia 2015 r. do godz. 1000 na 28  kwietnia 2015 r. do godz. 1100

otwarcia ofert z   24 kwietnia 2015 r. do godz. 1015 na 28 kwietnia 2015 r. do godz. 1115

związania z ofertą z 23 maja 2015r na 27 maja 2015r

ZATWIERDZAM / NIE ZATWIERDZAM

.....................................................................

Prezes Zarządu Szpital Miejskiego Sp. z o.o.