Zabrze dnia 22.04.2015r

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

- tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

- Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032) 277-62-12

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 i 4, 6 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 06/PN/15

NA DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do Zamawiającego czy oferowany termin dostawy należy określić w dniach czy godzinach licząc od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z SIWZ oferowany termin dostawy należy określić w dniach roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 7 ustęp 1 litera c umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w § 2. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że zamówi przedmiot umowy w ilości odpowiadającej minimum  80% wartości umowy brutto.

Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego.

Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”.

Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40)

Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją.

Odpowiedź nr 2

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w § 6 ustęp 3 zastąpi słowa „wartości okresowego zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?

Odpowiedź nr 3

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów § 6 wzoru umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności asortymentowo – cenowej w ramach pakietu nr 6 wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 5 (wosk kostny)?

Odpowiedź nr 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 5 z pakietu nr 6.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 5  wymaga zaoferowania wosku kostnego o składzie: wosk pszczeli, parafina i palmitynian izopropylu? Pozostałe parametry produktu zgodne z siwz.

Uzasadnienie: na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania  wosku w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1, pozycja 1 – 7 -  Czy Zamawiający wymaga aby igły wykonane były 
z najwyższej jakości mocnej stali nierdzewnej serii 300, charakteryzującej  się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odkształcenia, potwierdzone oświadczeniem producenta szwów?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1, pozycja 1 – 7 - Czy Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były 
w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie  - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier?

Odpowiedź nr 7

Tak, Zamawiający wymaga aby szwy pakowane były w opakowania podwójnie sterylne tj. wewnętrzne opakowanie  - kartonik podtrzymujący szew, następnie papierowa koperta posiadająca pełen opis szwu i opakowanie zewnętrzne folia-papier.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm lub 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuści również igłę o dł. 20 mm w poz. 8 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 60cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 9

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie nici o dł. 60cm w poz. 11 w pakiecie nr 1. Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1, pozycja 12 i 14 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 10

Tak, Zamawiający dopuści również igłę pogrubioną w poz. 12 i 14 w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o profilu podtrzymywania ok. 50% po 6 tygodniach przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 2, pozycja 1-2 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 12

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-2 z pakietu nr 2.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 2, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 17mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 2, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej o długości 36mm?

Odpowiedź nr 14

Tak, Zamawiający dopuści również igłę pogrubioną o dł. 36mm w poz. 8, w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 2, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej z nitką o długości 70cm?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 2, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

Odpowiedź nr 16

Tak, Zamawiający dopuści również igły pogrubione w poz. 10 w pakiecie nr 2.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 4, pozycja 11,  12,  24, 26 – Czy Zamawiający w tych pozycjach dopuści zaoferowanie igieł pogrubionych przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 17

Tak, Zamawiający dopuści również igły pogrubione w poz.  11 12, 24, 26 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 4, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych pojedynczo (1 x 75cm) z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości  (zaoferowanie 3600 saszetek)? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 4, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 4, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający dopuści również igłę o długości 75cm w poz. 18 w pakiecie nr 4.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 4, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 4, pozycja 23 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej pogrubionej przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający dopuści również igłę okrągłą pogrubioną przy zachowaniu pozostałych parametrów w pakiecie nr 4 poz. 23.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 7, pozycja 26-27 –Czy Zamawiający wymaga aby taśmy samoprzylepne były w opakowaniu: kartonik-dyspenser? Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu umożliwia właściwą aplikację wyrobu.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający dopuści również ale nie wymaga aby taśmy samoprzylepne były w opakowaniu: kartonik-dyspenser  w pakiecie nr 7 poz. Nr 26-27.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 7, pozycja 34 – Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne jałowe z gazy 17 nitkowej 4 warstwy z nitką radiacyjną i tasiemką w op.a’2szt. lub a’5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 10, pozycja 1  – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 10, pozycja 2  – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a’20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 10, pozycja 3  – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a’6szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 10, pozycja 4  – Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w op.a’15szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr 28

Zamawiający dopuści również folię operacyjną w op.a’15szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 29

Pakiet 10, poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej równoważnej. Spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dopuszcza również równoważną folię chirurgiczną w pakiecie nr 10, poz. 1-4.

Pytanie nr 30

Pakiet 11, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do cewników epiduralnych, przeźroczysty otoczony nietkana ramką stabilizującą opatrunek na skórze, w rozmiarze 10,2 cm x 8,5 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 31

Pakiet 11, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 32

Pakiet 7 poz. 11-12. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania opaski gipsowej szybkowiążącej o czasie wiązania ok. 3-3,3min czy ok. 5 min.?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 33

Pakiet 7 poz. 17. Czy Zamawiający ze względu na ilość w opakowaniu niejałowy równym a 200 szt. dopuści do zaoferowania setony jałowe a 1szt?

Odpowiedź nr 33

Tak, Zamawiający dopuści również setony jałowe a 1szt w poz. 17w pakiecie nr 1.

Pytanie nr 34

Pakiet 7 poz. 20-22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania tupfer w kształcie kuli? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 34

Tak, Zamawiający dopuści również tupfery kule  w poz. 21,22 w pakiecie nr 7, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35

Pakiet 7 poz. 25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałowy plaster na włókninie w rozmiarze 7,2x5cm lub 5,8x8cm?

Odpowiedź nr 35

Tak, Zamawiający dopuści również plaster do mocowania venflonów w rozmiarze 7,2 x 5 cm w poz. 25 w pakiecie nr 7

Pytanie nr 36

Pakiet 7 poz. 32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym w rozmiarze 10x20cm?

Odpowiedź nr 36

Nie, Zamawiający nie dopuści opatrunku włókninowego w rozmiarze 10 x 20 cm poz. 32 w pakiecie 7.

Pytanie nr 37

Pakiet 7 poz. 34-35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę operacyjną z gazy 17 nitkowej 4 warstwowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 37

Nie, Zamawiający nie dopuści serwet 4-warstwowych w poz. 34-35 w pakiecie nr 7.

Pytanie nr 38

Pakiet 8 poz. 1-3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek przepuszczających powietrze na całej powierzchni pieluchomajtek?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dopuści również pieluchomajtki przepuszczających powietrze na całej powierzchni pieluchomajtek?

w poz. 1-3 w pakiecie nr 8, ale nie wymaga.

Pytanie nr 39

Pakiet 8 poz. 4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pieluszek dla noworodków z wycięciem na kikut pępowinowy?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dopuści również pieluszki dla noworodków posiadające wycięcie na kikut pępowinowy w poz. 4 w pakiecie nr 8, ale nie wymaga.

Pytanie nr 40

Pakiet 9 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nieresorbowalnej polipropylenowej siatki w rozmiarze 4,5x10cm i 6x14cm?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 41

Pakiet 9 poz. 3-5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatki o grubości 0,47mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 41

Tak, Zamawiający dopuści również siatkę o grubości 0,47mm,  w poz. 3-5 w pakiecie nr 9, ale nie wymaga.

Pytanie nr 42

Pakiet 10 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania folię chirurgiczną w rozmiarze 60x90cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 42

Tak, Zamawiający dopuści również rozmiar folii 60cm x 90cm w poz. 3 w pakiecie nr 10.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający mógłby dokładnie określić, jaki procent przedmiotu umowy zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź nr 43

Zgodnie z treścią wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 44

Czy poprzez określenie dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź nr 44

Dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 45

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź nr 45

Zgodnie z zapisami umowy załączonej do SIWZ § 7 ust. 1 pkt e Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 z:” w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania brutto Zamawiającego wynikającej z niniejszej umowy wskazanej w § 2 ust. 1 umowy” na „w wysokości 3% maksymalnej wartości niezrealizowanej części umowy”?

Odpowiedź nr 46

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy załączonej do SIWZ.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający mógłby określić, co rozumie przez pojęcie nienależyte wykonanie umowy/ wielokrotne nienależyte wykonanie umowy?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający przez pojęcie nienależyte wykonanie umowy/ wielokrotne nienależyte wykonanie umowy rozumie wykonanie umowy zgodnie z jej zapisami (przedmiot i termin dostawy zgodny z SIWZ, realizowane ilości zgodne z zamówieniem).

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania foli chirurgicznej samoprzylepnej o paroprzepuszczalności na poziomie 800g/m2/24h/370C? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ.

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 24/04/2015 na dzień 28/04/2015 r.

Tym samy termin związania z ofertą przesuwa się na dzień 27/05/2015 r.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

...........................................................................................

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu  Sp. z o.o.