Zabrze  04  listopad  2015r.

SM/DZ/2015/

WSZYSCY WYKONAWCY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 24/PN/15

NA DOSTAWY ENDOPROTEZ, ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ KOŚCI

CEMENTU KOSTNEGO, ZESTAWÓW DO DRENAŻU POOPERACYJNEGO ORAZ ZESTAWÓW DO TERAPII PODCIŚNIENIOWEJ

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE ART 38 UST 1 i 4  PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPROSTOWANIE - dotyczy rozdziału XI SIWZ

Zamawiający w rozdziale XI  SIWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ błędnie określił datę, do której składający ofertę Wykonawca pozostaje z nią związany. W związku z tym Zamawiający wprowadza stosowną korektę do przedmiotowego zapisu polegającą na zastąpieniu dotychczasowego jego brzmienia, cytuję;

„Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu

składania ofert tj. do 18 grudni 2015r”

zapisem poprawnym tj. cytuję

„Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu

składania ofert tj. do 18 stycznia 2016r”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty referencji, potwierdzających wykonanie zadań między innymi z zakresu wyrobów jednorazowego użytku stosowanych w kardiologii interwencyjnej, radiologii zabiegowej, neuroradiologii? Wyjaśniamy, iż jesteśmy doświadczoną firmą na rynku medycznym działającą od 2003 roku, natomiast wyroby ortopedyczne sprzedajemy od kilku miesięcy.

Odpowiedź 1

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje by dołączone do oferty POŚWIADCZENIA wykonania zadania, potwierdzały realizację dostaw zaoferowanych w złożonej przez niego ofercie wyrobów będących przedmiotem zamówienia tj.; endoprotez i/lub zespoleń złamań kości i/lub cementu kostnego i/lub zestawów do drenażu pooperacyjnego i/lub zestawów do terapii podciśnieniowej. Na ich podstawie Zamawiający będzie mógł potwierdzić spełnienie postawionego (zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy PZP) w rozdziale VI ust 1 pkt 2 SIWZ  warunku udziału w postępowaniu dotyczącego POSIADANEJ przez WYKONAWCĘ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, jak również dokonać oceny złożonej przez niego OFERTY zgodnie z podanym w rozdziale XV ust 2 pkt 2b SIWZ KRYTERIUM - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE.

Pytanie nr 2– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej od 4 do 16mm zamiast od 5 do 16mm długości gwintu?

Odpowiedź 2

Wykonawca składając przedmiotowe zapytania miał prawdopodobnie na uwadze pozycję 2 a nie jak przytoczył powyżej 1 przedmiotowego pakietu. Jeżeli zapytanie dotyczy pozycji 2 pakietu 22 to Zamawiający dopuści również rozwiązanie polegające na zaoferowaniu śruby kaniulowanej od 4 do 16mm zamiast od 5 do 16mm długości gwintu.

Pytanie nr 3– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płyty anatomicznej do bliższej nasady kości ramiennej z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3,5 mm i korowych o średnicy 3,5mm z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź 3

Zamawiający oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 4– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki anatomicznej do dalszej  nasady kości piszczelowej, długość od 116 do 246mm, zamiast długość od 109 do 239mm?

Odpowiedź 4

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 5– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki anatomicznej blokowanej do osteotomii w obrębie stawu kolanowego z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 5,0mm i śrub korowych o średnicy 4,5mm z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedź 5

Zamawiający oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 6– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki bez możliwości wprowadzenia płytki na kość za pomocą celownika przeziernego dla promieni rtg?

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 7– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki anatomicznej o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3,5mm i śrub korowych o średnicy 3,5mm z gniazdem sześciokątnym bez możliwości wprowadzenia śrub w głowę kości ramiennej za pomocą celownika?

Odpowiedź 7

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie nr 8– dotyczy Pakietu nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytkiprofilowej o małej inwazyjności, stabilizator wewnętrzny nasady kości udowej w rozmiarze od 156 do 316mm zamiast od 56 do 316mm?

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację specyfikacji. Oczekuje dostawy w/w przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem SIWZ.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZA

.........................................................................

Zarząd  Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.