## Pakiet 1
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Protezy polietylenowe do drenażu dróg żółciowych o średnicach 7Fr, 8.5Fr i 10Fr oraz długościach między zaczepami 5, 7, 9, 12 i 15cm – proste. Wymagana stała dostępność każdego typu (długość i średnica) protezy w ilości co najmniej 5 szt. | szt. | 100
2 | Protezy polietylenowe typu double-pigtail do drenażu dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego i torbieli o średnicach 5Fr, 7Fr, 8.5Fr, 10Fr oraz długościach między pętlami od 5, 7, 9, 12 i 15cm. Wymagana stała dostępność wszystkich rozmiarów. | szt. | 20
3 | Rozszerzadła do dróg żółciowych typu Soehendra długości co najmniej 1950mm, kompatybilne z prowadnicą 0.035” o średnicach 8Fr, 10Fr, 11.5Fr. Wymagana stała dostępność każdego rozmiaru. | szt. | 10
4 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych metodą jednostopniową. Zestaw zawiera protezę typu pigtail lub prostą o średnicach 8Fr, 9Fr i 10Fr, igłę z mandrynem umożliwiającą przezskórną implantację protezy oraz elementy umożliwiające umocowanie protezy do powłok. Wymagana stała dostępność każdego typu zestawu. | szt. | 20
5 | Zestaw do przezskórnego drenażu dróg żółciowych metodą dwustopniową. Zestaw zawiera protezę typu pigtail lub prostą o średnicach 8Fr, 9Fr i 10Fr, igłę z mandrynem umożliwiającą przezskórną implantację protezy, prowadnicę 0.035”, rozszerzacz oraz elementy umożliwiające umocowanie protezy do powłok. Wymagana stała dostępność każdego typu zestawu. | szt. | 20
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 2
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku ; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; długość końcówki dystalnej 3mm, średnica końcówki dystalnej do 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia nie mniej niż 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; znaczniki na końcówce instrumentu ułatwiające ustawienie,końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; zdatne do sterylizacji w autoklawie, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''(0,89mm). 1 op. =2 szt. Wymagana stała dostępność 4 sztuk. | op. | 6
2 | Trójkanałowy papilotom wielorazowego użytku o zakrzywionym nosku ; posiadający 3 oddzielne kanały: na prowadnicę, cięciwę i do iniekcji środka kontrastującego ; długość końcówki dystalnej 7mm, średnica końcówki dystalnej do 4,5Fr, długość cięciwy 20mm; długość narzędzia nie mniej niż 1950mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; znaczniki na końcówce instrumentu ułatwiające ustawienie,końcówka dystalna widoczna we fluoroskopii; zdatne do sterylizacji w autoklawie, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''. 1 op. =2 szt. | op. | 2
3 | Sfinkterotom wielorazowy typu push/pull do BII, jednokanałowy ze stabilizatorem i znacznikami na dystalnym końcu narzędzia. Długość cięciwy 20mm, długość noska 6mm, długość narzędzia nie mniejsza niż 1950mm. 1 op.=2 szt. | op. | 1
4 | Cewnik popychający do protez 7Fr, dł co najmniej 1550mm, kanał roboczy min. 2,8 mm, wielorazowego użytku. Wymagana stała dostępność1 szt. | szt. | 2
5 | Wielorazowe zestawy do wprowadzania protez średnicy 8,5 oraz 10Fr zawierające cewnik teflonowy wprowadzający i popychacz; długość robocza nie mniej niż 1550mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm, maksymalna średnica kompatybilnej prowadnicy 0,035''; kompatybilny z protezami średnicy 8,5Fr i 10Fr. Wymagana stała dostępność 2 sztuk.- po 1 z każdej średnicy. | szt. | 6
6 | Cewniki wielorazowego użytku do dróg trzustkowych i żółciowych, ze znacznikiem radiologicznym na końcu dystalnym narzędzia, długości minimum 1950mm. Z różnymi typami końcówki; w tym co najmniej z krótkim zwężeniem, długim zwężeniem i metalową kulką. 2 wersje kompatybilne z prowadnicami 0.035 i 0.025”. Dostępne co najmniej 6 typów cewników spełniających powyższe kryteria. Wymagana stała dostępność 5 sztuk różnego kształtu. | szt. | 6
7 | Elementy litotryptora mechanicznego wielorazowego użytku kompatybilne z posiadanym uchwytem firmy Olympus model MAJ-440. Wymagana stała dostępność 1 kompletu- (2 osłonki i kosz).
7.1 | Osłona metalowa, zwojowa (zewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego (wielorazowego użytku) całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm; | szt. | 3
7.2 | Osłona teflonowa (wewnętrzna) kosza litotryptora mechanicznego (wielorazowego użytku) całkowita długość 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 4,2 mm; | szt. | 3
7.3 | Kosz do mechanicznej litotrypsji, średnica rozłożonych ramion 30 mm, możliwość podawania kontrastu (jednorazowego użytku) minimalna średnica kanału roboczego 4,2mm. | szt. | 3
8 | Ustniki mocowane gumową opaską. Opakowanie zbiorcze – a' 50szt. | op. | 1
9 | ZAWORKI BIOPSYJNE 10 sztuk w opakowaniu. Do endoskopów serii 160, 180 (typ MB-358 lub równoważny). | op. | 1
10 | ZAWÓR SSĄCY typu MH-443 lub równoważny | szt. | 3
11 | ZAWÓR WODA/POWIETRZE(typu MH-438 lub równoważny). | szt. | 3
12 | Jednorazowe igły do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą aparatu endoultrasonograficznego (EUS-FNA); długość narzędzia 1400mm, regulowana w zakresie stopnia wysunięcia osłonki między 1354mm-1407mm; maksymalna długość wysunięcia ostrza igły 80mm (cały zakres 0-80mm), średnica ostrza igły 19G, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1,85mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm; na końcu dystalnym igły znajdują się otworki, które wzmacniają echogeniczność igły; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany nitinolowy mandryn zapewniający stałą drożność igły; posiada blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki (pokrętło) oraz blokadę wysunięcia osłonki (pokrętło) w zakresie 0-55mm ; na cześci sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia igły oraz oddzielna skala pozwalająca określić stopien wysunięcia osłonki; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania; posiada metalowe złącze typu luer lock, które umożliwia stabilne zamocowanie igły na endoskopie; 1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej, 5 jednorazowych, sterylnych, gotowych do użycia strzykawek do pobierania biopsji Medalion z zaworem odcinającym i możliwością blokowania w pozycji 5, 10, 15 i 20ml; | op. | 1
13 | Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 110, 140, 170 mm, śr. 20 mm, średnica kołnierzy 26mm; pokryta silikonem na całej długości, do zweżeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna) posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej - na końcach i środkowej części, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F | szt. | 1
14 | Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60, 90, 110mm, śr. 18 mm, średnica kołnierzy 24mm, asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu koncach, do zwężeń nowotworowych i nienowotworowych (usuwalna); posiada 12 złotych markerów do lepszej widoczności fluoroskopowej - na końcach i w środkowej części, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 F | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Kosze do usuwania złogów z dróg żółciowych typu Dormia, wielorazowego użytku, wykonane z nitinolu, heksagonalne, śr. tubusu do 2,4mm, średnica koszyka 10mm, 20mm, 30mm, 40mm; z uchwytem. Wymagana stała dostępność wszystkich wymienionych średnic. | szt. | 20
2 | Kleszcze wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych i protez, typu „ząb szczura”, wykonane ze stali nierdzewnej, śr. do 2.5 mm, długość co najmniej 230 cm. | szt. | 1
3 | Szczotki do czyszczenia kanałów endoskopów dł. co najmniej 230cm, wielorazowa. | szt. | 2
4 | Szczotki do czyszczenia gniazd endoskopów, wielorazowa. | szt. | 2
5 | Wielorazowy zestaw igieł do ostrzykiwań. W zestawie co najmniej 3 tubusy (w tym jeden metalowy) i 10 igieł. Długość narzędzia co najmniej 230cm. | zestaw | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni). | Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
………………………………………………………..
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 4
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Samorozprężalne stenty do protezowania dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, zamontowane na zestawie wprowadzającym o średnicy do 9Fr i gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania. Długość zestawu minimum 175cm. Typy protez: niepowlekane, częściowo powlekane i całkowicie powlekane. Średnice: 8 i 10mm. Długości po rozprężeniu: 4cm, 5cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm. Znaczniki radiologiczne na obu końcach protezy. Możliwość otwierania, zamykania i zmiany położenia zestawu w trakcie zabiegu. Wymagana stała dostępność protez o długości 5cm, 6cm , 8cm i 9cm niepowlekanych. Możliwość dostarczenia pozostałych typów i rozmiarów do 3 dni roboczych. | szt. | 6
2 | Samorozprężalne stenty do protezowania dwunastnicy, wykonane z nitinolu, zamontowane na zestawie umożliwiającym wprowadzenie przez kanał endoskopu (średnica zestawu do 10Fr). Zestaw zmontowany, gotowy do implantacji. Długość zestawu co najmniej 200cm. Wymagane średnice stentów od 20 do 25mm po rozprężeniu. Dostępne co najmniej 3 długości protez w zakresach 7-9cm, 10-12cm i 13-14cm. Znaczniki radiologiczne na obu końcach protezy. Pętla do repozycjonowania stentu na końcu proksymalnym. Wymagana stała dostępność stentów o średnicy 20mm i 25mm o długości 7-9 cm. Pozostałe, na zamówienie w terminie do 3 dni roboczych | szt. | 2
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 5
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Protezy polietylenowe do drenażu trzustki. Średnice: 5F, 7F, 8,5F, 10F. Długość: 5cm, 7cm, 9cm, 12cm, 15cm. Kształty: standardowy, typu Asterdam oraz prosty. Wymagana stała dostępczość każdej długości i średnicy protezy. | szt. | 20
2 | Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych, jednorazowe, sterylne, wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, powierzchnia zmniejszająca opór (pokrycie fałdowane lub w całości hydrofilne), dwukolorowe, średnica 0,035” z hydrofilną, miękką końcówką o długości co najmniej 7 cm, prostą i zagiętą (do wyboru), cieniujące w RTG, rdzeń końcówki wolframowy, wybór dwóch sztywności: standardowa i podwyższona, długość prowadnic – 450 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich typów. | szt. | 20
3 | Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych, jednorazowe, sterylne, wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, powierzchnia zmniejszaqjąca opór (pokrycie fałdowane lub w całości hydrofilne), dwukolorowe średnica 0,025” z hydrofilną, miękką końcówką o długości co najmniej 5 cm, prostą i zagiętą (do wyboru), cieniujące w RTG, rdzeń końcówki wolframowy, sztywność podwyższona, długość prowadnic – 450 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich typów. | szt. | 20
4 | Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych, wielorazowe, sterylne, wykonane z nitinolu, pokrywane PTFE, dwukolorowe, średnica 0,021”, 0,025” i 0,035”,hydrofilne, z końcówką o długości co najmniej 5 cm, prostą, rdzeń końcówki platynowy, końcówka o sztywności standardowej lub miękka, długość prowadnic – 450 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich średnic. | szt. | 20
5 | Balony do usuwania złogów z dróg żółciowych, z cewnikiem dwukanałowym o średnicy 7F, z możliwością napełnienia balonu do średnicy co najmniej 14,0 mm, długość cewnika 200 cm, na prowadnik o średnicy 0,035” Wymagana stała dostępność 3 szt. | szt. | 25
6 | Balony do poszerzania zwężeń dróg żółciowych ze znacznikami cieniującymi w RTG, średnica balonu 4mm, 6 mm, 10 mm, długość balonu 40 mm, 60 mm, długość cewnika co najmniej 180 cm, na prowadnik 0,035”. Wymagana stała dostępność wszystkich typów. | szt. | 12
7 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku / dwunastnicy / brodawki większej / jelita grubego ze znacznikami cieniującymi w RTG, średnica balonu od 12 mm do 30 mm, wybór 2 długości balonu w zakresie 20-40 mm, długość cewnika 180 cm i 240 cm. Wymagana stała dostępność dwóch balonów-o dwóch różnych średnicach i dwóch długościach ( do uzgodnienia przed zamówieniem).Możliwość dostarczenia pozostałych typów i rozmiarów do 3 dni roboczych. | szt. | 5
8 | Pompy do pompowania balonów do poszerzania zwężeń, z manometrem, sterylne, pojemność 20 ml:- z uchwytem prostym, maksymalne ciśnienie 20 atm – kompatybilne z balonami do poszerzania zwężeń. | szt. | 1
9 | Pompy do pompowania balonów do poszerzania zwężeń, z manometrem, sterylne, pojemność 20 ml: z uchwytem pistoletowym, maksymalne ciśnienie 35 atm. - kompatybilne z balonami do poszerzania zwężeń. | szt. | 1
10 | Szczotki do cytologii jednorazowego użytku, długość szczotki co najmniej 12 mm, średnica od 3 do 5 mm, długość cewnika 230 cm, średnica cewnika 1,8 mm. | szt. | 10
11 | Sondy nosowo - żółciowe typu pigtail. Średnice 5Fr, 6Fr, 7F, 8F, 10F, długość 250 cm, na prowadnik 0,035”. Wymagana stała dostępność wszystkich średnic. | szt. | 5
12 | Zestaw do cystogastrostomii (cystotom), wielorazowego użytku, średnica 8,5F i 10F, długość zestawu co najmniej 210 cm. Wymagana stała dostępność wszystkich rozmiarów. | szt. | 1
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 6
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Klipsownica wielorazowa. Narzędzie służące do endoskopowego tamowania krwawień oraz zabezpieczenia szypuły polipów przed polipektomią. Możliwośc stosowania do zabiegów na górnym i dolnym odcinku przewodu pokarmowego (gastroskop i kolonoskop). Długość narzędzia co najmniej 230cm, średnica pasująca do kanału 2,8mm. Możliwość rotacji narzędzia podczas zabiegu. | szt. | 1
2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowe - Klipsy kompatybilne z klipsownicą opisaną w punkcie 1. Długość ramion co najmniej 7 mm, kąt rozwarcia nie mniejszy niż 130 stopni. Akceptowane dowolne opakowanie zbiorcze. | szt. | 80
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi…………..(min. 60 dni). | Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 7
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. |  | 5. | 6. | 7. |  | 8.
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku jednorazowy. Zestaw zawiera co najmniej 6 opasek oraz system zsuwania ich na żylaki przełyku. Zestaw gotowy do użycia po wyciągnięciu z opakowania. Magazynek z opaskami pasującymi do endoskopu o średnicy zewnętrznej 8,6mm (Olimpus Q 165). Zestaw musi być pełny-kompletny i pozwalać na wykonanie zabiegu bez dodatkowych narzędzi; powinien zawierać co najmniej: nić do zrzucania opasek , głowicę montowaną na kanale endoskopu (z kołowrotkiem do uwalniania opasek) oraz cewnik do przeprowadzania nici przez kanał endoskopu. | szt. | 10
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 8
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
4 | Sonda do koagulacji plazmą argonową. Giętka elektroda argonowa, wielorazowego użytku, średnica 2,3mm, długość narzędzia co najmniej 2,2m. Elektroda kompatybilna z aparatem do koagulacji argonowej firmy EMED model ES 350 Kabel 432-146) | szt. | 6
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres przydatności do użytku na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 9
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | cena jedn. netto | Wartośc netto | VAT % | Wartośc brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1 | Ustnik wielorazowy endoskopowy bez paska: rozmiar 26mm x 18 mm | szt. | 10
2 | Szczoteczki do czyszczenia kanałów ssania endoskopów wielorazowe, dwustronne - Długośc 230cm, średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt. | 10
3 | Kleszczyki biopsyjne wielorazowe (łyżeczki owalne z okienkiem i igłą): rozmiar - długość 160cm, średnica 2,8mm. | szt. | 5
4 | Kleszczyki biopsyjne wielorazowe (łyżeczki owalne z okienkiem i igłą): rozmiar - długość 230cm, średnica 2,8mm. | szt. | 5
5 | Pętle wielorazowe do polipektomii - owalne, długość 230cm, średnica pętli 20mm, do kanału o przekroju 2,8 mm. Kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji -EMED ES 350 | szt. | 3
6 | Pętle wielorazowe do polipektomii - heksagonalne, długość 230cm, średnica pętli 25-30mm,do kanału o przekroju 2,8 mm. Kompatybilne z aparatem do elektrokoagulacji -EMED ES 350 | szt. | 3
7 | Igły jednorazowe do ostrzykiwań miejsca krwawienia - długość 230mm, średnica 2,3mm. Średnica igły 0,7 mm,długość 12mm. | szt. | 50
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Słownie brutto:……………………...………………………………………………………………………………..
VAT……………%
Termin wykonania zamówienia wynosi 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
Termin płatności wynosi 60 dni od dnia otrzymania faktury
Okres gwarancji na oferowane produkty wynosi…………..(min. 12 m-cy).
Termin realizacji/ czas dostawy przedmiotu umowy …….. dni (max.1- 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia nadesłanego faksem )
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej
w imieniu Wykonawcy