Zabrze, dnia 02/05/2016

WSZYSCY WYKONAWCY

SZPITAL MIEJSKI W ZABRZU SP Z O.O.

UL. ZAMKOWA 4, 41-803 ZABRZE

### tel./fax. sekretariat (032) 271-69-00

### Dział Administracji, Zamówień i Logistyki tel./fax (032)   277-62-124/212

WYJAŚNIENIA NA PODSTAWIE  ART 38 UST 1 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05PN/16

NA DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZETU DO ZABIEGÓW WYKONYWANYCH METODĄ ENDOSKOPOWĄ

Pytanie nr 1

dotyczące opisu przedmiotu zamówienia: pakiet 2  poz. 5: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr do kanału roboczego o minimalnej średnicy 3,7 mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza również  zestawy do wprowadzania protez o średnicy 10 Fr do kanału roboczego 
o minimalnej średnicy 3,7 mm.

Pytanie nr 2

dotyczące wzorów umów (na depozyt i na dostawę): paragraf 6. ustęp 3.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z tytułu niedotrzymania terminu dostawy do 0,5%, gdyż kara umowna w wysokości 1% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez polieteroamidowych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza również  zaoferowanie protez polieteroamidowych przy zachowaniu  pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 5, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o średnicach 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, długość balonu 
w zakresie 20-60mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania balonów o średnicach 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, długość balonu 
w zakresie 20-60mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 5

Pakiet 5, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o średnicy 12-20 mm,  długość balonu w zakresie 20-80 mm, długość cewnika 180cm i 240cm, nie zwiększających swojej średnicy przy napełnianiu powyżej maksymalnej wartości zadeklarowanej na etykiecie.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania balonów o średnicy 12-20 mm,  długość balonu w zakresie 20-80 mm, długość cewnika 180cm i 240cm.

Pytanie nr 6

Pakiet 5, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pompy o pojemności 30ml,  maksymalne ciśnienie 30 atm.

Odpowiedź 6

Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie pompy o pojemności 30ml,  maksymalne ciśnienie 30 atm

Pytanie nr 7

Pakiet 5, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotki do cytologii o dł. 10mm, średnica 3 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 7 nr

Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie szczotki do cytologii o dł. 10mm, średnica 3 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Pakiet 9, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie pętli o średnicy 25mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Pakiet 9, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 6 mm, średnica 0,6 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający  dopuszcza  zaoferowanie igły o długości 6 mm, średnica 0,6 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów w zestawach o średnicy 10,5F, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie  dopuszcza  zaoferowania stentów w zestawach o średnicy 10,5F.

Pytanie nr 11

Pyt. 1 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć oddzielną ofertę na pozycję 13  i dopuści:

Proteza samorozprężalna, przełykowa o dł. 80, 100, 120, 140 mm, posiada 10 platanowych markerów, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający  dopuszcza  zaoferowania Protez samorozprężalnych, przełykowych o dł. 80, 100, 120, 140 mm, posiadających 10 platanowych markerów, aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12

Pyt. 2 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 1

Samorozprężalne stenty do protezowania dróg żółciowych, wykonane z nitinolu. Średnica 10mm. Długości po rozprężeniu: 4cm, 6cm, 8cm, 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Poz. 2

Samorozprężalne stenty do protezowania dwunastnicy, wykonane z nitinolu. Średnica stentów 20mm po rozprężeniu, dostępne długości 6, 8, 10cm. Długość zestawu 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 1 i poz.2  pakietu nr 4 zaoferowanych  produktów.

Pytanie nr 13

Pyt. 3 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć oddzielną ofertę na pozycję 2, 5, 10  i

dopuści:

Poz. 2

Prowadnice do zabiegów na drogach żółciowych i trzustkowych końcówka o długości 6,5 cm, sztywność standardowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 5  poz. 2,5,10 oraz nie dopuszcza w poz. 2 pakietu 5  oferowanego produktu.

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 3 ust 2 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadkach:

    - niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

Zamawiający może skorzystać ze swego prawa do rozwiązania umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy i po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu w tym celu. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ma ten skutek, że umowa przestaje wiązać strony od chwili jej rozwiązania. Czynności stron związane z wykonywaniem umowy przed jej rozwiązaniem pozostają w mocy, w szczególności strony nie są zobowiązane zwracać sobie świadczeń spełnionych przed rozwiązaniem umowy i każda ze stron zachowuje roszczenia przysługujące jej z tytułu nienależytego wykonania umowy mającego miejsce przed jej rozwiązaniem.”

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w  § 3 ust 2 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 15

Dotyczy warunków umowy § 5 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 30 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień.”

Odpowiedź nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu w § 5 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 16

Dotyczy zapisów umowy § 5 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego zapisu w § 5 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 17

Dotyczy warunków umowy § 6 ust 1 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1 % niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem § 6 ust 3.”

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w § 6 ust 1 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 18

Dotyczy warunków umowy § 6 ust 2 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku wielokrotnego nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 1% niezrealizowanego w terminie zamówienia częściowego za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy odrębnie, z zastrzeżeniem § 6 ust 3.”

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w § 6 ust 2 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 19

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W razie opóźnienia w terminie realizacji dostaw, określonym w § 4 ust 2 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% wartości okresowego zamówienia, jednak nie mniej niż 5,00 zł za każdy dzień opóźnienia w dostawie.”

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w § 6 ust 3 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 20

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części. Zamawiający gwarantuje, że zrealizuje zamówienie w minimalnym zakresie rzeczowym odpowiadającym co najmniej 80% ogólnej wartości umowy”

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w § 7 ust 2 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 21

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 3 (załącznik 6 i 7)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osoba trzecią o podstawie w prawa wierzyciela (art. 518 KC). Wykonawca nie może również bez zgody Zamawiającego przyjąć poręczenia za jego zobowiązania ani udzielić pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności objętych umową innemu podmiotowi niż kancelaria prowadzona przez radcę prawnego lub adwokata. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu w § 7 ust 3 (załącznik 6 i 7).

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści:

- w poz. nr 1 kosze o śr. odpowiednio 15, 20, 25, 30 mm,

- w poz. nr 5 igły wielorazowe wraz z teflonowymi tubusami - 10 sztuk, zamiast trzech tubusów (w tym jeden metalowy) i oddzielnie 10 igieł?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści:

- w poz. nr 1 stent samorozprężalny żółciowy: nitinolowy, pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz i niepokryty, dł. stentów: 40mm, 60mm; 80mm; 100mm;  śr. 10mm, możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach i dwa w środku długości. W zestawie do aplikacji o dł. 180cm, śr. 8-9Fr, współpracującym z prowadnikiem 0,035”,

- w poz. nr 2 stent samorozprężalny dwunastniczy o śr. 20mm (kołnierz 24mm) i długościach 60, 80, 100mm, w zestawie o dł. 180cm, śr. Fr. 7, na prowadnik 0,035 cala?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający nie dopuszcza oferowanego produktu.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw posiadał port Luer-Lock do przepłukiwania?

Odpowiedź 24

Zamawiający  dopuszcza, ale nie wymaga  aby zestaw posiadał port Luer-Lock do przepłukiwania.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści igły o dł. ostrza, do wyboru 4, 5 i 6 cm?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający  dopuszcza również igły o dł. ostrza, do wyboru 4, 5 i 6 cm.

ZATWIERDZAM/NIE ZATWIERDZAM

..................................................................................................

Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.