##### FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

# NR SPRAWY 17/PN/16

PAKIET NR  16 A  –  ZESPOLENIA PŁYTKOWE, ŚRUBY KANIULOWANE, DRUTY KIRSCHNERA, GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa – nr katal. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 1 | Drut Kirschnera 28 - 31 cm, śr. 1,0mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 2 | Drut Kirschnera 27-31 cm, śr. 1,2mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 41 3 | Drut Kirschnera 27-31 cm, śr. 1,4mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 42 4 | Drut Kirschnera 27-31 cm, śr. 1,6mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 43 5 | Drut Kirschnera 28 - 31 cm, śr. 1,8mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 44 6 | Drut Kirschnera 28 – 31 cm, śr. 2,0mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 45 7 | Drut Kirschnera 28– 31 cm , śr. 2,5mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 46 8 | Drut Kirschnera 28– 31 cm , śr. 3,0mm. Stal. z obustronnym trokarem (tj. trójgraniec). | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 9 | Drut plastyczny do zespoleń śr 0,8mm , w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 10 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,0 , w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 49 11 | Drut plastyczny do zespoleń śr od 1,20 do 1,25 mm w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 50 12 | Drut plastyczny do zespoleń śr 1,5 ,w rolce w długości 10m. Stal. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM POZYCJE OD 1 DO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;

- nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

- będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

*niepotrzebne skreślić)

Wymagamy zapłaty przelewem w terminie …………………….. (min 60) dni             Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy

................................................

Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu wykonawcy