data, miejscowość

Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 1/PN/17

na usługi serwisowe w zakresie  pogwarancyjnych

okresowych przeglądów, konserwacje i naprawy

tomografu komputerowego

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………..……

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..........................

miejscowość:……………………………………………………kod pocztowy:……………….…...……...

ulica:……………………………………………………………………………nr……………………....…

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………….......….......…..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….....................

5.Numer konta ………………………………………………………………………………….…………

- Przystępując do przetargu nieograniczonego 1/PN/17 – na usługi serwisowe w zakresie pogwarancyjnych okresowych przeglądów, konserwacje i naprawy tomografu komputerowego ogłoszonego w DUOPWE, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

| LP | SPRZĘT | ILOŚĆ PRZEGLADÓW |  | CENA JEDNOMIESIECZNEGO RYCZAŁTU |  | WARTOŚĆ NETTO W OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO W OKRESIE OBOWIAZYWANIA UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ROCZNIE | W OKRESIE 48 MIESIĘCY | NETTO | BRUTTO |  |  |  |
| 1 | TOMOGRAF typ BRILLIANCE CT 10 z 2007 roku (komplet fabryczny) | 4 | 16 |  |  |  |  |  |
| 2 | KONSOLA DIAGNOSTYCZNA typ EBW z 2007 roku | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

INFORMUJEMY, ZE WYBÓR OFERTY;

- nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

- będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru, stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

*niepotrzebne skreślić

- Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Płatność przelewem w termonie: 30 dni od daty otrzymania faktury VAT

- wysokość ryczałtu ……………………………… płatnego raz na trzy miesiące ………………………………………………………………………………………………………

- ogólna wartość brutto umowy (48 miesięcy)

……………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………….…………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pogwarancyjne utrzymanie w ruchu znajdującego się na stanie Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Zabrzu przy      ul. Zamkowej 4, wyprodukowanego w 2007r przez Firmę PHILIPS Tomografu typ BRILLANCE CT 10 (komplet fabryczny) wraz z konsolą lekarską EBW zwanych dalej URZĄDZENIEM na niżej wymienionych warunkach:

- Termin realizacji zamówienia - 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy

- Zakres przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, w ramach ponoszonej przez              Zamawiającego, opłaty ryczałtowej, obejmuje pogwarancyjną obsługę serwisową urządzenia polegającą na:

  - przeprowadzaniu okresowych przeglądów serwisowych URZĄDZENIA w celu sprawdzania stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów tj:

- Tomografu  BRILLANCE CT 10 w ilości czterech przeglądów serwisowych w okresie      dwunastu  miesięcy tj. szesnastu w okresie obowiązywania umowy

- Konsoli lekarskiej EBW w ilości jednego przeglądu serwisowego w okresie dwunastu

- miesięcy tj. czterech w okresie obowiązywania umowy

których termin wykonania będzie każdorazowo potwierdzony przez przedstawicieli Wykonawcy         i Zamawiającego najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego podjęciem,

  - przeprowadzeniu w oparciu o zalecenia producenta zaplanowanych konserwacji URZĄDZENIA,    których roczny harmonogram, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na piśmie         w terminie max dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy

  - przyjmowaniu zgłoszeń, diagnozowaniu i usuwaniu awarii oraz kalibrację URZĄDZENIA wykonaną po każdorazowej ingerencji będącej przedmiotem umowy, Serwisanta z uwzględnieniem kosztów    ponoszonych przez Wykonawcę za dojazd serwisanta do siedziby Zamawiającego,

  - wielokrotnej wymianie zużytych części zamiennych w zależności od potrzeb uwarunkowanych        zaleceniami producenta wynikających z konieczności ich okresowej wymiany, na części  fabrycznie nowe posiadające autoryzacje producenta

  - wielokrotnej wymianie uszkodzonych części zamiennych z uwzględnieniem artykułów próżniowych (np. lampa RTG, detektor…) w zależności od potrzeb uwarunkowanych „rodzajem” awarii, na części  fabrycznie nowe posiadające autoryzację producenta

  - bieżącej aktualizacji  oprogramowania i ewentualnej modyfikacji konstrukcji.

  - telefonicznej konsultacji polegającej na udzieleniu porad w przypadkach w których Technik            	Elektroniki Medycznej będący pracownikiem Zamawiającego może samodzielnie usunąć usterkę.

- Zamawiający zapewni Wykonawcy pełen i wolny dostęp do URZĄDZENIA w uzgodnionym terminie 	konserwacji czy naprawy.

- W wykonywanych przez Wykonawcę czynnościach będących przedmiotem umowy może każdorazowo  uczestniczyć przedstawiciel Zamawiającego.

- Po każdorazowym, przeprowadzonym przeglądzie, konserwacji, naprawie czy też innej czynności będącej przedmiotem umowy URZĄDZENIA Serwisanta Wykonawcy:

- przedstawi do pisemnego potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego protokół - raport       serwisowy, (którego egzemplarz pozostawi do jego dyspozycji) w którym zostanie uwzględniona:

- data wykonania usługi,

- zakres wykonywach prac,

- wykaz wymienionych (na fabrycznie nowe posiadające autoryzacje producenta) podzespoły,     części,

  - prześle Zamawiającemu sporządzone w oparciu o kartę pracy ŚWIADECTWO SPRAWNOŚCI URZĄDZENIA tj. podpisaną przez Serwisanta Wykonawcy opinię potwierdzającą, pełną sprawność techniczną URZĄDZENIA tym samym dopuszczenie go do  użytkowania zgodnie z jego               przeznaczeniem

  - dokona potwierdzonego własnoręcznym podpisem wpisu do udostępnionego Serwisantowi Wykonawcy przez Zamawiającego paszportu technicznego URZĄDZENIA.

    - Wykonawca zapewnia:

- dostępność do oryginalnych, fabrycznie nowych, posiadających autoryzację producenta części         zamiennych przez cały okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem z tego zobowiązania stacji      opisowych będących na wyposażeniu URZĄDZENIA z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lecz spowodowanych udokumentowanym przez Wykonawcę brakiem wparcia z centrali i dostępnych na rynku oryginalnych, fabrycznie nowych  części zamiennych

- wymianę uszkodzonych części i podzespołów na elementy fabrycznie nowe, posiadające:

  - wymagane atesty producenta URZĄDZENIA

  - gwarancję udzieloną przez producenta na okres co najmniej 12 miesięcy, (gwarancja nie wygasa wraz z końcem trwania umowy)

- utylizację zużytych, uszkodzonych, zastąpionych pełnowartościowymi podzespołami elementów pozostałych po wykonaniu przez Wykonawcę czynności będących przedmiotem umowy.

  - W przypadku braku możliwości naprawy stacji opisowych będących częścią składową URZĄDZENIA, spowodowany udokumentowanym przez Wykonawcę brakiem dostępnych części zamiennych i wsparcia   z centrali, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie, konieczność odstąpienia od  dalszego  ich        serwisowania z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotowej usługi serwisowej o wartość przypadającą na serwisowanie w/w stacji opisowych.

  - W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zapewni dostępność URZĄDZENIA określoną na 95% w reżimie 8 godzin/dzień, tj. 250 dni roboczych w roku co odpowiada 12 dniom niedostępności          URZĄDZENIA w roku ze względu na jego naprawę, przy czym przeglądy konserwacyjne nie są kwalifikowane jako dni niedostępności URZĄDZENIA.

- Czas reakcji: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” [godz.], liczona od poniedziałku do piątku          z wyłączeniem dni świątecznych wynosi max 24 godziny.

- Wykonawca będzie świadczył usługi serwisowe na rzecz Zamawiającego od poniedziałku do piątku   w godzinach od 8:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  - Przekroczenie wskazanych w pkt 8 terminów  zaskutkuje naliczeniem przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych w wysokości określonej w umowie.

  - Przeglądy,  konserwacje i naprawy odbywać będą się w miejscu pracy URZĄDZENIA tj. na terenie Pracowni Tomografii Komputerowej Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Zabrzu      Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4

  - Wykonawca wykona czynności będące przedmiotem umowy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r.        o wyrobach medycznych, w szczególności realizując obowiązki przypisane Świadczeniodawcy (Zamawiającemu) w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 5 i 6.

  - Wykonawca dołączy do oferty dokumenty potwierdzające, że:

- dysponuje autoryzowanym serwisem producenta URZADZENIA – posiada uprawnienia do prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych będących przedmiotem zamówienia

- zatrudnia osoby uprawnione przez autoryzowany serwis producenta URZĄDZENIA do prowadzenia prac serwisowych będących przedmiotem umowy

……………………………………..……………………………..

Podpis osoby upoważnionej do działania

w imieniu Wykonawcy