Data, miejscowość ………………………………..

Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 03/PN/17

na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych,

dzierżawę czytnika immunofluorescencji wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii

w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: …………………..............

miejscowość:………………………………………………………………….kod:……………..

ulica:……………………………………………………………………………nr………………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………………………..

3. Regon:…………………………………….4. NIP:……………………………………….........

5.Numer konta …………………………………………………………………………………

| Wielkość przedsiębiorstwa1 | □ mikro □ małe □ średnie □ duże |
| --- | --- |

W rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. U. L 124 
z 20.5.2003, str. 36-41:

A) Przedsiębiorstwo posiadające status mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124     z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR."

B) Przedsiębiorstwo posiadające status małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124     z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obrót roczny i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR."

C) Przedsiębiorstwo posiadające status średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz. UE L 124     z 20.05.2003, str. 36): "W kategorii MŚP, średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obrót roczny nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

1  zaznaczyć x pozycję odpowiednią dla Wykonawcy

III. Przystępując do przetargu nieograniczonego nr 03/PN/17 na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych, dzierżawę czytnika immunofluorescencji wraz z sukcesywną dostawą odczynników i materiałów zużywalnych, dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala oraz na stronie www.bip.szpitalzabrze.pl.

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG PONIŻSZEGO OPISU ZA CENĘ :

(jak w załączonych ……….. [17 pakietach] tabelach sporządzonych;

- w programie MIKROSOFT EXCELL dla PAKIETÓW  1  -  8; 10 -  14;  16 -  17

- w programie MIKROSOFT WORD dla PAKIETÓW  9 i 15

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość……………………………….

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 03/PN/17

na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych,

dzierżawę czytnika immunofluorescencji wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii

w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

FORMULARZ OFERTOWY –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 9

Dzierżawa czytnika immunofluorescencji wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych

Dostawa czytnika w terminie do max trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 12 miesiące licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego analizatora

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego czytnika będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia

TABELA PARAMETRÓW CZYTNIKA

Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa czytnika ..................................................................

Producent/ Dostawca.............................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do pracy czytnika fluorescencji dedykowany do odczytu płytkowych testów immunofluorescencji; HCG, RF - IgM, PSA, AFP, HbA 1c |  |
| 2 | Sprzęt posiada aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający jego sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | System aparaturowo – odczynnikowy przeznaczony do badań dyżurowych : wykonywanie pojedynczych testów ilościowych, bez konieczności stosowania każdorazowo osobnych materiałów kalibracyjnych |  |
| 4 | Aparat do ustawienia na betonowym stole o szerokości 60cm i długości max 80 cm. |  |
| 5 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w języku polskim, w wersji papierowej |  |
| 6 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki ) dla aparatu i odczynników |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 7 | W okresie dzierżawy czytnika Wykonawca zapewnia serwis urządzenia i oprogramowania oraz niezbędne materiały zużywalne wynikające z instrukcji obsługi w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego, Zamawiający w związku z eksploatacją przedmiotowego sprzętu będzie ponosił tylko koszty odczynników i wskazanych w ofercie materiałów zużywalnych |  |
| 8 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 48 godzin, usunięcie awarii w czasie nie przekraczającym 72 godzin. |  |
| 9 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godzin dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o co najmniej tych samych parametrach |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanego w PAKIECIE 9  czytnika immunofluorescencji

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego : ….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET NR 9

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej testów oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu , a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test IF do oznaczania HCG/ liniowość testu w zakresie 5 - 50 000 mlU/ml bez konieczności rozcieńczania | 600 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test IF do oznaczania PSA całk. | 150 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test IF do oznaczania RF klasy IgM | 125 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Test IF do oznaczania AFP | 60 ozn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Test IF do oznaczania HbA1c / liniowość pojedynczego oznaczenia do co najmniej 10% | 100 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Inne materiały zużywalne - kolejno wymienić i wycenić jako osobne pozycje | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a |  | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 9

TABELA ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Należy podać ilość opakowań  wymienionych poniżej testów oraz innych koniecznych materiałów eksploatacyjnych, pozwalających  Zamawiającemu na wykonanie wskazanej poniżej ilości oznaczeń. Jeżeli wynikiem przeliczenia oznaczeń na opakowania jest  liczba ułamkowa, należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu, a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 12 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6b |  | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 itd | INNE…........ | na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH POZYCJE od 1 do 6 a, b, itd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Czynsz dzierżawny | Dzierżawa przez 12 miesięcy |  |  |  |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy | …….. 12 miesięcy dzierżawy |  | …….. 12 miesięcy dzierżawy |
| RAZEM WARTOŚĆ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 7 do 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informujemy, że wybór oferty:
- nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
- będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru i dzierżawy czytnika immunofluorescencji stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

*niepotrzebne skreślić)

PAKIET NR 9

WARUNKI DODATKOWE:

- Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość, karty charakterystyki lub oświadczenia  o niepodleganiu przepisom o szkodliwościach) 	dla 	aparatu, odczynników i materiałów zużywalnych oraz instrukcje odczynnikowe.

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatu dokumenty dopuszczające go do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po 	kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionego czytnika  max do trzech tygodni (21 dni) licząc od zawarcia umowy

- dzierżawy urządzenia wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych przez 12 miesięcy licząc od daty przekazania go Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy

Data, miejscowość……………………………….

##### Załącznik nr 1

do SIWZ przetarg nieograniczony 03/PN/17

na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych,

dzierżawę czytnika immunofluorescencji wraz z sukcesywną dostawą odczynników

i materiałów zużywalnych, dzierżawę systemu do monitorowanej hodowli bakterii

w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

PAKIET NR 15

FORMULARZ OFERTOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dzierżawa dwóch systemów do monitorowania hodowli bakterii wraz z sukcesywną dostawą podłoży i materiałów zużywalnych

Dostawa systemów w terminie do max trzech tygodni (21 dni) licząc od daty zawarcia umowy

Czas trwania dzierżawy – 36 miesięcy licząc od daty przekazania Zamawiającemu na podstawie podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczego potwierdzającego przekazane zamawiającemu oferowanego systemu

Dostawa podłoży i materiałów zużywalnych realizowane sukcesywnie przez cały okres obowiązywania dzierżawy (tzn. licząc od dnia przekazania Zamawiającemu na podstawie  podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego systemu będącego przedmiotem dzierżawy), w drodze okresowych zamówień zgłaszanych przez Zamawiającego Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia

TABELA PARAMETRÓW CZYTNIKA

Systemy muszą spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy  wskazać wpisując TAK lub NIE  i zwięzły opis do kolumny „SPEŁNIA  /NIE SPEŁNIA  (podać jakie)”.

UWAGA!

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.

Nazwa systemu typ/model  1) ..................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Producent/ Dostawca  ...............................................................................................................................

Nazwa systemu typ/model (aparat backup 2) …............................................................................

..................................................................................................................................................................

Producent/ Dostawca ................................................................................................................................

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotowe do pracy dwa (2) systemy do monitorowania hodowli bakterii w płynach ustrojowych wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych |  |
| 2 | Aparaty posiadają aktualny na dzień przekazania, udokumentowany wpisem w paszporcie technicznym przegląd potwierdzający ich sprawność – gotowość do pracy. |  |
| 3 | Pojemność aparatów: 50-60 podłoży ustawionych na 5 dni inkubacji |  |

| LP | OPIS PARAMETRÓW | SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA (podać jakie) |
| --- | --- | --- |
| 4 | Komunikacja z aparatami za pomocą wewnętrznych lub osobnych, zewnętrznych stanowisk komputerowych z drukarkami i czytnikami kodów kreskowych |  |
| 5 | Oprogramowanie w jęz. polskim umożliwiające generację pełnego raportu z przebiegu inkubacji. |  |
| 6 | Aparaty nie wymagające podłączania butli z gazami kalibracyjnymi. Odczyt stanu podłoży min. co 10 minut (monitorowanie) |  |
| 7 | Wynik dodatni podłoża natychmiastowo sygnalizowany na ekranie aparatu/komputera wraz z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. |  |
| 8 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 3 osób oraz zapewni 2-tygodniowy okres konsultacyjny. |  |
| 9 | W okresie dzierżawy Wykonawca zapewni serwis zaoferowanego sprzętu i oprogramowania oraz niezbędne materiały zużywalne w kwocie zaoferowanego czynszu dzierżawnego, Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty odczynników i materiałów wskazanych w ofercie. |  |
| 10 | Zabezpieczenie przed skokami napięcia w sieci: UPS min. 30 min. |  |
| 11 | Serwis dostępny w dni robocze w ciągu 24 godz.; usunięcie awarii w czasie nieprzekraczającym 72 godz. |  |
| 12 | W przypadku awarii trwającej powyżej 72 godz. - dostarczenie na czas naprawy urządzenie zastępcze o pojemności 50-60 podłoży. |  |
| 13 | Wymagane świadectwa i atesty (dopuszczenia, bezpieczeństwa, szkodliwość i ew. karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników - kopie dołączyć do oferty |  |
| 14 | Przejrzysta i pełna (krok po kroku) instrukcja obsługi i konserwacji aparatu oraz instrukcje odczynnikowe w jęz. polskim, w wersji papierowej. |  |

Wykonawca do oferty dołączy katalogi, foldery lub inne materiały zawierające kolorowe zdjęcie i opis oferowanych w pakiecie 15  systemów do monitorowania hodowli bakterii.

Wartość jednomiesięcznego czynszu dzierżawnego :

Systemu 1) 			….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

Systemu 2 )  			….......... zł netto, + VAT....% tj. brutto................... zł

POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE.

….................................................

podpis osoby upoważnionej

do działania w imieniu Wykonawcy

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW

Należy podać wszystkie niezbędne podłoża umożliwiające wykonanie poniższych badań w okresie trwania umowy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu, a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 3 600 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże bezwęglowe z inhibitorem antybiotyków do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z krwi i płynów ustrojowych również od pacjentów poddanych antybiotykoterapii | 3 600 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże pediatryczne do hodowli drobnoustrojów - zakres objętości materiału badanego: 0,5-3,0 ml przydatne również do badania PMR | 900 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże do hodowli grzybów i drożdżaków z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii | 300 butelek |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAKIET NR 15

TABELA ODCZYNNIKÓW

Należy podać wszystkie niezbędne podłoża umożliwiające wykonanie poniższych badań w okresie trwania umowy. Jeżeli wynikiem przeliczenia opakowań jest  liczba ułamkowa , należy zaokrąglić ją w górę do pełnego opakowania.

UWAGA!

Materiały nie wymienione w zestawieniu, a niezbędne do wykonania badań Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt.

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia /warunki wymagane | Ilość przedmiotu zamówienia w okresie 36 miesięcy | Nazwa pod którą przedmiot zamówienia będzie dostarczany | Nr katal | wielkość op. | Ilość op. | Cena jedn. netto op. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Inne materiały zużywalne konieczne do funkcjonowania systemu - wymienić | na 36 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Itd. | INNE ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RAZEM WARTOŚĆ PODŁOŻY I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH POZYCJE OD 1 DO 5 a, b, itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Czynsz dzierżawny | 2 aparaty/ systemy | Dzierżawa przez 36 miesięcy |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy za (1) aparat/system |  | …….. 1 miesiąc dzierżawy za (2) aparat/system | …….. 36 miesiąc dzierżawy za dwa aparaty |  | …….. 36 miesięcy dzierżawy za dwa aparaty |
| 8 | RAZEM WARTOŚĆ PODŁOŻY, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO POZYCJE od 6 do 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informujemy, ze wybór oferty:
- nie będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 
- będzie* prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

z tytułu nabycia towaru i dzierżawy czytnika immunofluorescencji stanowiącego przedmiot zamówienia, którego wartość bez kwoty podatku stanowi wskazaną powyżej kwotę netto

*niepotrzebne skreślić

PAKIET NR 15

WARUNKI DODATKOWE:

- Przechowywanie zapasu podłoży w temperaturze pokojowej bez uszczerbku dla przydatności do badań

- Główki podłoży umożliwiają dodawanie płynów ustrojowych i pobieranie z nich próbek przy pomocy standardowych systemów zamkniętych pobierania krwi

- Instrukcje podłoży w jęz. polskim - dołączyć do oferty instrukcje z zaznaczonymi informacjami o spełnieniu warunków granicznych

- Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki dla podłoży lub oświadczenie o niepodleganiu przepisom o produktach niebezpiecznych

- Wykonawca dostarczy wraz z dostawą aparatów / systemów dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania na terenie RP, a także wydrukowaną przejrzystą i pełną (krok po kroku) sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi i konserwacji aparatów /systemów i sprzętów, które wymagają instrukcji obsługi

- Termin przydatności do użycia podłoży – min 6 tygodni ( 42 dni) licząc od daty dostawy

- Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

- Wykonawca po uruchomieniu aparatu przeprowadzi bezpłatne szkolenie dla 2 do 5 osób personelu Zamawiającego – harmonogram szkolenia do ustalenia.

- Wymagamy zapłaty w terminie 60 dni od daty jej otrzymania

- Termin:

- realizacji dostawy dzierżawionych systemów max do trzech tygodni  (21 dni)  licząc od zawarcia umowy

- dzierżawa systemów wraz z dostawą podłoży i materiałów zużywalnych przez 36 miesięcy licząc od daty przekazania przedmiotowych systemów Zamawiającemu na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów zdawczo – odbiorczych.

Data ...........................................................

Pieczątka Firmowa 	….................................

….................................................

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy