##### miejscowość i data

##### Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe znak 09/ZO/ZPU/17

dzierżawa immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up i sukcesywnymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Nazwa i adres Wykonawcy

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze

FORMULARZ OFERTOWY

I. Dane Wykonawcy:

- Nazwa firmy:……………………………………………………………………………………………………

- Adres: województwo: ……………………………...........powiat: ………………………….……...............

miejscowość:……………………………………………………. kod pocztowy:………………….…….……..

ulica:……………………………………………………………………………nr…………………..…..…………

tel:.…………………………fax:…………………………………e-mail:………......................………………..

3. Regon:……………………………………. 4.NIP:……………………………………………………….........

5.Numer konta ………………………………………………………………………………….…………………

II. Przystępując do postępowania – zapytanie ofertowe znak sprawy 09/ZO/ZPU/2017 na:

dzierżawę immunochemicznego analizatora parametrów krytycznych wraz z aparatem back-up 
i sukcesywnymi dostawami odczynników dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. niniejszym oświadczamy, że oferujemy niżej przedstawione warunki realizacji umowy:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do użycia (bez konieczności dokupienia dodatkowego wyposażenia czy akcesoriów, przeprowadzenia dodatkowych testów itp.). Transport, montaż, szkolenie po stronie Wykonawcy. Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP zgodnie 
z ustawą o wyrobach medycznych.

Oferowany produkt musi spełniać parametry wymagane opisane poniżej. Nie spełnianie któregokolwiek parametru bądź niewypełnienie tabeli, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Producent/Dostawca: …………………………………….

Nazwa analizatora: ………………………..……………..

TABELA 1 PARAMETRY ANALIZATORA

| Lp. | Parametr wymagany |
| --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny wieloparametrowy, wykonujący oznaczenia co najmniej wysokoczułej troponiny I , D-Dimerów, prokalcytoniny oraz wit. 25-OH-D i AMH |
| 2 | Możliwość rozszerzenia zamówionego panelu oznaczeń o inne oznaczenia z grup: hormony, markery nowotworowe i markery wirusowe – min. o 20% po uzgodnieniu cen bieżących |
| 3 | Aparat o kompaktowej budowie mieszczący się na stole szer. 60 cm, nie wymagający szczególnych warunków pomieszczenia. |
| 4 | Aparat ostrodyżurowy, zdolny do pracy 24 godz./dobę, ze swobodnym dostępem: możliwość oznaczenia troponiny w co najmniej 5 niezależnych próbkach /godz., |
| 5 | Funkcja automatycznego testowania się aparatu po włączeniu. |
| 6 | Oprogramowanie aparatu, instrukcja obsługi i instrukcje odczynnikowe - w języku polskim |
| 7 | Zabezpieczenie przed skutkami skoków napięcia w sieci - UPS min. 15 min. |
| 8 | Firmowy serwis dostępny w ciągu 24 godzin w dni robocze. W razie awarii trwającej dłużej niż 72 godz. - decyzja o wstawieniu aparatu zastępczego |
| 9 | Wymagane świadectwa i atesty (certyfikat WE, bezpieczeństwa, szkodliwość i karty charakterystyki) dla aparatu i odczynników - dołączyć do oferty |
| 10 | Zestawy odczynnikowe kompletne: wraz z kalibratorami i surowicami kontrolnymi |
| 11 | Zestaw dla D-Dimerów: wartość odcinająca dla żchzz - 500 ngFEU/ml |
| 12 | Prokalcytonina - zakres pomiarowy co najmniej do 200 ng/ml |

TABELA 2 FORMULARZ OFERTOWO – CENOWY

| Lp. | Nazwa artykułu/zestawu | Nr kat. | J.m. | Ilość opak | Cena netto/opak | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw odcz. do oznaczania troponiny a 60ozn |  | op. | 28 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw odcz. do oznaczania D-dimerów a 60ozn |  | op. | 25 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw odcz. do oznaczania prokalcytoniny a 60ozn |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odcz. do oznaczania TSH a 60ozn |  | op. | 9 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw odcz. do oznaczania FT4 a 60ozn |  | op. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw odcz. do oznaczania FT3 a 60ozn |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw odcz. do oznaczania anty-TPO a 30ozn |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw odcz. do oznaczania HBsAg a 60ozn |  | op. | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw odcz. do oznaczania anty-HBs a 60ozn |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw odcz. do oznaczania anty-HCV a 60ozn |  | op. | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw odcz. do oznaczania CEA a 60ozn |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Zestaw odcz. do oznaczania CA 125 a 30ozn |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw odcz. do oznaczania Ca 19-9 a 30ozn |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw odcz. do oznaczania wit. D3 a 60ozn |  | op. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do oznaczania Prolaktyny a 60 ozn. |  | op. | 5 |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do oznaczania AMH a 30 ozn. |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 17 | QCV-Quality Control VIDAS a 60 ozn |  | op. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Czynsz dzierżawny za 2 analizatory |  | mies. | 4 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji zadania: Umowa zostanie zawarta na czas określony i będzie obowiązywać przez okres 4 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: zapłata przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

III.	Akceptujemy warunki realizacji zamówienia wynikające z zaproszenia, zapytania ofertowego i załączonego do niego wzoru umowy.

IV. Akceptujemy, iż Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub nierozstrzygnięcia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

##### …..……………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy