## PAKIET 1
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość preparatu gotowego do użycia w litrach lub roztworu roboczego | Wielkość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Ilość opakowań | Zaproponowana wielkość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych. Bez zawartości alkoholu etylowego. Gotowy do użycia, każde opakowanie z końcówką spieniającą. | B (Salmonella enteritidis, Acinetobacter baumanii, MRSA),V(Rota), czas działania 5min. | 300L preparatu gotowego do użycia | max. 0,75L
2 | Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk i skóry na bazie alkoholi, gotowy do użytku w jednorazowych woreczkach z ujściem zamkniętym-podwójną zastawką, dostosowany do zamontowania w "systemie sterisol" | B (w tym Tbc),F,V, | 840L preparatu gotowego do użycia | max. 0,7L
3 | Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Opakowanie worek 700ml. Bez zawartości konserwantów. Kompatybilne z systemem Sterisol, kompatybilność potwierdzona przez producenta dozowników Sterisol. | ---------------------- | 1 120L | Max. 0,7L
4 | Płynny trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. | B (w tym prątki), grzyby, wirusy (HIV,HBV,HCV) czas działania 5min. | 80 tysięcy litrów roztworu roboczego | 5L |  | 80 | 5L
5 | Preparat do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych w tym endoskopów oparty na substancji aktywnej nadwęglan sodu, z substancjami antykorozyjnymi, bez aktywatora. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. | B (w tym prątki), F, V (w tym HBV, HCV, Poliowirus, Adenowirus), sporobójczy (Clostridium difficile) w 30 minut przy zanieczyszczeniu organiczynym | 7 500 litrów roztworu roboczego | max 5kg
6 | Syntetyczne mydło w płynie do częstego chirurgicznego i higienicznego mycia rąk oraz do mycia skóry ciała, zawierające substancje pielęgnujące, neutralne ph dla skóry. | ---------------------- | 1250L preparatu gotowego do użycia | Max 0,5L
7 | Preparat żelowy do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk metodą wcierania, o przedłużonym czasie działania. Zawierający 70% alkohol etylowy, posiadający właściwości tiksotropowe. Opakowania Pasujące do dozowników typu Dermados. | B,V(Polio,Adeno, Noro) Tbc, F w 30 sekund | 800L preparatu gotowego do użycia | max. 0,5L
8 | Pompki do preparatu żelowego do dezynfekcji chirurgicznej i higienicznej rąk metodą wcierania, do opakowań 0,5L kompatybilne z opakowaniami w pozycji nr 6. | ---------------------- | -------- | 1 szt. |  | 100 | 1 szt.
9 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Z możliwością stosowania do głowic USG oraz z możliwością stosowania w oddziałach noworodkowych. | B, V(Adeno, Corona, Polyoma, Noro, HCV, HBV, F) 5min | 170000 | 100 sztuk |  | 1 700op | 100 sztuk
10 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. | B,F,V | 50 000 litrów roztworu roboczego | 100 tabletek |  | 200op | 100 tabletek
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
3 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
4 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 2
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość preparatu gotowego do użycia w litrach | Wielkość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Ilość opakowań | Zaproponowana wielkość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1. | Barwiony preparat alkoholowy, służący do odkażania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego, zaznaczania pola operacyjnego (barwiący skórę), o przedłużonym czasie działania do (minimum 3 godzin), gotowy do użycia, nie zawierający jodu i etanolu. Zapewniający dobrą przyczepność folii operacyjnych po wyschnięciu preparatu. | B (w tym Tbc), F, V (HBV, HIV) | 1000L | max. 1L
2. | Bezbarwny alkoholowy preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed punkcjami, iniekcjami, do pielęgnacji szwów, do odkażania skóry przed pobraniem krwi, o przedłużonym działaniu, nie zawierający etanolu. | B (w tym Tbc), F, V (HBV,HCV,HIV) | 30L | Max.1L
3. | Bezbarwny alkoholowy preparat przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed punkcjami, iniekcjami, do pielęgnacji szwów, do odkażania skóry przed pobraniem krwi, o przedłużonym działaniu, nie zawierający etanolu. Opakowanie z atomizerem. | B (w tym Tbc), F, V (HBV,HCV,HIV) | 700L | max. 250ml
4. | Preparat na bazie octenidyny do dezynfekcji ran i błon śluzowych, płukania zakażonych ran chirurgicznych i opracowywania zakażonych ran oparzeniowych, stosowany podczas badania ginekologicznego ciężarnych oraz przy cewnikowaniu pęcherza moczowego. Gotowy do użycia. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. | B (w tym MRSA), F, V, pierwotniaki | 1500L | max. 1 L
5. | Preparat na bazie octenidyny do dezynfekcji ran i błon śluzowych, płukania zakażonych ran chirurgicznych i opracowywania zakażonych ran oparzeniowych, stosowany podczas badania ginekologicznego ciężarnych oraz przy cewnikowaniu pęcherza moczowego. Możliwość stosowania u noworodków i dzieci. Gotowy do użycia. | B (w tym MRSA), F, V, pierwotniaki | 75L | max250ml
6. | Preparat do antyseptyki błon śluzowych jamy ustnej, wspomagający leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej w tym grzybic i aft oraz przyzębia. Z zastosowaniem do dekontaminacji MRSA. Oparty o octenidynę. | Typowe patogeny powodujące zapalenia jamy ustnej oraz MRSA | 50L | max. 250 ml
7. | Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej, twardego żelaza, kolorowych metali, szkła, porcelany i plastiku, sprzętu medycznego oraz powierzchni, nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru oraz pochodnych aminokwasu na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i amin. Opakowanie z wbudowanym systemem dozującym. | B, F, V (HIV, HBV, BVDV, Vaccinia), prątki w stężeniu 1% i czasie do 15 minut. | Ilość roztworu roboczego w litrach 70 000L | Max.1L
8. | Preparat myjący o działaniu dezynfekcyjnym, do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Zawierający oktenidynę. Gotowy do użycia. | B (w tym MRSA) | 250 L preparatu gotowego do użycia | max.0,5L
9. | Delikatny balsam do regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie czystego białego oleju (Parafinum Liquidum). Opakowanie z pompką. | -------------- | 90L preparatu gotowego do użycia | max.0,5L
10. | Dezynfekcyjny alkoholowy preparat w postaci żelu na bazie etanolu i izopropanolu oraz dodatków zmiękczających do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej dostosowany do pojemników typu Dermados. | B (w tym MRSA), HCV, Rota, Polio, Adeno) do 1 min. oraz pratki w czasie do 2 minut. | 1 400 L preparatu gotowego do użytku | max. 0,5L
11. | Pompki do 0,5 L opakowań alkoholowego preparatu dezynfekcyjnego w postaci żelu do dezynfekcji higienicznej kompatybilne z opakowaniem w pozycji nr11. | ---------- | ----------- | ---------- |  | 100
12. | Preparat do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Każde opakowanie ze spryskiwaczem. | B, F, MRSA, V (HIV, HBV, HCV, Vaccina), Tbc w 30 sekund, V (Polio, Adeno) do 1 minuty. | 1000L preparatu gotowego do użytku | Max. 1L
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
3 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
4 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 3
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość koncentratu w litrach lub preparatu gotowego do użytku lub roztworu roboczego | Wielkość opakowań | Ilość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Zaproponowana wielkość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1 | Koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych endoskopów na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych guanidyny. Zawierający w swoim składzie inhibitory korozji, bez zawartości fenoli i aldehydów. Nie wymagający stosowania aktywatora. Możliwość zastosowania środka w myjni ultradźwiękowej. | B, F, Tbc, V(HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie do 15 min, spory w czasie 2 godzin w stężeniu nie przekraczającym 3% | 120L koncentratu | 2L | 60 |  | 2L
2 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. | B (MRSA), F, V(HBV,HCV,HIV, Rota) 15min | 300L koncentratu | 10L | 30 |  | 10L
3 | Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. W załączeniu 20 pompek dozujących. | B (MRSA), Tbc, F, V(HBV,HCV,HIV, Rota) 15min | 1500L koncentratu | 5L | 300 |  | 5L
4 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający inhibitory korozji. | ------------------ | 520L koncentratu | 20L | 26 |  | 20L
5 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający inhibitory korozji. | ------------------ | 185L koncentratu | 5L | 37 |  | 5L
6 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydów i gloksalu, nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych, do stosowania w myjkach dezynfektorach. | B,F,V,Tbc | 140L koncentratu | 20L | 7 |  | 20L
7 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydów i gloksalu, nie zawierający aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych, do stosowania w myjkach dezynfektorach. | B,F,V,Tbc | 75L koncentratu | 5L | 15 |  | 5L
8 | Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający fosfoniany, niejonowe środki powierzchniowo czynne oraz środki konserwujące, dozowany 0,2-04ml/l do użycia w myjniach dezynfektorach typu BH INNOVA M4. | ------------------ | 80L koncentratu | 5L | 16 |  | 5L
9 | Gotowy do użycia roztwór na bazie terpenów pomarańczowych, który usuwa resztki alginianu, cementu, eugenolu z wyposażenia i skóry oraz materiałów dentystycznych. | ------------------ | 40L preparatu gotowego do użytku | 0,5L | 80 |  | 0,5L
10 | Gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. Każde opakowanie ze spryskiwaczem. | B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV) do 1min. | 700 L preparatu gotowego do użytku | Max. 1L
11 | Płynny środek do konserwacji narzędzi medycznych, łącznie z giętkimi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Z dodatkiem oleju silikonowego. Gaz napędowy (propan/butan) nie zawierający freonu. | ----------- | 2,5L preparatu gotowego do użytku | 0,5L | 5 |  | 0,5L
12 | Pielęgnacyjny sprey do narzędzi medycznych, włączenie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego. Gaz napędowy (propan/butan). Nie zawierający freonu. | ------------ | 5L preparatu gotowego do użytku | 0,5L | 10 |  | 0,5L
13 | Sporobójczy, płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni w tym powierzchni wanny porodowej. | Spektrum B, V, F, Tbc, S (Clostridium difficile) – w czasie 5 min. | 13 000L roztworu roboczego | Max. do 5L
14 | Do pozycji 2,3 oferent na czas trwania przetargu dostarczy maszynę dozującą umożliwiającą ręczne mycie i płukanie powierzchni w stacji mycia i dezynfekcji łóżek z jednoczesnym dozowaniem środka myjąco-dezynfekcyjnego, zasilaną wodą z sieci wody pitnej. Odpowiednie stężenie środka myjąco-dezynfekcyjnego uzyskiwane jest przy pomocy wymiennych dyszy dozujących. | __________ | _________ | _______ | 1 | _________ | _______ | ______ | ________ | ____ | _________
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Preparaty w pozycjach 4,5,6,7,8 kompatybilne ze sobą
3 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
4 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
5 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 4
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość koncentratu | Wielkość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Ilość opakowań | Zaproponowana wielkość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1 | Enzymatyczny preparat myjący do mycia endoskopów elastycznych o wysokiej tolerancji materiałowej, nie pieniący się, przeznaczony do użycia w myjni dezynfektorze Olympus ETD-3GA, w temperaturze do 60° | _________ | 280L | max.5L
2 | Preparat do maszynowej chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów na bazie aldehydu glut arowego, zawierający inhibitory korozji, do użycia w myjni Olympus ETD-3GA, w temperaturze do 60°, | B (łącznie z Tbc), F, V (łącznie z Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Vaccinia), sporów, jaj glisty, Helicobacter pylori 5 minut | 350L | max.5L
3 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny w koncentracie, z możliwością użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. | B,F,V 15min w stężeniu 0,5% | 80L | Max 2L
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Preparat opisany w poz. 2 kompatybilny z preparatem opisanym w poz 1
3 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
4 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
5 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 5
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość preparatu | Wielkość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Ilość opakowań | Zaproponowana wielkość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1 | Środek dezynfekujący o zapachu miętowym, oparty na nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Nie pozostawiający osadów po użyciu. | B,F,V,S | 80L | max.1L
2 | Środek dezynfekujący, usuwający nieprzyjemne zapachy, oparty na nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do użycia roztwór wodny. Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Nie pozostawiający osadów po użyciu. | B,F,V,S | 7L | max.1L
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Preparat w pozycji 1 i 2 kompatybilny z urządzeniem Nocospray
3 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
4 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
5 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 6
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość koncentratu | Wielkość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Ilość opakowań | Zaproponowana wielkość opakowań | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1 | Łagodny środek na bazie alkalicznej z substancjami powierzchniowo czynnymi, niskopienny, nie posiadający właściwości ściernych produkt do czyszczenia narzędzi, który szybko usuwa, rozpuszcza i rozprasza wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, kamień kotłowy i plamy tlenków. | ------------- | 80L | max.5L
2 | Dodatek do płukania zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego, oparty na substancjach powierzchniowo czynnych, używany w fazie płukania końcowego do pomocy w suszeniu. | ----------- | 80L | max.5L
3 | Środek używany do zobojętnienia osadów alkalicznych po zasadniczej fazie mycia narzędzi chirurgicznych. Usuwa plamy powstające w twardej wodzie w komorach urządzeń myjąco-dezynfekujących. Łagodnie kwasowy, oparty na kwasie cytrynowym bez fosforanów i substancji powierzchniowo aktywnych. | -------------- | 30L | Max.5L
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Preparaty opisane w poz. 1,2,3 kompatybilne ze sobą
3 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
4 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
5 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 7
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Zakres działania | Ilość koncentratu | Ilość opakowań | Wielkość opakowań | Nazwa handlowa preparatu | Cena jednostkowa netto opakowania | Wartość oferty netto | VAT % | Wartość oferty brutto
1 | Płyn myjący stosowany do myjni-dezynfektora do butów. | ------------- | 40L | 4 | 10L
2 | Dodatek do płukania zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego, oparty na substancjach powierzchniowo czynnych, używany w fazie płukania końcowego do pomocy w suszeniu. | ----------- | 40L | 4 | 10L
Razem
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2 | Zamawiający podał orientacyjne ( preferowane) wielkości opakowań określając jako "max." .Wykonawcy w tych pozycjach mogą zaoferować mniejszą wielkość opakowania pod warunkiem dokonania odpowiedniego przeliczenia i zachowania całkowitej ilości przedmiotu zamówienia i pełnych opakowań. W przypadku niepodzielności wynikającej z przeliczenia liczby zamawianych preparatów przez objętość, oferowanych op dla poszczególnych środków myjących i dezynfekujących - należy podać ilość opakowań w liczbach całkowitych, zaokrąglając ich ilość "w górę".
3 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (w przypadku gdy zaoferowane preparaty będą wymagały przekalibrowania pracujących na nich urządzeń myjąco dezynfekujacych) pokryje koszty zleconej do autoryzowanego serwisu kalibracji jednej w/w myjni - dezynfektorów endoskopowych.
4 | Trwałość preparatów …………………………….. (min 6 miesięcy) od daty dostawy
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy