## Pakiet 11
PAKIET NR 11
ZAMKNIĘTY SYSTEM POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWĄ WIRÓWKI LABORATORYJNEJ
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m | Ilość | Producent/Kraj | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
1. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy poj.8-9ml śr.16mm, | Szt. | 7000
2. | Probówko-strzykawka do uzyskiwania surowicy poj.4- 5ml śr.13 mm, | Szt. | 30000
3. | Probówko-strzykawka na mleczany z heparyną litową poj.7-8ml śr.15mm | Szt. | 300
4. | Probówko-strzykawka do hematologii EDTA poj.2-3ml śr.11mm | Szt. | 24000
5. | Probówko-strzykawka do OB. (wersja logarytmiczna)poj.3-4ml | Szt. | 4000
6. | Probówko-strzykawka na układ krzepnięcia(cytrynian trójsodowy 3,1-3,2%) poj.2-3ml śr.11mm | Szt. | 24000
7. | Probówko-strzykawka do diagnostyki pseudotrombocytopenii z jonami magnezu, poj.2-3ml | Szt. | 400
8. | Probówko-strzykawka do badania cukru z fluorkiem poj. 1-1,5 ml, śr 8 mm | szt. | 200
9. | Igła systemowa 07,08, 09 dł. 38mm | Szt. | 30000
10. | Igła systemowa bezpieczna 07,08, 09 dł. 38mm | szt. | 700
11. | Igła systemowa 0,7; 0,8; 0,9 dł. 25mm - do trudnych pobrań | Szt. | 700
12. | Igła motylkowa do pobrania krwi na posiew w systemie zamkniętym 0,8 dł. drenu 200mm, jednoczęściowa, bez konieczności montażu, sterylna | Szt. | 300
13. | Igła motylkowa do trudnych pobrań 0,8; 0,9 dł. drenu do 80 mm | Szt. | 200
14. | Łącznik do końcówek typu luer (venflon,centralne wkłucie) | Szt. | 12000
15. | Łącznik do pobierania krwi na posiew do końcówek typu luer (venflon, centralne wkłucie) | szt. | 1000
16. | Łącznik do podawania leków do strzykawki LUER | Szt. | 1400
17. | Adapter do wykonywania rozmazów z łopatką | Szt. | 500
18. | Probówko-strzykawka do gazometrii z heparyną litową zbalansowaną wapniem 2ml z końcówką typu luer i zatyczką | Szt. | 6000
19. | Mikroprobówka biochemiczna z żelem poj.200ul | Szt. | 4000
20. | Mikroprobówka do OB. z kapilarą o poj.200ul i rurką kapilarną do nastawiania OB. w komplecie | Szt. | 100
21. | Mikroprobówka z EDTA z kapilarą do oznaczania morfologii włośniczkowej poj.200ul | Szt. | 1000
22. | Statyw na probówki, z tworzywa sztucznego 50 miejscowy o średnicy otworów 17 mm, bez uchwytów, możliwość autoklawowania | szt | 17
23. | Probówka z PS poj. 3-5 ml z kłuwaczem do drenów - zestaw | szt. | 2700
24. | Automatyczny, jednorazowy, nakłuwacz nożykowy pozwalający na pobieranie krwi włośniczkowej, głębokość 1,6 mm, szerokość 1,5 mm (nakłuwacz w kształcie grzybka) | szt. | 1400
25. | Automatyczny, jednorazowy, nakłuwacz nożykowy pozwalający na pobieranie krwi włośniczkowej, głębokość 1,2 mm, szerokość 1,5 mm (nakłuwacz w kształcie grzybka) | szt. | 1000
26. | Probówka PS o pj. 5 ml. 75x12 okrągłodenna ze skalą sterylne, każada osobno pakowana (do pobierania krwi z pępowiny) | szt. | 100
27. | RAZEM
28. | Czynsz dzierżawny wirówki laboratoryjnej - przez okres 8 m-cy | m-ce | 8
WARTOŚĆ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI ORAZ CZYNSZU DZIERŻAWNEGO (poz. 27+28) RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
WARUNKI DODATKOWE:
1. | Technika pobierania: system aspiracyjno-próżniowy
2. | W pozycjach od 1-17 przedmiotem zamówienia są elementy systemu zamkniętego. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamawiający wymaga
aby wszystkie elementy systemu pochodziły od jednego producenta. W przypadku gdyby jednak pochodziły od różnych producentów, zamawiający
wymaga przedłożenia w ofercie oświadczeń producentów potwierdzające kompatybilność elementów systemu.
3. | Igły systemowe muszą być jednoczęściowe.
4. | Probówkostrzykawki opisane w poz. 1-8 powinny posiadać etykiety do naniesienia danych pacjenta wykonane z materiału
tych danych zwykłym długopisem (tzn. bez konieczności użycia pisaków alkoholowych).
5. | W poz. Od 19-21 Mikro Zamawiający wymaga aby na każdej mikroprobówce były zamieszczone informacje dotyczące: rodzaju i pojemności
mikroprobówki, znacznik napełnienia, daty ważności i numer serii, .
6. | Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić cykl szkoleń dla personelu medycznego na każdym oddziale w zakresie prawidłowego
stosowania oferowanego systemu pobierania krwi
7. | Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy statywy do nastawiania OB. w ilości 3szt.
8. | Zamawiający na etapie rozstrzygania postępowania przetargowego może poprosić oferentów o dostarczenie próbkowego kompletu oferowanych
materiałów (po 1 szt.)
TABELA PARAMERTÓW WIRÓWKI LABORATORYJNEJ
Urządzenie musi spełniać parametry wymagane, których spełnienie /nie spełnienie należy wykazać wpisując TAK lub NIE
UWAGA
Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych lub nie wypełnienie kolumny, w którejkolwiek pozycji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 PZP.
Nazwa urządzenia…………………………………………………………………………..Producent/Dostawca…………………………………………………………………………………………
Lp. | Cecha | [5 empty] | Potwierdzenie spełnienia
1. | Wirówka laboratoryjna z rotorem horyzontalnym o pojemności co najmniej 20 probówek o wymiarach .max 450x450x400mm (szer. x gł. x wys.) do użytku pod napięciem 230 V
2. | Programator czasu wirowania i obrotów - min. 8 programów do wyboru
3. | Silnik indukcyjny, bezszczotkowy
4. | Obroty - co najmniej w zakresie 800-3000 rpm
5. | Wnętrze wirówki odporne na kwasy i rutynowo stosowane środki dezynfekcyjne
6. | Sygnalizacja dźwiękowa unieruchomienia po zakończeniu wirowania
7. | Funkcja hamowania po upływie zaprogramowanego czasu pracy
8. | Możliwość szybkiego wyłączenia w trakcie wirowania
9. | Pokrywa zabezpieczona przed otwarciem podczas pracy
10. | Dostawa max 21 dni od daty podpisania umowy
11. | Instrukcja w języku polskim - przy dostawie
12. | Przeszkolenie personelu - min. 5 osób przy instalacji wirówki
13. | Deklaracja zgodności WE - załączona do dokumentacji
14. | Bezpłatne przeglądy techniczne i naprawy podczas trwania umowy.
15. | Serwis dostępny w ciągu 24 godz.
16. | W przypadku niemożności naprawy w okresie 72 godz. - możliwość wstawienia na czas naprawy identycznego urządzenia zastępczego
POTWIERDZAMY, ŻE ZAOFEROWANE PRZEZ NAS URZĄDZENIE SPEŁNIA WSZYSTKIE OPISANE POWYŻEJ PARAMETRY WYMAGANE
……………………………………..
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy

## Pakiet 14
PAKIET 19 - papiery do sterylizacji
L.p. | Nazwa sprzętu medycznego | J.m. | Ilość | Producent/Kraj | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9.
I | Papier krepowy
1. | zielony 50cm x 50cm | arkusze | 4000
2. | zielony 60cm x 60cm | arkusze | 6000
3. | zielony 75cm x 75cm | arkusze | 2000
4. | zielony 90cm x 90cm | arkusze | 2000
5. | zielony 100cm x 100cm | arkusze | 5500
6. | zielony 120cm x 120cm | arkusze | 5000
7. | biały 50cm x 50cm | arkusze | 4000
8. | biały 60cm x 60cm | arkusze | 6000
9. | biały 75cm x 75cm | arkusze | 2000
10. | biały 90cm x 90cm | arkusze | 2000
11. | biały 100cm x 100cm | arkusze | 4000
12. | biały 120cm x 120cm | arkusze | 4000
RAZEM
Ceny jednostkowe netto oraz wyliczone wartości netto i brutto musza być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
Wymagania techniczne dotyczące rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji
PN EN 868, PN EN 868-5
Zgrzew fabryczny wielokrotny min. 3 warstwowy
Wskaźnik procesu sterylizacji para wodną i formaldehydem umieszczony na papierze pod folią na lini fabrycznego zgrzewu,
Na rękawie umieszczone następujące oznakowania w jeżyku polskim - kierunek otwierania , rozmiar, LOT, nazwa producenta,
Powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100mm2 (PN EN 868-5)
……………………………………………………
podpis osoby upoważnionej w imieniu Wykonawcy