## PAKIET 1 aparatura
Lp | Parametry wymagane | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO ( ZŁ ) | VAT ( % ) | WARTOŚĆ BRUTTO ( ZŁ )
1 | uniwersalna kapsulkarka ręczna z zestawem płyt do kaspułek „ 00” i pozycjonerem do przygotowania jednorazowo do 100 kapsułek żelatynowych | 1 szt.
2 | waga elektroniczna - waga proszkowa z systemem poziomowania i automatycznego oszczędzania energii oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do komputera lub drukarki, klawiaturą w języku polskim, zasilana elektrycznie 230V/50Hz dopuszczamy zasilacz zewnętrzny | 1 szt.
3 | waga elektroniczna - waga na płyny Z systemem poziomowania i automatycznego oszczędzania energii oraz interfejsem umożliwiającym podłączenie do komputera lub drukarki, klawiaturą w języku polskim, zasilana elektrycznie 230V/50Hz dopuszczamy zasilacz zewnętrzny | 2 szt.
4 | komora laminarna z pionowym laminarnym przepływem powietrza | 1 szt.
5 | rejestrator temperatury i wilgotności przenośny | 13 szt.
6 | witryna chłodnicza dwudrzwiowa | 2 szt.
7 | komora laminarna z pionowym laminarnym przepływem powietrza w ii klasie bezpieczeństwa mikrobiologicznego | 1 szt.
8 | suszarka z możliwością sterylizacji | 1 szt.
9 | digestorium nastołowe | 1 szt.
10 | utensylia recepturowe, mieszadło magnetyczne | 1 komp./zestaw.
11 | elektryczna płyta grzewcza jednopalnikowa | 1 szt
SUMA
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 2 meble apteczne
Lp | Parametry wymagane | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO ( ZŁ ) | VAT ( % ) | WARTOŚĆ BRUTTO ( ZŁ )
1 | szafa dwurzędowa jezdna transportowa z zamkiem z możliwością zamontowania koszy 70x106x153 | 7
2 | szafa jednorzędowa jezdna transportowa z zamkiem z możliwością zamontowania koszy 70x61,5x154 | 5
3 | kosze z ABS z zamkniętym dnem głębokość/szerokość/ wysokość 60/40/10 | 52
4 | kosze z ABS z zamkniętym dnem głębokość/szerokość/ wysokość 60/40/20 | 42
5 | wózki platformowe | 3
6 | drabinki | 7
| podesty/podstawa | 2
7 | regały półkowe magazynowe | 32
8 | regał na kosze | 4
9 | szafa z HPL ze ściankami nośnymi i zamkiem i koszami do przechowywania leków | 8
10 | palety zmywalne aluminiowe 80/60/15 | 9
11 | palety zmywalne aluminiowe 120/80/15 | 2
12 | palety zmywalne aluminiowe 120/100/15 | 4
13 | fotel z materiału zmywalnego | 4
14 | krzesło - taboret obrotowe typu laboratoryjnego | 2
15 | lamp bakteriobójcza naścienna | 1
16 | regał półkowy 105x75x120 | 2
17 | regał 200x46x92 | 7
18 | regał 200x70x100 | 13
19 | regał stalowy magazynowy 100x70x200 | 1
20 | regał stalowy magazynowy 80x70x200 | 1
21 | regał stalowy magazynowy półkowy 80x70x190 | 4
22 | regał stalowy z półkami 60x35x153 | 2
23 | stół laboratoryjny 110x70x80 | 1
24 | stół laboratoryjny 120x70x80 | 3
25 | stół laboratoryjny 180 x70x80 | 2
26 | stół laboratoryjny 90x70x80 | 1
27 | stół laboratoryjny z 2 półkami | 2
28 | stół roboczy z półką dolną i szafkami bocznymi ze stali nierdzewnej 240x60x80 | 1
29 | Stół roboczy zlewozmywakowy dwuzbiornikowy 160x60x80 | 1
30 | szafa apteczna otwarta półkowa 130x65x190 | 4
31 | szafka stojąca z półkami typu laboratoryjnego 60x55x73 | 8
32 | szafki stojące typu cargo z półkami lub koszami 30x60x190 | 2
33 | szafki wiszące z półkami typu laboratoryjnego 60x40x60 z 1 półką zamykane | 4
34 | szafki wiszące z półkami typu laboratoryjnego 40x40x60 z 1 półką zamykane | 1
35 | wieszak fartuchowy naścienny metalowy nierdzewny z 2 haczykami | 2
36 | szafa zamykana na sprzęt gospodarczy | 1
37 | szafa zamykana na sprzęt gospodarczy | 1
38 | blat na szafkach 120x60 | 1
39 | blat na szafkach 180x60 | 1
40 | blat na szafkach 90x60 | 1
41 | blat na szafkach dł. cał 205x60 | 1
42 | blat na szafkach 185x60 | 1
SUMA
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 3 meble socjalne i inne
Lp | Parametry wymagane | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO ( ZŁ ) | VAT( % ) | WARTOŚĆ BRUTTO ( ZŁ )
1 | biurko 140x 70x80 | 1
2 | biurko 140x70x75 | 4
3 | blat na szafki z wbudowanym zlewozmywakiem o śr. 50cm | 1
4 | blat na szafkach 180x60 | 1
5 | kanapa 180x70x80 | 1
6 | krzesła do stołu | 4
7 | krzesła/fotele obrotowe do biurka | 4
8 | przystawka do biurka 120x60x75 | 1
9 | przystawka do biurka 140x60x75 | 1
10 | przystawka do biurka 180x60x75 | 1
11 | regał biurowy 190x70x42 | 2
12 | regał biurowy z półkami 70x50/75x190 | 2
13 | stolik niski 70x70 | 3
14 | stół 120x70x80 | 1
15 | szafa biurowa z półkami 90x42x190 | 9
16 | szafka na kółkach pod stół z półkami 50x55x56 | 1
17 | szafka na kółkach pod stół z półkami 60x40x56 | 1
18 | szafka szatniowa ubraniowa z ławeczką | 6
19 | szafka wisząca typu kuchennego dł. całk 180cm wys. 60 cm | 1
20 | szafka z szufladami na kółkach 50x55x60 | 6
21 | szafka z szufladami na kółkach 60x40x56 | 1
22 | szafki stojące typu kuchennego dł. 180cm (3x 60x60x80) gr. blatu min. 3 cm | 1
23 | wieszak szatniowy ubraniowy | 2
24 | lodówka podblatowa | 1
SUMA
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy

## PAKIET 4 mikser
Lp | Parametry wymagane | ILOŚĆ | JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NETTO (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO ( ZŁ ) | VAT ( % ) | WARTOŚĆ BRUTTO ( ZŁ )
1 | mikser recepturowy automatyczny - Złożony z głowicy napędowej, panelu sterowania i dostosowany do wykonywania leku w dawkach indywidualnych dla pacjenta w pojemnikach od 50 ml do 500 ml wraz z kompletem 2 mieszadeł stałych wielokrotnego użytku i 10 jednorazowych dostosowanych do przygotowania we wszystkich pojemnościach z w.w. zakresu a także kompletem startowym form na czopki i tuby do maści (100, 200, 500 ml ) po 10 szt. | 1 szt.
SUMA
1 | Ceny jednostkowe netto, oraz wyliczone wartości netto i brutto muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu Wykonawcy